2018년 국가안전대진단 기상관측시설 등 분야 점검결과 공개

<기상청>

대상분류	대상명칭	위치	점검일	지적건수	주요 지적사항	조치사항	비 고* (일자)
기상관측시설 등	장흥자동기상관측소	전라남도 장흥군 장흥읍 축내리 271-11	3.5(월) 4.2(월)	-	-
기상관측시설 등	해남자동기상관측소	전라남도 해남군 해남읍 남천리 175-1	2.22(목) 4.2(월)	-	-
기상관측시설 등	고흥자동기상관측소	전라남도 고흥군 고흥읍 행정리 483-1	2.13(화) 4.2(월)	-	-		옹벽 균열 보수 이력 있음
기상관측시설 등	안면도기후변화감시소온실가스 관측철탑	충청남도 태안군 안면읍 승언리 1764-6	3.8(목) 4.13(금)	2	- 철탑은 지적사항 없음 - 옥상방수공사 필요함 (청사 건물) - 온실가스관측분석실 소방시설 보강 필요 (청사 건물)		높이 50m
기상관측시설 등	보성종합기상관측탑	전라남도 보성군 득량면 예다리 3046-2	3.9(금) 4.2(월)	-	-		높이 300m
기상관측시설 등	제천무인관측소	충청북도 제천시 신월동 348	2.9(금) 3.6(화) 4.11(수)	-	-
기상관측시설 등	보은무인관측소	충청북도 보은군 보은읍 성주리 61	2.13(화) 3.7(수) 3.20(화)	-	-

* (비  고) 점검 시 지적되었던 사항에 대한 (중간)조치 결과 및 조치 계획을 작성