공중음파관측소 신설 추진을 위한

정보제공요청(RFI) 공고

기상청에서는 공중음파관측자료의 안정적인 확보를 위하여 관측소 신설을 추진하고자“공중음파장비 정보제공요청(RFI)”을 다음과 같이 공고하오니 많은 관심 바랍니다.

□ 사업 목적

○ 자연지진과 인공지진 감시, 판별 업무의 효율성을 높이고, 음원 발생지점 추정 정확도를 향상시키고자 함

□ 사업 내용

○ 공중음파관측소 신설 사업

- 장비명/수량: 공중음파관측소 3개소

- 장비 주요 사양 및 핵심 기능, 설치 방법

장비 종류	핵심 기능
음파센서	센서 타입, 센서 수, 공간분포, 간격, 지점위치정확도, 상대센서 위치, 측정매개변수, 측정범위, 센서 응답, 센서 잡음, 검증, 사이트정보, 표준기온범위, 민감도, 해상도, 동적범위 등
필터시스템 (음압관)	미션가능 배열 수, 배열구조, 필터율, 특징, 크기, 재질 등
기록계	음파센서-기록계/시추공센서-기록계 호환성, 샘플 비, 시간정확도, 데이터버퍼, 데이터포맷, 데이터프레임길이, 데이터전송, A/D 변환기, 채널, 입력타입, 입력범위, Gain, 동적범위, 잡음, 연속동기화, 구동방식, 검증, 통신방식, 외장 등
시추공 광대역 속도지진계	성분, 주파수영역, 동적범위, 민감도, 센서신호출력, 검증, 센서자동중심, 소비전력, 외장 등
부대장비	기상센서, 통신장비, 전원공급장치, GPS 등

□ 제출서류 및 문의
○ 제출서류: 첨부된 정보제공요청서 참조
○ 제출기한: 2018.9.28.(금) 18:00

○ 문 의 처:

기상청 지진정보기술팀 박용준(juni8207 @ korea.kr)/Tel) 02-2181-0092

기상청 지진정보기술팀 이윤선(lysunny @ korea.kr)/Tel) 02-2181-0094

- 제출된 정보에 대해 실무적 차원에서 문의나 설명이 있을 수 있으며, 이와 관련하여 정보제공 설명회를 희망하는 사업체는 RFI 제출 시 의견을 제시하여야 함.

- 본 자료는 향후 공중음파관측망 구축과 관련하여 참고 자료로만 활용할 예정이니 이점을 숙지하시기 바람.