기상기자재관리업무 처리운영규정

전부개정 2004.11.15. 기상청훈령 제410호

일부개정 2005.12.14. 기상청훈령 제442호

(기상청 훈령규정의 일괄개정 규정)

일부개정 2007.4.17. 기상청훈령 제484호

(기상사업제도 운영에 관한 사무처리 규정 등 일괄 개정령)

전부개정 2007.12.12. 기상청훈령 제521호

일부개정 2008.3.24. 기상청훈령 제538호

(기상홍보업무에 관한 규정 등 일부개정령)

일부개정 2009.1.7. 기상청훈령 제597호

일부개정 2009.3.10. 기상청훈령 제602호

일부개정 2009.6.29. 기상청훈령 제618호

(기상청 사무관리규정 시행세칙 등 일부개정령)

일부개정 2009.12.17. 기상청훈령 제645호

전부개정 2010.7.15. 기상청훈령 제666호

일부개정 2015.1.22. 기상청훈령 제791호

일부개정 2015.7.15. 기상청훈령 제806호

(기상청과 그 소속기관 직제 및 직제 시행규칙 개정에 따른

기상청 자체평가위원회 등 일부개정령)

일부개정 2016.4.27. 기상청훈령 제834호

일부개정 2017.3.23. 기상청훈령 제867호

(기상청과 그 소속기관 직제 및 직제 시행규칙 개정에 따른

기상정책홍보업무에 관한 규정 등 일괄개정령)

일부개정 2017.6.28. 기상청 훈령 제883호

(기상산업진흥법 개정에 따른 기상청 공무원 행동강령 등 일괄개정령)

일부개정 2017.10.13. 기상청 훈령 제887호

일부개정 2018.2.23. 기상청 훈령 제889호

일부개정 2018. 5. 9. 기상청훈령 제909호

(기상청과 그 소속기관 직제 및 직제 시행규칙 개정에 따른

기상청 법무업무운영규정 등 일괄개정령)

제 1 장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 기상청과 그 소속기관의 기상기자재 도입 타당성, 취득·처분, 전시용 기상장비 관리 등의 적정성과 이에 관련되는 주요사항에 대한 심의·조정과 평가를 위하여 기상기자재관리업무에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2017.3.23.>

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “기상기자재”란 국유재산을 제외한 기상과 관련된 업무에 활용되는 기상관측장비와 정보시스템을 말한다.

2. “전시용 기상장비”란 전시용(展示用)으로 지정되어 기상청과 그 소속기관이 전시 또는 관리하는 기상기자재를 말한다. <개정 2016.4.27., 2017.3.23. >

3. “기상관측장비”란 기상현상을 과학적 방법으로 관찰·측정 또는 검정에 사용되는 기계·기구 또는 장치를 말한다. <개정 2015.7.15, 2016.4.27.>

4. “정보시스템”이란 PC·서버 등 단말기, 보조기억매체, 전산·통신장치, 정보통신기기, 응용프로그램 등 정보의 수집·가공·저장·검색·송수신에 필요한 하드웨어와 소프트웨어 일체를 말한다.

5. “수요부서”란 제5조 및 제13조에 따른 심의 또는 평가 대상인 기상기자재 등에 대해 기상기자재도입위원회 또는 기상기자재관리협의회에 심의를 요구하는 부서를 말한다. <신설 2017.3.23.>

6. “담당관”이란 기상기자재 취득․처분 등의 업무를 담당하는 수요부서의 5급 상당 이상 공무원을 말한다. <신설 2017.3.23.>

제 2 장  기상기자재도입위원회

제3조(기상기자재도입위원회) 다음연도 기상기자재의 도입 타당성을 심의·의결하기 위하여 기상청장 소속으로 기상기자재도입위원회(이하 “도입위원회”라 한다)를 둔다.

제4조(도입위원회 기능) 도입위원회는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 검토하여 도입 타당성을 심의·의결한다. <개정 2015.7.15.>

1. 도입 필요성(활용계획 포함), 목적, 추진 근거 <개정 2017.10.13.>

2. 수량과 설치장소

3. 소요예산과 산출 근거

4. 주요기술규격 <개정 2017.10.13.>

5. <삭제> <개정 2017.10.13.>

6. 운영방법과 공동활용 가능성

7. 추진과정의 예상 위험요인과 대처방안

제5조(도입위원회 심의대상) 기상기자재 도입 타당성에 관한 심의·의결 대상은 계속사업을 포함한 소요예산 총액 5천만 원 이상의 기상관측장비로 한다. 다만 소모성 기상관측장비는 총액 1억 원 이상으로 한다. <개정 2015.7.15., 2016.4.27., 2017.3.23., 2018.2.23.>

제6조(도입위원회 구성) ① 도입위원회는 위원장 1명을 포함한 7명 이상의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 차장이 되고, 위원은 기획조정관, 예보국장, 관측기반국장, 기후과학국장, 기상서비스진흥국장, 지진화산국장이 되며, 위원장이 필요시 위원을 추가할 수 있다. <개정 2017.3.23. 2018.5.9.>

③ 도입위원회의 사무를 처리하기 위하여 계측기술과장을 간사로 둔다.

④ 도입위원회의 효율적인 운영을 지원하기 위하여 도입위원회 실무반(이하 “실무반”이라 한다)을 둔다.

⑤ 삭제 <신설 2016.4.27., 개정 2017.3.23.>

제7조(위원장의 직무) ① 위원장은 도입위원회를 대표하고 회무를 총괄한다.

② 위원장은 도입위원회의 회의를 소집한다.

제8조(심의요구) ① 수요부서의 장이 도입위원회의 심의를 요구하고자 할 때에는 별지 제1호서식의 심의요구서를 작성하고 간사를 통하여 위원장에게 제출하여야 한다. 다만, 제9조제2항에 따라 안건을 재상정하는 경우 재심의 사유를 추가하여야 한다.<개정 2017.3.23., 2017.10.13.>

② 간사는 수요부서에서 제출한 심의요구서의 내용이 미비한 경우에 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

③ 심의요구서 내용 중 기상관측장비의 도입 소요예산 산정에 관한 사항은「기상관측장비 가격조사 지침」으로 따로 정한다.

제9조(도입위원회 운영) ① 도입위원회는 매년 말 1회 개최하며, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 추가로 개최 할 수 있다. <개정 2017.3.23.>

② 도입위원회에서 의결된 기상기자재 중 도입 필요성과 목적을 변경할 경우 도입위원회에 재상정하여 심의를 받아야 한다. <개정 2015.7.15.>

③ 위원장은 심의대상 중 긴급을 요하거나 부득이한 경우 서면으로 심의·의결할 수 있다.

④ 도입위원회는 안건의 처리를 위해 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 개의하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 도입여부에 대하여 의결한다.

⑤ 간사는 심의 안건별로 실무반의 검토 의견과 전년도 도입위원회 심의에 따른 예산확보 결과 및 전전년도 도입위원회 심의․보고에 따른 추진결과를 도입위원회에 보고하여야 한다. <개정 2016.4.27., 2017.3.23., 2017.10.13.>

⑥ 위원장이 안건을 의결할 때에는 별지 제2호서식의 심의서를 작성하여 위원들의 서명을 받아야 한다.

⑦ 도입위원회는 해당안건을 보류 또는 조건부 타당으로 의결할 경우 그 사유를 명시하여야 한다.

⑧ 간사는 심의결과를 수요부서 및 예산담당부서 등에 통보하여야 한다. <개정 2017.3.23.>

⑨ 위원장은 필요시 수요부서의 장에게 해당 안건의 설명을 요청할 수 있다. <신설 2017.3.23.>

제10조(도입위원회 실무반) ① 실무반은 실무반장 1명을 포함한 7명 이상의 반원으로 구성한다.

② 실무반장은 관측기반국장이 되고, 실무반원은 기획재정담당관, 예보정책과장, 관측정책과장, 계측기술과장, 기후정책과장, 기상서비스정책과장, 지진화산정책과장이 되며, 실무반장이 필요하다고 인정하는 경우 실무반원을 추가 할 수 있다. <개정 2017.3.23.>

③ 실무반의 사무를 처리하기 위하여 계측기술과 사무관 1명을 간사로 둔다.

④ 수요부서의 담당관은 실무반에 출석하여 해당안건을 설명 하여야 한다. <개정 2017.3.23.>

⑤ 실무반장은 안건 검토를 위해 필요한 자료를 수요부서에 추가로 요구할 수 있다.

⑥ 실무반장은 도입위원회 안건을 검토하여 별지 3호서식의 실무반 검토 의견서를 작성하여야 한다. <개정 2017.3.23.>

⑦ 삭제 <개정 2017.3.23.>

제 3 장  기상기자재관리협의회

제11조(기상기자재관리협의회) 기상기자재의 취득·처분을 심의·평가하기 위하여 기상청장 소속으로 기상기자재관리협의회(이하 “관리협의회”라 한다)를 둔다. <개정 2017.3.23.>

제12조(관리협의회 기능) 관리협의회는 다음 각 호의 사항을 심의·평가한다. <개정 2015.7.15, 2016.4.27., 2017.3.23.>

1. 기상관측장비 취득에 관한 사항(다른 기관의 예산으로 취득하는 기상기자재 포함) <개정 2017.3.23.>

가. 도입위원회의 심의결과 반영 여부

나. 성능과 규격(중요사항 또는 필수조건 등)

다. 성능검증 방안(시험운영 등)

라. 기술능력 평가 방법과 주체

마. 검사·검수 방안

바. 소요예산 산출내역

2. 기상기자재 불용품의 처분에 관한 사항 <개정 2017.3.23.>

가. 처분의 타당성 여부

나. 처분대상 기상기자재의 재활용 여부

다. 처분방법에 관한 사항

라. 그 밖에 기상기자재의 처분에 필요한 사항

3. 전시용 기상장비 관리에 관한 사항 <개정 2017.3.23.>

가. 주요 전시용 기상장비의 지정·해지

나. 전시용 기상장비의 운용과 보관

제13조(관리협의회 심의·평가대상) ① 기상기자재 취득에 관한 심의·평가 대상은 도입위원회에서 도입 타당성이 확보된 기상기자재 중 소요예산 총액 5천만 원 이상으로 한다. 다만, 평가에 대한 사항은 정보시스템을 포함한다.  <개정 2015.7.15., 2017.3.23.>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 관리협의회 취득심의 대상에서 제외한다. <개정 2016.4.27., 2017.10.13.>

1. 제3자 단가계약 물품이나 이미 도입된 기상기자재의 부대품, 예비품, 소모품

2. 사업 추진을 위해 별도로 추진단, 위원회(도입위원회 제외) 등을 구성하여 기상청장의 승인을 득한 경우

3. 해당연도 내에 같은 조건과 기술규격으로 추가물량을 확보하는 경우

4. 「기상산업진흥법」 제17조제5항에 따른 위임·위탁 사항의 경우

③ 제안서의 기술평가에 관한 사항은「기상장비 제안서 기술평가 지침」, 검사업무에 관한 사항은 「기상장비 검사업무 지침」으로 따로 정한다.

④ 기상기자재 처분과 전시용 기상장비 관리에 관한 사항(제12조 제2호와 제3호)에 대한 심의대상은 다음 각 호와 같다. 다만, 전시용 기상장비 관리에 관한 세부 기준은「전시용 기상장비관리지침」으로 따로 정한다. <개정 2016.4.27., 2017.3.23.>

1. 내용연수가 경과된 기상기자재로서 대장가격이 1억 원 이상

2. 내용연수가 경과되지 아니한 기상기자재로서 대장가격이 5천만 원 이상

제14조(외부전문가 풀 운영) ① 계측기술과장은 기상기자재의 심의·평가와  기술규격 선정에 필요한 자문을 위하여 각 분야의 지식과 경험이 풍부한 외부전문가 풀을 구성·운영하여야 한다. <개정 2015.7.15., 2017.3. 23.>

② 제1항의 외부전문가 풀은 한국기상산업기술원과 공동으로 구성하여 운영할 수 있다. <신설 2017.3.23.> <개정 2017.6.28.>

③ 외부전문가 풀 운영에 관한 사항은 「기상기자재 외부전문가 풀 구성․운영 지침」으로 따로 정한다. <신설 2017.3.23.>

제15조(관리협의회 구성) ① 관리협의회는 안건에 따라 적합한 관련전문가로 위원장 1명을 포함하여 7명 이상의 위원으로 구성하고 관리협의회 개최 계획서를 미리 작성하여야 한다. 다만 불용품의 처분․전시용 기상장비 관리에 관한 심의는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상의 내부위원으로 구성하되 위원장은 관측기반국장으로 한다. <개정 2017.3.23., 2017.10.13., 2018.2.23.>

② 외부위원은 제14조의 외부전문가 풀에서 기상청장이 위촉하고, 내부위원은 소속 공무원 중에서 기상청장이 지명한 사람이 된다. 다만, 외부위원은 전체위원의 2분의 1 이상으로 구성한다. <개정 2017.3.23.>

③ 위원장은 관리협의회에 참석한 외부위원 중에서 호선으로 선출한다.

④ 삭제 <2017.3.23.>

⑤ 내부위원 중 당연직 위원은 계측기술과장으로 한다. <개정 2017.3.23., 개정 2018.2.23.>

⑥ 관리협의회 사무를 처리하기 위하여 계측기술과 사무관 1명을 간사로 둔다.

⑦ 관리협의회의 효율적인 운영을 지원하기 위하여 관리협의회 실무반(이하 “실무반”이라 한다)을 둘 수 있다.

⑧ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 관리협의회의 위원이 될 수 없다.

1. 금치산자·한정치산자 또는 파산자로서 복권되지 아니한 자

2. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료되거나 집행이 면제된 날부터 2년이 경과하지 아니한 자

3. 법원의 판결 또는 법률에 따라 자격이 정지된 자

⑨ 위원이 제8항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 위원자격을 상실한다. <개정 2017.3.23.>

제16조(제척·기피·회피) <개정 2017.10.13.> ① 관리협의회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관리협의회의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 자문 연구, 용역 또는 감정을 한 경우

4. 위원이나 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 당사자는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 한다.

제17조(심의요구 등) ① 수요부서의 장이 기상기자재의 취득·처분, 전시용 기상장비의 심의를 요구하고자 할 때는 별지 제4호서식의 취득심의요구서, 별지 제5호서식의 처분심의요구서, 별지 6호서식의 전시용 기상장비 관리 심의요구서를 계측기술과장에게 제출하여야 한다. <개정 2017.3.23.>

② 계측기술과장은 수요부서에서 제출한 심의요구서의 내용이 미비한 경우에는 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

제18조(관리협의회 실무반) ① 실무반은 반장을 포함하여 5명 이상으로 구성한다. 실무반 반장은 계측기술과장이 되고, 반원은 반장이 지명한 사람이 되며, 계측기술과 사무관 1명을 간사로 둔다. <개정 2017.10.13.>

② 간사는 관리협의회 취득안건에 대하여 제12조제1호의 심의사항을 확인한 후 별지 제7호서식의 실무반 취득안건 검토의견서를 작성하여야 한다. <개정 2017.3.23., 2017.10.13.>

③ 삭제 <개정 2017.3.23.>

제19조(관리협의회 운영) ① 관리협의회는 매년 상반기는 월 2회, 하반기는 월1회를 개최한다. 다만 관측기반국장이 필요하다고 인정하는 경우에는 추가로 개최할 수 있다.

② 관리협의회는 안건의 처리를 위해 구성된 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 개의하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 적합 여부를 심의한다. <개정 2017.3.23.>

③ 간사는 관리협의회 개최일 3일전까지 각 위원에게 일정, 안건을 배부하여야 한다. 다만, 긴급을 요할 경우에는 개최일 1일전까지 소집을 통보하고 회의 시 안건을 배부할 수 있다.

④ 간사는 회의시작 전 제척·기피·회피 사항을 확인하고 참석위원으로부터 별지 제8호서식의 서약서를 징구하여야 한다.

⑤ 간사는 심의 안건별로 실무반의 검토 의견을 관리협의회에 보고하고, 수요부서의 담당관은 관리협의회에 출석하여 해당안건을 설명 하여야 한다. <개정 2016.4.27., 2017.3.23.>

제20조(심의서 작성 등) ① 위원장은 해당안건에 따라 별지 제9호서식의 위원별 의견서를 취합하여 별지 제10호서식의 종합심의서를 작성하고 위원들의 서명을 받아야 한다. <개정 2017.3.23.>

② 관리협의회는 해당안건을 부적합 또는 조건부 적합으로 심의할 경우 그 사유를 명시하여야 한다. <개정 2017.3.23.>

③ 간사는 심의결과를 수요부서의 장에게 통보 하여야 한다. <개정 2017.3.23.>

제21조(재심의 요구) 수요부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 재심의를 요구할 수 있다. <개정 2015.7.15, 2016.4.27., 2017.3. 23.>

1. 심의결과 부적합

2. 심의결과 적합, 조건부적합 중 필수조건(중요사항)과 이에 대한 기술평가 항목·배점을 심의의견과 다르게 변경하는 경우

제22조(수당과 여비) 관리협의회에 참석한 외부위원에게는 예산의 범위 내에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 이때 필요한 예산은 수요부서에서 지급한다.

제 4 장  보  칙

제23조(관리대장) 도입위원회와 관리협의회 또는 그 실무반 간사는 회의 개최시마다 별지 제11호서식의 관리대장에 기록하여 관리한다. <개정 2017.3.23.>

제24조(이력관리) ① 기상관측장비 취득심의 수요부서의 장은 구매 계획부터 재원조달, 계약, 집행 등 구매행정 전 과정의 이력을 실명으로 유지·관리하여야 한다. <개정 2017.3.23.>

② 구매행정에 대한 이력의 유지·관리에 관한 사항은「기상관측장비 구매행정 이력관리 지침」으로 따로 정한다. <개정 2017.3.23.>

제25조(운영세칙) 이 규정에서 규정한 사항 이외에 운영에 필요한 세부사항은 도입위원회와 관리협의회에서 각각 정한다.

부칙 <제602호, 2009.3.10.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제618호, 2009.6.29.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제645호, 2009.12.17.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제666호, 2010.7.15.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제791호, 2015.1.22.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제806호, 2015.7.15.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제834호, 2016.4.27.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제867호, 2017.3.23.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제883호, 2017.6.28.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제887호, 2017.10.13.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제889호, 2018.2.23.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제909호, 2018.5.9.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식] <신설 2015.1.22., 개정 2016.4.27., 2017.3.23., 2017.10. 13.>

기상기자재도입위원회 심의요구서 (제8조 관련)

심의요구일자: 20  년   월     일                   수요부서명:

	구분 (신규, 교체, 추가)	기상관측장비명 (사업명)		수량 (단위)		설치 장소			위탁 여부
1. 도입 필요성 및 목적 2. 도입 추진근거(관련 법령, 기본계획 등) 3. 현황 및 개선방안 4. 도입 주요기술규격(관측방식, 관측범위, 관측정확도 등) 5. 성능검증 방안(공인 성능시험성적서, 검정증명서, 형식승인증명서, 관련논문, 비교관측자료 등 제시. 단, 신규 현업적용 기상관측장비는 필수) 6. 도입 소요예산(예산비목)과 산출 근거(거래실례가, 업체공표가격, 원가계산 자료 등) 7. 운영방안 8. 청내외 공동활용 기관·부서명(단, 신규 현업적용 기상관측장비는 청내 의견수렴 필수) 9. 구매사업 추진과정의 예상 위험요인과 대처방안 10. 향후계획(관련 로드맵, 목표 관측망 등 포함) 11. 기대효과(정량적으로 제시)

[별지 제2호서식] <신설 2015.1.22., 개정 2017.3.23.>

기상기자재도입위원회 심의서 (제9조 관련)

안건 번호	도입예정 기상관측장비명 (사업명)	도입 타당성 여부 판정	주요 심의의견

주) 도입타당성 여부 판정 : ○(타당), △(조건부 타당), ×(보류)

20  년  월  일

위와 같이 심의·의결함.

직위 성명
서명	(위원장)

[별지 제3호서식] <신설 2015.1.22., 개정 2017.3.23.>

기상기자재도입위원회 실무반 검토의견서 (제10조 관련)

안건 번호	도입예정 기상관측장비명 (사업명)	주요 검토의견

20  년  월  일

위와 같이 검토함.

직위
서명	(반장)

[별지 제4호서식] <개정 2010.7.15., 2015.1.22., 2015.7.15., 2016.4.27., 2017.3.23., 2017.10.13., 2018.2.23.>

기상기자재관리협의회 취득 심의요구서 (제17조 관련)

심의요구일자: 20  년   월     일                   수요부서명:

취득 기상관측장비명(사업명)

도입위원회 심의․보고일자

수급계획반영일자

(심의일자)/(보고일자)

(반영일자)

1. 도입위원회 심의․보고 결과 반영 여부 (제12조제1호 관련) (별도제출 가능)

항목	도입심의 요구서	구매사업 계획서	취득심의 요구서	변경사유*
가. 필요성 및 목적
나. 수량 및 설치장소
다. 주요기술규격
라. 성능검증 방안
마. 소요예산과 산출근거
바. 운영방안

* 변경사유 예시 : 도입위원회 심의․보고의견 반영(수량, 설치장소, 예산 등), 규격검토 미흡, 기재착오 등

2. 납품조건

가. 계약기간(납품일수)

나. 인도조건, 대금지급 조건

다. 매뉴얼, 교육

라. 하자보증 기간·방법(기상관측장비 구매 하자보수 가이드 참조)

3. 입찰방법(기상관측장비 구매 협상계약 적용 가이드 참조)

4. 제안서 기술능력 평가 및 기술협상(기상장비 우선협상대상자와 제안서 기술협상 요령 참조)

가. 기술능력평가표 작성 근거와 배점 기준

나. 기술능력평가 주체

다. 기술협상 방안(협상팀 구성, 협상목록 마련 등) (협상계약 시)

5. 납품 검사·검수(기상장비 구매 검사업무 지침 참조)

가. 검사·검수공무원 예정자(소속과 직급 포함)

나. 검사·검수 기준과 방법

다. 전문기관(전문가)의 활용 여부

6. 향후 추진계획

※ 첨부자료

① 구매사업계획서 사본 ② 취득 물품명세서 ③ 조달요청금액 산출내역서

④ 협상계약 여부 체크리스트 ⑤ 기술규격대비표(2개사 이상)

⑥ 제안요청서 또는 구매규격서(안) 검토(부서장 포함 5명 이상) 결과

⑦ 최종 제안요청서 또는 구매규격서(안)

⑧ 기타 심의에 필요한 자료

주) 취득 심의요구서의 내용은 제안요청서(구매규격서)에 모두 반영·일치되어야 함

[별지 제5호서식] <개정 2010.7.15, 2015.1.22., 2017.10.13.>

기상기자재관리협의회 처분 심의요구서 (제17조 관련)

심의요구일자: 20  년   월     일                   수요부서명:

1. 안건내용
	기자재명	규 격	수량	대장가격 (천원)	취득일	내용 연수	불용일자	처분종류	비 고
	주) 처분종류 : 관리전환, 매각, 양여(무상, 유상), 해체, 폐기, 보존(전시) 등
2. 처분 배경과 필요성 가. 처분 배경 나. 처분 필요성 3. 관리전환 소요조회 가. 소요조회 대상과 방법 나. 소요조회 결과 4. 처분대상의 상태와 재활용성 가. 상태분류(신품, 중고품, 요정비품, 폐품) 나. 재활용성 5. 처분 후 대체방안과 기대효과 가. 대체방안 나. 기대효과 6. 그 밖에 기자재의 처분에 필요한 사항 ※ 첨부자료 ① 기상기자재 불용결정서(사본) ② 관리전환 소요조회 실시 결과 ③ 심의 대상품의 본체와 부대품 등 사진(A4 1장 이내)

[별지 제6호서식] <개정 2010.7.15, 2015.1.22., 2017.3. 23., 2017.10.13.>

기상기자재관리협의회 전시용 기상장비 관리 심의요구서 (제17조 관련)

심의요구일자: 20  년   월     일                   수요부서명:

1. 안건내용
	전시용 기상장비명	규 격	수 량	대장가격 (천원)	취득 연월일	용 도	부대품	관리 구분
	주) 전시용 기상장비 관리 구분 : 지정, 해지, 처분 등
2. 추진 배경과 필요성 가. 배경 나. 필요성 3. 추진 현황 가. 장비 구성 나. 상태 구분(신품, 중고품, 요정비품, 폐품) 다. 불용결정일, 전시용 기상장비지정일 라. 소재지 마. 최종 사용(관리)부서 바. 당초 사용용도 4. 전시용 기상장비 지정·관리 방법 가. 운용기관명(부서) 나. 보관․관리방법 다. 관리자 직위(급) 성명 5. 전시용 기상장비 해지·처분 방법 가. 운용부서와 관리자 직위(급) 성명 나. 처분방법(관리전환, 매각, 양여, 해체, 폐기 등) 6. 기대효과 ※ 첨부자료 ① 심의 대상품의 전시용 기상장비 관리카드 사본 ② 심의 대상품의 본체와 부대품 등 사진 (A4 1장 이내)

[별지 제7호서식] <개정 2015.1.22., 2015.7.15., 2016.4.27., 2017.3.23., 2017.10.13.>

기상기자재관리협의회 실무반 취득안건 검토의견서 (제18조 관련)

검토 안건 :

검토 사항	검토 의견
1. 도입위원회 심의․보고 결과 반영 여부 2. 납품조건 가. 계약기간(납품일수) 나. 인도조건, 대금지급 조건 다. 매뉴얼, 교육 라. 하자보증 기간 및 방법 마. 입찰방법 3. 제안서 기술능력 평가 및 기술협상 방안 가. 기술능력평가표 작성 근거와 배점 기준 나. 기술능력평가 주체 다. 기술협상 방안 4. 납품 검사‧검수 방안 가. 검사·검수공무원 예정자 나. 검사‧검수 기준과 방법 다. 전문기관(전문가)의 활용 여부 5. 향후 추진계획

20  년  월  일

위와 같이 검토함.

소속 직위
서명	(반장)

[별지 제8호서식] <개정 2010.7.15, 2015.1.22.>

기상기자재관리협의회 취득 심의위원 위촉동의와 서약서 (제19조 관련)

취득심의·조정 안건	○ ○ ○ ○ 구매사업 제안요청서/구매규격서
본인은 상기 안건의 심의위원 위촉에 동의하며 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다. 본인은 상기 안건에 대하여 심의를 함에 있어 제반 보안사항을 철저히 이행 할 것이며 알게 된 사실을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것임. 또한 본인은 본 관리협의회 시작 전 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의‧조정에 간여 할 수 없음을 본 관리협의회 담당간사로부터 고지 받았으며 해당사항이 없음을 확인합니다. 1. 본 안건 등에 대하여 자문이나 고문의 역할을 하고 있는 경우에는 그 사항에서 제척한다. 2. 이해당사자는 위원에게 공정을 기하기 어려운 사정이 있는 때에는 관리협의회에 해당 위원에 대한 기피 신청을 할 수 있으며, 관리협의회는 타당하다고 인정하는 때에는 기피 결정을 하여야 한다. 3. 위 제척과 기피 사유에 해당하는 때에는 위원 회피할 수 있다.
20 년 월 일 서약자 소속: 직위(급): 성명: (서명 또는 인)

기 상 청 장   귀 하

[별지 제9호서식] <개정 2015.1.22., 2015.7.15., 2017.3.23.>

기상기자재관리협의회 위원별 의견서 (제20조 관련)

심의대상 기자재명 :

적합 여부	적합	조건부적합	부적합
심의 의견	주) 조건부 적합 또는 부적합의 경우 그 사유를 심의의견란에 명확히 기재하여야 함 적합의 경우에도 보완, 수정 등이 필요한 경우는 심의의견란에 자세히 기재하여야 함

20  년  월  일

위와 같이 심의 의견을 제출함.

심의위원   소속:               직위:            이름:            (서명)

[별지 제10호서식] <개정 2010.7.15., 2015.1.22., 2015.7.15., 2016.4.27., 2017.3.23.>

기상기자재관리협의회 종합심의서 (제20조 관련)

취득심의대상 기상관측장비명 :

심의 결과	적합	조건부적합	부적합
종합 의견	주) 조건부 적합 또는 부적합의 경우 그 사유를 종합의견란에 명확히 기재하여야 함 적합의 경우에도 보완, 수정 등이 필요한 경우는 종합의견란에 자세히 기재하여야 함

20  년  월  일

위와 같이 심의함.

성명
서명	(위원장)

[별지 제11호서식] <개정 2010.7.15., 2015.1.22., 2017.3.23.>

기상기자재관리업무 관리대장 (제23조 관련)

일련 번호	기자재명	구 분	요구부서	일 자			심의결과
				요 구	개 최	통 보

주) 구분방법 : 기상기자재의 도입, 취득, 처분, 전시용 기상장비의 지정, 해제, 처분 심의와 실무반 검토를 포함