	2012년도 환경노동위원회 국정감사요구자료 Ⅱ 2012. 10 기 상 청

2

0

1

2

년

도

국

정

감

사

요

구

자

료

Ⅱ

2

0

1

2

․

1

0

기

상

청

【 민주통합당 】

Ⅰ. 홍영표 위원	1

1. 기상레이더 현황	3

2. 전국 기상관서장회의 현황 및 회의록 사본	4

3 최근 3년간 발주된 연구용역 현황	5

4. 각종 위탁사업 발주 현황	24

5. 2011년 이후 관측장비 손망실 현황	25

6. 2011년 이후 체결한 연구용역 보고서 리스트(선정방식, 금액, 용역기관 등)	26

7. 민간기상사업자 중 기상청에 납품한 업체 현황	40

8. 지진감시 관측망 설치 현황	43

9. 라디오존데 생산업체 현황, 비양 현황	45

10. 청장 지시사항 및 이행 결과	46

11. 2010년 이후 케이웨더와의 용역 및 장비 납품 계약 현황	50

12. 2011년 정부업무평가보고서(자체평가 결과보고서)	52

13. 2011년 이후 한국기상산업진흥원 이사회 회의록	60

14. 2011년 이후 총리실에 보낸 공문 현황	123

15. 2011년 이후 장비구매 현항 및 계획	125

16. 울릉도 해저지진계 유지보수 현황	131

17. 2011년 이후 위원회 및 TFT운영 현황(개최일시, 집행액, 개최방식, 안건	132

18. 지역별, 규모별 지진발생 현황(2010∼2012.8.)	134

19. 최근 3년간 관측장비 오작동 현황(지점별, 기계별)	135

20. 기상장비 국산화 추진현황 및 상용화 현황(수주 계약액 포함)	168

21. 전문인력 양성 프로그램 현황	169

22. 2010년 이후 SCI급 논문 발표 현황	171

23. 지난 3년간 연구개발비 집행 현황(사업별 작성)	181

24. 국가레이더 운영센터 운영 현황	184

25. 남북간 기상협력 현황	186

26. 중국, 일본과의 기상협력 현황	187

27. 다이얼부이 운영 현황	188

28. 각종 장비 구매와 관련하여 기술이전 받은 현황	189

29. 고해상도 기상영향평가기술 개발 사업 현황	190

30. 태풍전용 수치모델 사례실험 및 결과분석 자료	192

31. 기상장비 관측위치 부적정 의견에 대한 입장	194

32. 인공강우 항공실험 및 결과	195

33. 각종 생활기상 정보제공 사업에 대한 자체 평가 및 성과	196

34. 2005년 이후 기상기술 민간이전 현황	198

35. 2011년 이후 정보공개 청구 목록 및 처리 결과	201

36. 기상측기 불합격 현황(측기명, 제조사, 운영기관, 원인)	209

37. 2011년 이후 정기감사, 부분감사, 특별감사 현황 및	212

38. 환경부 및 국토부(지방국토청 포함)와의 업무협의 현황	227

39. 2011년 이후 기상청 및 소속기관의 워크숍 및 포럼 개최 현황	230

40. 백두산 화산폭발 관련 진행경과 및 대책	244

41. 각 지방청별  황사, 폭염 등 예보정확도(최근 5년간)	246

42. 공항별 항공기상 관측망 장비 현황 및 교체시기, 초과일수	247

Ⅱ. 김경협 위원	249

Ⅲ. 은수미 위원	251

1. 2010～2012년 8월말 현재 기상청 비정규직 계약해지 및 재고용 현황(본부 및 지방청 등 소속기관 포함)	253

2. 2010년～2012년 8월말 현재 수의계약 현황	254

3. 2010년~2012년 8월말 현재 발주한 연구용역보고서 목록 및 발간본	261

4. 2008년∼2012년 8월말 현재 규제개혁 추진 현황	275

5. 국회 계류법안 현황	281

6. 2010년～2012년 8월말 현재 경찰․검찰․감사원으로부터 받은 범죄수사현황	282

7. 2010년～2012년 8월말 현재 경찰․검찰로부터 받은 임직원 범법행위사실 통보내역	283

8. 2013년 기상청 예산 중 신규, 증액, 삭감 동결사업현황	285

9. 최근 3년간 공공기관 경영실적평가 결과	288

10. 2008년∼2012년 8월말 현재 기후변화·대응 관련	289

11. 이안류 연구 관련	294

12. 수문기상 서비스 관련	295

13. 지역별 특화 기상서비스 관련	296

14. 기상관측시설 관련	298

15. 각 지방청 및 지방기상대별 예보관 운용 현황	312

16. 디지털 전문 기상방송 시험운영 현황 및 결과	314

17. 최근 3년간 기상콜센터 운영 현황, 고객만족도 조사 현황 및 결과	315

18. 우주기상 예·특보 관련	317

19. 민간기상예보 관련	320

20. 2008년 이후 4급이상 퇴직 공무원 이직 현황	323

Ⅳ. 장하나 위원	325

1. 퇴직자 관련 문서	327

2. 2011년부터 2012년까지 연구보고서 목록 일체	328

3. 2011년부터 2012년까지 개발도상국 기상장비 지원현황	354

4. 2011년부터 2012년까지 기상장비 심의위원회 명단 및 회의문서	355

5. 2002년부터 2012년까지 원자력발전소 지진발생(인공지진 포함) 내역	359

6. 지진조기경보시스템 구축현황 및 추진내역, 사업계획, 예산	362

7. 동네예보 예보관 현황(근무지, 근무인원, 평균근속연수)	365

8. 2012년 4대강 유역 동네예보 정확도	367

9. 2011년 섬진강유역 수문기상예측정보시스템 시험가동 결과 및 정확도	368

10. 2012년 폭염특보, 감기기상지수 및 교통기상지수 발령현황 및 발령 시 실제 기상관측 결과	370

11. 천리안 위성, 기상관측선, 레이더 자료를 활용한 수치예측 융합 활용기술 개발 결과	372

12. 극한 기후 전망정보 및 부문별(수자원) 상세 시나리오 보고서	373

13. 여수엑스포 기상지원을 위한 특화예측시스템 일별 정확도	374

14. 기상산업 육성을 위한 민·관역할 분담에 관한 가이드라인 및 지침 제정	375

15. 기상청의 기후변화 시나리오 개발 현황과 보고서	377

16. 기상청 기후변화 감시·예측 및 국가정책지원강화 사업 내역	378

17. 직원 비위	380

Ⅴ. 한명숙 위원	381

<국립기상연구소>

1. 최근 5년간 기상예보/예측 관련 연구현황 및 예산	383

2. 최근 3년간 연구조사 목록(지구온난화, 한반도 아열대화, 폭염, 폭우, 황사에 관한 연구조사 별도 표기)	389

3. 제주혁신도시 청사 이전 후 계속 근무 예정 직원 현황	392

<국가기상위성센터>

1. 국가기상위성관련 연구사업 목록 및 추진현황	393

2. 위성자료의 기후 및 환경분야 응용에 관한 연구 결과 보고서	395

3. 기상위성 관측자료 활용기술 교육 및 보급 현황	396

4. 천리안위성 보험료 집행 현황	399

5. 업무보고 자료	400

<기상레이더센터>

1. 업무보고 자료	401

2. 최근 3년간 연구조사 목록	402

<항공기상청>

1. 업무보고 자료	403

2. 최근 3년간 연구조사 목록	404

<한국기상산업진흥원>

1. 최근 5년간 문서수발대장	405

2. 부서별 업무보고 자료, 업무분장, 백서 및 년감(통계) 목록	406

3. 최근 3년간 본부 및 소관기관 제소, 피소내역 결과	409

4. 귀 기관이 피고가 된 소송 및 배상, 보상 현황	410

5. 최근 5년간 비밀문서 현황	411

6. 최근 3년간 법률 자문·회신·조치 내역	427

7. 최근 5년간 특별채용, 제한경쟁 현황(년도별)	457

8. 비위직원(해당직원 및 관련 업체) 적발/징계 및 조치내역	458

9. 최근 3년간 장차관 등 기관장 출장 현황	459

10. 기관장 주재 간담회/토론회 개최 현황(일정, 주제, 참석자, 회의자료 첨부)	460

11. 최근 5년간 조사연구 실적 및 연구 보고서 목록	463

Ⅵ. 한정애 위원	465

1. 최근 3년간 발주된 연구용역 현황	467

2. 최근 3년간 기상청 퇴직자 관련 산업 및 기관 재취업 현황	486

3. 최근 2년간 기상청 비정규직 연구원 관련	487

4. 한국기상산업진흥원 관련	488

5. 최근 3년간 퇴직자 중 환경, 기상 관련 산업종사자 및 공공기관 근무자 현황	491

6. 최근 3년간 환경부장관 업무보고 내용	492

7. 최근 3년간 기상장비별 장애발생 현황	493

8. 최근 3년간 부패, 비위직원 현황 및 처분 현황	526

9. 최근 3년간 기상사업자 현황 및 기상정보 제공수수료 현황	527

10. 최근 3년간 기상관측장비 수입현황 및 장비 국산화율	532

11. 최근 5년간 기상서비스 각각의 평균 예보정확도	535

12. 수도권 특화예측시스템 개발 및 시험운영 결과 및 활용도	536

13. 최근 3년간 관측장비 손망실 현황	538

14. 2011～2012년 8월말까지 연구개발 심의위원회 개최 현황 및 회의록	539

15. 2008년 이후 기상청 대표 홈페이지, 소속기관 홈페이지의 게시자료 삭제 내역	541

16. 슈퍼컴 1, 2, 3호기 운영성과 분석자료 및 연도별 투입 예산, 향후 활용 계획	552

【 무소속 】

Ⅰ. 심상정 위원	557

홍영표 위원

(기상레이더센터 레이더운영과장 김성헌, 02-2181-0812)

1. 기상레이더 현황

- 위치, 설치년도, 교체 예상년도, 예산

○ 기상레이더 현황

레이더명	설치위치	설치년도	취득가액	교체 예상년도	교체 소요예산
진도	전남 진도군 의신면	2001	3,805,883	2014	31,400백만원 (장기계속계약 /’12~’17년)
광덕산	강원도 화천군 사내면	2003	4,577,692	2017
관악산	경기도 과천시 중앙동	2005	2,707,040	2016
구덕산	부산광역시 서구	2005	2,707,040	2016
고산	제주시 한경면	2006	2,606,533	2017
성산	서귀포시 성산읍	2006	2,695,968	2018
오성산	전북 군산시 성산면	2007	2,677,067	2018
백령도	인천시 옹진군 백령면	2000	3,294,174	2013
면봉산	경북 청송군 현서면	2004	1,909,433	2015
강릉	강원도 강릉시 사천면	2010	3,301,881	2018

※ 특수목적 기상레이더(항공, 연구용) 제외

< 기상레이더 관측망 >

(기획조정관실 기획재정담당관 권혁신, 02-2181-0302)

2. 전국 기상관서장회의 현황 및 회의록 사본

○ 전국 기상관서장회의 개최 현황

일자	장소	참석자	내용
2010. 5.28	전문건설회관	청장, 기상관서장 등 90명	○ 변화관리 액션러닝('魂․創․通'을 통한 기상정책 추진 방안 발표 및 토의) ○ 각 국(실)별 주요현안 과제 발표 ○ 각 국(실) 당부사항 및 소속기관별 건의사항 발표(토의 포함)
2010. 10.28～29	온양그랜드호텔	청장, 기상관서장 등 100명	○ 국(실)별 현안사항 및 당부사항 발표 ○ 지역기후변화 과학서비스 2011년 사업계획 및 우수기상업무 홍보 ○ 소속기관별 건의 사항 토의 ○ 지역기상서비스 활동 우수 기상대 포상 ○ 정책토론(의제 : 기상비전 2020) ○ 변화관리 교육(이순신장군 리더십 현장탐방, 현충사)
2011. 5.20	전문건설회관	청장, 기상관서장 등 85명	○ 각 국(실)별 주요현안 과제 발표 ○ 각 국(실) 당부사항 및 소속기관별 건의사항 발표(토의 포함)
2011. 11.11～12	온양관광호텔	청장, 기상관서장 등 93명	○ 각 국(실)별 주요 현안 과제 발표 ○ 각 국(실) 당부사항 및 소속기관별 건의사항 발표(토의 포함) ○ 명사특강 ○ 변화관리 교육(독립기념관 현장 탐방)
2012. 5.18	전문건설회관	청장, 기상관서장 등 93명	○ 청장 특강 ○ 각 국(실)별 현안사항 발표 및 토의 ○ 지역기상담당관제 우수사례 발표 및 발전방안 토의

○ 회의록 사본(회의결과) : 파일 별도첨부

(관측기반국 기상기술과장 정준석, 02-2181-0712)

3 최근 3년간 발주된 연구용역 현황

- 연구보고서명, 기관명, 금액, 연구기간, 체결방식

○ 2010년

번호	발주용역명 (정책연구용역)	기관명	발주금액 (백만원)	연구기간	체결방식
1	기관 핵심정책의 진단분석과 정책개선 방안 연구	한국행정연구원	52.7	05.10~12.06	일반경쟁→수의계약
2	동네예보 중장기 발전방안 마련을 위한 정책연구	(사)한국기상학회	42.18	05.27~10.24	일반경쟁
3	해양기상정보 서비스 선진화 방안 연구	한국해양대학교 산학협력단	44.55	06.21~12.18	일반경쟁
4	남북한 기상의 균등화비용 산출에 관한 연구	과학기술정책연구원	33.545	04.21~10.18	일반경쟁→수의계약
5	최적의 레이더 스캔전략과 레이더시스템 변수 운영방안 연구	경북대학교 산학협력단	19.5	09.20~12.19	수의계약

번호	발주용역명	기관명	발주금액 (백만원)	연구기간	체결방식
1	강원국지예보시스템 성능 보강 및 표출 시스템 개선	강릉원주대 산학협력단	27.8	03.30~11.30	일반경쟁 →수의계약
2	관측환경 관측시설 메타정보 조사 및 관리시스템 갱신개선에 관한 연구	㈜웨더피아	226	05.27~12.15	일반경쟁
3	기상관측융합기술에 관한 연구	㈜웨더링크 (재)한국기상기후아카데미	93	06.11~12.8	일반경쟁
4	기상장비 비교관측 분석수행 및 성능시험방법 도출에 관한 연구	강릉원주대 산학협력단	70	05.31~12.15	일반경쟁 →수의계약
5	호남위험기상지원센터구축(5차) (안개재해지도보강사업)	㈜디엔피	10	06.07~07.06	수의계약
6	기상산업진흥 기본계획 수립을 위한 국내외 기상산업 전망분석 및 전략과제 연구	한국기상산업진흥원	46	03.31~08.30	수의계약
7	기후자료 대국민서비스 체계 개발(2)	㈜비온시스템	43.5	04.22~10.19	일반경쟁
8	기후통계분석기법개발 및 통계간행물 개선(Ⅳ)	㈜첨성대	47.5	04.29~10.26	일반경쟁-> 수의계약
9	UM 대기모델에 기반한 상세 장기예보시스템 개발	㈔한국기상학회	86.4	04.15~11.30	일반경쟁-> 수의계약
10	WMO 선도센터 예측시스템 개선	부산대 산학협력단	50	04.14~11.30	일반경쟁
11	기후변화감시 자료처리시스템 응용프로그램 개발용역	㈜케이아티밸리	27.85	06.07~11.06	일반경쟁-> 수의계약
12	WMO 지정 온실가스 세계표준센터 설립기반연구(Ⅱ)	한국표준과학연구원	203	06.14~11.30	수의계약
13	2010년도 기상업무 대국민 만족도 조사	㈜메트릭스코퍼레이션	74.91	03.25~12.20	공개경쟁입찰
14	레이더위험기상분석시스템개발	㈜한국토코넷	71	05.24~12.20	제한경쟁
15	황사자료 품질고도화 : 황사사례별 D/B 구축	㈜케이아티밸리	46.5	08.27~12.24	일반경쟁-> 수의계약
16	전지구앙상블진단시스템구축	오픈스카이파트너스㈜	68.4	06.17~12.06	일반경쟁-> 수의계약
17	차세대 수치예보 모델개선(2차년도)	연세대 산학협력단	363.8	03.25~12.06	일반경쟁
18	동네예보 편집기 개선	그리다㈜	140	04.01~12.06	일반경쟁-> 수의계약
19	동네예보모델 개발시스템 개선	㈜넥스다임	74.9	04.01~12.06	일반경쟁-> 수의계약
20	차세대 수치예보 전후처리시스템개선(2차년도)	그리다㈜	309	03.31~12.06	일반경쟁-> 수의계약
21	슈퍼컴퓨터 최적화 및 효율화(VIII)	㈜오픈베이스	46	04.15~09.12	일반경쟁
22	선진예보시스템 구축	㈜엘지씨엔에스	3,267	04.08~11.30	일반경쟁
23	선진예보시스템 구축 1차년도 시범사업 감리	㈜티에이앤씨	63.6	05.24~11.30	일반경쟁
24	여름철 방재대책기간 인터넷기상방송 특화서비스	㈜소울쓰리미디어	169	05.20~12.31	일반경쟁
25	전국 통보 네트워크 및 시스템 구축	코아인텍㈜	19.9	06.10~07.08	수의계약
26	맞춤형통보시스템 연동 및 통게용 분석도구 개발	코아인텍㈜	10	09.17~10.04	수의계약
27	전자기록물 이관사업	㈜트라이튼테크	120	05.18~12.14	제한경쟁
28	기상교육 e-러닝 콘텐츠 개발사업	㈜메디오피아테크	136	03.29~10.25	제한경쟁
29	2010년도 차세대 통합기상 IT 인프라 구축 정보화전략계획 수립	㈜프론티어솔류션	173	07.26~11.30	일반경쟁
30	망분리 연구개발사업	(주)엔디에스	20	06.03~12.10	일반경쟁
31	인터넷홈페이지 개선보강(모바일 기상서비스 체계 구축)	㈜엠씨에이티	73.6	05.11~10.30	일반경쟁
32	항공기상정보 서비스시스템 개발	㈜이젠인포텍	23	04.21~12.15	일반경쟁-> 수의계약
33	항공고정통신망(AFTIN)프로그램 개선 용역	㈜이니텔	26	05.13~11.30	일반경쟁
34	AFTN 알림 모듈 개발	㈜이니텔	5	11.09~11.28	수의계약
35	국가 표준 기후변화 시나리오 활용 방안 연구(I)	국토연구원	95	03.31~11.30	일반경쟁-> 수의계약
36	지구시스템모델 결합을 위한 탄소순환모델 개발(III)	국가수리과학연구소	94.6	03.29~11.15	일반경쟁-> 수의계약
37	지구시스템모델 결합을 위한 황순환과정 개발	서울대 산학협력단	94.6	03.30~11.15	일반경쟁-> 수의계약
38	확률예측을 위한 기후모델 후처리 기법 개발(III)	서울대 산학협력단	103.6	03.30~11.30	일반경쟁-> 수의계약
39	RCP 고해상도 기후변화 시나리오 생산(I)	㈜환경예측연구소	112	04.01~11.30	일반경쟁-> 수의계약
40	국립기상연구소 대표 홈페이지 개선	㈜아이엔티랩	66	04.27~08.25	일반경쟁
41	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(I)	경북대 산학협력단	171.8	03.30~11.30	일반경쟁-> 수의계약
42	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(I)	㈜한국해양과학기술	87.3	03.29~11.30	일반경쟁-> 수의계약
43	재해성 기상 유사패턴 인식시스템 개발(I)	그리다㈜	84	04.12~11.30	일반경쟁-> 수의계약
44	집중관측자료 처리 및 활용 기술 개발	㈔한국기상학회	96.4	03.31~11.30	일반경쟁-> 수의계약
45	초단기 자료동화기법 선도개발 연구(I)	부경대 산학협력단	39.5	03.29~11.30	일반경쟁-> 수의계약
46	Geodesic 격자계의 연구용 3차원 정수역학모델 개발	㈜환경예측연구소	129.5	04.07~11.30	일반경쟁-> 수의계약
47	기상자원지도 및 국지기상 분석기술 개발	강릉원주대 산학협력단	524.8	03.30~11.30	일반경쟁-> 수의계약
48	기상항공장비 및 기상조절 기술개발 타당성연구	㈜테크노베이션파트너스	112	03.31~11.30	일반경쟁-> 수의계약
49	산업기상 응용모델 개발(II)	㈜에피넷 강릉원주대학교	116.6	03.25~11.30	일반경쟁-> 수의계약
50	한독 공동 도시기후분석기술 개발(III) (1유로=1,500원)	베를린공대	21,000유로	03.23~11.30	수의계약
51	한미공동 고온건강 예보시스템 개발(III)	Applied Climatologists	50,000USD	03.24~11.30	수의계약
52	항공기상 분석 및 활용 기반연구: 공항 난류 분석예측정보 표출시스템 개발	㈜오픈스카이파트너스	56	03.31~11.30	일반경쟁-> 수의계약
53	미디어 환경변화에 따른 기상정책 홍보방안 연구	㈜윤디자인연구소	64.8	03.30~11.25	일반경쟁-> 수의계약
54	고해상도 해수면온도 산출 특성에 관한 연구(II)	㈔한국기상학회	48.6	04.14~10.31	일반경쟁-> 수의계약
55	국가 강지진동 관측소 부지특성 연구(III)	부경대 산학협력단	62	03.26~10.31	일반경쟁-> 수의계약
56	국지지진 규모식 변환 연구(III)	연세대 산학협력단	56.4	04.23~10.31	일반경쟁-> 수의계약
57	마이크로파 센서 활용기술 연구(II)	㈔한국기상학회	65	04.13~10.31	일반경쟁-> 수의계약
58	위성을 이용한 지표 및 대기 변화 감시기술 개발(I)	㈔한국기상학회	47.3	04.14~10.31	일반경쟁-> 수의계약
59	이중편파레이더를 이용한 강수량 추정 및 대기수상체 분류에 관한 연구(III)	경북대 산학협력단	112.6	04.12~11.30	일반경쟁-> 수의계약
60	전구 SST 예측 및 해양변동성 분석	부산대 산학협력단	63.5	04.16~11.30	일반경쟁-> 수의계약
61	한반도 역사지진 목록 작성 및 DB 구축(II)	한국교원대 산학협력단	42.5	04.13~10.31	일반경쟁-> 수의계약
62	해양관측자료를 활용한 동해 자료동화 시스템 개발	한국해양연구원	71.7	04.14~11.30	일반경쟁-> 수의계약
63	광학관측망 자료를 활용한 황사/연무 특성 감시 및 복사강제력 산출	㈔한국기상학회	81.8	04.29~11.30	일반경쟁-> 수의계약
64	독자 전지구 황사예측시스템 구축 및 황사 계절모델 개발	부산대 산학협력단	63.6	04.29~11.30	일반경쟁-> 수의계약
65	전지구 에어로솔 관측망 운영 및 활용	미국대기해양청	50	05.27~11.30	수의계약
66	황사감시기상탑 효율적 운영 및 황사 공동대응 기반 연구(II)	㈔대기환경모델링센터	197	04.27~11.30	일반경쟁-> 수의계약
67	기상위성산출물 정규생산 및 수치예보지원 체계 구축(I)	㈜환경예측연구소	320	04.22~11.30	일반경쟁-> 수의계약
68	전지구위성항법시스템(GNSS)의 기상분야 및 우주기상 활용체계 구축(Ⅰ)	㈜에스이랩	216	04.16~11.30	일반경쟁
69	위성을 이용한 안개예보지원 및 영상표출 기술 개발	㈜지아이소프트	105	04.09~11.30	일반경쟁-> 수의계약
70	초단기및실황예보지원을위한위성활용예측정보산출기술개발(II)	㈜지아이소프트	382	04.15~11.30	일반경쟁
71	COMS 위성자료 기후 및 응용분야 활용기술 개발	㈔한국기상학회	238	04.12~11.30	일반경쟁-> 수의계약
72	국가태풍센터운영 : 태풍정보시스템 개선	㈜오픈베이스	67.5	04.08~11.30	일반경쟁-> 수의계약

○ 2011년

번호	발주용역명 (정책연구용역)	기관명	발주금액 (백만원)	연구기간	체결방식
1	현업 해양 예측시스템 구축사업 기획연구	㈜더비엔아이	68.1	5.25~12.21	일반경쟁
2	기상업무 발전을 위한 중장기 정책개발 기획연구	충정회계법인	79.65	3.11~10.07	일반경쟁
3	기상ㆍ지진교육 활성화를 위한 법제화 기획연구	㈔행정정책 연구원	33.431	05.12~09.14	일반경쟁 (총액)

번호	발주용역명	기관명	발주금액 (백만원)	연구기간	체결방식
1	기상교육 e-러닝시스템 구축	㈜메디오피아테크	128.5	03.30~09.30	제한경쟁 (조달)
2	차세대 수치예보모델 개선(Ⅲ)	오픈스카이 파트너스㈜	380	04.12~12.07	일반경쟁 →수의계약
3	차세대 수치예보 전․후처리시스템 개선(Ⅲ)	그리다㈜	282	04.25~12.07	일반경쟁 →수의계약
4	슈퍼컴퓨터 최적화 및 효율화(Ⅸ)	연세대 산학협력단	85.758	04.27~10.24	일반경쟁
5	동네예보편집기 개선	그리다㈜	105.7	04.20~12.05	일반경쟁 →수의계약
6	동네예보용 모델 개선	㈜넥스다임	95	04.20~12.05	일반경쟁 →수의계약
7	통보시스템 통합 및 사용자 통합 인터페이스 개발	코아인텍㈜	19.969	03.11~04.24	수의계약
8	수요자 맞춤형 통보 체제 개발	코아인텍㈜	17.4	05.11~06.15	수의계약
9	일기도 묘화∙평가를 위한 과거일기도 분석 개발	(사)한국기상 전문인협회	64.09	06.22~11.30	일반경쟁 →수의계약
10	선진예보시스템 구축	㈜엘지씨엔에스	6,655	03.03~11.30	일반경쟁 →수의계약
11	선진예보시스템 구축에 대한 감리	㈜한국정보기술단	124.3	05.12~11.30	일반경쟁
12	관측시설 메타정보 조사 및 관리시스템 갱신, 개선에 관한 연구(Ⅱ)	㈜웨더피아	253	05.26~11.30	일반경쟁
13	표준기상관측시설 비교평가 연구(Ⅱ) - 기상측기 비교관측 평가와 일사관측망 개선에 관한 연구	강릉원주대 산학협력단	81.809	04.27~11.30	일반경쟁 →수의계약
14	관측시설의 목적별 등급평가 및 관리기준 방안 연구 -기상관측 융합기술에 관한 연구(Ⅱ)	부경대 산학협력단	86	04.25~11.30	일반경쟁 →수의계약
15	항만기상서비스 예측시스템 연구	㈜아라종합기술	127	05.11~12.07	일반경쟁
16	해양기상방송 최적화 및 효율화	케이아이티밸리㈜	47	05.06~12.02	일반경쟁
17	지진 조기분석시스템 개발(Ⅰ)	케이아이티밸리㈜	282.5	05.26~12.10	제한경쟁 (총액, 협상)
18	국가지진종합정보시스템(NECIS) 상세설계	대영유비텍㈜	96.2	05.26~12.10	일반경쟁
19	WMO 온실가스측정 세계표준센터 운영기반 구축(Ⅲ)	한국표준 과학연구원	209.091	05.31~11.30	수의계약
20	기후감시자료처리시스템 구축	케이아이티밸리㈜	37.5	08.12~11.30	일반경쟁 →수의계약
21	UM 대기모델에 기반한 상세 장기예보시스템 개발	㈔한국기상학회	88.636	05.02~11.30	일반경쟁 →수의계약
22	부산경남 수산자원변화 예측을 위한 기후자료 제공시스템 구축	부산대 산학협력단	78.182	04.13~12.20	일반경쟁 →수의계약
23	전남 갯벌 기후변화 영향지수 개발과 산업기상정보 생산	㈜해양수산정책기술연구소	96	03.30~11.30	일반경쟁
24	충남지역 특화작물 재배농민을 위한 기상정보 제공 및 효과 분석	공주대 산학협력단	76.364	04.06~11.30	일반경쟁 →수의계약
25	강원영동지역 관광산업 지원을 위한 기후정보시스템 구축	강릉원주대 산학협력단	80.182	04.14~11.30	일반경쟁 →수의계약
26	제주도 감귤산업 지원을 위한 생물 기후정보 개발	제주대 산학협력단	90	04.07~11.30	일반경쟁 →수의계약
27	응용기상정보 콘텐츠개선 및 검증체계 구축 연구	㈜웨더링크	74.8	04.04~10.10	일반경쟁
28	기후통계분석시스템 개선 및 기후자료 품질 검증	㈜첨성대	66.499	05.20~11.16	일반경쟁
29	국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축	SKC&C컨소시엄	983	03.24~11.19	일반경쟁
30	인터넷 홈페이지 개선․보강	㈜엠씨에이티	21.85	08.23~10.24	일반경쟁 →수의계약
31	차세대 통합 기상 IT 인트라(COMIS-4) 구축 1차년도 감리용역	㈜케이씨에이	39.82	09.01~11.30	일반경쟁
32	인터넷서비스 개선․보강사업	㈜엠씨에이티	14	03.11~04.19	수의계약
33	레이더영상 자동해설시스템 구축 - 레이더자료 최적화시스템 개발	한국토코넷㈜	68.97	02.11~09.09	제한경쟁
34	레이더자료 공동활용시스템 구축	한국토코넷㈜ 에니온	930	03.09~11.30	제한경쟁
35	레이더자료 공동활용시스템 구축 감리용역	㈜한국정보시스템감리연구원	19.4	04.28~11.30	수의계약
36	고성능 레이더자료 활용기술 개발	㈜에스이랩	284	07.18~12.10	일반경쟁 →수의계약
37	레이더관측망 최적운영을 위한 레이더 테스트베드 구축 선행 연구	㈜환경경영연구소	19	07.20~11.17	수의계약
38	최적 낙뢰관측시스템 구축 및 자료 공동활용 방안 사전조사 연구	㈜웨더피아	19.681	07.20~11.17	수의계약
39	낙뢰관측자료 통합표출 알고리즘 개발	㈜케이엘디엔	17.054	09.26~11.30	일반경쟁
40	항공기상 항공정보관리체계(AIM) 구축 연구	한국항공대 산학협력단	86.364	08.03~12.15	일반경쟁 →수의계약
41	항공기상정보 통합관제시스템 개발용역	㈜웨더링크	241	07.01~11.30	일반경쟁
42	저고도 항행용 기상콘텐츠 보완 개발	㈜비온시스템	22	09.01~10.30	수의계약
43	조종사관측보고 및 공군전문처리프로그램 개선	㈜이니텔	17	05.04~07.03	수의계약
44	신축청사 네트워크 설계를 위한 ISP/BPR 수행	㈜한국IT감리컨설팅	39.107	04.29~08.29	일반경쟁
45	강원국지예보시스템 개선	강릉원주대 산학협력단	44.5	04.25~11.30	일반경쟁 →수의계약
46	국지 재해기상 의사결정지원체계 시험연구(Ⅰ)	㈜더비엔아이	141	04.20~11.30	일반경쟁 →수의계약
47	강원지역 재해기상요소의 상세 분석기법 개발(Ⅰ)	강릉원주대 산학협력단	88.636	04.20~11.30	일반경쟁 →수의계약
48	태풍 5일예보 정보제공을 위한 객관예보전달체계 구축	오픈스카이 파트너스㈜	47.5	05.16~11.30	일반경쟁 →수의계약
49	태풍분석 및 예보시스템(TAPS-2) 개선 및 태풍예보분석도구 개발	㈜오픈에스앤에스	96.8	05.02~11.30	일반경쟁 →수의계약
50	다중회귀 방법에 의한 태풍계절예측시스템 현업화	㈔한국기상학회	43.636	05.13~11.30	일반경쟁 →수의계약
51	전지구위성항법시스템(GNSS)의 위성 및 우주기상 활용체계 구축(Ⅱ)	㈜에스이랩	340	04.05~11.30	일반경쟁
52	후속위성 자료처리기술 개발 선행연구 - 천리안위성 관측자료와 기상산출물 품질관리 및 개선(Ⅰ)	㈜환경예측 연구소	288	04.07~11.30	일반경쟁 →수의계약
53	위성자료 수치예보 활용지원 기술 개발(I)	새아소프트㈜	193.4	04.05~11.30	일반경쟁 →수의계약
54	정지궤도위성 우주기상탑재체 개발을 위한 기획연구	충남대 산학협력단	40.449	06.01~11.30	입찰경쟁
55	기상위성 40년사 발간	㈜웨더피아	93.8	03.23~12.15	일반경쟁
56	기상위성 중장기 발전계획 수립을 위한 기획연구 용역	㈜지인컨설팅	48	04.06~06.30	일반경쟁 →수의계약
57	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발(Ⅱ)	경희대 산학협력단	109.09	01.01~12.31	장기계속
58	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 한국형 기상ㆍ환경 위성영상처리 기본체계 개발(II)	㈜솔탑	132	01.05~11.30	일반경쟁
59	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 기상위성 활용역량 강화를 위한 교육훈련 체계 구축	㈜지인컨설팅	142.5	06.13~11.30	일반경쟁 →수의계약
60	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 위성을 이용한 해양기상요소 산출기법 개발	서울대 산학협력단	125.454	06.10~11.30	일반경쟁 →수의계약
61	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 정지궤도기상위성 자료처리시스템 개발을 위한 국제협력	연세대 산학협력단	117.682	06.08~11.30	일반경쟁 →수의계약
62	천리안위성 지상국 운영지원시스템 개발(II)	㈜쎄트렉아이	272	06.27~12.10	일반경쟁 →수의계약
63	정지궤도기상위성 자료처리기술개발 선행연구	연세대․공주대(공동)	264.554	7.12~11.30	일반경쟁 →수의계약
64	위성자료 서비스 콘텐츠 개발 및 DB 개선(II)	㈜지오투 정보기술	437.1	8.19~11.30	일반경쟁 →수의계약
65	위성자료 분석 및 예보분야 서비스기술 개발(Ⅲ)	㈜지아이소프트	589	04.19~11.30	일반경쟁 →수의계약
66	천리안위성 등 기상산출물 실시간 감시지원기술개발	새아소프트㈜	166.2	04.08~11.30	일반경쟁 →수의계약
67	위성자료의 응용분야 활용확대를 위한 기술개발	㈜지인컨설팅	328.9	04.22~11.30	일반경쟁
68	후속위성 지상국개발 선행연구	전자통신연구원	440.909	08.22~12.10	일반경쟁 →수의계약
69	기상관련 법적 수요 조사, 분석 및 연구	연세대 산학협력단	35.909	04.26~09.30	일반경쟁 →수의계약
70	기상서비스의 사회․경제적 가치 평가 체계 수립(Ⅰ) - 기상서비스의 공익적 가치 평가	㈔한국자원 경제학회	51.936	04.05~11.30	일반경쟁
71	장기예보서비스 향상을 위한 정책연구	건국대 산학협력단	24.791	04.11~11.30	규격/가격분리 일반경쟁
72	Geodesic 격자계의 연구용 3차원 정수역학모델 개발(Ⅱ)	㈜환경예측연구소	188	04.20~11.30	일반경쟁 →수의계약
73	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(Ⅱ)	㈜한국해양 기상기술	160.6	04.18~11.30	일반경쟁 →수의계약
74	국지재해기상 최적관측 기반기술 연구(Ⅰ)	㈔한국기상학회	188.182	04.14~11.30	일반경쟁 →수의계약
75	RCP 지역기후변화 시나리오 생산(Ⅱ)	㈔한국기상학회	105	04.21~11.30	일반경쟁 →수의계약
76	국가표준 기후변화 시나리오 활용 방안 연구(Ⅱ) - 극한기후변화 및 영향	㈔한국기상학회	180.909	04.22~11.30	일반경쟁 →수의계약
77	확률예측을 위한 기후모델 후처리기법 개발(Ⅳ)	서울대 산학협력단	102.727	04.26~11.30	일반경쟁 →수의계약
78	연구용 이중편파레이더 품질관리 및 분석 시스템 구축	오픈스카이파트너스㈜	86	04.13~11.30	일반경쟁 →수의계약
79	전구 SST예측 및 해양 변동성연구(Ⅱ)	부산대 산학협력단	74.5	04.19~11.30	일반경쟁 →수의계약
80	해양관측자료를 활용한 해양자료동화 시스템 개발(Ⅱ)	㈔한국기상학회	101	04.14~11.30	일반경쟁 →수의계약
81	위성을 이용한 지표 및 대기변화 감시기술 개발(Ⅱ)	부경대 산학협력단	66.4	04.20~11.30
82	마이크로파 센서 활용기술연구(Ⅲ) - GPM 위성 강수산출을 위한 동아시아 DB 구축 및 지상검증기술 개선 -	㈔한국기상학회	121.5	04.20~11.30
83	대기화학성분 관측을 통한 황사감시기법 개발(I)	(재)고려대기환경연구소	85	04.19~11.30	일반경쟁 →수의계약
84	전지구 에어러솔 관측소 운영(안면도) 및 활용(II)	미국 NOAA	30	07.06~11.30	수의계약
85	황사감시기상탑 운영 및 에어로솔 예측 모델 개발	㈔대기환경 모델링센터	204.545	04.27~11.30	일반경쟁 →수의계약
86	황사 계절예측 통계모델 개발 및 3차원 황사자료 표출시스템 개발(II)	㈜유삼씨앤씨	55.55	04.18~11.30	일반경쟁 →수의계약
87	황사 광학관측망 운영 및 위성자료동화 기반 연구	㈔한국기상학회	85.909	04.13~11.30	일반경쟁 →수의계약
88	한반도 역사지진 목록 작성 및 DB 구축(Ⅲ)	한국교원대 산학협력단	88.091	04.27~11.10	일반경쟁 →수의계약
89	지진관측 수준에 따른 관측능력 분석 연구(Ⅰ)	전남대 산학협력단	72.455	04.19~11.10	일반경쟁 →수의계약
90	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(Ⅱ)	경북대 산학협력단	254.5	04.19~11.30	일반경쟁 →수의계약
91	모델 활용 지원을 위한 Climate Testbed 기반 구축(I)	㈜환경예측 연구소	187	04.21~11.30	일반경쟁 →수의계약
92	산업기상 응용모델 개발(Ⅲ)	대진대 산학협력단	100	04.26~11.30	일반경쟁 →수의계약
93	한미 공동 보건기상 예보시스템 개발(Ⅳ)	미국 Applied Climatologists, Inc	76.1	02.23~11.30	수의계약
94	한독 공동 도시기후분석기술 개발(Ⅳ)	독일 Technische Universitἅt Berlin	60	02.23~11.30	수의계약
95	풍력예측시스템 자료동화기술개발	미국 국립대기 과학연구소(NCAR)	$309	05.26~11.30	수의계약
96	기상자원지도 및 국지기상분석기술개발(Ⅱ)	강릉원주대 산학협력단	165.455	04.22~11.30	일반경쟁 →수의계약
97	시범지역 수문기상 감시 및 모델링 연구	한국기상 산업진흥원	374.6	04.20~11.30	일반경쟁 →수의계약
98	기상연구 실용화 성과 및 실태 조사․ 분석을 통한 활성화 방안 연구	㈜퍼포먼스 웨이컨설팅	29	05.02~08.01	일반경쟁
99	고해상도 해수면온도 산출 특성 연구(Ⅲ) - 자료동화기반 다중 센서 해수면온도 합성장 산출	㈔한국기상학회	37.7	04.20~11.30

○ 2012년 (1. 1 ～ 9. 20현재)

번호	발주용역명 (정책연구용역)	기관명	발주금액 (백만원)	연구기간	체결방식
1	기상청 핵심가지 브랜딩 및 온, 오프라인 커뮤니케이션 실행방안 연구	(유)코블리스, ㈜인컴브로더 컨소시엄	116	2.21~7.20	일반경쟁

번호	발주용역명	기관명	발주금액 (백만원)	연구기간	체결방식
1	기상교육 e-러닝시스템 구축	트리짓소프트웨어	121	03.19~09.15	제한경쟁 (조달)
2	개도국 기상․기후업무 수행기반 구축․운영 지원(ODA)	한국 환경정책평가연구원	249	4개월 (120일)	일반경쟁-> 수의계약
3	수치예보모델 운영기술 개선	㈜환경예측연구소	374	04.06~12.03	일반경쟁-> 수의계약
4	수치예보 전․후처리 소프트웨어 운영기술 개선	㈜가이아3D	256	04.10~12.03	일반경쟁-> 수의계약
5	동네예보모델 개선	투씨솔루션㈜	105	04.13~12.10	일반경쟁-> 수의계약
6	전국 통보 네트워크 및 시스템 구축	코아인텍㈜	18.7	02.22~05.04	수의계약
7	선진예보시스템 구축	㈜엘지씨엔에스	6,881	02.21~11.30	일반경쟁-> 수의계약
8	선진예보시스템 구축에 관한 감리	㈜씨에이에스 컨소시엄	162	05.24~11.30	일반경쟁
9	관측시설메타정보조사및관리시스템갱신,개선에관한연구(Ⅲ)	㈜웨더피아	257.5	06.15~12.10	일반경쟁
10	증발량 및 적설 관측에 관한 비교관측 연구	㈜웨더피아 -기상학회	89	06.11~12.10	일반경쟁
11	관측환경 시뮬레이터 활용 기반 연구	부경대 산학협력단	88	06.12~12.10	일반경쟁
12	첨단낙뢰관측장비 설치장소 선정을 위한 환경조사	㈜웨더링크	47.6	06.14~11.30	일반경쟁-> 수의계약
13	레이더자료 공동활용기술개발 및 시스템 구축	(주)넥스다임, (주)유니코아네트웍스, 한국토코넷㈜	1.158	05.02~11.30	제한경쟁
14	레이더자료 통합품질관리 기술 개발	경북대학교 산학협력단	353.4	03.08~11.30	일반경쟁
15	다중센서 융합관측기술을 이용한 공동활용 레이더강수량 추정기술 개발	주)에스이랩	291.3	04.16~11.30	일반경쟁-> 수의계약
16	레이더자료 공동활용기술 개발 및 시스템 구축 감리	주)에스유지	19.8	06.14~11.30	수의계약
17	이중편파레이더활용 선행기술개발 기획연구	(주)에이탑컨설팅	74.9	07.25~11.30	일반경쟁-> 수의계약
18	지진조기분석 알고리즘 성능개선 기술개발	케이아이티밸리㈜	565.5	03.30~11.30	제한경쟁 (총액/협상)
19	지진조기경보 전용통보시스템 설계	에이앤디엔지니어링㈜컨소시엄	279	03.26~11.30	일반경쟁
20	국가지진종합정보시스템(NECIS) 1차 구축	대영유비텍㈜컨소시엄	560	03.29~11.30	제한경쟁 (총액/협상)
21	국가지진종합정보시스템(NECIS) 1차 구축사업 감리용역	㈜한국정보기술단	57.8	06.08~11.30	일반경쟁-> 수의계약
22	화산감시용 위성영상표출 및 지진통계서비스 체계 구축	㈜세이프코리아	77.65	08.14~11.30	제한경쟁 (총액)
23	온실가스 정밀교정 및 자료품질관리 기술개발	한국표준과학연구원	208	06.27~12.15	수의계약
24	기후변화감시 자료처리시스템 개선	오픈스카이파트너스	57.6	09.13~12.22	일반경쟁-> 수의계약
25	국내 지구관측자료 공동활성을 위한 이행계획 수립연구	㈜기술과가치	48.6	09.11~12.14	일반경쟁-> 수의계약
26	전지구기후서비스체제(GFCS) 구축 사업 타당성 조사연구	㈜비컨컨설팅	48.1	09.11~12.14	일반경쟁-> 수의계약
27	장기예보 생산 지원시스템 개선	㈜비온시스템	77.9	04.16~12.20	일반경쟁-> 수의계약
28	한․영 공동계절예측시스템을 이용한 이상기후 확률예보시스템 구축	㈜환경예측연구소	765	02.29~12.31	일반경쟁-> 수의계약
29	국가 수문기상예측정보시스템 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립	㈜시도	83.5	03.08~07.06	일반경쟁-> 수의계약
30	기후예측모델의 중장기 로드맵작성	㈔한국기상학회	33.2	06.25~12.24	일반경쟁-> 수의계약
31	부산연안 미역양식 생산지원을 위한 해양기후자료 제공시스템 구축	(주)비온시스템	83	04.18~11.30	일반경쟁
32	전남북 기후변화 영향지수 현장적용 및 산업기상정보생산	(주)해양수산정책기술연구소	116	04.13~11.30	일반경쟁
33	시설재배 농가에 지역기후정보 제공 및 경제성 평가	(주)인스페이스	70	04.09~11.30	일반경쟁
34	강원지역 동계 스포츠 및 레저 지원 기후정보 개발	강릉원주대학교 산학협력단	88	05.02~11.30	일반경쟁-> 수의계약
35	감귤산업지원 생물기후정보서비스 상세화 개발	제주대학교 산학협력단	81	04.27~11.30	일반경쟁-> 수의계약
36	국가기후자료관리및서비스체계구축 - 국가기후자료 통합관리 품질관리체계 구축 - 국가기후자료 처리/보존 개선 및 DB구축 - 기후통계분석/품질관리교육 시스템 구축 - 국가기후자료 통합 웹서비스 시스템 구축 - 녹색성장 5개년계획 지원 기후요소 및 상세기후도 개발 - 국가기후자료센터 운영	현대정보기술컨소시엄	3,825	03.26~11.21	일반경쟁-> 수의계약
37	국가기후자료 관리 및 서비스체계구축 감리	㈜한국전산감리원	48	06.20~11.30	일반경쟁
38	생활산업기상정보 산출기술개발	㈜비온시스템	176	05.17~11.13	제한경쟁
39	인터넷 홈페이지 개선․보강	㈜엠씨에이티	76	07.05~11.04	일반경쟁-> 수의계약
40	항공기상정보처리시스템 개선	㈜모트	21	02.06~04.05	수의계약
41	항공기상 항공정보관리체계(AIM)구축	㈜아이비리더스	285	04.27~11.23	일반경쟁
42	기상청 핵심가지 브랜딩 및 온, 오프라인 커뮤니케이션 실행방안 연구	(유)코블리스, ㈜인컴브로더 컨소시엄	116	02.21~07.20	일반경쟁
43	기상위성 활용역량 강화를 위한 교육훈련 체계 구축	㈜지인컨설팅	142.5	11.12.05~ 12.11.30	일반경쟁-> 수의계약
44	우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발	경희대학교산학협력단	109.091	01.01~12.31	일반경쟁
45	한국형 기상환경 위성영상처리 기본체계 개발	㈜솔탑	132	01.04~12.31	일반경쟁
46	위성을 이용한 해양기상요소 산출기술 개발	서울대학교산학협력단	125.454	11.12.01~ 12.11.30	일반경쟁-> 수의계약
47	정지궤도기상위성 자료처리시스템 개발을 위한 국제협력	연세대학교산학협력단	117.682	11.12.02~ 12.11.30	일반경쟁-> 수의계약
48	정지궤도 기상위성 지상국 개발 기초설계 연구	한국전자통신연구원	1055	02.15~11.30	일반경쟁-> 수의계약
49	위성자료의 예보 및 응용기술 개발	부경대학교산학협력단 외 3곳	1020	06.01~11.30	일반경쟁-> 수의계약
50	우주기상 예특보기술개발 및 우주기상자료 공동활용기술 개발	㈜에스이랩	1025	03.05~11.30	일반경쟁-> 수의계약
51	저궤도 기상위성 개발을 위한 기획연구	통신위성 우주산업연구회	185	04.24~11.30	일반경쟁-> 수의계약
52	천리안위성 지상국운영지원 시스템 개발	㈜쎄트렉아이	363	03.14~11.30	일반경쟁-> 수의계약
53	우주기상예특보기술 및 우주기상자료 공동활용기술개발 감리용역	㈜키삭	21.78	03.05~11.30	수의계약
54	국가 위성자료 수집 관리 및 서비스 체계 개선 용역	새아소프트(주)	473	07.23~11.30	제한경쟁
55	DB 서비스 통합 SW 및 CMDPS 자료처리 유지보수	삼양데이타시스템(주)	408.1	09.06~12.31	제한경쟁
56	기후모델 활용지원 및 평가시스템 구축(I)	㈜ 환경예측연구소	342	04.27~11.30	일반경쟁-> 수의계약
57	RCP 시나리오를 활용한 극한 기후변화 분석	(사)한국기상학회	286.8	04.30-11.30	일반경쟁-> 수의계약
58	국립기상연구소 기록물 전자도서화	㈜재영소프트	48.8	06.04~09.27	일반경쟁
59	강원국지예보시스템 개선(II)	강릉원주대 산학협력단	42.73	05.15~11.30	일반경쟁-> 수의계약
60	국지위험기상 최적관측 기반기술 연구(I)	한국기상학회	171.64	05.14~11.30	일반경쟁-> 수의계약
61	기상자료와 지리정보의 중첩기술 개발(I)	강릉원주대 산학협력단	87.93	05.22~11.30	일반경쟁-> 수의계약
62	적란운 입체관측용 모바일 기상라이더 개발(I)	㈜이엔쓰리환경	140	05.08~11.30	일반경쟁-> 수의계약
63	수도권 3차원 관측자료 스톰규모예측활용 기반기술개발	부경대학교 산학협력단	86.36	06.19~11.30	일반경쟁-> 수의계약
64	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(Ⅲ)	이화여대 산학협력단	266.26	04.26~11.30	일반경쟁-> 수의계약
65	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(Ⅲ)	(주) 한국해양기상기술	181	04.03~11.30	일반경쟁-> 수의계약
66	강원지역 재해기상 사례연구 및 예측가이던스 개발(I)	강릉원주대산학협력단	128.64	05.01~11.30	일반경쟁-> 수의계약
67	강수입자부피관측 시제품제작기술연구; 관측기 특성분석, 분석 알고리즘 연구	한밭대학교산학협력단	24.5	05.29~11.30	일반경쟁-> 수의계약
68	국내 맞춤형 수문기상 관측 및 모델링 연구	한국기상산업진흥원	211	05.10~11.30	일반경쟁-> 수의계약
69	기상자원지도 및 국지기상 분석 기술 개발(Ⅲ)	강릉원주대 산학협력단	300	05.15~11.30	일반경쟁-> 수의계약
70	도시농림 모델고도화(I)	미국Texas Tech Univ.	USD100,000	04.10~11.30	수의계약
71	도시 수문정보 데이터베이스 구축(I)	세종대학교산학협력단.	51.8	06.12~11.30	일반경쟁-> 수의계약
72	산업기상응용모델개발(IV)	(재)국가농림기상센터	213	05.30~11.30	일반경쟁-> 수의계약
73	시범지역 수환경변화 기상수치모델링 및 분석표출시스템 개발	한국토코넷㈜	204	05.10~11.30	일반경쟁-> 수의계약
74	유사도시 폭염분석을 통한 기후변화 건강영향분석(I)	미국 Applied Climatologists, Inc	USD62,000	03.26~11.30	수의계약
75	풍력발전단지 맞춤형 미규모 자료동화 및 예측시스템 개발(Ⅱ)	미국 국립대기과학연구소(NCAR)	USD300,000	03.28~11.30	수의계약
76	한독공동 도시기후분석기술 개발(V), 도시개발에 따른 영향분석·평가 모듈 개발, 서울 도시기후분석 모델 검증 연구	독일 Technische Universitἅt Berlin	EUR 45,000	04.10~11.30	수의계약
77	기상관련 법적 수요 조사, 분석 및 연구(Ⅱ)	연세대 산학협력단	43	05.25~11.30	일반경쟁-> 수의계약
78	보험회사의 날씨리스크 인수 최적화를 위한 기획연구	㈜에코브레인	48	05.30~10.31.	일반경쟁-> 수의계약
79	근대 계기지진 목록 작성(I)	㈜웨더피아	66	04.05~11.15	일반경쟁-> 수의계약
80	연구용 이중편파레이더 품질관리 및 분석 시스템 개선	(사)한국기상학회	62	05.23~11.30	일반경쟁-> 수의계약
81	위성 지구환경정보 분석기술 개발(I)	(사)한국기상학회	155	04.26-11.30
82	위성을 이용한 지표 및 대기 변화 감시기술 개발(Ⅲ)	부경대학교	87	05.16-11.30	일반경쟁-> 수의계약
83	전구 SST 예측 및 해빙모형 최적화 연구	부경대학교 산학협력단	67	04.27~11.30	일반경쟁-> 수의계약
84	전세계 지진관측망 자료 수집 및 분석시스템 구축(I)	서울대 산학협력단	114.4	04.09~11.15	일반경쟁-> 수의계약
85	전지구 지진해일 예측을 위한 주요 지진발생 지역 단층에 관한 연구(I)	인하대 산학협력단	97.5	04.06~11.15	일반경쟁-> 수의계약
86	지구자기 활동지수 및 표출시스템 개발 연구	㈜에스이티시스템	67	04.03~11.15	일반경쟁-> 수의계약
87	지진관측 수준에 따른 관측능력 분석 연구(II)	전남대 산학협력단	70	05.08~11.15	일반경쟁-> 수의계약
88	해양관측 자료 품질관리 기술 및 표출시스템 개발	제주대학교 산학협력단	131	04.27~11.30	일반경쟁-> 수의계약
89	해양관측자료를 활용한 자료동화 시스템 개발(II)	한국기상학회	163	05.01~11.30	일반경쟁-> 수의계약
90	GOSAT 위성을 이용한 전구 온실가스 산출기술 개발	연세대학교	146	05.01-11.30
91	SAR자료를 활용한 백두산 화산지형 원격감시 기술 구축(I)	서울대 산학협력단	139	05.09~11.15	일반경쟁-> 수의계약
93	3차원 황사자료 표출시스템 개발(Ⅱ)	㈜유삼씨앤씨	56	05.02~11.30	일반경쟁-> 수의계약
94	한․미 공동 에어러솔 관측시스템 운영 및 활용(Ⅲ)	미국해양대기청	30	06.15~11.30	수의계약
95	황사 광학관측망 운영 및 위성자료동화 기반 연구(Ⅱ)	한국기상학회	129	04.25~11.30	일반경쟁-> 수의계약
96	황사감시기상탑 운영 및 에어로솔 예측 모델 개발(Ⅱ)	(사)대기환경모델링센터	229	04.20~11.30	일반경쟁-> 수의계약
97	태풍분석 및 예보시스템을 이용한 태풍객관예보시스템구축	㈜오픈에스앤에스	143.3	05.10~11.30	일반경쟁-> 수의계약
98	통계-역학 하이브리드 모델을 이용한 태풍진로유형 계절예측시스템 구축	주식회사 투씨솔루션	95	05.10~11.30	일반경쟁-> 수의계약
99	태풍발생탐지기술 및 태풍5일예보 지원영상체계 개선	케이웨더㈜	104	05.11~11.30	일반경쟁-> 수의계약

※  ‘12년도 목록은 계약 완료된 과제에 한하여 작성됨

(운영지원과장 권태순 , 02-2181-0222)

4. 각종 위탁사업 발주 현황

○ 각종 위탁사업 발주 현황 : 파일 별도첨부

(관측기반국 관측정책과장 허복행, 02-2181-0692)

5. 2011년 이후 관측장비 손망실 현황

○ 2011년 이후 지상기상관측장비 폐기 현황

구 분	2010	2011	2012	합계
ASOS	3	0	3	6
AWS	90	59	58	207
계	93	59	61	213

(관측기반국 기상기술과장 정준석, 02-2181-0712)

6. 2011년 이후 체결한 연구용역 보고서 리스트(선정방식, 금액, 용역기관 등)

○ 2011년

번호	발주용역명 (정책연구용역)	기관명	발주금액 (백만원)	연구기간	체결방식
1	현업 해양 예측시스템 구축사업 기획연구	㈜더비엔아이	68.1	5.25~12.21	일반경쟁
2	기상업무 발전을 위한 중장기 정책개발 기획연구	충정회계법인	79.65	3.11~10.07	일반경쟁
3	기상ㆍ지진교육 활성화를 위한 법제화 기획연구	㈔행정정책 연구원	33.431	05.12~09.14	일반경쟁 (총액)

번호	발주용역명	기관명	발주금액 (백만원)	연구기간	체결방식
1	기상교육 e-러닝시스템 구축	㈜메디오피아테크	128.5	03.30~09.30	제한경쟁 (조달)
2	차세대 수치예보모델 개선(Ⅲ)	오픈스카이 파트너스㈜	380	04.12~12.07	일반경쟁 →수의계약
3	차세대 수치예보 전․후처리시스템 개선(Ⅲ)	그리다㈜	282	04.25~12.07	일반경쟁 →수의계약
4	슈퍼컴퓨터 최적화 및 효율화(Ⅸ)	연세대 산학협력단	85.758	04.27~10.24	일반경쟁
5	동네예보편집기 개선	그리다㈜	105.7	04.20~12.05	일반경쟁 →수의계약
6	동네예보용 모델 개선	㈜넥스다임	95	04.20~12.05	일반경쟁 →수의계약
7	통보시스템 통합 및 사용자 통합 인터페이스 개발	코아인텍㈜	19.969	03.11~04.24	수의계약
8	수요자 맞춤형 통보 체제 개발	코아인텍㈜	17.4	05.11~06.15	수의계약
9	일기도 묘화∙평가를 위한 과거일기도 분석 개발	(사)한국기상 전문인협회	64.09	06.22~11.30	일반경쟁 →수의계약
10	선진예보시스템 구축	㈜엘지씨엔에스	6,655	03.03~11.30	일반경쟁 →수의계약
11	선진예보시스템 구축에 대한 감리	㈜한국정보기술단	124.3	05.12~11.30	일반경쟁
12	관측시설 메타정보 조사 및 관리시스템 갱신, 개선에 관한 연구(Ⅱ)	㈜웨더피아	253	05.26~11.30	일반경쟁
13	표준기상관측시설 비교평가 연구(Ⅱ) - 기상측기 비교관측 평가와 일사관측망 개선에 관한 연구	강릉원주대 산학협력단	81.809	04.27~11.30	일반경쟁 →수의계약
14	관측시설의 목적별 등급평가 및 관리기준 방안 연구 -기상관측 융합기술에 관한 연구(Ⅱ)	부경대 산학협력단	86	04.25~11.30	일반경쟁 →수의계약
15	항만기상서비스 예측시스템 연구	㈜아라종합기술	127	05.11~12.07	일반경쟁
16	해양기상방송 최적화 및 효율화	케이아이티밸리㈜	47	05.06~12.02	일반경쟁
17	지진 조기분석시스템 개발(Ⅰ)	케이아이티밸리㈜	282.5	05.26~12.10	제한경쟁 (총액, 협상)
18	국가지진종합정보시스템(NECIS) 상세설계	대영유비텍㈜	96.2	05.26~12.10	일반경쟁
19	WMO 온실가스측정 세계표준센터 운영기반 구축(Ⅲ)	한국표준 과학연구원	209.091	05.31~11.30	수의계약
20	기후감시자료처리시스템 구축	케이아이티밸리㈜	37.5	08.12~11.30	일반경쟁 →수의계약
21	UM 대기모델에 기반한 상세 장기예보시스템 개발	㈔한국기상학회	88.636	05.02~11.30	일반경쟁 →수의계약
22	부산경남 수산자원변화 예측을 위한 기후자료 제공시스템 구축	부산대 산학협력단	78.182	04.13~12.20	일반경쟁 →수의계약
23	전남 갯벌 기후변화 영향지수 개발과 산업기상정보 생산	㈜해양수산정책기술연구소	96	03.30~11.30	일반경쟁
24	충남지역 특화작물 재배농민을 위한 기상정보 제공 및 효과 분석	공주대 산학협력단	76.364	04.06~11.30	일반경쟁 →수의계약
25	강원영동지역 관광산업 지원을 위한 기후정보시스템 구축	강릉원주대 산학협력단	80.182	04.14~11.30	일반경쟁 →수의계약
26	제주도 감귤산업 지원을 위한 생물 기후정보 개발	제주대 산학협력단	90	04.07~11.30	일반경쟁 →수의계약
27	응용기상정보 콘텐츠개선 및 검증체계 구축 연구	㈜웨더링크	74.8	04.04~10.10	일반경쟁
28	기후통계분석시스템 개선 및 기후자료 품질 검증	㈜첨성대	66.499	05.20~11.16	일반경쟁
29	국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축	SKC&C컨소시엄	983	03.24~11.19	일반경쟁
30	인터넷 홈페이지 개선․보강	㈜엠씨에이티	21.85	08.23~10.24	일반경쟁 →수의계약
31	차세대 통합 기상 IT 인트라(COMIS-4) 구축 1차년도 감리용역	㈜케이씨에이	39.82	09.01~11.30	일반경쟁
32	인터넷서비스 개선․보강사업	㈜엠씨에이티	14	03.11~04.19	수의계약
33	레이더영상 자동해설시스템 구축 - 레이더자료 최적화시스템 개발	한국토코넷㈜	68.97	02.11~09.09	제한경쟁
34	레이더자료 공동활용시스템 구축	한국토코넷㈜ 에니온	930	03.09~11.30	제한경쟁
35	레이더자료 공동활용시스템 구축 감리용역	㈜한국정보시스템감리연구원	19.4	04.28~11.30	수의계약
36	고성능 레이더자료 활용기술 개발	㈜에스이랩	284	07.18~12.10	일반경쟁 →수의계약
37	레이더관측망 최적운영을 위한 레이더 테스트베드 구축 선행 연구	㈜환경경영연구소	19	07.20~11.17	수의계약
38	최적 낙뢰관측시스템 구축 및 자료 공동활용 방안 사전조사 연구	㈜웨더피아	19.681	07.20~11.17	수의계약
39	낙뢰관측자료 통합표출 알고리즘 개발	㈜케이엘디엔	17.054	09.26~11.30	일반경쟁
40	항공기상 항공정보관리체계(AIM) 구축 연구	한국항공대 산학협력단	86.364	08.03~12.15	일반경쟁 →수의계약
41	항공기상정보 통합관제시스템 개발용역	㈜웨더링크	241	07.01~11.30	일반경쟁
42	저고도 항행용 기상콘텐츠 보완 개발	㈜비온시스템	22	09.01~10.30	수의계약
43	조종사관측보고 및 공군전문처리프로그램 개선	㈜이니텔	17	05.04~07.03	수의계약
44	신축청사 네트워크 설계를 위한 ISP/BPR 수행	㈜한국IT감리컨설팅	39.107	04.29~08.29	일반경쟁
45	강원국지예보시스템 개선	강릉원주대 산학협력단	44.5	04.25~11.30	일반경쟁 →수의계약
46	국지 재해기상 의사결정지원체계 시험연구(Ⅰ)	㈜더비엔아이	141	04.20~11.30	일반경쟁 →수의계약
47	강원지역 재해기상요소의 상세 분석기법 개발(Ⅰ)	강릉원주대 산학협력단	88.636	04.20~11.30	일반경쟁 →수의계약
48	태풍 5일예보 정보제공을 위한 객관예보전달체계 구축	오픈스카이 파트너스㈜	47.5	05.16~11.30	일반경쟁 →수의계약
49	태풍분석 및 예보시스템(TAPS-2) 개선 및 태풍예보분석도구 개발	㈜오픈에스앤에스	96.8	05.02~11.30	일반경쟁 →수의계약
50	다중회귀 방법에 의한 태풍계절예측시스템 현업화	㈔한국기상학회	43.636	05.13~11.30	일반경쟁 →수의계약
51	전지구위성항법시스템(GNSS)의 위성 및 우주기상 활용체계 구축(Ⅱ)	㈜에스이랩	340	04.05~11.30	일반경쟁
52	후속위성 자료처리기술 개발 선행연구 - 천리안위성 관측자료와 기상산출물 품질관리 및 개선(Ⅰ)	㈜환경예측 연구소	288	04.07~11.30	일반경쟁 →수의계약
53	위성자료 수치예보 활용지원 기술 개발(I)	새아소프트㈜	193.4	04.05~11.30	일반경쟁 →수의계약
54	정지궤도위성 우주기상탑재체 개발을 위한 기획연구	충남대 산학협력단	40.449	06.01~11.30	입찰경쟁
55	기상위성 40년사 발간	㈜웨더피아	93.8	03.23~12.15	일반경쟁
56	기상위성 중장기 발전계획 수립을 위한 기획연구 용역	㈜지인컨설팅	48	04.06~06.30	일반경쟁 →수의계약
57	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발(Ⅱ)	경희대 산학협력단	109.09	01.01~12.31	장기계속
58	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 한국형 기상ㆍ환경 위성영상처리 기본체계 개발(II)	㈜솔탑	132	01.05~11.30	일반경쟁
59	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 기상위성 활용역량 강화를 위한 교육훈련 체계 구축	㈜지인컨설팅	142.5	06.13~11.30	일반경쟁 →수의계약
60	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 위성을 이용한 해양기상요소 산출기법 개발	서울대 산학협력단	125.454	06.10~11.30	일반경쟁 →수의계약
61	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 정지궤도기상위성 자료처리시스템 개발을 위한 국제협력	연세대 산학협력단	117.682	06.08~11.30	일반경쟁 →수의계약
62	천리안위성 지상국 운영지원시스템 개발(II)	㈜쎄트렉아이	272	06.27~12.10	일반경쟁 →수의계약
63	정지궤도기상위성 자료처리기술개발 선행연구	연세대․공주대(공동)	264.554	7.12~11.30	일반경쟁 →수의계약
64	위성자료 서비스 콘텐츠 개발 및 DB 개선(II)	㈜지오투 정보기술	437.1	8.19~11.30	일반경쟁 →수의계약
65	위성자료 분석 및 예보분야 서비스기술 개발(Ⅲ)	㈜지아이소프트	589	04.19~11.30	일반경쟁 →수의계약
66	천리안위성 등 기상산출물 실시간 감시지원기술개발	새아소프트㈜	166.2	04.08~11.30	일반경쟁 →수의계약
67	위성자료의 응용분야 활용확대를 위한 기술개발	㈜지인컨설팅	328.9	04.22~11.30	일반경쟁
68	후속위성 지상국개발 선행연구	전자통신연구원	440.909	08.22~12.10	일반경쟁 →수의계약
69	기상관련 법적 수요 조사, 분석 및 연구	연세대 산학협력단	35.909	04.26~09.30	일반경쟁 →수의계약
70	기상서비스의 사회․경제적 가치 평가 체계 수립(Ⅰ) - 기상서비스의 공익적 가치 평가	㈔한국자원 경제학회	51.936	04.05~11.30	일반경쟁
71	장기예보서비스 향상을 위한 정책연구	건국대 산학협력단	24.791	04.11~11.30	규격/가격분리 일반경쟁
72	Geodesic 격자계의 연구용 3차원 정수역학모델 개발(Ⅱ)	㈜환경예측연구소	188	04.20~11.30	일반경쟁 →수의계약
73	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(Ⅱ)	㈜한국해양 기상기술	160.6	04.18~11.30	일반경쟁 →수의계약
74	국지재해기상 최적관측 기반기술 연구(Ⅰ)	㈔한국기상학회	188.182	04.14~11.30	일반경쟁 →수의계약
75	RCP 지역기후변화 시나리오 생산(Ⅱ)	㈔한국기상학회	105	04.21~11.30	일반경쟁 →수의계약
76	국가표준 기후변화 시나리오 활용 방안 연구(Ⅱ) - 극한기후변화 및 영향	㈔한국기상학회	180.909	04.22~11.30	일반경쟁 →수의계약
77	확률예측을 위한 기후모델 후처리기법 개발(Ⅳ)	서울대 산학협력단	102.727	04.26~11.30	일반경쟁 →수의계약
78	연구용 이중편파레이더 품질관리 및 분석 시스템 구축	오픈스카이파트너스㈜	86	04.13~11.30	일반경쟁 →수의계약
79	전구 SST예측 및 해양 변동성연구(Ⅱ)	부산대 산학협력단	74.5	04.19~11.30	일반경쟁 →수의계약
80	해양관측자료를 활용한 해양자료동화 시스템 개발(Ⅱ)	㈔한국기상학회	101	04.14~11.30	일반경쟁 →수의계약
81	위성을 이용한 지표 및 대기변화 감시기술 개발(Ⅱ)	부경대 산학협력단	66.4	04.20~11.30
82	마이크로파 센서 활용기술연구(Ⅲ) - GPM 위성 강수산출을 위한 동아시아 DB 구축 및 지상검증기술 개선 -	㈔한국기상학회	121.5	04.20~11.30
83	대기화학성분 관측을 통한 황사감시기법 개발(I)	(재)고려대기환경연구소	85	04.19~11.30	일반경쟁 →수의계약
84	전 지구 에어러솔 관측소 운영(안면도) 및 활용(II)	미국 NOAA	30	07.06~11.30	수의계약
85	황사감시기상탑 운영 및 에어로솔 예측 모델 개발	㈔대기환경 모델링센터	204.545	04.27~11.30	일반경쟁 →수의계약
86	황사 계절예측 통계모델 개발 및 3차원 황사자료 표출시스템 개발(II)	㈜유삼씨앤씨	55.55	04.18~11.30	일반경쟁 →수의계약
87	황사 광학관측망 운영 및 위성자료동화 기반 연구	㈔한국기상학회	85.909	04.13~11.30	일반경쟁 →수의계약
88	한반도 역사지진 목록 작성 및 DB 구축(Ⅲ)	한국교원대 산학협력단	88.091	04.27~11.10	일반경쟁 →수의계약
89	지진관측 수준에 따른 관측능력 분석 연구(Ⅰ)	전남대 산학협력단	72.455	04.19~11.10	일반경쟁 →수의계약
90	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(Ⅱ)	경북대 산학협력단	254.5	04.19~11.30	일반경쟁 →수의계약
91	모델 활용 지원을 위한 Climate Testbed 기반 구축(I)	㈜환경예측 연구소	187	04.21~11.30	일반경쟁 →수의계약
92	산업기상 응용모델 개발(Ⅲ)	대진대 산학협력단	100	04.26~11.30	일반경쟁 →수의계약
93	한미 공동 보건기상 예보시스템 개발(Ⅳ)	미국 Applied Climatologists, Inc	76.1	02.23~11.30	수의계약
94	한독 공동 도시기후분석기술 개발(Ⅳ)	독일 Technische Universitἅt Berlin	60	02.23~11.30	수의계약
95	풍력예측시스템 자료동화기술개발	미국 국립대기 과학연구소(NCAR)	$309	05.26~11.30	수의계약
96	기상자원지도 및 국지기상분석기술개발(Ⅱ)	강릉원주대 산학협력단	165.455	04.22~11.30	일반경쟁 →수의계약
97	시범지역 수문기상 감시 및 모델링 연구	한국기상 산업진흥원	374.6	04.20~11.30	일반경쟁 →수의계약
98	기상연구 실용화 성과 및 실태 조사․ 분석을 통한 활성화 방안 연구	㈜퍼포먼스 웨이컨설팅	29	05.02~08.01	일반경쟁
99	고해상도 해수면온도 산출 특성 연구(Ⅲ) - 자료동화기반 다중 센서 해수면온도 합성장 산출	㈔한국기상학회	37.7	04.20~11.30

○ 2012년 (1. 1 ～ 9. 20현재)

번호	발주용역명 (정책연구용역)	기관명	발주금액 (백만원)	연구기간	체결방식
1	기상청 핵심가지 브랜딩 및 온, 오프라인 커뮤니케이션 실행방안 연구	(유)코블리스, ㈜인컴브로더 컨소시엄	116	2.21~7.20	일반경쟁

번호	발주용역명	기관명	발주금액 (백만원)	연구기간	체결방식
1	기상교육 e-러닝시스템 구축	트리짓소프트웨어	121	03.19~09.15	제한경쟁 (조달)
2	개도국 기상․기후업무 수행기반 구축․운영 지원(ODA)	한국 환경정책평가연구원	249	4개월 (120일)	일반경쟁-> 수의계약
3	수치예보모델 운영기술 개선	㈜환경예측연구소	374	04.06~12.03	일반경쟁-> 수의계약
4	수치예보 전․후처리 소프트웨어 운영기술 개선	㈜가이아3D	256	04.10~12.03	일반경쟁-> 수의계약
5	동네예보모델 개선	투씨솔루션㈜	105	04.13~12.10	일반경쟁-> 수의계약
6	전국 통보 네트워크 및 시스템 구축	코아인텍㈜	18.7	02.22~05.04	수의계약
7	선진예보시스템 구축	㈜엘지씨엔에스	6,881	02.21~11.30	일반경쟁-> 수의계약
8	선진예보시스템 구축에 관한 감리	㈜씨에이에스 컨소시엄	162	05.24~11.30	일반경쟁
9	관측시설메타정보조사및관리시스템갱신,개선에관한연구(Ⅲ)	㈜웨더피아	257.5	06.15~12.10	일반경쟁
10	증발량 및 적설 관측에 관한 비교관측 연구	㈜웨더피아 -기상학회	89	06.11~12.10	일반경쟁
11	관측환경 시뮬레이터 활용 기반 연구	부경대 산학협력단	88	06.12~12.10	일반경쟁
12	첨단낙뢰관측장비 설치장소 선정을 위한 환경조사	㈜웨더링크	47.6	06.14~11.30	일반경쟁-> 수의계약
13	레이더자료 공동활용기술개발 및 시스템 구축	(주)넥스다임, (주)유니코아네트웍스, 한국토코넷㈜	1.158	05.02~11.30	제한경쟁
14	레이더자료 통합품질관리 기술 개발	경북대학교 산학협력단	353.4	03.08~11.30	일반경쟁
15	다중센서 융합관측기술을 이용한 공동활용 레이더강수량 추정기술 개발	주)에스이랩	291.3	04.16~11.30	일반경쟁-> 수의계약
16	레이더자료 공동활용기술 개발 및 시스템 구축 감리	주)에스유지	19.8	06.14~11.30	수의계약
17	이중편파레이더활용 선행기술개발 기획연구	(주)에이탑컨설팅	74.9	07.25~11.30	일반경쟁-> 수의계약
18	지진조기분석 알고리즘 성능개선 기술개발	케이아이티밸리㈜	565.5	03.30~11.30	제한경쟁 (총액/협상)
19	지진조기경보 전용통보시스템 설계	에이앤디엔지니어링㈜컨소시엄	279	03.26~11.30	일반경쟁
20	국가지진종합정보시스템(NECIS) 1차 구축	대영유비텍㈜컨소시엄	560	03.29~11.30	제한경쟁 (총액/협상)
21	국가지진종합정보시스템(NECIS) 1차 구축사업 감리용역	㈜한국정보기술단	57.8	06.08~11.30	일반경쟁-> 수의계약
22	화산감시용 위성영상표출 및 지진통계서비스 체계 구축	㈜세이프코리아	77.65	08.14~11.30	제한경쟁 (총액)
23	온실가스 정밀교정 및 자료품질관리 기술개발	한국표준과학연구원	208	06.27~12.15	수의계약
24	기후변화감시 자료처리시스템 개선	오픈스카이파트너스	57.6	09.13~12.22	일반경쟁-> 수의계약
25	국내 지구관측자료 공동활성을 위한 이행계획 수립연구	㈜기술과가치	48.6	09.11~12.14	일반경쟁-> 수의계약
26	전지구기후서비스체제(GFCS) 구축 사업 타당성 조사연구	㈜비컨컨설팅	48.1	09.11~12.14	일반경쟁-> 수의계약
27	장기예보 생산 지원시스템 개선	㈜비온시스템	77.9	04.16~12.20	일반경쟁-> 수의계약
28	한․영 공동계절예측시스템을 이용한 이상기후 확률예보시스템 구축	㈜환경예측연구소	765	02.29~12.31	일반경쟁-> 수의계약
29	국가 수문기상예측정보시스템 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립	㈜시도	83.5	03.08~07.06	일반경쟁-> 수의계약
30	기후예측모델의 중장기 로드맵작성	㈔한국기상학회	33.2	06.25~12.24	일반경쟁-> 수의계약
31	부산연안 미역양식 생산지원을 위한 해양기후자료 제공시스템 구축	(주)비온시스템	83	04.18~11.30	일반경쟁
32	전남북 기후변화 영향지수 현장적용 및 산업기상정보생산	(주)해양수산정책기술연구소	116	04.13~11.30	일반경쟁
33	시설재배 농가에 지역기후정보 제공 및 경제성 평가	(주)인스페이스	70	04.09~11.30	일반경쟁
34	강원지역 동계 스포츠 및 레저 지원 기후정보 개발	강릉원주대학교 산학협력단	88	05.02~11.30	일반경쟁-> 수의계약
35	감귤산업지원 생물기후정보서비스 상세화 개발	제주대학교 산학협력단	81	04.27~11.30	일반경쟁-> 수의계약
36	국가기후자료관리및서비스체계구축 - 국가기후자료 통합관리 품질관리체계 구축 - 국가기후자료 처리/보존 개선 및 DB구축 - 기후통계분석/품질관리교육 시스템 구축 - 국가기후자료 통합 웹서비스 시스템 구축 - 녹색성장 5개년계획 지원 기후요소 및 상세기후도 개발 - 국가기후자료센터 운영	현대정보기술컨소시엄	3,825	03.26~11.21	일반경쟁-> 수의계약
37	국가기후자료 관리 및 서비스체계구축 감리	㈜한국전산감리원	48	06.20~11.30	일반경쟁
38	생활산업기상정보 산출기술개발	㈜비온시스템	176	05.17~11.13	제한경쟁
39	인터넷 홈페이지 개선․보강	㈜엠씨에이티	76	07.05~11.04	일반경쟁-> 수의계약
40	항공기상정보처리시스템 개선	㈜모트	21	02.06~04.05	수의계약
41	항공기상 항공정보관리체계(AIM)구축	㈜아이비리더스	285	04.27~11.23	일반경쟁
42	기상청 핵심가지 브랜딩 및 온, 오프라인 커뮤니케이션 실행방안 연구	(유)코블리스, ㈜인컴브로더 컨소시엄	116	02.21~07.20	일반경쟁
43	기상위성 활용역량 강화를 위한 교육훈련 체계 구축	㈜지인컨설팅	142.5	11.12.05~ 12.11.30	일반경쟁-> 수의계약
44	우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발	경희대학교산학협력단	109.091	01.01~12.31	일반경쟁
45	한국형 기상환경 위성영상처리 기본체계 개발	㈜솔탑	132	01.04~12.31	일반경쟁
46	위성을 이용한 해양기상요소 산출기술 개발	서울대학교산학협력단	125.454	11.12.01~ 12.11.30	일반경쟁-> 수의계약
47	정지궤도기상위성 자료처리시스템 개발을 위한 국제협력	연세대학교산학협력단	117.682	11.12.02~ 12.11.30	일반경쟁-> 수의계약
48	정지궤도 기상위성 지상국 개발 기초설계 연구	한국전자통신연구원	1055	02.15~11.30	일반경쟁-> 수의계약
49	위성자료의 예보 및 응용기술 개발	부경대학교산학협력단 외 3곳	1020	06.01~11.30	일반경쟁-> 수의계약
50	우주기상 예특보기술개발 및 우주기상자료 공동활용기술 개발	㈜에스이랩	1025	03.05~11.30	일반경쟁-> 수의계약
51	저궤도 기상위성 개발을 위한 기획연구	통신위성 우주산업연구회	185	04.24~11.30	일반경쟁-> 수의계약
52	천리안위성 지상국운영지원 시스템 개발	㈜쎄트렉아이	363	03.14~11.30	일반경쟁-> 수의계약
53	우주기상예특보기술 및 우주기상자료 공동활용기술개발 감리용역	㈜키삭	21.78	03.05~11.30	수의계약
54	국가 위성자료 수집 관리 및 서비스 체계 개선 용역	새아소프트(주)	473	07.23~11.30	제한경쟁
55	DB 서비스 통합 SW 및 CMDPS 자료처리 유지보수	삼양데이타시스템(주)	408.1	09.06~12.31	제한경쟁
56	기후모델 활용지원 및 평가시스템 구축(I)	㈜ 환경예측연구소	342	04.27~11.30	일반경쟁-> 수의계약
57	RCP 시나리오를 활용한 극한 기후변화 분석	(사)한국기상학회	286.8	04.30-11.30	일반경쟁-> 수의계약
58	국립기상연구소 기록물 전자도서화	㈜재영소프트	48.8	06.04~09.27	일반경쟁
59	강원국지예보시스템 개선(II)	강릉원주대 산학협력단	42.73	05.15~11.30	일반경쟁-> 수의계약
60	국지위험기상 최적관측 기반기술 연구(I)	한국기상학회	171.64	05.14~11.30	일반경쟁-> 수의계약
61	기상자료와 지리정보의 중첩기술 개발(I)	강릉원주대 산학협력단	87.93	05.22~11.30	일반경쟁-> 수의계약
62	적란운 입체관측용 모바일 기상라이더 개발(I)	㈜이엔쓰리환경	140	05.08~11.30	일반경쟁-> 수의계약
63	수도권 3차원 관측자료 스톰규모예측활용 기반기술개발	부경대학교 산학협력단	86.36	06.19~11.30	일반경쟁-> 수의계약
64	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(Ⅲ)	이화여대 산학협력단	266.26	04.26~11.30	일반경쟁-> 수의계약
65	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(Ⅲ)	(주) 한국해양기상기술	181	04.03~11.30	일반경쟁-> 수의계약
66	강원지역 재해기상 사례연구 및 예측가이던스 개발(I)	강릉원주대산학협력단	128.64	05.01~11.30	일반경쟁-> 수의계약
67	강수입자부피관측 시제품제작기술연구; 관측기 특성분석, 분석 알고리즘 연구	한밭대학교산학협력단	24.5	05.29~11.30	일반경쟁-> 수의계약
68	국내 맞춤형 수문기상 관측 및 모델링 연구	한국기상산업진흥원	211	05.10~11.30	일반경쟁-> 수의계약
69	기상자원지도 및 국지기상 분석 기술 개발(Ⅲ)	강릉원주대 산학협력단	300	05.15~11.30	일반경쟁-> 수의계약
70	도시농림 모델고도화(I)	미국Texas Tech Univ.	USD100,000	04.10~11.30	수의계약
71	도시 수문정보 데이터베이스 구축(I)	세종대학교산학협력단.	51.8	06.12~11.30	일반경쟁-> 수의계약
72	산업기상응용모델개발(IV)	(재)국가농림기상센터	213	05.30~11.30	일반경쟁-> 수의계약
73	시범지역 수환경변화 기상수치모델링 및 분석표출시스템 개발	한국토코넷㈜	204	05.10~11.30	일반경쟁-> 수의계약
74	유사도시 폭염분석을 통한 기후변화 건강영향분석(I)	미국 Applied Climatologists, Inc	USD62,000	03.26~11.30	수의계약
75	풍력발전단지 맞춤형 미규모 자료동화 및 예측시스템 개발(Ⅱ)	미국 국립대기과학연구소(NCAR)	USD300,000	03.28~11.30	수의계약
76	한독공동 도시기후분석기술 개발(V), 도시개발에 따른 영향분석·평가 모듈 개발, 서울 도시기후분석 모델 검증 연구	독일 Technische Universitἅt Berlin	EUR 45,000	04.10~11.30	수의계약
77	기상관련 법적 수요 조사, 분석 및 연구(Ⅱ)	연세대 산학협력단	43	05.25~11.30	일반경쟁-> 수의계약
78	보험회사의 날씨리스크 인수 최적화를 위한 기획연구	㈜에코브레인	48	05.30~10.31.	일반경쟁-> 수의계약
79	근대 계기지진 목록 작성(I)	㈜웨더피아	66	04.05~11.15	일반경쟁-> 수의계약
80	연구용 이중편파레이더 품질관리 및 분석 시스템 개선	(사)한국기상학회	62	05.23~11.30	일반경쟁-> 수의계약
81	위성 지구환경정보 분석기술 개발(I)	(사)한국기상학회	155	04.26-11.30
82	위성을 이용한 지표 및 대기 변화 감시기술 개발(Ⅲ)	부경대학교	87	05.16-11.30	일반경쟁-> 수의계약
83	전구 SST 예측 및 해빙모형 최적화 연구	부경대학교 산학협력단	67	04.27~11.30	일반경쟁-> 수의계약
84	전세계 지진관측망 자료 수집 및 분석시스템 구축(I)	서울대 산학협력단	114.4	04.09~11.15	일반경쟁-> 수의계약
85	전지구 지진해일 예측을 위한 주요 지진발생 지역 단층에 관한 연구(I)	인하대 산학협력단	97.5	04.06~11.15	일반경쟁-> 수의계약
86	지구자기 활동지수 및 표출시스템 개발 연구	㈜에스이티시스템	67	04.03~11.15	일반경쟁-> 수의계약
87	지진관측 수준에 따른 관측능력 분석 연구(II)	전남대 산학협력단	70	05.08~11.15	일반경쟁-> 수의계약
88	해양관측 자료 품질관리 기술 및 표출시스템 개발	제주대학교 산학협력단	131	04.27~11.30	일반경쟁-> 수의계약
89	해양관측자료를 활용한 자료동화 시스템 개발(II)	한국기상학회	163	05.01~11.30	일반경쟁-> 수의계약
90	GOSAT 위성을 이용한 전구 온실가스 산출기술 개발	연세대학교	146	05.01-11.30
91	SAR자료를 활용한 백두산 화산지형 원격감시 기술 구축(I)	서울대 산학협력단	139	05.09~11.15	일반경쟁-> 수의계약
93	3차원 황사자료 표출시스템 개발(Ⅱ)	㈜유삼씨앤씨	56	05.02~11.30	일반경쟁-> 수의계약
94	한․미 공동 에어러솔 관측시스템 운영 및 활용(Ⅲ)	미국해양대기청	30	06.15~11.30	수의계약
95	황사 광학관측망 운영 및 위성자료동화 기반 연구(Ⅱ)	한국기상학회	129	04.25~11.30	일반경쟁-> 수의계약
96	황사감시기상탑 운영 및 에어로솔 예측 모델 개발(Ⅱ)	(사)대기환경모델링센터	229	04.20~11.30	일반경쟁-> 수의계약
97	태풍분석 및 예보시스템을 이용한 태풍객관예보시스템구축	㈜오픈에스앤에스	143.3	05.10~11.30	일반경쟁-> 수의계약
98	통계-역학 하이브리드 모델을 이용한 태풍진로유형 계절예측시스템 구축	주식회사 투씨솔루션	95	05.10~11.30	일반경쟁-> 수의계약
99	태풍발생탐지기술 및 태풍5일예보 지원영상체계 개선	케이웨더㈜	104	05.11~11.30	일반경쟁-> 수의계약

※  ‘12년도 목록은 계약 완료된 과제에 한하여 작성됨

(기상산업정보화국 기상산업정책과 이동일, 02-2181-0842)

7. 민간기상사업자 중 기상청에 납품한 업체 현황

□ 기상청 납품 기상사업자 현황(2011~2012년 8월)

○ 2011년

계약일/업체명	장비명	금액(납품액/원)	수주방식
06.17/진양공업㈜	자동기상관측장비	2,075,000,000	일반경쟁
07.05/진양공업㈜	농업기상관측장비	94,800,000	일반경쟁
08.26/오션이엔지㈜	파고부이	350,000,000	수의계약
09.09/오션테크㈜	연안방재관측시스템	963,329,000	일반경쟁
08.12/오션테크㈜	등표용 해양기상관측장비	397,650,000	일반경쟁
08.04/㈜웨더링크	항만기상서비스시스템	324,000,000	일반경쟁
09.09/㈜신동디지텍	해양기상부이	965,250,000	일반경쟁
06.08/(주)희송지오텍	지진계	2,015,200,000	일반경쟁
06.13/(주)새빛기술	공중음파관측장비	723,195,000	일반경쟁
09.15/(주)희송지오텍	지진계	284,000,000	일반경쟁
7.20/㈜웨더링크	공항기상관측장비 (김포, 제주)	202,000,000	일반경쟁
11.25/웰비안시스템㈜	공항기상관측장비 (울산, 여수)	245,600,000	일반경쟁
7.29/케이웨더㈜	공항기상관측장비	484,300,000	일반경쟁
10.13/지앤엘㈜	온실가스 원격관측시스템	480,000,000	일반경쟁
10.10/지앤엘㈜	진공배기장치 및 자동가스포집시스템	55,000,000	일반경쟁
1.21/이엘피	파장별일사계	46,950,000	일반경쟁
11.24/㈜우전성업	태양추적장치	39,710,000	일반경쟁
12.12/㈜솔탑	천리안위성 중/소규모수신시스템	233,000,000	일반경쟁
03.24/웰비안시스템주식회사	라이다식 운고계	54,300,000	일반경쟁
03.08/케이웨더㈜	재해기상 분석용 운고계	50,800,000	일반경쟁
04.18/㈜지오시스템	GPS 수신기	83,500,000	일반경쟁
03.30/㈜지오시스템	재해기상 조기탐지 연구용 GPS	41,165,000	일반경쟁
06.20/㈜웨더링크	시범지역수문기상관측장비	1,177,000,000	일반경쟁
06.17/㈜비앤피인터내셔널	도시냉기류관측시스템	63,990,000	일반경쟁
11.08/㈜비앤피인터내셔널	간이 및 휴대용 자동기상관측시스템	34,580,000	일반경쟁
11.08/㈜비앤피인터내셔널	기상관측센서	40,896,000	일반경쟁
11.08/㈜비앤피인터내셔널	3차원 초음파 풍속측정기	33,368,000	일반경쟁
5.26/케이엘정보통신㈜	대용량 기후자료 저장장치	116,600,000	일반경쟁
4.19/아스카넷콘소시움	지구시스템모델 개발용 클러스터 컴퓨팅 노드	85,600,000	일반경쟁
8.11/㈜애나컴	기후자료 저장을 위한 디스크어레이	544,280,000	일반경쟁
12.6/케이엘정보통신㈜	자료저장장치	81,180,000	일반경쟁
12.29/케이웨더㈜	공항기상라이다(LIDAR)	4,868,915,000 ($4,211,865.42)	일반경쟁
6.16/KNJ엔지니어링	공동감쇠분광광도계	112,800,000	일반경쟁
9.28/이엘피	파장별일사관측시스템	159,651,340	일반경쟁

○ 2012년(8.30. 기준)

계약일/업체명	장비명	금액(납품액/원)	수주방식
06.01/진양공업㈜	농업기상관측장비	134,000,000	일반경쟁
06.04/새빛기술	공중음파관측망구축	783,075,000	일반경잴
07.06/진양공업㈜	지상기상관측장비 (리스구매)	2,039,900,000	일반경쟁
08.08/㈜오션테크	등표기상관측장비	143,754,000	일반경쟁
07.03/㈜오션이엔지	파고부이	343,100,000	일반경쟁
07.12/오션테크㈜	연안방재관측시스템	741,180,000	일반경쟁
08.08/오션테크㈜	파랑계(리스)	494,593,000	일반경쟁
08.20/케이웨더㈜	선박기상관측장비	346,440,000	일반경쟁
06/13㈜희송지오텍	지진조기경보관측망	4,266,000,000	일반경쟁
7.16/㈜LGCNS	차세대통합기상인프라(COMIS-4) 2차년도 구축	8,798,000,000	일반경쟁
9.4/대신정보통신㈜	개인정보보호체계	504,350,000	일반경쟁
4.5/㈜비온	세계공역예보시스템 (WAFS) 개선사업	62,000,000	일반경쟁
07.11/웰비안시스템(주)	산악자동기상관측시스템	65,330,000	일반경쟁
07.11/웰비안시스템(주)	플럭스기상관측시스템	486,400,000	일반경쟁
06.07/케이웨더㈜	수환경변화기상관측시스템	189,400,000	일반경쟁
05.02/KNJ엔지니어링㈜	항공관측용온실가스측정기	114,260,000	일반경쟁
7.26/케이웨더㈜	시정현천계	37,290,000	일반경쟁
6.05./STX엔진㈜	S밴드이중편파 기상레이더	7,265,119,480	일반경쟁
6.05/STX엔진㈜	백령도 기상레이더	3,448,525,097	일반경쟁
6.05/STX엔진㈜	테스트베드 기상레이더	3,816,594,392	일반경쟁
2.16/웰비안시스템	연구용 구름레이더	(₩1,021,643,340) $901,715.48	일반경쟁
6.7/㈜희송지오텍	이동식지진계	(₩192,044,000) $164,000+ 2,000,000원	일반경쟁
7.13/㈜웨더링크	마이크로강우레이더	44,110,000	일반경쟁

(지진관리관실 지진정책과장 이덕기, 02-2181-0762)

8. 지진감시 관측망 설치 현황

- 기상청 소관, 타기관 구분

- 지진관측장비 장비보수 현황, 정지 시간

○ 국내 지진감시를 목적으로 관측을 수행하는 기관은 기상청,  한국지질자원연구원, 한국원자력안전기술원, 한국전력연구원 등 총 4개 기관에서 167개의 관측소를 설치하여 운영하고 있음.

○ 지진감시 관측망 설치 현황표

‘11년 12월 31일 기준

지진계 종류 기관명	속 도 계						가속 도계 (단독)	합계
	지표형				지하형	해저형
	초광대역 관측소	광대역 관측소	단주기 관측소		시추공 관측소	해저 관측소
기상청	1	11	31		11	1	62	117
한국지질자원연구원		9	14		10			33
한전수력원자력			13					13
한국원자력안전기술원		4						4
총 계	1	24	58		21	1	62	167

연도	지점	장애일시			고장내역	수리내역	소요경비(원)
		장애일시	복구일시	장애시간
2012	수원	06-12	06-14	56:40	GPS 이상	GPS Board 교체	1,650,000
	목포(기)	05-12	05-14	41:06	GPS 이상	GPS 안테나 교체	792,000
	칠곡	05-07	05-07	07:24	기록계 이상	기록계의 Flash Disk 교체	2,519,000
2011	송월동	10-27	10-28	28:50	GPS 이상	GPS 교체	792,000
	전주	09-09	09-09	06:00	전원이상	충전기 및 Battery 교체	1,210,000
	수원	09-09	09-09	10:13	기록계 이상	하드디스크 교체	1,650,000
	울릉도	08-29	08-30	26:50	센서이상	센서 수리	1,111,000
	목포	08-25	08-25	02:55	측정값 기준치 미달	충전기 교체	825,000
	금산	08-11	08-11	20:04	GPS 및 케이블 이상	GPS 및 케이블 교체	902,000
	추풍령	07-26	07-26	17:48	기록계 이상	기록계 수리	1710000
	여수	05-13	05-13	20:48	자료전송 불량	GPS 안테나 교체	792,000
	제주	04-10	04-10	14:20	자료전송 불량	GPS 안테나 교체	792,000
	서화	03-12	03-12	02:10	가속도 파형 불량	센서 교체 및 국외수리	1,177,000
	문산	03-08	03-08	05:35	자료전송 불량	GPS 안테나 교체	792,000
	영주	03-08	03-08	01:40	기록계 이상	기록계 수리	2,442,000
	여수	01-20	01-20	00:20	Detecting 불량	기록계 플래시디스크 교체	2,519,000
	수원	01-10	01-11	20:11	자료전송불량	GPS 안테나 교체	792,000
	연천	01-04	01-04	07:46	센서이상	광대역 센서교체	1,560,000
2010	하동	09-01	09-02	14:20	GPS이상	GPS 안테나 교체	792,000
	인제	08-15	08-15	10:56	센서이상	가속도센서교체	616,000
	부산	08-09	08-10	14:41	전원이상	누전차단기 및 서지보호기 교체	385,000
	인제	07-05	07-06	23:35	기록계이상	A/D보드교체	429,550
	서귀포	06-29	06-29	05:06	전원이상	누전차단기 교체	330,000
	영주	06-21	06-23	47:44	기록계이상	기록계 파워보드교체	429,550
	밀양	04-28	04-28	08:00	기록계이상	기록계 수리	2,748,900
	공주	03-10	03-11	21:53	센서이상	ES-T센서교체	858,000
	마산	02-14	02-15	24:00	GPS이상	GPS 교체	792,000
	해저 지진계	01-14	12-08	328일	해저케이블손상	손상부위 절단 후 재연결	127,200,000

○ 지진관측장비 장비보수 현황, 장애시간(2010∼2012.8)

(관측기반국 관측정책과장 허복행, 02-2181-0692)

9. 라디오존데 생산업체 현황, 비양 현황

○ 라디오존데 생산업체 현황

구분	생산업체명	국가명
국내	진양공업(주)	대한민국
국외	MODEM	프랑스
	MEISEI	일본
	VAISALA	핀란드
	GRAW	독일
	SIPPCAN	미국
	Met eolabor	스위스
	Changfeng	중국

○ 라디오존데 비양 현황

— 고층기상관측소 5개소(포항, 제주 고산, 백령도, 속초, 흑산도)에서 일 2회(09시, 21시) 비양하고 있음.

(기획조정관실 기획재정담당관 권혁신, 02-2181-0302)

10. 청장 지시사항 및 이행 결과

○ 2010년

지시내용 (지시구분 및 일자)	추진현황	이행사항
스마트폰을 이용한 날씨정보 제공 방안 보고 (2010. 2. 8, 주간회의)	○ 모바일 기상서비스 체계 구축 사업 계획안 마련(2.26) <추진내용> - ‘10.3. : 제안서 작성 및 사업 발주 준비 - ‘10.4. : 조달계약 요청 및 사업계약 - ‘10.5. : 사업착수(사업기간 : 계약일로부터 6개월) - ‘10.6. : App 개발 경진대회 개최계획 공고 및 준비 - ‘10.7. : 윈도우 모바일용(옴니아2) 날씨정보 App 시험운영 - ‘10.9. : App 개발 경진대회 개최 및 수상작 선정 - ‘10.10.: 사업완료 및 사업결과 평가․적용․보완․개선	완료
음식물 쓰레기 제로화 대책 수립 (2010. 2. 8, 주간회의)	○ 구내식당 음식물 쓰레기 ZERO화 대책 전 부서 문서시행(2.8) ○ 잔반 저울(양호, 위험, 심각표기) 설치 - 양호직원 캔디 등 제공(2.16) ○ 잔반그래프 설치 및 홍보물 부착(2.17) ○ 쌀국수 Day(2.18) ○ 청ㆍ차장님 등 간부 빈그릇 운동 체험(먹을만큼 가져가기)(2.25) ○ 음식물 쓰레기 제로화 지속적 계도 및 홍보(3.31) ○ 음식물 쓰레기 제로화 실시(4.1)	완료
항만기상서비스의 원활한 제공을 위한 지원방안 수립 (2010. 3.26, 월간회의)	○ 전국 항만기상서비스 추진 계획 수립(4.6) ○ 항만기상서비스 협의회 개최(4.16) ○ 항만기상서비스 계획(안) 보고 (4.21) ○ 항만기상서비스 설명회 개최(5.10) ○ 항만기상서비스 제안 설명회 개최(5.30)	완료

○ 2011년

지시내용 (지시구분 및 일자)	추진현황	이행사항
강원 영서 내륙 산간지역의 관측공백의 해소와 최근 관광객이 급증하고 있는 남이섬(나미나라)의 기상서비스 지원 (2011. 4.25, 주간회의)	○ 남이섬 자동기상관측장비 설치 - 관측환경 현장 실사(5.3) - 관련기관 협의(원주지방국토관리청) - 설치계획(안) 마련(5.31.) - AWS 신설 및 관측개시(6.7) ○ 나미나라 기상대 개소식 개최 - 일시/장소 : 9. 3(토)/남이섬 - 참석자 : 관측기반국, 춘천기상대, 블로그 기자 - 보도자료 및 SNS를 통한 홍보(7. 22)	완료
기상청-기상학계 소통 활성화 방안 마련 (2011. 6.22, 티타임)	○ 기상청과 기상학계 간의 소통을 보다 원활히 하고 공동연구 및 협력을 위한 관계 활성화를 위한 방안 마련 - 기상청 내부 토론회 개최(‘11.7.5 14:00/5층 회의실) ○ 기상학회 관련이사와 협의 실시(8.24) - 기상청 주요업무를 학회 기관 관련 분과에서 홍보 - 사회-기상 융합⋅정책 특별 세션을 개설 등	완료
기상청 정책자문위원회 구성 시 다양한 분야 위원 구성 (2011. 8.16, 주간회의)	○제2기 기상청 정책자문위원회 구성(11.1) - 기획ㆍ정책분야(경제, 경영, 사회, 행정, 홍보, 소통, 외교 등)의 자문위원 추가 구성(임기 2년) ․구성 : 총98명(신규 54명, 연임 44명) ○위촉장 수여식 개최(11.10) - 분야별 대표위원(4명)과의 소통을 통한 위원회 활성화 방안 모색 및 위촉장 수여 ○기상청 정책자문위원회 개최(12.15) - 기상업무발전 기본계획(안) 등 기상정책에 대한 정책자문위원회 자문을 통해 국가 기상업무 발전 도모 (정책자문위원 38명 참석)	완료

○ 2012년

지시내용 (지시구분 및 일자)	추진현황	이행사항
불필요한 일을 과감히 없애고 줄이는 방안 마련 (2012. 1.27, 월간회의)	○ 추진현황 - 본청․소속기관 대상 행정업무 간소화 추진과제 발굴(2.10) ․총 30개 과제(1차 과제 발굴) - 추진과제 1차 검토(2.21) ․기상청 융합행정 워크숍 분임토의 - 행정업무 간소화 추진계획 수립(3.5) - 본청․소속기관 현장방문 및 브레인스토밍(3.7~3.16) ․총 17개 과제 추가(2차 과제 발굴) - 추진과제 2차 검토(3.27) ․상반기 변화관리 워크숍 집중토의 - 검토 의견 및 개선방안 정리(4.10) - 소관부서별 최종검토 완료(5.10) - 행정규칙 일괄폐지 검토 완료6.15) ○ 추진결과 - 행정업무 간소화 추진과제 47건 발굴 및 40건 채택․추진 - 소속기관 비치 각종 일지 및 장부 대폭 축소, 기존 97종의 일지 중 31종 페지(기존대비 32% 감소) - 90개 훈령 중 8개 폐지 또는 지침으로 변경(기존대비 9% 감소)	완료
『2012 서울 핵안보정상회의』 특별 기상정보 지원 철저 (2012. 3.19. 주간회의)	○ 예보관 2인 파견/3. 23. ~ 28. - 장소: 2012서울 핵안보정상회의 경호안전종합상황실 ○ 행사장 주변의 기상정보를 생산 제공 - 기간: 2012. 3. 19. ~28./06, 18시 제공 - 제공자료: 서울 오늘/내일 날씨, 삼성동 동네예보, 서울 주간예보 - 수신기관: BH, 환경부, 국정원, 경찰청	완료
제4차 JCOMM 총회 준비 및 홍보 철저 (2012. 5.21, 주간회의)	○ 제4차 JCOMM 국내조직위원회 6·7차 회의 개최(2.8, 4.19) 및 언론홍보 - 성공적 총회 개최를 위한 전반적인 추진현황 점검 등 - 총회 개최 준비 관련 언론보도(2.7) ○ JCOMM 총회 활용 계획 보고(3.26) - 주요 역할 및 총회 활용 계획 등 ○ JCOMM 총회 준비상황 중간보고(4.10) - 추진경과 및 총회기간 주요 일정 - 향후 계획 및 총회시 청장님 주요 역할 - 총회 활용 계획 등 ○ JCOMM 총회 준비상황 최종보고(5.10) ○ 언론을 통한 JCOMM 총회 홍보 - KBS 해양 다큐멘터리 제작(5.28) · 기후변화로 인한 해양재해 대응 및 JCOMM과 연계한 한국기상청의 역할 등 - 기획홍보 특집기사 게재(대변인실 연계) ○ JCOMM 총회 관련 대국민 홍보 - 개최 전/개최기간 중/개최 후 보도자료 배포(5건) 및 긍정적 언론보도/세계일보(5.23) 등 다수 ※ JCOMM 총회 전반에 대한 동영상 제작을 통한 청내·외 홍보 ○ 제4차 JCOMM 총회 참가 감사 뉴스레터 배포(6.15, 국제협력) ※ JCOMM 총회 개최 결과 보고회(6.18)를 통한 청내 가치 확산	완료
공군기상단과 역할 논의 및 업무협력 관계 정리(2012. 6.19, 주간회의)	○ 기상청-공군기상단 협력 계획(안) 마련 - 목적 : 기관별 역할 재정립, 협력 활성화 - 협력확대 : 종전의 자료공유 차원에서 공동연구, 인력교류 분야까지 확대 - 계획 : 정책협의회 거쳐 협력계획 확정 시행(11월) ○ 기상청-공군 협력체계 재정비를 위한 업무협약 체결(9.7) - 기상청장-공군참모총장간 합의서 서명 - 종전에 체결, 시행중이던 4건의 업무협약 통합정비 - 업무협력범위 확대 및 정책협의회 신설 및 운영	완료

(기반지원본부 장비관리실 실장 구영훈, 070-8675-9233)

11. 2010년 이후 케이웨더와의 용역 및 장비 납품 계약 현황

- 케이웨더와의 미팅, 간담회, 의견조회 현황

○ 2010년 이후 케이웨더(주)와의 용역 및 장비 납품 계약 현황

구분	사업명	계약 종류	계약금액 (천원)	계약일	미팅, 간담회, 의견조회 현황		비고
					일시	내용
1	인천공항 LLWAS 확장구축	일반 경쟁	1,036,200	2010. 10.03	2010.10.19	착수보고회	2010년
					2011.06.28	검사·검수
2	문산 연직바람관측장비 유지보수 용역	“	50,000	2010. 07.09	없음
3	군산 연직바람관측장비 유지보수 용역	“	43,000	2010. 01.18	없음
4	마산 연직바람관측장비 유지보수 용역	“	52,300	2010. 02.05	없음
5	울진 연직바람관측장비 유지보수 용역	“	53,500	2010. 02.05	없음
6	철원 외 4소 연직바람관측장비 유지보수 용역	“	142,000	2010. 06.01	없음
7	양양공항 항공기상관측장비 유지보수 용역	“	35,467	2010. 01.13	없음
8	울산공항 항공기상관측장비 유지보수 용역	“	84,480	2010. 01.13	없음
9	김해, 여수공항 항공기상관측장비 유지보수 용역	“	114,500	2010. 08.01	없음
10	양양공항 AMOS 교체	“	484,300	2011. 07.29	2011.12.29	검사·검수	2011년
11	공항기상라이다 (LIDAR) 도입	“	4,868,915 ($4,211,865)	2011. 12.29	2012.06.15	착수보고회
12	비상관제 및 활주지원용 AMOS 구축	“	245,600	2011. 11.25	2011.12.23	착수보고회
					2012.05.02	검사·검수
13	연직바람관측장비 (9소)유지보수용역	“	436,000	2011. 10.10	없음
14	울산, 김해, 여수공항 항공기상관측장비 유지보수 용역	“	274,000	2011. 10.04	없음
15	인천, 양양공항 항공기상관측장비 유지보수 용역	“	137,540	2011. 06.01	없음
16	인천, 양양공항 항공기상관측장비 유지보수 용역	“	117,770	2011. 06.04	없음
17	선박기상관측장비 도입	“	346,440	2012. 08.24	2012.08.31	착수보고회	2012년

(기획조정관실 행정관리담당관 신도식, 02-2181-0322)

12. 2011년 정부업무평가보고서(자체평가 결과보고서)

○ 2011년 정부업무평가보고서(자체평가 결과보고서) : 첨부

기상청

Ⅰ. 평가개요

□ 평가대상 및 평가지표

ㅇ 기상청 2011년 성과관리시행계획의 “위험기상 실시간 감시체계 구현” 등 43개 주요정책 관리과제

ㅇ 평가지표

평가항목	평가지표	측정방법
성과 달성도	성과지표의 목표 달성도	ㅇ 성과관리시행계획에 제시된 성과지표의 목표치 대비 달성도
	성과지표의 적절성	ㅇ 상위목표와의 연계성, 지표의 대표성, 목표치의 적극성
계획 수립의 적절성	사전조사 및 정책분석의 충실성	ㅇ 계획 수립시 관련 통계현황, 사례조사, 정책 수요자 의견수렴, 전문가 의견수렴의 충실성 ㅇ 계획 수립시 내부 및 외부 환경 분석의 충실성, 분석결과 개선 필요사항에 대한 대비책의 충실성 ㅇ 전년도 자체평가 결과 제시된 검토의견에 대한 반영의 충실성
	전략적 중요도	ㅇ 기관 임무, 정부시책 등 상위목표 달성을 위한 전략적 연계성과 우선순위
시행 과정의 적절성	추진일정의 충실성	ㅇ 과제별 추진계획 준수 여부
	전략적 대응성	ㅇ 정책 집행과정에 나타난 문제점, 정책고객 의 반응, 상황변화 등을 모니터링한 실적의 충실성 ㅇ 모니터링 결과 도출된 문제를 해결하기 위한 노력의 충실성 및 성과 ㅇ 상반기 점검결과 제시된 검토의견에 대한 조치의 충실성
정책효과성 및 환류충실성	정책영향이 발생한 정도	ㅇ 정책 추진결과 정책고객에게 객관적으로 나타난 정책 파급효과 ㅇ 상위목표(성과목표) 달성에 기여한 정도
	정책성과의 원인분석 및 환류계획의 충실성	ㅇ 정책성과의 원인 및 문제점 분석의 충실성 ㅇ 차기년도 사업계획 개선계획의 충실성

Ⅱ. 평가결과

(1) 총 평

□  ‘11년도 총 38개 과(팀)중 30개 과(팀) 43개 관리과제에 대한 자체평가 결과,

ㅇ 매우 우수 2개(5%), 우수과제 6과제(14%),  다소우수 7개(16%), 보통 12개(28%), 다소 미흡 7개(16%), 미흡과제 5개(12%), 부진과제 4과제(9%)로 나타남

ㅇ 매우 우수한 과제는 “기후변화 예측정보 생산”, “국민의 생활과 함께 하는 생활기상정보 서비스”로 평가됨

□ 총 43개 관리과제의 77개 성과지표에 대한 목표달성도 분석 결과, 성과지표 목표치에 대한 평균 달성율은 93.5%로,

ㅇ 72개 성과지표의 목표치는 충실히 달성하였으나, “황사예보 정확도(%)”, “장기예보 정확도 향상율(%)”, “다음연도 기상예산액(억원)”, “성과관리제도 운영 만족도(%)”, “내부청렴도” 등 5개 성과지표의 목표치는 달성하지 못함

ㅇ 성과 목표치 미달성한 지표는 국민 삶의 질 향상과 경제 발전을 위한 기상․기후 예보정확도를 나타내는 지표로 지구온난화로 인한 기후변화 및 대기 순환 시스템의 이상 현상으로 수치모델 결과와 실측에서의 오차 발생이 컸기 때문으로 분석됨. 또한 “다음연도 기상예산액(억원)”과 “성과관리제도 운영만족도(%)”, “내부청렴도”는 목표치를 도전적이고 적극적으로 설정한데 있음

(2) 주요성과

성과 요약

□ 기상예보 정확도 제고, 국민생활 밀착형 기상서비스 확대, 위험기상의 선제적 대응으로 예보 및 기상서비스에 대한 대국민 만족도가 지속적으로 향상 및 유지

※ 예보체감 만족도(점) : 63.2('08) → 69.8('09) → 81.9('10) → 78.2('11)

※ 기상서비스 만족도(점) : 59.5('08) → 67.4('09) → 78.3('10) → 77.9('11)

□ 국가표준 기후변화 시나리오 생산, 세분화된 상세 장기예보서비스 제공, 풍력ㆍ태양-기상자원지도 개발 등 기후ㆍ기후변화과학 정보의 활용도 제고

※ 기후변화 시나리오 해상도 100배 향상(km, 남한지역) : 10×10('10) → 1×1('11)

□ 기상산업진흥법 제정과 체계적 기상산업 육성책 추진, 기상기술 민간 이전으로 국내 기상산업 시장 규모 확대

※ 기상사업자 매출액(억원) : 319('08) → 443('09) → 644('10) → 1,069('11)

□ 천리안 위성과 기상관측선 ‘기상1호’ 도입, 선진국 수준의 수치예측모델 및 슈퍼컴퓨터 3호기 운영 등 선진 기상업무 이행 기반 마련

※ 수치예측모델 오차(m, +5일) : 63.5('08) → 58.9('09) → 53.8('10) → 44.8('11)

□ 제32차 IPCC 총회 개최, WMO 집행이사국 재선, 개도국 기상기술 전수 등으로 세계 기상계의 글로벌 리더십 확보

□ “기후변화 예측정보 생산”, “국민의 생활과 함께 하는 생활기상정보 서비스” 등 2개 과제는 매우 우수한 성과를 보인 것으로 평가됨.

ㅇ “기후변화 예측정보 생산”은 작년 자체평가에 연이어 우수과제로 평가 되었으며

— 짧은 기간내에 녹색성장위원회 등의 요구에 따라 새로운 RCP 기반의 기후변화시나리오 4종을 조기 생산하고 VIP 보고 및 세미나를 통한 전망 결과 발표에 따라 기후변화 적응을 위한 대책 수립에 기여 하였으며,

— 한반도 기후변화 분석을 통한 기후변화 이해하기 자료집을 지속적으로 발간하여 기후변화 이해를 증대시킴으로서 기후변화과학분야 전담부처로서의 기상청 위상을 증진함

ㅇ “국민의 생활과 함께 하는 생활기상정보 서비스”는

— 융합행정을 통해 국민들에게 질적으로 향상된 콘텐츠를 제공하였으며, 이로 인해 기상청에 대한 국민의 신뢰도가 증가하였고, 국민의 ’삶의 질 향상을 위한 기상서비스 진작’을 위한 기상청의 성과목표 달성에 기여하였음

(3) 개선․보완 사항

□ “기상과학 문화 확산”, “국가기후자료관리 및 서비스 체계 개선”, “예보역량 향상 기반 조성”, “황사감시와 예측능력 향상” 등 4개 과제는 부진한 것으로 평가되었는데,

ㅇ “기상과학 문화 확산”과제는

— 성과지표의 적절성, 추진일정의 준수성, 시행과정의 전략적 대응 등 평가지표 전반에 걸쳐 보완이 필요한 것으로 분석되었으며,

— 교육프로그램의 개발 및 다변화 등의 노력이 절실히 필요

ㅇ “국가기후자료관리 및 서비스 체계 개선”과제는

— 수요자 니즈에 대한 사전에 체계적인 분석이 미흡하고

— 보고서 작성 시 한글 표기의 정확성 및 노력이 부족했으며

— 사업 내용에 대한 성과지표의 대표성과 명확성이 부족함

ㅇ “예보역량 향상 기반 조성”과제는

— 주간예보정확도, 단기예보 만족도 등 성과지표가 예보관 역량 향상이라는 사업을 적절하게 반영하지 못하며

— 계획 수립과 집행단계에서  사전 조사 및 전략적 대응성이 다소 미흡하였으며

— 다양한 예보관 교육 훈련 프로그램과 교제의 개발이 필요함

ㅇ “황사감시와 예측능력 향상”과제는

— 성과지표 목표치의 적극성이 부족하고

— 황사 예측이 틀렸을 경우 사후 원인분석 철저 및 결과를 피드백하여 자료동화 및 위성자료 분석 등 모델의 개선 노력이 필요

(4) 평가결과 종합

관리과제명	자체평가결과 (평가등급)
위험기상 실시간 감시체계 구현	다소미흡
위험기상 예측모델 개발	다소우수
위험기상 대비 정책능력 강화	우수
황사감시와 예측능력 향상	부진
태풍 감시와 예측능력 향상	다소미흡
초단기 예보시스템 개발	다소우수
기후변화과학 정책의 제도적 기반 강화	미흡
국가 기후변화대응 지원을 위한 기후변화 과학정보 제공	우수
기후변화 예측정보 생산	매우우수
지역기후서비스 기반 강화	보통
국가지진업무 수행 인프라 강화	보통
지진·지진해일 분석능력 및 전달체계 강화	다소우수
맞춤형 기상정보 전달체계 구축	보통
자료동화시스템과 수치자료 활용기술 개선	우수
수치예보모델 성능향상	보통
예보 역량향상 기반 조성	부진
국민의 생활과 함께하는 생활기상정보 서비스	매우우수
해양기상 서비스 강화	다소우수
기상산업의 경쟁력 제고를 위한 기반 강화	우수
기상장비산업 육성	보통
기상·기후정보를 이용한 기상자원지도 작성	미흡
수요자 중심의 장기예보 서비스 제공	다소미흡
수요지향형 수문기상정보 서비스 제공	다소우수
구름자원 활용을 위한 기상조절기술 개발	다소미흡
국가기후자료 관리 및 서비스체계 개선	부진
전략적 국제무대 역할신장과 기상분야 국가브랜드 강화	보통
기후분야 국제협력 활동 강화	미흡
남북기상통합 기반구축	우수
기상관측 첨단화와 표준화	우수
국가 기상관측자료의 품질 강화	다소미흡
기상위성 미래 기반역량 강화	보통
천리안위성 운영 안정화 및 위성자료 서비스 강화	보통
위성관측자료 융합 및 활용 기술 고도화	보통
국가 레이더 공동 활용기반 구축	보통
선진 기상서비스를 위한 정책수립 및 이행강화	보통
체계적인 인력양성 프로그램 운영	보통
정보통신기술(ICT) 고도화를 통한 기상정보 서비스 선진화	다소우수
법치행정 원칙확립과 적극행정을 위한 감사운영	미흡
기상정책 법제화 및 제도개선 추진	미흡
기상 R&D 기획 관리 역량 강화	다소미흡
기상연구 실용성 확보 강화	다소미흡
온·오프라인을 통한 대국민 소통 강화	다소우수
기상과학 문화 확산	부진

(경영지원실 박창호, 070-8675-9202)

13. 2011년 이후 한국기상산업진흥원 이사회 회의록

○ 2011년도 이사회 회의록 【붙임1】

2012년도 이사회 회의록 【붙임2】

【붙임1】2011년도 이사회 회의록

제1회 이사회(임시회) 의사록

2011.  1.  20.

1. 회의 개요

일   시 : 2011년 1월 20일(목), 10:30 ~ 12:30

장   소 : 한국기상산업진흥원 2층 회의실 /※ 서울 종로구 소재

참석이사 : 의결 9명 / 재적 10명

o 의장(이사장) : 반  장  식

o 상 임 이 사 : 조  영  순

o 당연직 이사 : 박  정  규

o 비상임 이사 : 김  경  익

o 비상임 이사 : 백  정  기

o 비상임 이사 : 서  진  교

o 비상임 이사 : 이  기  종

o 비상임 이사 : 이  현  석

o 비상임 이사 : 허  성  룡

불참이사 : 1명(※ 개인 사정으로 불참)

o 상 임 이 사 : 김  병  선

상정안건별 의결결과

o 보고안건(2건) : 원안접수

안건번호	안 건 명	회의결과
제 1 호	2010년도 제4회 이사회(정기회) 의사록	원안접수
제 2 호	이사(당연직) 변경(안)	원안접수

o 의결안건(8건) : 원안의결 3건, 수정의결 5건

안건번호	안 건 명	심의결과
제 1 호	상근이사 사임(안)	원안의결
제 2 호	한국기상산업진흥원 정관 일부개정(안)	수정의결
제 3 호	이사회운영 규정 일부개정(안)	수정의결
제 4 호	직제규정 일부개정(안)	수정의결
제 5 호	인사규정 전부개정(안)	수정의결
제 6 호	급여규정 전부개정(안)	수정의결
제 7 호	회계규정 일부개정(안)	원안의결
제 8 호	경영관리규정 일부개정(안)	원안의결

2. 심의 결과

가. 보고안건

보고안건 제1호	2010년도 제4회 이사회(정기회) 의사록

보고내용

ㅇ 지난 2010년 11월 25일(목)에 개최한 2010년 제4회 이사회(정기회) 개최결과를 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ향후 이사회 의사록에는 주요 안건보고 내용에 관한 의견 및 수정사항을 좀 더 구체적으로 작성하여 첨부바람

심의결론 : 원안접수

보고안건 제2호	이사(당연직) 변경(안)

보고내용

ㅇ 정부인사 발령에 따라 기상청 기상산업정보화국장이 변경되었기에 이사(당연직) 변경(안)을 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ기상산업의 중요성과 기상산업의 육성을 위하여 많은 기여를 약속한다는 신임 당연직 이사의 인사말이 있었음

심의결론 : 원안접수

나. 의결안건

의결안건 제1호	상근이사 사임(안)

안건 주요내용

ㅇ 상근이사 원장 사임

ㅇ 상근이사 기상산업진흥본부장 사임

참석자 발언내용

ㅇ 전임 김병선 원장의 그동안의 노고를 치하하며 원안에 동의함

심의결론 : 원안의결

의결안건 제2호	한국기상산업진흥원 정관 일부개정(안)

안건 주요내용

ㅇ (제1조, 목적) ‘기상산업의 진흥·발전’을 ‘기상산업’으로 변경

ㅇ (제6조, 기본자산) 제2호의 (재)진흥원으로부터 승계 받은 재산을 삭제

ㅇ (제19조, 임원) 제1항제2호 ‘상임이사 1인(원장을 제외한다)’을 삭제

ㅇ (제20조, 이사) ‘기상산업진흥본부장’을 삭제

ㅇ (제23조, 원장) 임시이사 선정 및 권한에 대한 조항 신설

참석자 발언내용

ㅇ 제28조제1항의 ‘실비를’ 이라는 부분이 문맥상 어색함

- 이에 따라 ‘실비는’으로 수정 의결함

심의결론 : 수정의결

의결안건 제3호	이사회운영 규정 일부개정(안)

안건 주요내용

ㅇ (제6조제7호) 이사회 의결사항 중 시행세칙 삭제

ㅇ (제10조, 의사록) ‘다음 이사회 회의에서의 보고 및 확인을 거쳐’를 ‘출석이사의 서명을 받아’로 변경

참석자 발언내용

ㅇ 제10조제2항의 개정안은 현행을 유지하는 것이 타당하다고 논의함

- 상정안 중 제10조제2항을 삭제하여 수정의결함

심의결론 : 수정의결

의결안건 제4호	직제규정 일부개정(안)

안건 주요내용

ㅇ  조직체계 변경

- 2본부 1관리단 6부 1국 ⇒ 2본부 1관리단 6부 1국 1팀

ㅇ 부서 신설 및 부서명 개칭

- 기상산업진흥본부 ⇒ 경영본부

- 기상장비본부 ⇒ 장비본부

- 기획관리부 ⇒ 전략기획부, 회계팀

- 기상산업진흥평가부 ⇒ 산업진흥부

ㅇ 정원 증원(67명 ⇒ 125명)

참석자 발언내용

ㅇ 제7조제3항의 업무분장은 ‘원장이 별도로 정한다’를 ‘시행세칙으로 정한다’로 수정 의결함

ㅇ 각 부서의 업무내용에 대한 설명이 누락됨

- 누락된 각 부서의 업무분장은 2월 정기 이사회때 다시 삽입하기로 함

ㅇ 부칙의 제1조 시행일에 대한 수정이 필요함

- ‘이 규정은 기상청장의 승인을 받은 날부터 시행한다’로 수정 의결함

심의결론 : 수정의결

의결안건 제5호	인사규정 전부개정(안)

안건 주요내용

ㅇ (제13조, 제15조, 제16조) 공개경쟁채용 근거 마련

ㅇ (제26조, 제29조) 공정한 승진임용 체계 정비

ㅇ (제36조, 제46조) 포상과 징계에 관한 인사관리의 기반 마련

ㅇ (제48조, 제53조) 복무규정 마련

참석자 발언내용

ㅇ 제13조제2항제1호와 제2호는 유사한 내용이므로 단일호로 통합하는 것이 타당하다고 논의됨

- 제1호에 ‘자격증소지자’를 추가하고 제2호를 삭제하며, 제3호를 제2호로 변경하고, 제4호를 제3호로 변경하고, 제5호를 제4호로 변경할 것을 수정의결함

심의결론 : 수정의결

의결안건 제6호	급여규정 전부개정(안)

안건 주요내용

ㅇ (제4조, 제5조, 제6조, 제8조) 기존의 연봉제를 호봉제로 전환

ㅇ (제24조, 별표 2호, 별표3호) 수당 지급 근거 마련

참석자 발언내용

ㅇ 급여 규정을 보수 규정으로 수정해야 함

- 규정명칭의 오자를 수정하고 그 밖에 부분은 원안의결

심의결론 : 수정의결

의결안건 제7호	회계규정 일부개정(안)

안건 주요내용

ㅇ (제131조) 회계규정에서 위임한 사항 및 규정의 시행에 필요한 세부사항에 관한 시행세칙 마련

참석자 발언내용

ㅇ 없음

심의결론 : 원안의결

의결안건 제8호	경영관리규정 일부개정(안)

안건 주요내용

ㅇ (제15조 제2항) 경영평가편람의 작성 신설

ㅇ (제17조제2항제3호) ‘승진·전보에 필요한 인사조치’를 삭제

참석자 발언내용

ㅇ 제17조제2항제3호를 평가관리 차원에서 현행대로 유지하는 것이 좋을 것이라는 의견이 있었으나 실익이 존재하지 않는 다는 의견이 많아 원안의결

심의결론 : 원안의결

이상 한국기상산업진흥원 제1회 이사회(임시회)  회의에 상정된 의안을 의결 종료하였으므로 의장은 12시 30분에 폐회를 선언하다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 이사회 의장과 출석한 이사와 감사가 서명하다.

2011년  1월  20일

제2회 이사회(정기회) 의사록

2011.  2.  25.

1. 회의 개요

일   시 : 2011년 2월 25일(목), 10:30 ~ 12:00

장   소 : 한국기상산업진흥원 2층 회의실 /※ 서울 종로구 소재

참석이사 : 의결 6명 / 재적 9명

o 의장(이사장) : 반  장  식

o 상 임 이 사 : 안  정  준

o 당연직 이사 : 박  정  규

o 비상임 이사 : 이  기  종

o 비상임 이사 : 이  현  석

o 비상임 이사 : 허  성  룡

불참이사 : 3명(※ 개인 사정으로 불참)

o 비상임 이사 : 김  경  익

o 비상임 이사 : 백  정  기

o 비상임 이사 : 서  진  교

상정안건별 의결결과

o 보고안건(2건) : 원안접수

안건번호	안 건 명	회의결과
제 1 호	제1회 이사회(임시회) 의사록	원안접수
제 2 호	진흥원 법인등기 이사 변경	원안접수

o 의결안건(3건) : 원안의결 3건

안건번호	안 건 명	심의결과
제 1 호	2010년도 사업실적 및 결산서(안)	원안의결
제 2 호	2011년도 예산 변경(안)	원안의결
제 3 호	직제규정 일부개정(안)	원안의결

2. 심의 결과

가. 보고안건

보고안건 제1호	제1회 이사회(임시회) 의사록

보고내용

ㅇ 지난 2011년 1월 20일(목)에 개최한 제1회 이사회(임시회) 개최결과를 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ 내용 없음

심의결론 : 원안접수

보고안건 제2호	진흥원 법인등기 이사 변경

보고내용

ㅇ 정부인사 발령에 따라 기상청 기상산업정보화국장 변경

ㅇ 진흥원 상임이사(원장)의 사직서 제출

ㅇ 정관변경에 따른 상임이사 1인의 사직서 제출 및 원장직무대행에 임시이사 1인 취임을

⇒ 지난 제1회 임시이사회(2011.1.20) 의결을 거쳐 기상청장의 승인을 득하고 법인 등기부에 등기이사로 필하였기에 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ 내용 없음

심의결론 : 원안접수

나. 의결안건

의결안건 제1호	2010년도 사업실적 및 결산서(안)

안건 주요내용

○ 한국기상산업진흥원의「2010년도 사업실적」

○ 2010년도 결산서(안)

- 기관고유사업회계

․기관고유사업회계 재무제표

․기관고유사업회계 재무제표 부속명세서

- 기후과학연구사업회계

․ 기후과학연구사업회계 재무제표

․ 기후과학연구사업회계 재무제표 부속명세서

- 총괄회계

․ 총괄회계 대차대조표

․ 총괄회계 손익계산서

․ 이익잉여금처분계산서(안)

참석자 발언내용

ㅇ 한국기상산업진흥원의 「2010년도 사업실적」에 대하여 원안 의결서(안)에 대한 감사(비상근)의 회계 감사를 2011년 2월 22일(화) 진흥원에서 실시하였으므로 수정사항 없이 원안 의결함

심의결론 : 원안의결

의결안건 제2호	2011년도 예산 변경(안)

안건 주요내용

가. 본예산 대비 변경 예산(안)

○ 수입

- 정부대행역무                                 300백만원

․ 기상콜센터 운영	(300백만원)

- 기상산업진흥 연구사업 관리                     5백만원

․ 관리단 운영비 이월금	(5백만원)

- 전년도(‘10년) 이월금 및 기타                   44백만원

․ ‘10년도 이월금	(44백만원)

※ 총수입                  45,386백만원 ⇒ 45,735백만원

○ 지출

- 정부대행역무                                 300백만원

․ 기상 콜센터 운영비	(300백만원)

- 기상산업진흥 연구(R&D)사업 수행비              5백만원

․ 관리단 인건비 및 운영비	(5백만원)

- 기타                                          44백만원

․ 정부업무대행 제비용 및 예비비	(44백만원)

※ 총지출                  45,386백만원 ⇒ 45,735백만원

참석자 발언내용

ㅇ 기후과학연구관리단 운영비 이월은 규정에 위배되지 않는가를 논의 후   참석이사 전원이 만장일치로 의결함

심의결론 : 원안의결

의결안건 제3호	직제규정 일부개정(안)

안건 주요내용

ㅇ (제7조제3항) 제3항의 ‘시행세칙으로 정한다’를 ‘별표 3과 같다’로 변경

참석자 발언내용

ㅇ 내용 없음

심의결론 : 원안의결

이상 한국기상산업진흥원 제2회 이사회(정기회) 회의에 상정된 의안을 의결 종료하였으므로 의장은 12시 00분에 폐회를 선언하다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 이사회 의장과 출석한 이사와 감사가 서명하다.

2011년  2월  25일

제3회 이사회(임시회) 의사록

2011.  4.  7.

1. 회의 개요

일   시 : 2011년 4월 7일(목), 7:30 ~ 9:00

장   소 : 서울팔래스호텔 3층 로즈룸 /※ 서울 서초구 소재

참석이사 : 7명(※ 재적 9명)

o 의장(이사장) : 반  장  식

o 상  임 이사 : 안  정  준

o 당연직 이사 : 박  정  규

o 비상임 이사 : 백  정  기

o 비상임 이사 : 이  기  종

o 비상임 이사 : 이  현  석

o 비상임 이사 : 허  성  룡

불참이사 : 2명(※ 개인 사정으로 불참)

o 비상임 이사 : 김  경  익

o 비상임 이사 : 서  진  교

상정안건별 의결결과

o 보고안건(1건)

보고번호	보 고 명	회의결과
제 1 호	제2회 이사회(임시회) 의사록	원안접수

o 의결안건(1건)

안건번호	안 건 명	심의결과
제 1 호	상임이사(원장) 선임(안)	선임

2. 심의 결과

가. 보고안건

보고안건 제1호	제2회 이사회(정기회) 의사록

보고내용

ㅇ 지난 2011년 2월 25일(금)에 개최한 제2회 이사회(정기회) 개최결과를 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ 내용 없음

심의결론 : 원안접수

나. 의결안건

의결안건 제1호	상임이사(원장) 선임(안)

안건 주요내용

○  한국기상산업진흥원 상임이사(원장)로 박광준 후보자를 참석이사 만장일치로 선임함

참석자 발언내용

○ 특별한 결격사유가 없고, 기상청 고위공무원단의 근무 경력으로 적임자라 판단된다는 의견

심의결론 : 선임

이상 한국기상산업진흥원 제3회 이사회(임시회) 회의에 상정된 의안을 의결 종료하였으므로 의장은 09시 00분에 폐회를 선언하다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 이사회 의장과 출석한 이사가 서명하다.

2011년  4월  7일

수신자  수신자 참조

제  목  한국기상산업진흥원 제4회 이사회(임시회) 개최(서면) 결과 보고

1. 전략기획부 - 52(2011.05.23)의 관련입니다.

2. 위 관련으로 「상임이사(원장) 보수 지급(안)」건을 우리 진흥원 이사회에서 서면결의로 상정한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 서면결의 일자 : 2011년 5월 23일 ~ 2011년 5월 24일

나. 서면결의 방법 : 간사가 이사를 방문하여 설명 후, 서명⋅날인 받음

〔원거리(대구) 김경익 이사 서명⋅날인 E-Mail 송부〕

다. 서면결의 결과

재적 임원	의결권 이 사	찬성	반대	불참 및 의결권 없음	의결 결과	불참 및 의결권 없음 사유
10인	8인	7인	0	3인	통과	◦상임이사(박광준 원장)은 정관 제23조 (원장)에 의거 의결권 없음 ◦백정기 이사는 휴가로 불참

붙임 : 서면결의서 1부 끝.

한국기상산업진흥원장

제5회 이사회(임시회) 의사록

2011.  8.  22.

1. 회의 개요

일   시 : 2011년 8월 22일(월), 7:30 ~ 9:00

장   소 : 서울팔래스호텔 3층 로즈룸 /※ 서울 서초구 소재

참석이사 : 7명(※ 재적 9명)

o 의장(이사장) : 반  장  식

o 상  임 이사 : 박  광  준

o 당연직 이사 : 박  정  규

o 비상임 이사 : 서  진  교

o 비상임 이사 : 이  기  종

o 비상임 이사 : 이  현  석

o 비상임 이사 : 허  성  룡

불참이사 : 2명(※ 개인 사정으로 불참)

o 비상임 이사 : 김  경  익

o 비상임 이사 : 백  정  기

상정안건별 의결결과

o 보고안건(1건)

보고번호	보 고 명	회의결과
제 1 호	제4회 이사회(임시회) 서면결의 결과	원안접수

o 의결안건(6건)

안건번호	안 건 명	심의결과
제 1 호	한국기상산업진흥원 정관 일부개정안	원안의결
제 2 호	임원추천위원회 규정안	원안의결
제 3 호	직제 규정 일부개정안	원안의결
제 4 호	여비 규정 일부개정안	원안의결
제 5 호	인사 규정 일부개정안	수정의결
제 6 호	보수 규정 일부개정안	원안의결

2. 심의 결과

가. 보고안건

보고안건 제1호	제4회 이사회(임시회) 서면결의 결과

보고내용

ㅇ 지난 2011년 5월 23일(월) ∼ 5월 24일(화)에 개최한 제4회 이사회(임시회) 개최결과를 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ 내용 없음

심의결론 : 원안접수

나. 의결안건

의결안건 제1호	한국기상산업진흥원 정관 일부개정안

안건 주요내용

ㅇ 임원 연임에 관한 규정을 명확히 하기 위해 임원추천위원회 규정을 마련토록 근거 신설

ㅇ 비상임이사 결원에 따른 신임이사 선임시 임기를 명확히 함

(잔여임기 ⇒ 2년)

ㅇ 부원장 제도 도입의 근거 조항 신설

참석자 발언내용

ㅇ 원장의 선임 절차를 임원추천위원회에서 추천하고 이사회에서 선임하여 기상청장의 승인을 받도록 변경되면, 현재 원장에게 효력이 미치는가에 대한 질문이 있어 부칙 제2조를 설명하였음

심의결론 : 원안의결

의결안건 제2호	임원추천위원회운영 규정안

안건 주요내용

ㅇ 원장 심사에 필요한 위원회 구성 및 운영, 모집방법, 응모자격요건, 심사기준 등을 제정함

참석자 발언내용

ㅇ 제3조(구성 및 운영) 중 위원회 구성인원 중 비상임 이사를 3인 이내 포함토록 규정한 것은 진흥원에 대한 이해도를 고려한 것으로 판단됨

ㅇ 그 밖의 규정은 타 기관의 사례를 참고하여 진흥원에 맞게 제정한 것으로 보이므로 참석이사 만장일치로 의결함

심의결론 : 원안의결

의결안건 제3호	직제 규정 일부개정안

안건 주요내용

ㅇ 부원장 제도 도입에 따른 부원장의 역할 규정

ㅇ 각 부서별 업무 분장 변경

참석자 발언내용

ㅇ 내용 없음

심의결론 : 원안의결

의결안건 제4호	여비 규정 일부개정안

안건 주요내용

ㅇ 공무원 여비규정(대통령령 제22661호, 2011. 2. 9. 일부개정)이 2011년 7월 1일부터 시행됨에 따라 관련 조항 개정 및 부원장 신설에 따른 여비 등급 지정

참석자 발언내용

ㅇ 공무원 여비규정 준용한 것이므로 별다른 의견없이 참석이사 만장일치로 의결함

심의결론 : 원안의결

의결안건 제5호	인사 규정 일부개정안

안건 주요내용

ㅇ 임용결격사유를 강화하고, 병역의무 이행으로 인한 채용후보자의 불이익 발생을 예방

ㅇ 부원장 제도 신설에 따른 직급명 정비

참석자 발언내용

ㅇ 부원장 제도 도입에 따른 직급명이 “고위 관리직”으로 되어 있어, 외부에서 볼 때는 관리라는 의미를 관리(官吏)와 관리(管理)의 혼돈 가능성

ㅇ 별표 1 “고위 관리직”를 “경영관리직”으로 수정하여 참석이사 만장일치로 의결함

심의결론 : 수정 의결

의결안건 제6호	보수 규정 일부개정안

안건 주요내용

ㅇ 징계의결 요구 또는 형사사건으로 기소되어 직위해제 된 직원의 보수 감액의 구체화 및 팀장급 이하 직원의 기본급 10% 인상

ㅇ 일반직 직원의 시간외근무시간 인정범위 확대

참석자 발언내용

ㅇ 내용없음

심의결론 : 원안의결

이상 한국기상산업진흥원 제5회 이사회(임시회) 회의에 상정된 의안을 의결 종료하였으므로 의장은 09시 00분에 폐회를 선언하다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 이사회 의장과 출석한 이사가 서명하다.

2011년  8월  22일

제6회 이사회(임시회) 의사록

2011.  10.  27.

1. 회의 개요

일   시 : 2011년 10월 27일(목), 11:00 ~ 12:00

장   소 : 한국기상산업진흥원 2층 회의실 /※ 서울 종로구 소재

참석이사 : 8명(※ 재적 9명)

o 의장(이사장) : 반  장  식

o 상  임 이사 : 박  광  준

o 당연직 이사 : 박  정  규

o 비상임 이사 : 김  경  익

o 비상임 이사 : 서  진  교

o 비상임 이사 : 이  기  종

o 비상임 이사 : 이  현  석

o 비상임 이사 : 허  성  룡

불참이사 : 1명(※ 개인 사정으로 불참)

o 비상임 이사 : 백  정  기

상정안건별 의결결과

o 보고안건(1건)

보고번호	보 고 명	회의결과
제 1 호	제5회 이사회(임시회) 결과보고	원안접수

o 의결안건(3건)

안건번호	안 건 명	심의결과
제 1 호	한국기상산업진흥원 정관 일부개정안	원안의결
제 2 호	비상임 이사 선임(안)	원안의결
제 3 호	비상임 감사 선임(안)	원안의결

2. 심의 결과

가. 보고안건

보고안건 제1호	제5회 이사회(임시회) 결과보고

보고내용

ㅇ 지난 2011년 8월 22일(월)에 개최한 제5회 이사회(임시회) 개최결과를 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ 제5회 이사회 의결안건 제1호 한국기상산업진흥원 정관 일부개정안 심의 중 원장의 임기에 대한 질의에 대하여 간사가 관련 규정과 원장 공개모집 당시의 공고문 등을 검토하여 추가적인 개정이 필요 없음과 원장의 임기는 2011. 5.19~2013. 5.18 로 해당된다고 설명함

심의결론 : 원안접수

나. 의결안건

의결안건 제1호	한국기상산업진흥원 정관 일부개정안

안건 주요내용

ㅇ 사회 각 분야의 다양한 의견과 정책 제안으로 기상산업발전과 진흥원 업무 집행의 효율성을 높이고자 비상임 이사의 인원을 증원

ㅇ 기존 비상임 이사(당연직 이사 포함) 8인 이내에서 10인 이내로 증원

참석자 발언내용

ㅇ 기존 8인에서 10인으로 증원하여 각계각층의 전문가의 의견을 수렴하는 것에 대한 의견이 있어 타 부처 및 유사기관의 비상임 이사의 정원을 참고하여 개정안에 대해 작성하였음을 간사가 설명함

심의결론 : 원안의결

의결안건 제2호	비상임 이사 선임(안)

안건 주요내용

ㅇ 2011년 9월 8일에 임기가 만료된 비상임 이사 6인과, 11월 1일에 임기 만료 예정인 비상임 이사 1인에 대한 선임

참석자 발언내용

ㅇ 5인의 신임 후보자 이력을 보면 기상산업과 밀접한 분야의 이력을 가지고 있고, 현재도 관련분야에 종사하고 있어 진흥원 발전에 많은 도움이 되는 후보자들이라 생각됨

ㅇ 2인의 연임 후보자는 앞으로 1년간 진흥원 발전에 기여할 것으로 판단되어 참석이사(해당 후보자 제외) 만장일치로 선임함을 주문

심의결론 : 선임

의결안건 제3호	비상임 감사 선임(안)

안건 주요내용

ㅇ 2011년 9월 8일에 임기가 만료된 비상임 감사 후임 선임

참석자 발언내용

ㅇ 적임자로 판단되어 참석이사 만장일치로 선임함을 주문

심의결론 : 선임

이상 한국기상산업진흥원 제6회 이사회(임시회) 회의에 상정된 의안을 의결 종료하였으므로 의장은 12시 00분에 폐회를 선언하다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 이사회 의장과 출석한 이사가 서명하다.

2011년  10월  27일

제7회 이사회(정기회) 의사록

2011.  11.  25.

1. 회의 개요

일   시 : 2011년 11월 25일(금), 07:30 ~ 09:00

장   소 : 서울 팔래스호텔 3층 로즈룸 /※ 서울 서초구 소재

참석이사 : 8명(※ 재적 9명)

o 임시의장 : 박  광  준

o 당연직 이사 : 박  정  규

o 비상임 이사 : 나  도  성

o 비상임 이사 : 박  일  호

o 비상임 이사 : 이  기  종

o 비상임 이사 : 이  현  석

o 비상임 이사 : 임  헌  문

o 비상임 이사 : 전  병  성

불참이사 : 1명(※ 개인 사정으로 불참)

o 비상임 이사 : 송 종 문

상정안건별 의결결과

o 보고안건(1건)

보고번호	보 고 명	회의결과
제 1 호	제6회 이사회(임시회) 결과보고	원안접수
제 2 호	진흥원 법인등기(비상임 이사) 변경	원안접수

o 의결안건(3건)

안건번호	안 건 명	심의결과
제 1 호	이사장 호선(안)	원안의결
제 2 호	비상임 이사 선임(안)	선 임
제 3 호	2012년도 사업계획 및 예산(안)	원안의결

2. 심의 결과

가. 보고안건

보고안건 제1호	제6회 이사회(임시회) 결과보고

보고내용

ㅇ 지난 2011년 10월 27일(목)에 개최한 제6회 이사회(임시회) 개최결과를 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ 내용 없음

심의결론 : 원안접수

보고안건 제2호	진흥원 법인등기 이사(비상임) 변경

보고내용

ㅇ 지난 2011년 10월 27일(목)에 개최한 제6회 이사회(임시회)에서 선임된 이사 7인에 대한 법인등기부에 등기이사로 필하였기에 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ 내용 없음

심의결론 : 원안접수

나. 의결안건

의결안건 제1호	이사장 호선(안)

안건 주요내용

ㅇ 전임 이사장이 2011년 11월 3일 임기 만료로 퇴임하여 현재 공석임

ㅇ 한국기상산업진흥원 이사 9인 중, 진흥원 사업의 확충에 많은 기여를 할 것으로 기대되는 이사를 이사장으로 호선

참석자 발언내용

ㅇ 관계 부처 근무경력과 기상청장 역임 중 기상산업진흥원 설립에 많은 기여를 하신 전병성 이사를 이사장으로 추천 의견

ㅇ 참석이사 만장일치로 전병성 이사를 이사장으로 호선함을 주문

심의결론 : 원안의결

의결안건 제2호	비상임 이사 선임(안)

안건 주요내용

ㅇ 2011년 10월 27일 제6회 이사회 의결 안건 제1호로 의결된 비상임 이사 증원안이 11월 4일 기상청장 승인이 완료되어 2인의 비상임 이사를 추가 선임할 수 있어 진흥원을 경쟁력 있는 기관으로 육성ㆍ발전시킬 수 있는 후보자를 비상임 이사로 선임

참석자 발언내용

ㅇ 참석이사 만장일치로 김현상, 조종현 후보자를 선임함을 주문

심의결론 : 선임

의결안건 제3호	2012년도 사업계획 및 예산(안)

안건 주요내용

ㅇ 2012년도 사업계획(안)

- 정부대행역무사업

․ 기상관측(장비 구매․유지보수) 민간대행사업

․ 기상산업정보 민간대행사업

- 기상산업진흥 연구사업(R&D) 관리

․ 기후변화 감시․예측 및 국가정책지원 강화

․ 기상산업 지원 및 활용기술 개발(R&D)

- 기상산업진흥 및 공익사업 활성화

․ 기상산업 관련 연구․용역업무의 내실화

․ 진흥원 자체 수익모델 창출

․ 기상관측장비 구매 및 유지보수 인증 확보

ㅇ 2012년도 예산(안)

<수입 : 45,996백만원>

(단위 : 백만원)
o 정부대행역무	34,865
- 기상관측 민간대행사업	31,658
- 기상산업정보 민간대행사업	3,207
o 연구사업(R&D 사업) 관리	10,383
- 기후변화 감시·예측 및 국가 정책 지원 강화(R&D)	7,109
- 기상산업 지원 및 활용기술 개발(R&D)	3,274
o 기상정보․측기검정 수수료	580
- 기상정보제공 수수료	130
- 기상측기검정 수수료	450
o 기상산업시장 영역 및 공익사업	50
- 공익사업 확대 및 홍보 강화	50
o 기타	118
- 설립자 출연금	10
- '11년도 이월금	108

<지출 : 45,996백만원>

(단위 : 백만원)
o 정부대행역무	34,865
- 기상관측 민간대행사업	31,658
- 기상산업정보 민간대행사업	3,207
o 연구사업(R&D 사업) 관리	10,383
- 기후변화 감시·예측 및 국가 정책 지원 강화(R&D)	7,109
- 기상산업 지원 및 활용기술 개발(R&D)	3,274
o 기상정보․측기검정 수수료 국고세입	580
- 기상정보제공 수수료 국고세입	130
- 기상측기검정 수수료 국고세입	450
o 기상산업시장 영역 및 공익사업 수행비	50
- 기상정보 대상 및 심포지엄 개최	36
- 날씨경영 세미나 운영(4회)	14
o 기타	118
- 설립자 출연금(자본금)	10
- 정부업무대행 제 비용 및 기상산업 활성화 예비비	108

참석자 발언내용

ㅇ 배포된 회의 자료는 정부안을 기준으로 작성되었고, 2012년 예산이 국회에서 확정되어 일부 변경이 있으면, 다음 정기 이사회 때 별도로 보고하겠다고 간사가 설명

ㅇ 신임 이사들의 이해를 돕기 위해 간사가 각 사업별로 간략한 설명을 드림

심의결론 : 원안의결

이상 한국기상산업진흥원 제7회 이사회(정기회) 회의에 상정된 의안을 의결 종료하였으므로 의장은 09시 00분에 폐회를 선언하다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 이사회 의장과 출석한 이사가 서명하다.

2011년  11월  25일

○ 2012년도 이사회 회의록 【붙임2】

제8회 이사회(임시회) 의사록

2012.  1.  18.

1. 회의 개요

일   시 : 2012년 1월 18일(수), 07:30 ~ 09:40

장   소 : 서울 프레지던트 호텔 18층 산호실 /※ 서울 중구 소재

참석이사 : 10명(※ 재적 11명)

o 의장(이사장) : 전  병  성

o 상  임 이사 : 박  광  준

o 당연직 이사 : 박  정  규

o 비상임 이사 : 김  현  상

o 비상임 이사 : 나  도  성

o 비상임 이사 : 박  일  호

o 비상임 이사 : 이  기  종

o 비상임 이사 : 이  현  석

o 비상임 이사 : 임  헌  문

o 비상임 이사 : 조  종  현

불참이사 : 1명(※ 개인 사정으로 불참)

o 비상임 이사 : 송 종 문

상정안건별 의결결과

o 보고안건(2건)

보고번호	보 고 명	회의결과
제 1 호	제7회 이사회(정기회) 의사록	원안접수
제 2 호	진흥원 법인등기(비상임 이사) 증원	원안접수

o 의결안건(5건)

안건번호	안 건 명	심의결과
제 1 호	한국기상산업진흥원 정관 일부개정안	원안의결
제 2 호	직제규정 일부개정안	수정의결
제 3 호	인사규정 일부개정안	수정의결
제 4 호	보수규정 일부개정안	원안의결
제 5 호	상임이사(원장) 보수 변경안	원안의결

2. 심의 결과

가. 보고안건

보고안건 제1호	제7회 이사회(정기회) 결과보고

보고내용

ㅇ 지난 2011년 11월 25일(금)에 개최한 제7회 이사회(정기회) 개최결과를 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ 내용 없음

심의결론 : 원안접수

보고안건 제2호	진흥원 법인등기 이사(비상임) 증원

보고내용

ㅇ 지난 2011년 11월 25일(금)에 개최한 제7회 이사회(정기회)에서 선임된 이사 2인에 대한 법인등기부에 등기이사로 필하였기에 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ 내용 없음

심의결론 : 원안접수

나. 의결안건

의결안건 제1호	한국기상산업진흥원 정관 일부개정안

안건 주요내용

○  기상장비성능인정 사업, 날씨경영인증제도 시행 근거조항 신설

○  원장 보좌와 기상산업 진흥활동을 적극적으로 수행하기 위해 부원장 겸직규정을 삭제

참석자 발언내용

○  날씨경영인증제도 사업 설명요청이 있어, 간사가 설명하고 보충적으로 기상청 담당 사무관이 설명함

○  날씨경영인증제도가 일반 기업체에 초점이 맞춰 있으나, 지자체에도 신청이 있으면 인증할 수 있음을 설명함

심의결론 : 원안의결

의결안건 제2호	직제규정 일부개정안

안건 주요내용

○  기상산업 진흥 본연의 임무를 효율적 수행을 위해 기관의 핵심역량을 집중시킬 수 있도록 정책개발 및 사업기획, 산업진흥ㆍ기상지원 및 R&D 사업관리 등 기능중심으로 개편

참석자 발언내용

○  산업육성 및 기상산업 R&D 관련 사업을 추후 이사회 때 보고 요청이 있어 간사가 추후 이사회 때 보고하겠다고 함

○  진흥원 발전을 위해 R&D관리팀이 활성화되어야 한다는 의견과 기상정보 가치를 높이는 전략을 수립해야 한다고 의견제시하여 현재 기후과학연구관리단에서 학술적인 측면을 주로 다루고 있으나, 연구과제 선정 및 연구방법을 개선하여 실질적인 기상산업활성화에 역량을 집중하고자 한다고 설명함.

○  팀 조직 신설로 인해 조직계층의 증가로 조직의 유연성이 저해될 수 있어 팀을 규정에 명시하기보다는 기관 운영의 탄력성을 기하기 위해 원장의 재량으로 팀 제를 운영하는 것이 바람직하다는 의견

○  부원장 직속 전략혁신팀ㆍ정책연구팀, 산업진흥본부 직속 R&D관리팀, 기상기후정보센터에 콜센터팀만 표시하고 그 외 팀은 규정에서 삭제하자는 의견

심의결론 : 수정의결

수정의결

[별표 1] 조  직

의결안건 제3호	인사규정 일부개정안

안건 주요내용

○  중간관리자급을 육성하여 급변하는 환경에 선제적으로 대응하기 위해 현행 8급 체계를 6급 체계로 개편

○  승진최저연수를 단축하여 인사운영에 탄력성을 확보하고, 특별승진요건을 강화

○  계약직 채용절차를 공개채용 승진최저연수를 단축하여 인사운영에 탄력성을 확보

○  특별승진요건을 강화하여 공정한 인사행정을 운용

참석자 발언내용

○  차장직이 신설되는데, 공무원 조직에서는 차장이라는 직위는 고위공무원을 뜻하는 바 공공기관 성격을 가지고 있는 진흥원에서 사용하는 것은 적절치 않는 의견

○  팀장 체계로 위주로 운영되고 있는 진흥원에서 팀장 이하 직원에 대한 직위를 부여하면 수직적 조직관계가 형성될 위험성이 있어 팀장급 이하 직원에 대한 직위는 부여하지 않는 의견

○  부팀장으로 수정하자는 의견이 있었으나, 부(副)의 명칭으로 대외 활동의 어려움이 예상되므로, 대리로 수정하자는 의견

심의결론 : 수정의결

수정의결

[별표 1] 조  직

일반직 직원의 직위 및 직급표

구분	직 위 및 직 급
직급 및 직군	부원장	1급	2급	3급	4급	5급	6급	상담직
직위		본부장	실장	팀장	대리	대리	사원	상담사

의결안건 제4호	보수규정 일부개정안

안건 주요내용

○  연봉제 확대 시행하여 능력 위주의 조직문화를 형성하고자 연봉제 시행에 따른 일부 개정

○  정부출산장려정책에 따라 육아휴직수당을 신설

○  퇴직금 관련 규정을 정비하여 현재 진흥원에서 운영 중에 있는 확정기여형 퇴직연금 관련 규정을 신설

참석자 발언내용

○  내용 없음

심의결론 : 원안의결

의결안건 제5호	상임이사(원장) 보수 변경안

안건 주요내용

○  물가상승률과 처우개선 및 타 기관에 비해 낮게 책정되어 있는 상임이사(원장)의 보수를 조정

참석자 발언내용

○  1억원이 초과하는 고소득자가 30만명이 넘고, 일반 공공기관 처장급도 1억원이 초과하는 상황에서 낮게 책정되었다는 의견

○  별도의 수당이 있는지 여부의 질문에 별도 수당은 지급하지 않고 있다고 답변함

○  이사회 의견으로 연봉 외 월정직책급을 신설하여 타 기관과 비슷한 수준으로 책정 필요성을 요구함

심의결론 : 원안의결

이상 한국기상산업진흥원 제8회 이사회(임시회) 회의에 상정된 의안을 의결 종료하였으므로 의장은 09시 40분에 폐회를 선언하다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 이사회 의장과 출석한 이사가 서명하다.

2012년  1월  18일

제9회 이사회(정기회) 의사록

2012.  2.  21.

1. 회의 개요

일   시 : 2012년 2월 21일(화), 10:30 ~ 12:00

장   소 : 한국기상산업진흥원 2층 /※ 서울 종로구 소재

참석이사 : 7명(※ 재적 11명)

o 의장(이사장) : 전  병  성

o 상  임 이사 : 박  광  준

o 당연직 이사 : 박  정  규

o 비상임 이사 : 김  현  상

o 비상임 이사 : 송  종  문

o 비상임 이사 : 이  현  석

o 비상임 이사 : 임  헌  문

불참이사 : 4명(※ 개인 사정으로 불참)

o 비상임 이사 : 나도성, 박일호, 이기종, 조종현

상정안건별 의결결과

o 보고안건(1건)

보고번호	보 고 명	회의결과
제 1 호	제8회 이사회(임시회) 의사록	원안접수

o 의결안건(4건)

안건번호	안 건 명	심의결과
제 1 호	2011년 사업실적 및 결산서(안)	원안의결
제 2 호	2012년도 변경예산(안)	원안의결
제 3 호	직제규정 일부개정안	수정의결
제 4 호	인사규정 일부개정안	원안의결

2. 심의 결과

가. 보고안건

보고안건 제1호	제8회 이사회(임시회) 결과보고

보고내용

ㅇ 지난 2012년 1월 18일(수)에 개최한 제8회 이사회(임시회) 개최결과를 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ 제8회 이사회 마지막 안건 의결 후 원장에 대한 직책수행경비를 신설하는 의견을 이사회에서 요청하였으나, 당분간 신설계획이 없는 것으로 기상청과 협의되었음을 간사가 보고

심의결론 : 원안접수

나. 의결안건

의결안건 제1호	2011년도 사업실적 및 결산서(안)

안건 주요내용

○ 한국기상산업진흥원의「2011년도 사업실적」

○ 2011년도 결산서(안)

- 기관고유사업회계

․기관고유사업회계 재무상태표

․기관고유사업회계 재무표 부속명세서

- 기후과학연구사업회계

․ 기후과학연구사업회계 재무상태표

․ 기후과학연구사업회계 재무상태표 부속명세서

- 총괄회계

․ 총괄회계 재무상태표

․ 총괄회계 손익계산서

․ 이익잉여금처분계산서(안)

참석자 발언내용

○ 한국기상산업진흥원의 「2011년도 사업실적」에 대하여 목표달성에 노고를 치하함

○ 2011년도 결산서(안)에 대하여 감사(비상근)의 회계감사를 2011년 2월 14일(화) 실시 결과, 별다른 문제가 없다는 감사님의 검토 의견이 있었음

심의결론 : 원안의결

의결안건 제2호	2012년도 변경예산(안)

안건 주요내용

○  본예산 대비 변경 예산(안)

(단위 : 백만원)
적 요	당 초	변 경	증 감	사 유
1. 정부대행업무	34,865	34,865	-
o 기상관측 민간대행사업	31,658	31,658	-
o 기상산업정보 민간대행사업 - 기상콜센터 운영	3,207 (1,493)	3,207 (1,493)	-
2. 기상산업진흥 연구사업 관리	10,383	7,274	-3,109	o신규사업과 R&D관리전환
o 연구사업(R&D) 운영비 이월금
3. 기상정보⋅측기검정 수수료	580	580	-
o 기상정보제공 수수료	130	130	-
o 기상측기검정 수수료	450	450	-
4. 기상산업시장 영역 및 공익사업	50	50	-
o 공익사업 확대 및 홍보강화	50	50	-
5. 전년도(11년도)이월금 및 기타	118	120	2
o 11년도 이월금	118	120	2
총 수입	45,996	42,889	-3,107

- 수입

(단위 : 백만원)
적 요	당 초	변 경	증 감	사 유
1. 정부대행업무 수행비	34,865	34,865	-
o 기상관측 민간대행 수행비	31,658	31,658
o 기상산업정보 민간대행사업 - 기상콜센터 운영비	3,207 (1,493)	3,207 (1,493)
2. 기상산업진흥 연구(R&D)사업 수행비	10,383	7,274	-3,109	(신규 사업)
o 정기궤도위성개발사업 수행비	7,109	4,000		o신규사업과 R&D관리전환
- 사업수행비(연구관리비) - 연구사업 인건비 및 운영비	(6,754) (355)	(3,800) (200)	-2,954 -155
o 기상산업지원 R&D사업 수행비 - 사업수행비(연구관리비) - 연구사업 인건비 및 운영비	3,274 (3,118) (156)	3,274 (3,111) (163)	-7 7
3. 기상정보⋅측기검정 수수료 국고세입	580	580	-
o 기상정보제공 수수료 국고세입	130	130
o 기상측기검정 수수료 국고세입	450	450
4. 기상산업시장 영역 및 공익사업 수행비	50	50	-
o 공익사업 확대 및 홍보강화	50	50
5. 기타	118	120	2
o 기상산업 및 정부대행 업무 제비용	118	120	2
총 지출	45,996	42,889	-3,107

- 지출

참석자 발언내용

○ 기상산업 R&D 사업 및 정지궤도후속위성개발사업 등 기상청 소관 R&D사업 관리업무와 별도로 진흥원 자체 R&D 수행 기능강화를 위하여 자체 R&D 수행가능한 전문인력 확보를 검토할 것을 요청

○ 지식경제부 R&D 사업을 검토하면 진흥원에 도움이 될 사업이 있음을 조언

심의결론 : 원안의결

의결안건 제3호	직제규정 일부개정안

안건 주요내용

○  부서별 업무분장을 구체적으로 세분화하여 부서간의 업무와 책임의 한계를 명확히 함

참석자 발언내용

○  전략혁신팀에서 감사업무를 수행하는 것에 대한 논의를 하였으나, 감사전담부서 설치에 대한 현재 정원이 부족하고 타 부서는 사업관련부서이므로 기존 전략혁신팀에서 수행하는 것이 타당하다는 의견

○  신규사업 기획 및 발굴에 대한 업무수행의 필요에 따라 전략혁신팀의 주요업무로 추가하는 것이 타당하다는 의견

심의결론 : 수정의결

수정의결

[별표 3] 업무분장표

구 분	주요 업무
전략혁신팀	- 중장기 발전계획의 수립 및 조정 - 신규사업 기획 및 발굴 - 기관의 기획에 관련되는 업무 - 기상산업 이슈페이퍼 발간 - 조직혁신 및 업무 개선에 관한 업무 - 기관 경영평가에 관한 업무 - 기상 산업동향 및 통계조사 - 기관 감사에 관한 업무

의결안건 제4호	인사규정 일부개정안

안건 주요내용

○  하위직급 직원의 동기부여 및 각 직급별 적정한 정원 배분과 우수한 직원의  조기승진 기회를 부여하기 위해 6급 사원에서 5급 대리 승진최소연수 1년 단축

○  중간관리자의 업무 이해와 추진력을 배양하고자 3급 팀장에서 2급 실장으로 승진 시 필요한 최소연수를 1년 증가

참석자 발언내용

○  내용 없음

심의결론 : 원안의결

기타의견

내용

○  131콜센터 이용 시 ARS는 현행 무료로 하되, 상담사와 연결은 유료화 하는 방안을 검토할 필요가 있다는 의견

- 114 유료 및 해외에서도 유료서비스를 하고 있으나, 방송통신위원회에서 공공재 성격이 강한 기상정보 유료화에 대한 부정적 의견이 있어 지속적으로 유료화 작업 진행

이상 한국기상산업진흥원 제9회 이사회(정기회) 회의에 상정된 의안을 의결 종료하였으므로 의장은 12시 00분에 폐회를 선언하다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 이사회 의장과 출석한 이사가 서명하다.

2012년  2월  21일

제10회 이사회(임시회) 의사록

2012.  3.  29.

1. 회의 개요

일   시 : 2012년 3월 29일(목), 11:00 ~ 12:00

장   소 : 한국기상산업진흥원 2층 /※ 서울 종로구 소재

참석이사 : 6명(※ 재적 11명)

o 의장(이사장) : 전  병  성

o 상  임 이사 : 박  광  준

o 비상임 이사 : 김  현  상

o 비상임 이사 : 박  일  호

o 비상임 이사 : 송  종  문

o 비상임 이사 : 이  현  석

불참이사 : 5명(※ 개인 사정으로 불참)

o 비상임 이사 : 나도성, 박정규, 이기종, 임헌문, 조종현

상정안건별 의결결과

o 보고안건(1건)

보고번호	보 고 명	회의결과
제 1 호	제9회 이사회(정기회) 의사록	원안접수

o 의결안건(2건)

안건번호	안 건 명	심의결과
제 1 호	경영관리규정 일부개정안	수정의결
제 2 호	보수규정 일부개정안	수정의결

2. 심의 결과

가. 보고안건

보고안건 제1호	제9회 이사회(정기회) 결과보고

보고내용

ㅇ 지난 2012년 2월 21일(화)에 개최한 제9회 이사회(정기회) 개최결과를 이사회에 보고

참석자 발언내용

ㅇ 내용없음

심의결론 : 원안접수

나. 의결안건

의결안건 제1호	경영관리규정 일부개정안

안건 주요내용

ㅇ 경영평가 정의에 대한 재 정의로 기관경영평가와 성과평가로 구분하고, 기관경영평가는 기상청장이 성과평가는 성과평가위원회에서 실시토록 이원화하고, 성과지향적 기관 분위기 조성을 위하여 경영평가 결과에 따른 성과급 지급 대상을 확대

참석자 발언내용

ㅇ 기관경영평가의 경우 기상청장이 별도의 평가단을 구성하여 평가를 하는 것이 타당하다는 의견

ㅇ 정부에서 공공기관 평가의 경우 수익성만을 강조하여 불합리한 경우가 있으므로, 현재 진흥원은 위탁사업 위주로 사업을 수행하고 있어 그 성격에 맞는 기관경영성과편람 작성을 주문

심의결론 : 수정의결

수정의결

상정안	수정의결	비고
제12조(기관경영평가 실시) 기관경영평가는 전년도 경영실적을 토대로 기상청장이 기관경영평가편람에 따라 실시한다.	제12조(기관경영평가 실시) 기관경영평가는 전년도 경영실적을 토대로 기상청장이 기관경영평가단을 구성하여 실시한다.
제12조의2(기관경영평가 방법) ①기관경영평가는 기관경영평가편람에 따라 평가한다. ②기관경영평가 방법은 기획재정부에서 실시하는 경영실적 평가에 준하여 시행할 수 있다.	<삭제>
제12조의3(기관경영평가편람의 작성) ①기관경영평가편람은 다음 각 호의 내용을 포함하여 작성한다. 1. 평가지표 2. 평가방법 3. 평가결과의 세부활용방안 ②기관경영평가편람은 매년 기상청장과 협의하여 작성한다.	<삭제>

의결안건 제2호	보수규정 일부개정안

안건 주요내용

ㅇ 경영관리규정에서 위임한 성과급 지급에 대한 범위 및 시기 등을 명시하고, 외부환경 변화에 따른 성과급 제도의 유연성을 확보하고자 구체적인 사항을 시행세칙으로 위임

참석자 발언내용

ㅇ 성과급 지급에 대한 시기를 상임 임원 등은 기관경영평가 결과에 따라 지급하고, 상근 직원은 성과평가 종료 후 1분기 이내 지급하는 것으로 수정을 요구

심의결론 : 수정의결

수정의결

상정안	수정의결	비고
제23조의2 (성과급의 지급)①성과급은 상임임원 및 상근직원에게 지급한다. ②성과급 지급은 매년 1분기 지급을 원칙으로 하되 예산 편성 시기 등에 따라 조정할 수 있다. ③상임임원의 성과급 지급액은 기관경영평가결과에 따라 예산 범위 내에서 차등지급한다. ④개인별 성과급 지급액은 개인성과평가결과에 따라 예산 범위 내에서 차등 지급한다. ⑤성과급 지급에 대한 세부사항은 보수규정시행세칙으로 정한다.	제23조의2 (성과급의 지급)①성과급은 예산범위 내에서 상임임원 및 상근직원에게 지급한다. ②기관경영평가 결과가 반영되는 상임 임원 등의 성과급은 기관경영평가 결과에 따라 지급하고, 상근 직원의 성과급은 성과평가 결과에 따라 1분기에 차등 지급한다. ③성과급 지급에 대한 세부사항은 보수규정시행세칙으로 정한다. <삭제> <삭제>

이상 한국기상산업진흥원 제10회 이사회(임시회) 회의에 상정된 의안을 의결 종료하였으므로 의장은 12시 00분에 폐회를 선언하다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 이사회 의장과 출석한 이사가 서명하다.

2012년  3월  29일

수신자  수신자 참조

제  목  한국기상산업진흥원 제11회 이사회(임시회) 개최(서면) 결과 보고

1. 관련 : 경영지원실 – 402(2012.08.14.)

2. 위 관련으로 「′11년도 이월금 용도 추가(안)」등 2건을 우리 진흥원 이사회에서 서면결의로 상정한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 서면결의 일자 : 2012년 8월 16일 ~ 2012년 8월 17일

나. 서면결의 방법 : 간사가 이사를 방문하여 설명 후, 서명⋅날인 받음

〔이기종 이사 업무일정으로 서명⋅날인 등기우편 접수〕

다. 서면결의 결과

재적 임원	의결권 이 사	찬성	반대	불참 및 의결권 없음	의결 결과	불참 및 의결권 없음 사유
12인	11인	11인	0	1인 (감사 포함)	만장일치	◦ 감사는 이사회운영 규정 제5조에 따라 의결권 없음

붙임 : 서면결의서 1부. 끝.

한국기상산업진흥원장

(운영지원과장 권태순, 02-2181-0222)

14. 2011년 이후 총리실에 보낸 공문 현황

○ 2011년 이후 총리실에 보낸 공문 현황

- 지진관리관

문서번호	보고일자	제목	수(발)신자	종류	공개구분
440	2012.03.05	2012년 1사분기 지진·지진해일 통지대상기관 일제 점검(국가기관)	국무총리실장, 교육과학기술부장관, 외교통상부장관...	전자	부분공개
2517	2011.12.02	2011년 4/4사분기 지진·지진해일 통지대상기관 일제 점검(국가기관)	국무총리실장, 교육과학기술부장관, 외교통상부장관...	전자	비공개
1754	2011.08.19	SNS 지진정보서비스 알림	국무총리실장, 행정안전부장관, 교육과학기술부장관...	전자	대국민공개
1113	2011.05.17	2011년 2/4분기 지진 및 지진해일 컴퓨터통보 대상기관 점검	국무총리실장(안전환경정책관), 국토해양부장관(건설안전과장), 방재연구소장(방재연구실장)...	전자	대국민공개

- 기후과학국

문서번호	보고일자	제목	수(발)신자	종류	공개구분
866	2012.03.09	극한현상 및 재해 위험 관리 IPCC 특별보고서의 요약보고서(SPM) 국문판 발간 및 배부	국무총리실장(안전환경정책관), 교육과학기술부장관(기초과학정책과장), 외교통상부장관(에너지기후변화환경과장)...	전자	대국민공개

- 기상산업정보화국

문서번호	보고일자	제목	수(발)신자	종류	공개구분
2217	2012.05.07	방재기상정보시스템 사용자 ID 발급 통보(국무총리실)	국무총리실장 (새만금사업추진기획단장)	전자	비공개

- 운영지원과

문서번호	보고일자	제목	수(발)신자	종류	공개구분
6311	2012.06.01	공공기관 편의시설 개방계획 제출	국무총리실장 (사회규제관리관)	전자	대국민공개
1664	2012.02.13	「정부업무평가 유공」정부포상 후보자 추천	국무총리실장 (평가총괄정책관)	전자	비공개
11913	2011.10.26	중앙행정기관 소관 공공기관(단체) 체육시설 운영현황 제출	국무총리실장 (사회규제관리관)	전자	대국민공개

- 감사담당관

문서번호	보고일자	제목	수(발)신자	종류	공개구분
1864	2012.07.11	2012년 2/4분기 공직복무관리업무 추진실적 제출	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	비공개
1014	2012.04.16	2012년 1/4분기 공직복무관리업무 추진실적 보고	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	비공개
423	2012.02.13	2012년도 공직복무관리계획 수립 보고	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	비공개
157	2012.01.13	2011년 4/4분기 공직복무관리업무 추진실적 보고	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	비공개
2904	2011.11.17	2011년 공직복무관리 우수공무원 포상 추천후보자 공적조서 등 보고	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	비공개
2632	2011.10.14	2011년 3/4분기 공직복무관리업무 추진실적 보고	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	비공개
1898	2011.07.19	잘못된 관행 제도 발굴 사례 보고	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	대국민공개
1859	2011.07.14	2011년 2/4분기 공직복무관리업무 추진실적 보고	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	비공개
1014	2011.04.13	2011년 1/4분기 공직복무관리업무 추진실적 보고	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	비공개
391	2011.02.11	2011년 기상청 공직복무관리계획 보고	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	비공개
133	2011.01.13	2010년 4/4분기 공직윤리 확립업무 추진실적 및 지도방문 실적 보고	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	비공개
27	2011.01.04	취약분야 제도개선 대표사례 보고	국무총리실장 (공직복무관리관)	전자	비공개

- 대변인

문서번호	보고일자	제목	수(발)신자	종류	공개구분
205	2012.01.20	범정부 온라인소통 강화 관련 후속 조치 결과 제출	국무총리실장 (정책홍보기획관)	전자	비공개

(관측기반국 기상기술과장 정준석, 02-2181-0712)

15. 2011년 이후 장비구매 현항 및 계획

□ 장비구매 현황(기상산업진흥원 도입장비 포함)

○ 2011년

장비명	수량	단위	계약종류	계약일/계약업체	납품액(원)	사용부서
자동기상관측장비	48	대	일반경쟁	06.17/ 진양공업㈜	2,075,000,000	관측정책과
농업기상관측장비	1	소	일반경쟁	07.05/ 진양공업㈜	94,800,000	“
파고부이	9	조	수의계약	08.26/ 오션이엔지㈜	350,000,000	해양기상과
연안방재관측시스템	5	조	일반경쟁	09.09/ 오션테크㈜	963,329,000	“
등표용 해양기상관측장비	3	조	일반경쟁	08.12/ 오션테크㈜	397,650,000	“
항만기상서비스시스템	1	식	일반경쟁	08.04/ ㈜웨더링크	324,000,000	“
해양기상부이	1	식	일반경쟁	09.09/ ㈜신동디지텍	965,250,000	“
지진계	8	소	일반경쟁	06.08/ (주)희송지오텍	2,015,200,000	지진정책과
공중음파관측장비	1	식	일반경쟁	06.13/ (주)새빛기술	723,195,000	“
지진계	5	식	일반경쟁	09.15/ (주)희송지오텍	284,000,000	“
통합관제시스템	1	조	일반경쟁	9.15/ ㈜제이티	301,700,000	항공청
공항원격관측망구축 (무안, 제주, 양양)	5	조	일반경쟁	5.2/ ㈜영국전자	109,900,000	“
공항기상관측장비 (김포, 제주)	2	조	일반경쟁	7.20/ ㈜웨더링크	202,000,000	“
공항기상관측장비 (울산, 여수)	2	조	일반경쟁	11.25/ 웰비안시스템㈜	245,600,000	“
공항기상관측장비	1	조	일반경쟁	7.29/ 케이웨더㈜	484,300,000	“
지진통보 동시동보 채널 업그레이드	1	조	일반경쟁	07.11/ ㈜유비라인	46,121,000	지진정책과
지진분석시스템 CPU 증설	1	조	일반경쟁	06.28/ 시어시스㈜	106,614,200	“
안개정보가이던스 시스템용 서버	1	식	수의계약	12.13/ 주식회사애나컴	41,085,000	예보정책과
기상자료저장장치	1	조	일반경쟁	11.9.8/ 시스템어소시에이츠㈜	649,000,000	슈퍼컴퓨터운영과
테이프 저장장치	1	조	일반경쟁	11.11.25/ ㈜멜리타	345,500,000	“
자외선측정기	2	조	일반경쟁	6.28/ ㈜한길통상	31,724,000	기후변화감시센터
온실가스 원격관측시스템	2	조	일반경쟁	10.13/ 지앤엘㈜	480,000,000	기후정책과
진공배기장치 및 자동가스포집시스템	1	조	일반경쟁	10.10/ 지앤엘㈜	55,000,000	“
황사입자계수기	1	조	일반경쟁	10.25/ 파코코리아인더스	39,570,000	“
자외선측정기	5	조	일반경쟁	10.26/ ㈜한길통상	87,600,000	“
무정전전원장치	1	조	수의계약 (성능인증)	11.22/ 이화전기공업	36,800,000	“
파장별일사계	1	조	일반경쟁	1.21/ 이엘피	46,950,000	“
태양추적장치	1	조	일반경쟁	11.24/ ㈜우전성업	39,710,000	“
에어로졸채취시스템	1	조	일반경쟁	11.23/ ㈜이앤인스트루먼트	41,930,000	기후정책과
국가기상위성센터 지상국시스템 인프라보강	1	식	일반경쟁	2011/06/16 ㈜콤텍시스템	713,900,000	위성운영과
천리안위성 안테나 운영설비보강	1	식	일반경쟁	2011.10.20 ㈜파워넷시스템즈	30,327,000	“
천리안위성 중/소규모수신시스템	4	식	일반경쟁	12.12 ㈜솔탑	233,000,000	“
레이더중앙관제시스템	1	조	일반경쟁	2011.7.5./ 한국디지털콘트롤㈜	624,580,320	레이더운영과 (손원일)
지역상세 관측자료분석용 클러스터	1	조	일반경쟁	04.05 /㈜아스카넷	74,500,000	예보연구과
초단시간 예측전용 GPU 클러스터	1	조	일반경쟁	04.01/ ㈜샌디아시스템즈	68,200,000	예보연구과
라이다식 운고계	1	조	일반경쟁	03.24/ 웰비안시스템주식회사	54,300,000	예보연구과
재해기상 분석용 운고계	1	조	일반경쟁	03.08/ 케이웨더㈜	50,800,000	예보연구과
GPS 수신기	3	조	일반경쟁	04.18 /㈜지오시스템	83,500,000	예보연구과
재해기상 조기탐지 연구용 GPS	1	조	일반경쟁	03.30/ ㈜지오시스템	41,165,000	예보연구과
초단기 실황분석 예측자료 저장장치	1	조	일반경쟁	07.22/ ㈜엠엔비테크놀로지	48,020,000	예보연구과
중형컴퓨터 계산노드 증설	1	조	일반경쟁	10.17/ ㈜샌디아시스템즈	71,390,000	응용기상연구과
기상자원지도 자료 저장장치 증설	1	조	일반경쟁	10.10/ ㈜샌디아시스템즈	44,550,000	“
전산유체역학 모델계산용 GPU 클러스터	1	조	일반경쟁	07.22/ ㈜유니와이드테크놀리지	64,350,000	“
시범지역수문기상관측장비	12	조	일반경쟁	06.20/ ㈜웨더링크	1,177,000,000	“
도시냉기류관측시스템	2	조	일반경쟁	06.17/ ㈜비앤피인터내셔널	63,990,000	“
구름자동관측시스템	1	조	일반경쟁	12.09/ ㈜뉴멀티테크	213,000,000	“
간이 및 휴대용 자동기상관측시스템	1	조	일반경쟁	11.08/ ㈜비앤피인터내셔널	34,580,000	“
기상관측센서	1	조	일반경쟁	11.08/ ㈜비앤피인터내셔널	40,896,000	“
3차원 초음파 풍속측정기	1	조	일반경쟁	11.08/ ㈜비앤피인터내셔널	33,368,000	“
기상자원지도 저장용 스토리지	1	조	일반경쟁	07.26/ ㈜샌디아시스템즈	83,600,000	“
중형컴퓨터	1	조	일반경쟁	06.24/ ㈜샌디아시스템즈	92,400,000	“
기상자원지도자료 저장장치	1	조	일반경쟁	10.10/ ㈜샌디아시스템즈	44,550,000	“
고분해능 응용기상모델 계산용 서버	1	조	일반경쟁	5.19/ ㈜샌디아시스템즈	35,750,000	“
해양모델계산용 서버	1	식	일반경쟁	6.14/ ㈜한울솔루션	51,100,000	지구환경시스템연구과
클러스터 자료저장장치	1	조	일반경쟁	5.2/ ㈜한울솔루션	86,900,000	황사연구과
대용량 기후자료 저장장치	1	조	일반경쟁	5.26/ 케이엘정보통신㈜	116,600,000	기후연구과
지구시스템모델 개발용 클러스터 컴퓨팅 노드	1	조	일반경쟁	4.19/ 아스카넷콘소시움	85,600,000	기후연구과
기후자료 저장을 위한 디스크어레이	1	조	일반경쟁	8.11/ ㈜애나컴	544,280,000	기후연구과
자료저장장치	1	조	일반경쟁	12.6/ 케이엘정보통신㈜	81,180,000	기후연구과
공항기상라이다(LIDAR)	2	조	일반경쟁	12.29/ 케이웨더㈜	4,868,915,000 ($4,211,865.42)	항공청
공동감쇠분광광도계	1	조	일반경쟁	6.16/ KNJ엔지니어링	112,800,000	기후변화감시센터
가스크로마토그래프 (아산화질소)	1	조	일반경쟁	10.13/ 영인과학㈜	45,711,430	기후정책과
가스크로마토그래프 (육불화황)	1	조	일반경쟁	10.26/ 영인과학㈜	43,922,400	“
파장별일사관측시스템	2	조	일반경쟁	9.28/ 이엘피	159,651,340	“
강수자동측정시스템	1	조	일반경쟁	10.13/ ㈜이앤인스트루먼트	71,737,720	“
스카이라디오미터	1	조	일반경쟁	7.1/ ㈜유샘인스트루먼트	71,291,000	응용기상연구과
ARGO 플로트	15	대	일반경쟁	12.19/ 이스턴홀딩	(₩266,047,330) ($)227,099.73	지구환경시스템연구과
황사입자계수기	1	조	일반경쟁	6.30/ 파코코리아인더스㈜	37,650,040	황사연구과

○ 2012년(8.30. 기준)

장비명	수량	단위	계약종류	계약일/계약업체	납품액(원)	사용부서
농업기상관측장비	3	조	일반경쟁	06.01/ 진양공업㈜	134,000,000	관측정책과
공중음파관측망구축	1	식	일반경잴	06.04/ 새빛기술	783,075,000	지진정책과
스마트폰 지진정보시스템	1	조	일반경쟁	05.21/ ㈜옴니텔	74,000,000	“
지상기상관측장비 (리스구매)	50	조	일반경쟁	07.06/ 진양공업㈜	2,039,900,000	관측정책과
등표기상관측장비	1	소	일반경쟁	08.08/ ㈜오션테크	143,754,000	해양기상과
파고부이	9	조	일반경쟁	07.03/ ㈜오션이엔지	343,100,000	“
연안방재관측시스템	4	조	일반경쟁	07.12/ 오션테크㈜	741,180,000	“
파랑계(리스)	1	소	일반경쟁	08.08/ 오션테크㈜	494,593,000	“
선박기상관측장비	2	조	일반경쟁	08.20/ 케이웨더㈜	346,440,000	“
지진조기경보관측망	13	식	일반경쟁	06/13 ㈜희송지오텍	4,266,000,000	지진정책과
슈퍼컴퓨터저장장치보강	1	식	일반경쟁	12.9.3/ 쌍용정보통신㈜	4,749,800,000	슈퍼컴퓨터운영과
차세대통합기상인프라(COMIS-4) 2차년도 구축	1	식	일반경쟁	7.16/ ㈜LGCNS	8,798,000,000	정보통신기술과
개인정보보호체계	1	식	일반경쟁	9.4/ 대신정보통신㈜	504,350,000	정보통신기술과
레이더공동활용서버	12	식	일반경쟁	5.02/ ㈜넥스다임컨소시엄	217,680,000	레이더분석과
스토리지 (레이더공동활용시스템)	1	대	일반경쟁	5.02/ ㈜넥스다임컨소시엄	188,870,000	레이더분석과
네트워크장비 (레이더공동활용시스템)	8	대	일반경쟁	5.02/ ㈜넥스다임컨소시엄	56,650,000	레이더분석과
세계공역예보시스템 (WAFS) 개선사업	1	조	일반경쟁	4.5/ ㈜비온	62,000,000	항공기상청
GNSS 수신기	7	조	일반경쟁	4.19/ 한국유지관리㈜	164,150,000	예보연구과
GPS 수신기	3	조	일반경쟁	4.19/ 한국유지관리㈜	70,350,000	예보연구과
산악자동기상관측시스템	1	조	일반경쟁	07.11/ 웰비안시스템(주)	65,330,000	응용기상연구과
플럭스기상관측시스템	4	조	일반경쟁	07.11/ 웰비안시스템(주)	486,400,000	“
구름자동관측시스템	1	조	구매조건부	06.29/ ㈜뉴멀티테크	223,000,000	“
수환경변화기상관측시스템	10	조	일반경쟁	06.07/ 케이웨더㈜	189,400,000	“
강상수온및시정측정시스템	5	조	일반경쟁	06.07/ 기술과환경㈜	66,000,000	“
항공관측용온실가스측정기	1	조	일반경쟁	05.02/ KNJ엔지니어링㈜	114,260,000	지구환경시스템 연구과
기후자료및초단기 실황분석예측자료저장장치	2	조	일반경쟁	5.15/ ㈜라이브스텝	253,815,000	기후연구과 예보연구과
지진자료저장용 하드디스크 증설	1	조	일반경쟁	7.17/ ㈜진두아이에스	96,580,000	지구환경시스템 연구과
기후자료 저장장치용 디스크어레이	1	조	일반경쟁	5.14/ ㈜유네트	522,010,000	기후연구과
시정현천계	1	조	일반경쟁	7.26/ 케이웨더㈜	37,290,000	부산청기후과
S밴드이중편파 기상레이더	2	식	일반경쟁	6.05./ STX엔진㈜	7,265,119,480	레이더운영과
백령도 기상레이더	1	조	일반경쟁	6.05/ STX엔진㈜	3,448,525,097	“
테스트베드 기상레이더	1	조	일반경쟁	6.05/ STX엔진㈜	3,816,594,392	“
연구용 구름레이더	1	조	일반경쟁	2.16/ 웰비안시스템	(₩1,021,643,340) $901,715.48	예보연구과
이동식지진계	4	조	일반경쟁	6.7/ ㈜희송지오텍	(₩192,044,000) $164,000+ 2,000,000원	지구환경시스템 연구과
이동식GPS	2	조	일반경쟁	8.29/ 한국유지관리㈜	69,982,000	지구환경시스템 연구과
고분해 태양흡수분광간섭계	1	조	수의계약	7.3/ 브러커옵틱스코리아㈜	(₩609,253,450) 535,842.97	지구환경시스템 연구과
AerodynamicParticleSizer	1	조	일반경쟁	8.10 에이비씨무역	66,594,000	황사연구과
마이크로강우레이더	1	조	일반경쟁	7.13/ ㈜웨더링크	44,110,000	예보연구과

※ 2012년 8월말 현재 계약체결 도입중인 장비 포함

□ 장비구매 계획(3,000만원 이상인 장비)

장비명	수량	단위	소요예산(천원)	구입시기	수요부서	비고
선진예보시스템S/W	1	식	234,000	9월	예보기술팀	조달계약 진행중
중형리눅스버	1	식	42,000	10월	“
해양기상관측망확충	1	식	370,000	12월	해양기상과
해양기상관측표류부이	10	대	95,000	12월	“
컴퓨터 서버	1	식	87,668	11월	기후예측과
오존분광광도계	1	식	315,729	12월	기후변화감시센터
수문용안개입자측정기	1	조	39,000	11월	응용기상연구과
수문용복사량관측장비	3	조	68,000	11월	“
GNSS수신기	2	조	59,850	11월	예보연구과
클러스터시스템	1	조	50,000	11월	지구환경시스템 연구과
네트워크스위치	2	식	150,000	11월	기후연구과
하드디스크어레이	1	식	150,000	11월	“
NAS스토리지	1	식	371,000	12월	위성운영과
백업라이브러리	1	식	160,000	12월	“
리눅스서버S/W	3	식	63,000	12월	“
보안방화벽	2	조	60,000	12월	“
정보보호감시솔루션	1	식	84,000	12월	“
이동식신호분석기	1	조	40,000	12월	“
합 계	34		2,439,247

(지진관리관실 지진감시과장 오용해, 02-2181-0782)

16. 울릉도 해저지진계 유지보수 현황

○ 울릉도 해저지진계 유지보수

- 월 1회 이상 원격점검, 격월마다 현장 정기점검(수중확인 포함)

- 격월마다 어로활동으로부터 케이블보호를 위해 해저케이블 위치 홍보

○ 울릉도 해저지진계 고장 및 복구현황

- 해저지진계 설치 : 2006. 12. 27.

- 고장일시 : 2010. 1. 14.

- 고장원인 : 어로작업(게 통발어선)에 의한 해저케이블 손상

- 복구계약 : 조달청 계약의뢰(5.14), 입찰 및 계약체결(7.19)

- 복구작업

․ 계약사 및 제작사와 고장복구 기술사항 수차례 협의(7~9월)

․ 케이블 연결컨넥터 2개 제작 등 부품 준비(11.8)

․ 손상된 해저케이블 절단 및 연결(12. 7.∼8.)

․ 해저지진계 자료 정상 수신(12. 8. 17시)

- 복구결과

․ 손상 해저케이블 약2.0㎞ 절단으로 해저지진계 설치 위치 변경(울릉도 기점 약 15㎞→13㎞) 단축하여 운영

(관측기반국 관측정책과장 허복행, 02-2181-0691)

(기후과학국 기후예측과장 윤원태, 02-2181-0392)

17. 2011년 이후 위원회 및 TFT운영 현황(개최일시, 집행액, 개최방식, 안건

○ 국가기상관측표준화위원회

위원회명 (개최일시)	예산액/집행액 (백만원)	개최방식	회의 안건
제8회 기상관측 표준화위원회 (2011.4.27 10:30～12:00)	3.5/3.1	집합	○ 우수관측시설 등급 85% 달성 계획(안) ○ 기상관측자료「공동활용시스템」 구축 대상기관 선정 계획(안) ○ 보고안건(4건) － 국가기상관측시설 중복 조정 계획(안) － ‘11년도 관측기관별 품질관리 계획 － 국가기상관측자료 표준화 및 공동활용시스템 운영계획(안) － 관측자료 품질등급 평가 기준(안)
제9회 기상관측 표준화위원회 (2011.11.11.～.17., 서면)	-	서면	○ 「표준화․공동활용시스템」 대국민서비스 계획(안) ○ 관측기관별 관측자료 품질등급 결정(안)
제10회 기상관측 표준화위원회 (2012.04.19. 11:00～12:00)	5.2/2.2	집합	○ 우수관측시설 등급 100% 달성 계획(안) ○ 보고안건(4건) － 기상관측표준화법 개정방향(안) － ‘12년도 관측기관별 품질관리 계획 － 국가기상관측자료 「공동활용시스템」활용 계획(안) － 관측자료 품질등급제 기준 개선(안)

○ 국가기상관측표준화실무위원회

위원회명	예산액/집행액 (백만원)	개최방식	회의 안건
제10회 기상관측표준화실무위원회 (2011.3.31.～4. 1.)	3.5/5.5	집합	○ 우수관측시설 등급 85% 달성 계획(안) ○ 기상관측자료「공동활용시스템」 구축 대상기관 선정 계획(안) ○ 보고안건(4건) － 국가기상관측시설 중복 조정 계획(안) － ‘11년도 관측기관별 품질관리 계획 － 국가기상관측자료 표준화 및 공동활용시스템 운영계획(안) － 관측자료 품질등급 평가 기준(안)
제11회 기상관측표준화실무위원회 (2011.9.29.～9.30.)	3.5/0.6	집합	○「표준화․공동활용시스템」대국민서비스 계획(안) 보고 및 토의 ○기관별 관측자료 품질등급 결정(안) 보고 및 토의
제12회 기상관측표준화실무위원회 (2012.03.30. 11:40～16:00)	5.6/3.0	집합	○ 우수관측시설 등급 100% 달성 계획(안) ○ 기상관측자료「공동활용시스템」 구축 대상기관 선정 계획(안) ○ 보고안건(4건) － 기상관측표준화법 개정방향(안) － ‘12년도 관측기관별 품질관리 계획 － 국가기상관측자료 「공동활용시스템」활용 계획(안) － 관측자료 품질등급제 기준 개선(안)

○ 기후자문협의회 운영현황

위원회명	회의 안건	참석자	개최방식 (장소)	예산액/집행액 (백만원)
기후자문협의회 (2011.4.26)	○ 2011년 기상청 기후정책 추진계획 ○ 기후변화의 과학적 이해증진을 위한 홍보 동영상 제작 관련 자문	15명 (환경부, 지식경제부, 교육 과학기술부, 국토해양부, 농촌진흥청 등 자문위원)	대면 (기상청)	2.3/1.7
기후자문협의회 (2012.7.26)	○ 기후변화시나리오 산출 및 적응정책 지원 ○ IPCC 총회 참가 결과보고 및 향후계획 ○ 선진기후서비스 GFCS 소개	22명 (광주과학기술원, 환경부, 농진청, 산림청, 공주대, 연세대, 한겨레신문 등 자문위원)	대면 (기상청)	2.3/1.5

(지진관리관실 지진감시과장 오용해, 02-2181-0782)

18. 지역별, 규모별 지진발생 현황(2010∼2012.8.)

○ 지역·규모별 지진발생 횟수(2010∼2012. 8. 현재)

규모 지역	2.0≤ML<3.0	3.0≤ML<4.0	4.0≤ML<5.0	5.0≤ML<6.0	합계
서울·인천·경기	0	1	0	0	1
부산·울산·경남	0	0	0	0	0
대구·경북	17	1	0	0	18
광주·전남	3	0	0	0	3
전북	3	1	0	0	4
대전·충남	7	0	0	0	7
충북	2	0	0	0	2
강원	3	0	0	0	3
제주	0	0	0	0	0
북한	23	3	0	0	26
서해	22	4	1	0	27
남해	13	8	0	0	21
동해	18	7	0	0	25
합계	111	25	1	0	137

(관측기반국 관측정책과장 허복행, 02-2181-0692)

19. 최근 3년간 관측장비 오작동 현황(지점별, 기계별)

○ 지상기상관측장비

— 별첨1 : 최근 3년간 무인자동기상관측장비 고장·수리 현황

— 별첨2 : 최근 3년간 농업기상관측장비 고장·수리 현황

— 별첨3 : 최근 3년간 안개기상관측장비 고장·수리 현황

별첨1		최근 3년간 무인자동기상관측장비 고장·수리 현황

○ 2010년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	영덕(관)	강우량 오류	리드스위치 교체	01/05 09:00	01/05 14:00	5시간 00분
2	대구(기)	강우량 오류	데이터로거 히터보드 교체	02/13 09:10	02/13 11:20	2시간 10분
3	영덕(관)	강우량 오류	데이터로거 히터보드 교체	02/16 09:30	02/16 14:20	4시간 50분
4	의성(관)	강우량 오류	리드스위치 교체	03/01 08:00	03/01 08:50	0시간 50분
5	대전(청)	자료 미수신	스위칭파워 교체	03/09 09:30	03/09 11:25	1시간 55분
6	장수(관)	강우량 오류	리드스위치 교체	03/16 07:30	03/16 09:50	2시간 20분
7	군산(기)	대기온도값 이상	온도센서 교체	04/01 22:10	04/02 06:18	8시간 08분
8	의성(관)	대기온도값 이상	FAN 교체	04/06 12:00	04/06 19:40	7시간 40분
9	강화(관)	풍속값 이상	풍속센서 교체	04/08 07:40	04/08 10:34	2시간 54분
10	장흥(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	04/13 05:00	04/13 10:00	5시간 00분
11	동두천(기)	대기온도값 이상	온도센서 교체	04/16 14:00	04/16 20:00	6시간 00분
12	목포(기)	데이터 미수신	터미널서버 교체	04/17 11:50	04/17 22:00	10시간 10분
13	고산(기)	습도값 이상	습도계 교체	04/20 08:05	04/20 14:15	6시간 10분
14	남원(기)	대기온도값 이상	FAN 교체	04/27 09:40	04/27 15:50	6시간 10분
15	수원(기)	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/13 08:00	05/13 11:40	3시간 40분
16	양평(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/17 23:34	05/18 11:06	11시간 32분
17	인제(관)	풍속값 이상	풍속센서 교체	06/02 07:35	06/02 13:40	6시간 05분
18	부산(청)	철관지중온도값 이상	온도센서 교체	06/11 17:00	06/11 19:40	2시간 40분
19	성산(기)	강수량값 이상	메인보드 교체	06/14 13:05	06/15 10:02	20시간 57분
20	동해(기)	습도값 이상	습도계 필름 교체	06/15 08:11	06/15 12:26	4시간 15분
21	대전(청)	지중온도값 이상	SAM2 보드 교체	06/15 10:50	06/15 18:00	7시간 10분
22	이천(기)	자료 미수신	AWS 1식 교체(측기탑제외)	06/20 03:45	06/20 22:41	18시간 56분
23	장흥(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	06/22 13:00	06/22 17:55	4시간 55분
24	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	06/22 13:00	06/22 15:10	2시간 10분
25	부산(청)	습도값 이상	습도계 교체	06/25 08:50	06/25 11:30	2시간 40분
26	제주(청)	습도값 이상	습도계 교체	06/29 12:17	06/29 14:36	2시간 19분
27	여수(기)	지중온도값 이상	온도센서 교체	07/05 09:00	07/05 13:00	4시간 00분
28	여수(기)	지중온도값 이상	온도센서 교체	07/09 07:00	07/09 10:50	3시간 50분
29	고산(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/13 05:42	07/13 10:55	5시간 13분
30	통영(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	07/13 13:30	07/13 17:40	4시간 10분
31	고산(기)	습도값 이상	습도계 교체	07/16 07:14	07/16 11:00	3시간 46분
32	천안(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/18 16:00	07/18 20:10	4시간 10분
33	의성(관)	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	07/26 08:10	07/26 10:30	2시간 20분
34	이천(기)	기압 값 이상	기압센서 교체	07/27 09:00	07/27 10:30	1시간 30분
35	장흥(관)	대기온도값 이상	FAN 교체	07/27 14:20	07/27 20:10	5시간 50분
36	고산(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/02 09:00	08/02 16:39	7시간 39분
37	대전(청)	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/05 09:00	08/05 14:50	5시간 50분
38	청주(기)	대기온도값 이상	FAN 교체	08/06 10:00	08/06 13:20	3시간 20분
39	해남(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/06 17:20	08/06 19:20	2시간 00분
40	기상청	자료 미수신	모뎀 교체	08/07 06:56	08/07 09:16	2시간 20분
41	임실(관)	대기온도값 이상	온도센서 교체	08/07 09:00	08/07 13:00	4시간 00분
42	북강릉	습도값 이상	습도계 필름 교체	08/09 08:31	08/09 11:10	2시간 39분
43	문경(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/10 08:50	08/10 10:54	2시간 04분
44	대전(청)	자료 미수신	통신 IC 교체	08/11 12:40	08/11 14:10	1시간 30분
45	군산(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/15 08:00	08/15 21:00	13시간 00분
46	서산(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/18 02:20	08/18 15:50	13시간 30분
47	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	08/18 09:00	08/18 16:00	7시간 00분
48	문경(관)	자료 미수신	로거 메모리 교체	08/21 20:50	08/22 01:43	4시간 53분
49	진주(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/25 16:30	08/25 23:40	7시간 10분
50	제주(청)	자료 미수신	통신 IC 교체	08/25 17:54	08/25 19:07	1시간 13분
51	진주(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/25 20:30	08/25 21:00	0시간 30분
52	추풍령(관)	습도값 이상	습도계 교체	08/27 14:10	08/27 19:20	5시간 10분
53	광주(청)	자료 미수신	데이터로거 교체	08/27 14:10	08/27 23:20	9시간 10분
54	문산(기)	자료 미수신	메인보드 교체	08/29 04:00	08/29 07:26	3시간 26분
55	동두천(기)	자료 미수신	메인보드 교체	08/29 08:50	08/29 15:45	6시간 55분
56	금산(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/30 08:20	08/30 09:50	1시간 30분
57	부여(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/31 07:00	08/31 14:05	7시간 05분
58	산청(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/31 16:00	08/31 22:00	6시간 00분
59	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/01 14:45	09/01 18:20	3시간 35분
60	북강릉	습도값 이상	습도계 교체	09/03 11:40	09/03 14:36	2시간 56분
61	이천	기압 값 이상	기압센서 교체	09/07 09:00	09/07 11:00	2시간 00분
62	양평(관)	습도값 이상	습도계 교체	09/07 09:00	09/07 13:00	4시간 00분
63	영덕(관)	습도값 이상	습도계 필름 교체	09/07 11:30	09/07 15:30	4시간 00분
64	군산(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	09/10 12:20	09/10 15:10	2시간 50분
65	통영(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	09/11 09:30	09/11 15:00	5시간 30분
66	대전(청)	강수량값 이상	스위칭파워 교체	09/12 06:20	09/12 09:10	2시간 50분
67	진주(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	09/12 06:30	09/12 10:00	3시간 30분
68	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/12 11:30	09/12 13:05	1시간 35분
69	원주(기)	대기온도값 이상	온도센서 교체	09/14 06:16	09/14 12:02	5시간 46분
70	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/14 13:40	09/14 15:25	1시간 45분
71	인천(기)	자료 미수신	통신 IC 교체	09/21 16:20	09/21 19:17	2시간 57분
72	기상청	자료 미수신	모뎀 교체	09/21 17:20	09/21 21:26	4시간 06분
73	원주(기)	풍속값 이상	베어링 교체	09/22 14:20	09/22 15:26	1시간 06분
74	진주(기)	모뎀 이상	모뎀 교체	10/01 08:00	10/01 13:00	5시간 00분
75	거제(관)	습도값 이상	습도계 필름 교체	10/03 09:00	10/03 13:20	4시간 20분
76	통영(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	10/05 17:24	10/07 17:35	48시간 11분
77	부안(관)	대기온도값 이상	FAN 교체	10/07 17:20	10/07 17:40	0시간 20분
78	완도(기)	강우감지 불량	강우감지센서 교체	10/11 08:00	10/11 14:15	6시간 15분
79	서귀포(기)	습도값 이상	습도계 필름 교체	10/25 09:30	10/25 14:25	4시간 55분
80	포항(기)	대기온도값 이상	FAN 교체	10/26 09:00	10/26 12:40	3시간 40분
81	통영(기)	습도값 이상	습도계 교체	10/26 09:00	10/26 16:00	7시간 00분
82	양평(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	11/11 18:00	11/11 20:35	2시간 35분
83	밀양(관)	초상온도값 이상	온도센서 교체	11/15 10:50	11/15 17:40	6시간 50분
84	청주(기)	대기온도값 이상	온도센서 교체	11/15 18:20	11/15 21:30	3시간 10분
85	영천(관)	대기온도값 이상	FAN 교체	11/19 16:00	11/19 18:10	2시간 10분
86	정읍(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	11/22 08:00	11/22 12:10	4시간 10분
87	고창(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	11/24 08:45	11/24 13:10	4시간 25분
88	여수(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	11/26 09:00	11/26 18:00	9시간 00분
89	목포(기)	강우감지 불량	강우감지센서 교체	12/14 11:00	12/14 16:30	5시간 30분
90	대전(청)	강우량 오류	바이메탈 교체	12/15 09:50	12/15 11:10	1시간 20분
91	진도(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	12/17 16:50	12/17 22:00	5시간 10분
92	금산(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	12/25 01:50	12/25 05:10	3시간 20분
93	문경(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	12/27 19:00	12/28 00:35	5시간 35분
94	문경(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	12/28 10:30	12/28 19:43	9시간 13분
95	남원(기)	강수량계 이상	바이메탈 교체	12/29 13:00	12/29 18:30	5시간 30분
96	전주(기)	강수량계 이상	바이메탈 교체	12/29 16:00	12/30 12:30	20시간 30분
97	북한산	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	01/11 08:54	01/11 14:01	5시간 07분
98	하양	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/18 11:00	01/18 16:14	5시간 14분
99	성동	모뎀 이상	모뎀 교체	01/20 08:54	01/20 11:55	3시간 01분
100	가야산	대기온도값 이상	온도센서 교체	01/27 09:10	01/27 14:30	5시간 20분
101	양지암	강우량 오류	케이블 교체	02/21 09:00	02/21 13:40	4시간 40분
102	우도	자료 미수신	누전차단기 교체	03/01 08:48	03/01 12:58	4시간 10분
103	의흥	풍속값 이상	풍속센서 교체	03/02 06:00	03/02 08:15	2시간 15분
104	안도	자료 미수신	모뎀 교체	03/08 10:20	03/08 14:05	3시간 45분
105	성남	자료 미수신	누전차단기 교체	03/11 18:17	03/12 11:17	17시간 00분
106	신지도	강우량 오류	리드스위치 교체	03/15 07:30	03/15 12:40	5시간 10분
107	여주	풍향값 이상	풍향센서 교체	03/16 14:30	03/16 17:40	3시간 10분
108	서석	풍속값 이상	풍속센서 교체	03/16 16:00	03/17 10:40	18시간 40분
109	양지암	강우감지 불량	강우감지센서 교체	03/17 09:00	03/17 17:10	8시간 10분
110	설악동	모뎀 이상	모뎀 교체	03/18 07:50	03/18 08:42	0시간 52분
111	가파도	강우감지 불량	강우감지센서 보드 교체	03/29 06:23	03/29 15:12	8시간 49분
112	봉산	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/01 16:00	04/01 18:20	2시간 20분
113	성판악	자료 미수신	누전차단기 교체	04/02 01:55	04/02 07:47	5시간 52분
114	설악동	모뎀 이상	모뎀 교체	04/06 11:00	04/06 11:50	0시간 50분
115	군산레	강우감지 불량	강우감지센서 교체	04/07 17:30	04/08 11:10	17시간 40분
116	설악동	모뎀 이상	모뎀 교체	04/14 16:30	04/14 20:30	4시간 00분
117	횡성	자료 미수신	통신 IC 교체	04/15 07:05	04/15 09:26	2시간 21분
118	외연도	자료 미수신	모뎀 교체	04/15 10:00	04/15 15:30	5시간 30분
119	장기	CPM 보드 이상	통신 IC 교체	04/17 05:10	04/17 08:24	3시간 14분
120	나주	풍향값 이상	풍향센서 교체	04/18 14:00	04/18 21:30	7시간 30분
121	길곡	자료 누락	모뎀 교체	04/20 14:00	04/20 17:30	3시간 30분
122	장호원	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/22 07:30	04/22 10:10	2시간 40분
123	익산	자료 미수신	스위칭파워 교체	04/22 08:05	04/22 12:30	4시간 25분
124	대덕	강우량 오류	리드스위치 교체	04/22 09:30	04/22 15:06	5시간 36분
125	평창	자료 미수신	누전차단기 교체	04/26 11:20	04/26 18:47	7시간 27분
126	석포	자료 누락	모뎀 교체	04/27 14:00	04/27 17:20	3시간 20분
127	봉화	풍속값 이상	풍속센서 교체	04/27 14:00	04/27 18:50	4시간 50분
128	동로	풍속값 이상	풍속센서 교체	04/29 18:00	04/30 09:13	15시간 13분
129	죽도	자료 미수신	데이터로거 교체	04/30 08:00	04/30 15:30	7시간 30분
130	죽도	자료 미수신	데이터로거 교체	04/30 13:00	04/30 14:00	1시간 00분
131	용인	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/10 07:00	05/10 08:30	1시간 30분
132	칠곡	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/15 09:00	05/15 12:00	3시간 00분
133	경산	강우량 오류	리드스위치 교체	05/18 08:20	05/18 11:45	3시간 25분
134	가파도	모뎀 고장	모뎀 교체	05/20 14:46	05/21 12:04	21시간 18분
135	선산	대기온도값 이상	온도센서 교체	05/22 09:00	05/22 14:46	5시간 46분
136	선산	자료 누락	데이터로거 교체	05/23 07:20	05/23 09:08	1시간 48분
137	영춘	자료 미수신	모뎀 교체	05/27 08:00	05/27 11:07	3시간 07분
138	청하	풍향값 이상	풍향센서 교체	05/27 10:20	05/27 17:40	7시간 20분
139	마라도	자료 미수신	배터리 충전기 교체	05/27 18:21	05/28 13:27	19시간 06분
140	울진	강우감지 불량	강우감지센서 교체	06/01 09:00	06/01 13:00	4시간 00분
141	안산	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	06/01 14:50	06/01 15:57	1시간 07분
142	설악동	모뎀 이상	모뎀 교체	06/01 15:30	06/01 18:15	2시간 45분
143	양지암	강수량값 이상	데이터로거 교체	06/02 12:00	06/02 16:30	4시간 30분
144	진부	풍속값 이상	베어링 교체	06/03 10:16	06/03 13:36	3시간 20분
145	순창	자료 미수신	모뎀 교체	06/03 21:00	06/04 01:35	4시간 35분
146	청하	풍향값 이상	풍향센서 교체	06/04 10:00	06/04 16:08	6시간 08분
147	옥천	풍속값 이상	풍속센서 교체	06/07 17:10	06/07 18:02	0시간 52분
148	온정	풍속값 이상	메인보드 교체	06/11 09:00	06/11 15:27	6시간 27분
149	장성	강우량 오류	리드스위치 교체	06/12 17:25	06/12 18:45	1시간 20분
150	북한산	자료 미수신	모뎀 교체	06/13 07:09	06/13 12:03	4시간 54분
151	두서	대기온도값 이상	FAN 교체	06/14 09:30	06/14 12:00	2시간 30분
152	내면	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	06/15 09:25	06/15 13:35	4시간 10분
153	양지암	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/15 11:30	06/15 18:30	7시간 00분
154	성북	자료 미수신	모뎀 교체	06/15 11:50	06/15 14:00	2시간 10분
155	기린	자료 미수신	모뎀 교체	06/16 17:20	06/16 22:12	4시간 52분
156	청평	풍속값 이상	베어링 교체	06/17 09:05	06/17 14:26	5시간 21분
157	수곡	대기온도값 이상	SAM2 보드 교체	06/17 11:00	06/17 17:30	6시간 30분
158	간성	자료 미수신	스위칭파워 교체	06/17 18:10	06/17 23:44	5시간 34분
159	사천	자료 미수신	케이블 교체	06/18 19:00	06/19 13:20	18시간 20분
160	기린	CPM 보드 이상	CPM 보드 교체	06/19 17:15	06/19 19:24	2시간 09분
161	설악동	자료 미수신	CPM 보드 교체	06/19 21:10	06/20 01:30	4시간 20분
162	백운산	강우감지 불량	강우감지센서 교체	06/21 12:40	06/21 13:40	1시간 00분
163	가거도	자료 미수신	모뎀 교체	06/21 12:40	06/21 17:00	4시간 20분
164	풍암	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/26 07:45	06/26 09:50	2시간 05분
165	생림	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/26 15:00	06/26 18:00	3시간 00분
166	화원	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/28 09:10	06/28 12:40	3시간 30분
167	주천	자료 미수신	스위칭파워 교체	06/28 09:12	06/28 13:35	4시간 23분
168	남면	자료 미수신	모뎀 교체	06/29 09:14	06/29 14:55	5시간 41분
169	영춘	풍향값 이상	풍향센서 교체	06/29 09:31	06/29 17:55	8시간 24분
170	광양	자료 미수신	스위칭파워 교체	06/29 09:40	06/29 19:30	9시간 50분
171	횡성	강우감지 불량	강우감지센서 교체	06/29 13:28	06/29 19:35	6시간 07분
172	화도	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	06/30 07:13	06/30 18:22	11시간 09분
173	신합	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/03 09:00	07/03 16:50	7시간 50분
174	지도	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/07 10:30	07/07 19:00	8시간 30분
175	진달래밭	강우감지 불량	강우감지센서 교체	07/07 10:42	07/07 14:00	3시간 18분
176	부산(레)	강우감지 불량	강우감지센서 교체	07/08 11:00	07/08 13:00	2시간 00분
177	가거도	자료 누락	스위칭파워 교체	07/10 13:30	07/15 15:20	121시간 50분
178	가거도	대기온도값 이상	SAM2 보드 교체	07/10 14:00	07/13 17:50	75시간 50분
179	이양	대기온도값 이상	FAN 교체	07/10 14:00	07/10 15:40	1시간 40분
180	안도	자료 미수신	모뎀 교체	07/10 15:30	07/11 12:30	21시간 00분
181	가덕도	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/10 22:40	07/11 10:40	12시간 00분
182	서이말	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/11 08:40	07/11 12:40	4시간 00분
183	소리도	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/11 10:30	07/11 19:30	9시간 00분
184	정선북	강우감지 불량	강우감지센서 교체	07/12 09:36	07/12 15:34	5시간 58분
185	화원	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/13 08:30	07/13 13:45	5시간 15분
186	익산	강수량값 이상	SAM2보드 교체	07/13 13:00	07/13 15:20	2시간 20분
187	우도	강우감지 불량	강우감지센서 교체	07/13 22:05	07/14 13:44	15시간 39분
188	용문산	모뎀 이상	모뎀 교체	07/14 13:30	07/14 19:28	5시간 58분
189	청운	모뎀 이상	모뎀 교체	07/14 13:30	07/14 19:28	5시간 58분
190	내장산	강우량 오류	리드스위치 교체	07/14 13:50	07/18 11:00	93시간 10분
191	죽도	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/14 13:50	07/14 16:10	2시간 20분
192	가덕도	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/15 14:00	07/15 17:50	3시간 50분
193	부산(레)	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/16 12:30	07/16 17:30	5시간 00분
194	대산	모뎀 이상	모뎀 교체	07/16 16:00	07/16 21:50	5시간 50분
195	북한산	모뎀 이상	모뎀 교체	07/23 07:11	07/23 12:42	5시간 31분
196	자월도	모뎀 이상	누전차단기 교체	07/23 12:54	07/24 10:07	21시간 13분
197	벌교	강우량 오류	리드스위치 교체	07/23 17:20	07/24 14:20	21시간 00분
198	군산(레)	CPM 보드 이상	스위칭파워 교체	07/23 17:20	07/23 23:40	6시간 20분
199	마라도	자료 미수신	누전차단기 교체	07/24 18:40	07/25 13:49	19시간 09분
200	아산	자료 누락	모뎀 교체	07/25 14:40	07/26 12:13	21시간 33분
201	하조도	자료 미수신	데이터로거 교체	07/25 14:40	07/25 20:00	5시간 20분
202	태안	자료 미수신	모뎀 교체	07/26 09:16	07/26 15:58	6시간 42분
203	호미곳	자료 미수신	모뎀 교체	07/26 15:40	07/26 22:20	6시간 40분
204	예산	자료 누락	모뎀 교체	07/26 17:00	07/27 13:30	20시간 30분
205	백운산	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/28 07:38	07/28 10:50	3시간 12분
206	장성	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/28 11:40	07/28 18:20	6시간 40분
207	횡성	강우감지 불량	강우감지센서 교체	07/30 10:42	07/30 17:43	7시간 01분
208	장동	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/01 19:30	08/02 18:00	22시간 30분
209	서대문	모뎀 이상	모뎀 교체	08/02 12:22	08/02 17:57	5시간 35분
210	봉평	자료 미수신	모뎀 교체	08/02 12:28	08/02 16:30	4시간 02분
211	마라도	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/02 14:07	08/03 13:13	23시간 06분
212	안도	자료 누락	모뎀 교체	08/03 15:30	08/03 18:30	3시간 00분
213	진부령	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/04 07:10	08/04 10:25	3시간 15분
214	한림	대기온도값 이상	FAN 교체	08/06 10:21	08/06 17:30	7시간 09분
215	하개정	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/06 10:30	08/06 14:27	3시간 57분
216	북한산	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/07 04:21	08/07 10:34	6시간 13분
217	북한산	모뎀 이상	모뎀 교체	08/07 14:50	08/08 10:05	19시간 15분
218	성동	강우감지 불량	강우감지센서 교체	08/08 10:10	08/08 13:21	3시간 11분
219	양지암	자료 미수신	데이터로거 교체	08/10 11:30	08/10 18:10	6시간 40분
220	경포대	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/11 09:24	08/11 17:05	7시간 41분
221	주천	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/11 16:21	08/12 15:28	23시간 07분
222	연기	강우감지 불량	강우감지센서 교체	08/12 14:15	08/22 14:20	240시간 05분
223	덕유봉	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/12 14:15	08/12 14:30	0시간 15분
224	장평	자료 미수신	모뎀 교체	08/13 07:30	08/13 13:00	5시간 30분
225	옹도	자료 미수신	모뎀 교체	08/13 07:30	08/13 15:45	8시간 15분
226	압해	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/13 09:00	08/13 16:30	7시간 30분
227	진부	강우감지 불량	강우감지센서 교체	08/14 11:17	08/14 14:21	3시간 04분
228	북한산	자료 미수신	누전차단기 교체	08/14 21:50	08/15 09:51	12시간 01분
229	청평	자료 미수신	모뎀 교체	08/15 06:50	08/15 10:10	3시간 20분
230	진천	자료 누락	모뎀 교체	08/15 08:00	08/15 18:35	10시간 35분
231	온정	자료 미수신	모뎀 교체	08/15 10:00	08/15 19:02	9시간 02분
232	북한산	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/15 19:10	08/16 17:05	21시간 55분
233	성주	CPM 보드 이상	통신 IC 교체	08/16 05:20	08/16 09:12	3시간 52분
234	청산	자료 미수신	모뎀 교체	08/16 05:50	08/16 14:56	9시간 06분
235	성삼재	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	08/17 07:00	08/17 12:36	5시간 36분
236	논산	자료 미수신	모뎀 교체	08/17 09:20	08/17 11:05	1시간 45분
237	부산(레)	풍향값 이상	풍향센서 교체	08/17 13:00	08/17 20:30	7시간 30분
238	부산(레)	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/18 14:10	08/18 17:40	3시간 30분
239	태인	자료 미수신	모뎀 교체	08/18 16:50	08/18 19:15	2시간 25분
240	북한산	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/18 19:05	08/19 10:27	15시간 22분
241	김제	데이터 미수신	데이터로거 교체	08/20 08:50	08/20 15:08	6시간 18분
242	피아골	풍속값 이상	베어링 교체	08/21 12:30	08/21 13:30	1시간 00분
243	담양	자료 미수신	MPM 보드 교체	08/22 17:10	08/22 20:45	3시간 35분
244	백학	자료 미수신	모뎀 교체	08/22 19:56	08/23 10:47	14시간 51분
245	하면	모뎀 이상	모뎀 교체	08/23 06:24	08/23 11:13	4시간 49분
246	대산	자료 미수신	데이터로거 교체	08/23 10:00	08/23 21:30	11시간 30분
247	미시령	자료 미수신	모뎀 교체	08/23 10:14	08/23 14:15	4시간 01분
248	외연도	자료 미수신	모뎀 교체	08/23 14:05	08/24 10:38	20시간 33분
249	북한산	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/23 16:00	08/24 15:43	23시간 43분
250	성삼재	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/23 16:40	08/23 19:50	3시간 10분
251	청양	자료 미수신	누전차단기 교체	08/23 19:22	08/23 23:27	4시간 05분
252	변산	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/24 09:00	08/24 15:51	6시간 51분
253	논산	자료 미수신	모뎀 교체	08/24 10:25	08/24 15:15	4시간 50분
254	청양	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/25 09:00	08/25 14:29	5시간 29분
255	나주	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/25 16:20	08/25 23:20	7시간 00분
256	구로	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/27 15:00	08/28 12:48	21시간 48분
257	성북	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/27 15:08	08/27 17:43	2시간 35분
258	대부도	자료 미수신	모뎀 교체	08/29 07:14	08/29 17:31	10시간 17분
259	구례	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/29 10:10	08/29 12:35	2시간 25분
260	북한산	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/29 16:05	08/30 11:32	19시간 27분
261	양지암	자료 미수신	모뎀 교체	08/31 07:20	08/31 14:40	7시간 20분
262	부산(레)	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/31 08:30	08/31 16:00	7시간 30분
263	태풍센터	습도값 이상	습도계 교체	08/31 09:21	08/31 16:35	7시간 14분
264	주천	풍속값 이상	CPM 보드 교체	08/31 10:51	08/31 18:36	7시간 45분
265	청평	자료 미수신	누전차단기 교체	09/01 14:10	09/01 18:34	4시간 24분
266	부산(레)	자료 미수신	메인보드 교체	09/01 16:00	09/01 18:40	2시간 40분
267	성삼재	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/01 22:00	09/02 12:34	14시간 34분
268	소보	강우량 오류	리드스위치 교체	09/02 06:40	09/02 08:38	1시간 58분
269	용문산	자료 미수신	스위칭파워 교체	09/02 08:00	09/02 12:20	4시간 20분
270	완도읍	강우감지 불량	강우감지센서 교체	09/03 00:00	09/03 13:40	13시간 40분
271	모악산	자료 미수신	풍향풍속센서 교체	09/04 17:20	09/05 14:00	20시간 40분
272	평창	자료 미수신	스위칭파워 교체	09/05 18:14	09/06 01:36	7시간 22분
273	삽당령	자료 미수신	모뎀 교체	09/06 09:40	09/06 16:20	6시간 40분
274	청평	자료 미수신	모뎀 교체	09/06 11:16	09/06 16:41	5시간 25분
275	경산	자료 누락	모뎀 교체	09/06 16:00	09/06 20:23	4시간 23분
276	울기	강우량 오류	리드스위치 교체	09/07 08:00	09/07 13:00	5시간 00분
277	양구	자료 미수신	누전차단기 교체	09/07 16:10	09/07 20:55	4시간 45분
278	영암	강수량계 이상	강수량계 교체	09/08 16:00	09/09 13:10	21시간 10분
279	금남	모뎀 이상	모뎀 교체	09/09 13:30	09/09 16:20	2시간 50분
280	도라산	자료 미수신	모뎀 교체	09/09 21:44	09/10 14:16	16시간 32분
281	화도	자료 미수신	모뎀 교체	09/09 22:50	09/10 19:05	20시간 15분
282	화도	자료 미수신	모뎀 교체	09/10 09:00	09/10 19:05	10시간 05분
283	북한산	자료 미수신	스위칭파워 교체	09/12 07:50	09/12 11:19	3시간 29분
284	성삼재	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/12 11:00	09/12 16:09	5시간 09분
285	부론	자료 미수신	배터리 충전기 교체	09/12 11:30	09/15 12:16	72시간 46분
286	양동	강우감지 불량	강우감지센서 교체	09/13 13:00	09/16 16:30	75시간 30분
287	가거도	자료 미수신	모뎀 교체	09/13 13:00	09/13 14:00	1시간 00분
288	대진	대기온도값 이상	SAM2 보드 교체	09/14 13:40	09/18 11:25	93시간 45분
289	횡성	자료 누락	CPM 보드 교체	09/15 10:35	09/21 20:04	153시간 29분
290	목덕도	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/15 10:35	09/15 11:20	0시간 45분
291	무의도	자료 미수신	모뎀 교체	09/16 07:06	09/16 11:38	4시간 32분
292	부산(레)	강우량 오류	리드스위치 교체	09/18 10:40	09/18 16:10	5시간 30분
293	평화	자료 미수신	누전차단기 교체	09/20 06:10	09/20 13:25	7시간 15분
294	북한산	자료 미수신	스위칭파워 교체	09/21 15:00	09/22 14:22	23시간 22분
295	청평	자료 미수신	CPM 보드 교체	09/22 15:50	09/22 19:16	3시간 26분
296	화순	자료 미수신	누전차단기 교체	09/24 08:45	09/24 11:40	2시간 55분
297	북상	강우량 오류	리드스위치 교체	10/03 17:00	10/04 10:50	17시간 50분
298	영덕	모뎀 이상	모뎀 교체	10/04 11:30	10/26 13:30	530시간 00분
299	장호원	대기온도값 이상	스위칭파워 교체	10/06 08:00	10/06 11:42	3시간 42분
300	지도	대기온도값 이상	FAN 교체	10/07 13:40	10/07 16:35	2시간 55분
301	아라	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/07 15:27	10/07 16:20	0시간 53분
302	서석	자료 미수신	모뎀 교체	10/07 17:20	10/22 00:50	343시간 30분
303	청평	풍속값 이상	풍속센서 교체	10/08 11:50	10/24 11:50	384시간 00분
304	성삼재	강우감지 불량	강우감지센서 교체	10/08 11:50	10/08 13:30	1시간 40분
305	함 안	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/09 11:00	10/09 15:20	4시간 20분
306	선홀	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	10/15 15:10	10/15 17:45	2시간 35분
307	성북	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/16 07:40	10/16 12:30	4시간 50분
308	오산	자료 미수신	스위칭파워 교체	10/16 08:40	10/16 14:42	6시간 02분
309	선유동	DSU 불량	모뎀 교체	10/18 09:50	10/18 11:15	1시간 25분
310	말도	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/19 11:00	10/20 15:00	28시간 00분
311	주문진	대기온도값 이상	온도센서 교체	10/19 11:00	10/19 15:14	4시간 14분
312	횡성	자료 미수신	스위칭파워 교체	10/22 09:50	10/24 12:52	51시간 02분
313	목덕도	풍향풍속센서값 이상	풍향풍속센서 교체	10/22 09:50	10/22 12:00	2시간 10분
314	압해도	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/24 11:00	10/24 15:30	4시간 30분
315	염산	풍속값 이상	풍속센서 교체	10/26 09:00	10/26 11:40	2시간 40분
316	표선	풍속값 이상	베어링 교체	10/26 09:06	10/26 11:38	2시간 32분
317	온정	모뎀 이상	모뎀 교체	11/02 10:00	11/02 18:44	8시간 44분
318	익산	자료 미수신	모뎀 교체	11/02 18:00	11/02 21:40	3시간 40분
319	문막	자료 미수신	모뎀 교체	11/03 10:12	11/03 14:13	4시간 01분
320	진봉	자료 누락	모뎀 교체	11/05 10:00	11/05 15:10	5시간 10분
321	덕유봉	자료 미수신	모뎀 교체	11/05 11:57	11/05 14:40	2시간 43분
322	관악(레)	자료 미수신	CPM 보드 교체	11/09 21:00	11/10 14:21	17시간 21분
323	중산리	모뎀 이상	모뎀 교체	11/11 19:30	11/12 18:00	22시간 30분
324	중산리	모뎀 이상	모뎀 교체	11/13 06:30	11/13 17:00	10시간 30분
325	중산리	CPM 보드 이상	모뎀 교체	11/13 09:00	11/13 17:01	8시간 01분
326	중산리	자료 미수신	데이터로거 교체	11/13 22:00	11/14 14:27	16시간 27분
327	구룡령	자료 미수신	모뎀 교체	11/16 10:12	11/16 15:50	5시간 38분
328	노은	자료 미수신	모뎀 교체	11/17 19:40	11/17 22:45	3시간 05분
329	선유동	자료 미수신	모뎀 교체	11/19 22:24	11/20 10:30	12시간 06분
330	선홀	풍향값 이상	베어링 교체	11/23 12:30	11/23 13:20	0시간 50분
331	고양	풍향값 이상	풍향센서 교체	11/24 08:00	11/24 16:20	8시간 20분
332	관악(레)	자료 미수신	CPM 보드 교체	11/24 15:40	11/25 10:12	18시간 32분
333	관악(레)	자료 미수신	스위칭파워 교체	11/25 18:00	11/26 13:53	19시간 53분
334	문수	풍속값 이상	풍속센서 교체	11/29 14:00	11/29 15:30	1시간 30분
335	강진면	풍속값 이상	풍속센서 교체	12/03 09:00	12/03 12:30	3시간 30분
336	신덕	풍속값 이상	풍속센서 교체	12/03 09:00	12/03 14:27	5시간 27분
337	용인	자료 미수신	모뎀교체	12/04 08:00	12/04 11:17	3시간 17분
338	곡성	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	12/08 18:20	12/09 10:10	15시간 50분
339	근흥	자료 미수신	모뎀 교체	12/09 09:40	12/09 15:10	5시간 30분
340	해안	자료 미수신	모뎀 교체	12/12 10:10	12/12 15:00	4시간 50분
341	해안	자료 미수신	모뎀 교체	12/12 12:40	12/12 14:56	2시간 16분
342	대덕	강수량값 이상	바이메탈 교체	12/13 08:50	12/13 13:20	4시간 30분
343	중산리	대기온도값 이상	온도센서 교체	12/13 21:00	12/14 14:50	17시간 50분
344	설악동	자료 누락	모뎀 교체	12/15 08:00	12/15 16:35	8시간 35분
345	청산	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	12/20 10:10	12/20 13:20	3시간 10분
346	변산	자료 미수신	케이블 교체	12/22 11:00	12/22 16:20	5시간 20분
347	신남	자료 미수신	모뎀 교체	12/24 07:14	12/24 17:20	10시간 06분
348	사북	강수량계 이상	바이메탈 교체	12/27 10:13	12/27 14:36	4시간 23분
349	창녕	풍속값 이상	풍속센서 교체	12/29 08:40	12/29 11:30	2시간 50분
350	나로도	풍속값 이상	풍속센서 교체	12/30 09:20	12/30 16:50	7시간 30분

○ 2011년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	충주(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/02 08:00	01/02 15:30	7시간 30분
2	포항(기)	터미널서버이상	터미널서버 교체	01/15 22:10	01/16 03:31	5시간 21분
3	보령(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	01/19 15:00	01/19 18:30	3시간 30분
4	상주(관)	터미널서버이상	터미널서버 교체	01/19 17:10	01/19 22:05	4시간 55분
5	이천(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	01/20 08:00	01/20 10:00	2시간 00분
6	고산(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/23 00:26	01/23 17:20	16시간 54분
7	여수(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/27 09:20	01/27 16:00	6시간 40분
8	여수(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	01/29 09:00	01/29 16:20	7시간 20분
9	부안(관)	습도 값 불량	습도센서 교체 및 점검	02/08 17:30	02/09 12:30	19시간 00분
10	진도(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/17 03:40	02/17 12:20	8시간 40분
11	인제(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/27 08:40	02/27 15:20	6시간 40분
12	기상청	강수량계 이상	리드스위치 교체	02/27 10:00	02/27 13:50	3시간 50분
13	문산(기)	풍속값 이상	베어링 교체	02/28 02:28	02/28 12:39	10시간 11분
14	문산(기)	풍속값 이상	베어링 교체	02/28 02:28	02/28 12:39	10시간 11분
15	광주(청)	습도값 이상	습도센서 교체	02/28 09:00	02/28 15:10	6시간 10분
16	구미(기)	스위칭파워고장	스위칭파워 교체	03/02 03:40	03/02 05:38	1시간 58분
17	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	03/15 15:20	03/16 12:30	21시간 10분
18	고산(기)	데이터로거이상	데이터로거 교체	03/29 20:00	03/29 23:35	3시간 35분
19	고창(기)	습도값 이상	습도필터 교체	03/31 11:10	03/31 15:00	3시간 50분
20	고산(기)	데이터로거불안정	스위칭파워 교체	04/04 08:50	04/30 19:55	635시간 05분
21	고창(기)	습도값 이상	습도센서 교체	04/05 09:00	04/05 12:10	3시간 10분
22	서귀포(기)	풍향값 이상	베어링 교체	04/12 16:06	04/12 19:10	3시간 04분
23	진도(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/18 18:20	04/18 20:30	2시간 10분
24	봉화(관)	데이터로거이상	메인보드 교체	04/26 06:40	04/26 10:47	4시간 07분
25	기상청	대기온도값이상	모뎀 교체	04/30 04:00	04/30 11:31	7시간 31분
26	백령도(기)	데이터로거이상	데이터로거 교체	04/30 08:00	05/08 19:50	203시간 50분
27	독도	자료 미수신	데이터로거 교체	05/04 14:40	05/04 18:00	3시간 20분
28	서귀포(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/08 09:43	05/08 14:11	4시간 28분
29	완도(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	05/09 08:40	05/09 11:10	2시간 30분
30	부여(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/10 22:40	05/11 01:20	2시간 40분
31	군산(기)	온도값 이상	온도센서 교체	05/11 18:30	05/11 20:30	2시간 00분
32	군산(기)	지면온도센서이상	온도센서 교체	05/11 23:00	05/12 12:10	13시간 10분
33	양평(관)	온도값 이상	모뎀 교체	05/12 14:00	05/12 17:00	3시간 00분
34	군산(기)	초상온도센서이상	초상온도센서 교체	05/12 20:00	05/13 14:00	18시간 00분
35	상주(기)	터미널서버이상	터미널서버 교체	05/20 15:00	05/20 18:50	3시간 50분
36	군산(기)	데이터로거이상	데이터로거 교체	05/20 16:30	05/21 17:01	24시간 31분
37	통영(기)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	05/20 18:00	05/25 14:30	116시간 30분
38	군산(기)	데이터로거이상	데이터로거 교체	05/20 21:00	05/21 15:10	18시간 10분
39	영월(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/21 06:38	05/21 11:24	4시간 46분
40	서귀포(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/23 08:50	05/23 10:40	1시간 50분
41	부안(관)	풍속값 이상	풍속계 교체	05/25 09:00	05/25 15:00	6시간 00분
42	영월(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/27 14:48	05/27 15:38	0시간 50분
43	철원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/07 07:00	06/07 13:30	6시간 30분
44	영월(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/13 09:12	06/13 15:12	6시간 00분
45	거창(기)	습도값 이상	습도센서 교체	06/18 08:00	06/18 12:00	4시간 00분
46	목포(기)	습도값 이상	습도센서 교체	06/22 11:25	06/22 16:10	4시간 45분
47	성산(기)	습도값 이상	습도센서 교체	06/23 10:29	06/23 17:01	6시간 32분
48	춘천(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	06/28 04:40	06/28 21:50	17시간 10분
49	춘천(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	06/28 07:30	06/28 21:40	14시간 10분
50	춘천(기)	데이터로거이상	데이터로거 교체	06/28 09:50	06/28 22:30	12시간 40분
51	대관령(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/29 12:20	06/29 14:50	2시간 30분
52	성산(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/02 00:13	07/02 02:59	2시간 46분
53	거창(기)	터미널서버이상	터미널서버 교체	07/03 15:50	07/03 18:30	2시간 40분
54	인천(기)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	07/04 09:00	07/04 14:20	5시간 20분
55	순천(기)	자료 미수신	모뎀 교체	07/05 16:00	07/05 21:30	5시간 30분
56	흑산도(기)	습도값 이상	습도센서 교체	07/10 10:30	07/10 12:00	1시간 30분
57	고창(기)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	07/12 11:00	07/12 15:00	4시간 00분
58	완도(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/12 15:10	07/12 18:05	2시간 55분
59	합천(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/15 04:50	07/15 08:40	3시간 50분
60	수원(기)	풍향풍속값이상	스위칭파워 교체	07/16 22:00	07/17 00:24	2시간 24분
61	춘천(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	07/27 04:40	07/27 21:30	16시간 50분
62	부산(청)	자료 미수신	터미널서버 교체	07/27 07:20	07/27 14:50	7시간 30분
63	춘천(기)	자료 미수신	로거 메인보드 교체	07/27 17:32	07/28 05:39	12시간 07분
64	춘천(기)	데이터로거이상	로거 메인보드 교체	07/27 19:00	07/28 05:49	10시간 49분
65	장흥(관)	풍속값 이상	베어링 교체	07/29 09:25	07/29 12:15	2시간 50분
66	춘천(기)	온도값 이상	온도센서 교체	07/31 06:30	07/31 13:50	7시간 20분
67	전주(기)	지면온도센서이상	온도센서 교체	08/03 08:40	08/03 09:50	1시간 10분
68	안동(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	08/05 14:00	08/05 17:20	3시간 20분
69	제주(청)	풍향값 이상	풍향센서 교체	08/07 22:13	08/07 22:31	0시간 18분
70	흑산도(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/08 19:10	08/09 13:45	18시간 35분
71	영천(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/10 09:00	08/10 12:00	3시간 00분
72	동두천(기)	습도값 이상	습도필름 교체	08/12 12:24	08/12 16:06	3시간 42분
73	인제(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/13 09:00	08/13 10:40	1시간 40분
74	춘천(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	08/13 12:00	08/13 17:00	5시간 00분
75	이천(기)	자료 미수신	로거 메인보드 교체	08/17 07:00	08/17 23:21	16시간 21분
76	대전(청)	습도값 이상	스위칭파워 교체	08/17 09:10	08/17 14:40	5시간 30분
77	춘천(기)	초상온도센서이상	온도소스보드 교체	08/17 13:10	08/17 20:00	6시간 50분
78	춘천(기)	온도값 이상	온도소스보드 교체	08/17 13:11	08/17 20:25	7시간 14분
79	이천(기)	자료 미수신	데이터로거 보드 교체	08/17 18:05	08/17 23:40	5시간 35분
80	울진(기)	터미널서버이상	터미널서버 교체	08/19 14:00	08/19 21:24	7시간 24분
81	고창(기)	강우감지센서이상	강수유무센서 교체	08/22 09:30	08/22 14:35	5시간 05분
82	동두천(기)	습도값 이상	습도필름 교체	08/25 08:00	08/25 10:10	2시간 10분
83	동두천(기)	습도값 이상	습도필름 교체	08/25 08:14	08/25 14:16	6시간 02분
84	전주(기)	풍속값 이상	베어링 교체	08/27 06:40	08/27 08:30	1시간 50분
85	기상청	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/27 14:34	08/27 17:30	2시간 56분
86	목포(기)	습도값 이상	습도센서 교체	09/05 11:25	09/05 15:30	4시간 05분
87	구미(기)	풍속값 이상	베어링 교체	09/10 09:00	09/10 12:13	3시간 13분
88	성산(기)	자료 미수신	통신IC 교체	09/10 22:20	09/11 11:46	13시간 26분
89	고흥(관)	풍속값 이상	베어링 교체	09/15 20:40	09/16 12:50	16시간 10분
90	남원(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	09/16 08:00	09/16 11:00	3시간 00분
91	서울(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	09/18 10:16	09/18 13:08	2시간 52분
92	진도(기)	습도값 이상	습도필름 교체	09/18 17:45	09/18 22:50	5시간 05분
93	양평(관)	습도값 이상	습도필름 교체	09/19 10:23	09/19 14:54	4시간 31분
94	장흥(관)	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/22 09:25	09/22 14:00	4시간 35분
95	장수(관)	풍속값 이상	베어링 교체	09/24 09:10	09/24 11:50	2시간 40분
96	장흥(관)	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/24 09:30	09/24 13:00	3시간 30분
97	고창(기)	풍속값 이상	베어링 교체	09/25 17:00	09/26 11:00	18시간 00분
98	이천(기)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	09/26 10:24	09/26 14:47	4시간 23분
99	대전(청)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	09/29 10:10	09/29 19:20	9시간 10분
100	부산(청)	풍속값 이상	풍속센서 교체	09/29 18:20	09/30 11:50	17시간 30분
101	군산(기)	온도값 이상	온도소스보드 교체	09/30 11:00	09/30 16:30	5시간 30분
102	대전(청)	자료 미수신	스위칭파워 교체	10/01 01:50	10/01 03:20	1시간 30분
103	임실(관)	풍속값 이상	베어링 교체	10/04 10:00	10/04 11:05	1시간 05분
104	고산(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/13 23:55	10/14 01:37	1시간 42분
105	수원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/14 09:00	10/14 10:50	1시간 50분
106	수원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/14 09:00	10/14 11:25	2시간 25분
107	인천(기)	자료 미수신	로거 메인보드 교체	10/15 21:10	10/16 12:04	14시간 54분
108	인천(기)	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 21:10	10/16 12:04	14시간 54분
109	인천(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	10/16 01:37	10/16 14:32	12시간 55분
110	영주(관)	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/20 02:00	10/20 05:40	3시간 40분
111	인천(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/21 08:00	10/21 13:50	5시간 50분
112	군산(기)	일조값 이상	일조센서 교체	10/26 16:00	10/27 12:00	20시간 00분
113	대구(기)	습도값 이상	습도필터 교체	10/31 09:00	10/31 14:50	5시간 50분
114	태백(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/31 10:45	10/31 16:30	5시간 45분
115	성산(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	11/03 04:02	11/04 12:04	32시간 02분
116	영주(관)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	11/04 09:10	11/04 10:40	1시간 30분
117	진도(기)	풍속값 이상	베어링 교체	11/05 07:30	11/05 12:30	5시간 00분
118	여수(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	11/12 15:10	11/14 16:10	49시간 00분
119	인제(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	11/14 08:00	11/14 12:10	4시간 10분
120	춘천(기)	자료 미수신	스위칭파워 교체	11/20 03:30	11/20 06:30	3시간 00분
121	춘천(기)	자료 미수신	스위칭파워 교체	11/20 03:33	11/20 06:05	2시간 32분
122	보성군	강수량계 이상	바이메탈 교체	11/21 11:00	11/21 18:50	7시간 50분
123	고흥(관)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	11/23 13:30	11/23 16:55	3시간 25분
124	남원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	11/30 11:20	11/30 12:47	1시간 27분
125	백령도(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	12/03 20:34	12/04 15:00	18시간 26분
126	청주(기)	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	12/07 08:50	12/07 10:20	1시간 30분
127	대구(기)	일사일조 자료미수신	데이터로거 교체	12/12 07:00	12/12 16:00	9시간 00분
128	전주(기)	강수량값 이상	바이메탈 교체	12/13 10:00	12/13 17:40	7시간 40분
129	완도(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	12/14 08:20	12/14 14:00	5시간 40분
130	목포(기)	일조값 이상	일조센서 교체	12/15 09:00	12/15 17:50	8시간 50분
131	목포(기)	일조값 이상	일조센서 교체	12/16 12:00	12/16 16:00	4시간 00분
132	포항(기)	일사일조 자료미수신	스위칭파워 교체	12/17 14:45	12/17 17:35	2시간 50분
133	목포(기)	일조값 이상	스위칭파워 교체	12/19 09:00	12/19 17:10	8시간 10분
134	목포(기)	일조값 이상	스위칭파워 교체	12/19 12:00	12/19 17:30	5시간 30분
135	태하	자료 미수신	스위칭파워 교체	01/04 09:00	01/04 16:15	7시간 15분
136	당진	자료 미수신	모뎀 교체	01/07 09:30	01/07 12:40	3시간 10분
137	태하	강우감지 이상	강우감지센서 교체	01/08 08:00	01/08 12:00	4시간 00분
138	금남	자료 미수신	스위칭파워 교체	01/09 16:30	01/09 21:20	4시간 50분
139	영남	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/10 07:30	01/10 11:20	3시간 50분
140	고창	터미널서버이상	터미널 서버 교체	01/10 09:20	01/10 13:40	4시간 20분
141	봉평	자료 미수신	스위칭파워 교체	01/11 09:45	01/11 16:43	6시간 58분
142	석포	모뎀 전원부이상	모뎀 교체	01/12 18:20	01/12 21:36	3시간 16분
143	덕적도	풍향풍속계이상	풍향풍속계 교체	01/12 19:30	01/14 12:00	40시간 30분
144	하태도	자료 미수신	모뎀 교체	01/13 11:00	01/13 12:10	1시간 10분
145	도화	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/14 09:40	01/14 15:20	5시간 40분
146	담양	전원부 이상	누전차단기 교체	01/15 10:15	01/15 11:50	1시간 35분
147	동향	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/16 15:00	01/17 11:35	20시간 35분
148	서천	온도값 이상	데이터로거 교체	01/25 13:40	01/25 17:50	4시간 10분
149	증평	습도값 이상	습도필터 교체	01/27 10:50	01/27 14:00	3시간 10분
150	거문도	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	02/01 10:00	02/01 11:20	1시간 20분
151	시흥	온도값 이상	스위칭파워 교체	02/07 09:00	02/07 14:20	5시간 20분
152	어리목	전원부 이상	누전차단기 교체	02/08 12:52	02/08 14:05	1시간 13분
153	수영만	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/08 18:00	02/09 11:20	17시간 20분
154	수영만	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/09 08:00	02/09 11:30	3시간 30분
155	초도	자료 미수신	모뎀 교체	02/09 15:00	02/10 10:40	19시간 40분
156	대화	풍속값 이상	베어링 교체	02/10 10:23	02/10 15:32	5시간 09분
157	초도	자료 미수신	데이터로거 교체	02/11 09:35	02/11 10:45	1시간 10분
158	시흥	온도값 이상	스위칭파워 교체	02/14 21:38	02/15 13:22	15시간 44분
159	시흥	온도값 이상	스위칭파워 교체	02/14 21:38	02/15 13:22	15시간 44분
160	여천(공)	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/15 09:15	02/15 12:15	3시간 00분
161	과기원	자료 미수신	모뎀 교체	02/15 17:00	02/15 19:20	2시간 20분
162	대산	자료 미수신	모뎀 교체	02/17 09:00	02/17 14:40	5시간 40분
163	화순	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/17 09:20	02/17 10:30	1시간 10분
164	무주	강우감지 이상	강우강지센서 교체	02/17 16:30	02/18 12:20	19시간 50분
165	만리포	자료 미수신	모뎀 교체	02/18 11:30	02/18 19:40	8시간 10분
166	용평	온도값 이상	팬 교체	02/22 09:23	02/22 10:43	1시간 20분
167	원통	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/26 07:30	02/26 10:35	3시간 05분
168	서림	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/26 10:10	02/26 17:50	7시간 40분
169	적성	풍속값 이상	베어링 교체	02/28 02:28	02/28 13:58	11시간 30분
170	화계	자료 미수신	모뎀 교체	03/03 22:00	03/05 00:10	26시간 10분
171	하동	자료 미수신	모뎀 교체	03/03 22:00	03/05 00:10	26시간 10분
172	마포	자료 미수신	누전차단기 교체	03/04 18:58	03/05 11:37	16시간 39분
173	나주	풍속값 이상	베어링 교체	03/04 19:40	03/05 14:20	18시간 40분
174	진도읍	풍속값 이상	베어링 교체	03/05 15:40	03/05 19:25	3시간 45분
175	옹도	자료 미수신	모뎀 교체	03/06 22:10	03/07 11:30	13시간 20분
176	주천	자료 미수신	CPM보드 교체	03/08 13:11	03/09 11:21	22시간 10분
177	주천	자료 미수신	모뎀 교체	03/08 16:00	03/09 11:04	19시간 04분
178	옹도	풍향값 이상	풍향센서 교체	03/10 09:00	03/10 11:40	2시간 40분
179	태인	풍속값 이상	베어링 교체	03/10 14:00	03/10 18:00	4시간 00분
180	외연도	풍향값 이상	풍향센서 교	03/13 15:30	03/17 14:30	95시간 00분
181	중구	풍속값 이상	스위칭파워 교체	03/14 09:05	03/14 12:25	3시간 20분
182	논산	습도값 이상	습도필터 교체	03/14 09:30	03/14 11:30	2시간 00분
183	공주	습도값 이상	습도필터 교체	03/14 09:30	03/14 13:50	4시간 20분
184	양양	온도값 이상	온도센서 교체	03/17 07:50	03/17 12:30	4시간 40분
185	인제	강수량계 이상	리드스위치 교체	03/19 07:30	03/19 10:35	3시간 05분
186	창수	풍속값 이상	베어링 교체	03/23 12:30	03/23 15:44	3시간 14분
187	두촌	자료 미수신	모뎀 교체	03/23 17:40	03/23 19:23	1시간 43분
188	정안	자료 미수신	스위칭파워 교체	03/24 03:25	03/24 13:30	10시간 05분
189	원덕	자료 미수신	모뎀 교체	03/31 10:14	03/31 15:40	5시간 26분
190	금남	풍속값 이상	CPM보드 교체	04/08 08:30	04/08 12:20	3시간 50분
191	광덕산	강수량값 이상	데이터로거 교체	04/11 08:00	04/15 15:35	103시간 35분
192	북일	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/11 10:00	04/11 14:30	4시간 30분
193	두촌	자료 미수신	모뎀 교체	04/14 12:10	04/14 13:30	1시간 20분
194	가덕도	풍향값 이상	풍향센서 교체	04/16 09:30	04/16 13:40	4시간 10분
195	금남	온도값 이상	온도센서 교체	04/16 10:00	04/16 13:30	3시간 30분
196	양양	온도값 이상	온도센서 교체	04/22 17:10	04/22 19:22	2시간 12분
197	금곡	자료 미수신	누전차단기 교체	04/23 10:11	04/23 13:03	2시간 52분
198	논산	강수유무센서이상	강수유무센서 교체	04/24 09:40	04/24 15:20	5시간 40분
199	사내	풍속값 이상	베어링 교체	04/25 08:00	04/25 12:17	4시간 17분
200	부산(레)	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/25 11:00	04/25 14:20	3시간 20분
201	삽당령	전원부 이상	누전차단기 교체	04/29 15:20	04/29 17:00	1시간 40분
202	백운	자료 미수신	모뎀 교체	04/29 23:30	04/30 20:20	20시간 50분
203	사북	자료 미수신	스위칭파워 교체	04/30 05:29	04/30 13:54	8시간 25분
204	횡성	자료 미수신	모뎀 교체	04/30 06:24	05/01 10:41	28시간 17분
205	삽당령	자료 미수신	모뎀 교체	04/30 06:50	04/30 17:00	10시간 10분
206	평창	자료 미수신	스위칭파워 교체	04/30 06:53	04/30 16:05	9시간 12분
207	용인	자료 미수신	모뎀 교체	04/30 08:00	05/01 10:12	26시간 12분
208	수비	자료 미수신	모뎀 교체	04/30 09:40	04/30 12:22	2시간 42분
209	대진	전원부 이상	스위칭파워 교체	04/30 11:50	04/30 13:36	1시간 46분
210	익산	풍향풍속값이상	SAM3보드 교체	04/30 13:30	05/04 09:50	92시간 20분
211	공성	자료 미수신	모뎀 교체	04/30 13:35	04/30 17:28	3시간 53분
212	용문신	자료 미수신	모뎀 교체	05/01 08:00	05/01 11:00	3시간 00분
213	여주	자료 미수신	모뎀 교체	05/01 11:00	05/02 09:03	22시간 03분
214	양도	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	05/01 11:50	05/02 14:01	26시간 11분
215	간성	전원부 이상	누전차단기 교체	05/01 18:20	05/01 20:30	2시간 10분
216	평창	습도값 이상	CPM보드 교체	05/02 18:11	05/04 08:23	38시간 12분
217	안흥	풍속값 이상	베어링 교체	05/03 09:34	05/03 12:27	2시간 53분
218	가곡	자료 미수신	모뎀 교체	05/03 11:00	05/03 12:00	1시간 00분
219	추자도	차광통 이상	차광통 교체	05/04 10:25	05/07 14:04	75시간 39분
220	양촌	자료 미수신	모뎀 교체	05/05 07:40	05/05 11:20	3시간 40분
221	전의	풍속값 이상	풍속센서 교체	05/06 10:00	05/06 13:50	3시간 50분
222	간성	바람막이 고장	바람막이 교체	05/06 15:50	05/06 17:59	2시간 09분
223	봉평	자료 미수신	모뎀 교체	05/07 11:41	05/07 12:53	1시간 12분
224	남양주	자료 미수신	모뎀 교체	05/09 17:40	05/11 13:14	43시간 34분
225	청천	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/10 19:30	05/11 11:00	15시간 30분
226	홍성	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/10 20:40	05/10 23:20	2시간 40분
227	매물도	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/11 12:10	05/16 11:30	119시간 20분
228	장봉도	풍속값 이상	베어링 교체	05/13 11:17	05/13 14:25	3시간 08분
229	금남	온도값 이상	온도센서 교체	05/14 15:00	05/14 17:10	2시간 10분
230	포천	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/15 15:57	1시간 47분
231	창수	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/15 16:05	1시간 55분
232	이동	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/15 16:14	2시간 04분
233	광릉	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/16 12:11	22시간 01분
234	양주	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/16 12:39	22시간 29분
235	의정부	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/16 12:39	22시간 29분
236	신서	자료미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/16 12:03	21시간 53분
237	광산	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	05/16 09:10	05/16 13:15	4시간 05분
238	나주	온도값 이상	통풍팬 교체	05/16 09:10	05/16 15:00	5시간 50분
239	양양	온도값 이상	온도센서 교체	05/16 10:55	05/16 14:20	3시간 25분
240	계룡산	자료 미수신	모뎀 교체	05/20 15:10	05/23 12:40	69시간 30분
241	서부	자료 미수신	모뎀 교체	05/23 16:00	05/23 18:30	2시간 30분
242	말도	풍향풍속계이상	풍향풍속계 교체	05/23 18:00	05/24 13:00	19시간 00분
243	광덕산	자료 미수신	블루투스 교체	05/24 09:15	05/24 19:30	10시간 15분
244	계룡산	자료 미수신	모뎀 교체	05/26 14:40	05/26 17:10	2시간 30분
245	진안	자료 미수신	모뎀 교체	05/27 06:10	05/27 09:25	3시간 15분
246	금남	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/27 10:10	05/27 13:10	3시간 00분
247	장동	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/30 12:20	05/30 18:30	6시간 10분
248	금남	자료 미수신	데이터로거 교체	06/01 10:10	06/02 16:30	30시간 20분
249	사북	자료 미수신	누전차단기 교체	06/01 10:27	06/01 15:27	5시간 00분
250	상주	터미널서버이상	터미널서버 교체	06/01 11:30	06/01 13:52	2시간 22분
251	다도	풍속값 이상	베어링 교체	06/02 10:00	06/02 14:45	4시간 45분
252	나주	통풍팬 이상	통풍팬 교체	06/02 10:00	06/02 17:56	7시간 56분
253	진부령	자료 미수신	모뎀 교체	06/03 08:43	06/03 10:40	1시간 57분
254	일동	풍속값 이상	베어링 교체	06/08 09:21	06/08 16:21	7시간 00분
255	여천(공)	풍속값 이상	데이터로거 교체	06/08 11:05	06/08 13:10	2시간 05분
256	정연	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/09 07:42	06/09 12:20	4시간 38분
257	영암	통풍팬 이상	통풍팬 교체	06/13 17:40	06/14 11:50	18시간 10분
258	청일	풍속값 이상	베어링 교체	06/14 05:13	06/14 12:34	7시간 21분
259	진안	자료 미수신	모뎀 교체	06/14 07:40	06/14 09:00	1시간 20분
260	문덕	대기온도값이상	대기온도센서 교체	06/20 10:00	06/20 14:45	4시간 45분
261	어리목	자료 미수신	모뎀 교체	06/21 19:56	06/22 09:43	13시간 47분
262	광릉	자료 미수신	모뎀 교체	06/22 16:20	06/22 19:09	2시간 49분
263	금남	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/24 07:00	06/24 16:10	9시간 10분
264	정연	자료 미수신	모뎀 교체	06/25 04:10	06/25 08:30	4시간 20분
265	남원	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/25 17:25	06/25 18:45	1시간 20분
266	동래	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/25 19:40	06/26 10:40	15시간 00분
267	호미곶	자료 미수신	모뎀 교체	06/26 11:00	06/26 17:15	6시간 15분
268	나로도	풍속값 이상	풍속센서 교체	06/27 07:00	06/27 16:40	9시간 40분
269	안동(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	06/27 20:10	06/27 22:18	2시간 08분
270	진천	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	06/28 10:30	06/28 15:10	4시간 40분
271	고군	풍속값 이상	베어링 교체	07/01 08:54	07/01 13:50	4시간 56분
272	북항	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/01 14:00	07/01 17:00	3시간 00분
273	죽장	모뎀 이상	모뎀 교체	07/02 13:50	07/02 17:46	3시간 56분
274	모악산	자료 미수신	모뎀 교체	07/03 11:10	07/03 12:16	1시간 06분
275	공촌동	모뎀 고장	모뎀 교체	07/03 14:30	07/04 12:08	21시간 38분
276	피아골	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/04 09:40	07/04 14:30	4시간 50분
277	논산	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	07/04 11:10	07/04 15:20	4시간 10분
278	고군	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/05 08:40	07/05 12:25	3시간 45분
279	피아골	자료 미수신	모뎀 교체	07/05 15:20	07/05 22:30	7시간 10분
280	자은도	자료 미수신	모뎀 교체	07/05 18:50	07/05 23:25	4시간 35분
281	내면	자료 미수신	모뎀 교체	07/06 11:30	05/24 16:45	##########
282	추자도	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/06 11:50	07/07 17:28	29시간 38분
283	청천	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/07 15:30	07/07 18:10	2시간 40분
284	진천	자료 미수신	모뎀 교체	07/07 20:00	07/08 11:30	15시간 30분
285	계룡산	자료 미수신	모뎀 교체	07/08 01:50	07/14 15:50	158시간 00분
286	서화	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/09 08:15	07/09 10:10	1시간 55분
287	함 안	습도값 이상	습도필름 교체	07/10 07:30	07/10 11:00	3시간 30분
288	청산	자료 미수신	모뎀 교체	07/11 11:30	07/11 17:20	5시간 50분
289	안좌도	습도값 이상	습도필터 교체	07/11 13:15	07/11 15:20	2시간 05분
290	서천	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/11 20:00	07/12 08:50	12시간 50분
291	삼 가	자료 미수신	컨버터 교체	07/12 13:50	07/12 16:40	2시간 50분
292	온정	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	07/12 16:40	07/12 20:16	3시간 36분
293	근흥	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/13 13:30	07/13 17:20	3시간 50분
294	포천	습도값 이상	습도필터 교체	07/14 11:32	07/14 16:31	4시간 59분
295	상서	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/15 07:47	07/15 11:44	3시간 57분
296	진천	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/15 08:40	07/15 13:00	4시간 20분
297	만리포	자료 미수신	통신IC 교체	07/15 08:50	07/15 13:50	5시간 00분
298	단양	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/16 18:30	07/16 19:10	0시간 40분
299	평창	자료 미수신	CPM보드 교체	07/17 07:30	07/17 09:50	2시간 20분
300	문막	자료 미수신	모뎀 교체	07/17 07:36	07/17 11:47	4시간 11분
301	온정	데이터로거이상	데이터로거 교체	07/18 11:00	07/18 13:20	2시간 20분
302	무주	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/19 10:40	07/19 11:20	0시간 40분
303	금남	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/19 12:40	07/19 13:20	0시간 40분
304	서초	자료 미수신	로거 메인보드 교체	07/20 08:00	07/20 09:47	1시간 47분
305	논산	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/22 11:50	07/22 12:30	0시간 40분
306	평창	강수량값 이상	SAM2보드 교체	07/23 18:34	07/23 19:04	0시간 30분
307	사북	전원차단기이상	누전차단기 교체	07/24 20:51	07/25 10:25	13시간 34분
308	원동	자료 미수신	데이터로거 교체	07/26 08:00	07/26 17:40	9시간 40분
309	서림	자료 미수신	모뎀 교체	07/26 10:00	07/26 16:35	6시간 35분
310	원동	자료 미수신	데이터로거 교체	07/26 11:28	07/26 17:37	6시간 09분
311	양도	자료 미수신	모뎀 교체	07/26 14:36	07/27 11:49	21시간 13분
312	금곡	자료 미수신	누전차단기 교체	07/26 15:27	07/27 13:23	21시간 56분
313	문막	자료 미수신	데이터로거 교체	07/26 21:11	07/28 14:45	41시간 34분
314	구로	자료 미수신	모뎀 교체	07/27 09:10	07/28 18:54	33시간 44분
315	신포	자료 미수신	모뎀 교체	07/27 17:00	07/27 20:32	3시간 32분
316	영도	자료 미수신	모뎀 교체	07/28 10:20	07/28 22:00	11시간 40분
317	덕산	모뎀 이상	모뎀 교체	07/28 19:30	07/29 13:30	18시간 00분
318	서림	전원부 이상	누전차단기 교체	08/01 15:15	08/01 18:10	2시간 55분
319	정연	자료 미수신	모뎀 교체	08/02 04:50	08/02 09:56	5시간 06분
320	전주	지면온도센서이상	온도센서 교체	08/03 09:30	08/03 15:00	5시간 30분
321	완주	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/03 11:20	08/03 16:50	5시간 30분
322	완주	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/03 15:00	08/03 16:40	1시간 40분
323	영도	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/04 09:00	08/04 22:30	13시간 30분
324	성주	통풍팬 이상	통풍팬 교체	08/05 10:00	08/05 14:20	4시간 20분
325	완주	온도값 이상	통풍팬 교체	08/05 16:00	08/05 17:30	1시간 30분
326	익산	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	08/09 09:50	08/12 13:40	75시간 50분
327	하면	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/09 10:15	08/09 12:45	2시간 30분
328	송계	자료 미수신	모뎀 교체	08/09 11:50	08/09 16:50	5시간 00분
329	진천	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/09 14:30	08/09 14:50	0시간 20분
330	홍도	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/10 20:00	08/11 14:30	18시간 30분
331	송계	자료 미수신	모뎀 교체	08/12 10:00	08/12 18:30	8시간 30분
332	선유도	자료 미수신	모뎀 교체	08/13 17:00	08/14 11:50	18시간 50분
333	봉화읍	자료 미수신	모뎀 교체	08/16 19:40	08/16 23:10	3시간 30분
334	신기	자료미수신	모뎀 교체	08/17 06:00	08/17 08:40	2시간 40분
335	평창	자료 미수신	CPM보드 교체	08/17 11:00	08/19 17:10	54시간 10분
336	태안	습도값 이상	습도필름 교체	08/18 11:40	08/18 12:25	0시간 45분
337	고성	습도값 이상	습도필름 교체	08/18 14:00	08/18 16:20	2시간 20분
338	광덕산	자료 미수신	데이터로거 교체	08/18 14:12	08/19 15:34	25시간 22분
339	홍도	전원부 이상	스위칭파워 교체	08/18 15:30	08/19 14:00	22시간 30분
340	논산	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	08/19 17:10	08/19 21:30	4시간 20분
341	북구	자료 미수신	모뎀 교체	08/20 08:00	08/20 14:50	6시간 50분
342	무주	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/20 09:00	08/20 12:20	3시간 20분
343	북구	자료 미수신	모뎀 교체	08/20 09:40	08/20 15:39	5시간 59분
344	하태도	자료 미수신	모뎀 교체	08/23 17:05	08/24 13:40	20시간 35분
345	영도	자료 미수신	통신IC 교체	08/28 16:40	08/29 11:45	19시간 05분
346	무주	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/30 19:40	08/31 10:25	14시간 45분
347	진안	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/31 12:00	08/31 12:30	0시간 30분
348	익산	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/31 14:20	08/31 14:50	0시간 30분
349	담양	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/31 16:30	08/31 17:10	0시간 40분
350	반곡	대기온도값이상	통풍팬 교체	09/01 14:20	09/01 16:50	2시간 30분
351	청천	통풍팬 이상	통풍팬 교체	09/01 16:00	09/02 15:50	23시간 50분
352	하원	자료 미수신	모뎀 교체	09/02 07:27	09/02 10:15	2시간 48분
353	과천	풍속값 이상	베어링 교체	09/05 09:00	09/05 15:20	6시간 20분
354	태 하	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/05 10:00	09/07 15:00	53시간 00분
355	논산	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	09/05 13:40	09/05 15:10	1시간 30분
356	함안	습도값 이상	습도필름 교체	09/06 14:00	09/06 17:40	3시간 40분
357	천 부	자료 미수신	모뎀 교체	09/07 18:10	09/08 13:00	18시간 50분
358	표선	풍속값 이상	베어링 교체	09/07 20:50	09/07 22:35	1시간 45분
359	두촌	자료 미수신	모뎀 교체	09/09 11:40	09/09 15:10	3시간 30분
360	백령면	자료 미수신	모뎀 교체	09/09 12:59	09/10 13:04	24시간 05분
361	성주	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	09/09 15:30	09/09 17:30	2시간 00분
362	양양	자료 미수신	모뎀 교체	09/11 17:20	09/11 19:15	1시간 55분
363	청천	강수량값 이상	리드스위치 교체	09/14 09:18	09/14 15:20	6시간 02분
364	도화	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/15 09:20	09/15 13:10	3시간 50분
365	청산	자료 미수신	모뎀 교체	09/15 19:50	09/15 22:40	2시간 50분
366	곡성	자료 미수신	모뎀 교체	09/17 20:00	09/18 02:43	6시간 43분
367	서초	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	09/19 10:00	09/19 12:30	2시간 30분
368	증평	자료 미수신	모뎀 교체	09/19 19:20	09/20 16:10	20시간 50분
369	완도읍	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/20 08:00	09/20 11:40	3시간 40분
370	예안	자료미수신	모뎀 교체	09/21 20:10	09/21 21:02	0시간 52분
371	소보	자료값 이상	낙뢰보호기 교체	09/22 14:00	09/22 17:30	3시간 30분
372	선산	통풍팬 이상	통풍팬 교체	09/23 09:40	09/23 15:30	5시간 50분
373	이원	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	09/26 10:30	09/26 15:00	4시간 30분
374	용산	온도값 이상	스위칭파워 교체	09/27 10:04	09/27 12:40	2시간 36분
375	대야	자료 미수신	스위칭파워 교체	09/27 14:50	09/27 16:38	1시간 48분
376	영도	자료 미수신	컨버터 교체	09/27 16:00	09/28 12:25	20시간 25분
377	상무대	풍속값 이상	베어링 교체	09/28 09:30	09/28 15:10	5시간 40분
378	광덕산	강수량값 이상	리드스위치 교체	09/29 09:30	09/29 12:50	3시간 20분
379	농암	강수량값 이상	리드스위치 교체	09/29 12:40	09/29 14:45	2시간 05분
380	봉화	강수량값 이상	리드스위치 교체	09/29 17:00	09/29 18:13	1시간 13분
381	양양	온도값 이상	온도센서 교체	10/02 11:50	10/02 18:20	6시간 30분
382	소보	강우감지센서이상	강우감지기센서 교체	10/03 07:00	10/03 13:15	6시간 15분
383	연기	자료 미수신	통신IC 교체	10/09 14:00	10/09 19:30	5시간 30분
384	은평	자료 미수신	모뎀 교체	10/10 09:11	10/10 13:08	3시간 57분
385	적성	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	10/11 14:23	10/11 16:23	2시간 00분
386	청천	풍속값 이상	베어링 교체	10/12 10:10	10/12 13:30	3시간 20분
387	청산	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 13:24	10/15 16:23	2시간 59분
388	덕산	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	10/15 19:40	10/16 12:30	16시간 50분
389	덕적도	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 21:10	10/16 04:40	7시간 30분
390	자월도	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 21:10	10/16 04:50	7시간 40분
391	대부도	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 21:10	10/16 05:30	8시간 20분
392	금곡	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 21:10	10/16 06:05	8시간 55분
393	진부	자료 미수신	배터리 충전기 교체	10/16 07:44	10/16 10:44	3시간 00분
394	일동	자료 미수신	컨버터 교체	10/16 12:36	10/16 17:14	4시간 38분
395	청천	자료 미수신	스위칭파워 교체	10/19 09:00	10/19 12:30	3시간 30분
396	김천	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/19 13:00	10/19 18:00	5시간 00분
397	치악산	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/19 15:08	10/19 16:45	1시간 37분
398	평택	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/22 08:30	10/22 13:50	5시간 20분
399	백령면	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/22 10:00	10/23 12:50	26시간 50분
400	나주	습도값 이상	습도센서 교체	10/22 10:00	10/22 17:30	7시간 30분
401	줄포	풍속값 이상	풍속센서 교체	10/25 09:00	10/25 12:30	3시간 30분
402	상무대	풍속값 이상	풍속센서 교체	10/27 12:20	10/27 15:30	3시간 10분
403	내장산	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	11/01 12:40	11/01 15:30	2시간 50분
404	뱀사골	풍속값 이상	베어링 교체	11/03 08:00	11/03 10:30	2시간 30분
405	괴산	자료 미수신	모뎀 교체	11/03 12:30	11/03 15:50	3시간 20분
406	진안	자료 미수신	모뎀 교체	11/03 14:20	11/03 17:30	3시간 10분
407	가평	풍속값 이상	베어링 교체	11/04 08:11	11/04 11:05	2시간 54분
408	중문	자료 미수신	데이터로거 교체	11/05 02:06	11/05 11:37	9시간 31분
409	산내	강수량값 이상	리드스위치 교체	11/05 06:30	11/05 08:33	2시간 03분
410	창수	자료 미수신	통신IC 교체	11/08 09:23	11/08 13:12	3시간 49분
411	백야	풍속값 이상	베어링 교체	11/08 09:45	11/08 13:40	3시간 55분
412	순천시	풍속값 이상	베어링 교체	11/08 17:40	11/09 10:40	17시간 00분
413	노은	강수량계 이상	바이메탈 교체	11/17 13:00	11/17 13:30	0시간 30분
414	중문	강수량값 이상	리드스위치 교체	11/18 09:19	11/18 10:17	0시간 58분
415	청양	습도값 이상	습도필름 교체	11/20 09:30	11/20 12:20	2시간 50분
416	청도	강수량계 이상	바이메탈 교체	11/22 09:00	11/22 12:50	3시간 50분
417	강진	자료 미수신	모뎀 교체	11/23 08:00	11/23 11:00	3시간 00분
418	가덕도	자료 미수신	데이터로거 교체	11/23 09:30	11/23 16:30	7시간 00분
419	외동	강수량계 이상	바이메탈 교체	11/23 10:00	11/23 15:30	5시간 30분
420	대화	풍속값 이상	풍속센서 교체	11/23 14:29	11/24 14:32	24시간 03분
421	마포	자료 미수신	누전차단기 교체	11/25 09:32	11/25 15:13	5시간 41분
422	대산	자료 미수신	모뎀 교체	11/25 14:50	11/25 17:00	2시간 10분
423	승봉도	자료 미수신	모뎀 교체	11/25 17:58	11/28 11:15	65시간 17분
424	여산	대기온도값이상	온도센서 교체	12/02 09:20	12/02 11:49	2시간 29분
425	모슬포	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	12/02 15:34	12/02 17:10	1시간 36분
426	나주	풍속값 이상	풍속센서 교체	12/02 20:00	12/03 11:00	15시간 00분
427	과기원	자료 미수신	데이터로거 교체	12/09 09:30	12/09 13:10	3시간 40분
428	용산	자료 미수신	모뎀 교체	12/14 11:35	12/14 15:09	3시간 34분
429	청풍	전원부 이상	스위칭파워 교체	12/19 01:30	12/19 15:15	13시간 45분
430	금일	풍속값 이상	베어링 교체	12/19 13:00	12/19 16:00	3시간 00분
431	용인	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 07:00	12/20 11:21	4시간 21분
432	부평	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:52	2시간 52분
433	영종도	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:51	2시간 51분
434	장봉도	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:51	2시간 51분
435	왕산	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:51	2시간 51분
436	남동공단	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:51	2시간 51분
437	자월도	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:50	2시간 50분
438	용유도	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:50	2시간 50분
439	용산	풍속값 이상	베어링 교체	12/20 09:30	12/20 17:05	7시간 35분
440	곡성	풍속값 이상	베어링 교체	12/21 10:45	12/21 13:00	2시간 15분
441	가곡	온도값 이상	강우감지센서 교체	12/22 15:30	12/23 16:00	24시간 30분
442	용산	풍속값 이상	베어링 교체	12/26 15:49	12/26 17:29	1시간 40분
443	우정	자료 미수신	모뎀 교체	12/26 21:16	12/27 12:41	15시간 25분
444	일동	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	12/27 09:13	12/27 12:38	3시간 25분
445	금촌	자료 미수신	모뎀 교체	12/27 12:47	12/27 16:28	3시간 41분
446	영춘	풍향값 이상	풍향센서 교체	12/30 23:09	12/31 13:09	14시간 00분
447	향로봉	풍향풍속값이상	풍향풍속센서 교체	12/31 09:00	12/31 18:30	9시간 30분

○ 2012년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	남원(기)	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	01/03 17:30	01/04 09:00	15시간 30분
2	거창(기)	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	01/10 09:00	01/10 13:40	4시간 40분
3	인제(관)	지중온도값 이상	온도센서 교체	01/12 08:30	01/12 15:12	6시간 42분
4	제천(관)	풍향값 이상	풍향센서 교체	01/20 19:30	01/21 01:00	5시간 30분
5	인제(관)	초상온도값 이상	온도센서 교체	01/25 08:10	01/25 11:40	3시간 30분
6	고산(기)	일조값 이상	일조센서 교체	01/28 11:29	01/30 10:32	47시간 03분
7	제천(관)	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	01/31 19:30	02/01 02:00	6시간 30분
8	문경(관)	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	02/01 09:00	02/01 14:50	5시간 50분
9	울릉도(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/01 13:00	02/13 16:00	291시간 00분
10	속초(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/03 09:10	02/03 12:25	3시간 15분
11	정읍(기)	풍속값 이상	베어링 교체	02/03 10:00	02/03 13:20	3시간 20분
12	속초(기)	습도값 이상	습도필름 교체	02/03 10:10	02/03 10:40	0시간 30분
13	서산(기)	자료 미수신	통신IC 교체	02/10 19:45	02/10 23:40	3시간 55분
14	부산(청)	자료 미수신	모뎀교체	02/11 10:00	02/11 17:15	7시간 15분
15	군산(기)	차광통 팬 고장	팬 교체	02/13 09:00	02/13 17:00	8시간 00분
16	보령(기)	습도값 이상	습도필름 교체	02/16 14:20	02/16 15:15	0시간 55분
17	울릉도(기)	온도값 이상	온도센서 교체	02/20 17:00	03/01 14:00	237시간 00분
18	속초(기)	차광통 이상	차광통 교체	02/24 13:00	02/24 15:15	2시간 15분
19	군산(기)	지면온도 불안정	데이터로거 교체	02/27 10:00	02/28 15:50	29시간 50분
20	천안(기)	풍속값 이상	베어링 교체	02/28 14:50	02/28 18:20	3시간 30분
21	군산(기)	일조 값 불량	데이터로거 교체	02/29 18:00	03/01 13:30	19시간 30분
22	수원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	03/05 13:53	03/05 16:23	2시간 30분
23	수원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	03/05 13:53	03/05 16:23	2시간 30분
24	동해(기)	자료 미수신	통신IC 교체	03/06 12:00	03/06 19:25	7시간 25분
25	문산(기)	습도값 이상	습토필터 교체	03/09 11:15	03/09 14:28	3시간 13분
26	진주(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	03/13 18:00	03/14 15:30	21시간 30분
27	성산(기)	자료 미수신	모뎀교체	03/22 06:55	03/22 08:35	1시간 40분
28	완도(기)	습도값 이상	습도필름 교체	03/23 07:25	03/23 13:00	5시간 35분
29	완도(기)	습도값 이상	습도필름 교체	03/23 08:20	03/23 13:00	4시간 40분
30	영주(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	03/26 05:40	03/26 07:50	2시간 10분
31	강릉(관)	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	03/29 13:30	03/29 15:30	2시간 00분
32	동해(기)	강우감지센서 이상	강우감시센서 교체	03/30 09:00	03/30 15:15	6시간 15분
33	태백(관)	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	04/04 09:17	04/04 13:10	3시간 53분
34	고산(기)	습도 값 이상	차광통 교체	04/13 05:32	04/13 09:30	3시간 58분
35	의성(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	04/13 15:00	04/13 18:43	3시간 43분
36	전주(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/21 07:30	04/21 08:03	0시간 33분
37	대관련(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	04/23 11:30	04/23 15:30	4시간 00분
38	대구(기)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	04/25 10:00	04/25 17:10	7시간 10분
39	추풍령(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/25 12:02	04/25 14:35	2시간 33분
40	동해(기)	무선블루투스 이상	무선블루투스 교체	04/27 11:30	04/27 16:20	4시간 50분
41	고창(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/01 15:30	05/01 17:30	2시간 00분
42	여수(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	05/03 08:40	05/04 14:00	29시간 20분
43	목포(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	05/11 09:30	05/11 14:00	4시간 30분
44	청주(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/14 10:40	05/14 13:20	2시간 40분
45	제천(관)	습도값 이상	습도필름 교체	05/14 16:30	05/14 20:00	3시간 30분
46	강릉(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/15 09:10	05/15 12:20	3시간 10분
47	포항(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	05/15 09:25	05/15 14:45	5시간 20분
48	동해(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/16 06:30	05/16 12:30	6시간 00분
49	거창(기)	습도값 이상	습도필름 교체	05/17 08:20	05/17 13:20	5시간 00분
50	영광군	일사값 이상	데이터로거 교체	05/17 09:00	05/17 12:00	3시간 00분
51	강진군	통풍팬 고장	통풍팬 교체	05/18 17:30	05/20 14:00	44시간 30분
52	천안(기)	자료 미수신	무선블루투스 교체	05/22 09:30	05/22 17:10	7시간 40분
53	부산(청)	지면온도값 이상	온도센서 교체	05/23 04:00	05/23 10:38	6시간 38분
54	청주(기)	자료 미수신	무선블루투스 교체	05/24 09:30	05/24 14:00	4시간 30분
55	서울(관)	습도값 이상	습도필름 교체	05/25 11:48	05/25 13:21	1시간 33분
56	상주(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	05/28 17:00	05/28 20:45	3시간 45분
57	문경(관)	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/29 08:30	05/29 13:20	4시간 50분
58	동두천(기)	자료 미수신	통신IC 교체	05/29 10:15	05/29 11:57	1시간 42분
59	동해(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/29 10:30	05/29 14:40	4시간 10분
60	강릉(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/31 09:00	05/31 14:20	5시간 20분
61	울산(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	06/01 09:00	06/01 17:01	8시간 01분
62	포항(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	06/01 10:30	06/01 12:32	2시간 02분
63	영주(관)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	06/02 13:00	06/02 17:45	4시간 45분
64	남원(기)	자료 미수신	모뎀 교체	06/02 18:00	06/02 20:27	2시간 27분
65	포항(기)	일조값 이상	데이터로거 교체	06/03 15:50	06/03 20:44	4시간 54분
66	홍천(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/08 16:40	06/08 18:40	2시간 00분
67	울산(기)	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	06/09 16:00	06/11 15:30	47시간 30분
68	산청(관)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	06/15 12:00	06/15 15:10	3시간 10분
69	순창군	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/17 14:00	06/18 15:00	25시간 00분
70	보은(관)	지면온도값 이상	온도센서 교체	06/18 09:30	06/18 14:30	5시간 00분
71	강릉(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/19 09:10	06/19 12:40	3시간 30분
72	제천(관)	자료 미수신	모뎀교체	06/28 17:10	06/28 20:25	3시간 15분
73	인제(관)	습도값 이상	습도필름 교체	06/30 21:40	07/01 08:40	11시간 00분
74	보은(관)	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/05 07:13	07/05 12:40	5시간 27분
75	고산(기)	습도값 이상	습도센서 교체	07/05 14:10	07/05 17:00	2시간 50분
76	진도(기)	자료 미수신	무선블루투스 교체	07/06 09:45	07/06 14:00	4시간 15분
77	수원(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	07/06 22:09	07/07 02:15	4시간 06분
78	남원(기)	풍속값 이상	베어링 교체	07/09 13:30	07/09 16:20	2시간 50분
79	상주(기)	습도값 이상	습도필터 교체	07/11 11:30	07/11 16:12	4시간 42분
80	강릉(관)	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	07/12 05:00	07/12 07:00	2시간 00분
81	금산(관)	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/12 20:13	07/12 22:00	1시간 47분
82	금산(관)	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/16 16:20	07/16 17:20	1시간 00분
83	영월(기)	터미널서버 이상	터미널서버 교체	07/17 14:30	07/17 17:30	3시간 00분
84	전주(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	07/17 19:50	07/17 21:40	1시간 50분
85	북강릉	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	07/18 13:45	07/18 15:40	1시간 55분
86	대구(비)	자료 미수신	로거 메인보드 교체	07/25 09:00	07/25 17:00	8시간 00분
87	영천(관)	관측소 화재	모뎀 교체	07/27 07:50	07/27 13:00	5시간 10분
88	청주(기)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	07/30 09:10	07/30 11:27	2시간 17분
89	강릉(관)	온도값 이상	통풍팬 교체	07/30 11:00	07/30 23:20	12시간 20분
90	청주(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	07/30 11:27	07/31 11:40	24시간 13분
91	금산(관)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/01 09:55	08/01 11:25	1시간 30분
92	창원(기)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/02 08:00	08/02 10:51	2시간 51분
93	이천(기)	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/06 09:00	08/06 13:50	4시간 50분
94	홍천(관)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/06 18:07	08/07 12:26	18시간 19분
95	거제(기)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/07 07:00	08/07 09:51	2시간 51분
96	대구(기)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/07 09:00	08/07 11:30	2시간 30분
97	해남(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/11 07:55	08/11 14:40	6시간 45분
98	통영(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/16 20:20	08/17 08:30	12시간 10분
99	포항(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	08/19 02:00	08/19 17:40	15시간 40분
100	포항(기)	일사일조값 이상	데이터로거 교체	08/19 17:08	08/20 23:42	30시간 34분
101	거창(기)	습도값 이상	습도필름 교체	08/21 09:00	08/21 14:20	5시간 20분
102	문경(관)	전원부 이상	스위칭파워 교체	08/21 14:00	08/21 18:50	4시간 50분
103	광주(청)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/22 15:00	08/22 16:15	1시간 15분
104	수원(기)	전원부 입상	스위칭파워 교체	08/24 09:00	08/24 11:30	2시간 30분
105	강화(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/25 17:54	08/25 22:19	4시간 25분
106	대전(청)	자료 미수신	통신IC 교체	08/25 18:36	08/25 19:45	1시간 09분
107	강화(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/27 11:20	08/28 02:20	15시간 00분
108	강화(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/27 17:42	08/28 02:18	8시간 36분
109	남원(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/28 10:30	08/28 12:00	1시간 30분
110	영덕(관)	습도값 이상	습도필터 교체	08/31 09:00	08/31 10:57	1시간 57분
111	운남	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/02 10:00	01/02 14:30	4시간 30분
112	보길도	자료 미수신	모뎀교체	01/03 09:35	01/03 13:00	3시간 25분
113	봉산	자료빠짐	모뎀 교체	01/09 10:00	01/09 15:10	5시간 10분
114	대천항	풍속값 이상	베어링 교체	01/10 11:30	01/10 13:00	1시간 30분
115	임회	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/11 10:00	01/11 16:30	6시간 30분
116	벌교	자료 미수신	모뎀교체	01/12 09:40	01/12 16:30	6시간 50분
117	이양	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/13 09:00	01/13 11:40	2시간 40분
118	용평	자료 미수신	모뎀교체	01/16 14:40	01/16 19:06	4시간 26분
119	유구	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	01/17 10:00	01/17 13:30	3시간 30분
120	수비	자료 미수신	모뎀교체	01/17 11:00	01/17 13:47	2시간 47분
121	주천	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/18 15:30	01/18 17:20	1시간 50분
122	치악산	풍속값 이상	베어링 교체	01/20 09:30	01/20 15:00	5시간 30분
123	청양	자료 미수신	데이터로거 교체	01/24 12:30	01/24 14:10	1시간 40분
124	이양	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	01/25 10:00	01/25 14:00	4시간 00분
125	지산	자료 미수신	모뎀 교체	01/26 12:15	01/26 16:10	3시간 55분
126	삽당령	전원 공급 이상	누전차단기 교체	01/28 08:20	01/28 14:25	6시간 05분
127	도천	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/28 11:10	01/28 12:15	1시간 05분
128	구룡령	배터리 이상	배터리 교체	01/30 08:20	01/30 12:30	4시간 10분
129	덕산	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	02/01 10:30	02/01 12:40	2시간 10분
130	옥과	풍속값 이상	베어링 교체	02/03 10:20	02/03 15:30	5시간 10분
131	창수	풍속값 이상	베어링 교체	02/04 19:24	02/05 15:16	19시간 52분
132	영동	자료 누락	서지보호기 교체	02/06 13:10	02/06 14:40	1시간 30분
133	남면	풍속값 이상	베어링 교체	02/10 08:50	02/10 12:15	3시간 25분
134	안좌	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/11 14:20	02/11 15:00	0시간 40분
135	자은도	기압값 표출 안됨	스위칭파워 교체	02/12 12:50	02/12 14:00	1시간 10분
136	무의도	자료 미수신	모뎀교체	02/13 08:06	02/13 13:08	5시간 02분
137	설악동	풍속값 이상	베어링 교체	02/13 09:20	02/13 13:45	4시간 25분
138	주천	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/13 10:00	02/14 14:30	28시간 30분
139	사북	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/17 14:28	02/17 17:05	2시간 37분
140	줄포	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/20 10:00	02/21 17:00	31시간 00분
141	오색	습도값 이상	습도필름 교체	02/20 16:10	02/20 18:10	2시간 00분
142	중문	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/21 07:58	02/21 09:30	1시간 32분
143	지산	자료 미수신	모뎀 교체	02/23 13:00	02/23 18:25	5시간 25분
144	마포	자료 미수신	모뎀교체	02/27 15:20	02/27 16:52	1시간 32분
145	임회	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/29 07:45	02/29 14:35	6시간 50분
146	외연도	강수량값 이상	리드스위치 교체	03/05 11:00	03/09 15:15	100시간 15분
147	장동	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	03/05 12:20	03/05 15:50	3시간 30분
148	태안	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	03/05 19:00	03/06 14:40	19시간 40분
149	고령	모뎀 고장	모뎀교체	03/06 09:00	03/06 13:20	4시간 20분
150	송도	자료 미수신	모뎀교체	03/07 07:17	03/07 10:00	2시간 43분
151	원동	전원 불안정	스위칭파워 교체	03/07 12:40	03/07 15:15	2시간 35분
152	주천	자료 미수신	로거 메인보드 교체	03/08 10:35	03/08 18:00	7시간 25분
153	나주	풍속값 이상	풍속센서 교체	03/12 16:00	03/13 16:00	24시간 00분
154	길안	자료 누락	모뎀교체	03/13 14:00	03/13 16:43	2시간 43분
155	중구	풍속값 이상	베어링 교체	03/14 08:30	03/14 11:44	3시간 14분
156	대산	스위핑파워 이상	스위칭 파워 교체	03/14 14:00	03/14 14:20	0시간 20분
157	진천	자료 누락	모뎀교체	03/15 09:50	03/15 16:30	6시간 40분
158	욕지도	자료 미수신	데이터로거 교체	03/16 19:10	03/18 15:00	43시간 50분
159	욕지도	자료 미수신	데이터로거 교체	03/17 14:20	03/18 11:00	20시간 40분
160	논산	습도값 이상	습도필름 교체	03/19 10:30	03/19 13:10	2시간 40분
161	예안	자료 누락	모뎀교체	03/21 12:00	03/21 15:16	3시간 16분
162	예안	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	03/21 12:00	03/21 16:08	4시간 08분
163	주천	온도값 이상	로거 메인보드 교체	03/24 08:30	03/24 16:14	7시간 44분
164	포천	자료 미수신	모뎀 교체	03/30 07:34	03/30 10:06	2시간 32분
165	하개정	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	04/02 16:53	04/03 16:00	23시간 07분
166	해경	풍향풍속값 이상	풍향풍속센서 교체	04/04 11:20	04/04 12:30	1시간 10분
167	화천	풍향값 이상	풍향센서 교체	04/06 07:10	04/06 09:50	2시간 40분
168	외연도	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	04/08 13:50	04/12 13:20	95시간 30분
169	소청도	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/11 15:30	04/12 15:00	23시간 30분
170	오산	자료 미수신	모뎀교체	04/12 16:53	04/13 10:30	17시간 37분
171	궁촌	자료 미수신	데이터로거 교체	04/16 08:00	04/16 14:43	6시간 43분
172	평화	자료 미수신	누전차단기 교체	04/16 16:42	04/16 19:20	2시간 38분
173	청산	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/21 13:20	04/21 16:10	2시간 50분
174	선흘	자료 미수신	모뎀교체	04/22 07:50	04/22 10:43	2시간 53분
175	익산	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	04/23 09:30	04/23 15:11	5시간 41분
176	고령	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	04/26 09:50	04/26 13:30	3시간 40분
177	노은	자료 미수신	모뎀교체	05/03 12:57	05/03 15:07	2시간 10분
178	강서	자료 미수신	모뎀교체	05/03 13:44	05/03 20:43	6시간 59분
179	강서	자료 미수신	모뎀교체	05/03 13:50	05/03 20:43	6시간 53분
180	볼음도	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/04 13:26	05/05 13:21	23시간 55분
181	평택	자료 미수신	모뎀교체	05/07 02:56	05/07 17:24	14시간 28분
182	평택	자료 미수신	모뎀교체	05/07 11:30	05/07 14:40	3시간 10분
183	목덕도	자료 미수신	모뎀교체	05/08 11:40	05/08 13:45	2시간 05분
184	대화	통풍팬 이상	통풍팬 교체	05/08 14:13	05/09 11:30	21시간 17분
185	조선대	통풍팬 고장	통풍팬 교체	05/09 17:30	05/10 11:00	17시간 30분
186	상하	자료 미수신	모뎀교체	05/10 09:10	05/10 14:41	5시간 31분
187	태풍센터	풍향값 이상	베어링 교체	05/10 15:38	05/10 17:10	1시간 32분
188	과기원	통풍팬 고장	통풍팬 교체	05/10 16:00	05/10 17:10	1시간 10분
189	줄포	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/14 10:00	05/14 13:10	3시간 10분
190	백학	자료 미수신	모뎀교체	05/16 13:32	05/16 14:34	1시간 02분
191	온 산	자료 미수신	누전차단기 교체	05/17 09:00	05/17 12:10	3시간 10분
192	음성	자료 미수신	모뎀교체	05/17 16:28	05/17 19:20	2시간 52분
193	간성	서지보호기 고장	서지보소기 교체	05/18 11:40	05/18 14:32	2시간 52분
194	장호원	자료 미수신	데이터로거 교체	05/18 13:43	05/18 13:59	0시간 16분
195	백학	자료 미수신	모뎀 교체	05/18 14:22	05/18 18:16	3시간 54분
196	대산	자료 미수신	누전차단기 교체	05/21 10:30	05/21 16:10	5시간 40분
197	임계	습도값 이상	습도센서 교체	05/22 07:30	05/22 09:50	2시간 20분
198	금촌	자료 미수신	로거 메인보드 교체	05/22 22:00	05/23 11:58	13시간 58분
199	고령	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	05/23 09:30	05/23 13:05	3시간 35분
200	여서도	강우감지 이상	강우감지센서 교체	05/25 13:30	05/29 18:50	101시간 20분
201	신포	자료 미수신	데이터로거 교체	05/26 08:10	05/26 11:40	3시간 30분
202	남면	자료 미수신	모뎀 교체	05/27 12:00	05/27 19:15	7시간 15분
203	울진서	자료 미수신	모뎀교체	05/27 12:30	05/27 15:39	3시간 09분
204	가평	자료 미수신	데이터로거 교체	05/27 13:17	05/28 15:00	25시간 43분
205	청운	자료 미수신	데이터로거 교체	05/27 18:43	05/28 17:39	22시간 56분
206	소보	자료 미수신	통신IC 교체	05/28 11:00	05/28 15:37	4시간 37분
207	현서	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/28 17:30	05/28 21:06	3시간 36분
208	가야산	자료 미수신	모뎀 교체	05/28 17:30	05/29 13:00	19시간 30분
209	공성	자료 미수신	모뎀교체	05/29 08:30	05/29 09:30	1시간 00분
210	신림	자료 미수신	모뎀교체	05/29 21:41	05/30 10:13	12시간 32분
211	도천	자료 미수신	모뎀 교체	05/30 11:40	05/30 18:20	6시간 40분
212	도천	자료 미수신	모뎀교체	05/30 11:40	05/30 17:20	5시간 40분
213	울산	자료 미수신	데이터로거 교체	05/31 15:25	06/01 18:00	26시간 35분
214	엑스포	습도값 이상	습도센서 교체	06/04 09:45	06/04 14:40	4시간 55분
215	순천시	자료 미수신	모뎀 교체	06/06 15:52	06/06 18:30	2시간 38분
216	엄정	자료 미수신	모뎀교체	06/07 11:30	06/07 18:20	6시간 50분
217	아산	자료 미수신	모뎀 교체	06/08 10:10	06/08 17:00	6시간 50분
218	도양	자료 미수신	모뎀 교체	06/08 13:55	06/08 17:40	3시간 45분
219	고창풍력	자료 미수신	모뎀 교체	06/08 16:30	06/12 12:30	92시간 00분
220	설악동	자료 미수신	데이터로거 교체	06/11 15:00	06/11 16:30	1시간 30분
221	화서	자료 미수신	모뎀교체	06/12 08:00	06/12 10:39	2시간 39분
222	주천	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	06/12 09:00	06/12 11:50	2시간 50분
223	설악동	자료 미수신	데이터로거 교체	06/12 13:30	06/12 14:45	1시간 15분
224	대덕	자료 미수신	데이터로거 교체	06/14 13:30	06/14 17:37	4시간 07분
225	영도	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/18 08:00	06/18 12:15	4시간 15분
226	유수암	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/24 06:15	06/24 07:00	0시간 45분
227	상하	자료 미수신	터미널서버 교체	06/24 12:40	06/24 19:00	6시간 20분
228	호미곳	풍향값 이상	풍향센서 교체	06/27 08:30	06/27 15:21	6시간 51분
229	경산	풍속값 이상	풍속센서 교체	06/27 15:45	06/27 18:30	2시간 45분
230	선흘	자료 미수신	모뎀 교체	06/29 20:09	06/30 11:35	15시간 26분
231	광주	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/29 23:00	06/30 12:28	13시간 28분
232	광주	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/30 09:55	06/30 12:28	2시간 33분
233	호미곶	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/01 07:00	07/01 11:10	4시간 10분
234	상하	자료 미수신	모뎀 교체	07/01 15:00	07/01 17:00	2시간 00분
235	북평	자료 미수신	모뎀 교체	07/04 02:45	07/04 12:40	9시간 55분
236	김천	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/05 09:30	07/05 11:50	2시간 20분
237	강서	자료 미수신	모뎀 교체	07/05 13:56	07/05 16:42	2시간 46분
238	곡성	자료미수신	모뎀 교체	07/05 14:10	07/05 17:10	3시간 00분
239	부론	자료미수신	모뎀 교체	07/06 01:31	07/06 17:03	15시간 32분
240	노은	자료 미수신	모뎀교체	07/06 01:40	07/06 10:40	9시간 00분
241	마현	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/06 03:41	07/06 08:30	4시간 49분
242	엄정	자료 누락	낙뢰보호기 교체	07/06 05:00	07/06 12:30	7시간 30분
243	장호원	자료 미수신	모뎀 교체	07/06 09:53	07/06 12:58	3시간 05분
244	지산	자료 미수신	모뎀 교체	07/06 13:10	07/06 20:45	7시간 35분
245	중구	자료 미수신	모뎀 교체	07/06 21:56	07/07 11:13	13시간 17분
246	미암	자료 미수신	모뎀 교체	07/07 08:25	07/07 12:40	4시간 15분
247	온정	자료 미수신	데이터로거 교체	07/08 11:40	07/08 17:37	5시간 57분
248	노은	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	07/13 04:00	07/13 10:40	6시간 40분
249	신포	자료 미수신	모뎀 교체	07/13 04:00	07/13 11:30	7시간 30분
250	신포	자료 미수신	모뎀 교체	07/13 07:43	07/13 11:40	3시간 57분
251	양화	강수량값 이상	스위칭파워 교체	07/13 11:20	07/13 16:00	4시간 40분
252	영도	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/15 11:10	07/15 18:51	7시간 41분
253	부산(레)	자료 미수신	모뎀 교체	07/15 13:15	07/15 15:56	2시간 41분
254	영도	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/15 13:20	07/15 19:30	6시간 10분
255	금곡	풍속값 이상	베어링 교체	07/16 09:00	07/16 13:27	4시간 27분
256	화순	자료 미수신	모뎀 교체	07/18 16:45	07/18 19:50	3시간 05분
257	금남	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/18 20:50	07/18 22:40	1시간 50분
258	안도	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/19 09:00	07/21 11:20	50시간 20분
259	부산(레)	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/19 10:00	07/21 12:45	50시간 45분
260	광양	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	07/19 19:00	07/20 18:30	23시간 30분
261	고군	풍속값 이상	베어링 교체	07/20 09:10	07/20 13:30	4시간 20분
262	엄정	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	07/20 11:30	07/20 16:30	5시간 00분
263	적성	풍향풍속값 이상	풍향풍속센서 교체	07/20 14:47	07/20 17:31	2시간 44분
264	의령군	온도값 이상	통풍팬 교체	07/20 19:00	07/20 23:10	4시간 10분
265	부석	통풍팬 고장	통풍팬 교체	07/27 09:00	07/27 10:30	1시간 30분
266	이산	통풍팬 고장	통풍팬 교체	07/27 10:00	07/27 11:40	1시간 40분
267	안계	통풍팬 고장	통풍팬 교체	07/27 11:00	07/27 13:30	2시간 30분
268	청송군	통풍팬 고장	통풍팬 교체	07/28 08:00	07/28 12:00	4시간 00분
269	순천시	온도값 이상	통풍팬 교체	07/28 12:30	07/28 15:40	3시간 10분
270	웅상	온도값 이상	통풍팬 교체	07/28 15:00	07/28 19:40	4시간 40분
271	옥계	온도값 이상	통풍팬 교체	07/30 08:00	07/30 14:30	6시간 30분
272	신기	온도값 이상	통풍팬 교체	07/30 08:00	07/30 19:50	11시간 50분
273	홍도	배터리함 지지대 부식	배터리함 지지대 제작	07/30 12:00	08/04 13:30	121시간 30분
274	영광군	습도값 이상	습도센서 교체	07/30 12:00	07/30 16:00	4시간 00분
275	대연	자료 미수신	데이터로거 교체	07/30 13:00	07/30 17:40	4시간 40분
276	나주	통풍팬 이상	통풍팬 교체	07/30 14:40	07/30 17:40	3시간 00분
277	가곡	온도값 이상	통풍팬 교체	07/30 16:07	07/30 17:46	1시간 39분
278	주천	자료 미수신	데이터로거 교체	07/31 09:00	08/01 15:30	30시간 30분
279	주천	데이터로거 고장	데이터로거 교체	07/31 09:00	08/01 15:30	30시간 30분
280	선흘	차광통 고장	차광통 교체	07/31 12:22	07/31 16:57	4시간 35분
281	땅끝	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/01 17:40	08/02 18:10	24시간 30분
282	경주	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/02 09:00	08/02 16:30	7시간 30분
283	청운	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/02 17:47	08/03 10:43	16시간 56분
284	구롱포	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/03 09:00	08/03 13:20	4시간 20분
285	삽당령	대기온도값 이상	통풍팬 교체	08/03 09:00	08/03 16:30	7시간 30분
286	북구	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/03 09:20	08/03 15:39	6시간 19분
287	엄정	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/03 11:30	08/03 14:15	2시간 45분
288	서초	대기온도값 이상	통풍팬 교체	08/03 14:37	08/03 16:00	1시간 23분
289	양화	대기온도값 이상	통풍팬 교체	08/03 14:38	08/03 17:40	3시간 02분
290	성거	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/03 17:26	08/03 20:20	2시간 54분
291	일동	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/03 18:46	08/04 11:23	16시간 37분
292	비금도	대기온도값 이상	배터리충전기 교체	08/04 17:45	08/05 14:00	20시간 15분
293	과천	대기온도값 이상	통풍팬 교체	08/05 13:50	08/05 15:55	2시간 05분
294	시종	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/05 15:35	08/05 18:30	2시간 55분
295	신남	대기온도값 이상	통풍팬 교체	08/06 11:30	08/06 14:40	3시간 10분
296	청산	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/06 14:40	08/06 16:35	1시간 55분
297	서이말	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/06 17:15	08/07 07:55	14시간 40분
298	안좌	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/07 08:25	08/07 12:35	4시간 10분
299	괴산	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/07 20:00	08/08 10:30	14시간 30분
300	구례	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/08 10:30	08/08 15:30	5시간 00분
301	미암	자료 미수신	모뎀 교체	08/08 11:25	08/08 15:25	4시간 00분
302	개천	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/08 17:20	08/09 08:39	15시간 19분
303	고성	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/08 17:20	08/09 10:35	17시간 15분
304	덕유봉	기압값 이상	기압센서 교체	08/09 15:30	08/09 17:10	1시간 40분
305	은평	자료 미수신	모뎀 교체	08/10 09:28	08/10 10:51	1시간 23분
306	말도	자료 미수신	배터리충전기 교체	08/12 06:20	08/12 11:39	5시간 19분
307	송백	자료 미수신	모뎀 교체	08/12 18:30	08/13 15:30	21시간 00분
308	연기	자료 미수신	누전차단기 교체	08/13 00:30	08/13 10:50	10시간 20분
309	공성	전원부 이상	스위칭파워 교체	08/13 06:30	08/13 08:41	2시간 11분
310	태풍센터	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/13 08:05	08/13 10:29	2시간 24분
311	가곡	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/13 16:40	08/14 12:20	19시간 40분
312	가야산	자료 미수신	통풍팬 교체	08/13 19:00	08/13 20:10	1시간 10분
313	지산	자료 미수신	모뎀 교체	08/14 11:45	08/14 17:10	5시간 25분
314	능곡	자료 미수신	통신IC 교체	08/15 07:32	08/15 11:56	4시간 24분
315	옥천	자료 미수신	모뎀 교체	08/15 23:45	08/16 14:00	14시간 15분
316	장호원	자료 미수신	로거 보드 교체	08/16 10:30	08/16 17:15	6시간 45분
317	수원(농)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/16 12:56	08/16 17:01	4시간 05분
318	장호원	자료 미수신	로거 보드 교체	08/16 13:37	08/16 17:20	3시간 43분
319	용인	자료 미수신	로거 보드 교체	08/16 15:00	08/16 17:43	2시간 43분
320	용평	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	08/17 18:30	08/17 23:25	4시간 55분
321	광양	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/18 07:44	08/18 11:00	3시간 16분
322	문덕	자료 미수신	모뎀 교체	08/18 11:15	08/18 13:55	2시간 40분
323	청산	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/20 11:42	08/20 16:11	4시간 29분
324	증평	전원부 이상	스위칭파워 교체	08/21 10:40	08/21 12:22	1시간 42분
325	어청도	자료 미수신	모뎀 교체	08/21 20:30	08/23 12:37	40시간 07분
326	창수	자료 미수신	모뎀 교체	08/22 09:04	08/22 11:51	2시간 47분
327	북평	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	08/23 00:49	08/23 11:26	10시간 37분
328	은평	자료 미수신	모뎀 교체	08/24 09:16	08/24 12:47	3시간 31분
329	태풍센터	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/24 09:53	08/24 16:00	6시간 07분
330	김화	자료 미수신	누전차단기 교체	08/24 22:15	08/25 11:24	13시간 09분
331	북평	자료 미수신	모뎀 교체	08/27 00:00	08/27 12:31	12시간 31분
332	이양	자료 미수신	모뎀 교체	08/27 09:30	08/27 12:30	3시간 00분
333	영도	자료 미수신	통신IC 교체	08/27 11:52	08/27 17:30	5시간 38분
334	남원	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/27 16:05	08/27 17:34	1시간 29분
335	표선면	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/27 21:38	08/28 10:49	13시간 11분
336	선흘	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/28 01:56	08/29 10:56	33시간 00분
337	서광	자료 미수신	모뎀 교체	08/28 04:19	08/28 15:12	10시간 53분
338	가야산	자료 미수신	모뎀 교체	08/28 07:00	08/28 13:45	6시간 45분
339	태풍센터	자료 미 수신	모뎀 교체	08/28 08:28	08/28 23:48	15시간 20분
340	미암	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/28 10:30	08/28 15:40	5시간 10분
341	향로봉	풍향풍속값 이상	풍향풍속센서 교체	08/29 08:00	08/29 19:50	11시간 50분
342	선유도	풍향풍속값 이상	풍향풍속센서 교체	08/29 09:00	08/31 18:00	57시간 00분
343	만리포	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/29 09:30	08/29 14:10	4시간 40분
344	완도읍	자료 미수신	모뎀 교체	08/29 15:35	08/29 16:40	1시간 05분
345	욕지도	자료 미수신	누전차단기 교체	08/30 00:00	08/30 16:30	16시간 30분

별첨2		최근 3년간 농업기상관측장비 고장·수리 현황

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	전주(기)	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	08/15 09:40	08/15 10:51	1시간 11분

○ 2010년

○ 2011년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	여수(기)	베어링 교체	풍속값 이상	05/18 18:20	05/18 14:20	20시간 00분
2	청주(기)	습도필름 교체	습도값 이상	07/19 09:30	07/19 16:40	7시간 10분
3	안동(기)	통풍펜 이상	통풍팬 이상	08/05 14:00	08/05 17:30	3시간 30분
4	청주(기)	지중온도센서 교체	지중온도값 이상	08/19 17:10	08/19 17:10	8시간 10분
5	수원(기)	통신IC 교체	자료 미수신	10/20 08:00	10/20 11:50	3시간 50분

○ 2012년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	철원(기)	데이터로거 교체	자료 미수신	04/17 08:00	04/17 18:02	10시간 02분
2	철원(기)	데이터로거 교체	자료 미수신	04/17 10:30	04/17 18:00	7시간 30분
3	서산(기)	온도센서 교체	지중온도값 이상	06/04 14:30	06/05 14:00	23시간 30분
4	안동(기)	통풍펜 교체	통풍팬 이상	06/13 14:00	06/13 16:00	2시간 00분
5	전주(기)	로거 메인보드 교체	온도값 이상	06/13 16:30	06/13 18:30	2시간 00분
6	철원(기)	토양수분센서 교체	토양수분값 이상	07/19 07:21	07/25 21:06	157시간 45분
7	안동(농)	통푼펜 교체	통풍팬 고장	07/28 08:00	07/28 10:00	2시간 00분
8	전주(기)	데이터로거 교체	자료 미수신	07/29 09:00	07/31 20:50	59시간 50분

별첨3		최근 3년간 안개관측장비 고장·수리 현황

○ 2010년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	영월(기)	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	06/21 14:28	06/21 18:15	3시간 47분
2	오창IC	자료 미수신	모뎀 교체	08/11 12:40	08/11 15:50	3시간 10분

○ 2011년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	오창IC	자료 미수신	DSU모뎀 교체	01/01 15:30	01/01 16:50	1시간 20분
2	이천(기)	자료미수신	통신IC 교체	01/13 08:00	01/13 10:10	2시간 10분
3	서귀포(기)	터미널서버 이상	터미널서버 교체	04/22 14:40	04/22 15:00	0시간 20분
4	수원(기)	자료 미수신	로거 메인보드 교체	04/30 08:00	05/02 11:00	51시간 00분
5	강릉(기)	전원부 이상	낙뢰보호기 교체	04/30 17:35	04/30 19:40	2시간 05분
6	영월(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	05/04 13:11	05/06 17:14	52시간 03분
7	봉화(관)	시정값 이상	낙뢰보호기 교체	07/04 09:00	07/04 15:30	6시간 30분
8	수원(기)	자료 미수신	모뎀 교체	07/28 08:30	07/28 10:20	1시간 50분
9	춘천(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	09/07 05:30	09/07 18:10	12시간 40분
10	울진(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	09/16 10:00	09/16 13:30	3시간 30분
11	봉화(관)	자료 미수신	데이터로거 교체	10/04 12:00	10/04 15:00	3시간 00분
12	인천(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	10/15 21:10	10/16 02:30	5시간 20분
13	인천(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	10/16 01:37	10/16 06:14	4시간 37분
14	봉화(관)	터미널서버 이상	터미널서버 교체	10/18 09:00	10/18 11:00	2시간 00분
15	울진(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	10/29 09:00	10/29 13:30	4시간 30분
16	포항(기)	자료 미수신	무선블루투스 교체	12/17 14:45	12/17 18:00	3시간 15분

○ 2012년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	인천(기)	자료 미수신	파워 교체	02/24 19:51	02/25 01:40	5시간 49분
2	정읍(기)	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	04/03 09:30	04/03 14:00	4시간 30분
3	춘천(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	05/04 08:12	05/04 13:00	4시간 48분
4	문경(관)	시정값 이상	파워 교체	06/12 09:00	06/12 14:30	5시간 30분
5	충주(기)	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	07/15 16:40	07/15 20:00	3시간 20분
6	대전(청)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/25 18:36	08/25 21:00	2시간 24분

(관측기반국 기상기술과장 정준석, 02-2181-0712)

20. 기상장비 국산화 추진현황 및 상용화 현황(수주 계약액 포함)

○ 2012년 기상장비 개발 현황(총 20건, 4,622백만원 지원)

— 기상장비 개발 16건(3,722백만원)

∙ (기상청) 기상산업지원 및 활용기술개발 : 8건(756백만원)

∙ (중소기업청) 구매조건부 신제품개발사업 : 7건(1,166백만원)

∙ (지식경제부) 산업융합 원천기술개발사업 : 1건(1,800백만원)

— 기상장비 개발 기획 4건(90백만원)

∙ 타산업유망기술과 기상장비분야 융합에 대한 전략연구(60백만원)

∙ 과제발굴연구회 3건(30백만원)

○ 기상장비 연구개발 상용화 현황(3건, 1,972백만원)

— 부이식 파고관측시스템 : 독도, 서해안, 동해안, 남해안 등 27대 설치 (1,014백만원)

— 통신해양기상위성 기상자료 중․소규모 수신시스템 : 대관령, 문산 등 4식 설치(233백만원)

— 구름자동관측시스템 : 공군, 서울종합방재센터 등 4대 설치 (726백만원)

참고		기상장비 연구개발 상용화 현황

장비명	구매연도	수량	단위	납품액(백만원)	운영부서
파고부이관측시스템	2009년	2	조	46	해양기상과
	2010년	7	조	275	해양기상과
	2011년	9	조	350	해양기상과
	2012년	9	조	343	해양기상과
	계	27	조	1,014
구름자동관측시스템	2009년	1	조	120	응용기상연구과
	2010년	1	조	170	응용기상연구과
	2011년	1	조	213	응용기상연구과
	2012년	1	조	223	응용기상연구과
	계	4	조	726
천리안위성 중/소규모수신시스템	2011년	4	식	233	위성운영과
	계	4	식	233
합 계				1,973

(기획조정관실 인력개발담당관 유상진, 02-2181-0562)

21. 전문인력 양성 프로그램 현황

○ 기상청은 직원들의 전문성 향상을 위하여 경력개발제도(CDP)와 연계하여 탐색기, 전문, 심화기 단계별로 실시하고 있음.

경력개발제도(CDP) : 『Career Development Program』의 약자로 조직 구성원이 활동함에 있어 개인은 업무 적성, 희망(근무지, 근무부서, 직종), 능력 등과 연계하여 조직과 개인에게 바람직한 경로를 쌓아갈 수 있도록 하는 의도적이고 제도적인 제반 활동

○ 단계별 전문교육은 예보군, 관측군, 행정지원군으로 구분하여 실시하고 있음.

참고1		2012년 전문교육 프로그램 현황(집합교육)

구분		과정명	교육내용
탐 색 기 (CDP)	예보군	예보실무과정	• 동네예보 및 수치예보 기술, 일기도 묘화 및 분석 • 위험기상 사례 연구 및 현장탐방
		미디어트레이닝과정	• 효과적인 스피치 기법 트레이닝, 설득력을 높이는 스킬 등
		기후변화 녹색성장과정	• 기후변화 현황, 미래전망 및 대응동향 • 녹색성장과 기후변화, 기상자원지도 개발과 활용 등
	관측군	기상관측 실무과정	• 기상관측표준화, WMO 관측업무 개론 • 기상관측자료 품질관리, 자동기상관측(AWS), 목측 및 기상현상 관측
		지진대응 실무과정	• 국가지진관측망 구성 및 장비 운영 • 자연/인공지진 분석, 전파, 지진해일 사례 및 대응 등
	행 정 지원군	기상행정 실무과정	• 홍보정책 및 보도자료 작성 • 성과관리 이해, 인사 및 복무관리, 예산 및 회계
		정보화 실무과정	• 정보통신 기술동향, 기상청 정보통신망 및 세계기상자료 교환 • 종합기상정보시스템 구성, 정보통신 보안
전 문 / 심 화 기 (CDP)	예보군	예보전문과정	• 특이 및 위험기상 사례 분석, 초단기 예보기술 훈련 • 재해기상 상황 인지 및 의사결정 훈련, 해외 선진기술 습득
		기상미디어전문과정	• 정책브리핑, 언론 인터뷰 관련 전문 미디어 트레이닝
		지역미디어전문가 양성과정	• 지역 언론 인터뷰 관련 전문 미디어 트레이닝
		항공기상 및 항공기상안전감독관과정	• 항공기상 위험요소, 항공기상관측 및 보고 • 항공기상 예ㆍ특보 및 사례분석, 항공교통업무
	관측군	관측정책 전문과정	• 기상관측정책 전략계획, 기상관측표준화법 및 정책 • 기상관측자료의 품질관리 및 공동활용 방안
		레이더영상분석 전문과정	• 레이더장비 운영 및 관리, 자료처리, 레이더영상 분석 및 활용
		위성영상분석 전문과정	• 위성장비 운영 및 관리, 위성자료처리, 위성영상 분석 및 활용
	행 정 지원군	보고서작성과정	• 체계적인 보고서 작성 요령 및 실습
		프리젠테이션과정	• 효율적인 프리젠테이션 기법 습득
공통	리더십 과정	창조 리더십과정	• 인문학적 통찰력, 조직문화 변화를 선도하는 리더십
		조직활성화과정	• 공감과 신뢰, 조화와 협력, 조직구성원으로서의 긍지와 자부심 확립
	능력개발 과정	교수역량향상과정	• 청내 강사 대상 교수설계 및 강의 기술 등 교수기법
		예보관국제화능력향상과정	• 외국어(영어)능력 향상
		SNS 이해 및 활용과정	• 소셜미디어의 이해 및 활용 기법 습득

참고2		2012년 전문교육 프로그램 과정별 기간 및 계획인원(집합교육)

구분		과정명	기간	횟수	계획 인원	교육대상	비고
전문교육		21개 과정		26	607
탐 색 기 (CDP)	예보군	예보실무과정	4개월	1	17	7급 이하	집합+사이버
		미디어트레이닝과정	2일	4	80	언론 담당자
		기후변화 녹색성장과정	3일	1	30	7급 이하
	관측군	기상관측 실무과정	3일	1	30	7급 이하
		지진대응 실무과정	3일	1	20	7급 이하
	행 정 지원군	기상행정 실무과정	1주	1	30	7급 이하
		정보화 실무과정	1주	1	20	7급 이하
전 문 / 심 화 기 (CDP)	예보군	예보전문과정	8개월	1	13	7급 이상	집합+사이버
		기상미디어전문과정	6개월	1	10	언론 담당자	주 3시간
		지역미디어전문가 양성과정	2.5개월	1	12	지역 언론 담당자	월 1주
		항공기상 및 항공기상안전감독관과정	1주	1	15	항공기상청 직원 및 관계자
	관측군	관측정책 전문과정	3일	1	20	5~7급
		레이더영상분석 전문과정	3일	1	20	5~7급
		위성영상분석 전문과정	3일	1	20	5~7급
	행 정 지원군	보고서작성과정	3일	1	20	7급 이상
		프리젠테이션과정	3일	1	20	7급 이상
공통	리더십 교육	창조 리더십과정	2일	1	20	5급 이하
		조직활성화과정	2일	1	20	부서장 및 기관장
	능력개발	교수역량향상과정	1주	1	20	전직급
		예보관국제화능력향상과정	3개월	3	150	전직급	주 3시간
		SNS 이해 및 활용과정	3일	1	20	전직급

(국립기상연구소 연구기획운영과장 이종하, 070-7850-6502)

(국가기상위성센터 위성기획과 윤성득, 070-7850-5701)

22. 2010년 이후 SCI급 논문 발표 현황

○ 국립기상연구소

- 2010년 SCI급 논문

연번	논문명	연구자	학술지명	지원금 (천원)	비고
1	THE IMPACT OF CUMULUS PARAMETERIZATIONS AND MICROPHYSICS SCHEMES UNDER DIFFERENT COMBINATIONS ON TYPHOON TRACK PREDICTION	HA HyeGyeong, KIM Jeoung-Yun, WANG Zhen-huiNIU Sheng-Jie SUH AeSook	Journal of Tropical Meteorology		정책
2	,TemporalandspatialcharacteristicsoffogoccurrenceovertheKoreanPeninsula,J.Geophys.Res.,115,D14117,doi:10.1029/2009JD012284.	Lee,Y.H.,J.Lee,S.K.Park,D.Chang,andH.Lee	J. Geophys. Res.
3	ComparisonofatmosphericwatervaporprofilesobtainedbyGPS,MWR,andradiosonde.Asia-PacificJ.Atmos.Sci.,233-242.	Ha,Jihyun,Kwan-DongPark,KihoonKim,Yeon-HeeKim,andDong-EonChang	APJAS
4	ObservationsystemexperimentsforTyphoonJangmi(200815)observedduringT-PARC.Asia-PacificJ.Atmos.Sci.,305-316.	Jung,Byoung-Joo,HyunMeeKim,Yeon-HeeKim,Eun-HeeJeon,Ki-HoonKim,andDong-EonChang,	APJAS
5	TheimpactofT-PARC2008dropsondeobservationsontyphoontrackforecasting.Asia-PacificJ.Atmos.Sci.,287-304.	Kim,Yeon-Hee,Eun-HeeJeon,Dong-EonChang,Hee-SangLee,andJong-ImPark	APJAS
6	Theinfluenceofdropsondesontyphoontrackandmid-latitudeforecasts.Mon.Wea.Rev.139,908-920.	Weissmann,Martin,FlorianHarnisch,Chun-ChiehWu,Po-HsiungLin,YoichiroOhta,KojiYamashita,Yeon-HeeKim,Eun-HeeJeon,TetsuoNakazawa,SimAberson	Mon. Wea. Rev.
7	McGillAlgorithmforPrecipitationNowcastingbyLagrangianExtrapolation(MAPLE)AppliedtotheSouthKoreanRadarNetwork.PartⅠ:SensitivityStudiesoftheVariationalEchoTracking(VET)Technique.Asia-PacificJ.Atmos.Sci.,46(3),369-381.	Bellon,A.,I.Zawadzki,A.Kilambi,H.Lee,Y.Lee,D.Chang,andG.Lee	APJAS
8	McGillAlgorithmforPrecipitationNowcastingbyLagrangianExtrapolation(MAPLE)AppliedtotheSouthKoreanRadarNetwork.Part:Real-TimeVerificationfortheSummerSeason.Asia-PacificJ.Atmos.Sci.,46(3),383-391.	Lee,H.,Y.Lee,J.Ha,D.Chang,A.Bellon,I.ZawadzkiandG.Lee	APJAS
9	Arctic Oscillation Responses to Greenhouse Warming and Role of Synoptic Eddy Feedback	Choi, D.-H., J.-S. Kug, W.-T. Kwon, F.-F. Jin, H.-J. Baek, and S.-K. Min	Journal of Geophysical Research		기후
10	Changes in the extreme daily rainfall in South Korea	박정수,강현석	International Journal of Climatology		기후
11	Diurnal and precipitation and their association with the synoptic weather conditions over South Korea	Yu-Kyung Hyun	Theoretical and Applied Meteorology		기후
12	Evaluating the East Asian Monsoon Simulation in Climate Models	Kyung-On Boo	Journal of Geophysical Research		기후
13	Interdecadal variability of East Asian summer monsoon precipitation over 220 years (1777-1997)	Kim, C.-J., W. Qian, H.-S. Kang, and D.-K. Lee	Advanced in atmospherci science		기후
14	Precipitation in boreal summer simulated by a GCM with two convective parameterization schemes: Implications of the intraseasonal oscillation for dynamic seasonal prediction.	Park, Suhee, Song-You Hong, and Young-Hwa Byun	Journal of Climate		기후
15	Role of Synoptic eddy Feedback on Polar Climate Responses to the Anthropogenic Forcing	Kug, J.-S., D.-H. Choi, F.-F. Jin, W.-T. Kwon, and H.-L. Ren	Geophysical Research Letters		기후
16	Seven years of recent European net terrestrial carbon dioxide exchange constrained by atmospheric observations	W. PETERS , M. C. KROL, G. R. , C . H. CHO et	Global Change Biology		기후
17	Hydroclimatological response to dynamically downscaled climate change simulations for Korean basins	Im, E.-S., I-W Jung, H-C Chang, D-H Bae, W-T Kwon	Climatic Change		기후
18	High-Resolution Numerical Simulation of the Pacific Ocean	유승협 윤종환	Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences		지환
19	Predicting Storm Surges using Operational Ocean Forecast System	유승협	Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences		지환
20	Comparison of Storm Surge/Tide Predictions between a 2-D Operational forecast system, the Regional Tide/Storm Surge Model (RTSM) and the 3-D Regional Ocean Modeling System (ROMS)	유승협 이우정 문광석	Ocean Dynamics		지환
21	Rupture pattern of a moderate earthquake in Odaesan	박순천 함인경	Geosciences Journal		지환
22	Magnitude scaling relationship from the first 3s of P-wave arrivals in South Korea	박용철 박순천 김광희 박민규 이주한	Journal of Seismology		지환
23	Lg Attenuation in a region with both continental and oceanic environments	홍태경	Bulletin of the Seismological Society of America		지환
24	Comparison of the ISEM infrared sea-surface emissivity model with a physical emissivity model	Sungwook Hong, Inchul Shin, Mi-Lim Ou	Journal of Atmospheric and Oceanic Technology		지환
25	Global trends of sea ice: Small-scale roughness and refractive index	Sungwook Hong, Inchul Shin	Journal of Climate		지환
26	Characteristics of aerosol types from AERONET sunphotometer measurements	J. Lee, J. Kim, C.H. Song, S. B. Kim, Y. Chun, B. J. Sohn, B.N. Holben	Atmospheric Environment		황사
27	Multifractal Structures in Temperature and Humidity	이동인 유철환 정재원 장기호 김수용 김경식	Journal of the Korean Physical Society		응용
28	Scaling Behaviors of Multifractals in Two-dimensional Structures	정재원 장기호 김수용 이동인 하덕호 김경식	Journal of the Korean Physical Society		응용
29	Dynamic Behaviors in Earthquake Structures	정성아 정종훈 이동인 정재원 장기호 하덕호 김수용 김경식	Journal of the Korean Physical Society		응용

-  2011년 SCI급 논문

연번	논문명	연구자	학술지명	지원금(천원)	비고
1	A study of microphysical properties within a precipitation system using wind profiler spectra	Dong-Kyun,Kim,Yeon-HeeKim,Dong-EonChang	APJAS
2	Mixing Depth Estimation from Operational JMA and KMA Wind-Profiler Data and Its Preliminary Applications: Examples from Four Selected Sites	Seung-Jae LEE and HideakiKawai	JMSJ
3	Impact of Horizontal Resolution and Cumulus Parameterization Scheme on the Simulation of Heavy Rainfall Events over the Korean Peninsula	Seung-Woo LEE, Dong-KyouLEE,Dong-EonCHANG	Advances in Atmospheric Sciences
4	Parameterization and Application of Storm Surge/Tide Modeling Using a Genetic Algorithm for Typhoon Periods	SungHyupYOU,YongHeeLEE,andWooJeongLEE	Advances in Atmospheric Sciences
5	An improvement of seasonal climate prediction by regularized canonical correlation analysis	임예지, 조성일, 이재용, 오희석, 강현석	International Journal of Climatology		기후
6	Sensitivity of the Northeast Asian summer monsoon to Tropical sea surface temperatures	Shin, S.-I., P. D. Sardeshmukh, S.-W. Yeh	Geophysical Research Letters		기후
7	Numerical Study of Typhoon Effects on the Changjiang Diluted Water using an Operational Ocean Forecasting System	유승협 엄현민 류상범	Journal of Coastal Research		지환
8	Parameterization and Application of Storm Surge/Tide Modeling Using a Genetic Algorithm for Typhoon Periods	유승협 이용희 이우정	Advances in Atmospheric Sciences		지환
9	Recent Changes of Mixed Layer Depth in the East Sea	장필훈 조천호 류상범	Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences		지환
10	Fog detection using geostationary satellitedata : Temporally continuous algorithm	Jung-Rim Lee, Chu-Yong Chung, Mi-Lim Ou	Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences		지환
11	Influence of Langmuir Circulation on the Deepening of the Wind-Mixed Layer	Yign Noh and Gahyun Goh, and Siegfried Raasch	Journal of Physical Oceanography		지환
12	Characteristics on sea surface temperature retrieved from MTSAT-1R and In situ Data	Mee-JaKim, Mi-Lim Ou, Eun-Ha Sohn, and Yoonjae Kim	Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences		지환
13	Predictionofdiurnalwarmingofseasurfacetemperatureusinganatmosphere-oceanMixedlayer coupledmodel	Yign Noh, Eunjeong Lee, Dong-Hoon Kim, Song-You Hong, Mee-Ja Kim, Mi-Lim Ou	Journal of Geophysical Research		지환
14	Dust Model Intercomparision Between ADAM and CFORS/Dust For Asian Dust Case in 2007(March 28- April 3)	Seung-Bum KIM Keiya Yumimoto, Itsushi Uno Youngsin Chun	Scientific Online Letters on the Atmosphere		황사
15	Meteorological Features and Particulate Matter Monitoring of the Asian Dust (Hwangsa) Event Observed in Korea on 1 April 2007	Youngsin Chun Sumin KIM	Scientific Online Letters on the Atmosphere		황사
16	Nighttime AOT Retrieval for Asian Dusts from MODIS IR Measurements: An Artificial Neural Network Approach	Sang-Sam LEE B. J. Sohn	Journal of the Meteorological Society of Japan		황사
17	Revised edition of Korean Calender for allergenic pollens	오재원 강임주 김성원 박강세 국명희 김봉성 백희성 김자경 이동진 김규랑 최영진	Allergy Asthma Imumunol		응용
18	On the elevation dependency of present-day climate and future change over Korea from a high resolution regional climate simulation	임은순 안중배	Journal Meteorol. Soc. Japan		응용
19	Analysis of Topological Properties in a Seismic Network	Baek, W. H., G.C. Lim, and K.S. Kim, Y.-J. Choi, K.-H. Chang, J.-W. Jung, M.G. Yi, D.-I. Lee, and D.-H. Ha	Physica A.		응용

-  2012년 SCI급 논문

연번	논문명	연구자	학술지명	지원금(천원)	비고
1	Source parameters of the 2011 Yellow Sea earthquake (ML 5.3): Different features from earthquakes on the Korean Peninsula	박순천 공민경 박은희 윤원영 함인경	Earth Planets Space		지환
2	Sensitivity of Satellite-derived Wind Retrieval over Cloudy Scenes to Target Selection in Tracking and Pixel Selection in Height Assignment	Jeong-Hyun Park, Mi-Lim Ou, Somyoung Kim, and Hee-Je Cho	IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing		지환
3	Line-by-Line Radiative Transfer Model for Infrared Spectrum of AERI	Kwang-Mog Lee, Joong-Hyun Park, Myoung-Hwan Ahn, Mi-Lim Ou, and Yoonjae Kim	Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences		지환

○ 국가기상위성센터

연번	논문명	연구자	학술지명	지원금 (천원)	비고
1	Surface roughness and polarization ratio	홍성욱 2010. 3	International Journal of Remote
2	Detection of small-scale roughness and refractive index of sea ice in passive satellite microwave remote sensing	홍성욱 2010. 5	Remote Sensing of Environment
3	Prominent features of large-scale atmospheric circulation during spring droughts over northeast Asia	박종서, 권민호 2010. 6	Journal of International Climatology
4	Global retrieval of small-scale roughness over land surfaces at microwave frequency	홍성욱 2010. 7	Journal of hydrology
5	Recent trends in changes of vegetation over East Asia coupled with temperature and rainfall variations	박혜숙, B.J. Sohn 2010. 7	Journal of Geophysical Research
6	Global trends of sea ice: small-scale roughness and refractive index	홍성욱, 신인철 2010. 9.1	Journal of climate
7	A physically-based·inversion·algorithm for retrieving·soil moisture in passive microwave remote-sensing	홍성욱, 신인철 2011. 7.21	Journal of Hydrology
8	Wind Speed retrieval based on sea surface roughness measurements from spaceborne microwave radiometers	홍성욱, 신인철 2012. 8	Jornal of Applied Meteorological and Climatology
9	Development of a GPU-based high-performance radiative transfer model for the Infrared Atmospheric Sounding Interferometer(IASI)	B. Huang, J. Mielikainen, 오현종, H. A. Huang	J. Comput. Phys.

(기획조정관실 기획재정담당관 권혁신, 02-2181-0302)

23. 지난 3년간 연구개발비 집행 현황(사업별 작성)

○ 2009년도

(단위:백만원)

사업명	예산액	전용(증)	전용(감)	예산현액	지출액	불용액
기상용슈퍼컴운영	50	-	-	50	44	6
수치예보모델 개발	950	-	-	950	946	4
예보지원시스템 개선	417	-	-	417	401	16
자동기상관측장비 교체	25	-	-	25	25	-
지진관측장비 보강	70	-	-	70	62	9
국가기상관측의 표준화	70	-	-	70	64	6
기상자료수집망 운영	134	-	-	134	126	8
지진자료수집망 운영	10	-	-	10	7	3
기후변화관측망 보강	270	-	-	270	259	11
WMO 장기예보센터 운영	40	-	-	40	36	4
상세 장기예보시스템 개발	80	-	-	80	72	9
기상산업 활성화	28	-	-	28	28	-
기상정보교환시스템 운영	130	250	-	380	372	9
기상정보응용시스템	200	-	-	200	184	17
기상교육 e-러닝시스템 구축	156	-	-	156	148	8
강원 국지수치예보시스템 개선	30	-	-	30	30	0
항공기상정보시스템 운영	70	-	△20	50	46	5
대국민 기상인식 제고	80	-	△4	76	76	0
기상정책연구사업	200	-	-	200	169	31

○ 2010년도

(단위:백만원)

사업명	예산액	전용(증)	전용(감)	예산현액	지출액	불용액
기상용슈퍼컴운영(정보화)	50	44	-	94	86	8
수치예보시스템 개선(정보화)	770	-	△29	741	741	0
예보지원시스템 개선(정보화)	260	-	△15	245	245	0
선진예보시스템 구축(정보화)	3,550	-	-	3,550	3,546	4
국가기상관측의 표준화	450	-	-	450	447	3
기상자료수집망 운영(정보화)	126	-	-	126	121	5
기후변화관측망 보강	270	-	-	270	235	35
WMO 장기예보센터 운영	60	-	-	60	51	9
상세 장기예보시스템 개발	100	-	-	100	87	13
기상산업 활성화	50	-	-	50	46	4
기상정보교환시스템 운영(정보화)	444	-	-	444	443	1
기상정보응용시스템(정보화)	100	-	-	100	100	0
기상교육 e-러닝시스템 구축(정보화)	147	-	-	147	137	10
강원 국지수치예보시스템 개선	30	-	-	30	30	-
기상연구시스템(정보화)	72	-	-	72	72	-
항공기상정보시스템 운영(정보화)	54	-	-	54	54	-
대국민 기상인식 제고	80	-	△1	79	77	2
기상정책연구사업(R&D)	200	-	-	200	196	4

○ 2011년도

(단위:백만원)

사업명	예산액	전용(증)	전용(감)	예산현액	지출액	불용액
기상용슈퍼컴운영(정보화)	100		-	100	87	13
수치예보시스템 개선(정보화)	720		-	720	668	52
예보지원시스템 개선(정보화)	230		-	230	223	7
선진예보시스템 구축(정보화)	7,180		-	7,180	6,990	190
지진관측장비 보강	400		-	400	385	15
해양기상관측망 확충 및 운영	180		-	180	175	6
기상레이더 운영	1,300		-	1,300	1,297	3
국가기상관측의 표준화	470		-	470	470	0
기상자료수집망 운영(정보화)	72		-	72	70	2
기후변화관측망 보강	270		-	270	249	21
상세 장기예보시스템 개발	100		-	100	94	6
지역 기후변화과학 서비스	476		-	476	471	5
국가기후자료관리 및 서비스 체계 구축(정보화)	1,000		-	1,000	983	17
기상정보교환시스템 운영(정보화)	80		-	80	76	4
기상정보응용시스템(정보화)	180		-	180	172	8
기상교육 e-러닝시스템 구축(정보화)	138		-	138	130	8
기상연구시스템(정보화)	44		-	44	44	0
재해기상 연구센터 설립 운영(R&D)	299		△3	296	296	0
항공기상정보시스템 운영(정보화)	499		-	499	499	0
기상정책연구사업(R&D)	190		-	190	184	6

(기상레이더센터 레이더운영과장 김성헌, 02-2181-0812)

24. 국가레이더 운영센터 운영 현황

- 국토부 등과 레이더 공동활용 현황

○ 기상레이더센터

— 임무 및 기능

∙ 기상레이더의 운영 및 개발 기본계획 수립ㆍ종합ㆍ조정

∙ 기상레이더 관측의 기준설정 및 제도 개선

∙ 기상레이더 국내외 기술협력

∙ 기상레이더 관측망 원격 감시 및 운영에 관한 사항

∙ 기상레이더 관측전략 및 표준화 운영ㆍ관리

∙ 국내외 기상레이더 관측자료 수집ㆍ처리ㆍ분배ㆍ저장

∙ 보안ㆍ문서관리ㆍ인사ㆍ예산회계 및 물품ㆍ국유재산관리에 관한 사항

※ 6개(관악산, 구덕산, 광덕산, 면봉산, 오성산, 강릉) 기상레이더 운영
4개(백령도, 진도, 고산, 성산) 기상대 레이더 유지보수 관리

— 조직 및 정원

(현원/정원)

직급 부서명	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	기능직 (사무실무)
레이더운영과	19/19	1/1	1/1	2/2	4/4	9/9	1/1	1/1
레이더분석과	14/14	-	1/1	3/3	3/3	4/4	3/3	-
계	33/33	1/1	2/2	5/5	7/7	13/13	4/4	1/1

— 예산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	'11 예산 (A)	'12 예산 (B)	증감
			(B-A)	%
합 계	12,813	11,770	△1,043	△8.1
인 건 비	2,262	2,473	211	9.3
기본경비	238	244	6	2.5
주요사업	10,313	9,053	△1,260	△12.2

○ 범정부적 레이더 공동활용 현황

— 범정부 레이더자료 공동활용시스템 기반 구축

∙ 범정부적 기상-강우레이더 공동활용 업무협약 체결(’10.6.)

※ 참여부처 : 국방부, 국토해양부, 기상청, 행정안전부

∙ 범정부적 레이더자료 공동활용 기본계획 수립(’10.11.)

∙ 범정부적 레이더공동활용 부처별 세부추진계획 수립(’11.4)

∙ 범정부적 공동활용을 위한 정보화 전략계획 수립(’11.11)

∙ 레이더자료 공동활용시스템 자료처리를 위한 전산인프라 구축(‘12.7.)

∙ 범정부 레이더자료 표출프로그램 개발(‘12.10)

∙ 범정부 레이더자료 통신망 설계 및 품질관리기술 개발(‘12.11)

※ 범정부적 레이더자료 공동활용시스템 구축(’11～’15년)

— 고품질의 레이더정보 공동활용 서비스

∙ 국토부 이중편파레이더(비슬산) 활용 겨울철 강설 집중감시 및 예보지원(‘10.12～’11.2, ‘11.12～’12.2)

∙ 기상청 레이더 품질관리 알고리즘 국방부(공군) 기술이전(‘11.5.)

∙ 범정부 레이더 합성영상 실시간 생성 및 표출 시범운영(‘11.11.)

∙ 국토부 이중편파레이더(비슬산) 강수유형(비, 눈 등) 구분 영상 표출(‘12.7.)

(기후과학국 한반도기상기후팀장 박정규, 02-2181-0452)

25. 남북간 기상협력 현황

○ 남북관계의 경색 전, 남북 당국자간 직접적인 기상협력이 추진되었음

— 남북 기상당국자간 합의*에 의한 장비설치 및 제1차 남북기상협력 실무접촉(‘07.12)

* 제18차 남북장관급 회담(’06.4, 평양), 12차 남북 경제협력추진위원회(’06.6, 제주) 상정 뒤 “황사 등 자연재해 방지 공동협력” 합의

∙설치장비: 금강산지역(‘07.9) 및 개성공단지역(’07.12)에 각각 자동기상관측장비 1조와 PM10 황사관측장비 1조 등 설치

○ 2008년 이후 남북경색 국면과 ‘천암함 피격 사건(’10.3)’과 ‘연평도 포격 도발(’10.11)’, ‘김정일 사망(‘11.12)’, ‘장거리 미사일 발사(’09.4, ’12.4)’ 등 일련의 사태로 남북협력이 중단 또는 연기됨에 따라서 기상청의 남북기상협력도 잠정 중단 또는 연기됨

— 통일부, 국토해양부 등 유관기관과 협의를 통해 ‘임진강수해방지 종합대책’에 기상청 참여계획(안)을 제출(’10.3.)한 바 있으나, 잠정 연기된 상태임

— 국제기구를 통한 간접 협력도 추진이 어려운 상황임

∙세계기상기구(WMO)가 자발적협력프로그램(VCP) 회원국에게 북한 기상수문국에 대한 지원을 요청함에 따라, 통일부와 남북협력기금을 활용한 북한의 기상재해 복구 지원에 관한 사항을 협의(‘11.11)하였으나 통일부는 불가 입장을 밝힘

∙WMO가 북한 현장조사('11.3)의 후속조치 일환으로 북한 기상전문가 교육 훈련 프로그램을 추진함에 따라, 통일부와 본 교육 훈련 프로그램의 지원 및 참여 안에 관해 협의(’12.2)하였으나 이 역시 추진되지 못했음

※ (통일부 입장) 남북기상협력 필요성에 공감하나, 현재 5.24 대북 제재조치에 따라 국제기구를 통한 간접협력이 불가하며, 이에 남북관계 개선시 북한 기상분야에 관한 지원을 검토하겠음

(기획조정관실 국제협력담당관 김세원, 02-2181-0372)

26. 중국, 일본과의 기상협력 현황

○ 중국기상청(CMA)과의 기상협력

— 1994년 7월 중국기상청(CMA)와 MOU 체결

— 평균 2년 주기로 양국간 기상협력회의 개최 (지금까지 제11차 협력회의 개최)

∙ 제11차 협력회의 중 주요 정보 교류 협의 사항

① 중국 Yantai 지역 레이더 자료 공유

② 양국의 상호방문을 통한 예보기술 교류

③ 황사 공동관측소 기술 지원 및 자료공유, 기술 지원

○ 일본기상청(JMA)과의 기상협력

— 1985년 12월 과학기술부간의 과학기술협정에 근거하여 매년 연초 서면으로 당해 연도 인력교류를 협의․시행

∙ 2012년도 교류 협의 사항 : 도시기상, 기후모델링 위성운영 등의 분야에 대해 우리 청 전문인력의 일본기상청 방문 예정

※ 일본기상청의 우리 청 방문 계획은 없음

(관측기반국 해양기상과장 서장원, 02-2181-0742)

27. 다이얼부이 운영 현황

- 지난 3년간 월별 이용 현황

○ 다이얼부이 운영 현황

(‘10.09～’11.08)

월별	131 총현황 (건수)	다이얼부이 (건수)	월별	131 총현황 (건수)	다이얼부이 (건수)
‘10.09	10,214,236	24,493	‘11.03	5,731,947	14,999
‘10.10	7,431,588	17,572	‘11.04	8,877,663	21,054
‘10.11	5,909,191	15,038	‘11.05	10,117,461	22,639
‘10.12	7,490,079	19,131	‘11.06	10,554,457	22,744
‘11.01	5,330,443	16,056	‘11.07	12,177,329	28,503
‘11.02	4,815,039	14,064	‘11.08	12,485,190	25,436

(‘11.09～’12.08)

월별	131 총현황 (건수)	월별	131 총현황 (건수)
‘11.09	6,303,575	‘12.03	6,932,926
‘11.10	6,705,196	‘12.04	7,313,538
‘11.11	7,890,448	‘12.05	7,644,060
‘11.12	5,504,624	‘12.06	7,436,710
‘12.01	4,374,232	‘12.07	8,924,355
‘12.02	5,055,769	‘12.08	10,377,337

- 2011년 9월부터 다이얼부이 서비스는 일기예보 안내전화(131) 서비스로 통합ㆍ운영하여, 다이얼부이 자체 이용자 현황 집계는 불가함.

- 2010년 9월 ～ 2011년 8월까지 월별 평균 이용현황은 20,144건 정도임.

(관측기반국 기상기술과장 정준석, 02-2181-0712)

28. 각종 장비 구매와 관련하여 기술이전 받은 현황

○ 「기상산업진흥법」 제3조와 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제21조에 따라 국내 기상산업 진흥을 위하여 기상청이 보유한 기상기술을 기상사업자에게 이전하고 있으나, 장비 구매와 관련하여 받은 기술이전 현황은 없음.

(국립기상연구소 응용기상연구과장 최영진, 070-7850-6802)

29. 고해상도 기상영향평가기술 개발 사업 현황

□ 배경 및 목적

○ (배경) 지표이용 변화에 따른 국지기상·기후변화의 정량적 예측정보 필요

○ (목적) 수치모델 및 관측을 이용한 국지기상영향 평가기술 개발

□ 수치모델을 이용한 기상영향평가 연구 (2009~2012)

○ 중규모 기상수치모델 WRF를 이용한 기상영향평가

WRF: Weather Research and Forecasting

- 서울지역 국지순환 수치모의(모델 해상도: 1km)

- 낙동강 대구성서공단지역 주변의 수환경변화로 인한 국지기상변화 수치모의(모델 해상도: 111m)

○ 전산유체역학(CFD-NIMR) 모델을 이용한 기상영향평가

CFD-NIMR: Computational Fluid Dynamics-National Institute of Meteorological Research

- 도로 및 건물 주변 바람장 수치모의(모델 해상도: 2.5m)

- 건물 및 도시주변 야산 등의 영향으로 인한 바람길, 도시 산곡풍 특성 연구

□ 기상관측을 이용한 기상영향평가 연구

○ 서울 뉴타운지역 국지기상 관측망 구축

- 은평뉴타운지역 기온, 습도 관측 (20개소)

○ 대형하천 주변지역 기상감시망 구축

- 낙동강 대구, 칠곡지역 기온, 습도, 바람, 플럭스 관측 (22개소)

□ 향후 계획 및 기대효과

○ (계획) 국지기상영향평가 표준시스템 개발

- 표준화된 과학적 도구를 이용해서 지표이용 변화에 따른 국지기상평가 기술 필요

○ (기대효과) 국토 및 도시개발 계획에 활용

참고		고해상도 수치모델을 이용한 국지기상 연구

○ WRF를 이용한 하천주변지역 국지기상 모의

낙동강지역 모델 실험	분석 결과
파란색영역은 사업전, 녹색실선은 사업후 강의 크기를 나타냄	사업전과 후의 기온, 습도, 바람의 차이를 통합해서 나타낸 그림

○ CFD를 이용한 도로협곡풍과 건물주변 바람장 모의

건물 주변 바람 수치모의	도로협곡풍 수치모의
서풍 바람이 부는 경우의 서울시 송파구지역 초고층건물 주변의 건물효과 -파란색은 하강기류, 붉은색은 상승기류를 나타냄	그림 중심은 도로, 회색 사각형은 도로와 나란히 배열된 건물을 나타내며 화살표는 도로 횡축과 연직방향의 바람장을 나타냄 -건물 높이와 도로 폭의 비율에 따라 다르게 나타남

(예보국 국가태풍센터장 김태룡, 070-7850-6351)

30. 태풍전용 수치모델 사례실험 및 결과분석 자료

○ 태풍전용 수치모델(TWRF)

TWRF(Typhoon WRF: Weather Research & Forecasting) : WRF 기반 태풍 예측모델

— 국가태풍센터는 2008년 WRF 기반의 태풍전용모델 TWRF를 개발하고 2010년 9월부터 슈퍼컴퓨터 3호기에서 실시간 운영하여 태풍예보에 활용

— 모델 수행 주기 : 1일 2회 (오전 9시, 오후 9시)

— 모델예측시간 : 5일

○ TWRF 사례실험

— 태풍사례 : 2011년 제9호 태풍 무이파, 2012년 제15호 태풍 볼라벤

— 평가방법 : 태풍진로오차(km)

— 예측시간별 태풍진로오차표(괄호안은 사례수)

	24 H	48H	72H	96H	120 H
‘11년 9호 태풍 무이파	138.4 (20)	306.1 (18)	551.1 (16)	746.1 (15)	836.0 (13)
‘12년 15호 태풍 볼라벤	105.8 (10)	216.4 (9)	335.5 (8)	444.5 (8)	675.7 (6)

— 예측시간별 태풍진로예측 그림

1109 무이파	1215 볼라벤

○ 다른모델(GDAPS, ECMWF, TEPS)과 비교를 통한 결과분석

우리나라 기상청 전지구예측시스템 (Global Data Assimilation and Prediction System_

유럽중기예보센터 전지구모델 (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)

일본 전지구 앙상블예측시스템(Typhoon Ensemble Prediction System)

— 비교기간 : 2011, 2012년 북서태평양 발생 태풍

— 결과분석기준 : 태풍진로오차(km)

— 분석 결과

∙ 모든 모델이 예측시간이 길어질수록 태풍예보진로 오차가 크게 나타남.

∙ TWRF의 예측성능은 대체적으로 2011년 보다 2012년이 우수해짐(3일 진로예측오차: 416.0 km → 384.3 km)

∙ 비교모델들 중 TWRF의 예측오차가 가장 크게 나타나 (2012년 3일 진로예측오차: TWRF → 384.3 km, GDAPS → 312.1km, ECMWF → 168.2km, TEPS → 270.1 km) 향후 개선 필요. 태풍전용모델의 성능은 입력장으로 활용되는 우리나라 전지구모델 GDAPS의 개선에 따라 TWRF의 성능개선이 지속적으로 이루어질 것으로 사료됨.

— 예측시간별 진로오차표

	2011년					2012년
예측시간 모델명	24 H	48H	72H	96H	120 H	24 H	48H	72H	96H	120 H
TWRF	108.9	228.3	416.0	573.9	842.1	118.6	222.3	384.3	536.0	756.8
GDAPS2)	101.5	186.8	233.9	343.3	327.7	108.5	203.8	312.1	416.3	523.8
ECMWF3)	80.7	148.5	211.7	287.9	330.6	93.9	126.3	168.2	232.2	324.4
TEPS4)	92.8	188.9	292.0	380.7	517.2	106.4	197.7	270.1	380.3	380.2

(관측기반국 관측정책과 허복행, 02-2181-0692)

31. 기상장비 관측위치 부적정 의견에 대한 입장

○ 1990년대에 무인 자동기상관측장비를 전국에 균등하게 설치하는 과정에서 선정된 지역 내에 적당한 지상 부지 확보가 어려워서 불가피하게 옥상에 설치된 지역이 다수 있음.

○ 기상청은 2006년부터 기상관측표준화사업을 통하여 옥상에 설치된 자동기상관측장비의 지상 이전을 꾸준히 추진해 오고 있으나, 적정 부지의 확보에 어려움을 겪고 있는 실정임.

○ 지속적인 해당 지자체와 협의 및 예산 확보를 통해 조속히 이전할 수 있도록 노력하겠음.

※ 2012년 8월 현재 옥상 AWS 현황 : 180개소 / 총 550개소

(국립기상연구소 응용기상연구과장 최영진, 070-7850-6802)

32. 인공강우 항공실험 및 결과

○ 국립기상연구소는 현재 인공증설 실험 연구를 주로 수행하고 있음

○ 인공증설 항공실험 결과

— 최근 5년간(‘08∼’12) 인공증설 항공실험 총 21회 실시

— 기상조건(구름수액량, 풍향, 풍속 등)에 따른 인공증설 항공실험 기본기술(시딩위치, 시딩량 등) 및 효과에 대한 시험연구를 수행하여, 기본실험기술 노하우를 확보하고 물리적·통계적 검증을 위한 실험·관측자료 확보에 주력하고 있음

— 향후 인공증설 실험기술의 과학적 객관화를 위한 검증 체제구축 및 기술개발에 주력할 계획임

<표. '08～'12년 인공증설 항공실험 주요결과>

연도	예산 (백만원)	실험개요
		총실험횟수 (성공횟수)	성공률 (%)	평균증설량 (성공 시)
'08년	50	2(1)	50	0.9㎝
'09년	100	5(2)	40	0.4㎝
'10년	300	9(4)	44	0.93㎝
'11년	350	3(1)	33	0.5㎝
‘12년	500	2	분석중

(기상산업정보화국 기상산업정책과장 이동일, 02-2181-0842)

33. 각종 생활기상 정보제공 사업에 대한 자체 평가 및 성과

○ 2012년 현재 생활기상정보서비스 제공 현황

— 대국민 대상 생활기상정보서비스

∙ 종류 : 생활기상지수(8종), 산업기상지수(15종), 보건기상지수(6종)

∙ 제공방법 : 홈페이지, 모바일 웹, SNS 등을 통한 정보 제공

※ 생활기상지수 : 자외선지수, 식중독지수, 부패지수, 불쾌지수, 체감온도, 동상가능지수, 대기오염소산지수, 대기오염소산지수

※ 산업기상지수 : 농업지수(2종), 건설지수(4종), 유통지수(4종), 에너지지수(4종), 고속도로기상지수

※ 보건기상지수 : 천식가능지수, 뇌졸중지수, 피부질환가능지수, 폐질환가능지수, 꽃가루농도위험지수, 감기기상지수

— 정보활용 취약계층 대상 생활기상정보 SMS 서비스 제공

∙ 지역 및 대상 : 서울시 독거노인, 장애인, 영‧유아

∙ 기간 : 6월∼9월

∙ 내용 : 자외선지수, 불쾌지수, 식중독지수에 대해 “위험”단계 시 SMS 제공

※ 서울시 공무원 및 노인돌보미 등 취약계층 관리자를 통한 간접전달

○ 생활기상정보서비스 제공을 통한 자체평가 및 성과

— 대국민 대상 생활기상정보서비스

∙ 국민의 건강과 삶의 질 향상을 위하여 수요자가 필요로 하는 생활기상정보를 개발‧개선하여 제공함으로써 기상정보의 유용성과 활용성 향상에 기여

— 취약계층 대상 SMS 서비스

∙ 생활기상정보서비스의 전달체계 다양화 및 사회복지 연계형 생활기상정보서비스 실현

참고		생활기상정보 서비스 현황

분류	제공 지수명	주요내용
생활 기상 지수	①자외선지수	태양복사가 최대인 시간 때에 지표에 도달하는 자외선 B영역의 복사량을 지수화
	②식중독지수	온도와 습도에 따른 식중독 발생확률을 지수화
	③부패지수	기온과 습도에 따른 어떤 물질의 부패정도를 지수화
	④불쾌지수	여름철 기온과 습도에 따라 사람이 느끼는 불쾌 정도를 지수화
	⑤체감온도	겨울철 외부의 바람과 한기에 노출된 피부가 열을 빼앗길 때 느끼는 추위를 지수화
	⑥동파가능지수	겨울철 한파로 인해 발생되는 수도관 및 계량기의 동파가능성을 지수화
	⑦동상가능지수	겨울철 외부에 피부가 직접 노출되어 동상에 걸릴 수 있는 가능성을 지수화
	⑧대기오염소산지수	발생된 오염물질이 대기상태에 의해 변화(소산)될 수 있는 가능성을 지수화
보건 기상 지수	①감기기상지수	기상조건(최저기온, 일교차, 습도)에 따른 감기 발생 가능성을 지수화
	②천식가능지수	기온, 기압, 습도 등의 기상조건과 계절별 요인 등의 기상 이외의 요소에 따른 천식 발생 가능성을 지수화
	③뇌졸중가능지수	기온, 기압, 습도 등의 기상조건과 계절별 요인 등의 기상 이외의 요소에 따른 뇌졸중 발생 가능성을 지수화
	④피부질환가능지수	기온, 기압, 습도 등의 기상조건과 계절별 요인 등의 기상 이외의 요소에 따른 피부질환 발생 가능성을 지수화
	⑤폐질환가능지수	기온, 기압, 습도 등의 기상조건과 계절별 요인 등의 기상 이외의 요소에 따른 폐질환 발생 가능성을 지수화
	⑥꽃가루농도위험지수	기상조건에 따라 꽃가루로 인한 알레르기 발생가능성을 나타난 지수
산업 기상 지수	①농업(2종)	농업시설 및 농약살포에 적정한 기상조건을 지수화
	②건설 (4종)	기초․골조․석․마감공사에 적정한 기상조건을 지수화
	③에너지(4종)	난방 및 냉방에너지 소비에 적정한 기상조건을 지수화
	④유통(4종)	과일·채소, 수산물, 빙과류, 운송 등 유통산업에 적정한 기상조건을 지수화
	⑤고속도로	기상상태(호우, 강풍, 결빙 등)에 따른 고속도로 운행 조건을 지수화

(기상산업정보화국 기상산업정책과장 이동일, 02-2181-0842)

34. 2005년 이후 기상기술 민간이전 현황

○ 기상기술 민간이전 현황

— 2011년까지 기술이전 현황 : 17개 사업자 대상으로 총 32종 이전(중복제외)

년도	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
이전기술 종류(종)	2	10	2	3	4	8	9
대상 사업수(개)	6	10	4	3	2	3	8

※ 기상기술 민간이전 세부현황(2005∼2011년) : 붙임 참조

붙임		기상기술 민간이전 현황(2005∼2011년)

연도	번호	기상기술명	수요 업체	수요
2005	1	주간산업기상예보	케이웨더(주)/(주)첨성대/ (주)아카넷티비/(주)웨더아이/ (주)비온시스템/(주)웨더뉴스	6
	2	보건기상정보 산출기술(Ⅰ) 개발(천식,뇌졸증)	케이웨더(주)/(주)첨성대/ (주)아카넷티비/(주)웨더아이/ (주)비온시스템/(주)웨더뉴스	6
2006	1	대기오염기상지수	케이웨더(주)/(주)첨성대, (주)아카넷티비/(주)웨더아이/ (주)비온시스템/(주)웨더뉴스	6
	2	PDA 기상정보서비스	케이웨더(주)/(주)첨성대/(주)아카넷티비/(주) 웨더아이/(주)비온시스템/ (주)헤라수/진양웨더원	7
	3	보건기상정보 산출기술(Ⅱ) 개발(피부질환,폐질환)	케이웨더(주)/(주)첨성대/(주)아카넷티비, (주)웨더아이/(주)엠톰솔루션/ (주)엠알엠시스템	6
	4	산업기상지수 산출기술(Ⅰ)개발(황사영향지수)	케이웨더(주), (주)첨성대, (주)아카넷티비, (주)웨더아이, (주)엠톰솔루션, (주)엠알엠시스템	6
	5	예보해설 동영상	케이웨더(주)/(주)첨성대/(주)아카넷티비/ (주)웨더아이/(주)엠알엠시스템	5
	6	도시 대기특성 예측 및 응용기상기술(Ⅲ)	케이웨더(주)/(주)아카넷티비/ (주)엠톰솔루션	3
	7	한반도 악기상 집중관측사업(Ⅴ)	케이웨더(주)/(주)아카넷티비/ (주)엠톰솔루션	3
	8	단시간 강수예측능력 향상연구(Ⅱ)	(주)첨성대/(주)아카넷티비 (주)웨더아이/(주)엠톰솔루션	4
	9	전지구 해양변화 감시시스템 구축(Ⅰ)	(주)아카넷티비/(주)웨더아이/ (주)엠톰솔루션	3
	10	생명기상기술개발연구(Ⅰ)	케이웨더(주)/(주)아카넷티비/ (주)웨더아이/(주)엠톰솔루션/ (주)엠알엠시스템	5
2007	1	한국형 열활동지수 예측기법	케이웨더(주)/진양웨더원/ (주)엠톰솔루션	3
	2	GIS 기반의 텔레매틱스를 이용한 기상정보 표출기술	케이웨더(주)/진양웨더원 (주)아카넷티비/(주)엠톰솔루션	4
2008	1	이중 도플러 레이더를 이용한 바람장 산출 및 합성	케이웨더(주)	1
	2	레이더-AWS강우강도 시스템	케이웨더(주)	1
	3	레이더분석영상 처리기술	(주)첨성대/(주)웨더아이	2
2009	1	한국형 악기상 지수의 진단 및 다양화(예보연구과)	케이웨더(주)	1
	2	차세대 지역수치모델 개선(2차년도) (고해상도 지역모델을 위한 레이더 전처리과정, 수치모델개발과)	(주)환경과학기술	1
	3	기상환경영향평가를 위한 GIS 및 위성영상 활용기법 개발(응용기상연구과)	(주)환경과학기술	1
	4	국지기후 영향평가를 위한 GIS 활용기술 개발(응용기상연구과)	(주)환경과학기술	1

연도	번호	기상기술명	수요 업체	수요
2010	1	기상관측자료 실시간 품질관리시스템 구축(Ⅰ)	(주)환경과학기술/(주)정한전자시스템/ (주)화진티엔아이	2
	2	기상관측자료 실시간 품질관리시스템 구축(Ⅱ)	(주)환경과학기술/(주)정한전자시스템/ (주)화진티엔아이	2
	3	산업기상지수 산출기술개발(Ⅲ)	(주)환경과학기술	1
	4	특수분야 산업기상정보 산출기술개발(I)	(주)환경과학기술	1
	5	위성자료 품질향상 및 기후정보 제공기반 구축	(주)환경과학기술	1
	6	레이더 분석자료 생성 및 표출 시스템 구축	(주)투씨솔루션	1
	7	국지기후 영향평가 관측 운영시스템	(주)환경과학기술/(주)정한전자시스템	2
	8	한국형 생활기상지수 개발	(주)환경과학기술	1
2011	1	수요자 중심의 쌍방향 전달시스템 개발(TPEG-WEA)	(주)케이웨더	1
	2	웹기반 기상분석시스템 개발(WebFAS)	(주)알인포스 /(주)환경과학기술/ (주)웨더아이/(주)케이웨더	4
	3	METOP위성 분석활용 시스템 개발	(주)알인포스/(주)환경과학기술/ (주)웨더아이/(주)솔탑	4
	4	기상관측자료 실시간 품질관리시스템 구축(Ⅰ)	(주)비온시스템/(주)케이웨더	2
	5	기상관측자료 실시간 품질관리시스템 구축(Ⅱ)	(주)비온시스템/(주)케이웨더	2
	6	산업기상지수 산출기술개발(Ⅲ)	(주)알인포스/(주)웨더아이	2
	7	특수분야 산업기상정보 산출기술개발(I)	(주)알인포스/(주)케이웨더	2
	8	위성자료 품질향상 및 기후정보 제공기반 구축	(주)알인포스/(주)웨이버스/(주)케이웨더	3
	9	레이더 분석자료 생성 및 표출 시스템 구축	(주)비온시스템/(주)새아소프트/ (주)웨더아이/(주)케이웨더	4

(운영지원과장 권태순, 02-2181-0222)

35. 2011년 이후 정보공개 청구 목록 및 처리 결과

○ 2011년 이후 정보공개 청구 목록 및 처리 결과

연번	접수일자	신청내역	공개내역	처리결과
1	2011.01.08	2011년도 청사 및 산하기관 부속 건물 보일러교체 공사 예산	기상청 보일러 교체공사 예산 및 설치현황 정보	공개
2	2011.01.11	2010년 6월1일 ~ 9월30일까지의 강원도 정성군 정선읍, 평창군 후평리, 충청북도 단양근 영춘면 지역 예보자료	2010년 6월1일 ~ 9월30일까지의 강원도 정성군 정선읍, 평창군 후평리, 충청북도 단양근 영춘면 지역 예보자료	공개
3	2011.01.27	2010년 4월18일자에 발표한 해상 기상예보 내용	2010년 4월18일자에 발표한 해상 기상예보 내용	공개
4	2011.02.09	금년부터 헬리콥터구매 예정 정보	기상청은 해당사항 없음	공개
5	2011.02.23	2009년 6월1일 ~ 9월30일까지의 강원도 정성군 정선읍, 평창군 후평리, 충청북도 단양근 영춘면 관련 예보자료	2009년 6월1일 ~ 9월30일까지의 강원도 정성군 정선읍, 평창군 후평리, 충청북도 단양근 영춘면 관련 예보자료	공개
6	2011.03.02	백두산 화산폭발에 대한 자료와 백두산의 화산 활동 재평가 및 재해 대응 방안에 학술회자료와 1215년 당시의 자료	백두산 화산 관련 정보	공개
7	2011.03.08	2008.1.1~2010.12.31 특보 및 예비특보 건수	2008.1.1~2010.12.31 특보 및 예비특보 건수	공개
8	2011.03.16	①대통령께 보고한 [2011년도주요업무추진계획] 전문 ②주요 20개국(G20) 서울정상회의 후속조치 합동보고대회의 [각부처별후속조치보고문] 전문 ③국가경쟁력강화위원회 [현황및보고서] 전문	①2011년 주요업무 추진계획 전문 ②번과 ③번은 해당사항 없음	공개
9	2011.03.16	최근 5년간 우리나라 태풍 강풍정도 등 태풍 정보	최근 5년간 우리나라 태풍 강풍정도 등 태풍 정보	공개
10	2011.03.23	우리나라에서 일어났던 가장 큰 지진과 근래의 지진에 횟수와 장소 등	주요 지진목록과 규모별 현황 등 홈페이지 공개 내역 안내	공개
11	2011.03.28	충북 도내 설치된 지진계 총 갯수, 설치 장소, 설치 연도, 내구연한, 관리인원, 장비간 간격 등 지진계 관련 정보	충북 도내에 설치된 지진계 관련 정보	공개
12	2011.03.29	①2011회계연도 예산 개요 ②직제시행규칙 ③조직, 사무편람 ④소관 법령관련 판례해석집 ⑤소송 및 행정심판 매뉴얼 ⑥행정심판 및 소송편람 ⑦소관 직무관련 예규집	① 2011회계연도 예산 개요 ②직제시행규칙 ③조직, 사무편람 ④소관 법령관련 판례해석집 ⑤소송 및 행정심판 매뉴얼 ⑥행정심판 및 소송편람 ⑦소관 직무관련 예규집	공개
13	2011.03.29	2010년 6월1일 ~ 9월30일까지 MAPLE을 통한 과거강우예측자료	2010년 6월1일 ~ 9월30일까지 MAPLE을 통한 과거강우예측자료	공개
14	2011.04.04	세무직렬 근무 가능여부 및 인원 등	세무직렬 공무원의 근무 가능 여부: 해당사항 없음	공개
15	2011.04.14	국가계약법 시행령 제43조제9항 관련 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 내부규정	기상청의 국가계약법 시행령 제43조제9항 관련 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 내부규정	공개
16	2011.04.28	울산지역 2011년~현재까지 날씨 예보 내용	울산지역 2011년~현재까지 날씨 예보 자료	공개
17	2011.04.28	2010년 제주도 제주시 한림읍, 서귀포시 성산읍 일일 시간대별 풍속 예보 자료	2010년 제주도 제주시 한림읍, 서귀포시 성산읍 일일 시간대별 풍속 예보 자료	공개
18	2011.05.02	①청사 청소, 경비, 시설관리용역 최근 원가용역서상 인건비 산정내역 ②도급(용역) 계약서 ③원가대비 낙찰율 ④과업지시서, 입찰공고, 시방서등에 업체변경시 고용보장관련 문구여부와 관련내용	□일반사항: 기상청은 청소 및 시설관리업무를 용역을 통해 수행하고 있으며, 경비업무는 용역이 아닌 별도의 청원경찰을 채용하여 운영 ①청소 및 시설관리용역 최근 원가용역서상 인건비 산정내역 ②도급(용역) 계약서 ③원가대비 낙찰율 ④과업지시서, 입찰공고, 시방서 등에 업체변경시 고용보장 관련 문구여부: 해당사항 없음	공개
19	2011.05.04	2010년 6월~7월 사이에 식중독 지수 중 위험(85 이상)과 경고(30-85미만) 일수	2010년 6월~7월 식중독 지수 정보	공개
20	2011.05.11	2010년 12월1일부터 12월5일까지 강원도 영동, 강릉지역의 뇌졸증 발생지수	2010년 12월1일부터 12월5일까지 뇌졸증 가능지수 정보	공개
21	2011.05.16	①기상청에서 관리하는법률중 정보공개법 제4조제1항관련 정보공개법률에서 배제되기위한 조건을 충족하는 판시자료의 조건을 갖춘 정보공개법률 제4조제1항의 특별한 법률에 해당하는 법률 자료 ②기상청에서 관리하는 법률중 정보공개법 제9조제1항제1호에서 정하는 비공개법률에 해당하는 법률자료	①해당사항 없음 ②해당사항 없음	공개
22	2011.05.18	기상청 슈퍼컴퓨터 납품회사, 운영체제에 대한 정보	기상청 슈퍼컴퓨터 납품회사, 운영체제에 대한 정보	공개
23	2011.05.20	2007년에서 현재까지, 법정외 위원회중 위촉직 위원이 있는 위원회들의 예산 집행내용, 운영실적 등 운영 현황 및 역대 위원 현황	2007년에서 현재까지 법정외 위원회 중 위촉직 위원이 있는 위원회의 운영 현황 및 역대 위원 현황	공개
24	2011.05.28	연구 및 지도직 공무원 대학원 경력 호봉 인정 산정 정보	연구직 및 지도직 공무원의 대학원 경력 호봉 산정 정보	공개
25	2011.05.30	지진 발생 이유, 대피요령, 향후 강진 발생 가능성 등 지진관련 정보	우리나라 지진에 관한 정보	공개
26	2011.05.31	국가 기상관측 이래 발생한 모든 지진 내역	기상관측 이래 발생한 지진 내역(연도, 지역, 강도 포함)	공개
27	2011.06.02	2011년 정보공개 추진계획	2011년도 기상청 정보공개 업무 추진계획	공개
28	2011.06.07	국립기상연구소의 2010년도 사회적기업 생산품 구매실적 및 2011년도 구매계획	국립기상연구소의 2010년도 사회적기업 생산품 구매실적 및 2011년도 구매계획	공개
29	2011.06.08	2007년부터 2010년까지의 반부패 우수공무원 포상금 관련 정보	2007년부터 2010년까지의 반부패 우수공무원 포상금 관련 정보	공개
30	2011.06.16	기상청 청렴옴부즈만 제도 운영 현황	기상청 청렴옴부즈만 제도 운영 현황	공개
31	2011.06.17	기상청의 출입문 고정장치 설치 현황	기상청의 출입문 고정장치 설치 현황	공개
32	2011.06.22	①부처설립연도 ②조직규모(인력,예산) ③기상청의 인력중 포상금 제도 및 신고 포상금 제도를 담당하는 인력규모 ④기상청의 포상금 또는 신고포상금(보상금)의 신고센터 등 전담 업무조직 유무	①부처설립연도: 1949년8월18일(기상청승격: 1990년12월27일) ②조직규모 ③포상금 제도 및 신고 포상금 제도 담당 인력규모: 1명 ④포상금 또는 신고 포상금 전담 업무조직 유무: 유(감사담당관)	공개
33	2011.06.27	2006년부터 최근까지 5급이상 퇴직 고위공무원들의 퇴직 후 취업현황	2006년부터 최근까지 5급이상 퇴직 공무원들의 퇴직 후 취업현황	공개
34	2011.07.04	기상청이 수여한 정부포상 및 시상 등에 관한 정보	기상청이 수여한 정부포상 및 시상 등에 관한 정보	공개
35	2011.07.04	2006년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일까지 지역파랑모델(RWAM, RWW3) 자료	2006년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일까지 지역파랑모델(RWAM, RWW3) 자료	공개
36	2011.07.06	동네예보에서 이용하는 예보모형 및 예보과정에 대한 정보	동네예보에서 이용하는 예보모형 및 예보과정에 대한 정보	공개
37	2011.07.06	울산기상대 이전과 관련하여 울산중구청과 수발신한 공문 및 관련 정보	울산기상대 이전과 관련하여 울산중구청과 수발신한 공문 및 관련정보	공개
38	2011.07.12	전북지방 호우경보, 호우주의보 관련 정보	전북지방 호우경보, 호우주의보 관련 정보	공개
39	2011.08.19	2011년 7월 26일~30일 중 서울시 각 구별 강우량	2011년 7월 26일~30일 중 서울시 각 구별 강우량	공개
40	2011.08.26	①소속기관별 근무자 인원수, 급여, 수당 ②소속기관 전기세, 수도세, 전화사용료 ③소속기관장 학력, 경력, 근무기간 정보 ④소속기관 용역업체 관련 정보 ⑤기상청 장비구입 비용	①기상청 소속기관별 인원수, 급여, 수당정보 ②소속기관의 전기세, 수도세, 전화사용료 정보 ③소속기관장 학력, 경력, 근무기간 정보 ④소속기관 용역업체 관련 정보 ⑤기상청 장비구입 비용	공개
41	2011.09.02	최근 10년간 낙뢰정보	최근 10년 낙뢰정보	공개
42	2011.09.03	기상청 낙뢰관측 원시자료	기상청 낙뢰관측 원시자료	공개
43	2011.09.05	2011년도 중증장애인생산품, 사회적기업생산품 및 친환경상품 구매실적 및 4/4분기 구매계획	2011년도 중증장애인생산품, 사회적기업생산품 및 친환경상품 구매실적 및 4/4분기 구매계획	공개
44	2011.09.06	소관의 비영리법인 리스트	기상청 비영리법인 현황	공개
45	2011.09.15	전산실 전기사용의 별도 관리 여부 및 전기사용 요금 단가 기준	○전산실에서 전기사용의 별도 관리 여부: 별도관리 안함 ○전기사용 요금 단가기준 ○기상청 전기사용량 및 요금	공개
46	2011.09.20	5.27(금)～9.9(금)까지 기상예보자료	5.27(금)～9.9(금)까지 매주 금요일 06시 발표 주간예보 통보문	공개
47	2011.10.01	2011년 7월 18일자(전국) 뇌졸중가능지수	2011년 7월 18일자(전국) 뇌졸중가능지수	공개
48	2011.10.07	2004년부터 2008년까지 군산 앞바다 서해를 경유한 태풍내역	2004년부터 2008년까지 군산 앞바다 서해를 경유한 태풍내역	공개
49	2011.10.07	MAPLE 과거 강우 예측자료 -기간:2011년5월1일~9월30일까지	MAPLE 과거 강우 예측자료 -기간:2011년5월1일~9월30일까지	공개
50	2011.10.17	2009년~2011년 상반기까지 고용되었거나 고용하고 있는 인턴 정보	2009~2011년 상반기까지 기상청에서 고용한 인턴 -나이, 근무기간, 하루 일과시간, 월급내역정보	공개
51	2011.10.20	경기도에 있는 모든 AWS 관측지점 좌표	경기도에 있는 모든 AWS 관측지점 좌표	공개
52	2011.10.26	양평관측소 및 이천기상대의 2011년 1월 1일부터 10월 21일까지 강우예보 자료	양평관측소 및 이천기상대의 2011년 1월 1일부터 10월 21일까지 강우예보 자료	공개
53	2011.11.08	대한민국 지진 발생 현황	대한민국 지진 발생 현황	공개
54	2011.11.10	기상청 공무원의 인력변화	2001년부터 현재까지 기상청 직원수	공개
55	2011.11.15	비영리법인등록 현황(2011년 11 월 현재 기준)	기상청 비영리법인 현황	공개
56	2011.11.15	2011년도 본청 차원 반부패청렴교육 현황	2011년 기상청 본청에서 실시한 반부패청렴교육 실시현황	공개
57	2011.11.22	기상청 직원 중 장애인 직원의 비율	기상청 직원 중 장애인 직원의 비율	공개
58	2011.11.25	행정안전부로 발송한 연구직 및 지도직 공무원 대학원 경력 호봉인정 실태 조사	우리 청은 현재 “공무원 대학원 학위 취득경력 호봉인정 실태조사표”를 제출하지 않았음	공개
59	2011.11.29	2006년 이후 면직한 고위공무원(1급이상 해당, 장차관은 제외) 현황	2006년이후 퇴직한 1급이상 고위공무원 현황 정보	공개
60	2011.11.30	기상청장과 강원지방기상청장의 최근 3년간 업무추진비 현황 및 업무추진비 사용 내역.	기상청장과 강원지방기상청장의 최근 3년간 업무추진비 현황 및 사용 내역	공개
61	2011.12.05	2011. 7. 4 ~ 8. 8. 기상예보 자료	2011. 7. 4 ~ 8. 8. 기상예보 자료	공개
62	2011.12.08	2011.1.1 ~ 2011.10.21 까지 양평 및 이천 기상대의 강수확률 자료	2011.1.1 ~ 2011.10.21 까지 양평 및 이천 기상대의 강수확률 자료	공개
63	2011.12.08	기상청의 지난 10년간의 기상 데이터 자료	지난 10년간의 기상 데이터 자료 -기상청 홈페이지 공개내역 안내	공개
64	2011.12.12	2010년 기상 데이터	2010년 기상 데이터 -기상청 홈페이지 공개내역 안내	공개
65	2011.12.19	2011년 12월 9일~12월 10일, 전북 진안군 부귀면과 장수군에 관한 기상예보 정보	2011년 12월9일과 12월10일에 전북 진안군 부귀면과 장수군에 관한 기상예보 정보	공개
66	2011.12.19	직원의 총수와 연간 기관운영비 및 인건비	기상청 총 직원수와 연간 기관운영비 및 인건비	공개
67	2011.12.20	2011년 4월 29일~2011년 5월 1일까지의 경상북도, 충청북도의 기상예보자료(호우관련)	2011년 4월 29일~2011년 5월 1일까지의 경상북도, 충청북도의 기상예보자료	공개
68	2011.12.22	정보공개책임관 지정여부 및 지정일자(또는 지정 예정년월), 정보공개책임관 직위	○정보공개책임관 지정 여부: 지정 ○정보공개책임관 지정 일자: 2006.5.19 ○정보공개책임관 직위: 기획조정관	공개
69	2011.12.22	정보공개운영편람 관련된 정보	○결정사항: 정보부존재 ○결정사유: 기상청은 그간 정보공개운영편람을 작성한 바가 없어 부존재결정	정보 부존재
70	2011.12.23	공용차량 운용 현황	차종별 보유현황, 주행거리 등 기상청 공용차량 운용 현황	공개
71	2011.12.28	기관 정보공개업무 총괄 부서명, 업무담당자수, 담당자별 직급, 업무담당기간	○ 총괄부서명 : 운영지원과 ○ 업무담당자 수 : 1인 ○ 담당자 정보 : 직급 기록연구사 ○ 업무담당 기간: 4년(48개월/ 2011. 12. 31 기준)	공개
72	2012.01.02	정보공개모니터단 구성. 운영현황 -모니터단구성 여부, 구성일자, 인원수, 운영실적(회의 등 횟수)	○ 모니터단구성 여부: 구성 ○ 구성일자: 2011년9월1일 ○ 인원수: 20명 ○ 설문조사 실시 등 운영실적	공개
73	2012.01.04	2011년 7월 11일부터 7월 22일까지 발효/해제된 폭염(기상)특보 통보문	2011년 7월 11일부터 7월 22일까지 발효/해제된 폭염(기상)특보 통보문	공개
74	2012.01.04	'지진조기분석시스템 개발(Ⅰ)사업 검수금액 수정 요청' 문서	'지진조기분석시스템 개발(Ⅰ)사업 검수금액 수정 요청' 문서	공개
75	2012.01.05	2011년 광고 및 홍보비 세부집행내역과 2012년 예산내역	2011 광고 및 홍보비 세부집행내역과 2012 예산내역	공개
76	2012.01.06	1. 2011년 6월 이후 기상청이 보유한 기상레이더의 유지보수 계약’에 명시된 복구시간을 초과한 장애건에 대하여 공무원이 복구에 참여한 경우 ①참여공무원의 명단 및 업무내용 ②유지보수업체, 기상산업진흥원, 기상레이더운영센터간 상기 관련서류 ③유지보수 업체의 계약내용 위반에 따른 지체상금부과 또는 경고 조치내역 2.기상레이더 유지보수 업체에서 계약후 2개월 이내에 제출된Gematronik, EEC, Metstar사의 기술지원협약서 사본 및 제작사 기술료 지불 송금 확인서 사본	○1번①항 참여 공무원의 명단 및 업무 내용 공개 ○1번①항외의 사항은 한국기상산업진흥원 소관으로 이첩 처리	공개
77	2012.01.10	2011. 8. 9부터 2011. 8. 11까지 기상 예보자료(육상만)	2011. 8. 9부터 2011. 8. 11까지 기상 예보자료	공개
78	2012.01.17	지난 2008년부터 현재까지 홍보대사로 위촉된 사회문화 인사 현황	2008년부터 현재까지 기상청 홍보대사 현황	공개
79	2012.01.26	홍보대사의 홍보비(모델료) 지불내역	○홍보대사: 엄홍길(2007.1.16~현재) ○홍보비(모델료)집행내역: 현재까지 집행내역 없음	공개
80	2012.02.07	운영중인 각종위원회와 위원회별 위원명단	운영중인 각종 위원회와 위원회별 위원명단	공개
81	2012.02.08	2011년 1월 1일부터 2012년 1월 30일까지 국회의원 요구자료 목록	2011년 1월 1일부터 2012년 1월30일까지 국회의원 요구자료 목록	공개
82	2012.02.20	SNS, 블로그 등 신미디어 활용 현황 -개설현황, 활동내역, 예산, 운영방법 등	SNS, 블로그 등 신미디어 활용 현황 -개설현황, 활동내역, 예산, 운영방법 등	공개
83	2012.02.21	기상레이더 자료(CAPPI) -기간:2009년7월1일~8월31일까지, 2011년7월1일~9월30일까지	기상레이더 자료(CAPPI) -기간:2009년7월1일~8월31일까지, 2011년7월1일~9월30일까지	공개
84	2012.03.06	2012년 2월 1일부터 2012년 2월 29일까지 국회의원 요구자료 목록	2012년 2월 1일부터 2012년 2월 29일까지 국회에서 요구해 온 자료 없음	공개
85	2012.03.08	2005년~2011년 동안의 정보공개처리대장 및 정보비공개에 대한 이의신청처리대장	2005년부터 2011년까지의 정보공개처리대장 및 이의신청처리대장 -대장에 포함된 개인정보(비공개 6호) 및 기업의 영업상 비밀(비공개 7호)은 비공개	부분 공개
86	2012.03.16	- 조직 직제상 기록연구관의 직제 편성여부 - 기록연구관의 승진자 수 및 승진 연월일(기간조건: 2005년~현재까지)	- 조직 직제상 기록연구관 편성 여부: 미편성 - 기록연구관 승진자수 및 승진연원일: 해당사항 없음	공개
87	2012.03.20	"2012년 기후예측과 위탁사업 추진" 문서	"2012년 기후예측과 위탁사업 추진" 문서	공개
88	2012.03.26	기관 모바일오피스 디자인 캡쳐 화면	○결정사항: 정보부존재 ○결정사유: 기상청은 현재 모바일 오피스를 운영하고 있지 않음	정보 부존재
89	2012.03.27	①기관장(長)을 포함한 간부급(산하기관포함) 관사 운영 현황 ②간부급에게 제공 되는 관용차 현황	○우리청 간부에 제공되는 관사 및 관용차 관련 정보 - 제공 정보 중 간부의 연봉 정보는 비공개(비공개 6호)	부분 공개
90	2012.04.06	기상관측선 유류 구매 내역(2010년 ~2011년까지)	2010~2011년까지 기상관측선 유류 구매 내역	공개
91	2012.04.09	기상관측선 2011년 유류구매 내역 세금계산서	2011년 기상관측선 유류 구매 내역 세금계산서	공개
92	2012.04.10	2011년 7월 3일 저녁(20:00~22:00) 광주시 북구 신용동 477-12 교통공원 LPG충전소 지역 낙뢰 발생 여부	2011년 7월 3일 저녁(20:00~22:00) 광주시 북구 신용동 낙뢰 발생 정보	공개
93	2012.04.24	2012년 4월 1일부터 4월 23일까지 인천광역시 연수구 송도동의 기상날씨 예보현황	2012년 4월 1일부터 4월 23일까지 인천광역시 연수구 송도동의 기상날씨 예보 정보	공개
94	2012.05.02	기상관측선의 2010년 12월 30일 유류구매내역(67,402,000원)에 과한 세금계산서	2010년 12월 30일 기상관측선 유류 구매 내역 세금계산서	공개
95	2012.05.04	최근1년간 생산한 기록물 목록	최근 1년간 생산한 기록물 목록	공개
96	2012.05.07	2010년 12월 31일 (주)○○에서 받은 선박용 경유 구입 세금계산서의 단가 기입 오류건으로 재발행 받은 수정 세금계산서	○결정사항: 정보부존재 ○결정사유: 기상청은 청구하신 정보를 생산 접수한바 없음	정보 부존재
97	2012.05.14	면봉산레이더 UF 자료	면봉산 레이더 UF 자료	공개
98	2012.05.22	2009~2012년 현재까지의 정원 대비 현원 및 직급별 기준 정원 비율	2009~2012년 현재까지의 정원 대비 현원 및 직급별 기준 정원 비율	공개
99	2012.05.23	경기도 남부지역 2011. 7. 20. 부터 2011. 7. 26.까지의 강수량을 포함한 기상예보 내용	2011. 7. 20.부터 2011. 7. 26.까지의 경기도 남부지역 기상예보 정보(강수량 포함)	공개
100	2012.06.01	2000년도 이후부터의 태풍의 종류와 각종 피해규모와 피해액	2000년 이후 2011년까지 태풍의 종류 - 각종 피해규모와 피해액은 기상청 소관이 아니므로 소방방재청 등 관련 기관에 문의 요망	공개
101	2012.06.02	2011년10월25일 발표한 26일 서울/인천 일기예보 자료	2011년 10월 25일에 발표한 26일 일기예보(서울/인천지역)	공개
102	2012.06.07	2012년 1월1일부터 5월31일까지 광양시 금호동의 평균기온, 최저기온, 최고기온 여수시 묘도동의 평균기온, 최저기온, 최고기온	2012.1.1.~5.31.까지 광양시 금호동의 평균기온, 최저기온, 최고기온과 여수시 묘도동의 평균기온, 최저기온, 최고기온 정보	공개
103	2012.06.22	2012년 5월28일부터 2012년 6월 22일까지 인천지역의 기상예보자료	2012.05.28~06.22까지 인천지역 기상예보 정보	공개
104	2012.07.02	관할 비영리법인, 민간단체 현황	기상청 관할 비영리법인 및 민간단체에 대한 정보	공개
105	2012.07.09	2009년 6월1일부터 2011년 12월31일까지 (2년 6개월) 광양시 금호동의 동네 예보 (최저기온, 최고기온), 여수시 묘도동의 동네 예보(최저기온, 최고기온) 자료	2009.06.01~2011.12.31까지 광양시 금호동, 여수시 묘도동 기온 예보 정보	공개
106	2012.07.23	2010년~2012년 6월까지의 콜센터 운영 현황 정보	2010년~2012년 6월까지의 기상청 콜센터 현황	공개
107	2012.07.26	①기상청 소재지 현황 ②-1.2012년「국민제안 및 공무원 제안 안내 공고문 전문」 ②-2.이명박 정부 직무 시작 시점부터 ‘12.5.31까지「국민제안및공무원제안의제출된내용목록현황」	①기상청 기관 소재지 정보 ②-1.2012년도 국민제안 및 공무원제안 공고문 전문: 해당사항 없음 ②-2.이명박 정부 직무 시작부터 2012년 5월 31일까지 국민제안 및 공무원 제안 제출 목록 - 제안자 이름은 비공개(비공개 6호)	부분 공개
108	2012.08.01	.2008년부터 2012년 현재까지 폭염경보 발령내역	2008년~2012년 8월 2일 현재 전국 폭염경보 발표 현황	공개
109	2012.08.02	2012년 6월 1일부터 2012년 7월 31일까지 국회의원 요구자료 목록	2012년 6월 1일부터 2012년 7월 31일까지의 국회의원 요구자료 목록	공개
110	2012.08.06	"의원발의 법률안(남녀고용평등법) 의견 조회" 문서 공개 요청	의원발의 법률안(남녀고용평등법) 의견 조회(행정관리담당관-3003, 2012.08.02)” 문서	공개
111	2012.08.07	①‘11.11.8~9실시한 공공부문 관계부처 합동 실태조사 결과 고용노동부에 제출한 각 기관의 비정규직 현황 및 근로조건 실태 조사 원자료 ②‘12.7.15고용노동부에제출한각기관무기계약직전환실적원자료	①공공부문 비정규직 현황 및 근로조건 실태조사"자료 ②‘12.7.15. 고용노동부에 제출한 각기관 무기계약직 전환실적 원자료	공개
112	2012.08.07	①‘11.11.8~9. 실시한 공공부문 관계부처 합동 실태조사 결과 고용노동부에 제출한 비정규직 현황 및 근로조건 실태조사 원자료 ②’12.7.15 고용노동부에 제출한 각 기관 무기계약직 전환실적 원자료	①‘11.11.8~9. 실시한 공공부문 관계부처 합동 실태조사 결과 고용노동부에 제출한 비정규직 현황 및 근로조건 실태조사 원자료 ②‘12.7.15 고용노동부에 제출한 각 기관 무기계약직 전환실적 원자료	공개
113	2012.08.24	2009, 2011년 위임전결 비율 및 인사, 직제 관련 규정, 지침 수	2009, 2011년 위임전결 비율 및 인사, 직제 관련 규정, 지침 수	공개
114	2012.09.04	공직자윤리법 시행규칙 제14조 3항에 따라 2008년 1월1일부터 2012년 8월31일까지 작성된 선물관리대장	해당기간 동안 선물관리 신고 현황이 없음	공개
115	2012.09.04	기상청 무기 계약직 호봉제 관련 정보	기상청 무기계약직 호봉제 관련자료	공개
116	2012.09.04	청천대기윈드시어탐지장비(LIDAR) 신설 관련 청장 보고 자료	청천대기윈드시어탐지장비(LIDAR) 도입사업 현안 보고 자료	공개
117	2012.09.13	라이다(LIDAR) 사업 관련 정보 ①2011.1월 항공기상청라이다 사업 변경관련 보고 문서 ②2011.3월 항공기상청 라이다도입 관련 보고 문서 일체 ③2011.3.30.일 이후 항공기상청의 청장 보고 결과 관련 문서	처리중	처리중

(관측기반국 관측정책과 허복행 02-2181-0692)

36. 기상측기 불합격 현황(측기명, 제조사, 운영기관, 원인)

2010년 불합격 요소

검정일	측기명	제조회사	운영기관	불합격 원인
5/10	유리제온도계	대한계량기	춘천기상대	허용공차 초과
5/10	유리제온도계	유일계량기	춘천기상대	허용공차 초과
5/10	유리제온도계	유일계량기	춘천기상대	허용공차 초과
5/14	유리제온도계	유일계기	거창기상대	허용공차 초과
5/14	유리제온도계	유일계기	거창기상대	허용공차 초과
5/14	유리제온도계	유일계기	거창기상대	허용공차 초과
5/13	유리제온도계	유일계기	여수기상대	허용공차 초과
5/13	유리제온도계	유일계기	여수기상대	허용공차 초과
5/13	유리제온도계	유일계기	여수기상대	허용공차 초과
6/14	강수량계	위댄기업	국립기상연구소	허용공차 초과
7/1	유리제온도계	유일계량기	목포기상대	허용공차 초과
7/14	유리제온도계	서미트	기상청 관측정책과	허용공차 초과
7/14	유리제온도계	서미트	기상청 관측정책과	허용공차 초과
7/14	유리제온도계	서미트	기상청 관측정책과	허용공차 초과
7/14	유리제온도계	서미트	기상청 관측정책과	허용공차 초과
7/14	유리제온도계	서미트	기상청 관측정책과	허용공차 초과
7/14	유리제온도계	유일계기	기상청 관측정책과	허용공차 초과
7/14	유리제온도계	유일계기	기상청 관측정책과	허용공차 초과
7/14	유리제온도계	유일계기	기상청 관측정책과	허용공차 초과
7/14	유리제온도계	서미트	기상청 관측정책과	허용공차 초과
7/14	유리제온도계	서미트	기상청 관측정책과	허용공차 초과
7/14	유리제온도계	서미트	기상청 관측정책과	허용공차 초과
7/15	유리제온도계	유일계기	여수기상대	허용공차 초과
7/15	유리제온도계	유일계기	여수기상대	허용공차 초과
7/15	유리제온도계	유일계기	여수기상대	허용공차 초과
8/12	유리제온도계	유일계기	울릉도기상대	허용공차 초과
8/12	유리제온도계	유일계기	울릉도기상대	허용공차 초과
8/12	유리제온도계	유일계기	울릉도기상대	허용공차 초과
8/12	유리제온도계	유일계기	울릉도기상대	허용공차 초과
8/12	풍속계	OTA	울릉도기상대	구조검사 불합격
9/3	풍향풍속계	R.M.YOUNG	국립기상연구소	허용공차 초과
9/3	풍향풍속계	R.M.YOUNG	국립기상연구소	허용공차 초과
9/3	풍속계	동일계기(주)	한국기상산업진흥원	70m/s 표출안됨
9/3	풍속계	(주)코스모씨앤티	한국기상산업진흥원	70m/s 표출안됨
9/7	유리제온도계	유일계기	통영기상대	허용공차 초과
9/7	유리제온도계	유일계기	통영기상대	허용공차 초과
9/7	유리제온도계	유일계기	통영기상대	허용공차 초과
10/14	풍향계	진양공업(주)	서산기상대(목덕도)	허용공차 미달
10/14	풍속계	진양공업(주)	서산기상대(목덕도)	허용공차 미달
11/3	유리제온도계	유일계기	포항기상대	허용공차 초과
11/3	유리제온도계	유일계기	포항기상대	허용공차 초과
11/24	풍향계	진양공업(주)	양양공항기상실	허용공차 미달
12/3	유리제온도계	유일계기	인천기상대	허용공차 초과
12/3	유리제온도계	유일계기	인천기상대	허용공차 초과
12/6	유리제온도계	유일계기	인천기상대	허용공차 초과
12/6	유리제온도계	유일계기	인천기상대	허용공차 초과
12/6	유리제온도계	유일계기	인천기상대	허용공차 초과
12/6	유리제온도계	유일계기	인천기상대	허용공차 초과
12/7	유리제온도계	유일계기	인천기상대	허용공차 초과
12/2	강수량계	ISUZU	포항기상대	구조검사 불합격
12/2	유리제온도계	AND	여수공항기상실	허용공차 초과
12/2	유리제온도계	AND	양양공항기상실	허용공차 초과
12/15	풍속계	진양공업(주)	김포공항기상대	풍속 표출안됨

2011년 불합격 요소

검정일	측기명	제조회사	운영기관	불합격 원인
5/2	유리제온도계	유일계기	여수기상대	허용공차 초과
5/3	유리제온도계	대한	안동기상대	구조검사 불합격
6/3	유리제온도계	유일계량기	목포기상대	허용공차 미달
6/1	유리제온도계	유일계량기	목포기상대	구조검사 불합격
6/9	온도계	E+E	기상청(기상산업정책과)	허용공차 미달
6/9	온도계	E+E	기상청(기상산업정책과)	허용공차 미달
6/9	온도계	(주)웨더링크	기상청(기상산업정책과)	허용공차 미달
6/9	온도계	(주)웨더링크	기상청(기상산업정책과)	허용공차 미달
6/9	풍속계	CAMPBELL	기상청(기상산업정책과)	60m/s부터 표출안됨
6/9	풍속계	CAMPBELL	기상청(기상산업정책과)	60m/s부터 표출안됨
6/9	온도계	E+E	기상청(기상산업정책과)	허용공차 미달
6/9	온도계	E+E	기상청(기상산업정책과)	허용공차 미달
6/9	온도계	(주)웨더링크	기상청(기상산업정책과)	허용공차 미달
6/9	온도계	(주)웨더링크	기상청(기상산업정책과)	허용공차 미달
6/9	풍속계	CAMPBELL	기상청(기상산업정책과)	60m/s부터 표출안됨
6/9	풍속계	CAMPBELL	기상청(기상산업정책과)	60m/s부터 표출안됨
6/13	유리제온도계	KSF	여수기상대	구조검사 불합격
10/17	유리제온도계	유일계기	포항기상대	허용공차 초과
10/17	아네로이드 기압계	YANAGI	포항기상대	허용공차 초과
10/20	습도계	진양공업(주)	여수기상대(보성군)	허용공차 초과
10/20	강수량계	진양공업(주)	여수기상대(보성군)	강수량 히터 불합격

2012년 불합격 요소

검정일	측기명	제조회사	운영기관	불합격 원인
2/11	일사계	apogee	기상청(정보통신기술과)	허용공차 초과
2/11	일사계	apogee	기상청(정보통신기술과)	허용공차 초과
2/22	풍향계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	허용공차 불합격
2/23	풍향계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	표출 안됨
2/23	풍속계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	표출 안됨
2/23	풍속계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	허용공차 불합격
2/23	기압계	(주)웨더링크	기상청(정보통신기술과)	허용공차 미달
2/23	일사계	apogee	기상청(정보통신기술과)	허용공차 초과
2/24	습도계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	허용공차 초과
2/24	풍속계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	허용공차 미달
2/24	풍향계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	허용공차 불합격
2/24	습도계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	허용공차 초과
2/24	풍속계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	표출 안됨
2/24	기압계	(주)웨더링크	기상청(정보통신기술과)	허용공차 미달
2/25	습도계	(주)웨더링크	기상청(정보통신기술과)	허용공차 초과
2/25	일사계	apogee	기상청(정보통신기술과)	허용공차 초과
2/25	습도계	(주)웨더링크	기상청(정보통신기술과)	허용공차 초과
2/25	일사계	apogee	기상청(정보통신기술과)	허용공차 초과
2/25	풍향계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	허용공차 불합격
2/25	습도계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	허용공차 미달
2/26	온도계	(주)웨더링크	기상청(정보통신기술과)	표출 안됨
2/26	습도계	(주)웨더링크	기상청(정보통신기술과)	표출 안됨
2/26	기압계	(주)웨더링크	기상청(정보통신기술과)	표출 안됨
2/27	온도계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	허용공차 불합격
2/27	습도계	진양공업(주)	기상청(정보통신기술과)	허용공차 초과
4/26	강수량계	OTT	성산기상대(성산)	허용공차 미달

(감사담당관실 감사담당관 이효선, 02-2181-0582)

37. 2011년 이후 정기감사, 부분감사, 특별감사 현황 및

조치결과

가. 감사원 감사 내역 및 내용

연 도	감 사 사 항	감사기간	지적건수
2011	2010회계연도 성과보고서 감사 등 결산감사	2011.3.10 ~ 3.18	4건
2012	2011 회계연도 성과보고서 감사 등 결산감사	2012 .3.12~ 3.23	4건

o 지적사항 및 조치사항

<2011년도>

감사사항 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
2010회계연도 성과보고서 감사 등 결산감사 (2011.3.10∼3.18)	1. 기상관측장비 구매․유지보수 대행역무사업 계약 등 부적정(시정사항) ◦민간대행사업비는 자본 형성적 경비에 한하도록 되어있는데 통신료, 임차료 등을 대행사업비로 편성하여 한국기상산업진흥원과 계약 및 집행 ◦집행잔액 발생시 정산 받아 불용처리 하여야 하나, 예산불용 최소화를 사유로 2011년 1분기의 기상관측장비 임차료를 미리 납부	- 과다지급된 795,256,300원 회수, - 관련자 주의조치
	2. 2010회계연도 성과계획수립 및 성과실적보고 부적정(주의사항) ◦성과목표 및 관리과제의 성과지표 중복설정, 대표성이 부족한 지표를 성과지표로 설정 등 성과계획 수립 부적정 ◦성과측정밥법 부적정	성과계획서 및 성과보고서 작성 등 철저 요구
	3. 국유재산 관리 및 계약업무 부적정 (시정사항) ◦기상청 본청 1층 중 102㎡를 사용허가 없이 한국기상기후아카데미 사무실과 원장실로 2010.1.6 부터 2011.3.27. 현재까지 사용토록 하고 변상금 13,987,210원 미징수 ◦“2010년 수치예보 전문기상인력 양성사업”을 위탁 및 대행이 불가능한 법인과 수의 계약 ◦지정정보처리장치를 통한 수의계약 공고 미이행 ◦용역계약대금 사용 지도․감독 부적정	- 변상금 13,987,210원 징수조치 - 관련자 주의조치
	4. 기상업무 교육․훈련기관 지정기준 미비(통보사항) ◦교육․훈련기관에 대한 인력 및 시설 장비에 대한 기준이 없으며, 한국기상기후아카데미가 교육․훈련에 필요한 최소한의 교관자격, 인원, 시설 및 장비가 없는데도 교육․훈련 기관으로 지정 - 교육․훈련기관으로 지정하는데 필요한 인력, 시설 및 장비에 대한 기준 마련	- 기상법 시행령 및 시행규칙 개정 추진 - 기상 교육․훈련기관에 대한 인력 및 시설 장비에 대한 기준 마련 추진

<2012년도>

감사사항 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
2011회계연도 성과보고서 감사 등 결산감사 (2012.3.12~ 3.23)	1. 유휴 행정재산 관리 부적정 (시정사항) ◦ 국유재산(신림동 산1171-1 토지 등 7필지, 103,766㎡)을 활용계획 없이 보유	용도폐지하여 기획재정부장관에게 인계 완료(2012. 6. 20.)
	2. 2011회계연도 성과계획수립 및 성과실적보고 부적정(주의사항) ◦단순지표를 성과지표로 선정, 소극적 목표치 설정, 정량적·지속적 측정이 불가능한 성과지표 설정, 측정산식 부적정	성과계획서 및 성과보고서 작성 등 철저 요구
	3.기상관측장비 리스료 예산 편성 부적정 (주의사항) ○ ‘11년도 관측장비 임차료 예산을 편성하면서 ’07년부터 ‘10년까지 취득한 장비의 ’11년도분 리스료는 2,335백만 원인데도 이보다 1,207백만 원 많은 3,542백만 원으로 편성한 후 남는 예산을 기상산업진흥원의 인건비와 공공요금 등으로 집행 ○ ‘12년 예산편성시에도 2007년부터 2011년까지 취득한 장비의 2012년도분 리스료는 2,530백만 원인데도 이보다 1,412백만 원 많은 3,942백만 원을 편성하는 등 예산편성 및 집행 업무가 편법적으로 이루어지고 있음.	리스료에 대한 임차료 예산을 실제 소요액보다 과다하게 편성하여 세출예산 편성 목적과 다르게 집행하는 일이 없도록 예산편성 및 집행업무 철저 요구 (관련부서)
	4. 용역계약 및 준공업무처리 부적정(주의사항) ◦선진예보시스템을 구축하면서 용역수행과 직접 관련이 없는 공무원 국외여비 등 84,760,813원을 별도 예산으로 편성․집행하지 않고, 위 용역대가에 포함하여 계약을 맺어 집행	공무원 국외여비 등을 용역계약 금액에 포함시켜 집행하는 일이 없도록 용역계약 관련 업무 철저

나. 기상청 자체 감사결과 및 조치내용

o 감사 개요

<2011년도>

구 분	감 사 사 항	대 상 기 관	감사기간	지적건수
종합감사	업무전반	대전지방기상청 인천, 서산기상대	2.14~2.25	6건
		국립기상연구소	4.4~4.15	5건
		(재)기상지진기술개발사업단	4.25～5.6	5건
		강원지방기상청 속초, 철원, 울릉도기상대	5.30～6.10	6건
		기상청 기상산업정보화국	10.10~10.21	7건
특정감사	해양기상업무	해양기상과	11.21~11.25	6건

<2012년도>

구 분	감 사 사 항	대 상 기 관	감사기간	지적건수
종합감사	업무전반	국가기상위성센터	2.13~2.24	10건
특정감사	기상청 대행역무사업	한국기상산업진흥원	4.23〜5.4	10건

o 지적사항 및 조치사항

< 2011년도 >

감사실시기관 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
대전지방기상청 인천, 서산기상대 (2011.2.14~2.25)	1.보령기상대 청․관사 신축 지연 (경고사항, 대전지방기상청) ◦ 청․관사 신축사업과 관련하여 2010.5월부터 공사를 진행하였으나, 계약업체의 재정문제로 만료일인 2010.12.15일에서 2개월이 지난 시점까지 준공하지 못함. ◦공정회의, 선금급 정산, 월별감리보고서, 공정보고서 등을 통하여 사업을 철저히 관리하고 공사지연방지에 노력해야 했으나 관련업무 소홀	◦계약업무를 수행시 관련 법규를 철저히 준수토록 하고, 관련부서 경고 조치 ◦지체상금부과 - 78,412,050원
	2. 계약관련 서류작성 미흡(경고사항, 대전지방기상청) ◦청구서, 각서, 승낙사항을 통하여 계약 성립에 필요한 증빙서류를 구비하도록 규정하고 있으나, 계약 및 계약이행에 대한 서류를 구비하지 아니하고 계약함.	◦계약업무 관련 법규를 철저히 준수하도록 요구하고, 관련자 경고 조치
	3. 기상특보 사후분석 업무 개선(개선사항, 예보국) ◦기상특보 사후분석 결과를 적기에 공유하여 예보기술향상에 기여함을 목적으로 하고 있으나 「예보업무규정」에서 정한 특보사후 분석업무가 적정하게 실시되지 않고 있음.	◦사후분석 실시기한 지정 및 공유방법 개선 등 사후분석업무 실효성 제고
	4. 기상특보 사후분석 업무 개선(개선사항, 예보국) ◦특보통보 및 기록․유지업무와 관련하여 미 수신기관에 대한 전화통보 및 사유 확인, 송신결과물 등 근거자료의 출력 첨부, 예보관의 확인(결재) 등으로 위험기상 발생시 예보부서의 업무가중과 업무 효율성이 저하	◦전국통보시스템을 활용한 통보결과 기록유지, FAX 통보대상기관 명확한 설정 운영 등 특보통보 업무 개선
	5. 주요 정비대상물품 점검업무에 관한 사항(통보사항, 운영지원과) ◦한국기상산업진흥원과의 장비구매 및 유지보수 대행 등 물품운용환경이 변화되었음에도 2008년 기상기자재 정비계획에 따라 점검 및 점검일지를 작성하고 있어 주요 정비대상물품 선정 및 정비기준을 재정비 할 필요성이 있음.	◦주요 정비대상물품 선정 및 점검기준 마련
	6. 온나라시스템 문서 ‘열람제한’ 및 ‘비공개’에 관한 사항 (개선사항, 운영지원과) ◦온나라시스템으로 문서 생산시 특별한 사유 없이 “열람제한” 및 “비공개”로 설정함으로 인하여 문서 공유 비효율적 운영	◦교육 및 문서처리지침 마련을 통한 문서기록․관리 업무 개선

감사실시기관 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
국립기상연구소 (2011.4.4~4.15)	1. 수탁연구비관리에 관한 사항 (개선사항, 연구기획운영팀) ◦연구비수령 등 5개 연구비 관리계좌에 대하여 수기 또는 전산처리한 장부를 작성·관리하지 않고 있어 연구비 관리의 투명성 저하	◦연구비 계좌별로 연구비 지출에 대한 장부 등을 비치 연구비 관리에 대한 투명성이 확보될 수 있도록 개선
	2. 연구․실험실 보수공사 예산집행 부적정 (주의사항, 연구기획운영팀) ◦ 세출예산은 정한 목적 외에는 사용할 수 없는데도 연구 및 실험을 위한 연구실 확보를 위해 지하 1층 주차장의 시설개선 공사를 추진하면서 시설비를 확보하지 아니하고 연구개발비 낙찰차액을 사용	◦예산을 목적 외로 사용하는 일이 없도록 하고 관련자 주의 촉구
	3. 선금지급 정산 부적정 (주의사항, 연구기획운영팀) ◦ 연구용역비로 지급된 선금에 대한 사용내역서를 제출받지 않고, 정산을 실시하지 아니함.	◦사용내역서 징구 및 정산을 철저히 하도록 하고 관련부서 주의 촉구
	4. 연구용 관측장비 유지보수 용역 부적정(시정사항, 예보연구과) ◦ 장비의 고장 또는 소모성 부품이 없어 관측이 불가함에도 적정한 조치를 취하지 아니하였고, 단가 100만원 이하 부품은 유지보수업체가 제공하여야 함에도 예산으로 구매하는 등 유지보수 용역 관리 부적정	◦유지보수 용역관리를 철저히 하고, 소모품 등 구매와 관련하여 지급된 1,058,378원을 회수조치 하며, 관련자 주의 촉구
	5. 외부강의 등에 대한 공무원 행동강령 이행 부적정(주의사항, 국립기상연구소) ◦ 공무원이 직무와 관련한 외부강의 시에는 강의수요 기관의 공문 요청을 근거로 해야 하나, 개인적인 전화나 e-메일 등으로 요청받고 외부강의에 참석	◦「공무원 행동강령」철저이행 및 기관주의 촉구

감사실시기관 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
(재)기상지진기술개발사업단 (2011.4.25~5.6)	1. (재)기상지진기술개발사업단 단장 임면 절차에 관한 사항(통보사항, 기상기술과) ◦ 사업단 정관 및 관리지침에서 사업단장은 공모를 거쳐 기상청장이 임명하도록 규정하고 있으나, “임용”을 “승인”으로 문서를 시행하는 등의 문제점이 있음.	◦사업단장의 “임용”과 “승인”에 대한 관련규정 정비
	2. 기획․자문위원회 운영에 관한 사항 (통보사항, 기상지진기술개발사업단) ◦ (재)기상지진기술개발사업단 위원회 중 기획위원회 및 자문위원회를 ‘08~’09년도에 각 연 1회 개최하였으며, ‘10~’11년도에는 운영한 실적이 없음.	◦실효성이 낮은 위원회는 구성목적에 맞게 활성화 추진
	3. 실행예산 변동에 관한 이사회 보고에 관한 사항 (시정사항, 기상지진기술개발사업단) ◦ 사업단장은 기본예산에 따른 실행예산을 변동 할 경우 그 내용을 이사회에 보고 하여야 하나, 정산 시 일괄 보고되고 있어 시정 필요	◦예산의 목적 외 사용과 부당한 이․전용 방지를 위하여 「회계규정」정비
	4. 국가연구개발사업 사후 관리에 관한 사항(개선사항, 기상지진기술개발사업단) ◦「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」제21조(연구개발결과의 활용촉진)을 목적으로 추적평가를 위해 ‘연구개발결과 활용 보고서’를 제출받도록 되어 있으나, ‘08~’10년도에 수행한 105개 과제 중 39개 과제(37%)만 제출받음.	◦‘연구개발결과 활용보고서’ 제출 등이 적정하게 이행 될 수 있도록 주관연구기관의 책임을 명확히 정하고, 추적평가 및 사후관리 철저 요구
	5. 연구개발사업 평가위원회 운영에 관한 사항(개선사항, 기상지진기술개발사업단) ◦「평가위원회 운영규정」중 과제의 선정 및 심사 등에 관한 의결 사항이 위원 7인 중 4인이 참석 할 경우 2인의 의견에 따라 평가․심의사항이 결정될 수 있는 등 연구개발과제 선정 및 평가의 중요한 역할을 갖는 평가위원회가 부적정 하게 운영될 우려가 있음.	◦과제의 선정 및 심사 등에 관한 의결 사항이 적정하게 이루어 질 수 있도록 「평가위원회 운영규정」정비

감사실시기관 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
강원지방기상청 (2011.5.30~6.10)	1. 관측업무지도에 관한 사항 (개선사항, 관측정책과) ◦ 「관측업무규정」에는 관측업무에 대한 기술지도를 정기적으로 행하여야 한다고 정하고 있으나 관련 세부지침 없이 예보업무 중심의 점검이 되고 있고, 관측업무에 대한 실효성 있는 점검이 이루어지지 않고 있어 관측지도 업무의 개선이 요구됨.	◦‘관측업무의 기술지도’에 대한 세부지침 마련 및 지방기상청의 분장사무조정
	2. 기상관측소 제초작업 및 관측노장관리에 관한 사항(통보사항, 관측정책과) ◦관측소 노장 잡초제거 및 잔디관리를 위하여 전국 223개소에 대하여 한국기상산업진흥원에게 관리용역에 대한 대행역무사업을 체결(전국 단일계약)하여 추진하고 있는데 적기에 환경정리작업이 이루어지지 않음	◦기상관서에서 직접 수행될 수 있도록 사업방식 개선
	3. 국가기상관측표준화 업무수행관련 출장비 미지급 (시정사항, 강원지방기상청) ◦기상관측표준화 사업관련 ‘기상관측표준화 등급 실사’ 등 업무출장과 관련하여 예산이 배정되었는데도 감사일 현재까지 미지급	◦출장여비지급 지연 사례가 발생하지 않도록 시정조치
	4. 전산처리자료 기상자료제공 민원수수료 부과 부적정 (주의사항, 강원지방기상청) ◦전산처리자료 민원의 수수료를 산정함에 있어 「기상법 시행규칙」이 개정(‘10.5.28.)되었으나 개정된 수수료 산정방식을 정확하게 적용하지 않아 정당한 수수료 103,200원 보다 87,800원이 많은 191,000원을 부과함.	◦잘못 부과한 수수료 환불조치, 담당자 교육 및 관리철저, 관련자 주의 조치
	5. 산악에 설치된 자동기상관측장비 운영에 관한 사항 (통보사항, 강원지방기상청) ◦지리적 여건상 태양광 전력을 사용하는 광덕산 AWS가 배터리 방전 등으로 2010년 7월 이후 53회에 걸쳐 651시간 동안 장애가 발생하여 이에 대한 정비 필요	◦충전배터리 보강 또는 상전공급이 가능한 인접지역으로 이전 등 검토
	6. 외부강의 신고에 대한 기상청 공무원 행동강령 이행 철저(현지시정, 강원지방기상청) ◦ 소속 공무원이 외부강의․회의에 참석 할 경우 강의료 등에 대하여 신고서를 제출하고 관리 하여야 하나 신고서 없이 집계표만 관리	◦외부강의 신고서 관리 현지시정 조치

감사실시기관 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
기상산업정보화국 (2011.10.10~10.21)	1. 정보‧통신장비 유지보수용역 계약 부적정 (시정․경고, 정보통신기술과) ◦계약업체가 아무런 근거 없이 1차년도 보다 10배 이상 증액하여 제출한 특정품목 유지보수 비용 검토 불철저 ◦이로 인해 유지보수료 128,517천원 과다 지급	◦관련자 경고 및 주의조치 ◦과다 산정된 유지보수료 감액조치(128,517천원)
	2. 기후자료 보존시스템 유지보수 용역계약 관리 부적정 (시정․주의, 기상자원과) ◦실지 방문점검을 수행하여야 하는데도 인터넷을 통한 원격점검으로 대체하고, 점검실적 증빙서류를 제출하지 않는 등 과업이 제대로 수행되지 않았으며, 담당자를 이에 대한 조치를 하지 않음.	◦관련자 주의 조치 ◦시스템개선 및 유지보수 용역사업의 관리 철저 촉구
	3. 전자도서관 홈페이지 운영 부적정 (개선, 기상자원과) ◦전자도서관은 활용이 하루 약 20여명으로 저조한 실정이며, 부적절한 게시물(장난성 글)이 약 500여건이 게시되고 있는데도 관리기능이 없어 그대로 운영	◦콘텐츠 및 관리기능 개선 촉구
	4. 기상청 유‧무선 통합서비스(FMC)구축사업 추진 부적정 (통보․경보, 정보통신기술과) ◦보안성 검토 결과를 반영하여 사업규모 축소․변경 등을 검토해야 하나 무리한 사업추진으로 당초 목적한 스마트폰 기반의 전자결재, 이메일, 메신저 이용이 불가능 ◦계획에 없던 전화기 400대를 추가 구매하게 되어 예산 8,800만원을 부당하게 집행하는 결과를 초래	◦관련자 경고 조치 ◦사업관련 장비에 대해 정밀실사 후 관리방안을 강구
	5. 전자민원시스템 개선사업 추진 부적정 (통보․주의, 기상자원과) ◦특정관리해역에 대한 특보자료가 DB화 되어 있지 않아 개발이 완료되지 못하여 전자민원 발급서비스를 하지 못함.	◦관련자 주의 조치 ◦특정관리해역의 특보자료 데이터베이스 구축방안을 강구
	6. 관측시설에 대한 관측환경정보 공유 및 활용 부적정(통보, 관측정책과) ◦‘관측시설 메타정보 조사 및 관리시스템 갱신·개선에 관한 연구’ 사업결과가 관련부서에 공유되지 않음.	◦최신의 관측시설에 대한 정보가 기상업무에 활용될 수 있는 방안을 마련
	7. 유관기관 안개관측자료 수집 및 활용 부적정(통보, 정보통신기술과) ◦ 유관기관 안개관측자료 수집률 저조 및 관리소홀	◦유관기관 안개관측시설의 활용도를 높일 수 있는 방안 강구

감사실시기관 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
해양기상과 (2011.10.10~10.21)	1. 등표용 해양기상관측장비 유지보수료 과다 지급(시정․경고, 한국기상산업진흥원) ◦ 실제 유지보수 용역계약 보다 유지보수비 11,711,836원을 과다지급	◦관련자 경고 조치 ◦과다지급된 유지보수비 11,711,836원 회수
	2. 해양기상관측부이 정기점검에 대한 관리 부실(주의, 한국기상산업진흥원) ◦ 특별한 사유 없이 총 74회 중 7회 정기점검 미실시	◦관련자 주의 조치 ◦기상관측장비 관리 철저 촉구
	3. 유류구입비 예산집행 부적정(주의, 해양기상과) ◦ ‘10년도에 디젤유 40,000L 외 4종의 유류를 구매하여 보관하다 ’11년도에 기상1호로 이관조치 하면서 유류이송비용 1,100천원 추가 발생하여 예산집행 부적정	◦관련부서 주의조치 ◦예산 목적 외 사용방지 촉구
	4. 연안방재관측시스템 구축사업 지도감독 부적정(시정, 해양기상과) ◦ 규격서 검토 소홀 ◦ 연안방재관측시스템 현지검사 수행 여부 확인 소홀	◦전력 공급 대책을 조기마련 촉구 ◦서면으로 검사한 3소에 대해 현지검사 토록 시정요구
	5. 영역기상방송 운영시스템 사후관리 미흡(개선, 해양기상과) ◦ 영역기상방송을 수신하는 실수요자의 파악 및 관리, 영역기상방송 자료에 대한 홍보, 다양한 의견수렴 등의 사후관리 미흡	◦방송 실수요자 파악 및 관리, 방송자료 홍보, 의견 수렴 등의 사후관리 철저
	6. 해양기상관측선 관리 및 운영 기준 불합리(개선, 해양기상과) ◦ 관측부 직원의 선박탑승에 관한 근거가 마련되지 못하였으며, 선박 운항에 따른 각종 보고서가 임의 작성되는 등 업무체계 미흡	◦「해양기상관측선 관리·운영규정」을 개정하여 이를 적용․활용하는 방안을 마련

< 2012년도 >

감사실시기관 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
국가기상위성센터 (2.13~2.24)	1. 정지궤도기상위성 자료처리 시스템 개발 용역사업 추진 부적정(시정, 위성분석과) o 용역사업의 성과물을 검사한 후 검사조서를 작성하면서 부분적합(다소미흡)인데도 적정한 시정조치를 하지 아니 한 채 검사처리 o 국제협력기관 지정 및 위탁연구 과제를 계획대로 수행하지 못했는데도 연구비 75,167,798원 지급	o 미집행 연구비 75,167,798원 반납 조치 o 미흡하게 무진된 세부과제 시정 조치
	2. 기상위성분야 교육훈련체계 구축사업 추진 부적정 (시정, 위성기획과) o승인절차 없이 계획에 없던 인력을 참여시켰으며, 위성분야 전공자를 위한 계절캠프를 운영함에 있어 국내·외 위성관련 교수진과 전문가를 강사로 활용하기로 되어있는데도 내부 직원을 강사로 운용 o 용역사업 투입인력의 자격과 인력의 전문성을 담보할 수가 없어 집필된 이론서 및 표준교재의 실효성 저하	o 부적정한 세부과제에에 대해 시정 조치 o 관련자 주의 촉구
	3. 위성자료 응용분야 활용확대를 위한 기술개발 용역사업 추진 부적정(시정, 위성분석과) o 최종성과물에 대한 검사를 실시하면서 29개 평가항목 중 1개 항목은 부적합, 12개 항목은 부분적합으로 판정하고, 16개 항목만을 적합으로 판정하고서도 사후 미조치 o 위성분석자료 7개 분야 중 2개 분야만 정상적으로 개발이 되었고, 5개 분야는 사례분석에 그치는 등 과업지시서대로 완료되지 않고서 검사처리	o 미흡한 성과물 에 대해 유지보수 조건에 따라 시정조치 요구 o 관련자 주의 촉구
	4. 위성센터 DB․웹서비스 통합 및 지상국 스토리지 보강사업 추진 미흡(시정, 위성운영과) o 납품되어야 할 물품이 사업 도중 상호 협의에 의해 일부 변경되었으나, 납품내역서 및 검사조서 목록에 반영이 되지 않아 일부 물품이 오기되거나 누락되는 등 실제 납품된 물품과 상이, 물품등재 미흡	o 납품된 물품에 대한 정확하게 재산등재 o 관련자 주의 촉구
	5. 기상위성자료 서비스 컨텐츠 개발 및 DB 개선(Ⅱ) 사업 추진 부적정(시정, 위성운영과) o "천리안 위성 운영 기능 개선" 등 2건의 과업이 ‘11.12. 경부터 장애가 발생하였지만 하자보수 기간임에도 불구하고 감사일까지도 시정조치를 하지 않음	o 미흡한 과업에 대해 하자보수 실시 o 관련자 주의 촉구

감사실시기관 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
국가기상위성센터 (2.13~2.24)	6. 한국형 기상환경 위성영상처리 기본체계 개발 용역사업 추진 부적정(통보, 위성운영과) o 연구사업비를 정산하면서 2010년도에는 사무실 임대 및 관리비, 성과급, 연구장비 감가상각비를 정산한 반면, 2011년도에는 인건비 및 성과급만을 정산 o 연구사업비 정산항목이 다르고 명확하지 않아 연구비 사용·정산업무를 투명하지 못하게 처리	o 연구사업비 정산 철저
	7. 협력연구기관 지정 연구사업 추진 불합리(통보, 위성기획과) o ‘위성기상학 이론서 집필’, ‘표준교재 개발’, ‘교육훈련 콘텐츠 개발’ 등은 기술수준 및 환경변화에 따라 매년 사업으로 추진함이 타당하나 장기계속계약 방식으로 추진 o 장기계속사업을 추진함에 있어 최초연도 계약사항과 다르게 내부인건비 증액 및 사업규모 대비 투입인력 규모 등을 축소 o 선금지급 및 정산 부적정	o 장기계속계약사업에 대한 계약변경 검토 o 선금정산 철저
	8. 위성자료 검증시스템 및 수신 백업시스템 활용 체계 불합리 (통보, 위성기획과, 위성운영과) o 백업용으로 구축한 위성자료 수신시스템에서 종합기상정보시스템 등으로 실시간 관측자료를 전달해야 하나, 자료전송 체계가 구축되지 않아 백업용으로 사용할 수 없음.	o천리안위성 수신 백업시스템의 원격 실시간 모니터링과 관측자료 실시간 전송체계 구성 등 활용성 제고방안 강구
	9. 기간제근로자 급여지급 등 회계처리 미흡(시정, 위성기획과) o 기간제근로자에게 급여․초과근무수당 등을 지급하면서 계좌번호를 착오 기재하여 기간제근로자 1명의 12월분 급여 2,085,790원을 2개월간 지급되지 않음. o 회계관계직원이 기간제근로자 연금보험료 1,565,826원을 보험료 산정업무 착오로 개인 인출하여 보관하다가 자동이체 납부일에 국민연금관리공단에 송금	o미지급된 기간제근로자 급여 조속히 지급 o회계관계 직원 관리 철저 요구 o관련자 엄중경고
	10. 천리안위성 기상업무 운영규정 불합리 (개선, 위성운영과) o 위탁사업비 예산으로 위성운영 및 보험가입 등 분담비용을 납부할 수가 있는 근거 등이 마련되어 있는데도 천리안기상업무 운영규정은 정비하지 아니한 채 그대로 운영	o「천리안위성 공동운영규정」에 따라 위성운영 비용을 분담하고,「천리안위성 기상업무 운영규정」을 현실에 맞도록 개정

감사실시기관 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
한국기상산업진흥원 (2012.4.23 ～ 5. 4)	1. 기상장비 리스구매 임차료 예산 편성․집행 부적정 (통보) o 리스료를 임차료 항목의 예산으로 편성할 때에는 실제 소요되는 리스료를 기준으로 편성해야하고, 집행 잔액은 다음연도 리스료로 미리 지급하거나 다른 용도로 사용해서는 안 됨. o 그런데 남은 임차료로 다음연도 임차료를 미리납부하거나, 수용비 등으로 사용	o 적정 임차료를 세출예산에 편성 할 수 있는 방안 강구
	2.업무용 차량 구입 예산 편성 및 집행 부적정 (주의) o 기상청으로부터 ‘10년도에 기동보수반 운영차량 10대,’11년도에 4대 구매하는 것으로 예산 승인을 받았는데도 o ‘10년에는 4대가 많은 14대를 구매하면서 예산 보다 19,862천원을 초과 집행하고, 2011년에도 2대가 많은 6대를 구매하여 예산보다 31,486천원을 초과 집행 o 또한, ‘장비관리 데이터베이스 시스템 구축’ 사업비 50,000천원을 차량을 구매하는데 목적 외 사용	o 주요 사업비 예산을 예산 편성 목적과 다르게 집행하는 일이 없도록 하고 o 관련자 주의 조치
	3.퇴직연금 업무 처리 부적정 (시정) o 퇴직연금을 적립하면서 평균임금은 정기적 급여와 비정기적 급여를 합한 금액으로 산출해야하는데도 o 정기적 급여만으로 산출하여 법에서 정한 금액보다 69,922천원을 부족하게 적립하고, 퇴직자 15명에게 6,626천원의 퇴직연금을 적게 지급함.	o 과부족분 69,922천원(‘11.12월 기준)을 보전하여 퇴직연금 재원의 건전성을 확보하고 o 퇴직급여 충당금 산정 및 예치업무 철저
	4.기상관측장비 표준규격 고시 활용 부적정 (통보) o 기상관측장비 구매규격서를 작성 할 때에는 「기상관측표준화법」에 따라 기상청장이 고시한 표준규격을 우선적으로 적용해야 하는데도 o 지상(첨단화), 해양, 고층, 농업, 항공기상관측장비 규격서의 풍향, 풍속, 온도, 습도, 강수량 등의 측기 규격을 고시규격과 다르게 하여 구매요구를 하는 등 표준규격을 구매규격서에 반영하고 있지 않음.	o「표준규격 고시」규격반영 철저 o「물품관리법 시행규칙」제8조에 따라 장비의 기능성, 표준성, 경제성, 최신성 등을 감안하여 표준규격을 정하고 고시의 실효성이 확보될 수 있도록 관리 철저 (관측기반국)

감사실시기관 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
한국기상산업진흥원 (2012.4.23 ～ 5. 4)	5. 기상장비 구매단가 결정 부적정 (통보) o 공항기상관측장비 교체사업을 하면서 구매 규격서에 유지보수 등에 필요한 센서 및 부품을 계약시점의 단가로 공급한다는 보증서와 가격목록을 제안서와 함께 제출토록 요구했는데도 o 검사 후에 기상관측 센서 및 부품비를 433,970천원으로 제출받고, 이후 461,229천원으로 증액하여 수정 제출했는데도 그대로 승인	o 계약상대자로부터 센서 및 부품가격을 계약체결 시점으로 하여 공급한다는 보증서와 가격목록을 징구하여 향후 유지보수비 산출시에 적용
	6.입찰제안서 평가위원 선정업무 처리 부적정 (주의) o「기상기자재 도입심의회 운영 규정」제7조 (위원의 선정)에 따라 전문가단의 전문인력 중 무작위 추출하여 명부의 순서에 따라 교섭하여 평가위원을 선정하면서도 o 실무경험이 좀 더 많은 전문가가 필요하다는 사유를 들어 기 선정된 평가위원 6명 중 1명을 변경하여 항의성 메일이 수신되는 등 업무 투명성을 저하시키는 결과 초래	o 입찰제안서 평가업무의 공정성과 투명성이 확보될 수 있도록 「기상기자재도입심의회 운영규정」등 제반 규정 준수 철저 o 관련부서 주의 조치
	7. 기상관측 표준화 사업 준공처리 및 하자보수 관리 부적정(시정, 주의) o 자동기상관측장비 136개소에 대해 관측 장비 이설 및 관측환경을 개선하는「기상관측 표준화 사업」을 추진하면서 공사 완료 후 검사자는 시방서에 정한대로 적정하게 완료되었는지를 철저히 검사 후 준공처리를 하여야 되는데도 o 지반침하로 인해 철탑이 기울어지고, 울타리 경사면의 토사가 유실되고, 잔디가 고사되는 등 26개소에서 하자가 발생하였고, 현재까지 16개 지점은 하자조치를 하지 않은 상태로 있음	o 보완계획을 수립하고, 하자보수 철저 요구 o 겨울철 공사를 지양 o 한국기상산업진흥원과의 역할 분담을 포함한 관측시설의 효율적 관리방안 강구 (관측기반국)
	8.자동기상관측장비(AWS) 유지보수 관리 부적정 (경고) o 도서 및 산악지역에 설치된 AWS를 15일에서 68일 까지 장기간 고장으로 방치, 내륙에 위치한 경우 24시간 이내 장애조치를 해야 하나 ‘11년도 장애건수 1,306건 중 114건(8.7%)은 24시간이 지나서 복구 o 물품관리대장을 운용하여야 하는데도 '11년에 구매한 자동기상관측장비 유지보수용 5,275개 물품 236,550천원에 대해서 관리되지 않음	o 예방정비 및 장애조치 업무를 철저히 하고, 물품이 효율적이고 투명하게 관리될 수 있도록 제도를 마련하여 운용 철저 o 관련부서 경고조치

감사실시기관 (감사기간)	지 적 사 항	조 치 내 용
한국기상산업진흥원 (2012.4.23 ～ 5. 4)	9. 해양기상관측용 파고부이 유지보수 관리 부적정(통보) o ‘11년도 이후 파고부이 장애건수 56건을 분석한 결과 장애조치 허용시간인 4일(96시간)이내 조치한 비율은 21%(12건)에 불과하고, 30일이 지나 조치한 사례도 21%(12건)에 이르고 있고, 60일을 초과한 사례도 4건이나 됨. o 예비품으로 구매한 파고부이는 「물품관리법」 제30조(보관의 원칙)에 따라 국가시설에 보관해야 하나 업체에 보관하여 물품관리가 투명하지 못함	o 하자보증기간 중 장애 조치절차, 장애조치 허용시간, 면책에 대한 특수조건 등을 정하여 운용 o 예비품을 포함한 물품의 취득, 보관, 사용 및 처분에 대한 관리 철저
	10. 기상레이더 유지보수용역 업체 관리 부적정 (통보) o 유지보수용역은 우수한 기술력과 자격을 보유한 전문 용역업체와 계약을 체결하여 장비를 안정적으로 운영하는데 목적이 있는데도 o 고산 및 광덕산기상레이더 장애의 경우 유지보수 업체의 기술력으로 장애복구 조치를 못하여 기상레이더센터 직원이 출장을 가서 장애조치를 했는데도 업체의 기술력 부족으로 발생한 부적절 조치사례에 대한 제재 기준이 없음.	o 유지보수용역 계약체결시 용역업체의 기술능력과 제작사와의 기술지원협약사항을 객관적으로 평가하여 전문성을 높이는 방안을 강구 o 유지보수 용역업체가 지체상금 등 제재 사례가 있는 경우 차기 경쟁 입찰시 일정 범위 내에서 평가에 반영될 수 있는 방안 마련

(관측기반국 관측정책과장 허복행, 02-2181-0692)

(기후과학국 기후정책과 윤원태, 02-2181-0392)

(기후과학국 기후예측과 김현경, 02-2181-0472)

(국립기상연구소 연구기획운영과장 이종하, 070-7850-6502)

(기상레이더센터 레이더운영과장 김성헌, 02-2181-0812)

(항공기상청 기획운영과장 임하권, 032-740-2802)

38. 환경부 및 국토부(지방국토청 포함)와의 업무협의 현황

□ 관측기반국

○ 국토해양부와의 업무협의(기상관측표준화 및 관측자료 공동활용)

— 국토부 관측장비의 표준화 및 관측자료 공동활용 협의(제8회 기상관측표준화위원회, ’11.04.27.)

∙ 국가 방재업무의 효율적 운영을 위해 국가기상관측자료 공동활용 동의

※ 국토해양부는 국가물관리정보표준(’04년)을 기초로 물관리정보유통시스템을 구축하여 5개 부처 10개 기관에서 공동활용 중

□ 기후과학국

○ 환경부와의 업무협의(제주 고산 온실·반응가스 관측 효율화)

— 기상청-환경부 측정장비에 대한 효율적 운영방안 마련 1차 회의(`11.4.8)

⦁제주 고산지역의 반응가스 및 에어로졸 농도 관측 중복에 대해 환경부에서 측정 장비를 구매하고, 운영인력이 상주중인 기상청에 장비를 설치·운영하여 관측 자료를 공유

— 고산지역 기상-환경 측정장비 효율적 운영방안 마련 2차 회의(`11.7.28)

⦁장비는 검수 후 기상청으로 관리 전환 하며, 환경부로의 자료전송에 대한 협의

— 고산지역 기상-환경 측정장비 효율적 운영방안 마련 3차 회의(`11.12.13)

⦁구체적인 자료전송 방법에 대한 교육 일정협의

○ 국토해양부와의 업무협의(등대시설 활용)

— 온실가스(이산화탄소·메탄) 관측장비 설치를 위해 포항지방해양항만청 해양교통시설과와 독도항로표지관리소 창고시설 활용에 대한 업무협의(`11.1.19)

— 포항지방해양항만청으로부터 국유재산(독도 등대 창고) 무상사용 허가 승인(`11.8.26)

⦁사용기간/사용료: `11.8.26∼`14.8.25(3년간) / 무상

○ 기상청과 국토해양부 정책협의회 현황

구 분	기상청	국토해양부
2010년 정책협의회 (‘10.7.22)	∙이중편파 레이더 관측자료 공유 ∙초단기예측모델결과 공동 활용 ∙위성자료의 기상, 환경, 에너지 분야 활용 협력방안 ∙국내 전지구위성항법시스템 상시관측자료 공동활용	∙기상청 강수예측자료 활용 협조 ∙전 지구 및 지역 통합모델(UM) 자료 제공 ∙하천유역별 중장기 기상예보자료의 활용 ∙기후변화에 따른 하천유량변동 표준 시나리오 개발
2011년 정책협의회 (‘11.11.23.)	∙위성자료의 환경, 수문, 에너지 분야 활용 협력 방안 ∙국토부 수문관측자료 활용 협조	∙세계기상기구(WMO) 국제협력 협조 ∙초단기 강우예측모형 기술교류 ∙초단기 예측 및 자료동화 기술 협조 ∙기상자료 실시간 활용 협조 ∙하천유역별 중장기 기상예보자료의 활용

□ 국립기상연구소

○ 장거리 유입 미세먼지 대응을 위한 T/F 회의 참석

— 일시 및 장소

∙ 사전회의(‘12. 1. 27.), T/F 1차회의(‘12. 2.14.) T/F 2차회의(’12. 3.13.)

∙ 장소: 환경부 별관 회의실

— 참석기관: 기상청, 국립기상연구소, 환경부 기후대기정책과, 국립환경과학원, 서울시, 학계 전문가

— 내용

∙ 미세먼지(대기오염물질) 예보 가능성 및 예보 방안 논의

∙ 국립환경과학원의 ‘장거리 유입 대기오염물질 대응체계 구축 계획(안) 검토

○ 제2차 황사피해방지 종합대책(안)(‘12~’17) 수립을 위한 업무 협의

— 중장기 연구과제 발굴․논의를 위한 관계기관․전문가 회의

∙ 일시/장소/참석자: 2012. 4. 26. / 국립환경과학원 / 학계 전문가 등 10여명

— 제2차 황사피해방지종합대책(안) 검토를 위한 관계기관 실무회의

∙ 일시/장소/참석기관: 2012. 9. 20. / 과천정부청사 / 환경부 등 관계기관 14개 부처

□ 기상레이더센터

○ 범정부적 기상-강우레이더 공동활용 정책(실무) 협의

연번	업무협의	일자/장소	안 건
1	제1차 기상-강우레이더 정책협의회	‘10. 7. 28. (국방부)	기상-강우레이더정책협의회 운영규정 마련, 범정부적 레이더 공동활용 기본계획 수립 등
2	제1차 기상-강우레이더 실무협의회	‘10. 9. 2∼3 (기상청 광덕산레이더)	범정부적 레이더자료 공동활용 기본계획 초안 마련 검토 등
3	제2차 기상-강우레이더 실무협의회	‘10. 10. 28~29 (국토해양부 한강홍수통제소)	범정부적 기상-강우레이더 공동활용 기본계획(안) 마련 등
4	제2차 기상-강우레이더 정책협의회	‘10. 11. 28. (국토해양부)	범정부적 기상-강우레이더 공동활용 기본계획 수립, 국토부 비슬산 이중편파레이더 겨울철 공동활용 방안
5	제3차 기상-강우레이더 실무협의회	‘11. 01. 27. (국방부 공군기상전대)	레이더 공동활용 기본계획 실천방안 및 ‘11년 추진계획 등
6	제4차 기상-강우레이더 실무협의회	‘11. 03. 24. (기상청 상황실)	범정부적 기상-강우레이더 공동활용 기본계획 실천을 위한 부처별 세부추진계획 협의 등
7	제3차 기상-강우레이더 정책협의회	‘11. 04. 08. (기상청 회의실)	범정부적 기상-강우레이더 공동활용 기본계획 실천을 위한 부처별 세부추진계획 심의 등
8	제5차 기상-강우레이더 실무협의회	‘11. 10. 07. (기상청 나눔관)	레이더자료 공동활용시스템 구축 정보화전략계획 등
9	제6차 기상-강우레이더 실무협의회	‘12. 04. 08. (서울역 KTX I 회의실)	부처별 추진과제 현황, 범정부적 레이더자료 공동활용시스템 구축 및 운영전략(안) 추진방안 등

□ 항공기상청

	협의일시	장소	협의 내용
국제민간항공 기구(ICAO)	2012. 2. 23.	서울	항공안전상시평가 대비 워크숍
	2012. 4. 25.∼27.	서울	항공안전상시평가 워크숍
	2012. 9. 5.	경기도 과천	항공안전상시평가 대비 2차 진단회의
	2012. 9. 1.	서면 협의	항공기상청-구.항공안전본부와의 업무조정 및 기상지원에 관한 합의서 개정
항공기상정보 사용수수료	2012. 3. 6.	경기도 과천	항공기상정보 사용수수료 관련 기상법 개정안 협의

(기획조정관 인력개발담당관 유상진, 02-2181-0562)

(예보국 예보정책과장 유희동, 02-2181-0492)

(기상선진화담당관 김금란, 02-2181-0272)

(관측기반국 관측정책과장 허복행, 02-2181-0692)

(지진관리관실 지진정책과 이덕기, 02-2181-0762)

(기후과학국 기후정책과장 윤원태, 02-2181-0392)

( 기상산업정보화국 기상산업정책과 이동일, 02-2181-0842)

(국립기상연구소 연구기획운영과장 이종하, 070-7850-6502)

(부산지방기상청 기획운영팀장 김병관, 051-718-0220)

(광주지방기상청 기획운영팀장 지명진, 062-720-6879)

(강원지방기상청 기획운영팀장 박호문, 033-650-0220)

(제주지방기상청 기획운영팀장 구순모, 064-727-0368)

(항공기상청 기획운영과장 임하권, 032-740-2802)

(국가기상위성센터 위성기획과장 윤성득, 070-7850-5701)

39. 2011년 이후 기상청 및 소속기관의 워크숍 및 포럼 개최 현황

○ 기획조정관

구분	행사명	일시/장소	참석인원 (명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
워크숍	국제 기상고위 정책자 워크숍	12.3.21～3.23 / 기상청	○ 31명 - 외부 7명 - 내부 24명	21	- 개도국 기상청 고위정책자들의 이해 도모와 역량개발을 위한 국제협력 - 참여국가 중장기발전계획 및 역량개발 핵심과제 발표 및 토론 - 정책현장 견학

○ 기관명 : 예보국

구분	행사명	일시/장소	참석인원 (명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
총회	제43차 태풍위원회 총회	2011.1.17~22 / 제주 서귀포시	o 110명 - 내부 : 27 - 외부 : 83	117	-2010년 태풍위원회 회원국 활동보고 및 향후활동계획 논의 등
워크숍	2011년 태풍재해공동대응 및 향후전망 전문가 워크숍	2011.4.18~4.19 / 제주 서귀포시	o 60명 - 내부 : 29 - 외부 : 31	6	- ‘11년 태풍발생동향과 한반도영향가능성 평가 및 대응
워크숍	제2회북서태평양 태풍-해양 상호작용 국제워크숍	2011.5.11~5.13 제주 서귀포시	o 70명 - 내부 : 29 - 외부 : 41	3	- 해양조건과 태풍의 강도 ‧ 진로 상호작용이해를 위한 연구 - 대기-해양 상호작용에 대한 물리과정연구 등 정보공유
워크숍	2012년 태풍전문가 워크숍	2012.4.9~4.10 / 제주 서귀포시	o 64명 - 내부 : 44 - 외부 : 20	4	- ‘12년 태풍발생동향과 한반도영향가능성 평가 및 대응 - 학‧관‧연 예측기술 공유

○ 기상선진화담당관

구분	행사명	일시/장소	참석인원 (명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
포럼	제5회 기상선진화 포럼	2011. 4. 7 /서울	○ 26명 - 내부 24명 - 외부 2명	0.3	기상 metadata의 현주소와 표준(안) 정립 방안
포럼	제6회 기상선진화 포럼	2011. 10. 4～ 5 /부산	○ 43명 - 내부 41명 - 외부 2명	6	기상청의 해양 업무 선진화 방향과 과제
포럼	제7회 기상선진화 포럼	2011. 12.26 /서울	○ 30명 - 내부 25명 - 외부 5명	0.9	「2012 레이더 강수량 추정 평가 캠페인」추진 방향 논의
포럼	제8회 기상선진화 포럼	2012. 1. 31 /인천	○ 53명 - 내부 22명 - 외부 31명	4	항공기상업무의 선진화 방향과 과제
포럼	제10회 기상선진화 포럼	2012. 2. 29 /대전	○ 56명 - 내부 38명 - 외부 18명	3.7	위성기상업무의 선진화 방향과 과제

○ 관측기반국

회의명	일시/장소	주관 부서	참석자	주요내용
공동활용체계구축 3차 관계기관 합동워크숍	‘11. 9.29～30/ 온양관광호텔	관측 정책과	기상청, 관측관련기관 등 47명	○'11년도 표준화 및 공동활용체계 구축 사업 중간보고 ○해양관측자료의 공동활용을 위한 표준화 및 품질관리 체계 소개
‘11년 하반기 기상관측표준화 가치창출워크숍	‘11.11.24～25/ 호텔인터시티(대전)	관측 정책과	기상청, 관측관련기관 등 30명	○'11년도 관측표준화 추진현황, 향후 추진 계획 설명 ○'12년도 기상관측표준화 목표 100% 달성 및 중복 조정 방안 토의 ○관측시설 메타정보 관리 현황 및 개선방안 토의 ○「공동활용시스템」운영 협조사항 및 관측자료 품질등급 개선 방안
‘11년 상반기 기상관측표준화 가치창출워크숍	‘11. 3.31～4. 1/ 호텔스파피아(대전)	관측 정책과	기상청, 관측관련기관 등 42명	○표준화 목표달성을 위한 주요시책 소개 및 유관기관별 100% 달성방안 토의
해양기상 미래비전 워크숍	‘11.11. 1～2/ 경기도 가평	해양 기상과	기상청 및 관련기관 16명	○해양기상 미래비전을 위한 로드맵 수립
해양기상 워크숍	‘11.11.28～29/안면도	해양 기상과	기상청 및 관련기관 36명	○해양기상분야 추진업무 및 국제 기술지원․협력 등
기상장비 기술동향 워크숍	‘11. 8.31/ 공군회관	기상 기술과	지식경제부, 기상장비업체 등 123명	○기상장비산업 지원정책 및 기상장비 성능인증제도 도입방안 ○국산화 우수사례 및 도시 방재를 위한 신기술․장비개발 사례 등
타산업 유망기술 기반 우수기상장비 개발 촉진 포럼	‘12. 8.29/ (재)한국형수치예보모델개발사업단	기상 기술과	국방과학연구소 등 기상장비 기술개발 수요자 및 공급자 69명	○IT융합 R&D 정책 및 추진현황
성층권 장기체공 무인비행체 기상센서 탑재 및 활용기술 개발 워크숍	‘12. 7.11∼12/ 기후변화감시센터(안면도)	기상 기술과	국가과학기술위원회, 방위사업청 등 37명	○성층권 무인비행기에 대류권 기상관측 및 활용 등 ○민군기살협력 관련 사전기획연구 결과 중간검토 및 자유토론
제1회 스마트 기술․정책 포럼	‘11. 3.22/ 서울 팔래스 호텔	기상 기술과	기상청, 녹색위원회 등 64명	웨비게이션 현황, 전망, 구현 등 융․복합 기술 연계로 기상정보산업의 체계적․전략적 육성을 위한 최신기술․정책 정보 공유

○ 지진관리관

구분	행사명	일시/장소	참석인원 (명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
포럼	한반도 지진 및 지진해일 대응 포럼	‘11.5.12 / 강릉 현대호텔	○ 150명 - 내부 50명 - 외부 100명	5	- 3.11 일본 대지진의 교훈 에서 본 우리의 대응 방향
포럼	2012 지진산업 발전 포럼	2012.9.11/ 서울 공군회관	○ 77명 - 내부 20명 - 외부 57명	8	- 국내 지진산업 기반 육성 발전

○ 기후과학국

구분	행사명	일시/장소	참석인원 (명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
워크숍	기후변화 시나리오 웹 제공시스템 사용자 워크숍	2011.02.16 /서울	○ 128명 - 내부 21명 - 외부 107명	7	- 기후정보 제공 운영 현황, 기후변화 시나리오 활용사례, 지역기후서비스 현황
포럼	제1회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.02.23 /제주	○ 100명 - 내부 26명 - 외부 74명	8	- 기후변화와 제주도 관광산업
토론회	2011년 가뭄 대토론회	2011.2.28. /서울	○ 72명 (국토부 등 정부부처, 유관기관, 학계, 지자체 전문가)	8	- 모니터링 시스템을 이용한 가뭄의 예측과 대비 - 가뭄대응과 미래 물 확보․관리 방안 - 기상청 가뭄업무 소개 - 가뭄 조기경보시스템의 기상정보 활용성
워크숍	GEO 사업계획 우리나라 참여과제 발굴을 위한 GEO 워크숍	2011.3.4. /서울	○ 40명 - 내부 19명 - 외부 21명	2	- GEO 사업계획 내실화를 통한 국내외 성과 제고
포럼	제2회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.03.17 /강릉	○ 161명 - 내부 42명 - 외부119명	9	- 기후변화와 수산․해양산업
워크숍	지역기후서비스 사용자 워크숍	2011.04.25 /서울	○ 60명 - 내부 24명 - 외부 36명	4	- 지역기후서비스 지역별 사업결과 기대사용자의 사업 방향에 대한 의견 수렴 및 소통
포럼	제3회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.04.27 /부산	○ 109명 - 내부 40명 - 외부 69명	10	- 기후변화와 해양․수산 산업
워크숍	“기후변화와 해양수산업” 워크숍	2011.04.29 /제주도	○ 38명 - 내부 16명 - 외부 22명	0	- 제주도 주변의 해양변화와 해양기후정보 제공, 북극진동에 의한 저수온현상과 수산자원에 미치는 영향
포럼	제4회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.05.04 /서울	○ 103명 - 내부 22명 - 외부 81명	10	- 기후변화와 지역경제
워크숍	2011년도 기후변화감시 학·연·관 워크숍	2011.5.20 /대전	○ 38명 - 내부 26명 - 외부 12명	2.4	- 에어로졸이 기후변화에 미치는 영향 - 온실가스의 배경대기 증가량과 기후변화 - 산림의 탄소플럭스와 기후효과
포럼	제5회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.05.25 /전주	○ 87명 - 내부 28명 - 외부 59명	10	- 기후변화, 하천유량 그리고 도시설계
워크숍	신규 특화과제 발굴위한「정책개발 워크숍」	2011.05.27 /광주	○ 63명 - 내부 30명 - 외부 33명	6	- 광주지방기상청 지역맞춤 기후변화 대응 신규 특화과제 관련 소통
워크숍	「지역기후변화 교육․홍보강사단」 발대식 및 워크숍	2011.05.31 /서울	○ 47명 - 내부 10명 - 외부 37명	9	-「지역기후변화 교육․홍보강사단」 발대식 및 역량강화
포럼	제6회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.06.29 /대전	○ 101명 - 내부 27명 - 외부 74명	9	-기후변화와 생태자원의 경제효과
포럼	제7회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.07.19 /제주	○ 125명 - 내부 38명 - 외부 87명	10	- 기후변화가 농업환경 변화와 지역경제에 미치는 영향
워크숍	기후와 생태전문가 워크숍	2011.07.21 /강릉	○ 78명 - 내부 48명 - 외부 30명	9	- 강원지방기상청 지역기후서비스 및 생태계연구와 기상·기후변화 정보 공유
포럼	제8회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.08.25 /원주	○ 155명 - 내부 40명 - 외부115명	10	- 기후변화와 주거환경
워크숍	IPCC 제5차 평가보고서(AR5) 대응 워크숍	2011.9.26 /서울	○ 50명 - 내부 22명 - 외부 28명	3	- IPCC 제5차 평가보고서(AR5) 참여 우리나라 전문가 주요활동 공유
워크숍	기후변화에 따른 고랭지 농업의 변화 워크숍	2011.09.27 /대관령	○ 56명 - 내부 30명 - 외부 26명	3	- 기후변화에 따른 고랭지농업의 변화와 강원 산악지역 고랭지농업지원 국지기후정보시스템
워크숍	제3차 아시아 기후변화감시 국제워크숍	2011.9.29.∼30. /서울	○ 56명 - 내부 24명 - 외부 32명	10.0	- 미국 온실가스 표준가스 공급 및 현황 - 온실가스 관측 네트워크 활성화 - 극미량 온실가스 측정 방법
포럼	제9회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.09.29 /대구	○ 150명 - 내부 44명 - 외부106명	11	- 기후변화와 지역경제
포럼	제10회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.10.11 /광주	○ 159명 - 내부 53명 - 외부106명	16	- 기후변화와 갯벌
포럼	제11회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.10.19 /서울	○ 151명 - 내부 39명 - 외부112명	10	- 지역기후변화 대응과 새로운 기후변화 시나리오
워크숍	기후․수문관계기관 합동워크숍	2011.10.27 /제주도	○ 127명 - 내부 31명 - 외부 96명	1	- 제주지역 기후변화 대응을 위한 『기후․수문관계기관』합동워크숍
워크숍	남북기상협력 발전방안 모색을 위한 워크숍	2011.10.27 /서울	○ 31명 - 내부 26명 - 외부 5명	1	- 남북기상협력 추진을 위한 분야별 공동협력 방안 모색
포럼	제12회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.11.09 /창원	○ 103명 - 내부 24명 - 외부 79명	6	- 기후변화와 해양 수산
포럼	제13회 「기후변화와 지역경제」 포럼	2011.11.17 /청주	○ 117명 - 내부 43명 - 외부 74명	8	- 기후변화와 농․원예작물
워크숍	2011년 지역기후서비스사업 공개설명회	2011.12.14 /부산	○ 75명 - 내부 27명 - 외부 48명	9	- 부산지방기상청의 2011년 지역기후서비스 사업 공개 설명회
워크숍	국가 기후변화 시나리오 워크숍	2011.12.19 /서울	○ 140명 - 내부 11명 - 외부 129명	10	- 기후변화 적응정책 지원을 위한 새로운 상세 기후변화 시나리오
워크숍	기상․기후예측 정보의 산업적 활용 및 이익창출 워크숍	2012.4.2 /서울	○ 180명 - 내부 80명 -외부 100명	16	- 미국 기상․기후예측 산업의 현황 및 파트너십 - 기상, 기후예측 및 기후변화자료의 분야별 사회․경제적 활용 및 산업화 - 전경련, 대한상공회의소 및 기업 참여를 통한 기상․기후산업 수요 확대
포럼	기후변화 순회포럼	2012.04.24 /부산	○ 102명 - 내부 44명 - 외부 58명	13	- 기후변화와 지역산업
워크숍	지역기후서비스 성과환류 워크숍	2012.04.27 /서울	○ 67명 - 내부 35명 - 외부 32명	4	- 지역기후변화정보 활용 극대화 및 융합과제에 대한 협의 등을 통한 지역경제 활성화 지원
포럼	기후변화 순회포럼	2012.05.16 /춘천	○ 155명 - 내부 41명 - 외부114명	9	- 기후변화와 관광․레저산업
워크숍	2012년도 기후변화감시 학·연·관 워크숍	2012.5.22.(화) /제주	○ 49명 - 내부 35명 - 외부 14명	7.9	- 기후변화감시현황과 국제 협력강화 방안 - 블랙카본의 기후효과 - 국립환경과학원 지구대기 감시 정책 방향
포럼	기후변화 순회포럼	2012.06.27 /대전	○ 101명 - 내부 40명 - 외부 61명	10	- 기후변화와 기상․기후응용산업

○ 기상산업정보화국

구분	행사명	일시/장소	참석인원 (명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
워크숍	국가기후자료관계관 및 기상기후산업 코디네이터 워크숍	2012.9.6∼7. /대전	○ 90명 - 내부 70명 - 외부 20명	15	- 기후자료 정책 - 국가기후자료센터 역할과 기대(패널토의) -기상기후산업 아이디어 발굴 추진 상황
포럼	항공기상장비 선진화 포럼	2011. 6. 3/기상청	○ 12명 - 내부 8명 - 외부 4명	0.4	- 제주․김포공항 윈드시어 탐지장비(라이더) 도입․활용 및 향후 방향
워크숍	IT기반의 미래예측정보 활용 워크숍	2011.12.13(화) /국회 헌정기념관	○ 250명 - 내부 150명 - 외부 100명	9	- 기상,기후,환경 및 생태 융복합기술 활용 - ICT인프라의 연계및공동활용을 통한 서비스 모델발굴
포럼	스마트폰과 공공기상정보서비스 포럼	2011.2.9(수)/국회도서관 소회의실	○ 120명 - 내부 70명 - 외부 50명	8	- 스마트폰 확산에 따른 모바일 날씨서비스 방향 - 공공기상정보 서비스 개방 공유 활성화 방안

○ 국립기상연구소

구분	행사명	일시/장소	참석인원 (명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
워크숍	재해기상 연구개발사업 및 연구회 발족을 위한 워크숍	2011.01.31/강릉	○ 32명 - 내부 12명 - 외부 20명	1	- 재해기상 연구개발사업 계획안 보완과 정확한 목표 설정을 위한 현기술 수준 파악 및 다학제간 정보 교류 - 성공적 사업 수행을 위한 다학제간 향후 협력방안 모색 - 재해기상정보의 가치 극대화를 위한 수요자 니즈 반영
워크숍	최근(2월11-14일] 영동·동해안 대설에 따른 기상·기후·방재 워크숍	2011.02.24/강릉	○ 15명 - 내부 12명 - 외부 3명	1	- 동해안 대설의 메커니즘과 기후학적 측면의 폭설·한파빈도 변화를 고찰 - 정확한 예·경보 기상정보가 방재기관의 재해 대처 능력에 미치는 영향을 심층 조명
워크숍	한반도 기후변화 영향 예측을 위한 국가표준 기후변화 시나리오 워크숍	2011.03.03./서울	○ 100명 - 내부 36명 - 외부 64명	5	- 기후변화 시나리오 개발 및 활용 현황 소개 - 기후변화 적응의 비용 및 이익 소개 - 국가 표준 기후변화 시나리오의 수요자 니즈 토론
포럼	차세대 도시농림 기상서비스 포럼	2011.4.8./서울	○ 180명 - 내부 55명 - 외부 125명	15	- 차세대 도시농림 기상서비스 기반 조성과 미래 전망
워크숍	항공기상 전문가 워크숍	2011.4.26/서울	○ 27명 - 내부 17명 - 외부 10명	4	- 항행안전을 위한 선진 항공기상 예보기술
워크숍	재해기상의 사회·경제적 영향에 관한 워크숍	2011.04.28/강릉	○ 45명 - 내부 42명 - 외부 3명	1	- 재해기상의 사회과학적 측면의 대응방안 모색을 위해 재난 발생 시 인간 행동에 대한 고찰과 재난방송의 역할에 대하여 재조명
워크숍	제9회 해양기상 워크숍	2011.6.17. 13:00/서울	○ 31명 - 내부 11명 - 외부 20명	5	- 다양한 해양예측모델 결과의 활용
워크숍	기상정보의 경제적 가치 및 평가에 관한 워크숍	22011.6.23 /서울	○ 140명 - 내부34명 - 외부106명	0.9	- 기상정보의 경제적 가치 및 평가
워크숍	태풍-집중호우 방재 워크숍	2011.07.28/강릉	○ 40명 - 내부 25명 - 외부 15명	1	- 태풍에 의한 집중호우의 이론적 측면, 사회·경제적 영향 및 방재대책 재조명
포럼	제2회 기상자원지도 사용자 포럼	2011.7.22/서울	○80명 - 내부 44명 - 외부 36명	8	- 녹색성장 실현을 위한 기상정보 활용 제고
워크숍	제 6차 기후연구 공동 워크숍	2011. 07. 22/안면도	○ 90명 - 내부 20명 - 외부 70명	5	- 기후 관련 연구 현황 및 국제동향 소개 - 전 지구 및 지역기후변화 연구, 기후변화 예측모델 연구, 해양과 대기 관측분석 연구, 대기-해양 연구 활성화 및 기관 간 연구 협력 방안 논의
워크숍	제7회 국지기상·환경 합동워크숍	2011.7.27./서울	○ 46 명 - 내부 24명 - 외부 22명	3	- 국지기상에 관한 신기술 도입 및 활용방안 탐색
포럼	기상법제와 기상청의 역할 포럼	2011.8.30 /서울	○28명 - 내부18명 - 외부10명	-	- 기상법제와 기상청의 역할 제고
워크숍	예보기술 융합연구 워크숍	2011.9.1∼9.2 /양양	○ 50명 - 내부 21명 - 외부 29명	9	- 학제간의 다양한 연구결과 공유 및 새로운 융합기술 개발방향 모색 - 관측기반 예보기술, 수치모델 개발 및 운영, 초단기 및 실황예측기술, 예보기술 및 융합기술에 대한 주제발표 및 토론
워크숍	제 6 회 생명·산업기상 전문가 워크숍	2011.9.2/서울	○ 60명 - 내부 9명 - 외부 51명	3	- 기후변화에 따른 꽃가루 알레르기 대응
워크숍	CORDEX-동아시아 국제 워크숍	2011.09.22.~ 23./제주도	○ 50명 - 내부 13명 - 외부 37명	3	- 지역기후모델링 연구그룹과의 정보 교환 및 IPCC 5차 평가보고서 관련 지역기후모델링 분야 토론
워크숍	제5차 위성자료의 기상분야 활용에 관한 워크숍	2011.9.28.～30./경주	○ 98명 - 내부 35명 - 외부 63명	21.5	- 지구 온난화 및 기후변화 감시를 위한 위성 관측의 역할 증대 - 재해 감시 및 수문 분야 활용을 위한 연구 강화 - 다양한 관측기술 발전과 융합·활용을 위한 분위기 조성
워크숍	제6차 지진재해경감을 위한 국립기상연구소-한국원자력안전기술원 공동 지진워크숍	2011.11.2.～3./부여	○ 50명 - 내부 23명 - 외부 27명	13	- 지진․화산 재해 저감을 위한 다양한 활용기술 발굴 및 한․중 지진․화산업무 공동 연구방안 협의
워크숍	제12차 ARGO 자료관리자 회의	2011.11.14.～18./서울	○ 49명 - 내부 9명 - 외부 40명	22	- 국제 ARGO 공동연구 자료관리 및 활용
포럼	재해기상의 사회․경제적 영향에 관한 포럼	2011.11.22/강릉	○ 52명 - 내부 26명 - 외부 26명	11	- 재해기상의 사회·경제적 영향력 평가 - 기상재해 피해를 최소화하기 위한 발생 전 후의 적응대책 강화방안 모색
워크숍	제4회 구름물리 워크숍	2011. 11.24~25./ 강원도 용평	○ 76명 - 내부 36명 - 외부 40명	7	- 강수관련(구름,강수)관측 및 분석, 활용기술 교류
워크숍	제12회 기상레이더 워크숍	2011.11.24~25/강원도 용평	○ 153명 - 내부 58명 - 외부 95명	8	- 레이더 운영 기관별 현황 및 계획 - 기상/수문/항공/레이더 하드웨어 분야 연구 결과
워크숍	신 기후변화 시나리오에 따른 미래 기후 전망 및 기후변화 영향 전문가 세미나	2011.11.29/서울	○ 100명 - 내부 32명 - 외부 68명	2	- RCP 기반 국가표준 기후변화 시나리오에 다른 미래기후 전망 및 기후변화 영향
워크숍	제2회 초단기 예측모델의 유관분야 연계를 위한 실무 워크숍	2011.12.14./서울	○ 17명 - 내부 5명 - 외부 12명	0.5	- 초단기 관련 모델의 소개 및 활용 - 산지 기상재해 예측 및 대응 기술 개발을 위한 관련 정보 공유
포럼	제1회 기상인 포럼	2012.2.23. /서울	○ 91명 - 내부 28명 - 외부 63명	3.4	- 양간지풍과 대형산불
포럼	제2회 기상법제 포럼	2012.2.28 /부산	○ 42명 - 내부32명 - 외부 10명	3.2	- 기상법제 개관과 제·개정 방향
포럼	제2회 기상인포럼	2012.3.19 /서울	○ 99명 - 내부 40명 - 외부 59명	2	- 황사의 이해 / 역사속의 기상업무
포럼	제3회 기상인 포럼	2012.4.25 /서울	○ 61명 - 내부 20명 - 외부 41명	1.3	- 기상과 경제
워크숍	강수의 경제적 가치 워크숍	2012.4.25 /서울	○ 86명 - 내부 26명 - 외부 60명	3.1	- 기후변화시대, 강수의 가치
워크숍	제5회 구름물리 워크숍	2012.06.14~15/강원도 용평	○ 63명 - 내부 30명 - 외부 33명	8	- 구름물리(구름-에어로솔-강수 등) 분양 연구현황·성광 발표 및 기술교류
워크숍	제 7차 기후연구 공동 워크숍	2012.07.19.~20./울진	○ 41명 - 내부 24명 - 외부 17명	0.5	- 기후변화 예측모델 연, 기후시스템 감시 및 모니터링, 연구현황 및 국제동향 소개 - 대기-해양 연구 활성화 및 기관 간 연구 협력 방안 노의
포럼	제4회 기상인 포럼	2012.7.24/서울	○ 51명 - 내부 15명 - 외부 36명	1.4	- 소리없는 살인자, 폭염
워크숍	제1회 도시·농림기상 워크숍	2012.08.27.~29./제주도	○ 61명 - 내부 24명 - 외부 37명	50	- 도시·농림기상 관련 연구동향 발표 및 기술교류 - 국내·외 연구자들 간의 연구개발을 위한 협력체계 구축
워크숍	제 2회 예보기술 융합연구 워크숍	2012.8.28∼29/남해	○ 80명 - 내부 32명 - 외부 48명	25	- 예보기술발전을 위한 융합기술 모색 - 관측기반 예보기술, 수도권특화 예측기술, 호우 및 우박예보를 위한 최적화 기술, IT 융합형 예보기술 및 재해기상 연구에 대한 주제 발표 및 토론
포럼	해양예측 전문가 포럼	2012.8.29. 13:00/서울	○ 66명 - 내부 17명 - 외부 49명	3.1	- 한국의 해양예측, 오늘과 내일
워크숍	기상자원예측시스템 활용 워크숍	2012.08.31/서울	○ 37명 - 내부 25명 - 외부 12명	4	- 기상자원 예측 시스템의 효과적 활용을 위한 방안 모색
포럼	날씨보험 활성화를 위한 포럼	2012.9.6 /서울	○ 122명 - 내부 34명 - 외부 88명	0.3	- 날씨보험 활성화 및 기상산업과의 연계방안
포럼	제3회 기상법제포럼	2012.9.14 /서울	○ 55명 - 내부 39명 - 외부 16명	0.2	- 항공기상법제 현황과 입법정책 방향

○ 기관명 : 부산지방기상청

구분	행사명	일시/장소	참석인원 (명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
워크숍	2011년 경상남북도 기상캐스터 워크숍	2011.2.26./부산	○ 32명 - 내부 4명 - 외부 28명	1.4	- 기상정보의 이해 - 측우기 등 조선시대 기상․천문관측기기의 이해 - 기상방송인과 관련학과 학생 간 대화의 시간
워크숍	특화 해양기상서비스 홈페이지 워크숍	2012.6.15./부산	○ 45명 - 내부 31명 - 외부 14명	0.72	- 특화해양기상서비스 홈페이지 구축 계획 발표 - 콘텐츠(안) 데모

○ 광주지방기상청

구분	행사명	일시/장소	참석인원 (명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
워크숍	관측표준화 교육 및 워크숍 개최	2011.4.29/광주지방기상청	○ 47명 - 내부 14명 - 외부 33명	없음	- 기상관측표준화 현황 및 향후 계획 - 유관기관 등급 향상 의견 수립 등
워크숍	2012 기후변화 신규 특화과제 발굴 워크숍 개최	2011.6.22/전주기상대	○ 20명 - 내부 11명 - 외부 9명	1.3	- 2011 지역기후서비스 사업 소개 - 2012 지역맞춤 기후변화 대응 신규 특화과제 발굴 논의

○ 강원지방기상청

구분	행사명	일시/장소	참석인원 (명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
워크숍	수산․해양산업 지원을 위한 기후정보제공 워크숍	2011. 8. 31. /강릉	○ 50명 - 내부 15명 - 외부 35명	-	- 해양환경변화에 따른 수산자원의 영향 - 영동지역 수산해양산업 지원을 위한 해양기후정보시스템 구축 방안
워크숍	강원도 해양수산 전문가 워크숍	2012. 7. 17. /강릉	○ 50명 - 내부 14명 - 외부 36명	3	- 지역기상․기후정보의 해양․수산분야 활용제고 - 강원도 해양․수산분야 정책에 연계된 기상․기후서비스

○ 제주지방기상청

구분	행사명	일시/장소	참석인원 (명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
워크숍	기후변화 동아리 활성화 방안 워크숍	2012. 4. 30 /제주	○ 28명 - 내부 11명 - 외부 17명	2.05	- 지역 기후변화 동아리 운영 효율화 - 우수사례 발표

○ 항공기상청

구분	행사명	일시/장소	참석인원	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
워크숍	2011년 항공기상 장비․관측 발전 워크숍	2011. 11. 3. / 인천	○ 25명 - 내부 21명 - 외부 4명	500	- 항공기상장비와 관측 업무 지속적 발전을 위한 과제 발굴 - 대행역무사업 추진경과 및 공유 - 대행역무사업 계획 및 토의
워크숍	2011년도 항공기상 업무발전 워크숍	2011. 11. 9. / 인천	○ 53명 - 내부 40명 - 외부 13명	600	- 항공기상업무발전 방안 - 지속 가능한 성과 창출
워크숍	항공기상업무 발전을 위한 소통 워크숍	2012. 6. 21. / 인천	○ 56명 - 내부 49명 - 외부 7명	700	- 항공기상서비스 개선과제 지속 발굴 - 새로운 항공기상서비스 제공 방안 모색

○ 국가기상위성센터

구분	행사명	일시/장소	참석인원(명)	소요예산 (백만원)	주제 및 내용
워크숍	제2차 위성자료 사용자 워크숍	2011. 6. 27/ 국가기상위성센터	○ 30명 - 내부 16명 - 외부 14명	0	기상위성자료 서비스 개선방안 논의 등
워크숍	제3회 2013년 태양활동 극대기를 대비한 우주기상 워크숍	2011. 7. 20/ 국가기상위성센터	○ 124명 - 내부 42명 - 외부 82명	5	기상청 우주기상업무의 정책방향 등 토론
워크숍	SAR 위성자료의 기상분야 활용을 위한 전문가워크숍	2011. 8. 30/ 국가기상위성센터	○ 27명 - 내부 19명 - 외부 8명	0.3	SAR 자료를 이용한 백두산지역 영상분석의 소개
워크숍	기상위성 40년사 발간사업 워크숍	2011. 10. 11, 12/ 국가기상위성센터	○ 55명 - 내부 29명 - 외부 26명	3	기상위성 40년사 발간사업 내용 발표 및 토의 등
워크숍	위성협력연구기관 합동워크숍	2011. 10. 13/ 국가기상위성센터	○ 44명 - 내부 17명 - 외부 27명	1	5개 협력연구기관 사업내용 발표
워크숍	제4차 SAR 위성자료의 활용에 대한 전문가 워크숍	2011. 10. 17/ 국가기상위성센터	○ 27명 - 내부 19명 - 외부 8명	0.3	SAR 자료 활용을 위한 공동연구, 자료취득 등
워크숍	정지궤도기상위성 우주기상탑재체 개발을 위한 전문가 워크숍	2011. 11. 7~9/청주 라마다 호텔	○ 30명 - 내부 10명 - 외부 20명	10	우주기상 감시 현황 및 계획, 후속위성 우주기상탑재체 개발계획 등
워크숍	천리안위성 정규운영 1주년 기념 기상위성자료 활용 확대를 위한 워크숍	2012. 3. 28/ 국가기상위성센터	○ 140명 - 내부 38명 - 외부 102명	9	천리안위성 기상분석자료 활용 현황과 계획 등
워크숍	제4회 기상청 우주기상 예보 활용을 위한 우주기상 워크숍	2012. 8. 9/ 국가기상위성센터	○ 110명 - 내부 37명 - 외부 73명	10	기상청 우주기상 예보 요소와 관련된 연구내용 발표 등
포럼	천리안위성 발사 1주년 기념 기상위성자료 활용확대를 위한 포럼	2011. 6. 27/ 국가기상위성센터	○ 120명 - 내부 40명 - 외부 80명	13	주제발표 8건 및 패널 토의

(지진관리관실 지진정책과장 이덕기, 02-2181-0762)

40. 백두산 화산폭발 관련 진행경과 및 대책

○ 백두산 화산은 초대형 화산으로 최근 분화 조짐이 활발하게 관측된 바 있음

— 2002년 이후 2005년 까지 백두산 주변 화산성 지진이 급증하고, 백두산 산림의 수목고사와 천지칼데라 내 헬륨, 수소 등 화산가스 방출이 급증

○ 현재 백두산 주변 이상징후는 조사된 바 없으며, 지진활동도는 정상임

※ 백두산은 활화산으로 분화 가능성은 있지만, 분화시기, 강도 예측은 현재의 과학기술로도 어려움

○ 백두산 화산폭발에 대비하여 감시기술개발 및 관련부처와 다각적 공조협력 형성

— 백두산 화산현상 및 그 피해 대응방안을 마련하기 위해 관련 10개 부처*와 “백두산 화산관련 관계부처 협의체 및 추진기획단”을 구성('10.8～현재)하여 운영하고 있음

* 추진기획단 10개기관(’10.8~현재, 5회 운영) : 행정안전부, 교육과학기술부, 외교통상부, 통일부, 농림수산식품부, 보건복지부, 환경부, 국토해양부, 소방방재청, 기상청 등 10개 기관(과장급).

— 또한, 원격 화산분화 전조현상 감시를 위한 천리안 위성영상 감시체계 구축 추진('12.12.) 및 화산폭발 확인을 위한 공중음파 관측망 구축 추진(2소/'11년 강원 양구 1소, '12년 강원 철원 1소)

○ 또한 한․중․일 주변국가와 화산분화 대응 상호연락 및 협력체제를 구축함

— ‘한․중 지진과학기술협력회의’와 ‘한․중․일 기상청장협력회의’를 통하여 백두산 화산․지진정보 공유, 공동연구․공동워크숍 개최 및 전문가 교류 등 합의

∙ 지진․화산 정보교환을 위한 한․중 책임연락관 지정

∙ 제8차 한․중 지진과학기술협력회의 개최('09, 중국) 및 실무자회의('10, 한국)

∙ 지진․화산 공동연구를 위한 전문가 단기 파견('11.10, 1개월, 3인)

∙ 중국 화산전문가 초청 및 한․중 공동워크숍 개최('11.11, 한국)

∙ 한․중․일 동아시아 지진․지진해일․화산 공동세미나 개최('11.10, 중국)

∙ 제2회 동아시아 지진․지진해일․화산 공동세미나 개최('12.10, 제주)

∙ 제6차 한․중․일 지진재난저감협력회의 참석('12.11. 예정)

(예보국 예보정책과장 유희동, 02-2181-0492)

41. 각 지방청별  황사, 폭염 등 예보정확도(최근 5년간)

○ 최근 5년간 지방청별 특보정확도

− 황사특보

	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년 (1～8월)
전국	92.3	86.1	81.4	80.0	-
서울․인천․경기도	100	100	54.5	100	-
부산․울산․경상남북도	85.8	60.0	100	100	-
광주․전라남북도	80.0	100	80.0	75.0	-
대전․충청남북도	100	80.0	87.5	57.1	-
강원도	100	83.3	90.0	60.0	-
제주도	100	-	100	100	-

※ 2012년 8월 현재 황사특보 발표 현황 없음

− 폭염특보

	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년 (1～8월)
전국	84.9	68.0	85.2	78.7	80.5
서울․인천․경기도	90.9	62.5	76.9	100	100
부산․울산․경상남북도	86.2	84.6	90.9	78.9	76.9
광주․전라남북도	95.0	76.9	90.0	75.0	85.7
대전․충청남북도	92.9	44.4	90.9	80.0	88.9
강원도	66.7	50.0	90.9	77.8	81.8
제주도	57.1	100	25.0	75.0	20.0

※ 제주도는 연간 폭염특보 발표건수가 7건 이하로 표본이 매우적어 적중률 평가 신뢰도가 낮은 편임

(항공기상청 정보지원과 연혁진, 032-740-2840)

42. 공항별 항공기상 관측망 장비 현황 및 교체시기, 초과일수

○ 공항별 항공기상 관측망 장비 현황 및 교체시기, 초과일수

공항명	장 비 명	설치년도	내구연수	교체 예정시기	초과일수
항공기상청 (인천공항)	TDWR(공항레이더)	2001-07	9년	2010	2년 2월
	AMOS(1,2활주로 공항기상관측장비)	2010-10	10년	2020	-
	AMOS(3활주로 공항기상관측장비)	2008-08	10년	2018	-
	LLWAS(저층바람시어경보장비)	2011-07	7년	2018	-
	예비용 자동기상관측장비 AWS	2001-03	10년	2011	비상관제 및 활주지원용 AMOS로 대체, 불용예정
	비상관제 및 보조활주용 AMOS	2010-10	10년	2020	-
김포공항	AMOS(공항기상관측장비)	2008-12	10년	2018	-
	비상관제 및 보조활주용 AMOS	2012-02	10년	2022	-
	예비용기상관측장비 AWS	2003-12	10년	2013	-
제주공항	AMOS(공항기상관측장비)	2011-10	10년	2021	-
	비상관제 및 보조활주용 AMOS	2012-02	10년	2022	-
	예비용기상관측장비 AWS	2003-11	10년	2013	-
	LLWAS(저층바람시어경보장비)	2001-05	7년	2008	4년 4월
울산공항	AMOS(공항기상관측장비)	2005-11	10년	2015	-
	비상관제 및 보조활주용 AMOS	2012-04	10년	2022	-
	예비용기상관측장비 AWS	2009-06	10년	2019	-
	Wind Profiler(연직바람관측장비)	2005-11	10년	2015	-
무안공항	AMOS(공항기상관측장비)	2007-12	10년	2017	-
	예비용기상관측장비 AWS	2008-09	10년	2018	-
양양공항	AMOS(공항기상관측장비)	2011-12	10년	2021	-
	LLWAS(저층바람시어경보장비)	2003-12	7년	2010	1년 9월
	예비용기상관측장비 AWS	2003-11	10년	2013	-
여수공항	AMOS(공항기상관측장비)	2005-02	10년	2015	-
	비상관제 및 보조활주용 AMOS	2012-04	10년	2022	-
	예비용기상관측장비 AWS	2007-08	10년	2017	-
	Wind Profiler(연직바람관측장비)	2007-06	10년	2017	-
김해공항	Wind Profiler(연직바람관측장비)	2007-06	10년	2017	-

※ 조달청고시 제2011 - 18호에 의거 AMOS 내용연수 9년->10년으로 변경

김경협 위원

은수미 위원

(기획조정관실 행정관리담당관 신도식, 02-2181-0322)

1. 2010～2012년 8월말 현재 기상청 비정규직 계약해지 및 재고용 현황(본부 및 지방청 등 소속기관 포함)

○ 2010～2012년 8월말 현재 기상청 비정규직 계약해지 및 재고용 현황

		계약해지 현황				재고용 현황
		‘10	‘11	‘12. 8	총계	‘10	‘11	‘12. 8	총계
본부	본부 합계	22	30	14	66	14	14	23	51
	기상선진화담당관	-	-	1	1	-	-	1	1
	대변인	2	3	1	6	1	2	2	5
	운영지원과	1	1		2			1	1
	기획조정관	1	4	1	6		1	1	2
	예보국	7	8	6	21	6	4	6	16
	기후과학국	8	10	3	21	4	5	8	17
	기상산업정보화국	3	4	2	9	3	2	4	9
소속기관	소속기관 합계	123	165	35	323	96	118	134	348
	국립기상연구소	95	113	31	239	90	93	108	291
	부산지방기상청	2	8	-	10	-	2	2	4
	광주지방기상청	2	3	1	6	-	2	1	3
	대전지방기상청	3	5	-	8	2	3	1	6
	강원지방기상청	4	5	-	9	2	3	1	6
	제주지방기상청	1	3	-	4	-	1	1	2
	국가기상위성센터	14	24	3	41	2	13	17	32
	기상레이더센터	-	2	-	2	-	-	1	1
	항공기상청	2	2	-	4		1	2	3
총계		145	195	49	389	110	132	157	399

(운영지원과장 권태순 , 02-2181-0222)

2. 2010년～2012년 8월말 현재 수의계약 현황

(5천만원 이상)

○ 2012 수의계약 현황

계약건명	계약일	계약금액	법적근거	계약 상대자
기상산업활성화 대행역무 사업 계약	2012-01-17	1,714,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
기상콜센터 대행역무 사업 계약	2012-01-17	1,493,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2012년도 지진관측장비 보강 대행역무사업	2012-01-27	7,594,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2012년도 지진자료수집망 운영 대행역무 사업	2012-01-27	310,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
해양기상관측망 대행역무 사업	2012-01-27	6,461,495,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
해양기상기지 대행역무 사업	2012-01-27	795,900,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2012년도 기상관측장비 구매,유지보수 대행역무 계약(지상)	2012-01-27	4,514,756,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2012년도 기상관측장비 구매,유지보수 대행역무 계약(고층)	2012-01-27	2,284,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2012년도 기상관측장비 구매,유지보수 대행역무 계약(표준화)	2012-01-27	2,576,500,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2012년도 낙뢰관측장비 구매유지보수 대행역무 계약	2012-01-30	82,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2012년도 기후변화감시장비(오존분광광도계) 구매대행역무사업	2012-02-02	338,729,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원

○ 2011 수의계약 현황

계약건명	계약일	계약금액	법적근거	계약자
기상콜센터 대행역무 사업 계약	2011-01-20	1,498,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
기상산업활성화 대행역무 사업 계약	2011-01-20	1,539,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2011년도 지진관측장비 보강 운영 대행역무 사업	2011-01-26	4,425,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약))	한국 기상산업진흥원
2011년도 지진자료수집망 운영 대행역무 사업	2011-01-26	454,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
지상기상 관측망 확충 대행역무 사업	2011-01-28	4,581,050,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
고층기상 관측망 확충 대행역무사업	2011-01-28	1,938,040,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
국가기상관측표준화 대행역무 사업	2011-01-28	4,370,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
관측기술 선진화 대행역무 사업	2011-01-28	60,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
해양기상관측망 대행역무 사업	2011-01-31	3,782,205,000	국가계약법시행령제26조제1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국기상산업진흥원

○ 2010 수의계약 현황

계약건명	계약일자	계약금액	법적근거	계약자
2010년 수치예보 전문기술인력 양성사업	2010-02-18	400,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	(재)한국기상기후아카데미
2010년도 기상관측장비 구매·유지보수 대행역무사업(황사관측망 확충)	2010-02-24	95,000,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 기상관측장비 구매·유지보수 대행역무사업(적설자동관측망 구축)	2010-02-24	312,796,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 안개관측장비 구매유지보수 대행계약	2010-02-24	605,113,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 기상관측장비 구매·유지보수 대행역무사업(지진관측장비 보강)	2010-02-24	1,863,925,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 기상관측장비 구매·유지보수 대행역무사업(농업기상장비 교체)	2010-02-24	62,792,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
기상관측장비 구매유지보수 대행역무사업(지진자료수집망 운영)	2010-02-24	179,500,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 기상관측장비 구매·유지보수 대행역무사업(낙뢰시스템 운영)	2010-02-24	81,980,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 기상관측장비 구매·유지보수 대행역무사업(수직측풍장비 도입)	2010-02-24	1,156,300,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 검교정장비 대행역무사업 계약(검교정장비 보강)	2010-02-24	147,540,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 기상관측장비 구매·유지보수 대행역무사업(기상레이더 운영)	2010-02-24	2,934,803,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 기상관측장비 구매 유지보수 역무대행(해양기상부이 도입 및 교체)	2010-02-24	1,036,960,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 기상관측장비 구매 유지보수 역무대행사업(연안해양관측망 구축)	2010-02-24	2,183,819,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 기상관측장비 구매·유지보수 대행역무사업(자동기상관측장비 교체)	2010-02-24	2,543,177,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원
2010년도 기상관측장비 구매, 유지보수(기상산업활성화) 대행역무	2010-06-22	1,301,922,000	국가계약법시행령제26조제1항제8호아목 (다른법령에의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	한국 기상산업진흥원

(관측기반국 기상기술과 정준석, 02-2181-0712)

3. 2010년~2012년 8월말 현재 발주한 연구용역보고서 목록 및 발간본

- 과제명, 금액, 수주기관 등

- 계약기간, 금액, 수주기관 등이 변경된 경우 변경사유 명기

○ 2010년

번호	부서 및 기관	과 제 명(정책연구용역)	연구기관	연구기간	연구비 (백만원)
1	행정관리담당관실	기관 핵심정책의 진단분석과 정책개선 방안 연구	한국행정연구원	05.10~12.06	52.7
2	예보정책과	동네예보 중장기 발전방안 마련을 위한 정책연구	(사)한국기상학회	05.27~10.24	42.18
3	해양기상과	해양기상정보 서비스 선진화 방안 연구	한국해양대학교 산학협력단	06.21~12.18	44.55
4	한반도기상기후팀	남북한 기상의 균등화비용 산출에 관한 연구	과학기술정책연구원	04.21~10.18	33.545
5	레이더운영팀	최적의 레이더 스캔전략과 레이더시스템 변수 운영방안 연구	경북대학교 산학협력단	09.20~12.19	19.5

번호	부서 및 기관	과 제 명	연구기관	연구기간	연구비 (백만원)
1	대변인실	2010년도 기상업무 대국민 만족도 조사	㈜메트릭스 코퍼레이션	03.25~12.20	74.91
2	인력개발담당관	기상교육 e-러닝시스템 구축	㈜메디오피아테크	03.29~10.24	136.0
3	운영지원과	전자기록물 이관사업	㈜트라이튼테크	05.18~12.14	120.0
4	예보정책과	전국 통보 네트워크 및 시스템 구축	코아인텍㈜	06.10~07.08	19.0
5	예보정책과	선진예보시스템 구축	㈜엘지씨엔에스	04.08~11.30	3,267
6	예보정책과	선진예보시스템 구축 1차년도 시범사업 감리	㈜티에이앤씨	05.24~11.30	63.6
7	예보정책과	인터넷기상방송 특화서비스	㈜소울쓰리미디어	05.20~12.31	169.0
8	국가태풍센터	국가태풍센터운영 : 태풍정보시스템 개선	㈜오픈베이스	04.08~11.30	67.5
9	수치모델개발과	차세대 수치예보 모델개선(2차년도)	연세대 산학협력단	03.26~12.06	363.8
10	수치모델개발과	전지구 앙상블 진단시스템 구축	오픈스카이파트너스㈜	06.17~12.06	68.4
11	수치자료응용팀	차세대 수치예보 전후처리시스템개선(2차년도)	그리다㈜	03.31~12.06	309.0
12	수치자료응용팀	동네예보 편집시스템 확장	그리다㈜	04.01~12.06	140.0
13	수치자료응용팀	동네예보모델 개발시스템 개선	㈜넥스다임	04.01~12.06	74.9
14	슈퍼컴퓨터운영팀	슈퍼컴퓨터 최적화 및 효율화(VIII)	㈜오픈베이스	04.15~09.12	46.0
15	관측정책과	관측환경 Meta Data 정비․등록	㈜웨더피아	05.27~12.15	226.0
16	관측정책과	기상장비 비교관측 및 측기성능 산출에 관한 연구	강릉원주대 산학협력단	05.31~12.15	70.569
17	관측정책과	기상관측융합기술에 관한 연구	㈜웨더링크 기상기후아카데미	06.11~12.8	93.382
18	레이더운영팀	레이더 위험기상분석시스템 개발	㈜한국토코넷	05.24~12.20	71.0
19	레이더운영팀 (황사연구과)	황사자료 품질고도화 : 황사사례별 D/B 구축	㈜케이아티밸리	08.27~12.24	46.5
20	기후정책과	WMO 지정 온실가스 세계표준센터 설립기반연구(Ⅱ)	한국표준과학연구원	06.14~11.30	202.727
21	기후정책과	기후변화감시 자료처리시스템 응용프로그램 개발용역	㈜케이아티밸리	06.07~11.06	29.0
22	기후예측과	UM 대기모델에 기반한 상세 장기 예보 시스템 개발	㈔한국기상학회	04.15~11.30	86.4
23	기후예측과	WMO 선도센터 예측시스템 개선	부산대 산학협력단	04.14~11.30	50.0
24	기상산업과	기상산업진흥 기본계획 수립을 위한 국내외 기상산업 전망분석 및 전략과제 연구	한국기상산업진흥원	03.31~08.30	46.0
25	기상자원과	통계분석기술 및 통계간행물 개선(Ⅳ)	㈜첨성대	04.29~10.26	47.5
26	기상자원과	기후자료 대국민서비스 체계 개선	㈜비온시스템	04.22~10.19	43.5
27	정보통신기술과	인터넷홈페이지 개선보강 (모바일 기상서비스 체계 구축)	㈜엠씨에이티	05.11~10.30	73.6
28	정보통신기술과	2010년도 차세대 통합기상 IT 인프라 구축 정보화전략계획 수립	㈜프론티어 솔류션	07.26~11.30	173.0
29	정보통신기술과	망분리 연구개발사업	(주)엔디에스	06.03~12.10	20.0
30	광주(청) 예보과	호남위험기상지원센터 구축(5차) (안개재해지도 보강사업)	㈜디엔피	06.07~07.06	10.0
31	강원(청) 예보과	강원국지예보시스템 성능 보강 및 표출 시스템 개선	강릉원주대 산학협력단	03.30~11.30	27.8
32	위성자료분석팀	초단기 및 실황예보지원을 위한 위성활용 예측정보산출기술개발(II)	㈜지아이소프트	04.15~11.30	382.0
33	위성자료분석팀	위성 안개예보지원 및 영상표출 기술 개발	㈜지아이소프트	04.09~11.30	105.0
34	위성자료분석팀	COMS 위성자료 기후 및 응용분야 활용기술 개발	㈔한국기상학회	04.12~11.30	238.0
35	위성개발기획팀	기상위성산출물 정규생산 및 수치예보지원 체계 구축(I)	㈜환경예측 연구소	04.22~11.30	320.0
36	위성개발기획팀	전지구위성항법시스템(GNSS)의 기상분야 및 우주기상 활용체계 구축(Ⅰ)	㈜에스이랩	04.16~11.30	216.0
37	항공(청) 정보과	항공기상정보 서비스시스템 개발	㈜이젠인포텍	04.21~12.15	22.9
38	항공(청) 정보과	항공기상정보 통합처리시스템 개선	㈜이니텔	05.13~11.30	26.4
39	국립기상연구소 연구기획(팀)	국립기상연구소 대표 홈페이지 개선	㈜아이엔티랩	04.27~08.25	66.0
40	국립기상연구소 정책연구과	미디어 환경변화에 따른 기상정책 홍보방안 연구	㈜윤디자인 연구소	03.30~11.25	64.8
41	국립기상연구소 예보연구과	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(I)	경북대 산학협력단	03.30~11.30	171.8
42	국립기상연구소 예보연구과	초단기 자료동화기법 선도개발 연구(I)	부경대 산학협력단	03.29~11.30	39.5
43	국립기상연구소 예보연구과	Geodesic 격자계의 연구용 3차원 정수역학모델 개발	㈜환경예측 연구소	04.07~11.30	129.5
44	국립기상연구소 예보연구과	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(I)	㈜한국해양 과학기술	03.29~11.30	87.3
45	국립기상연구소 예보연구과	재해성 기상 유사패턴 인식시스템 개발(I)	그리다㈜	04.12~11.30	84.0
46	국립기상연구소 예보연구과	집중관측자료 처리 및 활용 기술 개발	㈔한국기상학회	03.31~11.30	96.4
47	국립기상연구소 기후연구과	지구시스템모델 결합을 위한 탄소순환모델 개발(III)	국가수리 과학연구소	03.29~11.15	94.6
48	국립기상연구소 기후연구과	지구시스템모델 결합을 위한 황순환과정 개발	서울대 산학협력단	03.30~11.15	94.6
49	국립기상연구소 기후연구과	확률예측을 위한 기후모델 후처리 기법 개발(III)	서울대 산학협력단	03.30~11.30	103.6
50	국립기상연구소 기후연구과	RCP 고해상도 기후변화 시나리오 생산(I)	㈜환경예측 연구소	04.01~11.30	112.0
51	국립기상연구소 기후연구과	국가 표준 기후변화 시나리오 활용 방안 연구(I)	국토연구원	03.31~11.30	95.0
52	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	위성을 이용한 지표 및 대기 변화 감시기술 개발(I)	㈔한국기상학회	04.14~10.31	47.3
53	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	고해상도 해수면온도 산출 특성 연구(II)	㈔한국기상학회	04.14~10.31	48.6
54	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	마이크로파 센서 활용기술 연구(II)	㈔한국기상학회	04.13~10.31	65.0
55	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	이중편파레이더를 이용한 강수량 추정 및 수상체 분류에 관한 연구(III)	경북대 산학협력단	04.12~11.30	112.6
56	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	전구 SST 예측 및 해양변동성 분석	부산대 산학협력단	04.16~11.30	63.5
57	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	해양관측자료를 활용한 동해 자료동화 시스템 개발	한국해양연구원	04.14~11.30	71.7
58	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	국가지진 규모식 변환 연구(III)	연세대 산학협력단	04.23~10.31	56.4
59	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	한반도 역사지진 목록 작성 및 DB 구축(II)	한국교원대 산학협력단	04.08~10.31	42.5
60	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	국가 강지진동 관측소 부지특성 연구(III)	부경대 산학협력단	03.26~10.31	62.0
61	국립기상연구소 황사연구과	황사감시기상탑 효율적 운영 및 황사 국제공동대응 기반 연구(II)	㈔대기환경모델링센터	04.27~11.30	197.0
62	국립기상연구소 황사연구과	광학관측망 자료를 활용한 황사/연무 특성 감시 및 복사강제력 산출	㈔한국기상학회	04.29~11.30	81.8
63	국립기상연구소 황사연구과	전지구 에어로솔 관측망 운영 및 활용	미국대기해양청	05.27~11.30	50.0
64	국립기상연구소 황사연구과	독자 전지구 황사예측시스템 구축 및 황사 계절예측모델 개발	부산대 산학협력단	04.29~11.30	63.6
65	국립기상연구소 응용기상연구과	산업기상 응용모델 개발(II)	㈜에피넷	03.25~11.30	116.6
66	국립기상연구소 응용기상연구과	한미공동 고온건강 예보시스템 개발(III)	Applied Climatologists	03.24~11.30	50.0
67	국립기상연구소 응용기상연구과	한독 공동 도시기후분석기술 개발(III)	베를린공대	03.23~11.30	21,000유로
68	국립기상연구소 응용기상연구과	기상항공장비 및 기상조절 기술개발 타당성연구	㈜테크노베이션파트너스	03.31~11.30	112.0
69	국립기상연구소 응용기상연구과	기상자원지도 및 국지기상 분석기술 개발	강릉원주대 산학협력단	03.30~11.30	524.8
70	국립기상연구소 응용기상연구과	항공기상 분석 및 활용 기반연구 : 공항 난류 분석예측정보 표출시스템 개발	㈜오픈스카이파트너스	03.31~11.30	56.0

○ 2011년

번호	부서 및 기관	과 제 명(정책연구용역)	연구기관	연구기간	연구비 (백만원)
1	해양기상과	현업 해양 예측시스템 구축사업 기획연구	㈜더비엔아이	5.25~12.21	68.1
2	국립기상연구소 정책연구과	기상업무 발전을 위한 중장기 정책개발 기획연구	충정회계법인	3.11~10.07	79.65
3	인력개발담당관	기상ㆍ지진교육 활성화를 위한 법제화 기획연구	㈔행정정책 연구원	05.12~09.14	33.431

번호	부서 및 기관	과 제 명	연구기관	연구기간	연구비 (백만원)
1	인력개발담당관	기상교육 e-러닝시스템 구축	㈜메디오피아테크	03.30~09.30	128.5
2	수치모델개발과	차세대 수치예보모델 개선(Ⅲ)	오픈스카이 파트너스㈜	04.12~12.07	380
3	수치자료응용과	차세대 수치예보 전․후처리시스템 개선(Ⅲ)	그리다㈜	04.25~12.07	282
4	슈퍼컴퓨터운영과	슈퍼컴퓨터 최적화 및 효율화(Ⅸ)	연세대 산학협력단	04.27~10.24	85.758
5	수치자료응용과	동네예보편집기 개선	그리다㈜	04.20~12.05	105.7
6	수치자료응용과	동네예보용 모델 개선	㈜넥스다임	04.20~12.05	95
7	예보정책과	통보시스템 통합 및 사용자 통합 인터페이스 개발	코아인텍㈜	03.11~04.24	19.969
8	예보기술팀	수요자 맞춤형 통보 체제 개발	코아인텍㈜	05.11~06.15	17.4
9	예보기술팀	일기도 묘화∙평가를 위한 과거일기도 분석 개발	(사)한국기상 전문인협회	06.22~11.30	64.09
10	예보기술팀	선진예보시스템 구축	㈜엘지씨엔에스	03.03~11.30	6,655
11	예보기술팀	선진예보시스템 구축에 대한 감리	㈜한국정보기술단	05.12~11.30	124.3
12	관측정책과	관측시설 메타정보 조사 및 관리시스템 갱신, 개선에 관한 연구(Ⅱ)	㈜웨더피아	05.26~11.30	253
13	관측정책과	표준기상관측시설 비교평가 연구(Ⅱ) - 기상측기 비교관측 평가와 일사관측망 개선에 관한 연구	강릉원주대 산학협력단	04.27~11.30	81.809
14	관측정책과	기상관측 융합기술에 관한 연구(Ⅱ)	부경대 산학협력단	04.25~11.30	87.818
15	해양기상과	항만기상서비스 예측시스템 연구	㈜아라종합기술	05.11~12.07	127
16	해양기상과	해양기상방송 최적화 및 효율화	케이아이티밸리㈜	05.06~12.02	47
17	지진정책과	지진 조기분석시스템 개발(Ⅰ)	케이아이티밸리㈜	05.26~12.10	282.5
18	지진정책과	국가지진종합정보시스템(NECIS) 상세설계	대영유비텍㈜	05.26~12.10	96.2
19	기후정책과	WMO 온실가스측정 세계표준센터 운영기반 구축(Ⅲ)	한국표준 과학연구원	05.31~11.30	209.091
20	기후정책과	기후감시자료처리시스템 구축	케이아이티밸리㈜	08.12~11.30	37.5
21	기후예측과	UM 대기모델에 기반한 상세 장기예보시스템 개발	㈔한국기상학회	05.02~11.30	88.636
22	부산청 기후과	부산경남 수산자원변화 예측을 위한 기후자료 제공시스템 구축	부산대 산학협력단	04.13~12.20	78.182
23	광주청 기후과	전남 갯벌 기후변화 영향지수 개발과 산업기상정보 생산	㈜해양수산정책기술연구소	03.30~11.30	96
24	대전청 기후과	충남지역 특화작물 재배농민을 위한 기상정보 제공 및 효과 분석	공주대 산학협력단	04.06~11.30	76.364
25	강원청 기후과	강원영동지역 관광산업 지원을 위한 기후정보시스템 구축	강릉원주대 산학협력단	04.14~11.30	80.182
26	제주청 기후팀	제주도 감귤산업 지원을 위한 생물 기후정보 개발	제주대 산학협력단	04.07~11.30	90
27	기상산업정책과	응용기상정보 콘텐츠개선 및 검증체계 구축 연구	㈜웨더링크	04.04~10.10	74.8
28	기상자원과	기후통계분석시스템 개선 및 기후자료 품질 검증	㈜첨성대	05.20~11.16	66.499
29	기상자원과	국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축	SKC&C컨소시엄	03.24~11.19	900
30	정보통신기술과	인터넷 홈페이지 개선․보강	㈜엠씨에이티	08.23~10.24	21.85
31	정보통신기술과	차세대 통합 기상 IT 인트라(COMIS-4) 구축 1차년도 감리용역	㈜케이씨에이	09.01~11.30	39.82
32	정보통신기술과	인터넷서비스 개선․보강사업	㈜엠씨에이티	03.11~04.19	14
33	레이더분석팀	레이더영상 자동해설시스템 구축 - 레이더자료 최적화시스템 개발	한국토코넷㈜	02.11~09.09	68.97
34	레이더분석팀	레이더자료 공동활용시스템 구축	한국토코넷㈜ 에니온	03.09~11.30	930
35	레이더분석팀	레이더자료 공동활용시스템 구축 감리용역	㈜한국정보시스템감리연구원	04.28~11.30	19.4
36	레이더분석팀	고성능 레이더자료 활용기술 개발	㈜에스이랩	07.18~12.10	284
37	레이더운영팀	레이더관측망 최적운영을 위한 레이더 테스트베드 구축 선행 연구	㈜환경경영연구소	07.20~11.17	19
38	레이더운영팀	최적 낙뢰관측시스템 구축 및 자료 공동활용 방안 사전조사 연구	㈜웨더피아	07.20~11.17	19.681
39	레이더분석과	낙뢰관측자료 통합표출 알고리즘 개발	㈜케이엘디엔	09.26~11.30	17.054
40	항공(청) 정보지원과	항공기상 항공정보관리체계(AIM) 구축 연구	한국항공대 산학협력단	08.03~12.15	86.364
41	항공(청) 정보지원과	항공기상정보 통합관제시스템 개발용역	㈜웨더링크	07.01~11.30	241
42	항공(청) 정보지원과	저고도 항행용 기상콘텐츠 보완 개발	㈜비온시스템	09.01~10.30	21.78
43	항공(청) 정보지원과	조종사관측보고 및 공군전문처리프로그램 개선	㈜이니텔	05.04~07.03	17.6
44	국립기상연구소 연구기획(팀)	신축청사 네트워크 설계를 위한 ISP/BPR 수행	㈜한국IT감리컨설팅	04.29~08.29	39.107
45	재해기상연구센터	강원국지예보시스템 개선	강릉원주대 산학협력단	04.25~11.30	44.5
46	재해기상연구센터	국지 재해기상 의사결정지원체계 시험연구(Ⅰ)	㈜더비엔아이	04.20~11.30	141
47	재해기상연구센터	강원지역 재해기상요소의 상세 분석기법 개발(Ⅰ)	강릉원주대 산학협력단	04.20~11.30	88.636
48	국가태풍센터	태풍 5일예보 정보제공을 위한 객관예보전달체계 구축	오픈스카이 파트너스㈜	05.16~11.30	47.5
49	국가태풍센터	태풍분석 및 예보시스템(TAPS-2) 개선 및 태풍예보분석도구 개발	㈜오픈에스앤에스	05.02~11.30	96.8
50	국가태풍센터	다중회귀 방법에 의한 태풍계절예측시스템 현업화	㈔한국기상학회	05.13~11.30	43.636
51	국가기상위성센터 위성기획팀	전지구위성항법시스템(GNSS)의 위성 및 우주기상 활용체계 구축(Ⅱ)	㈜에스이랩	04.05~11.30	340
52	국가기상위성센터 위성기획팀	후속위성 자료처리기술 개발 선행연구 - 천리안위성 관측자료와 기상산출물 품질관리 및 개선(Ⅰ)	㈜환경예측 연구소	04.07~11.30	288
53	국가기상위성센터 위성기획팀	위성자료 수치예보 활용지원 기술 개발(I)	새아소프트㈜	04.05~11.30	193.4
54	국가기상위성센터 위성기획팀	정지궤도위성 우주기상탑재체 개발을 위한 기획연구	충남대 산학협력단	06.01~11.30	40.449
55	국가기상위성센터 위성기획팀	기상위성 40년사 발간	㈜웨더피아	03.23~12.15	93.8
56	국가기상위성센터 위성기획팀	기상위성 중장기 발전계획 수립을 위한 기획연구 용역	㈜지인컨설팅	04.06~06.30	48
57	국가기상위성센터 위성기획팀	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발(Ⅱ)	경희대 산학협력단	01.01~12.31	109.09
58	국가기상위성센터 위성운영팀	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 한국형 기상ㆍ환경 위성영상처리 기본체계 개발(II)	㈜솔탑	01.05~11.30	132
59	국가기상위성센터위성기획팀	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 기상위성 활용역량 강화를 위한 교육훈련 체계 구축	㈜지인컨설팅	06.13~11.30	142.5
60	국가기상위성센터위성분석팀	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 위성을 이용한 해양기상요소 산출기법 개발	서울대 산학협력단	06.10~11.30	125.454
61	국가기상위성센터위성분석팀	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 정지궤도기상위성 자료처리시스템 개발을 위한 국제협력	연세대 산학협력단	06.08~11.30	117.682
62	국가기상위성센터 위성운영팀	천리안위성 지상국 운영지원시스템 개발(II)	㈜쎄트렉아이	06.27~12.10	272
63	국가기상위성센터 위성분석팀	정지궤도기상위성 자료처리기술개발 선행연구	연세대․공주대(공동)	7.12~11.30	264.554
64	국가기상위성센터 위성운영팀	위성자료 서비스 콘텐츠 개발 및 DB 개선(II)	㈜지오투 정보기술	8.19~11.30	437.1
65	국가기상위성센터 위성분석팀	위성자료 분석 및 예보분야 서비스기술 개발(Ⅲ)	㈜지아이소프트	04.19~11.30	589
66	국가기상위성센터 위성분석팀	천리안위성 등 기상산출물 실시간 감시지원기술개발	새아소프트㈜	04.08~11.30	166.2
67	국가기상위성센터 위성분석팀	위성자료의 응용분야 활용확대를 위한 기술개발	㈜지인컨설팅	04.22~11.30	328.9
68	국가기상위성센터 위성분석팀	후속위성 지상국개발 선행연구	전자통신연구원	08.22~12.10	440.909
69	국립기상연구소 정책연구과	기상관련 법적 수요 조사, 분석 및 연구	연세대 산학협력단	04.26~09.30	35.909
70	국립기상연구소 정책연구과	기상서비스의 사회․경제적 가치 평가 체계 수립(Ⅰ) - 기상서비스의 공익적 가치 평가	㈔한국자원 경제학회	04.05~11.30	51.936
71	국립기상연구소 정책연구과	장기예보서비스 향상을 위한 정책연구	건국대 산학협력단	04.11~11.30	24.791
72	국립기상연구소 예보연구과	Geodesic 격자계의 연구용 3차원 정수역학모델 개발(Ⅱ)	㈜환경예측연구소	04.20~11.30	188
73	국립기상연구소 예보연구과	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(Ⅱ)	㈜한국해양 기상기술	04.18~11.30	160.6
74	국립기상연구소 예보연구과	국지재해기상 최적관측 기반기술 연구(Ⅰ)	㈔한국기상학회	04.14~11.30	188.182
75	국립기상연구소 기후연구과	RCP 지역기후변화 시나리오 생산(Ⅱ)	㈔한국기상학회	04.21~11.30	105
76	국립기상연구소 기후연구과	국가표준 기후변화 시나리오 활용 방안 연구(Ⅱ) - 극한기후변화 및 영향	㈔한국기상학회	04.22~11.30	180.909
77	국립기상연구소 기후연구과	확률예측을 위한 기후모델 후처리기법 개발(Ⅳ)	서울대 산학협력단	04.26~11.30	102.727
78	국립기상연구소 응용연구과	연구용 이중편파레이더 품질관리 및 분석 시스템 구축	오픈스카이파트너스㈜	04.13~11.30	86
79	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	전구 SST예측 및 해양 변동성연구(Ⅱ)	부산대 산학협력단	04.19~11.30	74.5
80	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	해양관측자료를 활용한 해양자료동화 시스템 개발(Ⅱ)	㈔한국기상학회	04.14~11.30	101
81	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	위성을 이용한 지표 및 대기변화 감시기술 개발(Ⅱ)	부경대 산학협력단	04.20~11.30	66.4
82	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	마이크로파 센서 활용기술연구(Ⅲ) - GPM 위성 강수산출을 위한 동아시아 DB 구축 및 지상검증기술 개선 -	㈔한국기상학회	04.20~11.30	121.5
83	국립기상연구소 황사연구과	대기화학성분 관측을 통한 황사감시기법 개발(I)	(재)고려대기환경연구소	04.19~11.30	85
84	국립기상연구소 황사연구과	전지구 에어러솔 관측소 운영(안면도) 및 활용(II)	미국 NOAA	07.06~11.30	30
85	국립기상연구소 황사연구과	황사감시기상탑 운영 및 에어로솔 예측 모델 개발	㈔대기환경 모델링센터	04.27~11.30	204.545
86	국립기상연구소 황사연구과	황사 계절예측 통계모델 개발 및 3차원 황사자료 표출시스템 개발(II)	㈜유삼씨앤씨	04.18~11.30	55.55
87	국립기상연구소 황사연구과	황사 광학관측망 운영 및 위성자료동화 기반 연구	㈔한국기상학회	04.13~11.30	85.909
88	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	한반도 역사지진 목록 작성 및 DB 구축(Ⅲ)	한국교원대 산학협력단	04.27~11.10	88.091
89	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	지진관측 수준에 따른 관측능력 분석 연구(Ⅰ)	전남대 산학협력단	04.19~11.10	72.455
90	국립기상연구소 예보연구과	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(Ⅱ)	경북대 산학협력단	04.19~11.30	254.5
91	국립기상연구소 기후연구과	모델 활용 지원을 위한 Climate Testbed 기반 구축(I)	㈜환경예측 연구소	04.21~11.30	187
92	국립기상연구소 응용연구과	산업기상 응용모델 개발(Ⅲ)	대진대 산학협력단	04.26~11.30	100
93	국립기상연구소 응용연구과	한미 공동 보건기상 예보시스템 개발(Ⅳ)	미국 Applied Climatologists, Inc	02.23~11.30	76.1
94	국립기상연구소 응용연구과	한독 공동 도시기후분석기술 개발(Ⅳ)	독일 Technische Universitἅt Berlin	02.23~11.30	60
95	국립기상연구소 응용연구과	풍력예측시스템 자료동화기술개발	미국 국립대기 과학연구소(NCAR)	05.26~11.30	$309
96	국립기상연구소 응용연구과	기상자원지도 및 국지기상분석기술개발(Ⅱ)	강릉원주대 산학협력단	04.22~11.30	165.455
97	국립기상연구소 응용연구과	시범지역 수문기상 감시 및 모델링 연구	한국기상 산업진흥원	04.20~11.30	374.6
98	국립기상연구소 연구기획운영팀	기상연구 실용화 성과 및 실태 조사․ 분석을 통한 활성화 방안 연구	㈜퍼포먼스 웨이컨설팅	05.02~08.01	29
99	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	고해상도 해수면온도 산출 특성 연구(Ⅲ) - 자료동화기반 다중 센서 해수면온도 합성장 산출	㈔한국기상학회	04.20~11.30	37.7

○ 2012년 (1. 1 ～ 7. 31)

번호	부서 및 기관	과 제 명	연구기관	연구기간	연구비 (백만원)
1	국제협력담당관	개도국 기상ㆍ기후업무 지원 사업 타당성 조사	한국환경정책 평가연구원	02.14~06.13	249.2
2	지진정책과	지진조기분석시스템 개발(Ⅱ)	대영유비텍㈜컨소시엄	03.30~11.30	754
3	지진정책과	국가지진종합정보시스템(NECIS) 1차년도 구축	케이아이티밸리㈜	03.29~11.30	800
4	지진감시과	지진조기경보 전용 통보시스템 설계	에이앤디㈜컨소시엄	03.26~11.30	279
5	기후예측과	국가 수문기상예측정보시스템 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립	㈜ 시도	03.08~07.06	86.5
6	기후예측과	이상기후 대응을 위한 장기예보 서비스 체계 구축 (기후예측모델의 중장기 로드맵 작성)	(사)기상학회	06.25~12.24	33.2
7	관측정책과	관측환경 시뮬레이터 활용 기반 연구	부경대 산학협력단	06.12~12.10	88
8	관측정책과	증발량 및 적설관측에 관한 비교관측 방안 연구	㈜웨더피아, (사)한국기상학회	06.11~12.10	89
9	기후예측과	장기예보 모델 운영 및 개선(장기예보 생산 지원시스템 개선)	㈜비온시스템	04.16~12.20	779
10	레이더분석과	레이더기반 다중센서활용 강수량추정기술 개발	㈜에스이랩	04.16~11.30	291.28
11	레이더분석과	레이더자료 통합품질관리기술 개발	경북대학교 산학협력단	03.08~11.30	353.389
12	레이더분석과	레이더자료 공동활용기술 개발 및 시스템 구축	㈜넥스다임 컨소시엄	05.02~11.30	1,158
13	레이더운영과	첨단 낙뢰관측장비 설치장소 선정을 위한 환경조사	㈜웨더링크	06.14~11.30	47.6
14	항공(청) 정보지원과	항공기상 표준자료처리시스템개발	㈜아이비리더스 컨소시엄	04.27~11.26	285
15	국가기상위성센터 위성기획과	우주기상 예특보기술개발 및 우주기상자료 공동활용기술 개발	㈜에스이랩	03.05~11.30	1,025
16	위성운영과 위성분석과	정지궤도기상위성지상국개발 기초설계연구	한국전자통신연구원	04.02~11.30	1,055
17	국가기상위성센터 위성기획과	우주기상예보를위한우주기상 예측모델개발(Ⅲ)	경희대 산학협력단	01.01~12.31	109.091
18	국가기상위성센터 위성운영과	한국형기상환경위성영상처리 기본체계개발(Ⅲ)	㈜솔탑	01.04~11.30	132
19	국가기상위성센터위성분석과	정지궤도기상위성자료처리시스템 개발을 위한 국제협력(Ⅱ)	연세대 산학협력단	12.02~11.30	117.682
20	국가기상위성센터위성분석과	위성을이용한해양기상요소 산출기술개발(Ⅱ)	서울대 산학협력단	12.01~11.30	125.454
21	국가기상위성센터위성기획과	기상위성활용역량강화를위한교육훈련체계구축(Ⅱ)	㈜지인컨설팅	12.05~11.30	142.500
22	국립기상연구소 예보연구과	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(Ⅲ)	㈜ 한국해양기상기술	04.30~11.30	180.840
23	국립기상연구소 예보연구과	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(Ⅲ)	이화여자대학교 산학협력단	04.26~11.30	266.264
24	국립기상연구소 예보연구과	국지위험기상 최적관측 기반기술 연구(Ⅰ)	(사)한국기상학회	05.14~11.30	171.636
25	국립기상연구소 예보연구과	기상자료와 지리정보 중첩기술 개발(I)	강릉원주대학교 산학협력단/케이웨더	05.22~11.30	87.927
26	국립기상연구소 예보연구과	모바일 기상라이더 개발(Ⅰ)	㈜이엔쓰리환경	05.08~11.30	140
27	국립기상연구소 예보연구과	강원국지예보시스템 개선(Ⅱ)	강릉원주대학교 산학협력단	05.15~11.30	42.727
28	국립기상연구소 예보연구과	재해기상 사례연구 및 예측가이던스 개발(Ⅰ)	강릉원주대학교 산학협력단	05.10~11.30	128.637
29	국립기상연구소 기후연구과	RCP 시나리오를 활용한 극한 기후변화 분석	(사)한국기상학회	04.30-11.30	286.800
30	국립기상연구소 기후연구과	기후모델 활용지원 및 평가시스템 구축	㈜ 환경예측연구소	04.27-11.30	342
31	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	전구 SST 예측 및 해빙모형 최적화 연구	부산대 산학협력관	04.27~11.30	67
32	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	해양관측자료를 활용한 자료동화시스템 개발(II)	(사)한국기상학회	05.01~11.30	131.818
33	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	해양관측자료 품질관리 기술 및 표출시스템 개발(II)	제주대 산학협력단	04.27~11.30	163
34	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	위성을 이용한 지표 및 대기변화감시기술 개발(III)	부경대학교 산학협력단	05.16~11.30	87.273
35	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	위성지구환경정보 분석기술 개발(I)	(사)한국기상학회	04.26~11.30	155
36	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	지진관측 수준에 따른 관측능력 분석 연구(II)	전남대학교	05.07-11.15	68.997
37	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	근대 계기지진 목록 작성(Ⅰ)	㈜웨더피아	04.03-11.15	66
38	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	전지구지진해일 예측을 위한 주요지진발생 지역단층에 관한 연구(Ⅰ)	인하대학교	04.06-11.15	97.5
39	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	전세계지진관측망자료수집 및 분석시스템구축(Ⅰ)	서울대학교	04.09-11.15	114.363
40	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	SAR자료를활용한백두산화산지형 원격감시기술구축(Ⅰ)	서울대학교	05.09-11.15	126.363
41	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	지구자기 활동지수 및 표출시스템 개발 연구	㈜에스이티 시스템	04.03-11.15	67
42	국립기상연구소 지구환경시스템연구과	GOSAT 위성을 이용한 전구 온실가스 산출기술 개발(I)	연세대학교 산학협력단	05.02~11.30	146
43	국립기상연구소 황사연구과	황사감시기상탑 운영 및 에어러솔 예측모델 개발연구(2)	(사)대기환경모델링센터	04.20~11.30	229
44	국립기상연구소 황사연구과	황사 광학관측망 운영 및 위성자료동화 기반연구(2)	한국기상학회	04.25~11.30	129
45	국립기상연구소 황사연구과	3차원 황사자료표출시스템 개발	㈜유삼씨앤씨	05.02~11.30	56
46	국립기상연구소 응용연구과	한독 공동 기후영향평가기술개발(V)	Technische Universitἅt Berlin	04.10~11.30	EUR 45
47	국립기상연구소 응용연구과	기상자원지도 및 국지기상 분석기술 개발(Ⅲ)	강릉원주대학교	05.15~11.30	300
48	국립기상연구소 응용연구과	시범지역 수환경변화 기상수치모델링 및 분석 표출시스템 개발	㈜한국토코넷	05.10~11.30	204
49	국립기상연구소 응용연구과	국내 맟춤형 수문기상 관측 및 모델링 연구	한국기상산업진흥원	05.10~11.30	211
50	국립기상연구소 응용연구과	도시농림모델 고도화(I)	Texas Tech University	04.10~11.30	USD 100
51	국립기상연구소 응용연구과	유사도시 폭염분석을 통한 기후변화 건강영향 분석(I)	Applied Climatorologists, Inc.	03.26~11.30	USD 62

※  ‘12년도 목록은 계약 완료된 과제에 한하여 작성됨

(기획조정관실 행정관담당관 신도식, 02-2181-0322)

4. 2008년∼2012년 8월말 현재 규제개혁 추진 현황

○ 2008년∼2012년 8월말까지 규제개혁 추진 현황

— '08년(2건)

규제명	규제내용	정비내용	추진시기
고층기상관측장비 표준규격 개선	o 「고층기상관측장비 표준규격」에 관측 정확도에 미치는 영향이 미비한 전지규격(주수전지 또는 리튬전지로 제한), 기구의 크기(60∼140g), 중량, 색깔 등에 대한 규제가 존재	o 전지규격은 일반건전지로 확대하고, 기구의 크기 규제는 140g이하로 완화하며, 색깔 및 몸체 길이에 대한 규제는 폐지함. * 「고층기상관측장비 표준규격」(기상청고시) 일부개정('08.8.22)	'08년
기상사업자의 정기적 보고를 자료제출로 개선	o 「기상법」 제29조에 기상청장은 감독 또는 지도를 위하여 정기적으로 기상사업자에게 그 업무에 관한 보고를 하게 할 수 있었음.	o 「기상산업진흥법」 제정으로 필요한 자료를 제출하게 할 수 있도록 개선 * 「기상산업진흥법」 제정('09.6.9)	'08∼'09년

— '09년(1건)

규제명	규제내용	정비내용	추진시기
기상사업자에 대한 예보허용	o 「기상법」에 따라 가상사업자는 특정수요자로 한정하여 예보허용	o 「기상산업진흥법」과 그 하위법령 제정으로 기상예보업자는 일반․특정 수요자 대상 예보 허용하여 규제완화 * 「기상산업진흥법」 및 같은 법 하위법령 제정 및 시행('09.12.10)	'09년

— '10년(1건)

규제명

규제내용

정비내용

추진시기

기상자료제공 수수료 개선

o 기상자료제공 수수료의 면제대상이 국가기관, 지방자치단체, 국공립학교에 한정됨, 또한 대용량자료의 수수료가 과다하였음.

o 기상자료 제공수수료 면제대상 확대(사립학교 및 업무협약 체결기관 포함)

- (개선) 수수료 요율 조정

ㆍ 프로그램비 3,000원+1KB당 200원

ㆍ 1GB 제공수수료 20억 3천원 → 30만 3천원 등 대용량 자료제공 수수료 경감

데이터용량	기본수수료	추가수수료
1MB이하	3,000원	1KB당 100원
1MB∼1GB	103,000원	1MB당 200원
1GB∼1TB	303,000원	1GB당 500원
1TB이상	803,000원	1TB당 1,000원

* 「기상법 시행규칙」 일부개정('10.5.28)

'10년

— '11년(4건)

규제명	규제내용	정비내용	추진시기
기상측기 검정관련 과태료 부과기준 합리화	o 「기상관측표준화법」에는 기상관측자료의 품질을 담보하기 위해 사업자가 기상측기를 관측기관의 관측 용도로 제공할 경우에는 정해진 절차에 따라 검정을 신청하고 검정증명서를 교부받은 후 제공하도록 정하고 있으며, 이를 위반한 경우에는 위반 횟수별로 과태료를 부과하도록 규정되어 있음. o 그러나 과태료 감경기준이 모호하고 위반 횟수별 부과기준 비율이 과태료 차등기준의 비례․형평성의 원칙에 부적절함.	o 과태료 금액의 가중기준 삭제 - 감경 또는 가중 가능 → 감경만 가능(가중 삭제) o 과태료 감경기준 구체화 - 현행 조항의 모호성을 보완하여 구체적이고 명확하며, 합리적인 사유 명시 o 위반 횟수별 부과비율 조정 및 과태료 인하 - 1회 500만원, 2회 800만원, 3회 1,000만원(1:1.5:2) → 1회 250만원, 2회 500만원, 3회 1,000만원(1:2:4) o 위반행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준 정비 - 최근 2년간 → 최근 1년간 * 「기상관측표준화법 시행령」 일부개정('11.3.29)	'11년

규제명	규제내용	정비내용	추진시기
예보위반자에 대한 과태료 부과기준 합리화	o 「기상산업진흥법」이 제정되면서 민간 사업자도 일반 국민을 대상으로 기상예보를 할 수 있게 되었으나, 무분별한 예보로 인한 국민의 혼란을 방지하기 위하여 예보를 하기 위한 사업자는 같은 법에서 정하는 인력 및 시설 등의 기준 조건을 갖추어 등록하도록 정하고 있으며, 이를 위반한 경우에는 위반 횟수별로 과태료를 부과하도록 규정되어 있음. o 그러나 과태료 감경기준이 모호하고 위반 횟수별 부과기준 비율이 과태료 차등기준의 비례․형평성의 원칙에 부적절함.	o 과태료 감경기준 구체화 - 현행 조항의 모호성을 보완하여 구체적이고 명확하며, 합리적인 사유 명시 o 위반 횟수별 부과비율 조정 및 과태료 인하 - 1회 50만원, 2회 80만원, 3회 100만원(1:1.5:2) → 1회 25만원, 2회 50만원, 3회 100만원(1:2:4) * 「기상법 시행령」 일부개정('11.3.29)	'11년
면허증 (재)발급 수수료 납부방법 개선	o 기상예보사 및 기상감정사는 「기상산업진흥법」에서 정해진 자격을 갖추어 기상청장으로부터 면허를 받도록 정해져 있으며, 이에 대한 면허의 발급 또는 재발급 시 수수료를 내도록 규정되어 있음. o 그러나 납부방법이 수입인지라는 특정방법에만 한정이 되어 면허 (재)발급자의 불편 사항이 존재함.	o 수수료 납부방법에 전자결재 추가 - 수수료 납부방법이 수입인지로 단일화되었던 현행 조항에 전자화폐․전자결재 등의 방법을 추가 * 「기상산업진흥법 시행령」 일부개정('11.3.29)	'11년

규제명	규제내용	정비내용	추진시기
법률 미근거 규제의 폐지	o 기상청은 기상관측환경의 표준 마련과 기상측기의 성능개선 시험 및 개발 실험을 하기 위해 3개의 표준기상관측소를 지정․운영 중이며, 「표준기상관측소 관리규정」(기상청 훈령)에서는 사업자 및 연구기관 등으로부터 신청을 받아 기상측기의 성능 시험을 위한 현장시험관측과 기상측기의 개발 및 성능개선 연구를 위한 실험관측을 수행할 수 있도록 규정되어 있음. o 그러나 동 규정에서는 표준기상관측소의 장이 현장시험 및 실험관측을 하는 자에게 토지 및 전기사용료 등을 징수할 수 있도록 되어 있어, 법률상의 근거 없이 내부운영규정인 훈령을 통해서 국민에게 의무를 부과하고 있음.	o 법률상 근거 없는 규제의 폐지를 통하여 적법성을 제고하고, 사용자(기상사업자 및 기상관련 대학 등 연구기관)에게 법률에 근거하지 않는 부담의 부과를 해소 * 「표준기상관측소 관리규정」(기상청훈령) 일부개정('11.3.31)	'11년

— '12년(2건)

규제명	규제내용	정비내용	추진시기
기상사업자에 대한 기상정보 제공 수수료 개선	o 「기상산업진흥법」에 기상청장은 기상사업자가 신청한 기상정보를 제공하도록 되어 있으며, 이 경우 그 기상정보의 제공에 따른 수수료를 징수할 수 있도록 되어 있음. o 그러나, 기상자료의 증가 및 기상장비의 현대화 등 최근 환경변화에 따른 수수료 개선 필요	o 기상정보 제공 수수료를 개선하여 기상산업 활성화 지원 - 수수료 체계를 정보별로 세분화 (7종→14종) - 수수료 인하(평균 30∼60% 인하) * 「기상산업진흥법 시행규칙」 일부개정('12.3.7)	'12년
항공 기상정보 사용료 산정 투명화	o 책임운영기관인 항공기상청장은 항공 기상정보를 이용하는 자로부터 항공 기상정보 사용료를 징수할 수 있으며, 기상청장은 사용료와 그 징수방법을 고시하도록 되어 있음. o 그러나, 항공 기상정보 사용료의 산정 내역에 대한 공개 필요	o 항공 기상정보 사용료 산정 투명화 국민 불편 해소 - 사용료 산정 내역을 관보 및 인터넷 홈페이지에 공개 * 「기상법 시행령」 일부개정('12.3.30)	'12년

(기획조정관실 행정관담당관 신도식, 02-2181-0322)

5. 국회 계류법안 현황

○ 국회 계류법안 현황(1건)

구분	계류법안 명	제출일	계류단계	비고
개정	기상산업진흥법 일부개정법률안	2012. 8.31	환노위	최봉홍 위원 등 11인

— 기상산업진흥법 일부개정 주요내용

∙ 기상산업의 국제협력 및 해외시장 진출을 지원하기 위한 사업 추진 지원근거 마련(안 제11조의2 신설)

∙ 기상산업을 육성하기 위해 설립된 한국기상산업진흥원의 운영과 사업수행에 필요한 경비에 대한 출연 근거 마련(안 제17조제6항)

(감사담당관실 감사담당관 이효선, 02-2181-0582)

6. 2010년～2012년 8월말 현재 경찰․검찰․감사원으로부터 받은 범죄수사현황

○ 2010년～2012년 8월말 현재 경찰․검찰․감사원으로부터 받은 범죄수사현항

— 경찰․검찰․감사원으로부터 통보 받은 범죄수사현황 내역 없음

(감사담당관실 감사담당관 이효선, 02-2181-0582)

7. 2010년～2012년 8월말 현재 경찰․검찰로부터 받은 임직원 범법행위사실 통보내역

○ 임직원 범법행위사실 통보내역 현황(‘10～’12.8월말 현재)

소속	성명	혐의내용	통보기관	통보일자	처분일자	처분종류
운영지원과	이oo	음주운전(0.161%) 공무원신분미제공	감사원	2009-08-24	2010-01-12	경고
대전지방기상청 기후과	이oo	음주운전(0.076%) 공무원신분미제공	감사원	2009-08-24	2010-01-12	경고
예보국 예보기술팀	강oo	음주운전(0.071%) 공무원신분미제공	감사원	2009-08-24	2010-01-12	경고
퇴직	최oo	음주운전(0.076%) 공무원신분미제공	감사원	2009-08-24	2010-01-12	경고
제주지방기상청 성산기상대	강oo	음주운전(0.130%)	제주지검	2009-11-05	2010-03-23	견책
예보국 예보기술팀	임oo	폭행 품위손상	서울남부지검	2009-08-13	2010-03-30	내부종결
운영지원과	곽oo	교통사고처리특례법위반 (신호위반사고)	서울중앙지검	2010-03-11	2010-04-08	주의
기상산업정보화국 기상자원과	김oo	음주운전(0.103%) 공무원신분미제공	감사원	2009-08-24	2010-04-23	견책
국가기상위성센터 위성운영과	박oo	음주운전(0.141%) 공무원신분미제공	감사원	2008-09-16	2010-04-23	견책
대전지방기상청 수원기상대	이oo	교통사고처리특례법위반	서울동부지검	2010-05-27	2010-06-17	내부종결
예보국 국가태풍센터	오oo	음주운전(0.212%)	제주지검	2010-04-19	2010-06-29	견책
국가기상위성센터 위성분석과	정oo	품위손상 (사기)	청주지검	2010-08-27	2010-08-05	내부종결
강원지방기상청 기후과	이oo	음주운전(0.058%)	춘천지검 강릉지청	2010-09-06	2010-09-16	경고
광주지방기상청 전주기상대	유oo	품위손상(사기) 개인간채무	전주지검	2010-09-28	2010-09-28	내부종결
대전지방기상청 예보과	김oo	음주운전(0.121%)	대전지검	2010-07-22	2010-10-04	견책
국립기상연구소 연구기획운영과	이oo	음주운전(0.127%)	서울남부지검	2010-07-20	2010-11-30	견책
대전지방기상청 인천기상대	홍oo	특정범죄가중처벌등에관한법률위반, 도로교통법위반	인천지검	2011-04-29	2011-07-01	견책
예보국 예보분석관T/F팀	정oo	택시기사 폭행(상해죄)	춘천지검 강릉지청	2011-01-13	2011-08-18	불문경고
광주지방기상청 완도기상대	신oo	교통사고처리특례법 위반	광주지검 장흥지청	2011-09-06	2011-09-19	내부종결
대전지방기상청 서산기상대	전oo	행동강령(품위유지의무-폭행) 위반	서울북부지검	2011-09-06	2011-09-30	경고
대전지방기상청 이천기상대	박oo	음주운전(0.135%)	수원지검 여주지청	2011-03-31	2011-10-04	견책
광주지방기상청 박은주	박oo	교통사고처리특례법 위반	전주지검 군산지청	2011-08-08	2011-10-04	견책
광주지방기상청 전주기상대	이oo	주거침입 공무원품위손상	서울중앙지검	2010-08-31	2011-11-17	불문경고
항공기상청 청주공항기상실	이oo	음주운전(0.134%), 교통사고처리특례법 위반	울산지검	2011-11-07	2011-12-23	견책
대전지방기상청 예보과	김oo	공갈 및 사기 혐의	춘천지검 강릉지청	2011-12-19	2011-12-26	내부종결
대전지방기상청 수원기상대	서oo	근로기준법 위반, 장애인차별금지 및권리구제 등에관한법률 위반	수원지검	2011-12-30	2011-12-30	내부종결
강원지방기상청 춘천기상대	한oo	공무집행방해, 모욕	춘천지검	2012-02-15	2012-04-23	견책
예보국 국가태풍센터	정oo	음주운전(0.05%)	창원지검 거창지청	2012-04-12	2012-05-10	견책
광주지방기상청 완도기상대	전oo	폭행	서울북부지검	2012-03-07	2012-05-10	견책
광주지방기상청 전주기상대	최oo	절도	전주지검 남원지청	2012-04-20	2012-06-14	불문경고
광주지방기상청 진도기상대	차oo	공동상해	광주지검 해남지청	2012-04-26	2012-06-18	견책
광주지방기상청 진도기상대	이oo	공동상해	광주지검 해남지청	2012-04-26	2012-06-18	견책
기상산업정보화국 기상산업정책과	이oo	절도	서울중앙지검	2012-05-30	2012-07-10	불문경고
예보국 국가태풍센터	장oo	교통사고처리특례법위반	제주지검	2012-07-23	2012-07-23	내부종결
대전지방기상청 인천기상대	홍oo	수뢰후부정처사	인천지검	2012-06-08	2012-07-25	주의
대전지방기상청 수원기상대	이oo	수뢰후부정처사	인천지검	2012-06-08	2012-07-25	경고
광주지방기상청 흑산도기상대	박oo	수뢰후부정처사	인천지검	2012-06-08	2012-07-25	경고
광주지방기상청 여수기상대	김oo	음주운전(0.12%)	광주지검 순천지청	2012-07-31	2012-09-04	견책

※ 수사기관에서 공무원범죄 수사개시․수사상황(경찰), 처분결과(검찰) 등 공문을 기상청에 통보한 내역임

(기획조정관실 기획재정담당관 권혁신, 02-2181-0302)

8. 2013년 기상청 예산 중 신규, 증액, 삭감 동결사업현황

○ ’13년도 세부사업별 예산(안) 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	세부사업명	’12예산 (A)	’13요구	’13정부안 (B)	증감
					증감 (B-A)	증감율
신규 사업	범부처 융합 이중편파레이더 활용기술개발(R&D)	-	-	1,000	1,000	순증
	고고도 장기체공시범기 기상센서 탑재 및 활용기술 개발	-	-	1,000	1,000	순증
	혁신도시 기관이전 지원	-	-	240	240	순증
	청사이전 지원	-	-	239	239	순증
	선진 항공기상예보 서비스체계 구축 및 운영	-	-	200	200	순증
증액 사업	정지궤도기상위성개발(R&D)	4,000	10,000	13,000	9,000	225.0
	다목적 기상항공기 도입 및 운영	1,176	6,534	5,469	4,293	365.1
	차세대 도시·농림 융합스마트 기상서비스 개발(R&D)	3,000	3,000	5,500	2,500	83.3
	기상정보교환시스템 운영(정보화)	15,816	15,025	18,127	2,311	14.6
	울릉도·독도 기후변화감시소 신설(R&D)	1,850	1,850	3,208	1,358	73.4
	지진조기경보 구축 및 운영	10,100	11,559	10,900	800	7.9
	기상산업 활성화	1,720	1,720	2,483	763	44.4
	개도국 기상·기후업무 수행기반 구축·운영 지원(ODA)	661	606	1,403	742	112.3
	지진기술개발사업(R&D)	4,000	4,212	4,712	712	17.8
	예보기술 지원 및 활용 연구(R&D)	4,601	5,611	5,200	599	13.0
	이상기후 대응을 위한 장기예보 서비스 체계 구축	1,000	2,000	1,388	388	38.8
	기상자료수집망 운영(정보화)	469	446	850	381	81.2
	기상연구시스템(정보화)	150	143	497	347	231.3
	기상산업 지원 및 활용기술 개발(R&D)	3,274	3,523	3,535	261	8.0
	항공기상정보시스템 운영(정보화)	565	537	747	182	32.2
	기후변화관측망 보강	837	795	1,014	177	21.1
	기상용슈퍼컴운영(정보화)	21,568	20,490	21,727	159	0.7
	GEO 정책 기획·조정 역량 강화	483	459	599	116	24.0
	국가태풍센터 운영	730	730	795	65	8.9
	소속기관 기상정보시스템 운영(정보화)	130	150	175	45	34.6
동결 사업	한국형수치예보모델 개발(R&D)	10,027	10,027	10,027	-	-
	기상정보 콜센터 구축 및 운영	1,500	1,500	1,500	-	-
	기후변화 예측기술 지원 및 활용 연구(R&D)	3,611	3,802	3,611	-	-
	관측·지진기술 지원 및 활용 연구(R&D)	4,524	4,764	4,524	-	-
	재해기상 연구센터 설립 운영(R&D)	1,500	1,500	1,500	-	-
	국제기구및양국간기상협력(ODA)	344	460	344	-	-
	찾아가는 날씨체험캠프	300	300	300	-	-
	행정효율성 증진 및 능력개발	184	184	184	-	-
감액 사업	기상교육정보시스템 구축 및 운영(정보화)	152	144	144	△8	△5.3
	생활산업기상정보시스템 운영(정보화)	234	270	222	△12	△5.1
	WMO 장기예보 선도센터 운영 및 개선	259	246	246	△13	△5.0
	대국민 기상인식 제고	660	660	647	△13	△2.0
	지진자료수집망 운영(정보화)	310	295	295	△15	△4.8
	지역기후서비스	2,500	2,500	2,483	△17	△0.7
	예보지원시스템 개선(정보화)	437	415	415	△22	△5.0
	기상정책연구사업(R&D)	190	190	162	△28	△14.7
	해양기상기지 구축 및 운영	803	763	763	△40	△5.0
	수치예보시스템 개선(정보화)	841	799	798	△43	△5.1
	본청 청사시설 관리	1,080	1,181	1,031	△49	△4.5
	국가 수문기상 예측정보시스템 구축(정보화)	100	50	50	△50	△50.0
	선진 예보전문인력 양성	800	760	720	△80	△10.0
	슈퍼컴센터 청사시설 관리	645	595	565	△80	△12.4
	기상레이더 운영	8,919	10,160	8,820	△99	△1.1
	기상기술개발사업(R&D)	6,250	6,725	6,100	△150	△2.4
	기후변화 감시·예측 및 국가 정책 지원 강화(R&D)	7,109	7,649	6,950	△159	△2.2
	기상관측선 건조 및 운영	1,970	1,782	1,781	△189	△9.6
	국가기상관측의 표준화	3,996	3,796	3,797	△199	△5.0
	항공기상관측망 구축 및 장비 운영	4,147	3,940	3,940	△207	△5.0
	해양기상관측망 확충 및 운영	7,058	8,585	6,834	△224	△3.2
	소속기관 청사시설 관리	6,569	6,291	6,291	△278	△4.2
	고층기상관측망 확충 및 운영	3,992	3,387	3,623	△369	△9.2
	기상위성 운영 및 활용 기술개발(R&D)	12,822	13,207	12,402	△420	△3.3
	WMO국가분담금(ODA)	2,285	1,696	1,854	△431	△18.9
	아태 기후정보서비스 및 연구개발(R&D)	5,922	6,372	5,482	△440	△7.4
	지상기상관측망 확충 및 운영	6,127	6,508	5,680	△447	△7.3
	선진예보시스템 구축 및 운영(정보화)	8,182	7,773	7,586	△596	△7.3
	응용기상기술개발 연구(R&D)	5,267	5,000	4,500	△767	△14.6
	국가기후자료관리 및 서비스체계 구축(정보화)	4,189	3,856	3,206	△983	△23.5
	기상통신소(혁신도시이전)	3,800	-	-	△3,800	순감
	국립기상연구소(혁신도시이전)	11,888	-	-	△11,888	순감
합 계		217,623	217,522	223,385	5,762	2.6

(기획조정관실 기획재정담당관 권혁신, 02-2181-0302)

9. 최근 3년간 공공기관 경영실적평가 결과

○ 최근 3년간 공공기관 경영실적평가 결과 : 해당사항 없음

(기후과학국 기후정책과장 윤원태, 02-2181-0392)

(기후과학국 한반도기상기후팀장 박정규, 02-2181-0452)

(국립기상연구소 기후연구과장 조천호, 070-7850-6652)

10. 2008년∼2012년 8월말 현재 기후변화·대응 관련

1) 자체 TF 운영현황

2) 연구용역 발주, 수행현황 및 연구보고서 제목

3) 기후변화관련 사업예산 집행예산

1) 자체 TF 운영 현황

- 해당사항 없음

2) 연구용역 발주·수행현황(연구보고서 제목 포함)

연구용역 사업명 및 연구보고서	사업기간	예산 (계약액)	사업자명	주요결과 내용	수행부서
WMO 온실가스측정 세계표준센터 유치기반 구축을 위한 기획연구	2008.05.01 ~2008.11.20	50 (47)	(재)한국표준과학연구원	WMO 세계표준센터 유치를 위한 조사연구 및 플랜 작성	기후정책과
WMO지정 온실가스 세계표준센터 설립기반연구(Ⅰ)	2009.04.27 ~2009.12.23	240 (227.5)	(재)한국표준과학연구원	극미량 온실가스 국가표준가스 및 상시측정시스템 구축	기후정책과
WMO지정 온실가스 세계표준센터 설립기반연구(Ⅱ)	2010.06.14 ~2010.11.30	240 (202.73)	(재)한국표준과학연구원	세계표준센터 설립을 위한 세부계획 제시 불화화합물 측정기술개발	기후정책과
WMO지정 온실가스 세계표준센터 설립기반연구(Ⅲ)	2011.05.31 ~2011.11.30	240 (209.09)	(재)한국표준과학연구원	WMO 육불화황 세계표준센터 유치 확정 세계표준센터 운영방안 제시	기후정책과
온실가스 정밀교정 및 자료품질관리 기술개발	2012.06.27 ~2012.12.15	240 (208)	(재)한국표준과학연구원	온실가스 겅밀교정과 자료 품질관리(QC) 방법	기후변화감시센터
남북한 기상의 균등화비용 산출에 관한 연구	2010.04.21〜2010.10.18	40 (33.5)	과학기술정책연구원	남북한 기상의 균등화 비용 산출 및 결과 분석, 남북기상협력을 통한 상호 이익 평가․분석	한반도기상기후팀
부산경남 수산자원변화 예측을 위한 기후자료 제공시스템 구축	2011.4.13 〜2011.12.20	91.2 (78.1)	부산대 산학협력단	기후변화로 인한 부산·경남 연안바다의 계절별 수온 예측 정보 생산을 통한 수산자원 변화 정보를 제공	부산청 기후과
전남갯벌 기후변화 영향지수 개발과 산업기상정보 생산	2011.3.30 〜2011.11.30	101.2 (96)	(주)해양수산정책기술연구소	갯벌 지중온도 측정자료 축적으로 산란지수, 갯벌 폭염지수 개발 및 바지락, 꼬막 산란시기, 종패 살포시기를 정량적 제공	광주청 기후과
충남지역 특화작물 재배농민을 위한 기상정보 제공 및 효과 분석	2011.4.6 〜2011.11.30.	91.2 (76.4)	공주대학교 산학협력단	특화작물의 다각화 및 정보 제공 효과의 정량적 제시와 활용 방안 제언	대전청 기후과
강원영동지역 관광산업 지원을 위한 기후정보시스템 구축	2011.4.14 〜2011.11.30	91.2 (80.2)	강릉원주대학교 산학협력단	녹색시범도시 강릉, 2018년 동계올림픽 개최지 평창 등 강원영동 맞춤형 웹기반 기후정보서비스를 통한 지역 관광산업 활성화 지원	강원청 기후과
제주도 감귤산업 지원을 위한 생물기후정보 개발	2011.4.7 〜2011.11.30	101.2 (90.0)	제주대학교 산학협력단	감귤산업을 적응산업 부문으로 선정, 고부가가치 창출을 위한 맞춤형 기후변화정보 개발 및 웹기반 서비스 체계를 구축	제주청 기후과
지역기후변화정보의 효율적 활용방안 연구	2011.11.17 〜2011.12.23	41.6 (37.2)	(사) 환경과문명	지역별 과거자료 분석 및 미래전망 등 기후변화정보의 효율적인 활용을 위한 방안 제공	한반도기상기후팀
부산연안 미역양식 생산지원을 위한 해양기후자료 제공시스템 구축	2012.04.18 〜2012.11.30	85 (82.5)	(주)비온시스템	부산연안 해조류(미역, 다시마), 병해충 생육 조건 분석, 기후지수 개발, 정보 제공 효과 분석 등 확대 방안 연구	부산청 기후과
전남북 기후변화 영향지수 현장적용 및 산업기상정보생산	2012.4.13 〜2012.11.30	120 (116)	(주)해양수산정책기술연구소	전라도(고흥,보성,고창)의 기후자료 분석 및 지중온도 측정을 통한 바지락과 꼬막의 비만도 분석과 산란시기, 폭염검증 및 동해지수 등 확대 개발연구	광주청 기후과
시설재배 농가에 지역기후정보 제공 및 경제성 평가	2012.04.09 〜2012.11.30	85 (70)	(주)인스페이스	시설재배 농가를 위한 기상 기후정보시스템 패키지화와 기상․기후정보서비스의 경제성 평가를 정량적으로 제시	대전청 기후과
강원지역 동계스포츠 및 레저지원 기후정보 개발	2012.05.02 ~2012.11.30	100 (87.7)	강릉원주대학교 산학협력단	동해 해양환경의 변화 및 기후변화가 동해 해수면 변화에 미치는 영향 분석 기후-어획량변동지수 개발 제공 및 해양수산 기후정보 활용 확대 방안	강원청 기후과
감귤산업지원 생물기후정보서비스 상세화 개발	2012.04.27 〜201211.30	86 (80.6)	제주대학교 산학협력단	생물기후정보 검증 및 표출지점 확대 정보 제공, 효과 분석 확대방안 연구	제주청 기후과
SRES 시나리오에 의한 동아시아 상세 기후변화 시나리오 생산(V)	2009.3.18 〜2009.11.15	80.0 (71.2)	(주)환경예측연구소	SRES A1B 시나리오에 기반하여 지구시스템모델 HadGEM1를 이용하여 고해상도 기후변화 시나리오 산출 실험	국립기상연구소 기후(과)
확률예측을 위한 기후모델 후처리 기법 개발(II)	2009.3.25 〜2009.11.15	80.0 (77.4)	서울대 산학협력단	기후예측모델 보정을 위한 통계모형 개선 및 개발 개선된 확률 예측정보 산출시스템 구축	국립기상연구소 기후(과)
지구시스템모델 결합을 위한 탄소순환모델 개발(II)	2009.3.20 〜2009.11.15	110.0 (104.5)	연세대 산학협력단	지구시스템모델의 탄소순환모 자립판 모형 확보 및 기술 비교 평가, 지표식생과정 개선 및 검증	국립기상연구소 기후(과)
지구시스템모델 결합을 위한 황순환과정 기반 조사	2009.3.25 〜2009.11.15	110.0 (101.0)	서울대 산학협력단	지구시스템모델의 황순환과정의 기술 조사 및 자립판 모형 실험, 황순환과정의 개선 및 검증을 위한 정보 수집	국립기상연구소 기후(과)
지구시스템모델 결합을 위한 지표-수문과정 기반 조사	2009.3.18 〜2009.11.15	110.0 (100.0)	연세대 산학협력단	지구시스템모델의 지표-수문과정 기술 조사 및 평가 지표-수문과정 모듈에 필요한 기초 자료의 수집	국립기상연구소 기후(과)
확률예측을 위한 기후모델 후처리 기법 개발(III)	2010.3.30 〜2010.11.30	120.0 (103.6)	서울대 산학협력단	기후예측모델 오차 분석 및 보정을 위한 통계모델의 개발 확률 예측정보 산출을 위한 후처리시스템 구축 및 성능평가 통계적 기후자료 산출기법개발	국립기상연구소 기후연구과
RCP 고해상도 기후변화 시나리오 생산(I)	2010.4.01 〜2010.11.30	120.0 (112.0)	(주)환경예측연구소	새로운 온실가스 시나리오 RCP에 따른 고해상도 기후변화 시나리오 생산 실험 체계 구축 및 모델 해상도에 따른 모의 능력 평가	국립기상연구소 기후연구과
국가 표준 기후변화 시나리오 활용 방안 연구(I)	2010.3.31 〜2010.11.30	100.0 (95.0)	국토연구원	기후변화 시나리오 활용 방안을 마련을 위하여 기후변화가 연안도시에 미치는 영향, 적응사례 분석	국립기상연구소 기후연구과
지구시스템모델 결합을 위한 탄소순환모델 개발(III)	2010.3.29 〜2010.11.15	110.0 (94.6)	국가수리과학연구소	지구시스템모델의 육상탄소순환모델의 개선 및 미세조절, 개선된 육상탄소순환모델을 사용한 적분 실험 및 평가	국립기상연구소 기후연구과
지구시스템모델 결합을 위한 황순환과정 개발	2010.3.30 〜2010.11.15	110.0 (94.6)	서울대 산학협력단	지구시스템모델의 황순환 모듈의 개선 및 미세조절, 개선된 황순환과정의 적분실험 및 분석	국립기상연구소 기후연구과
국가표준 기후변화 시나리오 활용 방안 연구(II) - 극한기후변화 및 영향	2011.4.22 〜2011.11.30	210.0 (180.9)	(사)한국기상학회	기후변화 시나리오 활용으로 미래 극한 기후변화 분석을 위한 지수 개발 및 관측자료를 기반으로 한반도 극한 기후변화 분석	국립기상연구소 기후연구과
모델 활용 지원을 위한 Climate Testbed 기반 구축(I)	2011.4.21 〜2011.11.30	200.0 (187.0)	(주)환경예측연구소	모델 공개활용을 위한 모델 사용자 환경 구축, 코드 최적화 및 버전 관리 체계 구축, 기후 테스트베드 시험가동을 위한 모델 적분, 지구시스템모델 개발 활용을 위한 에어러솔․구름․기후 피드백 과정 진단	국립기상연구소 기후연구과
확률예측을 위한 기후모델 후처리기법 개발(IV)	2011.4.26 〜2011.11.30	120.0 (102.7)	서울대 산학협력단	기후예측모델 오차 분석 및 보정을 위한 통계모델의 개선 확률 예측정보 산출을 위한 후처리시스템 구축 및 성능평가 통계적 기후자료 산출 기법 개선	국립기상연구소 기후연구과
RCP 고해상도 기후변화 시나리오 생산(II)	2011.4.21 〜2011.11.30	120.0 (105.0)	(사)한국기상학회	RCP 시나리오 기반 전지구 대기모델을 이용한 고해상도 기후변화 시나리오 생산 및 기후모델의 불확실성 평가를 위한 기술 개발	국립기상연구소 기후연구과
기후모델 활용지원 및 평가시스템 구축(I)	2012.4.27 〜2012.11.30	360.0 (342.0)	(주)환경예측연구소	Climate testbed 시험가동을 위한 지구시스템모델 개선과 장기적분 지구시스템모델개발에 활용할 수 있는 에어러솔 과정진단 계절예측시스템 Hindcast 결과의 진단체계 구축 및 개선	국립기상연구소 기후연구과
RCP 시나리오를 활용한 극한 기후변화 분석	2012.4.30 〜2012.11.30	330.0 (286.8)	(사)한국기상학회	RCP 기후변화 시나리오로부터 미래 극한 기후변화 평가를 위한 지수 개발 및 관측과 시나리오 자료를 활용한 한반도 극한 강수 현상 원인 및 미래 변화 분석	국립기상연구소 기후연구과

3) 기후변화 관련 사업예산 집행예산

(단위:백만원)

사업명	2008		2009		2010		2011		2012		수행부서
	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	집행액
기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화(R&D)	-	-	4,000	4,000	6,780	6,780	6,540	6,450	7,109	7,109	기후정책과
울릉도·독도 기후변화감시소 신설(R&D)	-	-	-	-	-	-	1,850	1,090	1,850	1,188	“
기후변화관측망 보강	696	503	881	949	881	843	837	798	837	577	“(단,‘12년부터기후변화감시센터 수행)
지역 기후변화과학 서비스	-	-	-	-	-	-	2,500	2,431	2,500	1,447	한반도기상기후팀
기후변화 예측기술 지원 및 활용 연구 (R&D)	-	-	2,206	2,193	2,210	2,210	2,600	2,600	3,611	2,085	기후연구과

※ 2012년 집행액은 8월말 현재

(관측기반국 해양기상과 서장원, 02-2181-0742)

11. 이안류 연구 관련

11-1. 최근 3년간 이안류 관련 연구 현황

11-2. 최근 3년간 이안류 관련 장비 구매·설치 현황

11-3. 최근 3년간 이안류 정보 제공 현황

11-1. 최근 3년간(2010년～2012년 8월말) 이안류 관련 연구 현황

	2010년 ~ 2011년	2012년
연구과제명	이안류 관측 및 발생구조 연구	이안류 발생 예측시스템 구축
연구기간	2011. 3. ~ 2012. 2. (24개월)	2012. 3. ~ 2013. 2. (12개월)
연구내용	․선진국 유사 사례 및 대응체계 조사 ․해운대 해수욕장 이안류 집중관측 및 자료 분석 ․이안류 원인규명 발생 진단 가이던스의 개발 ․이안류 발생 기작 연구 및 예측시스템 개발	․해운대 해수욕장 이안류 집중관측(7.9~8.28) 및 관측자료 분석 ․이안류 발생 예측 시스템 검증 및 정확성 평가 ․이안류 현업예보를 위한 최적시스템 구축

11-2. 최근 3년간 이안류 관련 장비 구매․설치 현황 : 해당사항 없음

— 기상기술개발 연구과제에서 수행한 것으로 직접 장비 구매․설치 현황 없음

11-3. 최근 3년간(2010년∼2012년 8월말) 이안류 정보 제공 현황

— 기간 : 해운대 해수욕장 개장 기간

— 시기 : 매일 오전(1회/1일)

— 내용 : 이안류 발생가능성 분석 (풍향, 파고, 파향, 조위 자료 활용)

이안류 모델에서 예측된 2일 예측정보를 바탕으로 이안류 5단계(매우안전, 안전, 주의, 위험, 매우위험) 예보 정보 제공

— 대상 : 119 시민수상구조대, 해양경찰청, 해운대구청, 남해지방해경, 부산지방기상청 등 유관기관

— 방법 : 이메일 전송, SMS 서비스, 현장/전화 브리핑

(기후과학국 기후예측과 김현경, 02-2181-0472)

12. 수문기상 서비스 관련

- 2012년 8월말 현재 강수예측 시험서비스 운영 현황

○ 2012년 8월말 현재 섬진강유역 상세강수예측 시험서비스 운영 현황

— 동네예보를 활용한 섬진강 유역 상세 강수예측정보를 생산하여 물관리 및 방재유관(해당 지자체 등)에 제공(총 5회 제공)

∙ 유역 평균 강수량(㎜)/강수총량(㎥) 실황 및 예측(48시간) 정보, 주의사항 등

— 발표시점/주기 : 호우 및 태풍(예비)특보 발표시 일 1회 18시 제공

∙ 7월10일, 7월 13일, 7월 17일, 8월 27일, 8월 29일(총 5회 제공)

— 발표방법 : 「수문기상 실황감시 시스템」 홈페이지 게재 및 e-mail 통보(28개기관 102명)

참고		섬진강유역 상세 강수예측정보(2012-5호)

(기상산업정보화국 기상산업정책과장 이동일, 02-2181-0842)

13. 지역별 특화 기상서비스 관련

- 2012년 8월말 현재 지역별 특화 기상서비스 운영 현황

○ 지역별 특화 기상서비스 운영 현황(2012년 8월말 현재)

서비스명	서비스 기간	담당기관
부산경남 수산자원변화 예측을 위한 기후자료 제공*	2011	부산(청)
부산연안 미역양식 생산지원을 위한 해양기후자료 제공*	2012
부산권 연안지역 강풍취약지도*	2011
전남갯벌 기후변화 영향지수 개발과 산업기상정보*	2011	광주(청)
전남북 기후변화 영향지수 현장적용 및 산업기상정보*	2011
남서연안 종합기후정보*	2011
전북지역 하천유량 예측을 위한 강수량 분석*	2011	전주(기)
전북지역 기후변화 대응 도시 재설계 지원*	2011
충남지역 특화작물 재배농민을 위한 기상정보 제공 및 효과 분석*	2011	대전(청)
시설재배 농가에 지역기후정보 제공 및 경제성 평가*	2012
충남지역 작물 군락별 미기상정보*	2011
충북 과수농가 피해 예측정보*	2011	청주(기)
기후변화 과학정보 과수 피해예측지수*	2011
인천·경기만의 해조류 동적 변동 추적을 통한 해양기후변화 대응정보*	2011	인천(기)
강원영동지역 관광산업 지원을 위한 기후정보*	2011	강원(청)
강원지역 동계 스포츠 및 레저 지원 기후정보*	2011
영동지역 해양수산업 기후정보*	2011
기후변화에 따른 살오징어 어장 해양기후정보*	2011
강원 산악지역 고랭지농업 지원 국지기후정보*	2011	춘천(기)
	2011
제주도 감귤산업 지원을 위한 생물기후정보*	2011	제주(청)
감귤산업지원 생물기후정보서비스 상세화*	2011
제주도 수산업 지원을 위한 해양기후정보*	2011
수산업지원 해양기후정보서비스 실용화*	2011
뱃멀미지수 서비스	'12.4.1~현재	광주(청)
해양레저 산업지원 기상기후 서비스	'12.8.28~현재	목포(기)
엑스포 해양기상정보	'10.5.24~현재	여수(기)
광양 매실 재배단지 기상지원	'12.8.10~현재	순천(기)
부산항 항만기상서비스	'10.6.1~현재	부산(청)
사과 생산성 향상을 위한 기상정보 지원	'12.4.1~현재	대구(기)
고래바다 여행선 주말 해상기상지원	'10.4.1~10.31	울산(기)

서비스명	서비스기간	담당기관
단감 재배 기상정보	'12.5.1~현재	창원(기)
가고파 해양기상정보서비스	'10.4.25~현재
지리산 둘레길 날씨 정보	'11.5.26~현재	진주(기)
한려해상기상정보	'09.7.18~현재	통영(기)
문화관광해설사 긴급 SMS	'12.7.5~현재	거창(기)
산사태취약지역민 기상	'12.8.20~현재
포항항만 기상정보서비스	'10.6.18~현재	포항(기)
포항-울릉 해상 기상정보서비스	'10.8.1~현재
지역 사과산업 기후서비스	'12.4.1~‘12.11.15	안동(기)
경북도청이전 지원 기후서비스	'12.5.1~‘12.10.31
세계문화유산 하회마을 기상지원	'10.8.1~현재
후포-울릉도․독도해상 기상서비스	'11.4.1~‘11.11.30	울진(기)
영덕 블루로드 달맞이여행 기상서비스	'12.4.3~‘12.11.30
지역 맞춤형 농업기상정보서비스	'10.4.1~현재	구미(기)
고객 중심의 맞춤형 산업기상정보서비스	'11.1.25~현재
군위 사과시험장 특화부가서비스	'11.10.1~현재
칠곡 양봉조합 특화부가서비스	'11.10.1~현재
웅진 케미칼 특화기상서비스	'11.11.7~현재
칠곡 낙금 화훼작목반 특화부가서비스	'12.6.18~현재
현장근로자 보호를 위한 기상정보 서비스(구미우체국 집배원)	'12.7.1~현재
현장근로자 보호를 위한 기상정보 서비스(구미시환경미화원)	'12.8.1~현재
감 재배 기후정보	'11.9.1~현재	상주(기)
천안배원예농협 생산성 향상을 위한 충청남도 북부내륙 날씨정보	'12.3.17~현재	천안(기)
산불방지 맞춤형 기상지원	'12.2.1~‘12.5.15
태안반도 기상정보	'12.1.1~현재	서산(기)
고추재배 정식시기 늦서리 예상 정보	'12.4.17~‘12.5.8	청주(기)
단양 고추농업 경영 설계를 위한 기후정보서비스	'12.3.5~‘12.9.30	충주(기)
포도 산업기상정보	'12.5.5~‘12.8.31	추풍령(기)
영동곶감 산업기상정보	'11.10.10~‘11.11.30
바다사랑 기상정보	'10.6.21~현재	인천(기)
강원도 주요 고갯길 기상정보 서비스	‘11.12.15~현재	강원(청)
독도 접안예보	'11.7.1~현재	울릉도(기)
제주도 연안 해양교통기상정보	'10.4.30~현재	제주(청)
올레길 기상정보	'10.9.1~현재
오름기상정보	'12.6.1~현재
제주도 남동부 연안 해양교통기상정보	'10.4.30~현재	서귀포(기)
아열대 작물 병해충 기상정보	'11.4.11~‘11.10.31
감귤산업 맞춤형 기상서비스	'12.4.1~현재

주) “*” : 시험운영중인 서비스

(관측기반국 관측정책과 허복행, 02-2181-0692)

14. 기상관측시설 관련

14-1. 최근 3년간 무인자동기상관측장비 관련 지자체의 이전 요구, 논의·협의 현황 및 이전현황

14-2. 최근 3년간 연도별 지역대표관측소와 그 지역 설치 무인자동기상관측장비 측정기온 최고차 현황

14-3. 최근 3년간 지방기상대 이전 협의·추진 현황

14-1. 최근 3년간(2010년～2012년 8월말) 무인자동기상관측장비 관련 지자체의 이전 요구, 논의·협의 현황 및 이전현황

○ 합천자동기상관측소

— 추진현황

∙ 2012.05. 합천자동기상관측소 이전 요구(합천군)

※ 전국 최고기온 극값의 잦은 기록으로 군 이미지 실추 및 관측소 위치의 부적합성

∙ 2012.05. 합천군청 방문

※ 기상관측소 현황 설명 및 이전 요청에 대한 취지 청취

∙ 2012.06. 합천기상관측소 이전 요구에 대한 문서 회신

※ 합천군에 위치한 기상관측소 위치 대표성에 관한 다른 의견을 제시할 경우, 기상청은 합천군과 공동으로 후보지, 관측장비 운영 등 기술적인 협력을 통해 비교관측을 수행하고, 그 분석결과를 바탕으로 기상관측표준화법에 저촉되지 않는 범위에서 이전의 적정성 여부를 신중하게 검토할 계획

∙ 2012.09. 합천군과 업무협의

※ 합천군 : 객관적인 자료를 조사․수집하여 합리적이고 타당성있는 이전 협의가 추진되도록 노력

관측소 이전 시, 부지 확보 및 이설 등 관측소 조성에 필요한 제반 조건을 제공

※ 기상청 : 합천군에서 객관적인 자료를 제시하면 이전의 적정성 여부 검토

관측소 이전 시, 복수 후보지에 대한 비교관측(1년) 준수 등

○ 나주AWS

— 추진현황

∙ 2010.08. 나주시 관내 자동기상관측시스템(AWS) 추가 설치 요청(나주시)

※  4개소 추가 설치 요구 : 기상이변에 따른 매년 자연재해로 피해가 많이 발생하여 농작물 재해보험 실질적 보상(나주시 노안면 중 1소, 영산포, 봉황면, 세지면 중 1소, 왕곡면, 공산면, 동강면, 반납면 중 1소, 다시면, 문평면 중 1소)

∙ 2010.08. 나주시 관내 자동기상관측시스템(AWS) 추가 설치 요청에 대한 문서 회신

※ 나주지역에 자동기상관측장비에 대한 설치계획이 있으면 사전 협의를 통하여 공동 활용할 수 있는 설치지점을 선정 예정

∙ 2010.09. 자동기상관측장비(AWS) 이설 요청(한국전력공사 나주지점)

※ 현 나주AWS 위치에 주위 건물로 정확한 풍속 감지가 곤란하고, 인근(시종,무안,함평) AWS와 관측자료 차이발생으로 이전 요청

∙ 2010.09. 나주지점의 바람관측자료에 관한 민원 문서 회신

※ 본관건물이 북동쪽에 위치해 있으나, 풍향풍속계의 이격비율인 최소 3배 이상의 이격기준에 적합, 인근 AWS와 환경이 다르므로 비교대상이 되지 않음, 2012년까지 관측장애가 없는 지역으로 이전을 추진할 계획

∙ 2012.07. 나주AWS 이전 계획 수립

※ 관측환경이 개선된 지점으로 현 위치에서 남서쪽으로 약 1.4km 이동(나주배 시험장) 이전 추진

— 향후 계획

∙ 2012.10. 이전공사

○ 화순AWS

— 추진현황

∙ 2012.04. 자동기상관측기(AWS) 이설 요청(한국전력공사 화순지점)

※  화순AWS 주변이 나무 및 건물로 둘러싸여 있어 정확한 풍속 측정 불가로 인한 이설 요청

∙ 2012.05. 자동기상관측장비 이설에 대한 문서 회신

※  2007년 7월부터 기상관측표준화법이 시행되면서 기상관측장비의 관측환경을 개선하기 위하여 노력하고 있으며, 올해 관측환경이 좋은 지역으로 이전을 추진하고 있으나, 부지확보에 어려움이 있음

∙ 2012.07. 기상관측시설 이전에 따른 사전 협의(화순군청)

∙ 2012.07. 화순AWS 관측시설 적합성 검토요청(관측정책과)

— 향후 계획

∙ 2013.03. 화순AWS 이전 계획 수립

∙ 2013.06. 이전공사

○ 완주AWS

— 추진현황

∙ 2012.08. 자동기상관측기(AWS) 이설 요청(완주군)

※  완주AWS는 옥상에 설치되어 있어 여름철 최고기온이 주변보다 높아 언론 및 주민들 등 이전 요구

∙ 2012.08. 완주군 민원에 의한 원인 및 이전 협의(전주기상대)

※  전주기상대에서 폭염에 대한 설명, 완주군에서 이전을 위한 부지 후보지 3곳 추천

∙ 2012.08. 기상관측장비(AWS) 이전 예정지 관측환경 조사 실시(전주기상대)

※  이설지(지상) : 전북 완주군 용진면 운곡리 산101-1(전주 완주 통합 청사예정지 부근)

∙ 2012.08. 완주군 민원에 의한 자동기상관측장비(AWS) 이전 예정지 관측환경 검토 문서 요청(전주기상대)

※  완주 이전지 관측환경개선 상세내역서 첨부(광주지방기상청)

∙ 2012.08. 완주군 민원에 의한 자동기상관측장비(AWS) 이전 계획(안) 검토 문서 요청(광주지방기상청)

※  현재 설치된 AWS의 이전거리와 기상관측환경적합성 등 검토하여 이전설치

∙ 2012.08. 완주AWS 이전 공사를 위한 시방서 검토 완료(기상청)

∙ 2012.08. 완주AWS 이전지 설치업체 동행 현장조사 실시(전주기상대)

— 향후 계획

∙ 2012.09. 이전공사 완료 예정

○ 논산AWS

— 추진현황

∙ 논산시농업기술센터 자체 기상장비 설치로 기상청 관측장비 인한 이전 요청(2012년 3월)

∙ 논산 AWS 이전 부지확보를 위한 국유지 조사 실시

∙ 이전 예정지 사용승인 요청 완료

— 향후 계획

∙ AWS 이전 공사 실시(2012년 10월 말 예정)

○ 양도AWS(구 화도AWS)

— 추진현황

∙ 강화군 화도면 주민자치센터 증축공사로 인한 장비 이전 요구(2010년 10월)

∙ 주민자치센터내 보건소 옥상으로 이전 추진하였으나 관측장애 요소로 인하여 강화군 양도면으로 이전 추진

∙ 양도면 문산리 42번지로 이전 설치 운용중.(2010년 11월)

※ AWS 지점명 변경 : 화도(500) -> 양도(500)

16-2. 최근 3년간 연도별 지역대표관측소와 그 지역 설치 무인자동기상관측장비 측정기온 최고차 현황

— 별첨1 : 최근 3년간 기상대·관측소와 인근 지역 AWS 기온 현황

— 별첨2 : 최근 3년간 기상대·관측소와 인근 산악·도서지역 AWS 기온 현황

별첨1		최근 3년간 기상대·관측소와 인근 지역 AWS 최고기온 비교

○ 지역대표관측소인 기상대, 자동기상관측소 설치지점과 같은 시·군에 소재한 AWS 중 연평균 최고기온 차이가 큰 지점을 조사하였음

- 조사기간 : 2010∼2011년 1.1.∼12.31., 2012년 1.1.∼8.31.

- 동일 시·군에 AWS가 없는 동두천, 동해, 수원, 전주, 목포, 고산, 성산, 태백, 금산, 장수는 관측대상에서 제외하였음

- 산지, 도서지방 등 기상대, 자동기상관측소와 기온차를 직접 비교하기 어려운 지점과의 최고기온 차이는 별첨2 참고

구분	지점명	2010년		지점명	2011년		지점명	2012년
		관측값	차이		관측값	차이		관측값	차이
기상대	속초	16.47	-	속초	16.03		속초	16.39	-
AWS	청호	15.76	0.71	청호	15.50	0.53	청호	16.40	-0.01
기상대	철원	15.78	-	철원	15.97	-	철원	17.30	-
AWS	마현	14.62	1.17	마현	14.66	1.31	마현	16.31	0.99
기상대	문산	16.61	-	문산	16.68	-	문산	18.89	-
AWS	금촌	16.79	-0.18	금촌	16.11	0.57	금촌	18.61	0.27
기상대	대관령	12.23	-	대관령	11.83	-	대관령	12.71	-
AWS	용평	13.12	-0.89	용평	13.19	-1.36	용평	13.31	-0.60
기상대	춘천	16.53	-	춘천	16.54	-	춘천	18.31	-
AWS	남산	17.12	-0.59	남산	17.43	-0.88	남산	18.71	-0.40
기상대	백령도	13.81	-	백령도	13.20	-	백령도	14.14	-
AWS	백령면	14.19	-0.38	백령면	13.76	-0.56	백령면	14.50	-0.36
기상대	강릉	17.30	-	강릉	16.84	-	강릉	17.55	-
AWS	주문진	15.86	1.44	주문진	15.57	1.28	주문진	16.15	1.40
관측소	서울	16.29	-	서울	16.42	-	서울	18.30	-
AWS	강남	17.53	-1.23	강남	17.42	-1.00	강남	19.23	-0.93
기상대	인천	15.89	-	인천	15.62	-	인천	17.24	-
AWS	공촌동	16.43	-0.54	공촌동	16.45	-0.83	공촌동	18.21	-0.98
기상대	원주	17.43	-	원주	17.28	-	원주	18.89	-
AWS	부론	17.76	-0.33	부론	17.74	-0.46	부론	18.68	0.21
기상대	울릉도	15.49	-	울릉도	14.91	-	울릉도	15.16	-
AWS	천부	17.64	-2.15	천부	16.85	-1.94	천부	16.65	-1.49
기상대	영월	17.43	-	영월	17.38	-	영월	18.93	-
AWS	상동	15.41	2.03	상동	15.90	1.48	상동	17.50	1.43
기상대	충주	17.23	-	충주	17.26	-	충주	19.06	-
AWS	노은	16.50	0.72	노은	16.43	0.83	노은	18.04	1.03
기상대	서산	16.33	-	서산	16.40	-	서산	17.79	-
AWS	대산	15.50	0.83	대산	15.18	1.22	대산	16.13	1.66
기상대	울진	16.89	-	울진	16.59	-	울진	16.89	-
AWS	소곡	17.66	-0.77	죽변	16.07	0.52	온정	17.86	-0.98
기상대	청주	18.11	-	청주	17.91	-	청주	19.29	-
AWS	우암산	17.27	0.84	우암산	16.76	1.15	우암산	18.36	0.93
기상청	대전	17.70	-	대전	17.61	-	대전	19.20	-
AWS	장동	18.73	-1.03	장동	18.39	-0.78	세천	18.14	1.06
기상대	추풍령	16.80	-	추풍령	16.63	-	추풍령	17.66	-
AWS	가곡	18.71	-1.91	가곡	18.51	-1.88	가곡	19.70	-2.04
기상대	안동	18.17	-	안동	18.05	-	안동	19.49	-
AWS	예안	17.58	0.59	예안	17.38	0.67	예안	18.91	0.57
기상대	상주	17.66	-	상주	17.53	-	상주	18.65	-
AWS	화서	16.33	1.33	화서	16.18	1.36	화서	17.05	1.60
기상대	포항	18.81	-	포항	18.50	-	포항	19.11	-
AWS	죽장	17.57	1.24	청하	17.24	1.26	청하	17.50	1.61
기상대	군산	17.56	-	군산	16.73	-	군산	17.98	-
AWS	새만금	16.73	0.82	새만금	16.04	0.69	새만금	17.20	0.78
기상대	대구	19.60	-	대구	19.32	-	대구	20.50	-
AWS	달성	20.04	-0.44	달성	19.86	-0.54	서구	19.58	0.93
기상대	울산	19.17	-	울산	18.76	-	울산	19.40	-
AWS	간절곶	17.33	1.84	간절곶	16.43	2.33	간절곶	16.91	2.49
기상대	창원	19.05	-	창원	18.67	-	창원	19.41	-
AWS	진해	18.67	0.38	진해	18.28	0.39	진해	19.00	0.41
기상청	광주	19.23	-	광주	19.03	-	광주	20.01	-
AWS	조선대	18.51	0.73	조선대	18.42	0.62	조선대	19.34	0.68
기상청	부산	18.99	-	부산	18.76	-	부산	19.01	-
AWS	영도	17.51	1.48	영도	17.05	1.71	영도	17.60	1.41
기상대	통영	18.50	-	통영	18.00	-	통영	18.24	-
AWS	욕지도	18.52	-0.02	욕지도	18.01	-0.01	욕지도	17.36	0.88
기상대	여수	17.51	-	여수	17.33	-	여수	17.99	-
AWS	돌산	17.98	-0.47	돌산	17.81	-0.48	평도	16.34	1.65
기상대	흑산도	16.33	-	흑산도	15.68	-	흑산도	16.66	-
AWS	가거도	17.01	-0.68	가거도	16.84	-1.17	가거도	16.89	-0.22
기상대	완도	18.63	-	완도	18.33	-	완도	19.11	-
AWS	여서도	17.65	0.97	여서도	17.03	1.29	여서도	17.56	1.55
기상대	고창	18.80	-	고창	18.35	-	고창	19.10	-
AWS	상하	17.50	1.30	상하	17.03	1.33	상하	17.89	1.21
기상대	순천	19.34	-	순천	18.49	-	순천	18.99	-
AWS	순천시	19.33	0.01	순천시	19.33	-0.83	순천시	19.93	-0.94
기상대	진도	16.13	-	진도	15.90	-	진도	16.46	-
AWS	진도읍	18.91	-2.78	진도읍	18.60	-2.70	진도읍	17.96	-1.50
기상청	제주	18.86	-	제주	18.49	-	제주	19.08	-
AWS	아라	17.34	1.52	아라	16.70	1.79	아라	17.05	2.03
기상대	서귀포	20.29	-	서귀포	19.99	-	서귀포	20.16	-
AWS	중문	19.52	0.78	중문	19.20	0.79	중문	19.74	0.43
기상대	진주	19.18	-	진주	19.02	-	진주	19.58	-
AWS	수곡	19.49	-0.32	수곡	19.73	-0.71	수곡	20.36	-0.79
관측소	강화	15.73	-	강화	15.50	-	강화	16.90	-
AWS	볼음도	15.00	0.73	볼음도	14.61	0.89	볼음도	15.90	1.00
관측소	양평	17.09	-	양평	17.18	-	양평	18.99	-
AWS	청운	16.29	0.80	청운	16.23	0.96	청운	18.08	0.91
기상대	이천	16.91	-	이천	17.08	-	이천	19.05	-
AWS	장호원	17.38	-0.48	장호원	16.63	0.45	장호원	18.36	0.69
관측소	인제	15.95	-	인제	15.43	-	인제	17.49	-
AWS	신남	16.23	-0.28	신남	16.26	-0.83	원통	15.89	1.60
관측소	홍천	17.22	-	홍천	17.38	-	홍천	19.23	-
AWS	서석	16.18	1.03	서석	16.14	1.24	서석	18.13	1.10
관측소	제천	16.16	-	제천	16.13	-	제천	17.71	-
AWS	송계	17.39	-1.23	청풍	16.79	-0.67	청풍	18.89	-1.18
관측소	보은	17.18	-	보은	16.98	-	보은	18.20	-
AWS	속리산	16.51	0.67	속리산	16.55	0.43	속리산	17.76	0.44
기상대	천안	17.58	-	천안	17.50	-	천안	19.06	-
AWS	성거	17.83	-0.24	성거	17.72	-0.22	성거	19.26	-0.20
기상대	보령	17.41	-	보령	16.46	-	보령	17.63	-
AWS	삽시도	15.42	1.99	대천항	14.68	1.78	대천항	15.49	2.14
관측소	부여	18.48	-	부여	18.09	-	부여	18.99	-
AWS	양화	18.12	0.37	양화	17.93	0.17	양화	19.36	-0.37
관측소	부안	17.89	-	부안	17.50	-	부안	18.56	-
AWS	변산	16.57	1.33	변산	15.23	2.28	변산	15.86	2.70
관측소	임실	17.96	-	임실	17.32	-	임실	18.33	-
AWS	신덕	17.83	0.13	신덕	17.78	-0.46	신덕	18.58	-0.25
기상대	정읍	18.88	-	정읍	18.38	-	정읍	19.70	-
AWS	내장산	17.92	0.96	내장산	17.49	0.88	내장산	18.90	0.80
기상대	남원	17.99	-	남원	18.51	-	남원	19.51	-
AWS	뱀사골	16.48	1.52	뱀사골	16.19	2.32	뱀사골	17.25	2.26
관측소	장흥	19.05	-	장흥	18.98	-	장흥	19.23	-
AWS	유치	17.83	1.22	유치	18.00	0.97	유치	18.83	0.40
관측소	해남	18.88	-	해남	18.42	-	해남	19.05	-
AWS	땅끝	18.18	0.70	땅끝	17.52	0.90	땅끝	18.23	0.83
관측소	고흥	19.34	-	고흥	19.38	-	고흥	19.44	-
AWS	도화	17.24	2.10	도화	17.01	2.38	도화	17.36	2.08
관측소	봉화	16.59	-	봉화	16.53	-	봉화	17.28	-
AWS	석포	16.28	0.31	석포	16.08	0.46	석포	15.46	1.81
관측소	영주	17.11	-	영주	16.99	-	영주	18.40	-
AWS	이산	17.83	-0.73	이산	17.67	-0.68	이산	19.18	-0.77
관측소	문경	17.01	-	문경	17.28	-	문경	18.60	-
AWS	농암	17.61	-0.60	동로	16.78	0.51	동로	17.68	0.92
관측소	영덕	18.53	-	영덕	18.01	-	영덕	18.94	-
AWS	영덕읍	18.23	0.30	영덕읍	17.99	0.02	영덕읍	18.48	0.46
관측소	의성	18.89	-	의성	18.75	-	의성	20.09	-
AWS	안계	18.95	-0.06	안계	18.92	-0.17	안계	19.76	0.32
기상대	구미	18.74	-	구미	18.37	-	구미	19.61	-
AWS	선산	18.28	0.46	선산	18.13	0.24	선산	19.38	0.24
관측소	영천	18.74	-	영천	18.49	-	영천	19.59	-
AWS	화북	18.62	0.12	화북	18.30	0.19	화북	18.94	0.65
기상대	거창	18.66	-	거창	18.01	-	거창	18.68	-
AWS	북상	17.66	1.00	북상	17.60	0.41	북상	18.29	0.39
관측소	합천	20.02	-	합천	19.88	-	합천	20.69	-
AWS	청덕	19.08	0.94	청덕	19.02	0.86	청덕	19.86	0.82
관측소	밀양	20.01	-	밀양	19.81	-	밀양	20.79	-
AWS	송백	18.91	1.10	송백	18.66	1.15	송백	19.78	1.01
관측소	산청	18.98	-	산청	18.73	-	산청	19.58	-
AWS	단성	19.42	-0.44	단성	19.52	-0.79	단성	20.36	-0.79
관측소	거제	19.12	-	거제	18.57	-	거제	19.10	-
AWS	서이말	17.77	1.35	양지암	16.98	1.58	양지암	17.38	1.73
관측소	남해	19.16	-	남해	18.90	-	남해	19.46	-
AWS	상주면	17.97	1.19	상주면	17.67	1.23	상주면	18.18	1.29

별첨2		최근 3년간 기상대·관측소와 인근 산간·도서 AWS 최고기온 비교

○ 지역대표관측소인 기상대, 자동기상관측소 설치지점과 같은 시·군에 소재한 산간·도서지역 AWS 중 연평균 최고기온 차이가 큰 지점을 조사하였음

- 조사기간 : 2010∼2011년 1.1.∼12.31., 2012년 1.1.∼8.31.

구분	지점명	2010년		지점명	2011년		지점명	2012년
		평균	차이		평균	차이		평균	차이
기상대	철원	15.78	-	철원	15.97	-	철원	17.30	-
AWS	임남	9.34	6.44	임남	9.23	6.73	임남	9.86	7.44
기상대	대관령	12.23	-	대관령	11.83	-	대관령	12.71	-
AWS	평창	15.52	-3.29	평창	16.22	-4.38	평창	17.55	-4.84
기상청	강릉	17.30	-	강릉	16.84	-	강릉	17.55	-
AWS	삽당령	13.23	4.07	삽당령	12.78	4.07	삽당령	13.56	3.99
기상청	서울	16.29	-	서울	16.42	-	서울	18.30	-
AWS	북악산	-	-	북악산	14.03	2.38	북악산	15.89	2.41
기상대	원주	17.43	-	원주	17.28	-	원주	18.89	-
AWS	백운산	15.83	1.60	백운산	15.25	2.03	백운산	16.53	2.36
기상청	광주	19.23	-	광주	19.03	-	광주	20.01	-
AWS	무등봉	12.82	6.42	무등봉	13.33	5.71	무등봉	13.64	6.38
기상청	부산	18.99	-	부산	18.76	-	부산	19.01	-
AWS	부산(레)	14.88	4.11	부산(레)	14.54	4.22	부산(레)	15.76	3.25
기상청	제주	18.86	-	제주	18.49	-	제주	19.08	-
AWS	진달래밭	11.39	7.47	진달래밭	10.25	8.24	진달래밭	11.34	7.74
기상대	서귀포	20.29	-	서귀포	19.99	-	서귀포	20.16	-
AWS	회수	17.38	2.91	회수	17.13	2.86	회수	18.11	2.05
관측소	인제	15.95	-	인제	15.43	-	인제	17.49	-
AWS	향로봉	7.22	8.73	향로봉	6.96	8.47	향로봉	8.13	9.36
관측소	홍천	17.22	-	홍천	17.38	-	홍천	19.23	-
AWS	구룡령	10.86	6.36	구룡령	10.53	6.85	구룡령	11.19	8.04
기상대	남원	17.99	-	남원	18.51	-	남원	19.51	-
AWS	뱀사골	16.48	1.52	뱀사골	16.19	2.32	뱀사골	17.25	2.26
관측소	합천	20.02	-	합천	19.88	-	합천	20.69	-
AWS	가야산	14.61	5.41	가야산	14.01	5.87	가야산	14.96	5.73
관측소	산청	18.98	-	산청	18.73	-	산청	19.58	-
AWS	지리산	14.68	4.30	지리산	13.27	5.46	지리산	13.78	5.80

14-3. 최근 3년간(2010년～2012년 8월말) 지방기상대 이전 협의․추진 현황

1. 울산기상대

- 울산기상대 주변지역 재개발에 따라 울산혁신도시 내 이전 합의(‘08. 10.)

- 추진 현황

∙ 우정혁신도시내 울산기상대 이전부지 고시（‘12. 12.)

∙ 기존 혁신부지보다 관측환경이 양호한 부지 이전 가능성 검토 중

2. 대구기상대

- 청사 주변지역이 도시재정비촉진지구 지정에 따라 이전 추진

- 이전대상 부지 현황

∙ 위치 : 대구광역시 동구 동촌유원지(효목1동) 일원

∙ 부지현황 : 37,160㎡(약 11,240평)

- 추진 현황

∙ 대구시, 대구시 동구청과 이전부지 매입 사업 대행협약 체결(‘10. 5.)

∙ 이전부지 선정(‘10. 7.)

∙ 대구기상대 청·관사 실시설계(‘12. 5.)

∙ 토지 보상협의 완료 및 소유권 이전(‘12. 9)

- 향후 계획

∙ 2012.10. 청·관사 시설공사 착공(‘12. 10.)

∙ 2013.11. 청·관사 준공 예정(‘13. 11.)

3 전주기상대

- 전주기상대 주변지역 재개발 저해로 기상대 이전 요구(‘05. 7)

- 이전대상 부지 현황

∙ 위치 : 전북 전주시 덕진구 덕진동2가 가련산공원 일원

∙ 부지현황 : 28,292㎡(약 8,490평)

- 추진 현황

∙ 2008.04. 전주시 가련산 공원내 청사이전 확정(‘08. 4.)

∙ 청·관사 건축설계 용역 계약 및 납품완료(‘11. 11.)

∙ 도시계획시설(공공청사) 결정 고시(‘12. 8.)

∙ 청사예정부지 협의 매수 완료(‘12. 9.)

- 향후 계획

∙ 청·관사 착공(‘12. 11.) 및 준공 완료(’13. 10.)

4. 순천기상대

- 기상대 승격에 따른 청사 이전(‘08. 10.)

- 이전 위치

∙ 위치 : 순천시 승주읍 평중리 261-1

∙ 부지현황 : 10,521㎡( 3,180평), 청사면적 673㎡( 204평)

- 추진 현황

∙ 순천기상대 청사 및 관사 신축공사 설계 실시(‘09. 12.)

∙ 청사 및 관사 준공 완료(‘10. 12.)

∙ 기상대 이전 및 관측 시작(‘11. 4. 1.)

5. 진도기상대

- 진도기상대 관측환경 개선을 위해 이전 추진(‘10. 5.)

- 추진 현황

∙ 진도기상대 청사 이전 후보지 선정(‘10. 9.)

: 진도군 남동리 288, 291번지

∙ 기상 이전 후보지 매입 완료(‘11. 1.)

∙ 확보한 부지에 진도읍 AWS 이전 설치(‘11. 11.)

6. 남원기상대

- 기상대 승격에 따른 이전 추진(‘08. 10)

- 이전 위치

∙ 위치 : 전북 남원시 도통동 314번지 일원

∙ 부지현황 : 부지 7,740㎡( 2,345평), 청사 연면적689㎡( 209평)

- 추진 현황

∙ 기상대 이전 장소 선정 현지 답사 및 지자체 협의(2010년)

∙ 청사부지 토지 매입(‘10. 12.)

∙ 기상대 청·관사 시설공사 착공(‘11. 7.)

∙ 기상대 청·관사 준공 완료(‘12. 3.)

7. 정읍기상대

- 기상대 승격에 따른 이전 추진(‘08. 10.)

- 이전대상 부지 현황

∙ 위치 : 전북 정읍시 상평동 산 15-10번지 일원

∙ 부지현황 : 부지 15,205㎡, 청사 연면적1,700㎡

- 추진 현황

∙ 청사 신축 이전부지 선정(‘12. 4.)

∙ 정읍기상대 청사 부지 교환을 위한 사업계획(안) 수립(‘12. 8.)

8. 천안기상대

- 기상대 주변 재개발에 따른 개발 제한으로 이전 추진

- 추진 현황

∙ 기획재정부 자산관리공사충남지사, 천안시, 관내 대학 등과 이전 대상 후보지 협의 추진 중

9. 춘천기상대

- 청사 노후화 및 주변 관측환경 변화에 따라 이전 추진

- 이전대상 부지 현황

∙ 위치 : 춘천시 신북읍 산천리 279

∙ 부지현황 : 16,275㎡(4,923평)

- 추진 현황

∙ 기상대 이전 부지 확정(‘12. 1.)

∙ 신축부지에 대하여 강원도와 국․공유 재산 교환 조건 합의(‘12. 5.)

∙ 청․관사 설계용역 계약 체결(‘12. 9.)

(운영지원과장 권태순, 02-2181-0345)

15. 각 지방청 및 지방기상대별 예보관 운용 현황

○ 본청

소속		근무인원	평균 근속연수
예보국	총괄예보관	12명	14년 5월

○ 부산지방기상청

소속		근무인원	평균 근속연수
부산지방기상청	예보과	4명	21년 11월
	대구기상대	8명	7년 9월
	포항기상대	4명	9년 2월
	안동기상대	4명	11년 1월
	울진기상대	4명	5년 11월
	울산기상대	4명	11년 2월
	창원기상대	4명	3년 3월
	진주기상대	4명	6년 2월
	거창기상대	4명	4년 5월
	통영기상대	4명	3년 11월

○ 광주지방기상청

소 속		근무인원	평균 근속연수
광주지방기상청	예보과	4명	21년 9월
	전주기상대	8명	11년 9월
	군산기상대	4명	13년 6월
	고창기상대	4명	7년 2월
	목포기상대	4명	6년 2월
	여수기상대	4명	12년 7월
	순천기상대	4명	10년 4월
	완도기상대	4명	11년 6월

○ 대전지방기상청

소속		근무인원	평균 근속연수
대전지방기상청	예보과	4명	20년 3월
	천안기상대	4명	7년 2월
	서산기상대	4명	6년 2월
	보령기상대	4명	8년 5월
	청주기상대	8명	9년
	인천기상대	4명	5년 11월
	수원기상대	4명	6년 8월

○ 강원지방기상청

소속		근무인원	평균 근속연수
강원지방기상청	예보과	8명	12년 9월
	춘천기상대	4명	13년 1월
	원주기상대	4명	5년 0월
	속초기상대	4명	4년 7월
	철원기상대	4명	9년 0월
	대관령기상대	4명	6년 4월
	울릉도기상대	4명	4년 7월

○ 제주지방기상청

소속		근무인원	평균 근속연수
제주지방기상청	예보과	4명	12년 1월
	서귀포기상대	4명	8년 11월

(관측기반국 해양기상과 서장원, 02-2181-0742)

16. 디지털 전문 기상방송 시험운영 현황 및 결과

○ 2011년 12월부터 2012년 2월까지 제주시 일부지역 및 북제주 해안에서 해경, 소형어선, 관련기관 및 어민가구 등 110개소를 대상으로 기상청, KBS, 제주테크노파트 공동으로 디지털 기상정보방송 실험방송을 실시하였음.

○ 육상에 대한 수신테스트 결과, 고정지점(총 33개소)은 전파신호 및 수신품질이 모두 양호하였음.

○ 북제주 앞바다 해역에서 운항하는 선박에서 수신 테스트 결과 양호한 방송 수신 결과를 얻을 수 있었음.

(기상산업정보화국 기상산업정책과 이동일, 02-2181-0842)

17. 최근 3년간 기상콜센터 운영 현황, 고객만족도 조사 현황 및 결과

○ 최근 3년간 기상콜센터 운영 현황

연도	예산액 (백만원)	운영인력현황			콜 응대 현황
		정원	현원	전문위원, 파트타임	인입호	응답호	응답율(%)	1인당 응답호
2010	1,000	33	27	8	1,292,166	852,099	66	117
2011	1,500	40	39	6	1,240,714	1,026,432	83	121
2012	1,500	40	40	11	873,308	714,538	82	116

※ 2012년도는 8.31. 기준

※ 인력현황에 전문위원과 파트타임 인력은 정원에 포함되지 않음.

○ 고객만족도조사 현황 및 결과

— 2010년 고객만족도조사 결과

∙ 설문조사 기간 : 2010.05.26～6.1, 10.18～10.26

∙ 조사기관 : 자체 수행(KTcs)

	2010년(상반기)	2010년(하반기)
조사기간	5/26 ～ 6/1(기간 중 5일)	10/18 ～ 10/26(기간 중 6일)
총인원/응답	1,088명 / 416명(응답율:38.2%)	876명 / 402명(응답율:45.9%)
상담만족비율	86.5%(매우만족, 만족)	87.7%(매우만족, 만족)
불만내용	- 예보정확도, ARS 사용 불편 - 상담사 연결지연	- 예보정확도, ARS 사용 불편 - 상담사 연결지연

— 2011년 고객만족도조사 결과

∙ 설문조사 기간 : 2011.07.21～22, 8.30～31, 10.25～28

∙ 조사기관 : (사)한국품질경영학회

	1차 조사		2차 조사
조사기간	7.21～22, 8.30～31		10.25～10.28
총인원/응답	1,636명 / 600명(응답율:36.4%)		1,587명 / 600명(응답율:37.81%)
상담만족비율	87.8%(매우만족)		87.4%(매우만족)
대상자	평가 항목
	이용고객	- ARS 이용의 편리성 - 상담사 연결의 신속성 - 상담사의 친절성 - 전반적인 만족도	상담사	- 맞이태도 - 신속성 - 응대 태도 - 종료 태도 - 전반적 만족도

※ 0-20 : 매우불만, 20-40 : 불만, 40-60 : 보통, 60-80 만족, 80-100 : 매우만족

— 2012년 고객만족도조사 결과

∙ 설문조사 기간 : 2012.06.13～14, 6.17～18, 10월 예정

∙ 조사기관 : (사)한국품질경영학회

	1차 조사		2차 조사
조사기간	6.13～14, 6.17～18		10월 예정
총인원/응답	1,178명/600명(50.9%), 64명/60명(93.7%)		-
상담만족비율	90.5% / 91.8%(매우만족)		-
대상자	평가 항목
	이용고객	- ARS 이용의 편리성 - 상담사 연결의 신속성 - 상담사의 친절성 - 전반적인 만족도	상담사	- 맞이태도 - 신속성 - 응대 태도 - 종료 태도 - 전반적 만족도

(위성기획과장 윤성득, 070-7850-5701)

18. 우주기상 예·특보 관련

○ 우주기상 특보 제공현황(∼2012. 8)

— 기상청은 2011년 9월 우주기상 관련 기상법이 개정됨에 따라,

∙ 우주기상 예·특보 서비스 시행(‘12. 4. 1)

∙ 기상청-방통위 간 업무 협의에 따른 우주기상 예·특보 서비스 변경(‘12. 8. 6)

- 우주기상 예·특보 서비스 변경에 따른 우주기상 특보 항목 변경

∙ (‘12. 4. 1 ~ 12. 8. 6) 우주복사폭풍, 우주입자폭풍, 지구자기폭풍

※ ‘12. 7. 7.(토), 13(금), 우주복사폭풍으로 인한 특보상황이 발생하였으나, 기상청-방통위 업무협의에 따라 태양흑점 폭발에 따른 기상청 우주기상 특보를 수행하지 않음(자체 모니터링 수행)

∙ (‘12. 8. 6 ~ 현재) 기상위성운영, 극항로 항공기상, 전리권기상

※ 2012년 8월 6일 이후 현재까지 우주기상 특보 상황 없음

○ 우주기상 제공 관련 타 기관 협의 현황 및 공문, 업무분장 현황

— 기상청-방통위 간 업무 협의(‘12. 4. 5)를 통해 업무분장 조정

∙ (방통위) 태양흑점 폭발에 따른 예·특보 업무

∙ (기상청) 이들 현상으로 초래되는 기상현상 및 기후, 기상위성 영향에 대한 예·특보 업무

— 협의 이후 기상청 예·특보 서비스 항목 및 통보문 변경 시행(‘12. 8. 6)

∙ (기존) 우주복사폭풍, 우주입자폭풍, 지구자기폭풍

∙ (변경) 기상위성운영, 극항로 항공기상, 전리권기상

참고		우주기상 서비스 수요 기관

○ 수요기관 서비스 및 대국민 서비스 현황

— 매일 16시(1일 1회), 총 35기관으로 팩스와 이메일을 통해 우주기상 예보 발표

∙ 국가기관 10소, 유관기관 23소, 언론사 1소, 법정법인 1소

— 우주기상 홈페이지를 통한 대국민 웹서비스 실시

∙ 우주기상 홈페이지 주소 : http://swfc.kma.go.kr

○ 우주기상 통보 서비스 수요 기관(총 35기관)

※ 특보시, 국내 언론사 총 29소 확대 통보

구 분	기 관 명
국가기관(10소)	청와대	국토해양부
	국무총리실	국가정보원
	행정안전부	농림수산식품부
	지식경제부	경찰청
	환경부	우주전파센터
유관기관(23소)	한국가스공사	한국서부발전
	한국중부발전	한국수자원공사
	한국방사성폐기물관리공단	서울지방항공청
	한강홍수통제소	영산강홍수통제소
	한국산업단지공단	전력거래소
	에너지관리공단	한국전기안전공사
	군산지방항만청	한국전력공사
	위성항법중앙사무소	항공교통센터
	농촌진흥청	서해어업관리단
	농협중앙회	한국석유공사
	(주)한국남부발전	(주)한국남동발전
	(주)한국수력원자력
언론사(1소)	KBS
법정법인(1소)	기상콜센터

(기획조정관실 행정관담당관 신도식, 02-2181-0322)

19. 민간기상예보 관련

- 최근 3년간 기상법 위법 과태료 처분 현황

- 2012년 8월말 현재 민간기상업체 등록 현황

- 2012년 7월 17일자 기상사업자 간담회 회의록

○ 최근 3년간('12년 8월말 기준) 기상법 위반 과태료 처분 현황

— 해당사항 없음.

○  2012년 8월31일 기준 기상예보업체 등록 현황

— 등록 업체 : 총 8개 업체

(등록일순)

구분	사업자 등록번호	사업자명	등록일
1	201003-01	㈜웨***	2010.01.06
2	201007-01	㈜환***	2010.03.02
3	201011-01	㈜지***	2010.03.25
4	201023-01	케***㈜	2010.05.17
5	201026-05	㈜웨***	2010.06.08
6	201028-05	㈜웨***	2010.06.08
7	201033-05	㈜첨***	2010.06.09
8	2012155-01	㈜동**	2012.08.03.

○  2012년 7월 17일자 기상사업자 간담회 회의록

— 회의개요

∙ 일시/장소 : '12. 7. 17(화), 10:00~11:00/기상청 5층 회의실

∙ 참석자

□ 기상청(6인) : 예보국장, 대변인, 행정관리담당관, 예보정책과장,

기후예측과장, 기상산업정책과장 등

□ 기상사업자(예보업등록기업/5인) : GBM Inc.(방기석 대표이사),

첨성대(조원재 대표이사 외 1인), 환경과학기술(김범영 본부장),

웨더아이(최홍석 팀장), 케이웨더(김동식 대표 외 2인)

— 발표내용

□ 기상 예보 및 특보(또는 특보에 준하는 예보) 관련 법령 설명

□ 국민의 안전을 위한 위험기상정보 전달체계 운영 현황 발표

□ 장기예보의 불확실성과 효율적 대국민 전달 방안 발표

□ 불법 날씨 App./Web 난립 규제 및 대응 관련토론

— 토론내용

∙ (기상청) 기상청과 기상사업자간 소통부재로 인해 언론에 잘못 비춰지는 경향이 있음. 삼성화재방재연구소에서 제공된 연합뉴스의 사례 등을 보아 기상청과 충분한 소통과 확인 후 언론에 대응해 주시기 바람.

∙ (기상청) 기상산업진흥법 등 제정 및 개정 시 규제완화를 적극 검토하겠으나 최소한의 규제는 기상산업을 보호하고 불법 사업자의 정보제공 등을 규제하기 위한 제도적 장치로 이해해 주시기 바람.

<불법 날씨 앱 난립 규제 및 대응 관련 토론>

∙ (기상청) 현재는 시정권고만 가능한 상황이며, 지속적인 감시를 통해 규제, 처벌 등 법적 조치를 강구하겠음. 기상산업진흥법 개정 시 기상정보유통 부분을 추가하여 강제성을 부여할 계획임.

∙ (사업자) 기상청의 대응방안이 불확실하고 기상사업자의 요청사항에 대해 확실한 대응방안이나 대책이 미비한 상황임. 좀더 체계적이고 확실한 대응방법 필요(어떤 방법으로 언제까지 어떻게... 구체적인 계획이나 예정 일정 공유 등)

∙ (사업자)“불법 앱에 현혹되지 말고 기상예보사업자가 생산한 정보 활용” 등에 대한 홍보, 알림이 있었는가... 형식적인 토의나 회의가 아닌 실질적인 대책과 대응방안이 논의되고 그 결과에 대한 개선방안을 마련하는 자리가 만들어져야 할 것임. 날씨관련 재해를 포함한 재난교육관련 방안이나 정책이 필요함.

∙ (기상청) 기상정보유통업을 신설하는 기상산업진흥법 개정을 준비 중이며, 여기에 불법 앱 규제 방안 포함하고 있음. 올해 안에 관련법 개정이 될 것임.

∙ (사업자) 예보사업자 자체 간담회를 통해 나온 건의사항에 대해 문서로 요청했으나 그에 대한 반응이 현재까지 없는 상황임.

□ S사의 경우 K업체에서 제공한 보고서가 과장․와전되어 언론에 표출된 경우임

□ 민간예보사업자는 ‘맞으면 맞고 틀리면 말고’식의 무책임한 예보 발표라는 표현은 잘못된 것임. 회사의 이름을 걸고 계약을 통한 자료 제공으로 책임과 돈이 직접 연관된 사항

□ 기상산업진흥법에 준해 사업자가 할 수 있는 부분을 담당하는 역할, 기상청에서는 민간예보업자가 발표하는 예보를 인정해 주지 않고 기상청 예보와 다르게 발표되면 민감하게 대응함. 예보가 기상청과 다르다 하더라도 이를 막거나 과하게 대응하지 않기를 바람

□ 유통되는 기상정보에 대해 명확한 출처를 명시할 것을 권장해야 함.

∙ (사업자) 민간예보사업자의 기준 명확히 하고 자격조건을 갖춘 사업자로 강화할 필요 있음. 기상사업자의 기상정보 유통질서가 지켜질 수 있도록 기상청에서 구체적인 상황대처, 대응책 등 가이드라인제공, 교육․홍보 필요

∙ (기상청) 언론 등에서 오늘 간담회에 관심이 많음.

∙ (기상청) 민관의 역할에 대해 소통하고 윈윈할 수 있는 방안을 마련코자 하는 자리로써 정례적인 회의로 지속되기를 기대함.

(감사담당관실 감사담당관 이효선, 02-2181-0582)

20. 2008년 이후 4급이상 퇴직 공무원 이직 현황

○ 4급이상 퇴직공무원 이직 현황

퇴직당시 소속기관	퇴 직 자 현 황			취 업 현 황(2012년 9월)
	직위 (직급)	성명	퇴직 연월일	취 업 기 관		취업 직위	취업 연월일
				취업 제한업체	일반업체
기상청	기상 대장	손◯◯	2010.12.31	-	(주)우진하이테크	-	2011.03.01
기상청	청장	전◯◯	2011.02.09	-	경북대학교 대기원격탐사연구소		2012.05.01
제주지방 기상청	과장	김◯◯	2011.04.04	-	기상아카데미	-	2012.09.13
기상청	국장	이 ◯	2011.04.04	-	(재)한국기상 기후아카데미	본부장	2011.04.04
기상청	차장	박◯◯	2011.04.07	-	한국기상산업진흥원	원장	2011.05.19
기상청	지방 청장	정◯◯	2011.04.07	-	(재)기상술개발 관리단	단장	2011.04.07
대전지방 기상청	대장	김◯◯	2011.06.30	-	한국전력거래소	-	2011.12.05
기상청	팀장	정◯◯	2011.08.19	-	(재)영화의전당	-	2011.08.19
기상청	대변인	김◯◯	2011.10.04	-	기상아카데미	-	2012.09.13
부산지방 기상청	과장	박◯◯	2011.12.31	-	삼양데이타 시스템(주)	-	2012.01.02
광주지방 기상청	기상 대장	이◯◯	2011.12.31	-	(주)에스비아이에스	-	2012.02.01
광주지방 기상청	지방 청장	김◯◯	2012.02.24	-	(재)APEC기후센터	자문관	2012.04.09
대전지방 기상청	과장	임◯◯	2012.05.02	-	(재)기상술개발 관리단	사무 국장	2012.05.02
기상청	과장	안◯◯	2012.08.03	-	이화여자대학교 대기과학공학과	교수	2012.09.01

※ 퇴직공무원(재산등록의무자)은 공직자윤리법 제17조에 의거 퇴직일로부터 2년간 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서의 업무와 밀접한 관련이 있는 취업제한 사기업체(행정안전부 고시)에 취업할 수 없음.

장하나 위원

(감사담당관실 감사담당관 이효선, 02-2181-0582)

1. 퇴직자 관련 문서

- 퇴직일, 퇴직 시 부서, 직책․직위, 성명

- 취업일, 취업 시 직장, 직책, 직위, 성명, 업체정보

○ 4급이상 퇴직자 취업 현황

퇴직당시 소속기관	퇴 직 자 현 황			취 업 현 황(2012년 9월)
	직위 (직급)	성명	퇴직 연월일	취 업 기 관		취업 직위	취업 연월일
				취업 제한업체	일반업체
기상청	기상 대장	손◯◯	2010.12.31	-	(주)우진하이테크	-	2011.03.01
기상청	청장	전◯◯	2011.02.09	-	경북대학교 대기원격탐사연구소		2012.05.01
제주지방 기상청	과장	김◯◯	2011.04.04	-	기상아카데미	-	2012.09.13
기상청	국장	이 ◯	2011.04.04	-	(재)한국기상 기후아카데미	본부장	2011.04.04
기상청	차장	박◯◯	2011.04.07	-	한국기상산업진흥원	원장	2011.05.19
기상청	지방 청장	정◯◯	2011.04.07	-	(재)기상술개발 관리단	단장	2011.04.07
대전지방 기상청	대장	김◯◯	2011.06.30	-	한국전력거래소	-	2011.12.05
기상청	팀장	정◯◯	2011.08.19	-	(재)영화의전당	-	2011.08.19
기상청	대변인	김◯◯	2011.10.04	-	기상아카데미	-	2012.09.13
부산지방 기상청	과장	박◯◯	2011.12.31	-	삼양데이타 시스템(주)	-	2012.01.02
광주지방 기상청	기상 대장	이◯◯	2011.12.31	-	(주)에스비아이에스	-	2012.02.01
광주지방 기상청	지방 청장	김◯◯	2012.02.24	-	(재)APEC기후센터	자문관	2012.04.09
대전지방 기상청	과장	임◯◯	2012.05.02	-	(재)기상술개발 관리단	사무 국장	2012.05.02
기상청	과장	안◯◯	2012.08.03	-	이화여자대학교 대기과학공학과	교수	2012.09.01

※ 퇴직공무원(재산등록의무자)은 공직자윤리법 제17조에 의거 퇴직일로부터 2년간 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서의 업무와 밀접한 관련이 있는 취업제한 사기업체(행정안전부 고시)에 취업할 수 없음.

(관측기반국 기상기술과장 정준석, 02-2181-0712)

2. 2011년부터 2012년까지 연구보고서 목록 일체

○ 2011년

번호	연구보고서명 (정책연구용역)	주관 연구기관	연구비 (백만원)	연구기간
1	현업 해양 예측시스템 구축사업 기획연구	㈜더비엔아이	68.1	5.25~12.21
2	기상업무 발전을 위한 중장기 정책개발 기획연구	충정회계법인	79.65	3.11~10.07
3	기상ㆍ지진교육 활성화를 위한 법제화 기획연구	㈔행정정책 연구원	33.431	05.12~09.14

번호	연구보고서명	주관 연구기관	연구비 (백만원)	연구기간
1	기상교육 e-러닝시스템 구축	㈜메디오피아테크	128.5	03.30~09.30
2	차세대 수치예보모델 개선(Ⅲ)	오픈스카이 파트너스㈜	380	04.12~12.07
3	차세대 수치예보 전․후처리시스템 개선(Ⅲ)	그리다㈜	282	04.25~12.07
4	슈퍼컴퓨터 최적화 및 효율화(Ⅸ)	연세대 산학협력단	85.758	04.27~10.24
5	동네예보편집기 개선	그리다㈜	105.7	04.20~12.05
6	동네예보용 모델 개선	㈜넥스다임	95	04.20~12.05
7	통보시스템 통합 및 사용자 통합 인터페이스 개발	코아인텍㈜	19.969	03.11~04.24
8	수요자 맞춤형 통보 체제 개발	코아인텍㈜	17.4	05.11~06.15
9	일기도 묘화∙평가를 위한 과거일기도 분석 개발	(사)한국기상 전문인협회	64.09	06.22~11.30
10	선진예보시스템 구축	㈜엘지씨엔에스	6,655	03.03~11.30
11	선진예보시스템 구축에 대한 감리	㈜한국정보기술단	124.3	05.12~11.30
12	관측시설 메타정보 조사 및 관리시스템 갱신, 개선에 관한 연구(Ⅱ)	㈜웨더피아	253	05.26~11.30
13	표준기상관측시설 비교평가 연구(Ⅱ) - 기상측기 비교관측 평가와 일사관측망 개선에 관한 연구	강릉원주대 산학협력단	81.809	04.27~11.30
14	관측시설의 목적별 등급평가 및 관리기준 방안 연구 -기상관측 융합기술에 관한 연구(Ⅱ)	부경대 산학협력단	86	04.25~11.30
15	항만기상서비스 예측시스템 연구	㈜아라종합기술	127	05.11~12.07
16	해양기상방송 최적화 및 효율화	케이아이티밸리㈜	47	05.06~12.02
17	지진 조기분석시스템 개발(Ⅰ)	케이아이티밸리㈜	282.5	05.26~12.10
18	국가지진종합정보시스템(NECIS) 상세설계	대영유비텍㈜	96.2	05.26~12.10
19	WMO 온실가스측정 세계표준센터 운영기반 구축(Ⅲ)	한국표준 과학연구원	209.091	05.31~11.30
20	기후감시자료처리시스템 구축	케이아이티밸리㈜	37.5	08.12~11.30
21	UM 대기모델에 기반한 상세 장기예보시스템 개발	㈔한국기상학회	88.636	05.02~11.30
22	부산경남 수산자원변화 예측을 위한 기후자료 제공시스템 구축	부산대 산학협력단	78.182	04.13~12.20
23	전남 갯벌 기후변화 영향지수 개발과 산업기상정보 생산	㈜해양수산정책기술연구소	96	03.30~11.30
24	충남지역 특화작물 재배농민을 위한 기상정보 제공 및 효과 분석	공주대 산학협력단	76.364	04.06~11.30
25	강원영동지역 관광산업 지원을 위한 기후정보시스템 구축	강릉원주대 산학협력단	80.182	04.14~11.30
26	제주도 감귤산업 지원을 위한 생물 기후정보 개발	제주대 산학협력단	90	04.07~11.30
27	응용기상정보 콘텐츠개선 및 검증체계 구축 연구	㈜웨더링크	74.8	04.04~10.10
28	기후통계분석시스템 개선 및 기후자료 품질 검증	㈜첨성대	66.499	05.20~11.16
29	국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축	SKC&C컨소시엄	983	03.24~11.19
30	인터넷 홈페이지 개선․보강	㈜엠씨에이티	21.85	08.23~10.24
31	차세대 통합 기상 IT 인트라(COMIS-4) 구축 1차년도 감리용역	㈜케이씨에이	39.82	09.01~11.30
32	인터넷서비스 개선․보강사업	㈜엠씨에이티	14	03.11~04.19
33	레이더영상 자동해설시스템 구축 - 레이더자료 최적화시스템 개발	한국토코넷㈜	68.97	02.11~09.09
34	레이더자료 공동활용시스템 구축	한국토코넷㈜ 에니온	930	03.09~11.30
35	레이더자료 공동활용시스템 구축 감리용역	㈜한국정보시스템감리연구원	19.4	04.28~11.30
36	고성능 레이더자료 활용기술 개발	㈜에스이랩	284	07.18~12.10
37	레이더관측망 최적운영을 위한 레이더 테스트베드 구축 선행 연구	㈜환경경영연구소	19	07.20~11.17
38	최적 낙뢰관측시스템 구축 및 자료 공동활용 방안 사전조사 연구	㈜웨더피아	19.681	07.20~11.17
39	낙뢰관측자료 통합표출 알고리즘 개발	㈜케이엘디엔	17.054	09.26~11.30
40	항공기상 항공정보관리체계(AIM) 구축 연구	한국항공대 산학협력단	86.364	08.03~12.15
41	항공기상정보 통합관제시스템 개발용역	㈜웨더링크	241	07.01~11.30
42	저고도 항행용 기상콘텐츠 보완 개발	㈜비온시스템	22	09.01~10.30
43	조종사관측보고 및 공군전문처리프로그램 개선	㈜이니텔	17	05.04~07.03
44	신축청사 네트워크 설계를 위한 ISP/BPR 수행	㈜한국IT감리컨설팅	39.107	04.29~08.29
45	강원국지예보시스템 개선	강릉원주대 산학협력단	44.5	04.25~11.30
46	국지 재해기상 의사결정지원체계 시험연구(Ⅰ)	㈜더비엔아이	141	04.20~11.30
47	강원지역 재해기상요소의 상세 분석기법 개발(Ⅰ)	강릉원주대 산학협력단	88.636	04.20~11.30
48	태풍 5일예보 정보제공을 위한 객관예보전달체계 구축	오픈스카이 파트너스㈜	47.5	05.16~11.30
49	태풍분석 및 예보시스템(TAPS-2) 개선 및 태풍예보분석도구 개발	㈜오픈에스앤에스	96.8	05.02~11.30
50	다중회귀 방법에 의한 태풍계절예측시스템 현업화	㈔한국기상학회	43.636	05.13~11.30
51	전지구위성항법시스템(GNSS)의 위성 및 우주기상 활용체계 구축(Ⅱ)	㈜에스이랩	340	04.05~11.30
52	후속위성 자료처리기술 개발 선행연구 - 천리안위성 관측자료와 기상산출물 품질관리 및 개선(Ⅰ)	㈜환경예측 연구소	288	04.07~11.30
53	위성자료 수치예보 활용지원 기술 개발(I)	새아소프트㈜	193.4	04.05~11.30
54	정지궤도위성 우주기상탑재체 개발을 위한 기획연구	충남대 산학협력단	40.449	06.01~11.30
55	기상위성 40년사 발간	㈜웨더피아	93.8	03.23~12.15
56	기상위성 중장기 발전계획 수립을 위한 기획연구 용역	㈜지인컨설팅	48	04.06~06.30
57	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발(Ⅱ)	경희대 산학협력단	109.09	01.01~12.31
58	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 한국형 기상ㆍ환경 위성영상처리 기본체계 개발(II)	㈜솔탑	132	01.05~11.30
59	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 기상위성 활용역량 강화를 위한 교육훈련 체계 구축	㈜지인컨설팅	142.5	06.13~11.30
60	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 위성을 이용한 해양기상요소 산출기법 개발	서울대 산학협력단	125.454	06.10~11.30
61	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 정지궤도기상위성 자료처리시스템 개발을 위한 국제협력	연세대 산학협력단	117.682	06.08~11.30
62	천리안위성 지상국 운영지원시스템 개발(II)	㈜쎄트렉아이	272	06.27~12.10
63	정지궤도기상위성 자료처리기술개발 선행연구	연세대․공주대(공동)	264.554	7.12~11.30
64	위성자료 서비스 콘텐츠 개발 및 DB 개선(II)	㈜지오투 정보기술	437.1	8.19~11.30
65	위성자료 분석 및 예보분야 서비스기술 개발(Ⅲ)	㈜지아이소프트	589	04.19~11.30
66	천리안위성 등 기상산출물 실시간 감시지원기술개발	새아소프트㈜	166.2	04.08~11.30
67	위성자료의 응용분야 활용확대를 위한 기술개발	㈜지인컨설팅	328.9	04.22~11.30
68	후속위성 지상국개발 선행연구	전자통신연구원	440.909	08.22~12.10
69	기상관련 법적 수요 조사, 분석 및 연구	연세대 산학협력단	35.909	04.26~09.30
70	기상서비스의 사회․경제적 가치 평가 체계 수립(Ⅰ) - 기상서비스의 공익적 가치 평가	㈔한국자원 경제학회	51.936	04.05~11.30
71	장기예보서비스 향상을 위한 정책연구	건국대 산학협력단	24.791	04.11~11.30
72	Geodesic 격자계의 연구용 3차원 정수역학모델 개발(Ⅱ)	㈜환경예측연구소	188	04.20~11.30
73	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(Ⅱ)	㈜한국해양 기상기술	160.6	04.18~11.30
74	국지재해기상 최적관측 기반기술 연구(Ⅰ)	㈔한국기상학회	188.182	04.14~11.30
75	RCP 지역기후변화 시나리오 생산(Ⅱ)	㈔한국기상학회	105	04.21~11.30
76	국가표준 기후변화 시나리오 활용 방안 연구(Ⅱ) - 극한기후변화 및 영향	㈔한국기상학회	180.909	04.22~11.30
77	확률예측을 위한 기후모델 후처리기법 개발(Ⅳ)	서울대 산학협력단	102.727	04.26~11.30
78	연구용 이중편파레이더 품질관리 및 분석 시스템 구축	오픈스카이파트너스㈜	86	04.13~11.30
79	전구 SST예측 및 해양 변동성연구(Ⅱ)	부산대 산학협력단	74.5	04.19~11.30
80	해양관측자료를 활용한 해양자료동화 시스템 개발(Ⅱ)	㈔한국기상학회	101	04.14~11.30
81	위성을 이용한 지표 및 대기변화 감시기술 개발(Ⅱ)	부경대 산학협력단	66.4	04.20~11.30
82	마이크로파 센서 활용기술연구(Ⅲ) - GPM 위성 강수산출을 위한 동아시아 DB 구축 및 지상검증기술 개선 -	㈔한국기상학회	121.5	04.20~11.30
83	대기화학성분 관측을 통한 황사감시기법 개발(I)	(재)고려대기환경연구소	85	04.19~11.30
84	전지구 에어러솔 관측소 운영(안면도) 및 활용(II)	미국 NOAA	30	07.06~11.30
85	황사감시기상탑 운영 및 에어로솔 예측 모델 개발	㈔대기환경 모델링센터	204.545	04.27~11.30
86	황사 계절예측 통계모델 개발 및 3차원 황사자료 표출시스템 개발(II)	㈜유삼씨앤씨	55.55	04.18~11.30
87	황사 광학관측망 운영 및 위성자료동화 기반 연구	㈔한국기상학회	85.909	04.13~11.30
88	한반도 역사지진 목록 작성 및 DB 구축(Ⅲ)	한국교원대 산학협력단	88.091	04.27~11.10
89	지진관측 수준에 따른 관측능력 분석 연구(Ⅰ)	전남대 산학협력단	72.455	04.19~11.10
90	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(Ⅱ)	경북대 산학협력단	254.5	04.19~11.30
91	모델 활용 지원을 위한 Climate Testbed 기반 구축(I)	㈜환경예측 연구소	187	04.21~11.30
92	산업기상 응용모델 개발(Ⅲ)	대진대 산학협력단	100	04.26~11.30
93	한미 공동 보건기상 예보시스템 개발(Ⅳ)	미국 Applied Climatologists, Inc	76.1	02.23~11.30
94	한독 공동 도시기후분석기술 개발(Ⅳ)	독일 Technische Universitἅt Berlin	60	02.23~11.30
95	풍력예측시스템 자료동화기술개발	미국 국립대기 과학연구소(NCAR)	$309	05.26~11.30
96	기상자원지도 및 국지기상분석기술개발(Ⅱ)	강릉원주대 산학협력단	165.455	04.22~11.30
97	시범지역 수문기상 감시 및 모델링 연구	한국기상 산업진흥원	374.6	04.20~11.30
98	기상연구 실용화 성과 및 실태 조사․ 분석을 통한 활성화 방안 연구	㈜퍼포먼스 웨이컨설팅	29	05.02~08.01
99	고해상도 해수면온도 산출 특성 연구(Ⅲ) - 자료동화기반 다중 센서 해수면온도 합성장 산출	㈔한국기상학회	37.7	04.20~11.30

○ 2012년 (1. 1 ～ 9. 20현재)

번호	연구보고서명 (정책연구용역)	주관연구기관	연구비 (백만원)	연구기간
1	기상청 핵심가지 브랜딩 및 온, 오프라인 커뮤니케이션 실행방안 연구	(유)코블리스, ㈜인컴브로더 컨소시엄	116	2.21~7.20

번호	연구보고서명	주관연구기관	연구비 (백만원)	연구기간
1	기상교육 e-러닝시스템 구축	트리짓소프트웨어	121	03.19~09.15
2	개도국 기상․기후업무 수행기반 구축․운영 지원(ODA)	한국 환경정책평가연구원	249	4개월 (120일)
3	수치예보모델 운영기술 개선	㈜환경예측연구소	374	04.06~12.03
4	수치예보 전․후처리 소프트웨어 운영기술 개선	㈜가이아3D	256	04.10~12.03
5	동네예보모델 개선	투씨솔루션㈜	105	04.13~12.10
6	전국 통보 네트워크 및 시스템 구축	코아인텍㈜	18.7	02.22~05.04
7	선진예보시스템 구축	㈜엘지씨엔에스	6,881	02.21~11.30
8	선진예보시스템 구축에 관한 감리	㈜씨에이에스 컨소시엄	162	05.24~11.30
9	관측시설메타정보조사및관리시스템갱신,개선에관한연구(Ⅲ)	㈜웨더피아	257.5	06.15~12.10
10	증발량 및 적설 관측에 관한 비교관측 연구	㈜웨더피아 -기상학회	89	06.11~12.10
11	관측환경 시뮬레이터 활용 기반 연구	부경대 산학협력단	88	06.12~12.10
12	첨단낙뢰관측장비 설치장소 선정을 위한 환경조사	㈜웨더링크	47.6	06.14~11.30
13	레이더자료 공동활용기술개발 및 시스템 구축	(주)넥스다임, (주)유니코아네트웍스, 한국토코넷㈜	1.158	05.02~11.30
14	레이더자료 통합품질관리 기술 개발	경북대학교 산학협력단	353.4	03.08~11.30
15	다중센서 융합관측기술을 이용한 공동활용 레이더강수량 추정기술 개발	주)에스이랩	291.3	04.16~11.30
16	레이더자료 공동활용기술 개발 및 시스템 구축 감리	주)에스유지	19.8	06.14~11.30
17	이중편파레이더활용 선행기술개발 기획연구	(주)에이탑컨설팅	74.9	07.25~11.30
18	지진조기분석 알고리즘 성능개선 기술개발	케이아이티밸리㈜	565.5	03.30~11.30
19	지진조기경보 전용통보시스템 설계	에이앤디엔지니어링㈜컨소시엄	279	03.26~11.30
20	국가지진종합정보시스템(NECIS) 1차 구축	대영유비텍㈜컨소시엄	560	03.29~11.30
21	국가지진종합정보시스템(NECIS) 1차 구축사업 감리용역	㈜한국정보기술단	57.8	06.08~11.30
22	화산감시용 위성영상표출 및 지진통계서비스 체계 구축	㈜세이프코리아	77.65	08.14~11.30
23	온실가스 정밀교정 및 자료품질관리 기술개발	한국표준과학연구원	208	06.27~12.15
24	기후변화감시 자료처리시스템 개선	오픈스카이파트너스	57.6	09.13~12.22
25	국내 지구관측자료 공동활성을 위한 이행계획 수립연구	㈜기술과가치	48.6	09.11~12.14
26	전지구기후서비스체제(GFCS) 구축 사업 타당성 조사연구	㈜비컨컨설팅	48.1	09.11~12.14
27	장기예보 생산 지원시스템 개선	㈜비온시스템	77.9	04.16~12.20
28	한․영 공동계절예측시스템을 이용한 이상기후 확률예보시스템 구축	㈜환경예측연구소	765	02.29~12.31
29	국가 수문기상예측정보시스템 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립	㈜시도	83.5	03.08~07.06
30	기후예측모델의 중장기 로드맵작성	㈔한국기상학회	33.2	06.25~12.24
31	부산연안 미역양식 생산지원을 위한 해양기후자료 제공시스템 구축	(주)비온시스템	83	04.18~11.30
32	전남북 기후변화 영향지수 현장적용 및 산업기상정보생산	(주)해양수산정책기술연구소	116	04.13~11.30
33	시설재배 농가에 지역기후정보 제공 및 경제성 평가	(주)인스페이스	70	04.09~11.30
34	강원지역 동계 스포츠 및 레저 지원 기후정보 개발	강릉원주대학교 산학협력단	88	05.02~11.30
35	감귤산업지원 생물기후정보서비스 상세화 개발	제주대학교 산학협력단	81	04.27~11.30
36	국가기후자료관리및서비스체계구축 - 국가기후자료 통합관리 품질관리체계 구축 - 국가기후자료 처리/보존 개선 및 DB구축 - 기후통계분석/품질관리교육 시스템 구축 - 국가기후자료 통합 웹서비스 시스템 구축 - 녹색성장 5개년계획 지원 기후요소 및 상세기후도 개발 - 국가기후자료센터 운영	현대정보기술컨소시엄	3,825	03.26~11.21
37	국가기후자료 관리 및 서비스체계구축 감리	㈜한국전산감리원	48	06.20~11.30
38	생활산업기상정보 산출기술개발	㈜비온시스템	176	05.17~11.13
39	인터넷 홈페이지 개선․보강	㈜엠씨에이티	76	07.05~11.04
40	항공기상정보처리시스템 개선	㈜모트	21	02.06~04.05
41	항공기상 항공정보관리체계(AIM)구축	㈜아이비리더스	285	04.27~11.23
42	기상청 핵심가지 브랜딩 및 온, 오프라인 커뮤니케이션 실행방안 연구	(유)코블리스, ㈜인컴브로더 컨소시엄	116	02.21~07.20
43	기상위성 활용역량 강화를 위한 교육훈련 체계 구축	㈜지인컨설팅	142.5	11.12.05~ 12.11.30
44	우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발	경희대학교산학협력단	109.091	01.01~12.31
45	한국형 기상환경 위성영상처리 기본체계 개발	㈜솔탑	132	01.04~12.31
46	위성을 이용한 해양기상요소 산출기술 개발	서울대학교산학협력단	125.454	11.12.01~ 12.11.30
47	정지궤도기상위성 자료처리시스템 개발을 위한 국제협력	연세대학교산학협력단	117.682	11.12.02~ 12.11.30
48	정지궤도 기상위성 지상국 개발 기초설계 연구	한국전자통신연구원	1055	02.15~11.30
49	위성자료의 예보 및 응용기술 개발	부경대학교산학협력단 외 3곳	1020	06.01~11.30
50	우주기상 예특보기술개발 및 우주기상자료 공동활용기술 개발	㈜에스이랩	1025	03.05~11.30
51	저궤도 기상위성 개발을 위한 기획연구	통신위성 우주산업연구회	185	04.24~11.30
52	천리안위성 지상국운영지원 시스템 개발	㈜쎄트렉아이	363	03.14~11.30
53	우주기상예특보기술 및 우주기상자료 공동활용기술개발 감리용역	㈜키삭	21.78	03.05~11.30
54	국가 위성자료 수집 관리 및 서비스 체계 개선 용역	새아소프트(주)	473	07.23~11.30
55	DB 서비스 통합 SW 및 CMDPS 자료처리 유지보수	삼양데이타시스템(주)	408.1	09.06~12.31
56	기후모델 활용지원 및 평가시스템 구축(I)	(사)한국기상학회	286,800	04.30-11.30
57	RCP 시나리오를 활용한 극한 기후변화 분석	㈜ 환경예측연구소	342,000	04.27~11.30
58	국립기상연구소 기록물 전자도서화	㈜재영소프트	48.8	06.04~09.27
59	강원국지예보시스템 개선(II)	강릉원주대 산학협력단	42.73	05.15~11.30
60	국지위험기상 최적관측 기반기술 연구(I)	한국기상학회	171.64	05.14~11.30
61	기상자료와 지리정보의 중첩기술 개발(I)	강릉원주대 산학협력단	87.93	05.22~11.30
62	적란운 입체관측용 모바일 기상라이더 개발(I)	㈜이엔쓰리환경	140	05.08~11.30
63	수도권 3차원 관측자료 스톰규모예측활용 기반기술개발	부경대학교 산학협력단	86.36	06.19~11.30
64	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(Ⅲ)	이화여대 산학협력단	266.26	04.26~11.30
65	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(Ⅲ)	(주) 한국해양기상기술	181	04.03~11.30
66	강원지역 재해기상 사례연구 및 예측가이던스 개발(I)	강릉원주대산학협력단	128.64	05.01~11.30
67	강수입자부피관측 시제품제작기술연구; 관측기 특성분석, 분석 알고리즘 연구	한밭대학교산학협력단	24.5	05.29~11.30
68	국내 맞춤형 수문기상 관측 및 모델링 연구	한국기상산업진흥원	211	05.10~11.30
69	기상자원지도 및 국지기상 분석 기술 개발(Ⅲ)	강릉원주대 산학협력단	300	05.15~11.30
70	도시농림 모델고도화(I)	미국Texas Tech Univ.	USD100,000	04.10~11.30
71	도시 수문정보 데이터베이스 구축(I)	세종대학교산학협력단.	51.8	06.12~11.30
72	산업기상응용모델개발(IV)	(재)국가농림기상센터	213	05.30~11.30
73	시범지역 수환경변화 기상수치모델링 및 분석표출시스템 개발	한국토코넷㈜	204	05.10~11.30
74	유사도시 폭염분석을 통한 기후변화 건강영향분석(I)	미국 Applied Climatologists, Inc	USD62,000	03.26~11.30
75	풍력발전단지 맞춤형 미규모 자료동화 및 예측시스템 개발(Ⅱ)	미국 국립대기과학연구소(NCAR)	USD300,000	03.28~11.30
76	한독공동 도시기후분석기술 개발(V), 도시개발에 따른 영향분석·평가 모듈 개발, 서울 도시기후분석 모델 검증 연구	독일 Technische Universitἅt Berlin	EUR 45,000	04.10~11.30
77	기상관련 법적 수요 조사, 분석 및 연구(Ⅱ)	연세대 산학협력단	43	05.25~11.30
78	보험회사의 날씨리스크 인수 최적화를 위한 기획연구	㈜에코브레인	48	05.30~10.31.
79	근대 계기지진 목록 작성(I)	㈜웨더피아	66	04.05~11.15
80	연구용 이중편파레이더 품질관리 및 분석 시스템 개선	(사)한국기상학회	62	05.23~11.30
81	위성 지구환경정보 분석기술 개발(I)	(사)한국기상학회	155	04.26-11.30
82	위성을 이용한 지표 및 대기 변화 감시기술 개발(Ⅲ)	부경대학교	87	05.16-11.30
83	전구 SST 예측 및 해빙모형 최적화 연구	부경대학교 산학협력단	67	04.27~11.30
84	전세계 지진관측망 자료 수집 및 분석시스템 구축(I)	서울대 산학협력단	114.4	04.09~11.15
85	전지구 지진해일 예측을 위한 주요 지진발생 지역 단층에 관한 연구(I)	인하대 산학협력단	97.5	04.06~11.15
86	지구자기 활동지수 및 표출시스템 개발 연구	㈜에스이티시스템	67	04.03~11.15
87	지진관측 수준에 따른 관측능력 분석 연구(II)	전남대 산학협력단	70	05.08~11.15
88	해양관측 자료 품질관리 기술 및 표출시스템 개발	제주대학교 산학협력단	131	04.27~11.30
89	해양관측자료를 활용한 자료동화 시스템 개발(II)	한국기상학회	163	05.01~11.30
90	GOSAT 위성을 이용한 전구 온실가스 산출기술 개발	연세대학교	146	05.01-11.30
91	SAR자료를 활용한 백두산 화산지형 원격감시 기술 구축(I)	서울대 산학협력단	139	05.09~11.15
93	3차원 황사자료 표출시스템 개발(Ⅱ)	㈜유삼씨앤씨	56	05.02~11.30
94	한․미 공동 에어러솔 관측시스템 운영 및 활용(Ⅲ)	미국해양대기청	30	06.15~11.30
95	황사 광학관측망 운영 및 위성자료동화 기반 연구(Ⅱ)	한국기상학회	129	04.25~11.30
96	황사감시기상탑 운영 및 에어로솔 예측 모델 개발(Ⅱ)	(사)대기환경모델링센터	229	04.20~11.30
97	태풍분석 및 예보시스템을 이용한 태풍객관예보시스템구축	㈜오픈에스앤에스	143.3	05.10~11.30
98	통계-역학 하이브리드 모델을 이용한 태풍진로유형 계절예측시스템 구축	주식회사 투씨솔루션	95	05.10~11.30
99	태풍발생탐지기술 및 태풍5일예보 지원영상체계 개선	케이웨더㈜	104	05.11~11.30

※  ‘12년도 목록은 계약 완료된 과제에 한하여 작성됨

○ 기상청 연구개발사업 운영현황(2011~2012년)

(단위 : 백만원)

지원 조건	사업주체	세부사업명	’11예산	’12예산,	보고서 목록
직접 수행	기후정책과	울릉도·독도 기후변화감시소 신설	1,850	1,850	참고1
	국립 기상연구소	선진기상기술개발연구	2,563	-
		생명·산업기상 기술개발 연구		1,064
		녹색성장 지원기술개발 연구	2,200	2,300
		시범지역 수문기상 기술개발 연구	2,380	1,903
		차세대 도시․농림 융합스마트 기상서비스 개발		1,500
		예보기술 지원 및 활용 연구	2,014	4,601
		기후변화 예측기술 지원 및 활용연구	1,872	3,611
		관측․지진기술 지원 및 활용연구	2,360	4,524
		황사감시예측기술지원 및 활용연구	1,248	-
		지진감시기술지원 및 활용연구	608	-
		기상기술전략개발연구	380	-
		재해기상연구센터 설립 운영	1,500	1,500
	국가기상 위성센터	기상위성 운영 및 활용 기술개발	12,335	12,822
	기획재정 담당관	기상정책연구사업	190	190	참고2
출연금	(재)한국형 수치예보모델 개발사업단	한국형수치예보모델 개발	3,146	10,027	참고1
	(재)APEC기후센터	아태 기후정보서비스 및 연구개발	3,700	5,922
	(재)기상 기술개발 관리단	기상기술개발사업	6,270	6,250	참고3
		지진기술개발사업	3,730	4,000
		기후변화 감시․예측 및 국가정책 지원 강화	6,540	7,109
	한국기상 산업진흥원	기상산업 지원 및 활용기술개발	2,000	3,274
		정지궤도 기상위성 개발	-	4,000	-
	(재)차세대 도시농림융합기상사업단	차세대 도시․농림 융합스마트 기상서비스 개발	-	1,500	-

※ 음영부분 사업은 개별 연구과제로 진행되며, 그 외 세부사업은 하나의 과제 형태로 진행

참고1		세부사업별 연구보고서 목록(2011~2012.6.현재)

번호	세부사업명	보고서명	연구책임자	주관연구기관	연구연도	보고서 발행연월
1	울릉도독도기후변화감시소신설	(시설·장비 구축 사업으로 발간 보고서 없음)	유원태	기상청 기후정책과	2010~	-
2	선진기상기술개발연구	선진기상 기술개발 연구(Ⅱ) - 지구시스템모델 개발	부경온	국립기상연구소 기후연구과	2010년	2011.1
3	선진기상기술개발연구	선진기상 기술개발 연구(Ⅲ) - 지구시스템모델 개발	부경온	국립기상연구소 기후연구과	2011년	2012.1
4	선진기상기술개발연구	선진기상 기술개발 연구(Ⅲ) - 초단기 악천후 예측․대응기술 개발 연구	이용희	국립기상연구소 예보연구과	2010년	2011.1
5	선진기상기술개발연구	선진기상 기술개발 연구(Ⅳ) - 초단기 악천후 예측․대응기술 개발 연구	이용희	국립기상연구소 예보연구과	2011년	2012.1
6	신생활·산업기상기술개발 연구	신생활·산업기상기술개발연구(Ⅲ)	최영진	국립기상연구소 응용기상연구과	2010년	2011.2.
7	신생활·산업기상기술개발 연구	신생활·산업기상기술개발연구(Ⅳ)	최영진	국립기상연구소 응용기상연구과	2011년	2012.2.
8	녹색성장 지원기술개발 연구	녹색성장 지원기술개발 연구(Ⅰ)	최영진	국립기상연구소 응용기상연구과	2010년	2011.2.
9	녹색성장 지원기술개발 연구	녹색성장 지원기술개발 연구(Ⅱ)	최영진	국립기상연구소 응용기상연구과	2011년	2012.2.
10	시범지역 수문기상 기술 개발 연구	시범지역 수문기상 기술개발 연구	박영산	국립기상연구소 응용기상연구과	2011년	2012.2.
11	예보기술지원 및 활용연구	예보기술지원 및 활용연구(Ⅱ)	장동언	국립기상연구소 예보연구과	2010년	2011.1
12	예보기술지원 및 활용연구	예보기술지원 및 활용연구(Ⅲ)	이용희	국립기상연구소 예보연구과	2011년	2012.1
13	기후변화 예측기술 지원 및 활용연구	기후변화 예측기술 지원 및 활용연구(Ⅱ)	조천호	국립기상연구소 기후연구과	2010년	2011.1
14	기후변화 예측기술 지원 및 활용연구	기후변화 예측기술 지원 및 활용연구(Ⅲ)	조천호	국립기상연구소 기후연구과	2011년	2012.1
15	관측기술지원 및 활용연구	관측기술지원 및 활용연구(Ⅱ)	류상범	국립기상연구소 지구환경시스템 연구과	2010년	2011.2.
16	관측기술지원 및 활용연구	관측기술지원 및 활용연구(Ⅲ)	류상범	국립기상연구소 지구환경시스템 연구과	2011년	2012.2.
17	관측기술지원 및 활용연구	관측기술 지원 및 활용 연구(Ⅱ) -이중편파레이더 활용기술 연구	류상범	국립기상연구소 응용기상연구과	2010년	2011.2.
18	관측기술지원 및 활용연구	관측기술 지원 및 활용 연구(Ⅲ) -이중편파레이더 활용기술 연구	류상범	국립기상연구소 응용기상연구과	2011년	2012.2.
19	황사 감시․예측 기술 지원 및 활용연구	황사 감시․예측 기술 지원 및 활용 연구(Ⅰ)	전영신	국립기상연구소 황사연구과	2009년.	2010.2.
20	황사 감시․예측 기술 지원 및 활용연구	황사 감시․예측 기술 지원 및 활용 연구(Ⅱ)	전영신	국립기상연구소 황사연구과	2010년	2011.2.
21	황사 감시․예측 기술 지원 및 활용연구	황사 감시․예측 기술 지원 및 활용 연구(Ⅲ)	전영신	국립기상연구소 황사연구과	2011년	2012.2.
22	지진감시기술지원 및 활용 연구	지진감시기술지원 및 활용연구(Ⅱ)	류상범	국립기상연구소 지구환경시스템 연구과	2010년	2011.2.
23	지진감시기술지원 및 활용 연구	지진감시기술지원 및 활용연구(Ⅲ)	류상범	국립기상연구소 지구환경시스템 연구과	2011년	2012.2.
24	기상기술전략개발연구	기상기술전략개발연구(Ⅲ)	김세원	국립기상연구소 정책연구과	2010년	2011.1
25	기상기술전략개발연구	기상기술전략개발연구(Ⅳ)	김백조	국립기상연구소 정책연구과	2011년	2012.1
26	재해기상 연구센터 설립 운영	재해기상 연구센터 설립 운영	한상옥	국립기상연구소 예보연구과	2011년	2012.1
27	기상위성운영및활용기술개발	국가기상위성센터 2010년도 연차보고서	서애숙	국가기상위성센터	2010년	2011.4
28	기상위성운영및활용기술개발	국가기상위성센터 2011년도 연차보고서	서애숙	국가기상위성센터	2011년	2012.6
29	한국형수치예보모델개발사업	한국형수치예보모델개발 2011년 사업성과 보고서	이희상	(재)한국형수치예보모델개발사업단	2011년	2011.12
30	아태기후정보서비스및연구개발	아태지역기후네트워크구축사업 최종보고서	정진승	(재)APEC 기후센터	2010년	2011.1
31	아태기후정보서비스및연구개발	아태기후정보서비스 및 연구개발 최종보고회	정진승	(재)APEC 기후센터	2011년	2012.1

참고2		기상정책사업 연구보고서 목록(2011~2012.6.현재)

번호	세부사업명	보고서명	연구책임자	주관연구기관	연구연도	보고서 발행연월
1	기상정책연구사업	기상ㆍ지진교육 활성화를 위한 법제화 기획연구	정하명	(사)행정정책연구원	2011년	2011.9
2	기상정책연구사업	기상업무 발전을 위한 중장기 정책개발 기획연구	고경영	충정회계법인	2011년	2011.10
3	기상정책연구사업	현업 해양 예측시스템 구축사업 기획연구	백동열	㈜더비엔아이	2011년	2011.12
4	기상정책연구사업	태풍특보 현실화 및 지역별 특보체계 마련을 위한 중장기 발전 전략 수립	이천우	㈜웨더피아	2012년	2012.6

참고3		기상씨앗기술개발사업 연구보고서 목록(2011~2012.6.현재)

번호	세부사업명	보고서명	연구책임자	주관연구기관	연구연도	보고서 발행연월
2011년 발행보고서
	기상기술개발사업(9)
1	기상기술개발사업	기상지진기술개발을 위한 IT기반 연구환경구축	오재호	부경대학교	2009~2010	2011. 02
2	기상기술개발사업	동아시아 지역 재분석 자료 생산을 위한 사전 조사 연구	최용상	이화여대	2010	2011. 02
3	기상기술개발사업	동북아시아 지역에서 에어로솔-구름 상호작용 연구	김병곤	강릉원주대	2009~2010	2011. 02
4	기상기술개발사업	동아시아 몬순/장마 시스템의 중장기 변동성 연구	전종갑	서울대학교	2009~2010	2011. 02
5	기상기술개발사업	윈드프로파일러 네트워크 관측자료를 활용한 3차원 바람장 구현	김경익	경북대학교	2009~2010	2011. 02
6	기상기술개발사업	도시기상 서비스 추진을 위한 기술기획연구	이중우	인제대학교	2010	2011. 01
7	기상기술개발사업	레이더 표준 규격 및 최적 국가레이더 관측망 구축 연구	오승준-협동	㈜에스이랩	2010	2011. 02
8	기상기술개발사업	기상인적자원 개발을 위한 중장기 전략 계획 연구	길대환	㈜엑스퍼스컨설팅	2010	2011. 03
9	기상기술개발사업	기후누리관 건립을 위한 타당성 조사 및 기본방향 수립 연구	이준영	㈜미래세움	2010	2011. 05
	지진기술개발사업(11)
1	지진기술개발사업	지진파형 분석 및 탄성파 탐사에 의한 한반도 지각 속도구조 연구	박창업	서울대학교	2009~2010	2011. 02
2	지진기술개발사업	한반도 동남부 연약지반의 액상화 가능성 예측에 의한 지진재해 위험도 정밀구역화 연구	황진연	부산대학교	2010	2011. 02
3	지진기술개발사업	소규모 지진과 지각규모 탄성파 실험 자료를 이용한 한반도 지각 상부의 S파 속도구조 연구	정희옥	군산대학교	2009~2010	2011. 02
4	지진기술개발사업	지진관측소 배경잡음의 주파수별 원인 분석	신동훈	전남대학교	2009~2010	2011. 02
5	지진기술개발사업	지진예지 사례 진단 및 지진전조 관측운영 발전 방안 연구	조봉곤	전북대학교	2010	2011. 01
6	지진기술개발사업	백두산 화산대응 방안에 관한 연구	윤성효	부산대학교	2010	2011. 02
7	지진기술개발사업	국가 지진 및 지진해일의 중장기 발전계획 연구	김효정	㈜테크노베이션 파트너스	2010	2011. 02
8	지진기술개발사업	다목적 인공지진 관측망 구축 운영 방안 연구	배명진	숭실대학교	2010	2011. 03
9	지진기술개발사업	지진기술개발사업 등 기상업무 R&D의 효율적 관리방안에 관한 연구	정효상	(사)한국기상전문인협회	2010	2011. 03
10	지진기술개발사업	국가지진조기경보시스템 개발 연구(1) -지진통합관측망 개선을 통한 지진 조기분석 알고리즘 개발 연구	김학렬	㈜에이케이지씨	2010	2011. 03
11	지진기술개발사업	국내외 ICT 환경진단을 통한 지진정보 전달체계 개선 방안 연구	최성종	서울시립대학교	2010	2011. 05
	기후변화감시예측 및 국가정책지원강화(18)
1	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	대기 산화제 변동성 감시 ․ 진단기술 개발	이미혜	고려대학교	2010	2011. 02
2	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	대기화학 분석 표준시스템 연구개발과 한반도 배경지역 대기질의 화학특성 및 기후변화 연관성 분석연구	정진도	호서대학교	2010	2011. 02
3	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	고해상도 기후모델의 태풍 모의 성능 검증 및 미래 변화 예측	이명인	울산과학기술 대학교	2010	2011. 02
4	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	가을철 시베리아 지역 강설과 동아시아 장주기 한파 발생 관련성에 대한 역학적 규명	김백민	극지연구소	2010	2011. 02
5	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	고산빙하, 육상퇴적물 및 기후모델을 이용한 아시아 고기후 복원	허순도	극지연구소	2010	2011. 02
6	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	이산화탄소 농도 증가에 따른 해산어류의 초기발생과 성체의 생리반응 변화 모니터링	백혜자	부경대학교	2009~2010	2011. 02
7	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	수요자 맞춤형 기후변화정보 제공체계 구축	강신규	국가농림기상센터	2010	2011. 02
8	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	조선시대 역사자료를 이용한 기상· 기후 복원 기획연구	김상원	(재)한국기상기후아카데미	2010	2011. 03
9	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	국가 기후변화 적응능력 제고를 위한 기후과학정보 생산․공급 방안 연구	이회성	(사)미래지속가능발전연구원	2010	2011. 03
10	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	동북아 에어러솔-구름-강수 상호작용 연구	염성수	연세대학교	2011	2011. 09
11	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	관측기반의 국지 기후 과제발굴연구	김해동	계명대학교	2011	2011. 09
12	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	지구배경대기 기후변화감시 연구	윤순창	서울대학교	2011	2011. 09
13	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	동아시아 기후예측 능력 향상을 위한 과제발굴연구	유진호	APCC	2011	2011. 09
14	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	기후변화에 따른 엘니뇨 역학 진단 및 예측을 위한 과제발굴연구	안순일	연세대학교	2011	2011. 09
15	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	에어로졸의 기후영향 연구	정철	광주과기원	2011	2011. 09
16	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	시간적 공간적 규모변화에 따른 온실기체 변동성 연구	김광열	서울대학교	2011	2011. 09
17	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	한국 근대기상기술 발전사 연구	남기현	기상전문인협회	2011	2011. 09
18	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	기후변화 원인물질 감시 연구	정용승	고려대기환경연구소	2011	2011. 09
	기상산업지원 및 활용기술개발사업(13)
1	기상산업지원 및 활용기술개발사업	기술융합형 기상관측장비 개발 연구	이찬구	지비엠	2011	2011. 09
2	기상산업지원 및 활용기술개발사업	기상장비 통합을 통한 맞춤형 3차원 기상데이터 생산 기술 연구	김덕현	한밭대학교	2011	2011. 09
3	기상산업지원 및 활용기술개발사업	IT융합형 기상서비스 개발 연구	김정현	한국기상산업 진흥원	2011	2011. 09
4	기상산업지원 및 활용기술개발사업	기상장비 국산화율 조사 연구	백동열	더비엔아이	2011	2011. 09
5	기상산업지원 및 활용기술개발사업	스마트 기반 날씨정보콘텐츠 개발-삼성 스마트 TV 콘텐츠 개발에 관한 연구	김종국	케이웨더	2011	2011. 12
6	기상산업지원 및 활용기술 개발사업	스마트 기반 날씨정보콘텐츠 개발- 날씨에 따른 위치기반 음식 추천 애플리케이션 개발 연구	김종하	에스비아이에스	2011	2011. 12
7	기상산업지원 및 활용기술개발사업	기상정보의 상업적 이용확대를 위한 가치평가	임형택	비손파트너스	2011	2011. 11
8	기상산업지원 및 활용기술개발사업	뉴-미디어 기상정보 서비스표준화 및 지상파 다채널 방송을 위한 기상정보모델 연구	김진태	한국행정학회	2011	2011. 11
9	기상산업지원 및 활용기술개발사업	글로벌 기상 서비스 선진화를 위한 국제협력 발전방안 연구	이우성	과학기술정책연구원	2011	2011. 12
10	기상산업지원 및 활용기술개발사업	기상산업 업종개선을 위한 타당성 조사 연구	임형택	비손파트너스	2011	2011. 11
11	기상산업지원 및 활용기술개발사업	기상장비 성능인증제도 지원방안 연구	안정준	한국기상산업진흥원	2011	2011. 12
12	기상산업지원 및 활용기술개발사업	교통안전을 위한 기상정보 전달 웨비게이션 서비스(TPEG 방송표준) 개발연구	이상운	ITS학회	2011	2011. 12
13	기상산업지원 및 활용기술개발사업	기상비전 2020의 다학제 융합 기상기후서비스 로드맵 수립	김억	딜로이트컨설팅	2011	2011. 12
2012년 발행 연구보고서
	기상기술개발사업(60)
1	기상기술개발사업	수치예보 원천기술개발 연구회	노의근	연세대학교	2011	2011. 09
2	기상기술개발사업	황사의 예측 및 영향 평가 연구에 관한 로드맵	박순웅	(사)대기환경모델링센터	2011	2011. 09
3	기상기술개발사업	위성관측 및 활용 연구회	손병주	서울대학교	2011	2011. 09
4	기상기술개발사업	재해기상 변화 분석 및 예측 연구회	허창회	서울대학교	2011	2011. 09
5	기상기술개발사업	해양기상기술 실용화 연구회	우승범	인하대학교	2011	2011. 09
6	기상기술개발사업	세계기상기구(WMO) 아시아지역(RA-Ⅱ) 지역훈련센터(RTC) 설립 타당성 사전기획 연구	김기용	(주)케이엠플러스	2011	2011. 10
7	기상기술개발사업	기상 R&D 성과분석 및 성과관리 개선방안 정책연구	이민형	과학기술정책 연구원	2011	2011. 12
8	기상기술개발사업	선진 기상외교를 위한 국제협력의 사회경제적 가치 평가	이중우	인제대학교	2011	2011. 12
9	기상기술개발사업	고층기상관측자료 자료품질관리 개선	문윤섭	교원대학교	2011	2012. 02
10	기상기술개발사업	원격측정 핵심 기술 개발	김덕현	한밭대학교	2010~2011	2012. 02
11	기상기술개발사업	이차원 continuous-wave 초음파 풍향풍속계 개발연구	박세광	경북대학교	2010~2011	2012. 02
12	기상기술개발사업	개방형 캐노피 내부의 열과 운동량 전달에 관한 연구	이영희	경북대학교	2009~2011	2012. 02
13	기상기술개발사업	국지기상 모니터링용 이동형 무선센서네트워크 필드서버 개발	정완영	부경대학교	2010~2011	2012. 02
14	기상기술개발사업	대기경계층 특성과 관측 자료의 활용	권병혁	부경대학교	2009~2011	2012. 02
15	기상기술개발사업	대도시 먼로풍(빌딩바람)에 의한 풍해영향평가를 위한 기반연구 : 도시기상재해를 중심으로	이규석	성균관대학교	2009~2011	2012. 02
16	기상기술개발사업	집중호우를 동반한 장마전선의 다중규모 분석	이동인	부경대학교	2009~2011	2012. 02
17	기상기술개발사업	관측기반의 안개 발생 메커니즘에 관한 연구	김해동	계명대학교	2010~2011	2012. 02
18	기상기술개발사업	멀티모델 앙상블 기법에 의한 태풍예보 시스템 개발	김해동	계명대학교	2010~2011	2012. 02
19	기상기술개발사업	고기후자료 정량화와 건조기상재해에 관한연구	윤순옥	경희대학교	2009~2011	2012. 02
20	기상기술개발사업	기상자료와 지면정보를 이용한 GIS 기반 기상 재해 예측 모델 개발	서용철	부경대학교	2009~2011	2012. 02
21	기상기술개발사업	자연재해저감을 위한 방재기상정보 활용과 재해평가모형개발 : 복합재해 평가모형 개발과 방재정보 개선	박종길	인제대학교	2009~2011	2012. 02
22	기상기술개발사업	기상정보를 활용한 산업의사결정의 최적화 방안	이기광	단국대학교	2009~2011	2012. 02
23	기상기술개발사업	에어로솔 예측모델시스템 개발 : 위성자료를 이용한 황사 판별법 개발	박순웅	대기환경모델링센터	2009~2011	2012. 02
24	기상기술개발사업	강수자료동화기법을 이용한 고품질 재분석 자료의 생산과 활용	임규호	서울대학교	2009~2011	2012. 02
25	기상기술개발사업	다중규모 통합 대기환경 모델링 시스템 구축	박록진	서울대학교	2009~2011	2012. 02
26	기상기술개발사업	동아시아 황사 에어로솔의 입경별 형태와 원소, 이온, 탄소성분 특성	이미혜	고려대학교	2009~2011	2012. 02
27	기상기술개발사업	도시맞춤형 대기환경 예측모델 구축 및 평가	김유근	부산대학교	2009~2011	2012. 02
28	기상기술개발사업	동남지역 국지기상 결합에 따른 대기환경 복합성 연구	이화운	부산대학교	2009~2011	2012. 02
29	기상기술개발사업	동아시아 지역기후모의를 위한 수치기술 기반 연구	홍성유	연세대학교	2009~2011	2012. 02
30	기상기술개발사업	산악연안에서 바람폭풍의 생성역학과 예측	최 효	강릉원주대	2009~2011	2012. 02
31	기상기술개발사업	산악지형과 관련된 영동강풍 및 동계 대설분포에 관한 연구	이재규	강릉원주대	2009~2011	2012. 02
32	기상기술개발사업	악기상 예측성 향상을 위한 목표관측 전략 : 자료동화와 관측시스템 연구	김현미	연세대학교	2009~2011	2012. 02
33	기상기술개발사업	이상 기상/기후와 연관된 중위도 중장기 대기 변동 역학 및 예측성 연구	국종성	해양연학교	2010~2011	2012. 02
34	기상기술개발사업	장마전선에서의 교란 발생 - 이해와 예측	이태영	연세대학교	2009~2011	2012. 02
35	기상기술개발사업	재해기상/이상기후 분석 및 예측 : 태풍 및 재해성 스톰을 중심으로	허창회	서울대학교	2009~2011	2012. 02
36	기상기술개발사업	전지구 기후예측모델의 강수 일변화 모의 성능 개선	이명인	울산과기대	2010~2011	2012. 02
37	기상기술개발사업	대기질 모델링과 인버스 모델링을 이용한 황사 발생 예측 모델 개발	박성훈	순천대학교	2009~2011	2012. 02
38	기상기술개발사업	아리랑 5호(X-band SAR)를 이용한 준-실시간 고해상도 바람장 제공 시스템 개발	김덕진	서울대학교	2009~2011	2012. 02
39	기상기술개발사업	위성 마이크로파를 이용한 한반도 주변 지역의 강수계에 적합한 강수 추정 알고리듬 개발	서은경	공주대학교	2009~2011	2012. 02
40	기상기술개발사업	위성다중센서를 이용한 태풍강수 관측기술 개발	신동빈	연세대학교	2010~2011	2012. 02
41	기상기술개발사업	위성자료를 활용한 지면정보 도출 및 응용	서명석	공주대학교	2009~2011	2012. 02
42	기상기술개발사업	인공위성을이용한산불탐지및대기오염관측에관한연구	정용승	고려대기	2009~2011	2012. 02
43	기상기술개발사업	AWS 강우자료를 활용한 위성관측치의 검증과 강우의 일변화 연구	손병주	서울대학교	2009~2011	2012. 02
44	기상기술개발사업	MTSAT와 MODIS 위성을 이용한 황사 탐지 및 실시간 예보 적용 가능성 연구	김재환	부산대학교	2010~2011	2012. 02
45	기상기술개발사업	기상정보의 사회보건학적 평가 및 기상재해심리지원 연구	오진아	인제대학교	2009~2011	2012. 02
46	기상기술개발사업	라그란지안 입자 수송 모듈을 이용한 황사 예측 모델의 개발	김철희	부산대학교	2009~2011	2012. 02
47	기상기술개발사업	대기-해양 접합모형을 이용한 계절 예측 및 예측성 연구	강인식	서울대학교	2009~2011	2012. 02
48	기상기술개발사업	국내 이상파랑 원인 규명 및 예보시스템 구축 방안 연구	우승범	인하대학교	2009~2011	2012. 02
49	기상기술개발사업	해양 변동성과 동아시아 기후 변동성간상관성의 평가와 이해	예상욱	한양대학교	2009~2011	2012. 02
50	기상기술개발사업	기후변화에 따른 한반도 주변해 및 동북아시아 해수 온도의 장기변동 추세	박경애	서울대학교	2009~2011	2012. 02
51	기상기술개발사업	늦가을 동해안이상 너울 피해 현상연구	김태림	군산대학교	2009~2011	2012. 02
52	기상기술개발사업	장주기파 탐지 기술 개발	박종수	오션이엔지	2010~2011	2012. 02
53	기상기술개발사업	다중 통계기법에 의한 태풍 계절 예측 시스템 개발	김광렬	서울대학교	2011	2012. 02
54	기상기술개발사업	위성관측자료의 수치예측민감도 평가를 위한 과학적 도구개발	김현미	연세대학교	2011	2012. 02
55	기상기술개발사업	황사, 오염 입자 및 구름의 혼합 특성 연구를 위한 라만 라이다 시스템 개발	뮬러	광주과기원	2009~2011	2012. 02
56	기상기술개발사업	대류가 유도하는 중규모 흐름에 대한 이론적/수치적 해석 : 도시 순환과 대류	백종진	서울대학교	2009~2011	2012. 02
57	기상기술개발사업	가뭄발생의 특성 및 원격지연상관과 주기성 : 동 아시아의 가뭄발생 특성과 대책	변희룡	부경대학교	2009~2011	2012. 02
58	기상기술개발사업	동아시아 에어로솔-구름 효과가 기후변화에 미치는 영향 연구	윤순창	서울대학교	2009~2011	2012. 02
59	기상기술개발사업	이안류 관측 및 발생구조 연구	이정렬	성균관대학교	2010~2011	2012. 02
60	기상기술개발사업	기상청 기상업무 R&D 중장기 종합계획 수립 연구	김효정	(주)테크노베이션파트너스	2011	2012. 02
	지진기술개발사업(42)
1	지진기술개발사업	지진경보전달체계 연구	최성종	서울시립대학교	2011	2011. 09
2	지진기술개발사업	대형 화산활동 감시 ․ 예측 기술개발 연구	윤성효	부산대학교	2011	2011. 09
3	지진기술개발사업	지진관측범위 및 관측망 활용성 확대 연구	김광희	한국해양연구원	2011	2011. 09
4	지진기술개발사업	지진조기경보시스템최적화및대중화방안연구	장미호	㈜케이아이티밸리	2011	2011. 09
5	지진기술개발사업	화산감시를 위한 위성자료 활용 연구	채장수	한국과학기술원	2011	2012. 01
6	지진기술개발사업	지진ㆍ지진해일ㆍ화산업무의 최적 적용체계를 통한 지진기술개발ㆍ적용 역량강화 방안 연구	김두진	부경대학교	2011	2012. 02
7	지진기술개발사업	기상기후지진기술개발사업 3단계 기획연구	정연앙	(재)기상기술개발관리단	2011	2012. 02
8	지진기술개발사업	GA-MHYPO를 이용한 1-D 속도와 진원요소 동시 결정	김우한	경상대학교	2009~2011	2012. 02
9	지진기술개발사업	한반도 및 연안지역의 지각구조 변화에 따른 지진파 진폭 및 전파시간 변화의 연구	홍태경	연세대학교	2009~2011	2012. 02
10	지진기술개발사업	지진발생메커니즘에관한연구 -지진파전파속도와지체구조의특성연구	정해명	서울대학교	2009~2011	2012. 02
11	지진기술개발사업	굴절파 초동주시역산을 통한 한반도 지각속도구조 연구	김기영	강원대학교	2009~2011	2012. 02
12	지진기술개발사업	한반도 지각 속도구조에 관한 기반 연구	이정모	경북대학교	2009~2011	2012. 02
13	지진기술개발사업	지구내부 지질매체의 용융체 분포 및 물성 연구	이성근	서울대학교	2009~2011	2012. 02
14	지진기술개발사업	홍천 지역의 금왕 단층대의 고지진 단층운동 특성 연구	이희권	강원대학교	2009~2011	2012. 02
15	지진기술개발사업	다중모드 알고리즘을 이용한 한반도 일대의 3차원 속도구조 연구	조봉곤	전북대학교	2009~2011	2012. 02
16	지진기술개발사업	Gobi-Altay 단층과 경주지역의 고지진 및 지진재해연구	김영석	부경대학교	2009~2011	2012. 02
17	지진기술개발사업	한반도 주변지역의 Lg파 감쇄구조 연구	정태웅	세종대학교	2009~2011	2012. 02
18	지진기술개발사업	한반도 및 주변지역의 내부구조 및 발생지진연구	강태섭	부경대학교	2011	2012. 02
19	지진기술개발사업	고해상 탄성파 탐사를 이용한 동해 연안의 신기 지진활동 분석	김한준	한국해양연구원	2009~2011	2012. 02
20	지진기술개발사업	삼척 오십천 단층의 제4기 활동성 연구	성영배	고려대학교	2010~2011	2012. 02
21	지진기술개발사업	한반도 육상지역에 발달하는 단층의 특성 및 활성도 분류 연구	권상훈	연세대학교	2011	2012. 02
22	지진기술개발사업	지진원 및 지각감쇄 상수에 관한 연구	김준경	세명대학교	2009~2011	2012. 02
23	지진기술개발사업	지진리스크 평가용 지반응답 스펙트럼 작성기술 개발	최인길	원자력연구원	2009~2011	2012. 02
24	지진기술개발사업	부지고유 지진응답의 지역적 예측을 위한 지진재해 구역화 연구	선창국	힌국지질자원연구원	2009~2011	2012. 02
25	지진기술개발사업	다중산란이론을 이용한 한반도의 지진감쇄구조 연구	이원상	극지연구소	2009~2011	2012. 02
26	지진기술개발사업	원지 지진해일이 한반도에 미치는 영향평가	장미호	㈜케이아이티밸리	2011	2012. 02
27	지진기술개발사업	백두산 화산의 분화 가능성에 대한 공동 진단 연구	윤성효	부산대학교	2011	2012. 02
28	지진기술개발사업	관측소보정과 파형의 유사성을 이용한 한반도 지진의 진원위치 향상	김광희	한국해양연구원	2009~2011	2012. 02
29	지진기술개발사업	지진전조 감시를 위한 한반도 지자기장 분석 및 DB화 연구	오석훈	강원대학교	2009~2011	2012. 02
30	지진기술개발사업	지구물리학적지진전조현상연구	이희순	㈜아이피그룹	2009~2011	2012. 02
31	지진기술개발사업	라돈을 이용한 지진 예측 가능성 연구	김규범	서울대학교	2010~2011	2012. 02
32	지진기술개발사업	지진감시용 지하수 모니터링 기반기술 개발	우남칠	연세대학교	2010~2011	2012. 02
33	지진기술개발사업	전지구 위성항법 시스템(GNSS)을 이용한 화산 및 지진 관측 기초연구	이승우	한국표준연구원	2011	2012. 02
34	지진기술개발사업	최적의화산감시기술및전조∙분화의상관관계규명연구	윤성효	부산대학교	2011	2012. 02
35	지진기술개발사업	지구자기장 관측자료의 실시간 처리 및 해석 모듈 개발 연구	오석훈	강원대학교	2011	2012. 02
36	지진기술개발사업	국제표준의 지구자기 관측자료 생산 및 공유체계 구현방안 연구	박포규	한국표준연구원	2011	2012. 02
37	지진기술개발사업	기상청 지진관측망에 관측된 지진원 위치 결정의 오차 평가 및 GT 수준 지진 카탈로그 작성	김광희	한국해양연구원	2011	2012. 02
38	지진기술개발사업	안정적인 지진관측자료 수집을 위한 정보통신망과 전력체계의 다양화 및 이중화 방안 연구	김기철	서울시립대학교	2011	2012. 02
39	지진기술개발사업	기하학적 기법을 이용한 최적의 지진 관측지점 배치 방안에 관한 연구	김덕수	한양대학교	2011	2012. 02
40	지진기술개발사업	지진관측자료의 신뢰성 확보를 위한 관측장비의 검증 방안 연구	이용봉	한국표준연구원	2011	2012. 04
41	지진기술개발사업	백두산의 화산분출 규모에 따른 화산재 확산 예상수준 산출 연구	장은숙	한중대학교	2011	2012. 04
42	지진기술개발사업	대형 화산의 감시‧예측을 위한 중장기 상세기획 연구	류창원	(주)테크노베이션 파트너스	2011	2012. 05
	기후변화감시예측 및 국가정책지원강화(45)
1	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	드레이크해협 수송량과 기후지수 상관성	이재학	한국해양연구원	2009	2012. 02
2	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	북극지역 하부성층권과 상부대류권 기후의 장기변동성	최우갑	서울대학교	2009~2011	2012. 02
3	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	극한 기후 장기예보모델 개발에 관한 연구	김광열	서울대학교	2009~2011	2012. 02
4	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	빙하기/간빙기 동해 해수표면온도의 시공간적 변화 복원	이경은	해양대학교	2009~2011	2012. 02
5	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	Pleistocene 후기 동북아시아 고기후 복원	황상일	경북대학교	2009~2011	2012. 02
6	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	하천퇴적물에서 발생하는 온실가스 기상현상과의 상관관계 규명에 관한 연구	이태윤	부경대학교	2009~2011	2012. 02
7	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	남서연안 기후변화 영향 연구	조양기	서울대학교	2009~2011	2012. 02
8	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	기후변화가 북태평양 생태계에 미친 영향평가	김수암	부경대학교	2009~2011	2012. 02
9	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	한반도 주변 해양과 연안생태계에 의한 이산화탄소 저감 연구	김일규	부경대학교	2009~2011	2012. 02
10	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	태백산지 지역의 기후변화 영향평가에 관한 연구	이승호	건국대학교	2009~2011	2012. 02
11	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	에어로졸 소멸계수 실지측정 기술개발을 통한 기후변화 영향 정량적 규명	김영준	광주과학기술원	2010~2011	2012. 02
12	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	에어러솔-구름 상호작용과 기후변화영향 분석을 위한 위성기반 3차원 대기분석 연구	이권호	경일대학교	2010~2011	2012. 02
13	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	생물기원 기후냉각 가스 DMS의 연속 모니터링	이기택	포항공과대학교	2010~2011	2012. 02
14	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	지구온난화에 따른 빙하 변화 모니터링 기술 개발	김덕진	서울대학교	2010	2012. 02
15	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	지상 및 무인항공 관측을 통한 에어러솔의 광학적, 물리적, 복사적 특성 조사 및 기후복사강제력 산출	윤순창	서울대학교	2010~2011	2012. 02
16	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	한반도 주변 해양-대기 간의 이산화 탄소 플럭스 감시 기술 개발	최태진	극지연구소	2010~2011	2012. 02
17	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	위성자료를 이용한 대기오염물질이 복사강제력과 하층운에 미치는 영향 분석	김재환	부산대학교	2010~2011	2012. 02
18	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	갯벌 조간대에서 미기후 변화의 영향 인자 분석	강동환	부경대학교	2010~2011	2012. 02
19	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	온실가스 관측 원격 관리 기술개발	김진석	한국표준연구원	2010~2011	2012. 02
20	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	적운대류에 의한 중력파 항력 모수화 개발	전혜영	연세대학교	2010~2011	2012. 02
21	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	기후변화 연구지원을 위한 동아시아 미래 배출량 시나리오 개선 및 예측	우정헌	건국대학교	2010~2011	2012. 02
22	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	지구시스템모듈 원천기술 개발을 위한 해빙 및 해양 생지화학과정 개발	김철호	한국해양연구원	2010~2011	2012. 02
23	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	기후변화에 따른 물과 에너지 순환의 지역규모 변동성 진단 및 예측	신동빈	연세대학교	2010	2012. 02
24	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	현업용 동아시아 지역 여름철 강수 장기예보 기술 개발	서경환	부산대학교	2010~2011	2012. 02
25	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	현업용 권역별 장기에보 기술 개발	서은경	공주대학교	2010	2012. 02
26	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	미래기후변화에 대한 인위적 온난화 시그널과 자연변동성의 영향 평가 및 상호작용 연구	안순일	연세대학교	2010~2011	2012. 02
27	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	지역기후모델의 불확실성평가 및 한반도 상세 기후변화 예측ㅈ겅보 생산	서명석	공주대학교	2010~2011	2012. 02
28	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	동아시아 지역에서의 에어로솔에 의한 기후강제력 변화	송철한	광주과학기술원	2010~2011	2012. 02
29	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	유기 에어러솔 물리, 화학적 특성 이해를 통한 기후변화 복사강제력 평가	김용표	이화여자대학교	2010~2011	2012. 02
30	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	추적자를 이용한 기후변화 관련 물질의 기원과 순환규명에 관한 연구	김규범	서울대학교	2010	2012. 02
31	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	과거 단주기 돌발 기후변화 메커니즘 연구	김부근	부산대학교	2010~2011	2012. 02
32	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	고해상도 기후 모형을 이용한 last glacial maximum에서의 태풍 활동 연구	백종진	서울대학교	2010~2011	2012. 02
33	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	유역 스케일에서 기후와 식생 물이용 효율성 관계의 생태수문학적 해석	김상단	부경대학교	2010~2011	2012. 02
34	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	web-gis 기반 기후변화 관련 자료의 시각화 기법 연구	양영규	경원대학교	2010~2011	2012. 02
35	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	기후변화에 따른 해양 및 연안 생태계 변화 연구	김현우	부경대학교	2010~2011	2012. 02
36	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	기후변화에 따른 한반도 산림생태계의 탄소수지 및 정량적 평가	박순웅	대기환경모델링 센터	2010	2012. 02
37	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	한국형 상세 일기산출기 기반기술 개발	이영조	서울대학교	2010~2011	2012. 02
38	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	기후변화에 대응하기 위한 기후수문 조기경보체계 개발 및 구축	배덕효	세종대학교	2010~2011	2012. 02
39	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	관측/모형을 이용한 에어로졸-구름- 강수-기후 연관성 연구	염성수	연세대학교	2010~2011	2012. 02
40	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	라돈(Rn-222) 배경농도 실시간 모니터링 및 수송추적자 활용 연구	강창희	제주대학교	2010~2011	2012. 02
41	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	동아시아 겨울몬순 역학에 기반한 겨울철 장기에보 기술개발 기반구축	김백민	극지연구소	2011	2012. 02
42	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	지구시스템모델을 위한 화학-구름- 생태 연계모듈 개발 및 역할 모델 선진화	박록진	서울대학교	2011	2012. 02
43	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	수치예보자료의 수자원 활용 방안 및 기법 개발 기반구축	오재호	부경대학교	2011	2012. 02
44	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	측우기 북한지방 기록 복원과 조선 조실록(문종, 단종, 세조) 역주	홍윤	기상기후아카데미	2011	2012. 02
45	기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화사업	기후·수문 상호 영향 평가연구 및 기후변화 통합정보 제공 기술개발	문장원	한국건설기술 연구원	2011	2012. 02
	기상산업지원 및 활용기술개발(6)
1	기상산업지원 및 활용기술개발사업	도시가스 수요 분석 및 예측 솔루션 개발	최창희	케이웨더	2011	2012. 02
2	기상산업지원 및 활용기술개발사업	기상정보를 활용한 계절상품 매출 증대 방안 연구	강문정	포트래치	2011	2012. 02
3	기상산업지원 및 활용기술개발사업	기상산업 잠재시장 개발을 위한 기상 정보 수요조사	정효상	기상전문인협회	2011	2012. 02
4	기상산업지원 및 활용기술개발사업	현업 UM을 이용한 한국형 중·상층 난류예측시스템 개발	전혜영	연세대학교	2011	2012. 02
5	기상산업지원 및 활용기술개발사업	날씨파생상품 도입에 대한 타당성 조사 연구	임문재	비갠	2011	2012. 02
6	기상산업지원 및 활용기술개발사업	국가 기상업무 서비스 향상과 기상산업 진흥을 위한 민·관 협력방안 연구	김상회	한백연구재단	2011	2012. 05

(기획조정관실 국제협력담당관 김세원, 02-2181-0372)

3. 2011년부터 2012년까지 개발도상국 기상장비 지원현황

○ 개발도상국 기상장비 지원

— 아태지역 및 아프리카 지역 기후변화 적응과 기상재해 경감에 기여

사업명	사업비	지원내용	업체	비고
스리랑카 천리안위성수신분석시스템 (2010-2012)	200만불	천리안위성자료 수신시스템(1), 서버(7), 스토리지 40TB, 워크스테이션(3), 방화벽(1), UPS(1), 컬러프린터(1), 수신S/W(1), 처리S/W(1), 분석S/W(1), 자료서비스S/W(1)	삼성 SDS, ㈜솔탑, ㈜지아이소프트	KOICA 예산
필리핀 재해방지 조기경보 및 대응시스템 구축 사업(2010-2012)	300만불	AWS(4), 강우량계(7), 수위계(10), 경보포스트(20), 긴급경보장치(7) * 홍수예경보시스템 및 모델 포함	SK C&C (진양공업, 토코넷, 회명통신 포함)	KOICA 예산
동아프리카 지역기후센터 구축 지원(2009-2012)	15만불	PC 클러스터 1조, 지역기후센터 홈페이지 S/W	SBIS	KOICA 예산

(관측기반국 기상기술과 정준석, 02-2181-0712)

4. 2011년부터 2012년까지 기상장비 심의위원회 명단 및 회의문서

○ 기상기재관리협의회 운영위원 명단

※ 근거: 기상기재관리협의회 운영규정 제5조, (기상청 훈령 제666호, 2010.7.15.개정)

(기상산업진흥원 도입심의위원회 제외)

연도	차수	소속	성 명	직위	장비분야	비고
2011	1차	기상청	엄원근	관측기반국장	-	내부
		기상청	김백조	기상기술과장	-	내부
		기상청	허형재	정보통신기술과장	-	내부
		한밭대학교	김덕현	교수	고층분야	외부
		광운대학교	김기윤	교수	정보통신	외부
		경민대학교	이정일	교수	정보통신	외부
		공군 기상전대	박지업	중령	고층분야	외부
	2차	기상청	엄원근	관측기반국장	-	내부
		기상청	김백조	기상기술과장	-	내부
		기상청	허형재	정보통신기술과장	-	내부
		기상청	김영화	수치자료응용과장	-	내부
		한밭대학교	김덕현	교수	고층분야	외부
		KAIST	김병천	교수	정보통신	외부
		경민대학교	이정일	교수	정보통신	외부
		공군 기상전대	박지업	중령	고층분야	외부
	3차	기상청	엄원근	관측기반국장	-	내부
		기상청	박훈	수치모델개발과장	-	내부
		기상청	오용해	지진감시과장	-	내부
		중앙대학교	김성근	교수	정보통신	외부
		광운대학교	김진영	교수	정보통신	외부
		한국정보화진흥원	정종열	수석연구원	정보통신	외부
		경희대학교	이주희	교수	지구대기	외부
		한양대학교	윤동원	교수	원격탐사	외부
	4차	기상청	엄원근	관측기반국장	-	내부
		기상청	김백조	기상기술과장	-	내부
		기상청	김영화	수치자료응용과장	-	내부
		기상청	김성헌	레이더운영팀장	-	내부
		광운대학교	김기윤	교수	정보통신	외부
		동국대학교	정덕훈	교수	정보통신	외부
		대진대학교	백경갑	교수	정보통신	외부
		성균관대학교	이규석	교수	원격탐사	외부
		연세대학교	김수진	교수	지구대기	외부
	5차	기상청	김백조	기상기술과장	-	내부
		기상청	남재철	기상산업정책과장	-	내부
		기상청	이종하	연구기획운영팀장	-	내부
		광운대학교	김진영	교수	정보통신	외부
		중앙대학교	김형석	교수	정보통신	외부
		방위사업청	안철훈	소령	원격탐사	외부
		연세대학교	김수진	전문연구원	지구대기	외부
		국립방재교육연구원	강명구	주무관	정보통신	외부
	6차	기상청	김백조	기상기술과장	-	내부
		기상청	김성균	기후정책과장	-	내부
		광운대학교	김기윤	교수	정보통신	외부
		세종대학교	이영렬	교수	정보통신	외부
		동서울대학교	강정진	교수	정보통신	외부
		한국수자원공사	김태국	차장	고층분야	외부
		한강홍수통제소	이진우	주무관	정보통신	외부
	7차	기상청	엄원근	관측기반국장	-	내부
		기상청	박훈	수치모델개발과장	-	내부
		기상청	김영화	수치자료응과장	-	내부
		경민대학교	이정일	교수	정보통신	외부
		동국대학교	정덕훈	교수	정보통신	외부
		한국해양연구원	양찬수	선임연구원	원격탐사	외부
		한국항공우주연구원	윤형식	책임연구원	원격탐사	외부
	8차	기상청	엄원근	관측기반국장	-	내부
		기상청	김성균	기상기술과장	-	내부
		기상청	이재원	기상자원과장	-	내부
		숭실대학교	문영성	교수	정보통신	외부
		한국행정연구원	박중훈	기획조정실장	정보통신	외부
		서울대학교	임규호	교수	지상분야	외부
	9차	기상청	엄원근	관측기반국장	-	내부
		기상청	김성균	기상기술과장	-	내부
		기상청	이재원	기상자원과장	-	내부
		연세대학교	김준	교수	정보통신	외부
		한국건설기술연구원	홍일표	책임연구원	원격탐사	외부
		성균관대학교	이규석	교수	원격탐사	외부
		한국항공우주연구원	안상일	선임연구원	원격탐사	외부
2012	1차	기상청	박관영	관측기반국장	-	내부
		기상청	김세원	기상기술과장	-	내부
		기상청	서장원	해양기상과장	-	내부
		한밭대학교	김덕현	교수	고층분야	외부
		한양대학교	안강호	교수	지구대기	외부
		성균관대학교	이규석	교수	원격탐사	외부
		연세대학교	홍태경	교수	지진분야	외부
	2차	기상청	박관영	관측기반국장	-	내부
		기상청	김세원	기상기술과장	-	내부
		기상청	오용해	지진감시과장	-	내부
		서울산업대학교	박익근	교수	정보통신	외부
		경민대학교	이정일	교수	정보통신	외부
		경희대학교	이주희	교수	지구대기	외부
		동국대학교	정덕훈	교수	정보통신	외부
		한국정보화진흥원	정종열	부장	정보통신	외부
	3차	기상청	박관영	관측기반국장	-	내부
		기상청	김세원	기상기술과장	-	내부
		기상청	박훈	수치모델관리과장	-	내부
		광운대학교	고중혁	교수	정보통신	외부
		한양대학교	윤동원	교수	원격탐사	외부
		건국대학교	최영은	교수	지상분야	외부
		한국정보화진흥원	김영식	팀장	정보통신	외부
	4차	기상청	박관영	관측기반국장	-	내부
		기상청	정준석	기상기술과장	-	내부
		한양대학교	안강호	교수	지구대기	외부
		광운대학교	고중혁	교수	정보통신	외부
		한국정보화진흥원	김영식	팀장	정보통신	외부
		한국해양과학연구원	신창웅	책임연구원	해양분야	외부

○ 기상기재관리협의회 심의결과(별첨)

(지진관리관 지진감시과장 오용해, 02-2181-0782)

5. 2002년부터 2012년까지 원자력발전소 지진발생(인공지진 포함) 내역

○ 고리원자력발전소 반경 30㎞ 지진발생 내역(2002∼2012.9.)

발생일	규모 (ML)	위도 (°N)	경도 (°E)	발생위치	비고
2007.02.06	2.2	35.13	129.41	부산 기장군 동남동쪽 22km 해역	자연지진

○ 영광원자력발전소 반경 30㎞ 지진발생 내역(2002∼2012.9.)

발생일	규모 (ML)	위도 (°N)	경도 (°E)	발생위치	비고
2003.02.08	2.9	35.30	126.60	전남 영광군 동쪽 약 10km 지역	자연지진
2005.05.20	3.4	35.40	126.22	전남 영광군 서북서쪽 약 30km 해역	자연지진
2010.10.13	1.2	35.29	126.60	전남 영광군 대마면 월산리	인공(발파)
2011.06.27	2.9	35.52	126.14	전북 부안군 위도 서남서쪽 17㎞ 해역	자연지진

○ 울진원자력발전소 반경 30㎞ 지진발생 내역(2002∼2012.9.)

발생일	규모 (ML)	위도 (°N)	경도 (°E)	발생위치	비고
2004.05.30	2.2	37.00	129.30	경북 울진군 북서쪽 약 10km 지역	자연지진
2005.08.31	2.1	37.12	129.70	경북 울진군 동북동쪽 약 35㎞ 해역	자연지진
2005.10.13	2.5	36.95	129.43	경북 울진군 남동쪽 약 4㎞ 해역	자연지진
2008.11.05	2.3	37.07	129.11	경북 봉화군 동북동쪽 38㎞지역	자연지진
2009.02.26	2.2	36.94	129.36	경북 울진군 남서쪽 7㎞ 지역	자연지진
2009.05.25	2.4	36.95	129.33	경북 울진군 남서쪽 8㎞ 지역	자연지진
2010.12.19	2.6	37.31	129.38	강원 삼척시 남동쪽 24㎞ 해역	자연지진
2011.06.04	0.8	36.97	129.13	경북 울진군 서쪽 24㎞ 지역	인공(발파)
2011.07.12	1.5	37.15	129.14	강원 삼척시 남쪽 33㎞ 지역	인공(발파)
2011.09.21	1.7	37.02	129.20	경북 울진군 서쪽 18㎞ 지역	인공(발파)
2012.07.03	2.1	37.19	129.10	강원 삼척시 남남서쪽 29㎞ 지역	자연지진
2012.09.21	1.2	37.15	129.36	강원 삼척시 남남동쪽 37㎞ 지역	인공(발파)

○ 월성원자력발전소 반경 30㎞ 지진발생 내역(2002∼2012.9.)

발생일	규모 (ML)	위도 (°N)	경도 (°E)	발생위치	비고
2002.07.09	3.8	35.90	129.60	경북 포항시 남동쪽 약 25km 해역	자연지진
2003.01.13	2.8	35.80	129.40	경북 경주시 동쪽 약 20km 지역	자연지진
2003.03.01	3.0	35.80	129.30	경북 경주시 남동쪽 약 10km 지역	자연지진
2003.10.17	2.0	35.80	129.40	경북 경주시 동쪽 약 20km 지역	자연지진
2004.04.30	2.8	35.80	129.40	경북 경주시 동쪽 약 20km 지역	자연지진
2005.10.03	2.1	35.62	129.40	울산 북구 동북동쪽 약 6km 지역	자연지진
2006.09.20	2.6	35.92	129.56	경북 포항시 남구 동남동쪽 23km 해역	자연지진
2007.05.16	2.5	35.72	129.22	경북 경주시 남쪽 8km 지역	자연지진
2008.02.23	2.2	35.82	129.33	경북 경주시 동쪽 11km 지역	자연지진
2010.12.04	1.8	35.98	129.12	경북 경주시 북북서쪽 18㎞ 지역	인공(발파)
2011.08.09	2.5	35.66	129.76	울산 동구 동북동쪽 35km 해역	자연지진
2011.08.31	2.6	35.70	129.75	울산 동구 북동쪽 37km 해역	자연지진
2011.09.26	0.8	35.97	129.12	경북 경주시 북북서쪽 17㎞ 지역	인공(발파)
2011.10.06	0.9	35.97	129.13	경북 경주시 북북서쪽 17㎞ 지역	인공(발파)
2012.02.10	1.5	35.95	129.15	경북 경주시 북북서쪽 14㎞ 지역	인공(발파)
2012.02.16	1.1	35.98	129.12	경북 경주시 북북서쪽 18㎞ 지역	인공(발파)
2012.04.13	1.8	35.82	129.70	경북 포항시 남구 남동쪽 37㎞ 지역	인공(발파)
2012.04.27	1.1	35.97	129.12	경북 경주시 북북서쪽 14㎞ 지역	인공(발파)
2012.05.15	2.9	35.92	129.62	경북 포항시 남구 동남동쪽 25km 해역	자연지진
2012.07.08	2.3	35.72	129.36	경북 경주시 남동쪽 19km 지역	자연지진
2012.09.10	2.1	35.82	129.41	경북 경주시 동쪽 18km 지역	자연지진

※ 인공지진은 대국민 발표대상이 아니며, 2010년부터 순수 연구목적으로 분석한 자료임

(지진관리관실 지진정책과장 이덕기, 02-2181-0762)

6. 지진조기경보시스템 구축현황 및 추진내역, 사업계획, 예산

○ 구축계획

— 지진조기경보시스템은 국가차원의 지진재해 경감을 위하여 정확도가 높은 시추공 지진관측망 확충과 함께 우리나라 지진환경에 맞는 한국형 분석시스템 개발 및 전용 통보시스템을 구축하고, 이들을 연계하는 시스템개발 사업으로 1단계 2015년(50초 이내 경보), 2단계 2020년(10초 이내 경보)까지 구축

○ 분야별 사업내용 및 계획

— 조기경보 관측망 확충

∙ 지진발생 현황을 신속하게 관측하기 위하여 시추공(지하 100m) 지진관측소를 신설하고 기존 노후된 지표형 지진계를 시추공(지하 20m)으로 교체

∙ 1단계로 ‘15년까지 69개의 속도계 신설과 35개의 가속도계 교체 계획

구 분		’11	’12	’13	’14	’15	’16	‘17~’20	비고
목표 개소		167	177	187	207	232	257	314
신설	151개소	4	10	10	20	25	25	57	신규
교체	62개소	3	3	9	10	10	10	17	노후장비
관측망 격자(km)		24	24	23	22	21	20	18

※ 관측소 수는 유관기관을 포함('11년 12월31일 기준, 기상청 117개소, 유관기관 50개소)

— 지진조기분석시스템

∙ 조기경보 관측망을 통하여 수집된 지진 관측자료를 즉시 분석하여 정확한 진앙지와 규모를 신속하게 추출

∙ 선진국 지진분석 모델을 도입하여 우리나라 지형지세에 알맞은 한국형 알고리즘 개발 검증

∙ ‘11년 지진조기분석시스템 1차 사업(분석알고리즘 초기버전 개발) 수행

※ 지진조기분석 알고리즘 초기버전 개발

∙ ‘12년 지진조기분석시스템 2차 사업 추진 중

※ P파 규모식 적용 검증을 위한 분석 알고리즘 개선 및 검증

∙ ‘13년 지진조기분석시스템 3차 사업 계획

※ 이탈리아 스위스 등의 분석 알고리즘을 추가 적용시켜 한국형 알고리즘 개발

— 조기경보 전용통보시스템

∙ 조기분석시스템을 통하여 분석된 지진자료를 즉시 통보용 지진정보로 작성, 방송국 등 언론기관과 방재기관 및 유관기관에 문자․FAX 등으로 신속하게 통보할 수 있는 전용시스템 개발

∙ ‘12년 조기경보 전용통보시스템 설계용역 수행

∙ ‘13년 조기경보 전용통보시스템 개발 구축 계획

※ 통보 소프트웨어 개발, 유관기관 재난정보시스템 연계모듈 개발, 통보시스템 통합관리 S/W 개발 등

— 국가지진종합정보시스템(NECIS) 구축

∙ ‘11년 국가지진종합정보시스템 상세 설계 수행

∙ ‘12년 국가지진종합정보시스템 1차 구축

※ 국가지진종합 DB 기반 구축, 전문가용 웹사이트 개발, 유관기관 지진자료 수집기반체계 구축

∙ ‘13년 국가지진종합정보시스템 2차 구축

※ 국가지진자료 공유체계 구축, 지진업무 및 시스템 통합관리체계 구축

○ 예산 현황

					(억원)
사업명	’09예산			’10예산		’11예산	’12예산	‘13예산
지진조기경보 구축 및 운영	15.2			25.5		51.6	101.0	109.0

참고		국가지진조기경보시스템 구성도 및 국내 지진관측장비 현황

○ 조기경보시스템 구성도

○ 국내 지진관측장비 현황(유관기관 포함)

* 한국지질자원연구원의 가속도계 미설치 관측소(철원, 청도, 구례, 학계리, 거제, 매곡리, 무안, 포천)

지진계 종류 기관명	속 도 계						가속도 (단독)	합계
	지표형			지하형	해저 지진계	소계
	초 광대역	광대역	단주기	시추공
기상청(KMA)	1	11	31	11	1	55	62	117
한국지질자원연구원(KIGAM)	-	9	14	10	-	33(25*)		33
한전전력연구원(KEPRI)	-		13	-	-	13		13
한국원자력안전기술원(KINS)	-	4	-	-	-	4		4
총 계	1	24	58	21	1	105	62	167

(운영지원과장 권태순, 02-2181-0345)

7. 동네예보 예보관 현황(근무지, 근무인원, 평균근속연수)

□ 본청

소속	근무인원	평균 근속연수
본청	12명	14년 5월

□ 부산지방기상청

소속	근무인원	평균 근속연수
부산지방기상청 예보과	4명	21년 11월
대구기상대	8명	7년 9월
포항기상대	4명	9년 2월
안동기상대	4명	11년 1월
울진기상대	4명	5년 11월
울산기상대	4명	11년 2월
창원기상대	4명	3년 3월
진주기상대	4명	6년 2월
거창기상대	4명	4년 5월
통영기상대	4명	3년 11월

□ 광주지방기상청

소 속	근무인원	평균 근속연수
광주지방기상청 예보과	4명	21년 9월
광주지방기상청 전주기상대	8명	11년 9월
광주지방기상청 군산기상대	4명	13년 6월
광주지방기상청 고창기상대	4명	7년 2월
광주지방기상청 목포기상대	4명	6년 2월
광주지방기상청 여수기상대	4명	12년 7월
광주지방기상청 순천기상대	4명	10년 4월
광주지방기상청 완도기상대	4명	11년 6월

□ 대전지방기상청

소속	근무인원	평균 근속연수
대전지방기상청 예보과	4명	20년 3월
천안기상대	4명	7년 2월
서산기상대	4명	6년 2월
보령기상대	4명	8년 5월
청주기상대	8명	9년
인천기상대	4명	5년 11월
수원기상대	4명	6년 8월

□ 강원지방기상청

소속	근무인원	평균 근속연수
강원지방기상청 예보과	8명	12년 9월
춘천기상대	4명	13년 1월
원주기상대	4명	5년 0월
속초기상대	4명	4년 7월
철원기상대	4명	9년 0월
대관령기상대	4명	6년 4월
울릉도기상대	4명	4년 7월

□ 제주지방기상청

소속	근무인원	평균 근속연수
제주지방기상청 예보과	4명	12년 1월
제주지방기상청 서귀포기상대	4명	8년 11개월

(예보국 예보정책과장 유희동, 02-2181-0492)

8. 2012년 4대강 유역 동네예보 정확도

○ 4대강 유역별 동네예보 강수유무 정확도(2012년 8월 현재)

구분	한강유역	낙동강유역	금강유역	영산강유역
정확도(%)	93.0	92.4	91.8	90.7

※ 4대강 16개보 인근에 위치한 자동기상관측장비(AWS)에서 관측된 자료 활용

(기후과학국 기후예측과장 김현경, 02-2181-0472)

9. 2011년 섬진강유역 수문기상예측정보시스템 시험가동 결과 및 정확도

○ 2011년 6∼9월 섬진강유역 상세강수예측 시험서비스 운영 결과

— 동네예보를 활용한 섬진강유역에 대하여 상세 강수예측정보를 생산하여 물관리 및 방재유관(해당 지자체 등)에 제공(총 9회 제공)

∙ 유역 평균 강수량(㎜)/강수총량(㎥) 실황 및 예측(48시간) 정보, 주의사항 등

— 발표시점/주기 : 호우 및 태풍(예비)특보 발표시 일 1회 18시 제공

∙ 6월23일, 6월 24일, 6월 25일, 7월 8일, 8월 1일, 8월 7일, 8월 9일, 8월 10일, 9월 10일(총 9회 제공)

— 발표방법 : 「수문기상 실황감시 시스템」 홈페이지 게재 및 e-mail 통보

○ 2011년 6∼9월 섬진강유역 상세강수예측 시험서비스 정확도(정량적) 검증

— 전반적으로 섬진강 상세 강수예측정보의 강수량 예측 정확도는 수치모델보다 더  높으며 여름철(6∼9월) 전국동네예보와도 큰 차이가 없음

— 섬진강 강수예측정보의 BIAS(편이)가 음의 값을 가지므로 과소예보하는  경향을 보임

표. 정량적 평가지수(6∼9월, 유역별 상세 강수예측정보/동네예보 12시간 강수량/수치모델 강수량)

	1~4시간 강수량 [섬진강]		12시간 강수량 [전국]
	유역별 상세 강수예측정보	수치모델 (KLAPS, UM지역)	동네예보	수치모델 (UM지역)
BIAS BIAS : 예보가 관측값에서 얼마나 벗어났는지에 대한 평균적 방향성	-1.18	-2.38	0.12	0.25
MAE MAE : 예보오차의 평균적 크기, 0에 가까울수록 완벽한 예보	5.49	5.38	5.34	5.49
RMSE RMSE : 예보오차의 평균적 크기, 0에 가까울수록 완벽한 예보, 큰 오차에 대하여 민감하게 작용	9.99	10.94	13.90	18.87

참고		섬진강유역 상세 강수예측정보(2011-3호)

(기상산업정보화국 기상산업정책과장 이동일, 02-2181-0842)

10. 2012년 폭염특보, 감기기상지수 및 교통기상지수 발령현황 및 발령 시 실제 기상관측 결과

○ 감기기상지수 서비스 개요

— 정의 : 기상상태(일교차, 최저기온, 습도)에 따른 감기 발생정도를 4단계(매우높음, 높음, 보통, 낮음)로 지수화한 것

— 대상 : 전국 주요 9개 도시(서울‧경기, 춘천‧영서, 강릉‧영동 등 )

— 서비스 방법 : 기상청 홈페이지 및 모바일 웹페이지(보건기상지수)

— 서비스 기간 : 9월∼다음 해 4월(‘11년 11월 서비스 개시)

○ 고속도로기상지수 서비스 개요

— 정의 : 기상상태(호우, 강풍, 결빙 등)에 따른 운행위험도를 4단계(매우나쁨, 나쁨, 보통, 좋음)로 지수화한 것

— 대상 : 전국고속도로 64개 IC 및 JC

— 서비스 방법 : 기상청 홈페이지(산업기상지수)

— 서비스 기간 : 연중( ‘11년 7월 서비스 개시)

○ 발령현황 및 발령 시 실제 기상관측 결과

— 감기기상지수 및 고속도로기상지수는 일정기준에 도달할 것으로 예상되었을 때 발령하는 특보성 기상정보가 아니라 해당 기간 동안 일2회(감기기상지수) 및 일8회(고속도로기상지수) 지속적으로 제공되는 생활편의 및 삶의 질 향상에 기여하는 생활 및 산업기상정보서비스임

참고		감기기상지수 및 고속도로기상지수 서비스 화면

감기기상지수 서비스	고속도로기상지수 서비스

(수치모델관리관 수치자료응용과장 정현숙, 02-2181-0542)

11. 천리안 위성, 기상관측선, 레이더 자료를 활용한 수치예측 융합 활용기술 개발 결과

○ 국내에서 생산되는 지상, 해양, 고층 관측자료는 대부분 현업용 수치예보시스템에 활용 중

— 천리안위성의 바람자료는 ‘11년 12월부터 현업 적용, 청천복사량 자료는 현업운영을 위한 품질검사 및 시험운영(’12년 12월) 추진

— 기상관측선 자료는 정식관측을 시작한 ‘10년 7월부터 활용 중이며 현재 현업 적용(’11년 7월〜)

— 레이더 반사도 및 바람 관측자료는 ‘02년부터 수치모델에 활용하고 있으며, 활용 확대를 위해 시선속도(’04년)와 추청강수량(‘11년) 전처리 기술개발 및 수치예측 성능평가 추진 중(’12년 11월)

— 관측자료 품질관리 진단시스템을 운영함으로써 관측자료 활용 최적화 병행 추진

○ 수치예측 정확도 향상

— 수치예측모델 개선 및 자료동화(수치예보모델의 예측오차를 줄이기 위해 다양한 첨단관측 자료를 융합하여 실제 대기와 근사한 대기환경을 만들어 주는 과정) 기법 개선으로 수치예보자료의 품질은  ‘11년 세계 6위 수준으로 도약

(기후과학국 한반도기상기후팀 박정규, 02-2181-0452)

12. 극한 기후 전망정보 및 부문별(수자원) 상세 시나리오 보고서

○ 기후변화 시나리오에 의거한 미래 극한 기후 전망정보

— 폭염과 열대야 등 고온현상이 3~6배 증가

∙ 폭염은 현재보다 약 3배 증가하여 2050년에는 25일 가량 발생하고, 특히 대구 등 남부내륙은 한달 보름간 지속

∙ 열대야는 현재 연간 5일 정도 발생하나, 2050년에는 6배 증가하여 한달간 지속

— 집중호우 일수는 2020년 30%, 2050년에는 60% 이상 증가

∙ 집중호우가 빈번한 수도권, 영동지방 호우가 2배 이상 증가

— 열대 해역의 해수온도 상승(+3℃)으로 태풍 발생지역이 북쪽으로 확장하고, 강력한 태풍 발생 가능성 증가

∙ 한반도 주변해역의 해수온도 상승(+4~5℃)에 따라 우리나라 통과시에도 태풍 강도가 유지

○ 부문별(수자원) 상세 시나리오 보고서

— 분야별(수원, 보건, 농업, 재해) 맞춤형 응용정보 생산(12월) 후 보고서 발간 예정

참고		미래 기후변화 전망 시나리오 (‘기후변화 대응 재난관리 개선 종합대책’ 총리보고(‘11.12) 자료)

○ 파일 별도첨부

(국립기상연구소 예보연구과 정관영, 070-7850-6602)

13. 여수엑스포 기상지원을 위한 특화예측시스템 일별 정확도

○ 여수엑스포 기상지원을 위한 특화예측시스템 개요

— 여수 중심의 1km 해상도, 30분 간격 예측 수행

— 기온, 바람에 대해서 최대 6시간까지 예측 제공

— 제공기간 : 5.12 ∼ 8.12(3개월)

○ 수치모델결과의 3차원 가시화를 통한 직관적 날씨정보 제공

— 지리정보와 중첩된 3차원 가시화 및 홈페이지를 통한 실시간 정보제공

— 홈페이지 방문자수 : 98,993건(모바일 접속이 PC 접속보다 1.5배 많음)

<2012여수세계박람회 날씨정보 홈페이지>

○ 예측정확도 검증결과

— 기온, 바람(풍속)에 대한 예측모델과 여수엑스포 행사장 내 관측값의 예측시간대별 평방근오차(RMSE)

※ 통계적 신뢰도 확보를 위해 일별로 구하지 않고 행사기간 중에 대해 검증

기온 검증결과	바람 검증결과

(기상산업정보화국 기상산업정책과장 이동일, 02-2181-0842)

14. 기상산업 육성을 위한 민·관역할 분담에 관한 가이드라인    및 지침 제정

○ 국가 기상업무 서비스 향상과 기상산업 진흥을 위한 민·관의 효율적인 협력방안(가이드라인) 마련을 추진하고 있음.

— 국가 기상업무 서비스 향상과 기상산업 진흥을 위한 민관협력방안 연구용역 실시(‘11.11.11∼’12.3.10)

— 민관협력 가이드라인 정립을 위한 협의회 구성(2012. 6. 8.)

∙ 붙임 참조

○ ‘12년 9월 중으로 민관협력 가이드라인을 마련할 계획이며, 본 가이드라인을 참고하여 향후 지침 제정을 추진할 것임.

[붙임]

수신자 수신자 참조

제  목 「민관협력 가이드라인 정립을 위한 협의회」 구성 알림

기상서비스의 효율적 민관협력을 통해 수요자 만족도 제고 및 기상서비스의 국가경쟁력 강화를 위해「민관협력 가이드라인 정립을 위한 협의회」를 아래와 같이 구성함을 알려드립니다.

- 아 래 -

가. 구성(총 6명)

소속 및 부서	직급	성명
기상청 기상산업정책과	사무관	임재철
기상청 예보정책과	사무관	성인철
한국기상산업진흥원 전략혁신팀	팀장	백종윤
한국기상산업진흥원 정책연구팀	팀장	송근용
한국기상산업진흥원 기상기후정보센터	팀장	김정현
(주)비손파트너스	대표	임형택

나. 운영기간 : 2012.6.8(금) ~ 2012.9.21(금) 까지.  끝.

한국기상산업진흥원장

수신자 : 기상산업정책과, 예보정책과, (주)비손파트너스

(기후과학국 한반도기상기후팀 박정규, 02-2181-0452)

15. 기상청의 기후변화 시나리오 개발 현황과 보고서

○ 기상청의 새로운 기후변화 시나리오 개발 현황

시나리오 종류	전지구 시나리오 (135km 해상도)	한반도 시나리오 (12.5km 해상도)	남한상세 시나리오 (1km 해상도)
RCP 2.6	2012.05 완료	2012.11 예정	2012.12 예정
RCP 4.5	2011.06 완료	2011.10 완료	2012.04 완료
RCP 6.0	2012.05 완료	2012.11 예정	2012.12 예정
RCP 8.5	2011.06 완료	2011.10 완료	2011.12 완료

○ 보고서(별도첨부)

— IPCC 5차 평가보고서 대응을 위한 기후변화 시나리오 보고서 2011(국립기상연구소)

(기후과학국 기후정책과 윤원태, 02-2181-0392)

16. 기상청 기후변화 감시·예측 및 국가정책지원강화 사업 내역

○ 2012년 기후변화 감시·예측 및 국가정책지원강화 사업 내역

번호	연구과제	연구비 (백만원)	연구책임자
1	한반도 유출입(장거리수송) 온실가스량 정량적 분석기법 개발	400	김경렬 (서울대)
2	한반도 배경대기 에어로졸 기후효과 산출 기법 개발	300	윤순창 (서울대)
3	3차원 입체 온실가스 감시기술 개발	500	김준((재)국가농림기상센터)
4	기후변화를 고려한 수문기상 예측정보 생산기술 개발	400	이동률 (한국건설기술연구원)
5	한반도/동아시아 가뭄전망․대응기술 개발	300	배덕효 (세종대)
6	대륙기원의 황사와 연무가 지역 기후변화에 미치는 영향	68	이권호 (경일대)
7	대기에어로졸 소멸계수 실지(in-situ) 측정기술 개발을 통한 기후변화 감시․예측 능력 향상 연구	70	김영준 (광주과학기술원)
8	컬럼 에어로졸 광학적 특성의 유효성과 대표성 조사를 위한 비교 관측 연구	68	김영성 (한국외대)
9	RCP 기후시나리오 기반 해안 영향평가 및 적응전략 개발 연구	110	조광우 (한국환경정책평가연구원)
10	기후변화에 따른 해양수산자원의 변동요인 예측	38.5	김수암 (부경대)
11	기후변화에 따른 엘니뇨 역학 진단 및 예측	450	예상욱 (한양대)
12	국가기후자료의 비균질성 검증 및 보정기법 기술개발	200	이영섭 (동국대)
13	영거드라이아스 및 볼링-앨러로드 기간 동안 급격한 기후변화와 탄소순환	84	안진호 (서울대)
14	북반구 빙하기 이후 북태평양의 고기후 변화	56	김부근 (부산대)
15	Medieval Warm Period와 Little Ice Age 기간 한반도 주변 기후변화 복원	51	이경은 (한국해양대)
16	제4기 동북아시아 고기후 복원과 기후변동 메카니즘 규명	55	황상일 (경북대)
17	카본 에어러솔의 조성 및 영향을 고려한 대기 에어러솔의 복사강제력 모델 개발	56	정창훈 (경인여대)
18	동북아시아지역 기후변화에 영향을 미치는 에어러솔-하층운 상호작용 분석 연구	49	김재환 (부산대)
19	대기 중 유기물질의 기원과 광화학적 특성	66	김규범 (서울대)
20	지구시스템모듈 원천기술개발을 위한 구름물리, 중력파, 지면생태, 해양과정 연구	470	염성수 (연세대)
21	빙권요소 기반 동아시아 계절예측 향상 기술개발	500	김백민 (극지연구소)
22	여름철 동아시아 몬순/장마 계절예측 기술 개발	300	서경환 (부산대)
23	RCP 시나리오를 이용한 한반도 상세 기후변화 전망자료 산출	900	서명석 (공주대)
24	기후변화 영향평가를 위한 RCP 기반 응용 기후변화 정보 생산	300	김용국 (경북대)
25	기후모델의 지면 과정 개선과 이를 이용한 동아시아 탄소 수지 추정	32.3	이영희 (경북대)
26	동아시아 에어로졸과 태풍의 관계 규명	93.5	정철 (광주과학기술원)
27	고해상도 GOCI 위성 자료와 모델링 자료 통합 시스템을 활용한 에어로솔의 광학적 특성 및 복사강제력 산출	93.5	송철한 (광주과학기술원)
28	고해상도 전구모델을 활용한 RCP 시나리오 기반 한반도 상세 기후전망 자료 생산	137.5	오재호 (부경대)
29	한반도 삼림생태계의 이산화탄소 수지의 정량적 평가	105	박순웅 ((사)대기환경모델링센터)
30	조선시대 각사등록(평안도)과 조선왕조실록(예종,성종)의 기상기록 복원연구	216.1	홍윤 ((재)한국기상기후아카데미
31	IPCC등 국제 전문가 육성 및 활용방안 연구	100	이우성 (과학기술정책연구원)
32	기후 및 기후변화 아프리카 프로그램 확대방안 연구	50	김용준 ((주)이엔쓰리환경)
33	사용자 의사결정지원을 위한 기후예측정보서비스 구축 방안제시	64.6	박중훈 (한국행정연구원)
34	기후과학분야 연구동향 분석을 통한 발전방향 확립 연구	70	오정진 (숙명여대)

(운영지원과 권태순, 02-2181-0222)

17. 직원 비위

- 직원 비위로 인한 수사 또는 징계 내역

- 비위혐의로 수사 또는 조사 중인 직원의 의원면직 사례

○ 직원 비위로 인한 수사 또는 징계 내역(2010년～2012년 9월말 기준)

소속 (처분당시)	직위 (직급)	성명	비위내용	통보기관	통보일자	처분일자	처분종류
항공기상청 정보지원과	5급	한○○	뇌물수수	서울남부 지검	2009-04-16	2010-01-13	정직 1월
대전지방기상청 인천기상대	5급	박○○	금품수수	인천지검	2012-06-08	2012-07-25	경고
대전지방기상청 인천기상대	6급	이○○	금품수수	인천지검	2012-06-08	2012-07-25	경고
대전지방기상청 인천기상대	기능8급	홍○○	금품수수	인천지검	2012-06-08	2012-07-25	주의

○ 비위혐의로 수사 또는 조사 중인 직원의 의원면직 사례 : 없음

한명숙 위원

<국립기상연구소>

(국립기상연구소 연구기획운영과장 이종하, 070-7850-6502)

1. 최근 5년간 기상예보/예측 관련 연구현황 및 예산

기상예보/예측 관련 기술 연구 현황(예산)	활용
○ 초단기 악천후 예측·대응기술개발(799백만원) - 초단기 예측모델 개발 및 실시간 예보지원 체계 구축 · 5km 간격, 일8회(3시간 간격), 18시간 예측 - 하이브리형 강수실황예측 원형개발	- 3차원 분석장 예보관 현업 활용 - 초단기 예측시스템 시험운영(3시간 간격 지원)
○ 한반도 악기상 집중관측 연구(700백만원) - 고분해능 관측자료(해남)의 상시 생산 및 연구 수행 - 태평양-아시아 태풍 국제공동관측 (T-PARC 2008) 및 목표관측시스템 연구	- 특별관측 및 상시 관측 자료 실시간 예보 지원 - 국제공동 관측을 통한 태풍예측 가능성 평가
○ 단시간 강수예측능력 향상 연구(600백만원) - 통합모델(UM), 지역모델 평가, 최적화 기법 개발 - 변분에코 추적 기법을 적용한 초단기 예측기법 개발	- 전 지구 파랑예측시스템 현업화 - 현업 지역 폭풍해일 예측시스템 평가 및 개선 - 한반도 연근해 해황 예보시 활용
○ 전지구 해양기상 모니터링 시스템 개발(180백만원) - 전 지구 파랑예측시스템 현업화 - 고해상도 지역폭풍해일 예측시스템 현업운영 지원 및 검증 · 주요연안 30개 지점 조석/해일고 산출 및 검증 - 1km 수평격자 연안 국지 폭풍해일 모델 개발 - 열대저기압 해상풍 산정 및 동적취주에 따른 파랑산정 연구	- 강수실황예측시스템v1.0 시험운영(10분 간격 지원)
○ 동북아 황사 종합감시 능력 향상 연구(664백만원) - 황사발원지(중국 1소, 몽골 1소) 황사감시기상탑 운영 - 연구용 황사․연무 입자계수기 확충(1소 → 4소) 및 황사와 연무의 객관적 판별 기법 연구 - 서울황사감시센터(종로구 송월동) 운영으로 황사․연무의 물리․화학 특성 분석 - 황사해외모니터(중국 및 몽골 거주 37명)	- 황사 발원 및 이동감시 - 황사와 연무를 객관적으로 구별 - 황사사례별 특성분석으로 정확한 황사정보 생산 - 황사예보 지원 및 황사발원지 해외황사정보 수집
○ 황사 모델 및 예측기술 개발(350백만원) - 객관적 황사계절예측시스템 구축 - KWRF-ADAM 접합모델 개발 - 전지구 황사예측모델 기반 구축	- 사계절 황사예보 현업지원에 활용

○ 2008년

기상예보/예측 관련 기술 연구 현황(예산)	활용
○ 초단기 악천후 예측·대응기술개발(799백만원) - 초단기 기상분석 및 예측시스템(KLAPS) 개선 - 강수실황예측시스템(MAPLE) 구축	- 초단기 기상분석 및 예측시스템(KLAPS) 현업화 - 강수실황예측시스템v2.0 시험운영
○ 예보기술지원 및 활용연구(2,120백만원) - 통합모델의 물리과정 및 자료동화과정 평가 및 물리과정별 영향분석 - 인천공항 중심의 4차원 감시 및 예측시스템 개발 - 국제공동관측 프로그램 참여, 특별관측자료에 따른 위험기상 현상의 예측성 향상 분석 - 해남 위험기상 집중관측센터 운영	- 통합모델 물리과정 개선 및 예측 성향 분석 및 가이던스 제공 - 특별관측 및 해남 위험기상 집중관측 자료 예보에 활용
○ 전지구 해양기상 모니터링 시스템 개발(300백만원) - 전 지구 파랑예측시스템 현업화 - 고해상도 지역폭풍해일 예측시스템 현업운영 지원 및 검증 · 주요연안 30개 지점 조석/해일고 산출 및 검증 - 1km 수평격자 연안 국지 폭풍해일 모델 개발 - 열대저기압 해상풍 산정 및 동적취주에 따른 파랑산정 연구	- 전 지구 파랑예측시스템 현업화 - 현업 지역 폭풍해일 예측시스템 평가 및 개선 - 한반도 연근해 해황 예보시 활용
○ 동북아 황사 종합감시 능력 향상 연구(834백만원) - 황사발원지(중국 1소, 몽골 1소) 황사감시기상탑 운영 - 연구용 황사․연무 입자계수기 확충(4소 → 6소) 및 황사․연무 판별 기법 개발 - 황사 초기 대응을 위한 관측소별 PM10 기준 농도 산출 - 황사종합감시 및 예보지원 ․ 황사전문예보관 운영(24시간 교대근무) ․ 황사해외모니터(중국 및 몽골 거주 47명) 운영 ․ 황사취약계층대상 문자서비스 제공 시작 (수신대상자 13,600여명)	- 황사발원지 황사감시기상탑 종합보고서 발간 - 황사와 연무를 객관적으로 구별 - 황사판별 초기 대응을 위한 관측소별 PM10 기준농도 제시 - 황사분석서 및 해외황사정보 수집으로 황사감시 및 예보에 활용 - 황사 예․특보시 황사정보 제공(72,000여건)
○ 황사 모델 및 예측기술 개발(180백만원) - 현업화를 위한 UM-ADAM 운영시스템 구축 - 국내 황사출현일수 계절예보를 위한 통계예보모델 개선	- 통합수치모델(UM) 기상장을 활용한 황사농도 단기예측 모델의 현업기반 마련 - 황사통계예보모델을 이용한 봄철 황사예보 현업 지원

○ 2009년

○ 2010년

기상예보/예측 관련 기술 연구 현황(예산)	활용
○ 초단기 악천후 예측·대응기술개발(799백만원) - 초단기 모델을 위한 관측자료 활용체계 개선 - 1시간 간격 초단기 기상분석 및 예측시스템 개발	- 초단기 동네예보 대국민 서비스 시행(1시간 간격 예보제공)
○ 예보기술지원 및 활용연구(2,120백만원) - 통합모델 물리과정 개선 -「보성위험기상집중관측센터」이전완료 및 정상운영 - 라이더식 운고계 도입․관측개시 - 수도권지역 위험기상 고밀도 특별관측 수행(8.14~9.4/인천, 동두천, 양평) - 준실시간 GPS 가강수량 산출 및 표출시스템 원형 개발	- 통합모델 물리과정 개선에 활용 - 수도권 고밀도 집중관측 자료 예보지원 및 예측모델 개선에 활용
○ 해양기상 관측 및 예측시스템 적용연구(300백만원) - 지역파랑 예측시스템을 활용한 파랑실황도 산출시스템 구축 및 현업화 - 기상청 통합모델(UM) 연동을 통한 현업운영 파랑 및 폭풍해일 예측시스템 개선 - 해양순환-파랑 결합모델을 이용한 해류 및 해수면 변동에 의한 파랑 변조 효과 분석 - 부산청, 강원청 해상예보 구역에 대한 국지연안(1km) 파랑 및 폭풍해일 모델 개발 및 시험운영	- 파랑실황도 현업화, 해양기상 서비스 활용 - 기상청 통합모델로의 변경에 따른 현업운영 파랑 및 폭풍해일 예측시스템 개선
○ 동북아 황사 종합감시 능력 향상 연구(1,047백만원) - 발원지 황사감시기상탑 확충(2개소 → 3개소) ․설치장소: 몽골 고비사막(놈곤 기상관측소) - 연구용 황사․연무 입자계수기 확충(6소 → 7소) - 동북아 황사종합감시 및 예보지원 ․ 황사전문예보관 운영(6명, 24시간 교대근무) ․ 황사해외모니터(중국 및 몽골 거주 59명) 운영 ․ 황사취약계층대상 문자서비스 제공 (수신대상자 13,600여명)	- 황사발원 감시 및 발원지 관측자료 매개 변수화로 황사모델개선 - 대구기상대 설치로 도시 지역 황사․연무 판별 - 황사분석서 제공 및 해외황사정보 수집으로 황사예보에 활용 - 황사 예․특보시 황사정보 제공(205,000여건)
○ 황사 모델 및 예측기술 개발(266백만원) - 통합수치모델 기반 황사예측모델(UM-ADAM) 현업화(‘11.6) - 황사계절예보를 위한 황사통계모델 구축	- 통합수치모델 기반 황사예측모델(UM-ADAM) 현업운영 - ‘10년 봄철 황사전망 지원

○ 2011년

기상예보/예측 관련 기술 연구 현황(예산)	활용
○ 초단기 악천후 예측·대응기술개발(759백만원) - 초단기 기상분석 및 예측시스템 개선 - 낙뢰 확률예측시스템 개발 - 한국형 강수실황예측시스템(KONOS) 개발	- 초단기 동네예보 확대 시행 지원(낙뢰확률예보, 북한지역) - KONOS 시험운영
○ 예보기술지원 및 활용 연구(2,014백만원) - 호우특보의 새로운 기준값 설정을 위한 조사 연구 - 동네예보 격자점별 기온예보 기법 개발 - 보성 오토존데 고층 상시관측 실시(1월∼6월, 1일 2회) - 2010년도 여름철 수도권 특별관측자료 활용연구(8.14∼9.4/인천공항, 동두천, 양평) - 기상1호를 이용한 목표관측을 위한 민감지역 산출시스템 확장 구축 - 기상-산불접합모델 원형개발 - 가강수량 산출을 위한 GPS 3조 도입(백령도, 연평도, 인천공항)	- 호우특보 개선에 활용 - 동네예보 격자점 가이던스 시험운영 - 특별관측자료 실시간 예보 및 모델개선에 활용 - 기상1호를 이용한 목표관측 시스템 운영 및 지원 - 국립산림과학원과 산불확산 공동연구에 활용
○ 해양기상 관측 및 예측시스템 활용연구(290백만원) - 지역파랑 예측시스템의 자료동화 모듈 개선 연구(레이더식 파랑계의 유의파고 자료 추가 적용) - 파랑예보 정확도 향상을 위한 예측결과 표출 개선 및 현업화 - 대전청, 광주청, 제주청 해상예보 구역에 대한 국지연안(1km) 파랑 및 폭풍해일 모델 개발 및 시험운영을 통한 관측자료(유의파고, 해수면 고도)와의 비교 검증	- 현업운영 지역 파랑예측시스템 예측성 개선에 활용 - 파랑예보 정확도 향상 - 한반도 연근해 예측을 위한 국지연안 예측시스템 개선에 활용
○ 동북아 황사 종합감시 능력 향상 연구(793백만원) - 황사발원지 및 국내 황사감시망 운영 ․ 황사감시기상탑(3소) 황사연무입자계수기(8소) 등 - 서울 황사감시센터(종로구 송월동) 운영으로 황사․연무 특성분석 - 「한․중 황사협력회의」 개최 및 협의록 체결(5월) ․황사농도 자료공유 기한 연장(2011년 → 2014년) ․ 「한․중 공동관측망」 정도검사 및 운영자 교육 일정 합의 - 동북아 황사종합감시 및 예보지원 ․ 황사전문예보관 운영(5명, 24시간 교대근무) ․ 황사해외모니터(중국 및 몽골 거주 47명) 운영 ․ 황사취약계층대상 문자서비스 제공 (수신대상자 13,600여명)	- 국내외 황사관측자료의 감시로 황사 발원 및 이동 탐지에 활용 - 황사사례별 특성분석으로 정확한 황사정보 생산 - 황사발원지(중국) 관측자료의 안정적 수신 및 관측자료 품질 확보 - 황사분석서 제공 및 해외황사정보 수집으로 황사예보에 활용 - 황사 예․특보시 황사정보 제공(140,000여건)
○ 황사 모델 및 예측기술 개발(455백만원) - 황사 출현일수 및 사례회수 예측을 위한 통계모델 개발 - 지구환경재해(방사능, 화산재) 확산모델 구축 - 고해상도 황사단기예측모델(UM-ADAM) 및 황사추적도 개발 - 위성 및 지상자료를 활용한 황사자료동화 기반 구축	- ‘11년 봄철 황사전망 지원 - 후쿠시마 원전 방사능 확산예상도 대국민 제공 - 백두산 화산재의 최악 시나리오 대비 확산 모의결과 제공 - 고해상도의 황사농도 단기예측 현업 지원

○ 2012년

기상예보/예측 관련 기술 연구 현황(예산)	활용
○ 예보기술지원 및 활용 연구(2,901백만원) - 동네예보 실황 및 초단기예보 개선 - 동네예보 격자점 가이던스 개선 및 확대 - 동네예보를 위한 격자점 가이던스 확장 및 개선 - 앙상블 예측결과를 이용한 단기, 주간의 기온, 강수유무 가이던스 개발 - 최적화 알고리즘을 이용한 통합모델개선연구 - 여수EXPO 기상지원 특화예측 체계 운영 - 기상지원 및 위험기상분석을 위한 특별관측 수행 - 기상1호를 활용한 실시간 목표관측시스템 운영	- 동네예보 실황 개선(기온, 강수량, 하늘상태) - 동네예보 단기예측 격자점 가이던스 현업화 - 여수세계박람회 특화기상지원 (2012. 5. 12 ∼ 8. 12) - 기상1호 최적관측지점 사전 예측에 활용 - 강수실황모델 공군기상단, 한강홍수통제소 기술이전
○ 해양기상 관측 및 예측기술 고도화 기반 구축(200백만원) - 현업 해양기상 예측시스템(파랑·폭풍해일) 개선 및 연안범람 모델 개발 - 서해 조석효과를 포함한 대기-해양 상호작용 연구 ○ 차세대 해양기상 예측시스템 기반 연구(430백만원) - 실시간/준실시간 전세계 해양관측 자료 DB 기반 구축 - 전지구 해양관측자료 품질관리·분석 체계 구축	- 현업 해양기상 예측시스템 예측도 개선 - 위험 기상시 한반도 주변해역 연안해역 범람예측에 활용 - 전 지구 해양순환 예측시스템 구축에 활용
○ 동북아 황사 종합감시 능력 향상 연구(800백만원) - 발원지 및 국내 황사감시망 운영 ․ 황사감시기상탑(3소) 황사연무입자계수기(8소) 등 - 서울 황사감시센터(종로구 송월동) 운영으로 황사․연무 특성분석 - 동북아 황사종합감시 및 예보지원 ․ 황사전문예보관 운영(5명, 24시간 교대근무) ․ 황사해외모니터(중국 및 몽골 거주 35명) 운영 ․ 황사취약계층대상 문자서비스 제공 (수신대상자 13,600여명) - 「한․중 황사공동관측망」 운영자 교육 실시(5.24.~6.9 / 중국기상청 황사담당자 15명)	- 국내외 황사관측자료의 감시로 황사 발원 및 이동 탐지에 활용 - 봄철 에러러솔 시료 포집(14회) 분석 - 황사분석서 제공 및 해외황사정보 수집으로 황사예보에 활용 - 황사 예․특보시 황사정보 제공(7,530여건) - 중국기상청 황사담당자의 장비운영능력 향상에 기여
○ 황사 모델 및 예측기술 개발(500백만원) - 봄철 황사예측지원을 위한 계절예측시스템 자동화 - 지상농도자료를 활용한 황사자료동화 기법 개선 - 황사․연무 통합 예측시스템 구축	- ‘12년 봄철 황사전망 지원 - 연무 예보지원을 위한 기반 구축

(국립기상연구소 연구기획운영과장 이종하, 070-7850-6502)

2. 최근 3년간 연구조사 목록(지구온난화, 한반도 아열대화, 폭염, 폭우, 황사에 관한 연구조사 별도 표기)

○ 기본연구개발사업

연도	사업명	담당부서	비고
2009	∙예보기술 지원 및 활용 연구	예보연구과	폭우
	∙기후변화 예측기술 지원 및 활용연구	기후연구과	지구온난화,한반도 아열대화
	∙관측기술 지원 및 활용연구	지구환경시스템연구과
	∙황사 감시예측기술 지원 및 활용연구	황사연구과	황사
	∙지진감시기술 지원 및 활용연구	지구환경시스템연구과
	∙기상기술전략개발연구	정책연구과
	∙선진기상기술개발연구	응용기상연구과	폭염
2010	∙예보기술 지원 및 활용 연구	예보연구과	폭우
	∙기후변화 예측기술 지원 및 활용연구	기후연구과	지구온난화,한반도 아열대화
	∙관측기술 지원 및 활용연구	지구환경시스템연구과
	∙황사 감시예측기술 지원 및 활용연구	황사연구과	황사
	∙지진감시기술 지원 및 활용연구	지구환경시스템연구과
	∙기상기술전략개발연구	정책연구과
	∙선진기상기술개발연구	응용기상연구과	폭염
	∙녹색성장 기상자원 기술개발 연구	응용기상연구과
2011	∙예보기술 지원 및 활용 연구	예보연구과	폭우
	∙기후변화 예측기술 지원 및 활용연구	기후연구과	지구온난화,한반도 아열대화
	∙관측기술 지원 및 활용연구	지구환경시스템연구과
	∙황사 감시예측기술 지원 및 활용연구	황사연구과	황사
	∙지진감시기술 지원 및 활용연구	지구환경시스템연구과
	∙기상기술전략개발연구	정책연구과
	∙재해기상연구센터 설립운영	예보연구과	폭우
	∙선진 기상기술 개발 연구	응용기상연구과	폭염
	∙녹색성장 기상자원 기술개발 연구	응용기상연구과
	∙시범지역 수문기상 기술개발 연구	응용기상연구과

○ 특정연구개발사업

연도	사업명	담당부서	비고
2009	∙구름조절 지상실험 및 모형기술개발	응용기상연구과
	∙수자원 영향평가를 위한 기후변화 시나리오 및 전망 분석(Ⅲ)	기후연구과	지구온난화,한반도 아열대화
2010	∙구름조절 지상실험 및 모형기술개발	응용기상연구과
	∙구름조절 지상실험 및 모형기술개발(Ⅱ)	응용기상연구과
	∙수자원 영향평가를 위한 기후변화 시나리오 및 전망 분석(Ⅲ)	기후연구과	지구온난화,한반도 아열대화
	∙수자원 영향평가를 위한 기후변화 시나리오 및 전망 분석(Ⅳ)	기후연구과	지구온난화,한반도 아열대화
	∙국가 표준 기후시나리오 수자원 전망활용	기후연구과	지구온난화,한반도 아열대화
	∙국가 표준 기후시나리오 수자원 전망활용(II)	기후연구과	지구온난화,한반도 아열대화
2011	∙구름조절 지상실험 및 모형기술개발(Ⅱ)	응용기상연구과
	∙구름조절 지상실험 및 모형기술개발(Ⅲ)	응용기상연구과
	∙국가 표준 기후시나리오 수자원 전망활용(II)	기후연구과	지구온난화,한반도 아열대화
	∙국가 표준 기후시나리오 수자원 전망활용(III)	기후연구과	지구온난화,한반도 아열대화
	∙수자원 영향평가를 위한 기후변화 시나리오 및 전망 분석(Ⅳ)	기후연구과	지구온난화,한반도 아열대화

○ 수탁연구개발사업

연도	사업명	담당부서	비고
2009	∙해일예측시스템 정확도 개선(III)	지구환경시스템연구과
	∙해일예측시스템 정확도 개선(Ⅳ)	지구환경시스템연구과
	∙해양오염 예측을 위한 해양 기상정보 시스템 개발	지구환경시스템연구과
	∙선정사례에 대한 황사 집중분석 및 황사관측능력 배양 공동연구(I)	황사연구과	황사
	∙선정사례에 대한 황사 집중분석 및 황사관측능력 배양 공동연구(II)	황사연구과	황사
	∙농업지대의 작물생육시기별 국지기상 예측정보 생산연구(II)	응용기상연구과
	∙안개 및 강풍 등 도로기상현상에 관한 연구	응용기상연구과
	∙스마트하이웨이 안개 및 강풍대응 시스템 연구(Ⅱ)	응용기상연구과
	∙한반도 꽃가루 농도 특성 및 건강영향 조사	응용기상연구과
	∙IT 융합 U-대기관측센서 개발 연구회	응용기상연구과
	∙여름철 폭염의 기상학적 원인 및 보건에 미치는 영향(Ⅲ)	정책연구과	폭염
	∙통신해양기상위성 1호 기상자료처리 시스템 개발(Ⅶ)	지구환경시스템연구과
2010	∙해일예측시스템 정확도 개선(IV)	지구환경시스템연구과
	∙해일예측시스템 정확도 개선(V)	지구환경시스템연구과
	∙해양오염 예측을 위한 해양기상 정보시스템 개발(Ⅱ)	지구환경시스템연구과
	∙기후변화가 알레르기 발현식물 성장에 미치는 영향연구	응용기상연구과
	∙선정사례에 대한 황사 집중분석 및 황사관측능력 배양 공동연구(II)	황사연구과	황사
	∙스마트하이웨이 안개 및 강풍대응 시스템 연구(Ⅱ)	응용기상연구과
	∙기상관측장비 국산화 기술연구회	응용기상연구과
	∙여름철 폭염의 기상학적 원인 및 보건에 미치는 영향(Ⅲ)	정책연구과	폭염
2011	∙해일예측시스템 정확도 개선(V)	지구환경시스템연구과
	∙해양오염 예측을 위한 해양기상 정보시스템 개발(Ⅲ)	지구환경시스템연구과

(국립기상연구소 연구기획운영과장 이종하, 070-7850-6502)

3. 제주혁신도시 청사 이전 후 계속 근무 예정 직원 현황

- 국토해양부에 제출한 이전계획서

- 전문 연구인력 확보 및 전문가 교육시스템 구축계획

- 지자체 및 대학교, 기상청 등과의 협력체계 구축 계획

- 제주혁신도시 이전 후 계속 근무하지 않은 직원 충원 계획

○ 국립기상연구소 이전계획서 : 파일 별도첨부

○ 전문 연구인력 확보 및 전문가 교육시스템 구축계획

- 공동대학원과정 신설운영으로 지역대학과의 기상연구인력 체계적 육성함으로서 원활한 인력수급 추진

○ 혁신도시 이전과 관련한 지자체 및 대학교와의 교류협력 체결

- 제주대학교와의 학술연구 및 과학기술교류 협정 체결(’07. 9.)

- 제주 남원읍과의 자매결연 협정 체결(’07. 10.)

○ 혁신도시 이전으로 인한 연구원 부족인력 충원 계획

- 기상과학 분야 전공자 신규채용(제주도 현지 인력 우선활용)

- WMO 연계 해외 방문과학자 초빙 활용 등 연구과제의 공동수행과 연구 전문성 확보 추진

참 고		제주 서귀포혁신도시 이전 관련 설문조사 실시(’12. 6.)

구분	정원	이전가능	이전불가
정규직	70	70	0
비정규직(연구원)	120	67	53
계	190	137	53

<국가기상위성센터>

(국가기상위성센터 위성기획과 윤성득, 070-7850-5701)

1. 국가기상위성관련 연구사업 목록 및 추진현황

연도	연구사업(과제)명	연구책임자 (연구기관)	연구비 (백만원)	연구 기간	추진현황
2009	전지구 위성자료 수집 및 활용기술 개발	㈜지아이소프트	98	03.20~11.15	추진완료
2009	초단기 및 실황예보지원을 위한 위성활용 예측정보 산출 기술 개발	홍성은(㈜지아이소프트)	379	03.26~11.30
2009	위성자료 품질향상 및 기후정보 제공기반 구축	이종범(새아소프트㈜)	305	04.10~10.30
2009	정지궤도복합위성 기상관측시스템의 사회경제적 편익분석 기획연구 용역	㈔한국기상학회	44	12.07~12.28
2010	위성을 이용한 안개예보지원 기술 개발	박용철(㈜지아이소프트)	105	04.09~11.30
2010	COMS 위성자료 기후 및 응용분야 활용기술 개발	김영섭(㈔한국기상학회)	238	04.12~11.30
2010	초단기 및 실황예보지원을 위한 위성활용 예측정보산출기술개발(II)	홍성은(㈜지아이소프트)	382	04.15~11.30
2010	전지구위성항법시스템(GNSS)의 기상 및 우주기상 활용체계 구축(Ⅰ)	이상우(㈜에스이랩)	216	04.16~11.30
2010	기상위성산출물 정규생산 및 수치예보지원 체계 구축(I)	김종군(㈜환경예측연구소)	320	04.22~11.30
2010	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발(I)	김갑성(경희대 산학협력단)	109	09.03.~12.31
2010	독자 기상위성 자료처리 및 활용기술개발을 위한 기획연구	장영근(한국항공대학 산학협력단)	87	09.06~11.30
2011	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발(II)	김갑성(경희대 산학협력단)	109	01.01~12.31
2011	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 한국형 기상ㆍ환경 위성영상처리 기본체계 개발(II)	사공영보(㈜솔탑)	132	01.01~12.31
2011	기상위성 40년사 발간	이천우(㈜웨더피아)	94	03.23~12.15
2011	전지구위성항법시스템(GNSS)의 위성 및 우주기상 활용체계 구축(Ⅱ)	이종혁(㈜에스이랩)	340	04.05~11.30
2011	기상위성 중장기 발전계획 수립을 위한 기획연구 용역	이성현(㈜지인컨설팅)	48	04.05~06.30
2011	위성자료 수치예보 활용지원 기술 개발(I)	김형균(새아소프트㈜)	193	04.05~11.30

연도	연구사업(과제)명	연구책임자 (연구기관)	연구비 (백만원)	연구기간	추진현황
2011	천리안위성 관측자료와 기상산출물 품질관리 및 개선(Ⅰ)	김종군(㈜환경예측연구소)	288	04.07~11.30	추진완료
2011	천리안위성 등 기상산출물 실시간 감시지원기술개발	민성원(새아소프트㈜)	166	04.08~11.30
2011	위성자료 분석 및 예보분야 서비스기술 개발(Ⅲ)	홍성은(㈜지아이소프트)	589	04.19~11.30
2011	위성자료의 응용분야 활용확대를 위한 기술개발	장은미(㈜지인컨설팅)	329	04.22~11.30
2011	정지궤도위성 우주기상탑재체 개발을 위한 기획연구	김용하(충남대 산학협력단)	40	06.01~11.30
2011	우주기상 업무 기본계획 수립을 위한 기획연구	오종우(남서울대 산학협력단)	19.5	10.30~12.15.
2011	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 위성을 이용한 해양기상요소 산출기법 개발	박경애(서울대 산학협력단)	125	06.10~11.30
2011	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 기상위성 활용역량 강화를 위한 교육훈련 체계 구축	이성현(㈜지인컨설팅)	143	06.13~11.30
2011	천리안위성 지상국 운영지원시스템 개발(II)	박성동(㈜쎄트렉아이)	272	06.28~12.10
2011	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 정지궤도기상위성 자료처리시스템 개발을 위한 국제협력	신동빈(연세대 산학협력단)	118	06.30~11.30
2011	정지궤도기상위성 자료처리기술개발 선행연구	신동빈, 서명석(연세대․공주대(공동))	265	07.12~11.30
2011	위성자료 서비스 콘텐츠 개발 및 DB 개선(II)	오정환(㈜지오투정보기술)	437	08.19~11.30
2011	후속위성 지상국개발 선행연구	김흥남(한국전자통신연구원)	441	08.22~12.10
2011	사례분석을 통한 지자기 폭풍시 전리권 변화감시 및 분석방안 연구	오승준, 이상우(㈜에스이랩)	48	10.26~12.19
2011	천리안위성의 맞춤형 영상정보 및 콘텐츠 개발 용역	김형섭(㈜케이웨더)	219	10.28~12.15
2012	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발(III)	김갑성(경희대학교)	109	01.01~12.31	추진 중
2012	한국형 기상환경 위성영상처리 기본체계 개발	사공영보(㈜솔탑)	132	01.04~12.31
2012	위성을 이용한 해양기상요소 산출기술 개발	박경애(서울대학교)	125	2011.12.01~2012.11.30
2012	정지궤도기상위성 자료처리시스템 개발을 위한 국제협력	신동빈(연세대학교)	118	2011.12.02~2012.11.30
2012	기상위성 활용역량 강화를 위한 교육훈련 체계 구축	강병기(㈜지인컨설팅)	143	2011.12.05~2012.11.30
2012	우주기상 예특보기술 및 우주기상자료 공동활용기술 개발	이종혁(㈜에스이랩)	1,025	03.05~11.30
2012	정지궤도 기상위성 지상국 개발 기초설계 연구	안도섭(한국전자통신연구원)	1,055	04.02~11.30
2012	저궤도 기상위성 개발을 위한 기획연구	은종원((사)통신위성우주산업연구회)	185	04.24~11.30
2012	우주기상 예특보기술 및 우주기상자료 공동활용기술 개발 감리용역	김상복(㈜키삭)	22	05.18~11.30
2012	위성자료의 예보 및 응용기술 개발	한경수(부경대학교외 3곳)	1,020	06.01~11.30
2012	천리안위성 지상국운영지원시스템 개발	홍민녀(㈜쎄트렉아이)	363	06.04~11.30
2012	국가 위성자료 수집관리 및 서비스체계 개선	김형균(㈜새아소프트)	473	07.23~11.30

(국가기상위성센터 위성분석과 최병철, 070-7850-5801)

2. 위성자료의 기후 및 환경분야 응용에 관한 연구 결과 보고서

○ 위성자료의 기후 및 응용분야 연구사업 목록

연번	연구자료 목록	사업기간	비고
1	COMS 위성자료 기후 및 응용분야 활용기술 개발	2010.04.12～11.30	별첨 1
2	위성자료의 응용분야 활용확대를 위한 기술개발	2011.04.22～11.30	별첨 2

○ 결과보고서 별도 첨부

(국가기상위성센터 위성기획과 윤성득, 070-7850-5701)

3. 기상위성 관측자료 활용기술 교육 및 보급 현황

○ 기상위성 관측자료 활용기술 교육 현황

교육명	교육대상	수강인원 (일)	교육기간	교육 효과
제1회 대학생 기상위성 여름캠프	기상위성관련학과 대학(원)생/국가기상위성센터 연구원	30	2011.08.22.~08.25.	○ 이론과 실습 위주의 현장중심 교육을 실시함으로 교육생들의 기상위성에 대한 이해와 자료해석 능력을 향상시킴 ○ 기상위성 자료 해석을 통한 기상예보 분석 능력을 배양함으로 기상업무에 대한 이해의 폭을 증대시킴 ○ Kenneth Crawford 기상선진화추진단장, 강신일 교수 특강을 통해 사회가 요구하는 미래 글로버 인재상에 대한 의식확대의 장이 됨
제2회 대학생 기상위성 여름캠프	기상위성 관련학과 대학(원)생	30	2012.06.26.~06.29.	○ 이론과 실습 위주의 현장중심 교육을 실시함으로 교육생들의 기상위성에 대한 이해와 자료해석 능력을 향상시킴 ○ 기상위성 자료 해석을 통한 기상예보 분석 능력을 배양함으로 기상업무에 대한 이해의 폭을 증대시킴 ○ Kenneth Crawford 기상선진화추진단장 및 국가기상위성센터장의 특강을 통해 사회가 요구하는 미래 글로벌 인재상에 대한 의식 확대의 장이 되었으며, 최용상 교수(이화여대)와 최형진 교수(육군사관학교) 등 외부 전문가 강의는 교육대상자들이 기상위성에 대한 이해의 폭을 넓히는데 많은 도움이 됨

교육명	교육대상	수강인원 (일)	교육기간	교육 효과
스리랑카 초청 COMS(천리안위성) 기상자료 활용교육	스리랑카 기상청 직원	7	2011.11.20~ 12.03.	○ 기상분석 및 위성영상 활용교육을 통하여 스리랑카 자국내 기상재해 경감 ○ COMS 기상위성자료의 국제적 활용도 증대
		4	2012.06.10~ 06.23.
KOICA 지원 COMS 국외사용자 연수과정	아시아-태평양 지역 15개국 개발도상국 COMS 국외사용자	13	2007.09.02.~09.17.	○ 국외사용자그룹 구성을 통한 COMS 기상자료의 국제적인 활용도 증대 ○ 아․태지역 개도국 대상의 교육 및 기술지원을 통한 국제협력의 증진과 기상선진국으로서의 입지 확장 ※ 통신해양기상위성(COMS)의 국외사용자 그룹 확보를 위해 KOICA 지원으로 2007년부터 매년 실시
		13	2008.09.18.~10.09.
		14	2009.09.03.~03.24.
		19	2010.08.26.~09.18.
현안맞춤형교육 「천리안위성 산출물 활용과정」	각 지방청 예보 및 기후 업무 관련자	144	2011.05.04~06.24 (6회 실시)	○ 현안 맞춤형 순회교육으로 지방청 예보 및 기후업무 관련자들의 천리안위성 업무 및 기상산출물 특성과 예보활용에 관한 이해 증대 ○ 교육현장에서의 질의응답과 토론, 건의사항을 통한 천리안위성 산출물 서비스와 활용에 관한 활발한 의견 수렴
COMS 기상자료 국내사용자 그룹회의	행정안전부, 공군, 연구기관, 학계 등 13개 기관	32	2009.12.03.	○ COMS 사용자서비스 소개와 사용자들의 의견 및 요구사항 수렴으로 기상위성자료 국내사용자들의 효율적 활용 기반 마련 ※ COMS 기상자료의 활용도 증대를 위해 COMS 국내사용자그룹회의를 개최
	교육과학기술부, 소방방재청, 해양위성센터,국립환경과학원, 공군기상전대 등	180	2010.11.25.	○ 국내사용자그룹 구성과 회의를 통한 COMS기상자료의 활용도 증대 ○ COMS 자료 분배와 활용에 대한 사용자 의견 수렴 및 정책반영

○ 위성자료 보급현황

— 재난안전, 국방, 기상산업 등 21개 유관기관 위성자료 실시간 제공

▪제공기관 : 공군, 해군, 국토해양부, 소방방재청, KBS 등 21개 기관

— 홈페이지를 통한 위성자료 서비스(무료회원제 운영)

— 국내외 천리안위성 수신국 보급

▪중규모수신시스템 10곳, 소규모수신시스템 3곳

(국가기상위성센터 위성운영과 손승희, 070-7850-5751)

4. 천리안위성 보험료 집행 현황

○ 천리안위성 궤도보험 가입 현황

— 발사보험(발사 ～ 2011.6.27, 1년)

임무구분	부보가액	요율	보험료	보험기간	가입자	주관 기관
기상관측	US$ 72,361,454	14.85%	US$ 21,281,680	2010년 6월 27일 ∼ 2011년 6월 27일	항우연	기상청
해양관측	US$ 70,949,523					해양(연)
우주통신	US$ 44,475,821	13.95%	US$ 6,204,377		전통연	전통(연)
합 계	US$ 143,310,977	-	US$ 27,486,057

— 천리안 기상관측센서 궤도보험 가입현황

가입년도	기간	부보가액	요율	보험료	가입자	주관 기관
1차년도 (2011년)	'11.6.27～'12.6.27	US$ 36,180,727	1.396611%	US$ 505,304	항우연	기상청
2차년도 (2012년)	'12.6.27～'13.6.27	US$ 36,180,727	1.187987%	US$ 429,822	항우연	기상청

(국가기상위성센터 위성기획과 윤성득, 070-7850-5701)

5. 업무보고 자료

○ 업무보고 자료 : 파일 별도첨부

<기상레이더센터>

(기상레이더센터 레이더운영과장 김성헌, 02-2181-0812)

1. 업무보고 자료

○ 업무보고 자료 : 파일 별도첨부

(기상레이더센터 레이더운영과장 김성헌, 02-2181-0812)

2. 최근 3년간 연구조사 목록

○ 최근 3년간 연구조사 목록

(단위 : 백만원)

번호	과 제 명	연구기관	책임 연구자	연구기간	계약일	예산액	계약액
2012년 (6과제)
1	레이더자료 통합품질관리기술 개발	경북대학교 산학협력단	이규원	03.08~11.30	3.8	400	353.4
2	레이더기반 다중센서활용 강수량 추정기술 개발	(주)에스이랩	전진우	04.16~11.30	4.16	300	291
3	레이더자료 공동활용기술 개발 및 시스템 구축	(주)넥스다임, (주)유니코아 네트웍스, 한국토코넷(주)	백국실	05.02~11.30	5.2	1,200	1,158
4	레이더자료 공동활용기술 개발 및 시스템 구축 감리	(주)에스유지	김창관	06.14~11.30	6.14	-	19.8
5	첨단 낙뢰관측망 설치장소 선정을 위한 환경조사	(주)웨더링크	장 민	6.14~11.30	6.14	50	47.6
6	이중편파레이더활용 선행기술개발 기획연구	㈜에이탑 컨설팅	전현곤	7.25~11.30	7.25	-	74.9
2011년 (7과제)
1	2011년도 레이더자료 최적화시스템 개발	한국토코넷㈜	이준석	02.11~09.09	2.11	72	69
2	레이더자료 공동활용시스템 구축	한국토코넷㈜ 애니온	이준석, 김현진	03.09~11.30	3.9	1,000	930
3	레이더자료 공동활용시스템 구축 감리용역	㈜한국정보시스템감리연구원	손진락	04.28~11.30	4.28	-	19.4
4	고성능 레이더자료 활용기술 개발Ⅰ	㈜에스이랩	전진우	07.18~12.10	7.18	300	284
5	레이더관측망 최적운영을 위한 레이더 테스트베드 구축 선행연구	㈜환경경영 연구소	신희진	07.20~11.17	7.20	-	19
6	최적 낙뢰관측시스템 구축 및 자료 공동활용 방안 사전조사 연구	㈜웨더피아	이천우	07.20~11.17	7.20	-	19.7
7	낙뢰관측자료 통합표출 알고리즘 개발	㈜케이엘디엔	안광훈	09.26~11.30	9.26	-	17.1
2010년 (2과제)
1	최적의 레이더 스캔전략과 레이더시스템 변수 운영방안 연구	경북대학교 산학협력단	이규원	09.20~12.19	9.20	22	19.5
2	레이더자료의 최적화시스템 개발 Ⅶ (레이더 위험기상분석시스템 개발)	한국토코넷(주)	이준석	05.24~12.20	5.24	78	71

<항공기상청>

(항공기상청 기획운영과장 임하권, 032-740-2802)

1. 업무보고 자료

○ 업무보고 자료 : 파일 별도첨부

(항공기상청 예보과 고정석, 032-740-2820)

2. 최근 3년간 연구조사 목록

○ 현장연구과제

—국립기상연구소와의 공동 연구과제(총 5과제)

번호	과제명	수행기관	연도	비고
1	항행안전을 위한 공항위험기상 탐지기술 연구	응용기상연구과	`10	-
2	3차원 기상분석시스템을 활용한 개념모델 개발 연구(IV)	예보연구과
3	항공기 운항 지원을 위한 공항안개 예보가이던스 개발	응용기상연구과	`11
4	KLAPS 재분석 자료를 활용한 위험기상 사례연구	예보연구과
5	항공기 운항 지원을 위한 공항안개 예보가이던스 개발(II)	응용기상연구과	`12

○ 출연연구과제

—(재)기상기술개발관리단 R&D 연구과제(총 2과제)

번호	과제명	수행기관	연도	비고
1	현업 UM을 이용한 한국형 중․상층 난류예측시스템 개발	연세대학교	`11	-
2	안전하고 경제적인 항행 항공예보기술 개발	연세대학교, ㈜넥스다임	‘12

<한국기상산업진흥원>

(경영지원실 팀장 박창호, 070-8675-9202)

1. 최근 5년간 문서수발대장

- 기록물관리대장 또는 문서수발대장을 전자문서형태(엑셀)로 제출 바람

○ 최근 5년간 문서수발대장 : 별도 제출

(경영지원실 팀장 박창호, 070-8675-9202)

2. 부서별 업무보고 자료, 업무분장, 백서 및 년감(통계) 목록

○ 업무보고 자료 별도 첨부

○ 업무분장

부 서 명			업 무 분 장
전략혁신팀			- 중장기 발전계획의 수립 및 조정 - 신규사업 기획 및 발굴 - 기관의 기획에 관련되는 업무 - 기상산업 이슈페이퍼 발간 - 조직혁신 및 업무 개선에 관한 업무 - 기관 경영평가에 관한 업무 - 기상 산업동향 및 통계조사 - 기관 감사에 관한 업무
정책연구팀			- 기상산업 진흥정책 수립 지원 - 국내⋅외 기상산업 기술수요조사 업무 - 기상산업 관련 정책 연구 수행 - 기상 관련 외부 수탁 과제 수행
경영지원실			- 사업 및 예산의 계획, 조정, 평가 및 보고 - 정관, 제규정, 각종 지침의 제정, 개폐 및 관리 - 이사회 및 자문위원회 운영에 관한 사항 - 조직·정원·인사·교육에 관한 사항 - 차량의 운영 관리에 관한 사항 - 물품관리 총괄 및 시설관리 - 직원의 급여, 복리후생에 관한 업무 - 회계, 세무, 문서 수발 등 - R&D 사업 회계처리 - 현장검정의 검정료, 출장비 계산 및 수납 - 기타 타부서에 속하지 않는 업무
산업 진흥 본부	R&D 관리팀		- 정지궤도 위성개발 사업관리에 관한 업무 - 연구관리 관계 규정 제․개정 업무 등 - 연구개발사업의 계획 수립․집행 등 - 연구개발사업 연구과제 기획 - 연구개발사업 전문가 평가단 Pool 관리 및 평가위원회 운영 - 연구개발사업의 관리․평가 등 - 연구관리시스템 운영 및 관리 - 연구개발사업 성과의 보급․확산
	산업진흥실		- 기상기업 경영지원(금융, 수출, 인력, 교육 등)에 관한 업무 - 기상기업 경영지원 신규사업 발굴․수행 - 날씨경영 인증 활성화를 위한 체계 구축 지원사업에 관한 업무 - 날씨인증제도 운영에 관한 업무 - 기술이전에 관한 업무 - 인력DB 구축 및 운영에 관한 업무 - 기상산업 활성화를 위한 협력사업 등 신규사업 발굴․수행 등 - 일반 중소기업 및 소상공인 대상 날씨경영 활성화를 위한 신규사업 발굴․수행 - 기상정보 활용 촉진을 위한 신규사업 발굴․수행 등 - 기상산업 R&D 과제 기획 업무 지원 - 정지궤도 위성개발 사업 운영 업무 지원
	대외협력사업실		- 기상산업⋅진흥원 홍보에 관한 사항 - 국내기관 업무협약에 관한 사항 - 기상기후 수출지원 업무 - 해외시장 신규시장 개척 등에 관한 사항 - 해외 유관기관 교류 및 업무 협력 - 국제협력 사업(공적개발원조사업 등) 개발 및 수행
	기상 기후 정보 센터		- 기상사업자에 기상자료 제공 - 전산장비의 운용에 관한 사항 - 원내 전산기 및 자체 홈페이지 관리 - 회원사 관리 및 기술협력 - 기상콜센터 운영·관리 - 기상정보 활용 인식제고 사업
		131 콜센터팀	- 365일 24시간 무중단 기상정보 서비스 제공 - 저소득 계층을 위한 문자서비스 제공
기반 지원 본부	장비관리실		- 기상장비 구매대행업무의 기본계획 수립 - 기상관측장비(지상, 지진, 해양, 고층, 원격, 항공, 검교정 등)도입에 관한 사항 - 장비국산화 기본계획 수립 및 조정 - 기상장비 도입 리스료 관리업무 - 기상기자재 도입심의회 운영에 관한 사항 - 기상장비 검사 및 검수에 관한 사항
	장비운영실		- 기상장비 유지보수대행업무의 기본계획 수립에 관한 사항 - 기상관측 표준화 대행업무의 기본계획 수립 - 관측기관 기상장비 보유현황 파악업무 - 기상관측장비(지상, 지진, 해양, 고층, 원격, 항공, 검교정 등) 관리 및 유지보수업무에 관한 사항 - 기상장비 모니터링 구축 및 운영에 관한 사항 - 위탁관리 수수료 관리 및 지불에 관한 사항 - 유지보수 관련 소모성 물품구매에 관한 사항 - 지역사무소 관리에 관한 사항 - 기상관측장비(지상, 지진, 검교정 등) 관리 및 유지보수업무에 관한 사항 - 기상관측 표준화 사업 - 부산, 광주, 제주지역의 기상측기 현지검정 및 검정장비 관리 - 부산, 광주, 제주지역의 기상측기 현지검정 기본계획수립 지원 및 월간계획 수립
	인증평가실		- 검정대행업무의 기본계획 수립에 관한 사항 - 관할구역 기상장비 유지보수업무 지원 기상장비성능인증제도 운영 - 측기검정 신기술 및 검정장비개발 업무 - 관측기관 기상측기 보유현황 파악 지원 업무 - 기상측기 검정에 관한 사항 - 검정장비 유지관리에 관한 사항 - 기준기 유지관리에 관한 사항 - 검정차량 유지관리에 관한 사항 - 부산, 광주, 제주지역의 기상측기 검정기술 교육 및 지도 - 기타 기상측기에 관련된 업무

○ 백서 및 연감(통계) 목록

- 백서 및 연감 발행하고 있지 않음

(경영지원실 팀장 박창호, 070-8675-9202)

3. 최근 3년간 본부 및 소관기관 제소, 피소내역 결과

○ 해당사항 없음

(경영지원실 팀장 박창호, 070-8675-9202)

4. 귀 기관이 피고가 된 소송 및 배상, 보상 현황

○ 해당사항 없음

(경영지원실 팀장 박창호, 070-8675-9202)

5. 최근 5년간 비밀문서 현황

- 대외비 및 비공개서류

○ 전략혁신팀

문서번호	제목	월일	수신	비공개사유
137	진흥원 공문서 관리 요령 안내	2012-07-12	내부결재	비공개(5) 사유: 내부검토과정에 있는 사항
138	기상장비 구매유지보수 대행역무사업 특정감사 결과 알림	2012-07-16	전 부서	비공개(5) 사유: 감사결과자료
140	2012년도 상반기 부패공직자(비위면직자) 현황조사 결과보고	2012-07-23	국민권익위원장(청렴총괄과장)	비공개(5) 사유: 부패공직자 관련 자료
141	제13회 기상기자재 도입심의회 심의위원 선정	2012-07-23	제1안: 내부결재, 제2안: 수신자참조	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정과정 및 평가위원 개인정보 포함
142	제13회 기상기자재 도입심의회 심의위원 선정결과 알림	2012-07-26	기반지원본부장	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정결과 및 평가위원 개인정보 포함
143	제14회 기상기자재 도입심의회 심의위원 선정	2012-07-26	제1안: 내부결재, 제2안: 수신자참조	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정과정 및 평가위원 개인정보 포함
145	제14회 기상기자재 도입심의회 심의위원 선정결과 알림	2012-07-31	기반지원본부장	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정결과 및 평가위원 개인정보 포함
146	대내외적 환경변화 대비 효율적 기관운영방안 수립연구 용역 수행결과 검사검수 계획(안)	2012-08-01	내부결재	비공개(5): 검사검수자료
147	기상장비 구매유지보수 대행역무사업 특정감사 처분요구에 따른 조치결과 통보	2012-08-01	수신자참조	비공개(5): 감사자료
148	기상장비 구매유지보수 대행역무사업 특정감사 결과 조치보고	2012-08-03	기상청장(감사담당관)	비공개(5): 감사자료
151	제15회 기상기자재 도입심의회 심의위원 선정	2012-08-10	제1안: 내부결재, 제2안: 수신자참조	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정과정 및 평가위원 개인정보 포함
152	2012년도 인천공항 TDWR 유지보수용역 제안서 평가위원 선정	2012-08-10	제1안: 내부결재, 제2안: 수신자참조	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정과정 및 평가위원 개인정보 포함
153	제15회 기상기자재 도입심의회 심의위원 선정결과 알림	2012-08-14	기반지원본부장	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정결과 및 평가위원 개인정보 포함
154	2012년도 인천공항 TDWR 유지보수용역 제안서 평가위원 선정결과 알림	2012-08-16	기반지원본부장	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정결과 및 평가위원 개인정보 포함
155	기상장비성능인증 종합평가 심의위원 선정	2012-08-20	제1안: 내부결재, 제2안: 수신자참조	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정과정 및 평가위원 개인정보 포함
156	기상장비성능인증 종합평가 심의위원 선정결과 알림	2012-08-22	인증평가실장	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정결과 및 평가위원 개인정보 포함
157	공중음파 분석체계 구축사업 제안서 평가위원 선정	2012-08-23	제1안: 내부결재, 제2안: 수신자참조	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정과정 및 평가위원 개인정보 포함
159	공중음파 분석체계 구축사업 제안서 평가위원 선정 알림	2012-08-28	기반지원본부장	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정결과 및 평가위원 개인정보 포함
161	제17회 기상기자재 도입심의회 심의위원 선정	2012-09-11	제1안: 내부결재, 제2안: 수신자참조	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정과정 및 평가위원 개인정보 포함
162	제17회 기상기자재 도입심의회 심의위원 선정결과 알림	2012-09-14	기반지원본부장	비공개(5,6) 사유: 평가위원 선정결과 및 평가위원 개인정보 포함

○ 경영지원실

문서 번호	제 목	월 일	수 신	비공개 사유
352	2012년 6월분 세무회계 업무관련 자문료 지급	2012-07-17	내부결재	비공개(4,5) 사유:감사,형사고소관련내용포함
368	2012년 7월분 급여지급	2012-07-25	내부결재	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
374	[광덕산.고산 기상레이더 예비품 구매] 계약체결 알림	2012-07-27	장비관리실장	비공개(5) 계약관련
375	2012년도 연가보상비 지급요청(장미영)	2012-07-31	내부결재	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
376	데이터로거 등 11종 39점 수리 계약체결 알림	2012-07-31	장비운영실	비공개(5) 계약관련
377	회류형풍동장치 유지보수용역 계약체결알림	2012-07-31	인증평가실	비공개(5) 계약관련
381	복직승인요청(인사발령)	2012-08-01	내부결재	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
382	직원퇴직에관한건	2012-08-01	내부결재	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
383	인사발령	2012-08-01	기상청장(기상산업정책과장), 진흥원전부서	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
391	국제사업 연구자문위원 위촉승인 알림	2012-08-09	정책연구팀장	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
396	2012년도 레윈존데 구매사업 계약체결 알림	2012-08-13	장비관리실장	비공개(5) 계약관련
398	2012년 7월분 세무회계 업무관련 자문료 지급	2012-08-13	내부결재	비공개(5)
399	오성산, 면봉산 기상레이더 예비품 구매 개찰결과 보고	2012-08-14	내부결재	비공개(5) 계약관련
400	구덕산기상레이더예비품구매개찰결과보고및 계약체결요청	2012-08-14	내부결재	비공개(5) 계약관련
401	지상가상관측장비 소모품 구매	2012-08-14	장비운영실장	비공개(5) 계약관련
403	항만기상서비스시스템 도입사업 조달 발주 의뢰	2012-08-14	내부결재	비공개(5) 계약관련
408	오성산,면봉산 기상레이더 예비품 구매 개찰결과 보고 및 계약체결 요청	2012-08-20	내부결재	비공개(5) 계약관련
409	오성산,면봉산 기상레이더 예비품 구매 관련(납품기한연장)	2012-08-21	장비관리실장	비공개(5) 계약관련
412	국제사업 연구자문위원 위촉 승인 알림	2012-08-22	정책연구팀장	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
413	오성산,면봉산 기상레이더 예비품 구매 계약체결 요청	2012-08-23	내부결재	비공개(5) 계약관련
416	2012년도 8월분 급여지급(8/24)	2012-08-24	내부결재	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
418	[오성산,면봉산 기상레이더 예비품 구매] 계약체결 알림	2012-08-24	장비관리실장	비공개(5) 계약관련
434	근무지원 해제	2012-08-29	내부/기반지원본부장(장비관리실장,장비운영실장)	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
435	인사발령	2012-08-29	기상청장(기상산업정책과장), 진흥원전부서	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
442	양촌(664)지점 관측환경 개선공사 계약 체결 알림	2012-09-03	장비운영실	비공개(5) 계약관련
446	계약방법 결정과 구매추진 및 수의시담 참석안내-12122223000	2012-09-04	장비관리실장	비공개(5) 계약관련
447	2012년도 제4회 131콜센터 상담사 채용서류합격자 발표(면접심사위원위촉)	2012-09-04	산업진흥본부장,대외협력사업실장,	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
448	2012년도 3분기 기상업무유공자 기상청장 표창후보자 추천 알림	2012-09-05	기상청장(기상산업정책과장)	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
450	면온(660)AWS이전 설치 및 관측 환경개선 공사	2012-09-06	내부결재	비공개(5) 계약관련
452	2012년도 제4회 131콜센터 상담사 최종합격자 공고	2012-09-06	내부결재, 기상기후정보센터장	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
453	문덕(765)지점 관측환경 개선공사 계약 체결 알림	2012-09-07	내부결재	비공개(5) 계약관련
456	2012년 8월분 세무회계 업무관련 자문료 지급	2012-09-10	내부결재	비공개(5)
457	직원퇴직에관한건	2012-09-10	내부결재	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
458	인사발령	2012-09-10	기상청장(기상산업정책과장), 진흥원전부서	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
460	2012년도 제4회 131콜센터 상담사 채용관련 면접심사위원 참석수당 지급요청	2012-09-11	내부결재	비공개(6) 이름.소득등개인에관한정보
465	의흥(807)지점 관측환경 개선공사 계약체결 알림	2012-09-13	장비운영실장	비공개(5) 계약관련
466	길곡지점(944)지점 AWS 이전 설치 및 관측환경 개선공사 계약체결 알림	2012-09-13	장비운영실장	비공개(5) 계약관련
467	해양기상시설(광안등표) 보수 공사 계약 체결 알림	2012-09-13	장비운영실장	비공개(5) 계약관련
468	구덕산 기상레이더 예비품 구매 계약체결 알림	2012-09-13	장비관리실장	비공개(5)
470	성주(810)지점 aws 이전 설치 및 관측환경 개선공사	2012-09-14	장비운영실장	비공개(5) 계약관련
478	2012년도 상반기 평가관련 평가지침 알림	2012-09-21	내부결재	비공개(7)
479	제4회 인사위원회 계최계획안	2012-09-21	내부/전부서	비공개(6)

○ R&D관리팀

문서 번호	문서명	작성 일자	수신처	비공개 사유
185	2012년도 기상산업 R&D 과제발굴연구회 선정 평가위원회 결과 보고	7.12	내부결재	비공개(6)
186	2012년도 기상산업 R&D 과제발굴연구회 선정결과 보고	7.13	기상청장(기상기술과장)	비공개(6,8)
187	2012년 기상산업 R&D 중간진도 점검 계획 보고	7.16	기상청장(기상기술과장)	비공개(6)
188	(제1안) 2012년도 기상산업 R&D 과제발굴연구회 선정결과 통보 (제2안) 2012년도 기상산업 R&D 과제발굴연구회 선정결과 통보 (제3안) 2012년도 기상산업 R&D 과제발굴연구회 선정결과 통보	7.16	(제1안) 내부결재 (제2안) 선정과제 (제3안) 탈락과제	비공개(6)
191	정지궤도기상위성 기상탑재체 기술위원회 개최 계획(안)	7.17	비공개(6)	비공개(6)
192	2011년도 기상산업 R&D 1차 정산 소명자료 요구	7.18	김대현(오션테크),백동열(더비엔아이),임형택(비손파트너,정보),김진태(행정학회),이우성(기술정책),김종국(케이웨더),김종하(에스비아이),임형택(비손파트너,업종),이상운(ITS학회),김억(딜로이트)	비공개(6)
193	2012년도 기상산업 R&D 2차 정책지정과제 세부시행계획 승인 요청	7.19	기상청(기상기술과장)	비공개(6)
196	2012년도 기상산업 R&D 2차 정책지정과제 선정·심사 계획(안)	7.23	내부결재	비공개(5)
200	2012년도 기상산업 R&D 2차 정책지정과제 사전검토 결과 보고	7.24	내부결재	비공개(5)
201	2012년도 기상산업 R&D 2차 정책지정과제 선정 평가위원회 개최 알림	7.24	김태규(한남대학교), 변순천(한국과학기술기획평가원), 조성우(딜로이트안진회계법인), 황석원(과학기술정책연구원), 이부용(대구가톨릭대학교), 이훈희(중소기업기술정보진흥원), 이동일(기상청 기상산업정책과), 허복행(기상청 관측정책과)	비공개(5)
202	(제1안) 2011년도 기상산업 R&D 1차 정산 소명자료 요구 (제2안) 2011년도 기상산업 R&D 1차 정산 소명자료 요구	7.25	(제1안)내부결재 (제2안) 김상조(웰비안), 김용기(공주대),이찬구(지비엠), 황병한(켄텍),윤진일(농림기상),최창희(케이웨더),강문정(포트래치),정효상(기상전문인),홍현표(에스비아이),임문재(비갠),김상회(재)한백	비공개(6)
203	연구용 실시간 기상정보자료 제공 협조 요청	7.25	기상기후정보센터장	비공개(5)
204	연구용 실시간 기상정보자료 제공 알림	7.25	(주)KT 대표이사	비공개(5)
205	2012년도 기상산업 R&D 2차 정책지정과제 평가위원회 결과 보고(환경산업기술원_송기훈)	7.26	내부결재	비공개(5)
216	정지궤도 기상위성 기상탑재체 개발위원회 개최 계획(안)	8.6	내부결재	비공개(5)
220	2012년도 기상산업 R&D 중간진도 보고서 점검 결과	8.6	내부결재	비공개(5)
221	2012년도 기상산업 R&D 중간진도 보고서 제출	8.6	기상청장(기상기술과장)	비공개(5)
239	2012년 정지궤도기상위성 개발사업 세부시행계획 승인 요청	8.22	기상청장(기상기술과장)	비공개(5)
241	정지궤도 기상위성 개발사업 과제 접수 안내	8.22	(1안) 내부결재 (2안) 한국항공우주연구원장(양군호)	비공개(5)
242	2012년 정지궤도 기상위성 개발사업 접수결과 보고	8.23	기상청장(기상기술과장)	비공개(5)
246	2012년도 정지궤도 기상위성 개발사업 연구개발계획서 사전검토 결과보고	8.27	내부결재	비공개(5)
247	2012년도 정지궤도 기상위성 개발사업 연구과제 선정결과 보고 및 승인 요청	8.27	기상청장(기상기술과장)	비공개(5)
248	2012년도 정지궤도 기상위성 개발사업 연구과제 선정결과 통보	8.27	한국항공우주연구원(양군호)	비공개(5)
249	2012년도 정지궤도 기상위성 개발사업 협약체결(항우연_양군호)	8.29	한국항공우주연구원(양군호)	비공개(5)
250	2012년도 정지궤도 기상위성 개발사업 연구과제 협약체결 결과 보고)항우연_양군호)	8.30	기상청장(기상기술과장)	비공개(5)
254	(1안)2012년 기상산업 R&D 워크숍 개최 결과보고 (2안)2012년 기상산업 R&D 워크숍 개최 결과보고 (3안)2012년 기상산업 R&D 워크숍 개최 결과보고 및 소요경비 지급요청	8.31	(1안)내부결재 (2안)기상청장(기상기술과장, 기상산업정책과장) (3안)경영지원실장	비공개(5)

○ 대외협력사업실

문서 번호	제 목	월 일	수 신	사 유
53	직무 관련 교육 프로그램 비용 지급 요청	2012-07-19	경영지원실장	비공개(6)개인정보기록

NO.	문서명	문서번호	작성 일자	비공개 사유
1	2012년 8월분 기상정보 제공수수료 통보	기상기후정보센터-246	12/7/16	비공개(7) 법인, 단체 또는 개인의 영업상 비밀에 관한 사항
2	2012년 7월분 기상정보 제공수수료 납입내역 보고	기상기후정보센터-247	12/7/16	상동
3	2012년 6월분 시간외, 야근 및 휴일근무 수당내역 통보	기상기후정보센터-248	12/7/16	상동
4	진흥원 전산장비 및 IP 사용 현황조사 계획	기상기후정보센터-249	12/7/17	상동
5	2012년 7월 및 8월 추가분 기상정보 제공수수료 통보	기상기후정보센터-257	12/7/24	상동
6	기상정보유통(Web, App) 및 기상사업현황 조사결과 보고	기상기후정보센터-262	12/7/25	비공개(6,7,8) 이름·주민등록번호 등 개인에 관한 정보/ 법인, 단체 또는 개인의 영업상 비밀에 관한 사항/ 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있는 정보
7	기상정보 출처 명시 협조 요청	기상기후정보센터-263	12/7/25	상동
8	기상사업자 등록 협조 요청	기상기후정보센터-264	12/7/25	상동
9	기상사업등록 기준이행 협조 요청	기상기후정보센터-265	12/7/25	상동
10	2012년도 8월분 기상정보 제공수수료 통보	기상기후정보센터-276	12/8/3	비공개(7) 법인, 단체 또는 개인의 영업상 비밀에 관한 사항
11	‘우리나라 기상산업 진흥을 위한 정책 토론회’ 개최에 따른 소요경비 지급	기상기후정보센터-278	12/8/7	비공개(6) 이름·주민등록번호 등 개인에 관한 정보
12	2012년 7월분 시간외, 야근 및 휴일근무 수당내역 통보	기상기후정보센터-282	12/8/8	비공개(7) 법인, 단체 또는 개인의 영업상 비밀에 관한 사항
13	기상정보유통 및 기상사업현황 조사결과(추가분)	기상기후정보센터-286	12/8/9	비공개(7,8) 법인, 단체 또는 개인의 영업상 비밀에 관한 사항/ 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있는 정보
14	2012년 8월분 기상정보 제공수수료 납입내역 보고	기상기후정보센터-287	12/8/10	비공개(7) 법인, 단체 또는 개인의 영업상 비밀에 관한 사항
15	2012년 9월분 기상정보 제공수수료 통보	기상기후정보센터-293	12/8/14	상동
16	2012기상산업 활성화 기반구축 용역 선금 사용 내역서	기상기후정보센터-295	12/8/17	비공개(6) 이름·주민등록번호 등 개인에 관한 정보
17	천리안위성 중규모 수신시스템 설치 및 운영을 위한 수신국 가입신청서 제출	기상기후정보센터-298	12/8/4	비공개(6,7) 이름·주민등록번호 등 개인에 관한 정보/ 법인, 단체 또는 개인의 영업상 비밀에 관한 사항
18	2012년 9월분 기상정보 제공수수료 납입내역 보고	기상기후정보센터-321	12/9/11	비공개(7) 법인, 단체 또는 개인의 영업상 비밀에 관한 사항
19	2012년 8월분 시간외, 야근 및 휴일근무 수당내역 통보	기상기후정보센터-323	12/9/17	상동
20	‘제3회 기상기후정보 활용 세미나’ 개최 결과보고 및 소요경비 지급 요청	기상기후정보센터-325	12/9/20	비공개(6) 이름·주민등록번호 등 개인에 관한 정보

○ 기상기후정보센터

○ 장비관리실

분류번호	제 목	일 자	수 신 처	비공개 사유
537	(1안) 2012년 해양기상관측망 확충사업 평가용역 검사·검수 완료보고 (2안) 2012년 해양기상관측망 확충사업 평가용역 용역대금 지급요청	7.13	내부결재 경영지원실장	비공개(7) :검사검수 결과포함
539	무게식·전도형 겸용 강수량 검정장비 구매 요청	7.16	경영지원실장	비공개(5) :입찰계약
541	공항기상라이다(LIDAR) 최종설치 후보지 현장답사 협조요청 외	7.17	김포공항기상대, 항공기상청 (정보지원과장), 한국공항공사 (항무팀)	비공개(5) :의사결정
542	2012년 제 3회 기상기업인협의회 소요경비 지출요청	7.17	경영지원실장	비공개(5) :내부검토
543	S밴드 이중편파 기상레이더 구매사업 시설대여 계약체결 보고	7.17	기상레이더센터 (레이더운영과장)	비공개(5) :입찰계약
544	(1안)국제기상전보식 바인더 제작 검사·검수 완료보고 (2안)국제기상전보식 바인더 제작 건의 대금지급요청	7.17	(1안)내부결재 (2안)내부결재	비공개(5) :검사
551	(1안)2012년도 진도 기상레이더 예비품 구매 추진 (2안)2012년도 진도 기상레이더 예비품 구매 발주요청	7.19	내부결재 (2안)경영지원실장	비공개(5) :입찰계약
552	양양공항 공항기상관측장비 교체사업 관련 보증서 및 객관적인 가격목록표 제출 요청	7.19	케이웨더(주) 대표이사	비공개(5) :계약관리
553	교육비 예산항목 변경요청	7.20	경영지원실장	비공개(5) :예산
554	광덕산·고산 기상레이더 예비품 구매 조달발주 요청	7.20	경영지원실장	비공개(5) :입찰계약
555	제 10회 기상기자재 도입심의회 소요경비 지급	7.4	내부결재	비공개(5) :예산
556	(1안)제 13회 기상기자재 도입심의회 개최(안) (2안)제 13회 기상기자재 도입심의회 심의위원 선정협조요청	7.20	(1안)내부결재 (2안)젼략혁신팀장	비공개(5) :내부검토
559	(1안)제14회 기상기자재 도입심의회 개최 (2안)제14회 기상기자재 도입심의회 심의위원 선정 협조요청	7.23	(1안)내부결재 (2안)전략혁신팀장	비공개(5) :심의위원 요청
561	공항기상라이다(LIDAR) 최종 설치 후보지 현장 및 지반조사 협조 요청	7.25	항공기상청 (정보지원과)	비공개 :의사결정
562	(1안)2012년 기상관측장비 구매·유지보수 대행역무사업 중간보고회 개최결과보고 (2안)2012년 기상관측장비 소요비용 처리 요청	7.25	(1안)내부결재 (2안)경영지원실장	비공개(7) :소요비용
563	파고부이(중문) 사설항로표지 준공검사 협조 요청	7.25	서귀포기상대장
566	사직서 관련 처리요청	7.27	경영지원실장	비공개(5) :평가결과

○ 장비운영실

순번	문 서 명	수 신 처	작성일자	비고
725	2012년도 등표기상관측장비 & 파랑계 유지보수용역 제안서 평가위원 선정 요청	전략혁신팀장	07.02	비공개(5)
727	2012년 여름철 방재대비 기상장비 운영 및 PM10 유지보수 교육 실시 계획(안)	(1안)내부결재 (2안)KNJ엔지니어링대표이사	07.02	비공개(5)
728	인천공항 기상레이더 유지보수용역 제안요청서 사전규격 의견 검토 송부	서울지방조달청장(장비구매과장)	07.03	비공개(5)
732	기상레이더유지보수 고장부품 수리 진행 및 예비품 관리 현황 보고(12년 7월)	기상레이더센터장(레이더운영과장)	07.05	비공개(5)
736	2012년도 기상레이더 유지보수용역 7월 1주차 정기점검 일정 변경 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장) 외 1	07.05	비공개(6)
740	등표&파랑계 유지보수용역 입찰(제안)서 평가 계획(안)	내부결재	07.05	비공개(5)
744	인천공항 기상레이더 유지보수용역 7월 1주(변경) 및 7월 2주 상주인력 인적사항 보고	항공기상청장(정보지원과장)	07.06	비공개(6)
745	2012년도 울릉도 해저지진계 및 지진관측장비 유지보수용역 계약체결 보고	기상청장(지진감시과장)	07.06	비공개(5)
746	구덕산 기상레이더(DWSR-8501S/K) 수시점검 결과 보고	기상레이더센터장(구덕산기상관측소장)	07.06	비공개(5)
747	1.2012년도청양지구자기관측소위탁관리용역계약요청 2.2012년도청양지구자기관측소위탁관리용역게약협조요청	1.경영지원실장 2.새빛기술(주)대표이사	07.06	비공개(5)
748	2012년도 기상레이더 유지보수용역 7월 2주차 정기점검 일정 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장) 외 2	07.06	비공개(6)
750	면봉산기상레이더 장애조치 결과 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	07.09	비공개(5)
751	등표 & 파랑계 유지보수 용역 제안서 평가 결과 보고	내부결재	07.09	비공개(5)
752	등표 & 파랑계 유지보수용역 입찰(제안)서 평가 결과 알림	서울지방조달청장(장비구매과장)	07.09	비공개(5)
753	등표 & 파랑계 유지보수용역 입찰(제안)서 평가위원 사례비 지급 내용	내부결재	07.09	비공개(5)
754	『파고부이 유지보수용역』원가계산 의뢰	경영지원실장	07.09	비공개(5)
755	1.2012년도울릉도해저지진계유지보수용역업무인수·인계실시계획(안) 2.2012년도울릉도해저지진계유지보수용역업무인수·인계일정보고 3.2012년도울릉도해저지진계유지보수용역업무인수·인계일정알림	1.내부결재 2.기상청장(지진감시과장) 3.코엠정보통신외1	07.09	비공개(5)
756	지진관측장비 유지보수용역 및 연안방재 관측시스템 도입사업 제안서 평가위원 사례 비용 지급	내부결재	07.06	비공개(5)
763	인천공항 레이더 7월 2주 상주인력 인적사항 변경 보고	항공기상청장(정보지원과장)	07.10	비공개(6)
765	[해양기상부이 수온센서 예비품 구매] 대금 지급 내용	내부결재	07.12	비공개(5)
766	2012년도 기상레이더 유지보수용역 7월 3주 정기점검 일정보고	기상레이더센터장(레이더운영과장), 진도, 백령도기상대장	07.13	비공개(6)
767	인천공항 기상레이더 7월3주 상주인력 보고	항공기상청장(정보지원과장)	07.13	비공개(6)
768	부유분진측정기(PM10) 부품 구매 검사검수 실시 계획(안)	내부결재	07.11	비공개(5)
774	부유분진측정기(PM10) 부품구매 비용 지급	내부결재	07.17	비공개(5)
775	수원기상대 PM10 유지보수 수리비용 지급	내부결재	07.17	비공개(5)
777	인천공항 기상레이더 유지보수용역 7월 3주 상주인력 인적사항 변경보고	항공기상청장(정보지원과장)	07.17	비공개(6)
780	[제7호 태풍 카눈]에 따른 해양기상관측장비 감시 및 관리 철저 요청	(주)지오시스템리서치, (주)오션테크, (주)오션이엔지, (주)월드에너텍, (주)신동디지텍	07.17	비공개(5)
785	2012년도 기상레이더 유지보수용역 7월 3주차 정기점검 일정 변경 보고	기상레이더센터장 외 2	07.18	비공개(6)
789	부유분진측정기 부품 구매 비용 지급 요청	경영지원실장	07.19	비공개(5)
790	2012년 여름철 방재대비 기상장비 운영 및 PM10 유지보수 교육 결과보고	내부결재	07.19	비공개(5)
791	인천공항 기상레이더 유지보수용역 현장사업설명회 개최 계획	(1안)내부결재 (2안)항공기상청장(정보지원과장)	07.19	비공개(5)
793	인천공항 기상레이더 유지보수용역 7월 3주 상주인력 인적사항 변경 보고	항공기상청장(정보지원과장)	07.19	비공개(6)
800	2012년도 기상레이더 유지보수용역 7월 4주차 정기점검 일정 보고	기상레이더센터장 외 3	07.20	비공개(6)
801	인천공항 기상레이더 유지보수용역 7월 4주 상주인력 인적사항 보고	항공기상청장(정보지원과장)	07.20	비공개(6)
806	2012년도 청양지구자기관측소 위탁관리용역 계약체결 보고	기상청장(지진정책과장)	07.23	비공개(5)
807	울릉도 해일파고계(초음파식) 유지보수 하도급 승낙 알림	(주)희송지오텍 대표이사	07.23	비공개(5)
808	청양지구자기관측소 SP데이터 누락에 따른 원인규명 요청	새빛기술(주) 대표이사	07.23	비공개(5)
809	1.2012년도울릉도해저지진계유지보수용역현장인수·인계실시계획(안) 2.2012년도울릉도해저지진계유지보수용역현장인수·인계일정보고 3.2012년도울릉도해저지진계유지보수용역현장인수·인계일정알림	1.내부결재 2.기상청장(지진감시과장) 3.(주)코엠정보통신외1	07.23	비공개(5)
810	인천공항 기상레이더 유지보수용역 7월 4주 상주인력 인적사항 변경 보고	항공기상청장(정보지원과장)	07.23	비공개(6)
817	파고부이 유지보수용역 일상감사 요청	기상청장(감사담당관)	07.24	비공개(5)
818	등표기상관측장비 유지보수용역 계약체결 보고	기상청장(해양기상과장)	07.24	비공개(5)
819	파랑계 유지보수용역 계약체결 보고	기상청장(해양기상과장)	07.24	비공개(5)
820	인천공항 기상레이더 유지보수용역 연장계약 합의 요청	(주)코엠정보통신 대표이사	07.24	비공개(5)
825	종합정비 관련 예비 해양기상부이 측기검정 수행 요청	인증평가실장	07.27	비공개(5)
826	거문도 해양기상부이 종합정비 계획 보고	기상청장(해양기상과장), 광주지방기상청장(기후과장), 여수기상대장	07.27	비공개(5)
827	2012년도 기상레이더 유지보수용역 7월 4주차 정기점검 일정 변경 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	07.27	비공개(6)
832	관악산 기상레이더 수시점검 결과 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	07.27	비공개(5)
833	2012년도 기상레이더 유지보수용역 7월 5주차 정기점검 일정 보고	기상레이더센터장 외 1	07.27	비공개(6)
834	2012년도 PM10 정도검사 신청	환경공단	07.27	비공개(5)
835	해양기상부이 On-Call 협약관련 6월 점검 대금 지급 내용	내부결재	07.27	비공개(5)
836	해양기상부이 6월분 유지보수료 및 수리비 지급 내용	내부결재	07.27	비공개(5)
838	인천공항 기상레이더 유지보수용역 7월 5주 상주인력 인적사항 보고	항공기상청장(정보지원과장)	07.27	비공개(6)
840	인천공항 기상레이더 유지보수용역 7월 5주 상주인력 변경보고	항공기상청장(정보지원과장)	07.30	비공개(6)
856	2012년도 기상레이더 유지보수용역 7월 5주차 정기점검 일정 변경 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	08.01	비공개(6)
860	2012년도 기상레이더 유지보수용역 8월2주차 정기점검 일정 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	08.03	비공개(6)
861	인천공항 기상레이더 유지보수용역 8월 2주 상주인력 인적사항 보고	항공기상청장(정보지원과장)	08.03	비공개(6)
862	고산 기상레이더(METEOR-1500S) 장애 경과 및 조치계획 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	08.04	비공개(5)
863	고산 기상레이더(METEOR-1500S) 장애조치 지원 협조 요청	(주)코엠정보통신 대표이사	08.04	비공개(5)
864	고산 기상레이더(METEOR-1500S) 장애경과 및 조치계획 보고(2차)	기상레이더센터장(레이더운영과장) 외 1	08.05	비공개(5)
869	고산 기상레이더 장애경과 및 조치계획 보고(3차)	기상레이더센터장 외 1	08.07	비공개(5)
870	파고부이 비상연락망 재정비 및 유지보수 업무 이행 독려	(주)오션이엔지 대표이사	08.07	비공개(5)
871	종합정비 관련 예비부이 사고원인 조사 및 사고 대책 방안 요청	(주)지오시스템리서치 대표이사	08.07	비공개(5)
873	고산 기상레이더 장애복구 협조 요청	기상레이더센터장(레이더운영과장)	08.07	비공개(5)
874	1.2012년도청양지구자기관측소위탁관리용역수행계획서승인 2.2012년도청양지구자기관측소위탁관리용역수행계획서승인알림 3.2012년도청양지구자기관측소위탁관리용역수행계획서보고	1.내부결재 2.새빛기술(주)대표이사 3.기상청장(지진정책과장)	08.07	비공개(5)
876	2012년도 인천공항 TDWR 유지보수용역 제안서 평가위원 선정요청	전략혁신팀장	08.07	비공개(5)
878	고산 기상레이더 장애조치 결과 보고	기상레이더센터장 외 1	08.08	비공개(5)
881	대구기상대 비교관측장소 관측환경 개선공사 준공검사결과 보고	내부결재	08.09	비공개(5)
886	거문도 예비부이 사고원인 및 조치 계획보고	기상청(해양기상과장), 광주지방청(기후과장), 여수기상대장	08.09	비공개(5)
887	기상레이더 유지보수 고장부품 수리 진행 및 예비품 현황 보고(12년 8월)	기상레이더센터장(레이더운영과장)	08.10	비공개(5)
890	2012년도 기상레이더 유지보수용역 8월 3주차 정기점검 일정 보고	기상레이더센터장 외 1	08.10	비공개(6)
895	인천공항 기상레이더 유지보수용역 입찰 제안서 평가 실시	(1안)내부결재 (2안)항공기상청장(정보지원과장) (3안)코엠정보통신대표이사	08.13	비공개(5)
898	삽시도파고부이 위치 이탈 관련 조치 계획 및 협조 요청	보령기상대장	08.13	비공개(5)
900	울릉도 해저지진계 유지보수용역 제작사 기술지원 협약서 제출 요청	(주)코엠정보통신 대표이사	08.13	비공개(5)
902	인천공항 기상레이더 유지보수용역 8월 3주 상주인력 인적사항 보고	항공기상청장(정보지원과장)	08.13	비공개(6)
908	무안(699)지점 관측장소 확장공사 준공검사 결과 보고	내부결재	08.17	비공개(5)
909	인천공항 기상레이더 유지보수용역 8월 4주 상주인력 인적사항 보고	항공기상청장(정보지원과장)	08.17	비공개(6)
910	2012년도 기상레이더 유지보수용역 8월 4주차 정기점검 일정 보고	기상레이더센터장 외 3	08.17	비공개(6)
912	인천공항 기상레이더 유지보수용역 사업 입찰(제안)서 평가 결과	1.내부결재 2.서울지방조달청장(장비구매과장)	08.17	비공개(5)
915	지진관측장비 해외 수리 승인 통보	(주)희송지오텍 대표이사	08.20	비공개(5)
918	2012년도 기상레이더 유지보수용역 8월 4주차 정기점검 일정 변경 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	08.20	비공개(6)
919	인천공항 TDWR 유지보수용역 평가위원 사례비 및 기타비용 지급 요청	내부결재	08.20	비공개(6)
925	2012년도 기상레이더 유지보수용역 8월 4주차 정기점검 일정 변경 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	08.23	비공개(6)
927	강릉기상레이더 장애조치 결과 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	08.23	비공개(5)
928	파고부이 On-call 협약관련 7월 점검 대금 지급	내부결재	08.23	비공개(6)
930	인천공항 기상레이더 유지보수용역 8월 5주 상주인력 인적사항 보고	항공기상청장(정보지원과장)	08.24	비공개(6)
931	2012년도 기상레이더 유지보수용역 8월 5주차 정기점검 일정 보고	기상레이더센터장 외 3	08.24	비공개(6)
933	진도기상대 PM10 유지보수 모니터링 PC 수리비용 지급	내부결재	08.24	비공개(5)
934	제15호 태풍 볼라벤 북상예보에 따른 유지보수 비상근무체제 유지 협조 요청	세인에스앤씨(주) 대표이사 외 1	08.24	비공개(6)
935	제15호 태풍 볼라벤 북상에 따른 비상근무 협조 요청	진양공업 등 14	08.24	비공개(6)
941	부산청 PM10 서버 수리 대금 지급	내부결재	08.27	비공개(5)
943	파고부이 유지보수용역 규격서 일상감사 의견 반영 및 조달 공고 계획 보고	기상청(해양기상과)	08.28	비공개(5)
945	[파고부이 유지보수 용역] 계약 요청	경영지원실장	08.28	비공개(5)
946	제1해양기상기지 07월분 유지보수료 지급	내부결재	08.28	비공개(5)
952	제14호 태풍 덴빈 북상예보에 따른 유지보수 비상근무체제 유지 요청	세인에스앤씨(주) 외 1	08.30	비공개(6)
954	2012년도 기상레이더 유지보수용역 8월 5주차 정기점검 일정 변경 보고	고산기상대장 외 1	08.31	비공개(6)
955	2012년도 기상레이더 유지보수용역 9월 1주차 정기점검 일정 보고	기상레이더센터장 외 2	08.31	비공개(6)
956	기상관측소(ASOS) 관측환경 개선공사 재개 알림 및 공사기간 연장 요청	경영지원실장	08.31	비공개(5)
958	인천공항 기상레이더 유지보수용역 9월 1주 상주인력 인적사항 보고	항공기상청장(정보지원과장)	08.31	비공개(6)
965	2012년도 기상레이더 유지보수용역 9월 1주차 정기점검 일정 변경 보고	기상레이더센터장 외 3	09.03	비공개(6)
966	기상레이더 유지보수 고장부품 수리 진행 및 예비품 관리 현황 보고(12년9월)	기상레이더센터장(레이더운영과장)	09.04	비공개(5)
967	인천공항 기상레이더 TDWR 유지보수용역 계약 체결 보고	항공기상청장(정보지원과장)	09.04	비공개(5)
971	마라도 해양기상부이 수리비 산정액 동의 요청	신동디지텍(주) 대표이사	09.05	비공개(5)
974	해양기상부이 7월분 유지보수료 및 수리비 지급 내용	내부결재	09.06	비공개(5)
975	인천공항 기상레이더 유지보수용역 9월 1주 상주인력 인적사항 변경 보고	항공기상청장(정보지원과장)	09.06	비공개(6)
984	인천공항 기상레이더 유지보수용역 9월 2주 상주인력 인적사항 보고	항공기상청장(정보지원과장)	09.07	비공개(6)
985	2012년도 기상레이더 유지보수용역 9월 2주차 정기점검 일정 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	09.07	비공개(6)
987	문덕(765)지점 관측환경 개선공사 검사검수자 지정알림	경영지원실장	09.07	비공개(5)
989	해양기상시설(광안등표) 보수공사 계약 요청	경영지원실장	09.10	비공개(5)
994	제1해양기상기지 8월분 유지보수료 지급	내부결재	09.11	비공개(5)
995	2011 마라도 해양기상부이 사고관련 수리비 산정액 및 진흥원 부담금 내용	내부결재	09.12	비공개(5)
1000	울릉도 해저지진계 유지보수용역 제작사 기술지원 협약 체결 보고	기상청장(지진감시과장)	09.12	비공개(5)
1005	인천공항 기상레이더 유지보수용역 9월 3주 상주인력 인적사항 보고	항공기상청장(정보지원과장)	09.14	비공개(6)
1006	2012년도 기상레이더 유지보수용역 9월 3주차 정기점검 일정 보고	기상레이더센터장 외 1	09.14	비공개(6)
1009	제16호 태풍 산바 북상에 따른 기상레이더 유지보수용역 비상대기자 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	09.14	비공개(6)
1012	2012년도 기상레이더 유지보수용역 9월 3주차 정기점검 일정 변경 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	09.18	비공개(6)
1026	진도기상레이더 수시점검 결과 보고	기상레이더센터장(레이더운영과장)	09.19	비공개(5)
1027	이덕서 등표기상관측장비 철거,재설치 용역 검사,검수자 지정 알림	경영지원실장	09.19	비공개(5)
1028	이덕서 등표기상관측장비 철거,재설치 용역 대금지급 요청	내부결재	09.19	비공개(7)

(경영지원실 팀장 박창호, 070-8675-9202)

6. 최근 3년간 법률 자문·회신·조치 내역

1. LIDAR도입 심의회 재개최 여부 질의

○ 법률 자문

- 자문일시 : 2011.10.10.

- 자문업체 : 정연순 법률사무소

- 자문내역

⋅ 도입 심의회 과정 중 진흥원 직원이 제한된 역할을 수행하여야 함에도 불구하고, 이를 위반하여 부당하게 발언, 진행한 결과 입찰 주체 중 1인인 K사가 위 직원들의 발언이 평가위원의 평가에 영향을 미쳐서 부당한 평가가 이루어졌다고 항의한 사건에 대해 항의를 받아들여 도입심의회를 재개최해야 하는지 여부

○ 법률 자문 회신

○ 법률 자문 조치

- 조치일시 : 2011.10.17.

- 조치내역

․ 기상기자재도입심의회 재평가 실시

2. 레이더 관련 법률자문 내용

○ 법률 자문

- 자문일시 : 2012.01.13.

- 자문업체 : 정연순 법률사무소

- 자문내역

⋅ 레이더 장애 발생 시 유지보수업체가 복구를 하지 못하여 기상청 공무원이 장애복구에 참여한 경우 참여한 공무원 명단 공개 여부

⋅ 상기의 건에 대해 유지보수업체, 진흥원, 기상청간의 협의된 관련서류 공개

⋅ 유지보수업체 계약위반에 따른 지체상금부과, 경고조치내역 공개 여부

⋅ 현 기상레이더 유지보수업체의 제작사 기술지원협약서 사본 및 기술료 지불 송금영수증을 민원제기 업체로 공개 여부

○ 법률 자문 회신

○ 법률 자문 조치

- 조치일시 : 2012.01.16.

- 조치업체 : 코엠정보통신

- 조치내역

․ 1, 2, 3항 전체 공개

․ 4항 중 기술지원협약서 공개, 기술료 송금영수증 비공개

3. 공공기관 기상장비 유지보수 수의계약

○ 법률 자문

- 자문일시 : 2012.02.09.

- 자문업체 : 정부법무공단

- 자문내역

⋅ 공공기관 기상장비 유지보수 계약 시 수의 계약 가능 여부

○ 법률 자문 회신

○ 법률 자문 조치

- 조치일시 : 2012.04.25.

- 계약업체 : 국립공원관리공단

- 조치내역

․ 국립공원관리공단에서 운영하고 있는 AWS유지 보수 계약 체결

4. 해양기상부이 보험금 산정

○ 법률 자문

- 자문일시 : 2012.06.25.

- 자문업체 : 정연순 법률사무소

- 자문내역

⋅ 2011년 01월 마라도부이 사고 건에 대한 보험금 산정 관련하여 계류라인 부분은 보험적용 제외에 대한 법률의뢰

○ 법률 자문 회신

○ 법률 자문 조치

- 조치일시 : 2012.09.12.

- 조치업체 : ㈜신동디지텍

- 조치내역

․ 계류라인 금액 진흥원에서 지급

(경영지원실 팀장 박창호, 070-8675-9202)

7. 최근 5년간 특별채용, 제한경쟁 현황(년도별)

○ 5년간 특별채용, 제한경쟁 현황(2010∼현재)

년도	모집분야	모집 인원	시행 예산	비고
2010	기상장비유지보수	14
	기후과학연구관리 (R&D사업 과제관리)	2
	기상장비구매	2
	기상측기검정	1
	기상정보제공(현업)	1
2011	-
2012	기반지원본부 업무총괄	1
	대외협력사업 업무총괄	1
	기상장비유지보수 업무총괄	1
	회계(세무)	1
	국제(대외)협력	1
	연구사업	1
	기상정보제공(현업)	4
	기상장비유지보수	2
	산업진흥(정부지원사업)	1

(전략혁신팀 팀장 백종윤, 070-8675-9244)

8. 비위직원(해당직원 및 관련 업체) 적발/징계 및 조치내역

○ 진흥원 징계 및 조치 내역

연도	부서명	성명	직급	징계사유	조치내역
2011	측기검정부	이진욱	대리	주류대를 고의로 지불하지 않음	견책 (6개월)
	측기검정부	김범수	사원	주류대 지불하지 않은 사실을 알고도 은폐하려는 의도 및 허위보고	불문경고
2012	장비관리부	구영훈	부장	입찰관련 소속직원 관리업무 소홀	구두주의
	측기검정부	박진석	팀장	입찰평가정보 누설 및 부적절한 문건 배포	해임
	장비관리부	정시우	사원	입찰 관련 확인되지 않은 내용 전달 및 과실로 인한 중요서류 외부유출	감봉

(경영지원실 팀장 박창호, 070-8675-9202)

9. 최근 3년간 장차관 등 기관장 출장 현황

○ 기관장 출장 현황

출장일	출장지	출장내용	출장비
2011-07-04	진양공업㈜	기상기업현장방문	-
2011-07-22	기상기업	기상기업현장방문	-
2011/10/27~28	공주대학교 대전정부청사 대전기상청	장비구매관련 업무협의 및 공주대 세미나 참석	159,780	숙박비
2011-11-11	인제대학교	기후변화적응대책 심포지엄 참석	189,510	교통비
2011/11/15~16	지방사무소 (제주지소)	제주장비기동보수반 방문	204,960	교통비
2011/12/8~9	강원지방기상청 강릉원주대학교	강원기동보수반업무점검및 강원청과의협력사항협의	140,000	숙박비
2012-01-06	중소기업청 (대전)	중소기업청 업무협의	10,000
2012/2/16~17	전주기상대 광주기상대 고창표준관측소	유지보수 현장 및 표준관측소 방문	96,640	숙박비
2012/2/23~24	춘천기상대 강원기상청 원주기상대	유지보수 및 지역기상 산업 세미나 개최협의	140,000	숙박비
2012/2/27~28	공주대학교 추풍령기상대	청년취업아카데미협약식및 표준화관측소방문	163,320	숙박비
2012-03-09	충남 공주대학교	청년취업아카데미 교육과정 입교식 참가 및 특강	-
2012/4/12~13	삼척관봉산 울진기상대	산림청 AWS설치 후보지 및 울진기상대 방문	179,660	숙박비
2012-05-04	기획재정부	공공기관 지정 관련 기관현황 설명 및 예산협의	-
2012/5/30~31	제주 난대림연구소	제주시험림타워플럭스관측환경및자료점검 기상기후정보활용세미나참석	53,320
2012-06-08	국회	환노위 수석 업무협의	-
2012/6/21~6/22	안동.충주	장비유지보수 및 수문기상AWS 설치협의	165,560	숙박비
			36,000	업무추진비
2012/6/27~28	대전,군산, 보령 기상대	기상기후정보활용포럼참석 및 기상대방문	138,660	숙박비
			40,000	업무추진비
2012/7/12~13	진주,통영, 거창 기상대	기상대장비유지보수 및 인근 시군 장비유지보수확대 등 협의	70,180	숙박비
			51,000	업무추진비

(경영지원실 팀장 박창호, 070-8675-9202)

10. 기관장 주재 간담회/토론회 개최 현황(일정, 주제, 참석자, 회의자료 첨부)

○ 기상산업활성화를 위한 기상기업인 워크숍

— 일정/장소 : 2012년 5월 11일(금) 16:00∼20:00/서울제일은행 본점

— 주제

∙ 기상산업진흥법 시행규칙 개정(안)

∙ 기상장비수출지원 프로그램

∙ 수출증진을 위한 역할분석

∙ 민간기상기업의 현황과 발전방향

— 참석자 : 총 23명

∙ 기상기업인협의회 : 협의회 회장단(10명)

∙ 기상청 : 기상산업 관련 부서장 및 담당사무관(5명)

∙ 진흥원 : 원장, 부원장, 본부장 및 각 실 실장(8명)

— 주요회의결과

∙ 수출 진흥을 위한 사업자, 진흥원, 기상청 역할분담 필요

∙ 날씨 앱에 기상사업자보다 무자격자에 의한 서비스가 난립하여 많은 투자

∙ 기상기업의 실적을 기상청 실적화하고 기상산업정책과 뿐만 아니라 실무부서가 함께 산업진흥에 관심과 노력 필요

∙ 진흥원이 산업진흥과 구매업무를 동시에 총괄하여 사업자의 접근이 어려워 소통의 문제 발생

∙ 사업자 협의회를 분과별로 개최하여 각 산업의 needs 파악 필요

∙ 구매규격서에 장비국산화에 대한 의지와 동기부여가 될 수 있도록 작성

— 워크숍 주요사진

< 워크숍 전경 >	< 한국기상산업진흥원 발표 >
< 기상기업인 발표 >	< 기상기업인 발표 >

— 회의자료 별첨1

○ 기상산업 대토론회

— 일시 : 2011년 3월 24일(목) 14:30~17:00

— 장소 : 국회의원회관 1층 소회의실

— 주최 : 김성순 국회환경노동위원장/기상청

— 주관 : 국립기상연구소/한국기상산업진흥원

— 토론주제 : 기상산업 진흥을 위한 정책방향 정립

— 참석자 : 국회․정부인사, 사업자, 유관기관 전문가 등 110명

※ 관련자료(결과보고) 별첨2

○ 우리나라 기상산업 진흥을 위한 정책 토론회

— 일시 : 2012년 8월 2일(목) 13:30~16:00

— 장소 : 국회의원회관 소회의실

— 주최/주관/후원 : 최봉홍 국회의원/한국기상산업진흥원/기상청

— 토론주제 : 기상산업에서 국가의 미래를 찾는다

— 참석자 : 국회의원, 기상청장, 산학연관 관계자 150여명

※ 관련자료(결과보고) 별첨3

(정책연구팀 송근용, 070-8675-9214)

11. 최근 5년간 조사연구 실적 및 연구 보고서 목록

○  직접 수행

년도	사 업 명	사업기간	발주처	사업비(원)
2008	민·관 생활안전기상정보 제공 및 관리 방안 연구	08. 03. 20 ~ 08. 06.19	기상청	9,960,000
	우리나라 대기안정도의 지역 분포에 관한 연구	08. 06. 01 ~ 09. 04. 30	기상지진기술 개발사업단	22,000,000
	기상정보 실시간 웹모니터링 시스템 개발	08. 06. 10 ~ 08. 10. 09	한국데이터베이스 진흥센터	45,000,000
	산업기상정보 개발을 위한 기반 연구	08. 07. 07 ~ 08. 11. 30	국립기상연구소	19,500,000
	특화랩 지정‧운영을 통한 기상역량 강화 연구	08. 12. 29 ~ 09. 06. 28	기상지진기술 개발사업단	200,000,000
				296,460,000
2009	독도 기상관측망 최적기상관측환경 확보 유지방안 연구	09. 03. 24 ∼ 09. 06. 12	기상청	24,300,000
	예보분야의 민간역할 강화방안 마련을 위한 기획 연구	09. 03. 26 ∼ 09. 07 .24	기상청	37,500,000
	한국형 생활기상지수 개발	09. 03. 25 ∼ 09. 11. 30	국립기상연구소	88,000,000
				149,800,000
2010	기상산업진흥 기본계획 수립을 위한 기상산업 전망분석 및 전략과제 연구	10. 03. 31 ∼ 10. 08. 30	기상청	46,000,000
	풍력발전단지 입지선정 감정평가서 개발을 위한 기반조사 및 사례분석	10. 09. 28 ∼ 10. 11. 30	국립기상연구소	19,000,000
	대기 지상관측장비 국산화 연구회	10. 06. 01 ∼ 10. 10. 31	중소기업 기술정보진흥원	12,500,000
	기상장비 검정 업무 선진화 연구회	10. 06. 01 ∼ 10. 11. 30	기상지진 기술개발사업단	11,000,000
	기상정보 유통 및 활용 기술 연구회	10. 09. 28 ∼ 10. 11. 30	기상지진 기술개발사업단	12,000,000
				100,500,000
2011	시범지역 수문기상 감시 및 모델링 연구	11. 04. 20. ∼ 11. 11. 30.	국립기상연구소	374,600,000
	IT 융합형 기상서비스 개발 연구회	11. 06. 08. ∼ 11. 09. 30.	기후과학연구 관리단	10,000,000
	기상장비 성능인증제도 지원방안 연구	11. 06. 24. ∼ 11. 12. 23.	기후과학연구 관리단	70,000,000
	기상자원정보 실용화 기술개발을 위한 기획 연구	11. 10. 19. ∼ 11. 11. 30.	국립기상연구소	18,800,000
				473,400,000
2012	개도국 기상·기후업무 지원사업 타당성 조사	12. 02. 14 ～ 12. 06. 13.	기상청	34,619,000
	산악기상관측 적정위치 선정 위탁연구사업	12. 03. 01 ～ 12. 7. 31.	국립 산림과학원	30,000,000
	제주시험림 타워플럭스 관측, 자료처리, 데이터베이스 구축사업	12. 04. 01 ～ 12. 11. 30.	국립 산림과학원	42,500,000
	국내 맞춤형 수문기상 관측 및 모델링 연구	12. 05. 10 ～ 12. 11. 30.	국립 기상연구소	95,857,300
				202,976,300

○  외부 용역

년도	사 업 명	사업기간		수행기관	사업비(원)
2010	한국기상산업진흥원 중장기 발전방안 수립 및 기관운영 성과평가	10. 9. 10 ～12. 8	와이즈포스트 파트너즈(주)		40,625,750
2011	기상산업 현황조사 및 전망분석 기획연구	11. 4. 20 ～7.19	(주)기술과 가치		29,000,000
					69,625,750

한정애 위원

(관측기반국 기상기술과장 정준석, 02-2181-0712)

1. 최근 3년간 발주된 연구용역 현황

○ 2010년

번호	발주용역명 (정책연구용역)	계약형태	계약기간	발주금액 (백만원)	연구수행기관	연구책임자
1	기관 핵심정책의 진단분석과 정책개선 방안 연구	일반경쟁→수의계약	05.10~12.06	52.7	한국행정연구원	박경돈
2	동네예보 중장기 발전방안 마련을 위한 정책연구	일반경쟁	05.27~10.24	42.18	(사)한국기상학회	김맹기
3	해양기상정보 서비스 선진화 방안 연구	일반경쟁	06.21~12.18	44.55	한국해양대학교 산학협력단	국승기
4	남북한 기상의 균등화비용 산출에 관한 연구	일반경쟁→수의계약	04.21~10.18	33.545	과학기술정책연구원	김종선
5	최적의 레이더 스캔전략과 레이더시스템 변수 운영방안 연구	수의계약	09.20~12.19	19.5	경북대학교 산학협력단	이규원

번호	발주용역명	계약형태	계약기간	발주금액 (백만원)	연구수행기관	연구책임자
1	강원국지예보시스템 성능 보강 및 표출 시스템 개선	일반경쟁 →수의계약	03.30~11.30	27.8	강릉원주대 산학협력단	이규태
2	관측환경 관측시설 메타정보 조사 및 관리시스템 갱신개선에 관한 연구	일반경쟁	05.27~12.15	226	㈜웨더피아	이천우
3	기상관측융합기술에 관한 연구	일반경쟁	06.11~12.8	93	㈜웨더링크 (재)한국기상기후아카데미	탁승주
4	기상장비 비교관측 분석수행 및 성능시험방법 도출에 관한 연구	일반경쟁 →수의계약	05.31~12.15	70	강릉원주대 산학협력단	이규태
5	호남위험기상지원센터구축(5차) (안개재해지도보강사업)	수의계약	06.07~07.06	10	㈜디엔피	박지현
6	기상산업진흥 기본계획 수립을 위한 국내외 기상산업 전망분석 및 전략과제 연구	수의계약	03.31~08.30	46	한국기상산업진흥원	조영순
7	기후자료 대국민서비스 체계 개발(2)	일반경쟁	04.22~10.19	43.5	㈜비온시스템	나성준
8	기후통계분석기법개발 및 통계간행물 개선(Ⅳ)	일반경쟁-> 수의계약	04.29~10.26	47.5	㈜첨성대	양정민
9	UM 대기모델에 기반한 상세 장기예보시스템 개발	일반경쟁-> 수의계약	04.15~11.30	86.4	㈔한국기상학회	김맹기
10	WMO 선도센터 예측시스템 개선	일반경쟁	04.14~11.30	50	부산대 산학협력단	안중배
11	기후변화감시 자료처리시스템 응용프로그램 개발용역	일반경쟁-> 수의계약	06.07~11.06	27.85	㈜케이아티밸리	장미호
12	WMO 지정 온실가스 세계표준센터 설립기반연구(Ⅱ)	수의계약	06.14~11.30	203	한국표준과학연구원	이정순
13	2010년도 기상업무 대국민 만족도 조사	공개경쟁입찰	03.25~12.20	74.91	㈜메트릭스코퍼레이션	양정환
14	레이더위험기상분석시스템개발	제한경쟁	05.24~12.20	71	㈜한국토코넷	이준석
15	황사자료 품질고도화 : 황사사례별 D/B 구축	일반경쟁-> 수의계약	08.27~12.24	46.5	㈜케이아티밸리	김봉식
16	전지구앙상블진단시스템구축	일반경쟁-> 수의계약	06.17~12.06	68.4	오픈스카이파트너스㈜	손성호
17	차세대 수치예보 모델개선(2차년도)	일반경쟁	03.25~12.06	363.8	연세대 산학협력단	전혜영
18	동네예보 편집기 개선	일반경쟁-> 수의계약	04.01~12.06	140	그리다㈜	신하얀
19	동네예보모델 개발시스템 개선	일반경쟁-> 수의계약	04.01~12.06	74.9	㈜넥스다임	이호준
20	차세대 수치예보 전후처리시스템개선(2차년도)	일반경쟁-> 수의계약	03.31~12.06	309	그리다㈜	신하얀
21	슈퍼컴퓨터 최적화 및 효율화(VIII)	일반경쟁	04.15~09.12	46	㈜오픈베이스	재창언
22	선진예보시스템 구축	일반경쟁	04.08~11.30	3,267	㈜엘지씨엔에스	이철
23	선진예보시스템 구축 1차년도 시범사업 감리	일반경쟁	05.24~11.30	63.6	㈜티에이앤씨	한병익
24	여름철 방재대책기간 인터넷기상방송 특화서비스	일반경쟁	05.20~12.31	169	㈜소울쓰리미디어	심익환
25	전국 통보 네트워크 및 시스템 구축	수의계약	06.10~07.08	19.9	코아인텍㈜	김규환
26	맞춤형통보시스템 연동 및 통게용 분석도구 개발	수의계약	09.17~10.04	10	코아인텍㈜	김규환
27	전자기록물 이관사업	제한경쟁	05.18~12.14	120	㈜트라이튼테크	박범철
28	기상교육 e-러닝 콘텐츠 개발사업	제한경쟁	03.29~10.25	136	㈜메디오피아테크	남희양
29	2010년도 차세대 통합기상 IT 인프라 구축 정보화전략계획 수립	일반경쟁	07.26~11.30	173	㈜프론티어솔류션	장기호
30	망분리 연구개발사업	일반경쟁	06.03~12.10	20	(주)엔디에스	황혜철
31	인터넷홈페이지 개선보강(모바일 기상서비스 체계 구축)	일반경쟁	05.11~10.30	73.6	㈜엠씨에이티	홍영민
32	항공기상정보 서비스시스템 개발	일반경쟁-> 수의계약	04.21~12.15	23	㈜이젠인포텍	이상천
33	항공고정통신망(AFTIN)프로그램 개선 용역	일반경쟁	05.13~11.30	26	㈜이니텔	강동구
34	AFTN 알림 모듈 개발	수의계약	11.09~11.28	5	㈜이니텔	강동구
35	국가 표준 기후변화 시나리오 활용 방안 연구(I)	일반경쟁-> 수의계약	03.31~11.30	95	국토연구원	심우배
36	지구시스템모델 결합을 위한 탄소순환모델 개발(III)	일반경쟁-> 수의계약	03.29~11.15	94.6	국가수리과학연구소	홍진규
37	지구시스템모델 결합을 위한 황순환과정 개발	일반경쟁-> 수의계약	03.30~11.15	94.6	서울대 산학협력단	박록진
38	확률예측을 위한 기후모델 후처리 기법 개발(III)	일반경쟁-> 수의계약	03.30~11.30	103.6	서울대 산학협력단	오희석
39	RCP 고해상도 기후변화 시나리오 생산(I)	일반경쟁-> 수의계약	04.01~11.30	112	㈜환경예측연구소	김종군
40	국립기상연구소 대표 홈페이지 개선	일반경쟁	04.27~08.25	66	㈜아이엔티랩	양해영
41	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(I)	일반경쟁-> 수의계약	03.30~11.30	171.8	경북대 산학협력단	이규원
42	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(I)	일반경쟁-> 수의계약	03.29~11.30	87.3	㈜한국해양과학기술	임효혁
43	재해성 기상 유사패턴 인식시스템 개발(I)	일반경쟁-> 수의계약	04.12~11.30	84	그리다㈜	신하얀
44	집중관측자료 처리 및 활용 기술 개발	일반경쟁-> 수의계약	03.31~11.30	96.4	㈔한국기상학회	박관동
45	초단기 자료동화기법 선도개발 연구(I)	일반경쟁-> 수의계약	03.29~11.30	39.5	부경대 산학협력단	김재진
46	Geodesic 격자계의 연구용 3차원 정수역학모델 개발	일반경쟁-> 수의계약	04.07~11.30	129.5	㈜환경예측연구소	김종군
47	기상자원지도 및 국지기상 분석기술 개발	일반경쟁-> 수의계약	03.30~11.30	524.8	강릉원주대 산학협력단	이규태
48	기상항공장비 및 기상조절 기술개발 타당성연구	일반경쟁-> 수의계약	03.31~11.30	112	㈜테크노베이션파트너스	김상준
49	산업기상 응용모델 개발(II)	일반경쟁-> 수의계약	03.25~11.30	116.6	㈜에피넷 강릉원주대학교	강위수
50	한독 공동 도시기후분석기술 개발(III) (1유로=1,500원)	수의계약	03.23~11.30	21,000유로	베를린공대	Prof. Diter Scherer
51	한미공동 고온건강 예보시스템 개발(III)	수의계약	03.24~11.30	50,000USD	Applied Climatologists	Dr.Laurence
52	항공기상 분석 및 활용 기반연구: 공항 난류 분석예측정보 표출시스템 개발	일반경쟁-> 수의계약	03.31~11.30	56	㈜오픈스카이파트너스	손성호
53	미디어 환경변화에 따른 기상정책 홍보방안 연구	일반경쟁-> 수의계약	03.30~11.25	64.8	㈜윤디자인연구소	장경아
54	고해상도 해수면온도 산출 특성에 관한 연구(II)	일반경쟁-> 수의계약	04.14~10.31	48.6	㈔한국기상학회	노의근
55	국가 강지진동 관측소 부지특성 연구(III)	일반경쟁-> 수의계약	03.26~10.31	62	부경대 산학협력단	강태섭
56	국지지진 규모식 변환 연구(III)	일반경쟁-> 수의계약	04.23~10.31	56.4	연세대 산학협력단	홍태경
57	마이크로파 센서 활용기술 연구(II)	일반경쟁-> 수의계약	04.13~10.31	65	㈔한국기상학회	신동빈
58	위성을 이용한 지표 및 대기 변화 감시기술 개발(I)	일반경쟁-> 수의계약	04.14~10.31	47.3	㈔한국기상학회	손병주
59	이중편파레이더를 이용한 강수량 추정 및 대기수상체 분류에 관한 연구(III)	일반경쟁-> 수의계약	04.12~11.30	112.6	경북대 산학협력단	이규원
60	전구 SST 예측 및 해양변동성 분석	일반경쟁-> 수의계약	04.16~11.30	63.5	부산대 산학협력단	안중배
61	한반도 역사지진 목록 작성 및 DB 구축(II)	일반경쟁-> 수의계약	04.13~10.31	42.5	한국교원대 산학협력단	경재복
62	해양관측자료를 활용한 동해 자료동화 시스템 개발	일반경쟁-> 수의계약	04.14~11.30	71.7	한국해양연구원	김영호
63	광학관측망 자료를 활용한 황사/연무 특성 감시 및 복사강제력 산출	일반경쟁-> 수의계약	04.29~11.30	81.8	㈔한국기상학회	손병주
64	독자 전지구 황사예측시스템 구축 및 황사 계절모델 개발	일반경쟁-> 수의계약	04.29~11.30	63.6	부산대 산학협력단	손건태
65	전지구 에어로솔 관측망 운영 및 활용	수의계약	05.27~11.30	50	미국대기해양청	John Ogren
66	황사감시기상탑 효율적 운영 및 황사 공동대응 기반 연구(II)	일반경쟁-> 수의계약	04.27~11.30	197	㈔대기환경모델링센터	박순웅
67	기상위성산출물 정규생산 및 수치예보지원 체계 구축(I)	일반경쟁-> 수의계약	04.22~11.30	320	㈜환경예측연구소	김종군
68	전지구위성항법시스템(GNSS)의 기상분야 및 우주기상 활용체계 구축(Ⅰ)	일반경쟁	04.16~11.30	216	㈜에스이랩	이상우
69	위성을 이용한 안개예보지원 및 영상표출 기술 개발	일반경쟁-> 수의계약	04.09~11.30	105	㈜지아이소프트	박용철
70	초단기및실황예보지원을위한위성활용예측정보산출기술개발(II)	일반경쟁	04.15~11.30	382	㈜지아이소프트	홍성은
71	COMS 위성자료 기후 및 응용분야 활용기술 개발	일반경쟁-> 수의계약	04.12~11.30	238	㈔한국기상학회	김영섭
72	국가태풍센터운영 : 태풍정보시스템 개선	일반경쟁-> 수의계약	04.08~11.30	67.5	㈜오픈베이스	이정구

○ 2011년

번호	발주용역명	계약형태	계약기간	발주금액 (백만원)	연구수행기관	연구책임자
1	현업 해양 예측시스템 구축사업 기획연구	일반경쟁	5.25~12.21	68.1	㈜더비엔아이	백동열
2	기상업무 발전을 위한 중장기 정책개발 기획연구	일반경쟁	3.11~10.07	79.65	충정회계법인	황흥주
3	기상ㆍ지진교육 활성화를 위한 법제화 기획연구	일반경쟁 (총액)	05.12~09.14	33.431	㈔행정정책 연구원	정하명

번호	발주용역명	계약형태	계약기간	발주금액 (백만원)	연구수행기관	연구책임자
1	기상교육 e-러닝시스템 구축	제한경쟁(조달)	03.30~09.30	128.5	㈜메디오피아테크	장일홍
2	차세대 수치예보모델 개선(Ⅲ)	일반경쟁→수의계약	04.12~12.07	380	오픈스카이 파트너스㈜	손성호
3	차세대 수치예보 전․후처리시스템 개선(Ⅲ)	일반경쟁→수의계약	04.25~12.07	282	그리다㈜	신하얀
4	슈퍼컴퓨터 최적화 및 효율화(Ⅸ)	일반경쟁	04.27~10.24	85.758	연세대 산학협력단	양준모
5	동네예보편집기 개선	일반경쟁→수의계약	04.20~12.05	105.7	그리다㈜	신하얀
6	동네예보용 모델 개선	일반경쟁→수의계약	04.20~12.05	95	㈜넥스다임	이호준
7	통보시스템 통합 및 사용자 통합 인터페이스 개발	수의계약	03.11~04.24	19.969	코아인텍㈜	김규환
8	수요자 맞춤형 통보 체제 개발	수의계약	05.11~06.15	17.4	코아인텍㈜	김규환
9	일기도 묘화∙평가를 위한 과거일기도 분석 개발	일반경쟁→수의계약	06.22~11.30	64.09	(사)한국기상 전문인협회	남기현
10	선진예보시스템 구축	일반경쟁→수의계약	03.03~11.30	6,655	㈜엘지씨엔에스	이철
11	선진예보시스템 구축에 대한 감리	일반경쟁	05.12~11.30	124.3	㈜한국정보기술단	유재련
12	관측시설 메타정보 조사 및 관리시스템 갱신, 개선에 관한 연구(Ⅱ)	일반경쟁	05.26~11.30	253	㈜웨더피아	이천우
13	표준기상관측시설 비교평가 연구(Ⅱ) - 기상측기 비교관측 평가와 일사관측망 개선에 관한 연구	일반경쟁→수의계약	04.27~11.30	81.809	강릉원주대 산학협력단	이규태
14	관측시설의 목적별 등급평가 및 관리기준 방안 연구 -기상관측 융합기술에 관한 연구(Ⅱ)	일반경쟁→수의계약	04.25~11.30	86	부경대 산학협력단	변기식
15	항만기상서비스 예측시스템 연구	일반경쟁	05.11~12.07	127	㈜아라종합기술	김도연
16	해양기상방송 최적화 및 효율화	일반경쟁	05.06~12.02	47	케이아이티밸리㈜	임대택
17	지진 조기분석시스템 개발(Ⅰ)	제한경쟁 (총액, 협상)	05.26~12.10	282.5	케이아이티밸리㈜	장미호
18	국가지진종합정보시스템(NECIS) 상세설계	일반경쟁	05.26~12.10	96.2	대영유비텍㈜	양전성
19	WMO 온실가스측정 세계표준센터 운영기반 구축(Ⅲ)	수의계약	05.31~11.30	209.091	한국표준 과학연구원	이정순
20	기후감시자료처리시스템 구축	일반경쟁→수의계약	08.12~11.30	37.5	케이아이티밸리㈜	장미호
21	UM 대기모델에 기반한 상세 장기예보시스템 개발	일반경쟁→수의계약	05.02~11.30	88.636	㈔한국기상학회	김맹기
22	부산경남 수산자원변화 예측을 위한 기후자료 제공시스템 구축	일반경쟁→수의계약	04.13~12.20	78.182	부산대 산학협력단	안중배
23	전남 갯벌 기후변화 영향지수 개발과 산업기상정보 생산	일반경쟁	03.30~11.30	96	㈜해양수산정책기술연구소	이인태
24	충남지역 특화작물 재배농민을 위한 기상정보 제공 및 효과 분석	일반경쟁→수의계약	04.06~11.30	76.364	공주대 산학협력단	장동호
25	강원영동지역 관광산업 지원을 위한 기후정보시스템 구축	일반경쟁→수의계약	04.14~11.30	80.182	강릉원주대 산학협력단	정일웅
26	제주도 감귤산업 지원을 위한 생물 기후정보 개발	일반경쟁→수의계약	04.07~11.30	90	제주대 산학협력단	김동순
27	응용기상정보 콘텐츠개선 및 검증체계 구축 연구	일반경쟁	04.04~10.10	74.8	㈜웨더링크	탁승주
28	기후통계분석시스템 개선 및 기후자료 품질 검증	일반경쟁	05.20~11.16	66.499	㈜첨성대	양정민
29	국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축	일반경쟁	03.24~11.19	983	SKC&C컨소시엄	정해철
30	인터넷 홈페이지 개선․보강	일반경쟁→수의계약	08.23~10.24	21.85	㈜엠씨에이티	홍영민
31	차세대 통합 기상 IT 인트라(COMIS-4) 구축 1차년도 감리용역	일반경쟁	09.01~11.30	39.82	㈜케이씨에이	김영철
32	인터넷서비스 개선․보강사업	수의계약	03.11~04.19	14	㈜엠씨에이티	홍영민
33	레이더영상 자동해설시스템 구축 - 레이더자료 최적화시스템 개발	제한경쟁	02.11~09.09	68.97	한국토코넷㈜	이준석
34	레이더자료 공동활용시스템 구축	제한경쟁	03.09~11.30	930	한국토코넷㈜ 에니온	이준석
35	레이더자료 공동활용시스템 구축 감리용역	수의계약	04.28~11.30	19.4	㈜한국정보시스템감리연구원	손진락
36	고성능 레이더자료 활용기술 개발	일반경쟁→수의계약	07.18~12.10	284	㈜에스이랩	전진우
37	레이더관측망 최적운영을 위한 레이더 테스트베드 구축 선행 연구	수의계약	07.20~11.17	19	㈜환경경영연구소	신희진
38	최적 낙뢰관측시스템 구축 및 자료 공동활용 방안 사전조사 연구	수의계약	07.20~11.17	19.681	㈜웨더피아	이천우
39	낙뢰관측자료 통합표출 알고리즘 개발	일반경쟁	09.26~11.30	17.054	㈜케이엘디엔	안광훈
40	항공기상 항공정보관리체계(AIM) 구축 연구	일반경쟁→수의계약	08.03~12.15	86.364	한국항공대 산학협력단	변순철
41	항공기상정보 통합관제시스템 개발용역	일반경쟁	07.01~11.30	241	㈜웨더링크	박종민
42	저고도 항행용 기상콘텐츠 보완 개발	수의계약	09.01~10.30	22	㈜비온시스템	김은종
43	조종사관측보고 및 공군전문처리프로그램 개선	수의계약	05.04~07.03	17	㈜이니텔	강동구
44	신축청사 네트워크 설계를 위한 ISP/BPR 수행	일반경쟁	04.29~08.29	39.107	㈜한국IT감리컨설팅	채규혁
45	강원국지예보시스템 개선	일반경쟁→수의계약	04.25~11.30	44.5	강릉원주대 산학협력단	권태영
46	국지 재해기상 의사결정지원체계 시험연구(Ⅰ)	일반경쟁→수의계약	04.20~11.30	141	㈜더비엔아이	백동열
47	강원지역 재해기상요소의 상세 분석기법 개발(Ⅰ)	일반경쟁→수의계약	04.20~11.30	88.636	강릉원주대 산학협력단	이재규
48	태풍 5일예보 정보제공을 위한 객관예보전달체계 구축	일반경쟁→수의계약	05.16~11.30	47.5	오픈스카이 파트너스㈜	심영규
49	태풍분석 및 예보시스템(TAPS-2) 개선 및 태풍예보분석도구 개발	일반경쟁→수의계약	05.02~11.30	96.8	㈜오픈에스앤에스	배복태
50	다중회귀 방법에 의한 태풍계절예측시스템 현업화	일반경쟁→수의계약	05.13~11.30	43.636	㈔한국기상학회	권혁조
51	전지구위성항법시스템(GNSS)의 위성 및 우주기상 활용체계 구축(Ⅱ)	일반경쟁	04.05~11.30	340	㈜에스이랩	이종혁
52	후속위성 자료처리기술 개발 선행연구 - 천리안위성 관측자료와 기상산출물 품질관리 및 개선(Ⅰ)	일반경쟁→수의계약	04.07~11.30	288	㈜환경예측 연구소	김종군
53	위성자료 수치예보 활용지원 기술 개발(I)	일반경쟁→수의계약	04.05~11.30	193.4	새아소프트㈜	이종범
54	정지궤도위성 우주기상탑재체 개발을 위한 기획연구	입찰경쟁	06.01~11.30	40.449	충남대 산학협력단	김용하
55	기상위성 40년사 발간	일반경쟁	03.23~12.15	93.8	㈜웨더피아	이천우
56	기상위성 중장기 발전계획 수립을 위한 기획연구 용역	일반경쟁→수의계약	04.06~06.30	48	㈜지인컨설팅	이성현
57	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발(Ⅱ)	장기계속	01.01~12.31	109.09	경희대 산학협력단	김갑성
58	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 한국형 기상ㆍ환경 위성영상처리 기본체계 개발(II)	일반경쟁	01.05~11.30	132	㈜솔탑	사공영보
59	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 기상위성 활용역량 강화를 위한 교육훈련 체계 구축	일반경쟁→수의계약	06.13~11.30	142.5	㈜지인컨설팅	강병기
60	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 위성을 이용한 해양기상요소 산출기법 개발	일반경쟁→수의계약	06.10~11.30	125.454	서울대 산학협력단	박경애
61	기상위성 협력연구기관 지정 및 운영 - 정지궤도기상위성 자료처리시스템 개발을 위한 국제협력	일반경쟁→수의계약	06.08~11.30	117.682	연세대 산학협력단	신동빈
62	천리안위성 지상국 운영지원시스템 개발(II)	일반경쟁→수의계약	06.27~12.10	272	㈜쎄트렉아이	이영란
63	정지궤도기상위성 자료처리기술개발 선행연구	일반경쟁→수의계약	7.12~11.30	264.554	연세대․공주대(공동)	신동빈
64	위성자료 서비스 콘텐츠 개발 및 DB 개선(II)	일반경쟁→수의계약	8.19~11.30	437.1	㈜지오투 정보기술	김성중
65	위성자료 분석 및 예보분야 서비스기술 개발(Ⅲ)	일반경쟁→수의계약	04.19~11.30	589	㈜지아이소프트	홍성은
66	천리안위성 등 기상산출물 실시간 감시지원기술개발	일반경쟁→수의계약	04.08~11.30	166.2	새아소프트㈜	민성원
67	위성자료의 응용분야 활용확대를 위한 기술개발	일반경쟁	04.22~11.30	328.9	㈜지인컨설팅	장은미
68	후속위성 지상국개발 선행연구	일반경쟁→수의계약	08.22~12.10	440.909	전자통신연구원	안도섭
69	기상관련 법적 수요 조사, 분석 및 연구	일반경쟁→수의계약	04.26~09.30	35.909	연세대 산학협력단	박덕영
70	기상서비스의 사회․경제적 가치 평가 체계 수립(Ⅰ) - 기상서비스의 공익적 가치 평가	일반경쟁	04.05~11.30	51.936	㈔한국자원 경제학회	유승훈
71	장기예보서비스 향상을 위한 정책연구	규격/가격분리 일반경쟁	04.11~11.30	24.791	건국대 산학협력단	홍현철
72	Geodesic 격자계의 연구용 3차원 정수역학모델 개발(Ⅱ)	일반경쟁→수의계약	04.20~11.30	188	㈜환경예측연구소	김종군
73	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(Ⅱ)	일반경쟁→수의계약	04.18~11.30	160.6	㈜한국해양 기상기술	임효혁
74	국지재해기상 최적관측 기반기술 연구(Ⅰ)	일반경쟁→수의계약	04.14~11.30	188.182	㈔한국기상학회	박관동
75	RCP 지역기후변화 시나리오 생산(Ⅱ)	일반경쟁→수의계약	04.21~11.30	105	㈔한국기상학회	정일웅
76	국가표준 기후변화 시나리오 활용 방안 연구(Ⅱ) - 극한기후변화 및 영향	일반경쟁→수의계약	04.22~11.30	180.909	㈔한국기상학회	김맹기
77	확률예측을 위한 기후모델 후처리기법 개발(Ⅳ)	일반경쟁→수의계약	04.26~11.30	102.727	서울대 산학협력단	오희석
78	연구용 이중편파레이더 품질관리 및 분석 시스템 구축	일반경쟁→수의계약	04.13~11.30	86	오픈스카이파트너스㈜	손성호
79	전구 SST예측 및 해양 변동성연구(Ⅱ)	일반경쟁→수의계약	04.19~11.30	74.5	부산대 산학협력단	안중배
80	해양관측자료를 활용한 해양자료동화 시스템 개발(Ⅱ)	일반경쟁→수의계약	04.14~11.30	101	㈔한국기상학회	오재호
81	위성을 이용한 지표 및 대기변화 감시기술 개발(Ⅱ)		04.20~11.30	66.4	부경대 산학협력단	한경수
82	마이크로파 센서 활용기술연구(Ⅲ) - GPM 위성 강수산출을 위한 동아시아 DB 구축 및 지상검증기술 개선 -		04.20~11.30	121.5	㈔한국기상학회	신동빈
83	대기화학성분 관측을 통한 황사감시기법 개발(I)	일반경쟁→수의계약	04.19~11.30	85	(재)고려대기환경연구소	정용승
84	전지구 에어러솔 관측소 운영(안면도) 및 활용(II)	수의계약	07.06~11.30	30	미국 NOAA	John Ogren
85	황사감시기상탑 운영 및 에어로솔 예측 모델 개발	일반경쟁→수의계약	04.27~11.30	204.545	㈔대기환경 모델링센터	박순웅
86	황사 계절예측 통계모델 개발 및 3차원 황사자료 표출시스템 개발(II)	일반경쟁→수의계약	04.18~11.30	55.55	㈜유삼씨앤씨	박광진
87	황사 광학관측망 운영 및 위성자료동화 기반 연구	일반경쟁→수의계약	04.13~11.30	85.909	㈔한국기상학회	손병주
88	한반도 역사지진 목록 작성 및 DB 구축(Ⅲ)	일반경쟁→수의계약	04.27~11.10	88.091	한국교원대 산학협력단	경재복
89	지진관측 수준에 따른 관측능력 분석 연구(Ⅰ)	일반경쟁→수의계약	04.19~11.10	72.455	전남대 산학협력단	신동훈
90	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(Ⅱ)	일반경쟁→수의계약	04.19~11.30	254.5	경북대 산학협력단	이규원
91	모델 활용 지원을 위한 Climate Testbed 기반 구축(I)	일반경쟁→수의계약	04.21~11.30	187	㈜환경예측 연구소	김기영
92	산업기상 응용모델 개발(Ⅲ)	일반경쟁→수의계약	04.26~11.30	100	대진대 산학협력단	백원기
93	한미 공동 보건기상 예보시스템 개발(Ⅳ)	수의계약	02.23~11.30	76.1	미국 Applied Climatologists, Inc	Dr.Laurence S. Kalkstein
94	한독 공동 도시기후분석기술 개발(Ⅳ)	수의계약	02.23~11.30	60	독일 Technische Universitἅt Berlin	Prof. Diter Scherer
95	풍력예측시스템 자료동화기술개발	수의계약	05.26~11.30	$309	미국 국립대기 과학연구소(NCAR)	Yubao Liu
96	기상자원지도 및 국지기상분석기술개발(Ⅱ)	일반경쟁→수의계약	04.22~11.30	165.455	강릉원주대 산학협력단	이규태
97	시범지역 수문기상 감시 및 모델링 연구	일반경쟁→수의계약	04.20~11.30	374.6	한국기상 산업진흥원	안정준
98	기상연구 실용화 성과 및 실태 조사․ 분석을 통한 활성화 방안 연구	일반경쟁	05.02~08.01	29	㈜퍼포먼스 웨이컨설팅	오우식
99	고해상도 해수면온도 산출 특성 연구(Ⅲ) - 자료동화기반 다중 센서 해수면온도 합성장 산출		04.20~11.30	37.7	㈔한국기상학회	노의근

○ 2012년 (1. 1 ～ 9. 20현재)

번호	발주용역명 (정책연구용역)	계약형태	계약기간	발주금액 (백만원)	연구수행기관	연구책임자
1	기상청 핵심가지 브랜딩 및 온, 오프라인 커뮤니케이션 실행방안 연구	일반경쟁	2.21~7.20	116	(유)코블리스, ㈜인컴브로더 컨소시엄	김태윤

번호	발주용역명	계약형태	계약기간	발주금액 (백만원)	연구수행기관	연구책임자
1	기상교육 e-러닝시스템 구축	제한경쟁 (조달)	03.19~09.15	121	트리짓소프트웨어	정연정
2	개도국 기상․기후업무 수행기반 구축․운영 지원(ODA)	일반경쟁-> 수의계약	4개월 (120일)	249	한국 환경정책평가연구원	강상인
3	수치예보모델 운영기술 개선	일반경쟁-> 수의계약	04.06~12.03	374	㈜환경예측연구소	김종군
4	수치예보 전․후처리 소프트웨어 운영기술 개선	일반경쟁-> 수의계약	04.10~12.03	256	㈜가이아3D	신하얀
5	동네예보모델 개선	일반경쟁-> 수의계약	04.13~12.10	105	투씨솔루션㈜	현종훈
6	전국 통보 네트워크 및 시스템 구축	수의계약	02.22~05.04	18.7	코아인텍㈜	김규환
7	선진예보시스템 구축	일반경쟁-> 수의계약	02.21~11.30	6,881	㈜엘지씨엔에스	이철
8	선진예보시스템 구축에 관한 감리	일반경쟁	05.24~11.30	162	㈜씨에이에스 컨소시엄	전영하
9	관측시설메타정보조사및관리시스템갱신,개선에관한연구(Ⅲ)	일반경쟁	06.15~12.10	257.5	㈜웨더피아	이천우
10	증발량 및 적설 관측에 관한 비교관측 연구	일반경쟁	06.11~12.10	89	㈜웨더피아 -기상학회	이천우 소선섭
11	관측환경 시뮬레이터 활용 기반 연구	일반경쟁	06.12~12.10	88	부경대 산학협력단	김재진
12	첨단낙뢰관측장비 설치장소 선정을 위한 환경조사	일반경쟁-> 수의계약	06.14~11.30	47.6	㈜웨더링크	장민
13	레이더자료 공동활용기술개발 및 시스템 구축	제한경쟁	05.02~11.30	1.158	(주)넥스다임, (주)유니코아네트웍스, 한국토코넷㈜	백국실
14	레이더자료 통합품질관리 기술 개발	일반경쟁	03.08~11.30	353.4	경북대학교 산학협력단	이규원
15	다중센서 융합관측기술을 이용한 공동활용 레이더강수량 추정기술 개발	일반경쟁-> 수의계약	04.16~11.30	291.3	주)에스이랩	전진우
16	레이더자료 공동활용기술 개발 및 시스템 구축 감리	수의계약	06.14~11.30	19.8	주)에스유지	김창관
17	이중편파레이더활용 선행기술개발 기획연구	일반경쟁-> 수의계약	07.25~11.30	74.9	(주)에이탑컨설팅	전현곤
18	지진조기분석 알고리즘 성능개선 기술개발	제한경쟁 (총액/협상)	03.30~11.30	565.5	케이아이티밸리㈜	김동순
19	지진조기경보 전용통보시스템 설계	일반경쟁	03.26~11.30	279	에이앤디엔지니어링㈜컨소시엄	임병언
20	국가지진종합정보시스템(NECIS) 1차 구축	제한경쟁 (총액/협상)	03.29~11.30	560	대영유비텍㈜컨소시엄	허수
21	국가지진종합정보시스템(NECIS) 1차 구축사업 감리용역	일반경쟁-> 수의계약	06.08~11.30	57.8	㈜한국정보기술단	유재련
22	화산감시용 위성영상표출 및 지진통계서비스 체계 구축	제한경쟁 (총액)	08.14~11.30	77.65	㈜세이프코리아	김학열
23	온실가스 정밀교정 및 자료품질관리 기술개발	수의계약	06.27~12.15	208	한국표준과학연구원	이정순
24	기후변화감시 자료처리시스템 개선	일반경쟁-> 수의계약	09.13~12.22	57.6	오픈스카이파트너스
25	국내 지구관측자료 공동활성을 위한 이행계획 수립연구	일반경쟁-> 수의계약	09.11~12.14	48.6	㈜기술과가치	양현모
26	전지구기후서비스체제(GFCS) 구축 사업 타당성 조사연구	일반경쟁-> 수의계약	09.11~12.14	48.1	㈜비컨컨설팅	권혁상
27	장기예보 생산 지원시스템 개선	일반경쟁-> 수의계약	04.16~12.20	77.9	㈜비온시스템	김은종
28	한․영 공동계절예측시스템을 이용한 이상기후 확률예보시스템 구축	일반경쟁-> 수의계약	02.29~12.31	765	㈜환경예측연구소	김종군
29	국가 수문기상예측정보시스템 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립	일반경쟁-> 수의계약	03.08~07.06	83.5	㈜시도	곽용문
30	기후예측모델의 중장기 로드맵작성	일반경쟁-> 수의계약	06.25~12.24	33.2	㈔한국기상학회	이명인
31	부산연안 미역양식 생산지원을 위한 해양기후자료 제공시스템 구축	일반경쟁	04.18~11.30	83	(주)비온시스템	나성준
32	전남북 기후변화 영향지수 현장적용 및 산업기상정보생산	일반경쟁	04.13~11.30	116	(주)해양수산정책기술연구소	이인태
33	시설재배 농가에 지역기후정보 제공 및 경제성 평가	일반경쟁	04.09~11.30	70	(주)인스페이스	최명진
34	강원지역 동계 스포츠 및 레저 지원 기후정보 개발	일반경쟁-> 수의계약	05.02~11.30	88	강릉원주대학교 산학협력단	정일웅
35	감귤산업지원 생물기후정보서비스 상세화 개발	일반경쟁-> 수의계약	04.27~11.30	81	제주대학교 산학협력단	김동순
36	국가기후자료관리및서비스체계구축 - 국가기후자료 통합관리 품질관리체계 구축 - 국가기후자료 처리/보존 개선 및 DB구축 - 기후통계분석/품질관리교육 시스템 구축 - 국가기후자료 통합 웹서비스 시스템 구축 - 녹색성장 5개년계획 지원 기후요소 및 상세기후도 개발 - 국가기후자료센터 운영	일반경쟁-> 수의계약	03.26~11.21	3,825	현대정보기술컨소시엄	김현우
37	국가기후자료 관리 및 서비스체계구축 감리	일반경쟁	06.20~11.30	48	㈜한국전산감리원	박규효
38	생활산업기상정보 산출기술개발	제한경쟁	05.17~11.13	176	㈜비온시스템	나성준
39	인터넷 홈페이지 개선․보강	일반경쟁-> 수의계약	07.05~11.04	76	㈜엠씨에이티	홍영민
40	항공기상정보처리시스템 개선	수의계약	02.06~04.05	21	㈜모트	채호병
41	항공기상 항공정보관리체계(AIM)구축	일반경쟁	04.27~11.23	285	㈜아이비리더스	정광천
42	기상청 핵심가지 브랜딩 및 온, 오프라인 커뮤니케이션 실행방안 연구	일반경쟁	02.21~07.20	116	(유)코블리스, ㈜인컴브로더 컨소시엄	김태윤
43	기상위성 활용역량 강화를 위한 교육훈련 체계 구축	일반경쟁-> 수의계약	11.12.05~ 12.11.30	142.5	㈜지인컨설팅	강병기
44	우주기상 예보를 위한 우주기상 예측모델 개발	일반경쟁	01.01~12.31	109.091	경희대학교산학협력단	김갑성
45	한국형 기상환경 위성영상처리 기본체계 개발	일반경쟁	01.04~12.31	132	㈜솔탑	사공영보
46	위성을 이용한 해양기상요소 산출기술 개발	일반경쟁-> 수의계약	11.12.01~ 12.11.30	125.454	서울대학교산학협력단	박경애
47	정지궤도기상위성 자료처리시스템 개발을 위한 국제협력	일반경쟁-> 수의계약	11.12.02~ 12.11.30	117.682	연세대학교산학협력단	신동빈
48	정지궤도 기상위성 지상국 개발 기초설계 연구	일반경쟁-> 수의계약	02.15~11.30	1055	한국전자통신연구원	안도섭
49	위성자료의 예보 및 응용기술 개발	일반경쟁-> 수의계약	06.01~11.30	1020	부경대학교산학협력단 외 3곳	한경수
50	우주기상 예특보기술개발 및 우주기상자료 공동활용기술 개발	일반경쟁-> 수의계약	03.05~11.30	1025	㈜에스이랩	이종혁
51	저궤도 기상위성 개발을 위한 기획연구	일반경쟁-> 수의계약	04.24~11.30	185	통신위성 우주산업연구회	은종원
52	천리안위성 지상국운영지원 시스템 개발	일반경쟁-> 수의계약	03.14~11.30	363	㈜쎄트렉아이	홍민녀
53	우주기상예특보기술 및 우주기상자료 공동활용기술개발 감리용역	수의계약	03.05~11.30	21.78	㈜키삭	김상복
54	국가 위성자료 수집 관리 및 서비스 체계 개선 용역	제한경쟁	07.23~11.30	473	새아소프트(주)	김형균
55	DB 서비스 통합 SW 및 CMDPS 자료처리 유지보수	제한경쟁	09.06~12.31	408.1	삼양데이타시스템(주)	(미정)
56	기후모델 활용지원 및 평가시스템 구축(I)	일반경쟁-> 수의계약	04.30-11.30	286,800	(사)한국기상학회	김맹기
57	RCP 시나리오를 활용한 극한 기후변화 분석	일반경쟁-> 수의계약	04.27~11.30	342,000	㈜ 환경예측연구소	김기영
58	국립기상연구소 기록물 전자도서화	일반경쟁	06.04~09.27	48.8	㈜재영소프트	이강욱
59	강원국지예보시스템 개선(II)	일반경쟁-> 수의계약	05.15~11.30	42.73	강릉원주대 산학협력단	이규태
60	국지위험기상 최적관측 기반기술 연구(I)	일반경쟁-> 수의계약	05.14~11.30	171.64	한국기상학회	박관동
61	기상자료와 지리정보의 중첩기술 개발(I)	일반경쟁-> 수의계약	05.22~11.30	87.93	강릉원주대 산학협력단	손철
62	적란운 입체관측용 모바일 기상라이더 개발(I)	일반경쟁-> 수의계약	05.08~11.30	140	㈜이엔쓰리환경	조성주
63	수도권 3차원 관측자료 스톰규모예측활용 기반기술개발	일반경쟁-> 수의계약	06.19~11.30	86.36	부경대학교 산학협력단	김도용
64	실황자료를 활용한 초단기 예측모델 성능향상 연구(Ⅲ)	일반경쟁-> 수의계약	04.26~11.30	266.26	이화여대 산학협력단	박선기
65	웹기반 모델시험 포탈시스템 개발(Ⅲ)	일반경쟁-> 수의계약	04.03~11.30	181	(주) 한국해양기상기술	임효혁
66	강원지역 재해기상 사례연구 및 예측가이던스 개발(I)	일반경쟁-> 수의계약	05.01~11.30	128.64	강릉원주대산학협력단	이재규
67	강수입자부피관측 시제품제작기술연구; 관측기 특성분석, 분석 알고리즘 연구	일반경쟁-> 수의계약	05.29~11.30	24.5	한밭대학교산학협력단	김봉진
68	국내 맞춤형 수문기상 관측 및 모델링 연구	일반경쟁-> 수의계약	05.10~11.30	211	한국기상산업진흥원	송근용
69	기상자원지도 및 국지기상 분석 기술 개발(Ⅲ)	일반경쟁-> 수의계약	05.15~11.30	300	강릉원주대 산학협력단	이규태
70	도시농림 모델고도화(I)	수의계약	04.10~11.30	USD100,000	미국Texas Tech Univ.	강성락
71	도시 수문정보 데이터베이스 구축(I)	일반경쟁-> 수의계약	06.12~11.30	51.8	세종대학교산학협력단.	배덕효
72	산업기상응용모델개발(IV)	일반경쟁-> 수의계약	05.30~11.30	213	(재)국가농림기상센터	박은우
73	시범지역 수환경변화 기상수치모델링 및 분석표출시스템 개발	일반경쟁-> 수의계약	05.10~11.30	204	한국토코넷㈜	박상욱
74	유사도시 폭염분석을 통한 기후변화 건강영향분석(I)	수의계약	03.26~11.30	USD62,000	미국 Applied Climatologists, Inc	Dr.Laurence S.Kalkstein
75	풍력발전단지 맞춤형 미규모 자료동화 및 예측시스템 개발(Ⅱ)	수의계약	03.28~11.30	USD300,000	미국 국립대기과학연구소(NCAR)	Yubao Liu
76	한독공동 도시기후분석기술 개발(V), 도시개발에 따른 영향분석·평가 모듈 개발, 서울 도시기후분석 모델 검증 연구	수의계약	04.10~11.30	EUR 45,000	독일 Technische Universitἅt Berlin	Prof. Diter Scherer
77	기상관련 법적 수요 조사, 분석 및 연구(Ⅱ)	일반경쟁-> 수의계약	05.25~11.30	43	연세대 산학협력단	박덕영
78	보험회사의 날씨리스크 인수 최적화를 위한 기획연구	일반경쟁-> 수의계약	05.30~10.31.	48	㈜에코브레인	이영미
79	근대 계기지진 목록 작성(I)	일반경쟁-> 수의계약	04.05~11.15	66	㈜웨더피아	이천우
80	연구용 이중편파레이더 품질관리 및 분석 시스템 개선	일반경쟁-> 수의계약	05.23~11.30	62	(사)한국기상학회	서은경
81	위성 지구환경정보 분석기술 개발(I)		04.26-11.30	155	(사)한국기상학회	서은경
82	위성을 이용한 지표 및 대기 변화 감시기술 개발(Ⅲ)	일반경쟁-> 수의계약	05.16-11.30	87	부경대학교	한경수
83	전구 SST 예측 및 해빙모형 최적화 연구	일반경쟁-> 수의계약	04.27~11.30	67	부경대학교 산학협력단	오재호
84	전세계 지진관측망 자료 수집 및 분석시스템 구축(I)	일반경쟁-> 수의계약	04.09~11.15	114.4	서울대 산학협력단	이준기
85	전지구 지진해일 예측을 위한 주요 지진발생 지역 단층에 관한 연구(I)	일반경쟁-> 수의계약	04.06~11.15	97.5	인하대 산학협력단	우승범
86	지구자기 활동지수 및 표출시스템 개발 연구	일반경쟁-> 수의계약	04.03~11.15	67	㈜에스이티시스템	김정훈
87	지진관측 수준에 따른 관측능력 분석 연구(II)	일반경쟁-> 수의계약	05.08~11.15	70	전남대 산학협력단	신동훈
88	해양관측 자료 품질관리 기술 및 표출시스템 개발	일반경쟁-> 수의계약	04.27~11.30	131	제주대학교 산학협력단	문일주
89	해양관측자료를 활용한 자료동화 시스템 개발(II)	일반경쟁-> 수의계약	05.01~11.30	163	한국기상학회	안중배
90	GOSAT 위성을 이용한 전구 온실가스 산출기술 개발		05.01-11.30	146	연세대학교	김준
91	SAR자료를 활용한 백두산 화산지형 원격감시 기술 구축(I)	일반경쟁-> 수의계약	05.09~11.15	139	서울대 산학협력단	김덕진
93	3차원 황사자료 표출시스템 개발(Ⅱ)	일반경쟁-> 수의계약	05.02~11.30	56	㈜유삼씨앤씨	박철웅
94	한․미 공동 에어러솔 관측시스템 운영 및 활용(Ⅲ)	수의계약	06.15~11.30	30	미국해양대기청	John Ogren
95	황사 광학관측망 운영 및 위성자료동화 기반 연구(Ⅱ)	일반경쟁-> 수의계약	04.25~11.30	129	한국기상학회	한국기상학회
96	황사감시기상탑 운영 및 에어로솔 예측 모델 개발(Ⅱ)	일반경쟁-> 수의계약	04.20~11.30	229	(사)대기환경모델링센터	(사)대기환경모델링센터
97	태풍분석 및 예보시스템을 이용한 태풍객관예보시스템구축	일반경쟁-> 수의계약	05.10~11.30	143.3	㈜오픈에스앤에스	배복태
98	통계-역학 하이브리드 모델을 이용한 태풍진로유형 계절예측시스템 구축	일반경쟁-> 수의계약	05.10~11.30	95	주식회사 투씨솔루션	현종훈
99	태풍발생탐지기술 및 태풍5일예보 지원영상체계 개선	일반경쟁-> 수의계약	05.11~11.30	104	케이웨더㈜	반기성

※  ‘12년도 목록은 계약 완료된 과제에 한하여 작성됨

(감사담당관실 감사담당관 이효선, 02-2181-0582)

2. 최근 3년간 기상청 퇴직자 관련 산업 및 기관 재취업 현황

○ 최근 3년간 기상청 퇴직자(4급이상) 관련 산업 및 기관 재취업 현황

퇴직당시 소속기관	퇴 직 자 현 황			취 업 현 황(2012년 9월)
	직위 (직급)	성명	퇴직 연월일	취 업 기 관		취업 직위	취업 연월일
				취업 제한업체	일반업체
기상청	기상대장	손◯◯	2010.12.31	-	(주)우진하이테크	-	2011.03.01
기상청	청장	전◯◯	2011.02.09	-	경북대학교 대기원격탐사연구소		2012.05.01
제주지방 기상청	과장	김◯◯	2011.04.04	-	기상아카데미	-	2012.09.13
기상청	국장	이 ◯	2011.04.04	-	(재)한국기상 기후아카데미	본부장	2011.04.04
기상청	차장	박◯◯	2011.04.07	-	한국기상산업진흥원	원장	2011.05.19
기상청	지방청장	정◯◯	2011.04.07	-	(재)기상술개발 관리단	단장	2011.04.07
대전지방 기상청	대장	김◯◯	2011.06.30	-	한국전력거래소	-	2011.12.05
기상청	팀장	정◯◯	2011.08.19	-	(재)영화의전당	-	2011.08.19
기상청	대변인	김◯◯	2011.10.04	-	기상아카데미	-	2012.09.13
부산지방 기상청	과장	박◯◯	2011.12.31	-	삼양데이타 시스템(주)	-	2012.01.02
광주지방 기상청	기상대장	이◯◯	2011.12.31	-	(주)에스비아이에스	-	2012.02.01
광주지방 기상청	지방청장	김◯◯	2012.02.24	-	(재)APEC기후센터	자문관	2012.04.09
대전지방 기상청	과장	임◯◯	2012.05.02	-	(재)기상술개발 관리단	사무 국장	2012.05.02
기상청	과장	안◯◯	2012.08.03	-	이화여자대학교 대기과학공학과	교수	2012.09.01

※ 퇴직공무원(재산등록의무자)은 공직자윤리법 제17조에 의거 퇴직일로부터 2년간 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서의 업무와 밀접한 관련이 있는 취업제한 사기업체(행정안전부 고시)에 취업할 수 없음

(국립기상연구소 연구기획운영과장 이종하, 070-7850-6502)

3. 최근 2년간 기상청 비정규직 연구원 관련

- 기상청 비정규직 연구원 처우개선 내용

○ 매년 연구원 처우개선 및 효율적 인력관리를 통한 우수인력의 안정적 확보를 위해 「연구원(기간제근로자) 운영지침」개정

○ 연구원 보수 규정 개선을 통한 동기 부여

— 연구원 평가기준 마련으로 성과결과에 따른 인센티브 부여(안) 신설(’11. 1.)

— 국립기상연구소 연구원(기간제근로자) 운영지침(안) 개정

∙ '11년도 공무원 보수 인상분 반영 및 공무원 동일 수준(100%) 지급('11. 1.)

∙ 연구원 인센티브 평균 지급율 인상(61%→110%)을 통한 동기부여(’12. 1.)

○ 연구원들의 성과상여금 지급 및 사기진작 제도 마련

— 논문, 특허 등 연구 성과에 따른 인센티브 부여 및 성과상여금 지급('11. 12.)

— 우수한 연구인력 확보 및 자긍심 고취를 위한 우수 연구원제 운영(’12. 7.～)

∙ 연구사업 수행 우수자, 논문 및 특허 등 연구실적 우수한 자 선정

∙ 해당 보수월액의 30% 이내를 당해연도 계약기간 동안 지급

— 연구원 복지포인트(30만원) 신설․지급(’12. 7.)

○ 창의적 연구역량 향상을 위한 복무, 교육 등 근무여건 개선 추진

— 탄력근무, 집약근무, 시차출퇴근제 등 유연근무를 통한 근무환경 개선(’11.～)

— 연구원 역량개발 과정 운영(’10년부터 총 8차 과정 운영)

∙ 역량 강화 교육 프로그램 운영을 통한 개인 소양 및 공동체 의식 함양

(경영지원실 팀장 박창호, 070-8675-9202)

4. 한국기상산업진흥원 관련

- 기상청과 한국기상산업진흥원간의 계약현황

- 연도별 기상청으로부터 기상관측장비 구매·유지보수 대행 역무사업비 배정액 및 세목별 집행현황

○ 기상청과 한국기상산업진흥 간의 계약현황

(단위 : 천원)

연번	계약건명	계약일자	계약방법	법적근거	계약 금액
1	2012년 기상산업 활성화 기반 구축 사업	2012-04-10	수의계약 (역무대행)	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조(수의계약에의할수있는경우)1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	35,000
2	2012년도 낙뢰관측장비 구매유지보수 대행역무 계약	2012-01-30	수의계약 (역무대행)	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조(수의계약에의할수있는경우)1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	82,000
3	2012년도 지진관측장비 보강 대행역무사업	2012-01-27	수의계약 (역무대행)	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조(수의계약에의할수있는경우)1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	7,594,000
4	2012년도 지진자료수집망 운영 대행역무 사업	2012-01-27	수의계약 (역무대행)	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조(수의계약에의할수있는경우)1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	310,000
5	해양기상관측망 대행역무 사업	2012-01-27	수의계약 (역무대행)	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조(수의계약에의할수있는경우)1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	6,461,495
6	해양기상기지 대행역무 사업	2012-01-27	수의계약 (역무대행)	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조(수의계약에의할수있는경우)1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	795,900
7	2012년도 기상관측장비 구매.유지보수 대행역무 계약(지상)	2012-01-27	수의계약 (역무대행)	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조(수의계약에의할수있는경우)1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	4,514,756
8	2012년도 기상관측장비 구매.유지보수 대행역무 계약(고층)	2012-01-27	수의계약 (역무대행)	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조(수의계약에의할수있는경우)1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	2,284,000
9	2012년도 기상관측장비 구매.유지보수 대행역무 계약(표준화)	2012-01-27	수의계약 (역무대행)	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조(수의계약에의할수있는경우)1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	2,576,500
10	기상산업활성화 대행역무 사업 계약	2012-01-17	수의계약 (역무대행)	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조(수의계약에의할수있는경우)1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	1,714,000
11	기상콜센터 대행역무 사업 계약	2012-01-17	수의계약 (역무대행)	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조(수의계약에의할수있는경우)1항제5호마목 (다른법령의규정에의한국가사업을위탁또는대행할수있는자와계약)	1,493,000

○ 연도별 기상청으로부터 기상관측장비 구매·유지보수 대행 역무사업비 배정액 및 세목별 집행현황 : 파일 별도첨부

(감사담당관실 감사담당관 이효선, 02-2181-0582)

5. 최근 3년간 퇴직자 중 환경, 기상 관련 산업종사자 및 공공기관 근무자 현황

○ 최근 3년간 퇴직자(4급이상) 중 환경, 기상관련 산업종사자 및 공공기간 근무자 현황

퇴직당시 소속기관	퇴 직 자 현 황			취 업 현 황(2012년 9월)
	직위 (직급)	성명	퇴직 연월일	취 업 기 관		취업 직위	취업 연월일
				취업 제한업체	일반업체
기상청	청장	전◯◯	2011.02.09	-	경북대학교 대기원격탐사연구소		2012.05.01
제주지방 기상청	과장	김◯◯	2011.04.04	-	기상아카데미	-	2012.09.13
기상청	국장	이 ◯	2011.04.04	-	(재)한국기상 기후아카데미	본부장	2011.04.04
기상청	차장	박◯◯	2011.04.07	-	한국기상산업진흥원	원장	2011.05.19
기상청	지방청장	정◯◯	2011.04.07	-	(재)기상술개발 관리단	단장	2011.04.07
기상청	대변인	김◯◯	2011.10.04	-	기상아카데미	-	2012.09.13
광주지방 기상청	지방청장	김◯◯	2012.02.24	-	(재)APEC기후센터	자문관	2012.04.09
대전지방 기상청	과장	임◯◯	2012.05.02	-	(재)기상술개발 관리단	사무 국장	2012.05.02
기상청	과장	안◯◯	2012.08.03	-	이화여자대학교 대기과학공학과	교수	2012.09.01

※ 퇴직공무원(재산등록의무자)은 공직자윤리법 제17조에 의거 퇴직일로부터 2년간 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서의 업무와 밀접한 관련이 있는 취업제한 사기업체(행정안전부 고시)에 취업할 수 없음

(기획조정관실 기획재정담당관 권혁신, 02-2181-0302)

6. 최근 3년간 환경부장관 업무보고 내용

○ 최근 3년간 환경부장관 업무보고 : 파일 별도첨부

(관측기반국 관측정책과 허복행, 02-2181-0692)

7. 최근 3년간 기상장비별 장애발생 현황

○ 지상기상관측장비

— 별첨1 : 최근 3년간 무인자동기상관측장비 고장·수리 현황

— 별첨2 : 최근 3년간 농업기상관측장비 고장·수리 현황

— 별첨3 : 최근 3년간 안개기상관측장비 고장·수리 현황

별첨1		최근 3년간 무인자동기상관측장비 고장·수리 현황

○ 2010년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	영덕(관)	강우량 오류	리드스위치 교체	01/05 09:00	01/05 14:00	5시간 00분
2	대구(기)	강우량 오류	데이터로거 히터보드 교체	02/13 09:10	02/13 11:20	2시간 10분
3	영덕(관)	강우량 오류	데이터로거 히터보드 교체	02/16 09:30	02/16 14:20	4시간 50분
4	의성(관)	강우량 오류	리드스위치 교체	03/01 08:00	03/01 08:50	0시간 50분
5	대전(청)	자료 미수신	스위칭파워 교체	03/09 09:30	03/09 11:25	1시간 55분
6	장수(관)	강우량 오류	리드스위치 교체	03/16 07:30	03/16 09:50	2시간 20분
7	군산(기)	대기온도값 이상	온도센서 교체	04/01 22:10	04/02 06:18	8시간 08분
8	의성(관)	대기온도값 이상	FAN 교체	04/06 12:00	04/06 19:40	7시간 40분
9	강화(관)	풍속값 이상	풍속센서 교체	04/08 07:40	04/08 10:34	2시간 54분
10	장흥(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	04/13 05:00	04/13 10:00	5시간 00분
11	동두천(기)	대기온도값 이상	온도센서 교체	04/16 14:00	04/16 20:00	6시간 00분
12	목포(기)	데이터 미수신	터미널서버 교체	04/17 11:50	04/17 22:00	10시간 10분
13	고산(기)	습도값 이상	습도계 교체	04/20 08:05	04/20 14:15	6시간 10분
14	남원(기)	대기온도값 이상	FAN 교체	04/27 09:40	04/27 15:50	6시간 10분
15	수원(기)	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/13 08:00	05/13 11:40	3시간 40분
16	양평(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/17 23:34	05/18 11:06	11시간 32분
17	인제(관)	풍속값 이상	풍속센서 교체	06/02 07:35	06/02 13:40	6시간 05분
18	부산(청)	철관지중온도값 이상	온도센서 교체	06/11 17:00	06/11 19:40	2시간 40분
19	성산(기)	강수량값 이상	메인보드 교체	06/14 13:05	06/15 10:02	20시간 57분
20	동해(기)	습도값 이상	습도계 필름 교체	06/15 08:11	06/15 12:26	4시간 15분
21	대전(청)	지중온도값 이상	SAM2 보드 교체	06/15 10:50	06/15 18:00	7시간 10분
22	이천(기)	자료 미수신	AWS 1식 교체(측기탑제외)	06/20 03:45	06/20 22:41	18시간 56분
23	장흥(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	06/22 13:00	06/22 17:55	4시간 55분
24	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	06/22 13:00	06/22 15:10	2시간 10분
25	부산(청)	습도값 이상	습도계 교체	06/25 08:50	06/25 11:30	2시간 40분
26	제주(청)	습도값 이상	습도계 교체	06/29 12:17	06/29 14:36	2시간 19분
27	여수(기)	지중온도값 이상	온도센서 교체	07/05 09:00	07/05 13:00	4시간 00분
28	여수(기)	지중온도값 이상	온도센서 교체	07/09 07:00	07/09 10:50	3시간 50분
29	고산(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/13 05:42	07/13 10:55	5시간 13분
30	통영(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	07/13 13:30	07/13 17:40	4시간 10분
31	고산(기)	습도값 이상	습도계 교체	07/16 07:14	07/16 11:00	3시간 46분
32	천안(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/18 16:00	07/18 20:10	4시간 10분
33	의성(관)	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	07/26 08:10	07/26 10:30	2시간 20분
34	이천(기)	기압 값 이상	기압센서 교체	07/27 09:00	07/27 10:30	1시간 30분
35	장흥(관)	대기온도값 이상	FAN 교체	07/27 14:20	07/27 20:10	5시간 50분
36	고산(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/02 09:00	08/02 16:39	7시간 39분
37	대전(청)	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/05 09:00	08/05 14:50	5시간 50분
38	청주(기)	대기온도값 이상	FAN 교체	08/06 10:00	08/06 13:20	3시간 20분
39	해남(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/06 17:20	08/06 19:20	2시간 00분
40	기상청	자료 미수신	모뎀 교체	08/07 06:56	08/07 09:16	2시간 20분
41	임실(관)	대기온도값 이상	온도센서 교체	08/07 09:00	08/07 13:00	4시간 00분
42	북강릉	습도값 이상	습도계 필름 교체	08/09 08:31	08/09 11:10	2시간 39분
43	문경(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/10 08:50	08/10 10:54	2시간 04분
44	대전(청)	자료 미수신	통신 IC 교체	08/11 12:40	08/11 14:10	1시간 30분
45	군산(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/15 08:00	08/15 21:00	13시간 00분
46	서산(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/18 02:20	08/18 15:50	13시간 30분
47	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	08/18 09:00	08/18 16:00	7시간 00분
48	문경(관)	자료 미수신	로거 메모리 교체	08/21 20:50	08/22 01:43	4시간 53분
49	진주(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/25 16:30	08/25 23:40	7시간 10분
50	제주(청)	자료 미수신	통신 IC 교체	08/25 17:54	08/25 19:07	1시간 13분
51	진주(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/25 20:30	08/25 21:00	0시간 30분
52	추풍령(관)	습도값 이상	습도계 교체	08/27 14:10	08/27 19:20	5시간 10분
53	광주(청)	자료 미수신	데이터로거 교체	08/27 14:10	08/27 23:20	9시간 10분
54	문산(기)	자료 미수신	메인보드 교체	08/29 04:00	08/29 07:26	3시간 26분
55	동두천(기)	자료 미수신	메인보드 교체	08/29 08:50	08/29 15:45	6시간 55분
56	금산(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/30 08:20	08/30 09:50	1시간 30분
57	부여(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/31 07:00	08/31 14:05	7시간 05분
58	산청(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/31 16:00	08/31 22:00	6시간 00분
59	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/01 14:45	09/01 18:20	3시간 35분
60	북강릉	습도값 이상	습도계 교체	09/03 11:40	09/03 14:36	2시간 56분
61	이천	기압 값 이상	기압센서 교체	09/07 09:00	09/07 11:00	2시간 00분
62	양평(관)	습도값 이상	습도계 교체	09/07 09:00	09/07 13:00	4시간 00분
63	영덕(관)	습도값 이상	습도계 필름 교체	09/07 11:30	09/07 15:30	4시간 00분
64	군산(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	09/10 12:20	09/10 15:10	2시간 50분
65	통영(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	09/11 09:30	09/11 15:00	5시간 30분
66	대전(청)	강수량값 이상	스위칭파워 교체	09/12 06:20	09/12 09:10	2시간 50분
67	진주(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	09/12 06:30	09/12 10:00	3시간 30분
68	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/12 11:30	09/12 13:05	1시간 35분
69	원주(기)	대기온도값 이상	온도센서 교체	09/14 06:16	09/14 12:02	5시간 46분
70	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/14 13:40	09/14 15:25	1시간 45분
71	인천(기)	자료 미수신	통신 IC 교체	09/21 16:20	09/21 19:17	2시간 57분
72	기상청	자료 미수신	모뎀 교체	09/21 17:20	09/21 21:26	4시간 06분
73	원주(기)	풍속값 이상	베어링 교체	09/22 14:20	09/22 15:26	1시간 06분
74	진주(기)	모뎀 이상	모뎀 교체	10/01 08:00	10/01 13:00	5시간 00분
75	거제(관)	습도값 이상	습도계 필름 교체	10/03 09:00	10/03 13:20	4시간 20분
76	통영(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	10/05 17:24	10/07 17:35	48시간 11분
77	부안(관)	대기온도값 이상	FAN 교체	10/07 17:20	10/07 17:40	0시간 20분
78	완도(기)	강우감지 불량	강우감지센서 교체	10/11 08:00	10/11 14:15	6시간 15분
79	서귀포(기)	습도값 이상	습도계 필름 교체	10/25 09:30	10/25 14:25	4시간 55분
80	포항(기)	대기온도값 이상	FAN 교체	10/26 09:00	10/26 12:40	3시간 40분
81	통영(기)	습도값 이상	습도계 교체	10/26 09:00	10/26 16:00	7시간 00분
82	양평(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	11/11 18:00	11/11 20:35	2시간 35분
83	밀양(관)	초상온도값 이상	온도센서 교체	11/15 10:50	11/15 17:40	6시간 50분
84	청주(기)	대기온도값 이상	온도센서 교체	11/15 18:20	11/15 21:30	3시간 10분
85	영천(관)	대기온도값 이상	FAN 교체	11/19 16:00	11/19 18:10	2시간 10분
86	정읍(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	11/22 08:00	11/22 12:10	4시간 10분
87	고창(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	11/24 08:45	11/24 13:10	4시간 25분
88	여수(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	11/26 09:00	11/26 18:00	9시간 00분
89	목포(기)	강우감지 불량	강우감지센서 교체	12/14 11:00	12/14 16:30	5시간 30분
90	대전(청)	강우량 오류	바이메탈 교체	12/15 09:50	12/15 11:10	1시간 20분
91	진도(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	12/17 16:50	12/17 22:00	5시간 10분
92	금산(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	12/25 01:50	12/25 05:10	3시간 20분
93	문경(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	12/27 19:00	12/28 00:35	5시간 35분
94	문경(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	12/28 10:30	12/28 19:43	9시간 13분
95	남원(기)	강수량계 이상	바이메탈 교체	12/29 13:00	12/29 18:30	5시간 30분
96	전주(기)	강수량계 이상	바이메탈 교체	12/29 16:00	12/30 12:30	20시간 30분
97	북한산	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	01/11 08:54	01/11 14:01	5시간 07분
98	하양	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/18 11:00	01/18 16:14	5시간 14분
99	성동	모뎀 이상	모뎀 교체	01/20 08:54	01/20 11:55	3시간 01분
100	가야산	대기온도값 이상	온도센서 교체	01/27 09:10	01/27 14:30	5시간 20분
101	양지암	강우량 오류	케이블 교체	02/21 09:00	02/21 13:40	4시간 40분
102	우도	자료 미수신	누전차단기 교체	03/01 08:48	03/01 12:58	4시간 10분
103	의흥	풍속값 이상	풍속센서 교체	03/02 06:00	03/02 08:15	2시간 15분
104	안도	자료 미수신	모뎀 교체	03/08 10:20	03/08 14:05	3시간 45분
105	성남	자료 미수신	누전차단기 교체	03/11 18:17	03/12 11:17	17시간 00분
106	신지도	강우량 오류	리드스위치 교체	03/15 07:30	03/15 12:40	5시간 10분
107	여주	풍향값 이상	풍향센서 교체	03/16 14:30	03/16 17:40	3시간 10분
108	서석	풍속값 이상	풍속센서 교체	03/16 16:00	03/17 10:40	18시간 40분
109	양지암	강우감지 불량	강우감지센서 교체	03/17 09:00	03/17 17:10	8시간 10분
110	설악동	모뎀 이상	모뎀 교체	03/18 07:50	03/18 08:42	0시간 52분
111	가파도	강우감지 불량	강우감지센서 보드 교체	03/29 06:23	03/29 15:12	8시간 49분
112	봉산	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/01 16:00	04/01 18:20	2시간 20분
113	성판악	자료 미수신	누전차단기 교체	04/02 01:55	04/02 07:47	5시간 52분
114	설악동	모뎀 이상	모뎀 교체	04/06 11:00	04/06 11:50	0시간 50분
115	군산레	강우감지 불량	강우감지센서 교체	04/07 17:30	04/08 11:10	17시간 40분
116	설악동	모뎀 이상	모뎀 교체	04/14 16:30	04/14 20:30	4시간 00분
117	횡성	자료 미수신	통신 IC 교체	04/15 07:05	04/15 09:26	2시간 21분
118	외연도	자료 미수신	모뎀 교체	04/15 10:00	04/15 15:30	5시간 30분
119	장기	CPM 보드 이상	통신 IC 교체	04/17 05:10	04/17 08:24	3시간 14분
120	나주	풍향값 이상	풍향센서 교체	04/18 14:00	04/18 21:30	7시간 30분
121	길곡	자료 누락	모뎀 교체	04/20 14:00	04/20 17:30	3시간 30분
122	장호원	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/22 07:30	04/22 10:10	2시간 40분
123	익산	자료 미수신	스위칭파워 교체	04/22 08:05	04/22 12:30	4시간 25분
124	대덕	강우량 오류	리드스위치 교체	04/22 09:30	04/22 15:06	5시간 36분
125	평창	자료 미수신	누전차단기 교체	04/26 11:20	04/26 18:47	7시간 27분
126	석포	자료 누락	모뎀 교체	04/27 14:00	04/27 17:20	3시간 20분
127	봉화	풍속값 이상	풍속센서 교체	04/27 14:00	04/27 18:50	4시간 50분
128	동로	풍속값 이상	풍속센서 교체	04/29 18:00	04/30 09:13	15시간 13분
129	죽도	자료 미수신	데이터로거 교체	04/30 08:00	04/30 15:30	7시간 30분
130	죽도	자료 미수신	데이터로거 교체	04/30 13:00	04/30 14:00	1시간 00분
131	용인	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/10 07:00	05/10 08:30	1시간 30분
132	칠곡	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/15 09:00	05/15 12:00	3시간 00분
133	경산	강우량 오류	리드스위치 교체	05/18 08:20	05/18 11:45	3시간 25분
134	가파도	모뎀 고장	모뎀 교체	05/20 14:46	05/21 12:04	21시간 18분
135	선산	대기온도값 이상	온도센서 교체	05/22 09:00	05/22 14:46	5시간 46분
136	선산	자료 누락	데이터로거 교체	05/23 07:20	05/23 09:08	1시간 48분
137	영춘	자료 미수신	모뎀 교체	05/27 08:00	05/27 11:07	3시간 07분
138	청하	풍향값 이상	풍향센서 교체	05/27 10:20	05/27 17:40	7시간 20분
139	마라도	자료 미수신	배터리 충전기 교체	05/27 18:21	05/28 13:27	19시간 06분
140	울진	강우감지 불량	강우감지센서 교체	06/01 09:00	06/01 13:00	4시간 00분
141	안산	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	06/01 14:50	06/01 15:57	1시간 07분
142	설악동	모뎀 이상	모뎀 교체	06/01 15:30	06/01 18:15	2시간 45분
143	양지암	강수량값 이상	데이터로거 교체	06/02 12:00	06/02 16:30	4시간 30분
144	진부	풍속값 이상	베어링 교체	06/03 10:16	06/03 13:36	3시간 20분
145	순창	자료 미수신	모뎀 교체	06/03 21:00	06/04 01:35	4시간 35분
146	청하	풍향값 이상	풍향센서 교체	06/04 10:00	06/04 16:08	6시간 08분
147	옥천	풍속값 이상	풍속센서 교체	06/07 17:10	06/07 18:02	0시간 52분
148	온정	풍속값 이상	메인보드 교체	06/11 09:00	06/11 15:27	6시간 27분
149	장성	강우량 오류	리드스위치 교체	06/12 17:25	06/12 18:45	1시간 20분
150	북한산	자료 미수신	모뎀 교체	06/13 07:09	06/13 12:03	4시간 54분
151	두서	대기온도값 이상	FAN 교체	06/14 09:30	06/14 12:00	2시간 30분
152	내면	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	06/15 09:25	06/15 13:35	4시간 10분
153	양지암	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/15 11:30	06/15 18:30	7시간 00분
154	성북	자료 미수신	모뎀 교체	06/15 11:50	06/15 14:00	2시간 10분
155	기린	자료 미수신	모뎀 교체	06/16 17:20	06/16 22:12	4시간 52분
156	청평	풍속값 이상	베어링 교체	06/17 09:05	06/17 14:26	5시간 21분
157	수곡	대기온도값 이상	SAM2 보드 교체	06/17 11:00	06/17 17:30	6시간 30분
158	간성	자료 미수신	스위칭파워 교체	06/17 18:10	06/17 23:44	5시간 34분
159	사천	자료 미수신	케이블 교체	06/18 19:00	06/19 13:20	18시간 20분
160	기린	CPM 보드 이상	CPM 보드 교체	06/19 17:15	06/19 19:24	2시간 09분
161	설악동	자료 미수신	CPM 보드 교체	06/19 21:10	06/20 01:30	4시간 20분
162	백운산	강우감지 불량	강우감지센서 교체	06/21 12:40	06/21 13:40	1시간 00분
163	가거도	자료 미수신	모뎀 교체	06/21 12:40	06/21 17:00	4시간 20분
164	풍암	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/26 07:45	06/26 09:50	2시간 05분
165	생림	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/26 15:00	06/26 18:00	3시간 00분
166	화원	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/28 09:10	06/28 12:40	3시간 30분
167	주천	자료 미수신	스위칭파워 교체	06/28 09:12	06/28 13:35	4시간 23분
168	남면	자료 미수신	모뎀 교체	06/29 09:14	06/29 14:55	5시간 41분
169	영춘	풍향값 이상	풍향센서 교체	06/29 09:31	06/29 17:55	8시간 24분
170	광양	자료 미수신	스위칭파워 교체	06/29 09:40	06/29 19:30	9시간 50분
171	횡성	강우감지 불량	강우감지센서 교체	06/29 13:28	06/29 19:35	6시간 07분
172	화도	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	06/30 07:13	06/30 18:22	11시간 09분
173	신합	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/03 09:00	07/03 16:50	7시간 50분
174	지도	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/07 10:30	07/07 19:00	8시간 30분
175	진달래밭	강우감지 불량	강우감지센서 교체	07/07 10:42	07/07 14:00	3시간 18분
176	부산(레)	강우감지 불량	강우감지센서 교체	07/08 11:00	07/08 13:00	2시간 00분
177	가거도	자료 누락	스위칭파워 교체	07/10 13:30	07/15 15:20	121시간 50분
178	가거도	대기온도값 이상	SAM2 보드 교체	07/10 14:00	07/13 17:50	75시간 50분
179	이양	대기온도값 이상	FAN 교체	07/10 14:00	07/10 15:40	1시간 40분
180	안도	자료 미수신	모뎀 교체	07/10 15:30	07/11 12:30	21시간 00분
181	가덕도	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/10 22:40	07/11 10:40	12시간 00분
182	서이말	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/11 08:40	07/11 12:40	4시간 00분
183	소리도	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/11 10:30	07/11 19:30	9시간 00분
184	정선북	강우감지 불량	강우감지센서 교체	07/12 09:36	07/12 15:34	5시간 58분
185	화원	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/13 08:30	07/13 13:45	5시간 15분
186	익산	강수량값 이상	SAM2보드 교체	07/13 13:00	07/13 15:20	2시간 20분
187	우도	강우감지 불량	강우감지센서 교체	07/13 22:05	07/14 13:44	15시간 39분
188	용문산	모뎀 이상	모뎀 교체	07/14 13:30	07/14 19:28	5시간 58분
189	청운	모뎀 이상	모뎀 교체	07/14 13:30	07/14 19:28	5시간 58분
190	내장산	강우량 오류	리드스위치 교체	07/14 13:50	07/18 11:00	93시간 10분
191	죽도	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/14 13:50	07/14 16:10	2시간 20분
192	가덕도	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/15 14:00	07/15 17:50	3시간 50분
193	부산(레)	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/16 12:30	07/16 17:30	5시간 00분
194	대산	모뎀 이상	모뎀 교체	07/16 16:00	07/16 21:50	5시간 50분
195	북한산	모뎀 이상	모뎀 교체	07/23 07:11	07/23 12:42	5시간 31분
196	자월도	모뎀 이상	누전차단기 교체	07/23 12:54	07/24 10:07	21시간 13분
197	벌교	강우량 오류	리드스위치 교체	07/23 17:20	07/24 14:20	21시간 00분
198	군산(레)	CPM 보드 이상	스위칭파워 교체	07/23 17:20	07/23 23:40	6시간 20분
199	마라도	자료 미수신	누전차단기 교체	07/24 18:40	07/25 13:49	19시간 09분
200	아산	자료 누락	모뎀 교체	07/25 14:40	07/26 12:13	21시간 33분
201	하조도	자료 미수신	데이터로거 교체	07/25 14:40	07/25 20:00	5시간 20분
202	태안	자료 미수신	모뎀 교체	07/26 09:16	07/26 15:58	6시간 42분
203	호미곳	자료 미수신	모뎀 교체	07/26 15:40	07/26 22:20	6시간 40분
204	예산	자료 누락	모뎀 교체	07/26 17:00	07/27 13:30	20시간 30분
205	백운산	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/28 07:38	07/28 10:50	3시간 12분
206	장성	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/28 11:40	07/28 18:20	6시간 40분
207	횡성	강우감지 불량	강우감지센서 교체	07/30 10:42	07/30 17:43	7시간 01분
208	장동	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/01 19:30	08/02 18:00	22시간 30분
209	서대문	모뎀 이상	모뎀 교체	08/02 12:22	08/02 17:57	5시간 35분
210	봉평	자료 미수신	모뎀 교체	08/02 12:28	08/02 16:30	4시간 02분
211	마라도	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/02 14:07	08/03 13:13	23시간 06분
212	안도	자료 누락	모뎀 교체	08/03 15:30	08/03 18:30	3시간 00분
213	진부령	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/04 07:10	08/04 10:25	3시간 15분
214	한림	대기온도값 이상	FAN 교체	08/06 10:21	08/06 17:30	7시간 09분
215	하개정	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/06 10:30	08/06 14:27	3시간 57분
216	북한산	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/07 04:21	08/07 10:34	6시간 13분
217	북한산	모뎀 이상	모뎀 교체	08/07 14:50	08/08 10:05	19시간 15분
218	성동	강우감지 불량	강우감지센서 교체	08/08 10:10	08/08 13:21	3시간 11분
219	양지암	자료 미수신	데이터로거 교체	08/10 11:30	08/10 18:10	6시간 40분
220	경포대	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/11 09:24	08/11 17:05	7시간 41분
221	주천	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/11 16:21	08/12 15:28	23시간 07분
222	연기	강우감지 불량	강우감지센서 교체	08/12 14:15	08/22 14:20	240시간 05분
223	덕유봉	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/12 14:15	08/12 14:30	0시간 15분
224	장평	자료 미수신	모뎀 교체	08/13 07:30	08/13 13:00	5시간 30분
225	옹도	자료 미수신	모뎀 교체	08/13 07:30	08/13 15:45	8시간 15분
226	압해	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/13 09:00	08/13 16:30	7시간 30분
227	진부	강우감지 불량	강우감지센서 교체	08/14 11:17	08/14 14:21	3시간 04분
228	북한산	자료 미수신	누전차단기 교체	08/14 21:50	08/15 09:51	12시간 01분
229	청평	자료 미수신	모뎀 교체	08/15 06:50	08/15 10:10	3시간 20분
230	진천	자료 누락	모뎀 교체	08/15 08:00	08/15 18:35	10시간 35분
231	온정	자료 미수신	모뎀 교체	08/15 10:00	08/15 19:02	9시간 02분
232	북한산	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/15 19:10	08/16 17:05	21시간 55분
233	성주	CPM 보드 이상	통신 IC 교체	08/16 05:20	08/16 09:12	3시간 52분
234	청산	자료 미수신	모뎀 교체	08/16 05:50	08/16 14:56	9시간 06분
235	성삼재	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	08/17 07:00	08/17 12:36	5시간 36분
236	논산	자료 미수신	모뎀 교체	08/17 09:20	08/17 11:05	1시간 45분
237	부산(레)	풍향값 이상	풍향센서 교체	08/17 13:00	08/17 20:30	7시간 30분
238	부산(레)	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/18 14:10	08/18 17:40	3시간 30분
239	태인	자료 미수신	모뎀 교체	08/18 16:50	08/18 19:15	2시간 25분
240	북한산	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/18 19:05	08/19 10:27	15시간 22분
241	김제	데이터 미수신	데이터로거 교체	08/20 08:50	08/20 15:08	6시간 18분
242	피아골	풍속값 이상	베어링 교체	08/21 12:30	08/21 13:30	1시간 00분
243	담양	자료 미수신	MPM 보드 교체	08/22 17:10	08/22 20:45	3시간 35분
244	백학	자료 미수신	모뎀 교체	08/22 19:56	08/23 10:47	14시간 51분
245	하면	모뎀 이상	모뎀 교체	08/23 06:24	08/23 11:13	4시간 49분
246	대산	자료 미수신	데이터로거 교체	08/23 10:00	08/23 21:30	11시간 30분
247	미시령	자료 미수신	모뎀 교체	08/23 10:14	08/23 14:15	4시간 01분
248	외연도	자료 미수신	모뎀 교체	08/23 14:05	08/24 10:38	20시간 33분
249	북한산	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/23 16:00	08/24 15:43	23시간 43분
250	성삼재	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/23 16:40	08/23 19:50	3시간 10분
251	청양	자료 미수신	누전차단기 교체	08/23 19:22	08/23 23:27	4시간 05분
252	변산	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/24 09:00	08/24 15:51	6시간 51분
253	논산	자료 미수신	모뎀 교체	08/24 10:25	08/24 15:15	4시간 50분
254	청양	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/25 09:00	08/25 14:29	5시간 29분
255	나주	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/25 16:20	08/25 23:20	7시간 00분
256	구로	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/27 15:00	08/28 12:48	21시간 48분
257	성북	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/27 15:08	08/27 17:43	2시간 35분
258	대부도	자료 미수신	모뎀 교체	08/29 07:14	08/29 17:31	10시간 17분
259	구례	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/29 10:10	08/29 12:35	2시간 25분
260	북한산	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	08/29 16:05	08/30 11:32	19시간 27분
261	양지암	자료 미수신	모뎀 교체	08/31 07:20	08/31 14:40	7시간 20분
262	부산(레)	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/31 08:30	08/31 16:00	7시간 30분
263	태풍센터	습도값 이상	습도계 교체	08/31 09:21	08/31 16:35	7시간 14분
264	주천	풍속값 이상	CPM 보드 교체	08/31 10:51	08/31 18:36	7시간 45분
265	청평	자료 미수신	누전차단기 교체	09/01 14:10	09/01 18:34	4시간 24분
266	부산(레)	자료 미수신	메인보드 교체	09/01 16:00	09/01 18:40	2시간 40분
267	성삼재	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/01 22:00	09/02 12:34	14시간 34분
268	소보	강우량 오류	리드스위치 교체	09/02 06:40	09/02 08:38	1시간 58분
269	용문산	자료 미수신	스위칭파워 교체	09/02 08:00	09/02 12:20	4시간 20분
270	완도읍	강우감지 불량	강우감지센서 교체	09/03 00:00	09/03 13:40	13시간 40분
271	모악산	자료 미수신	풍향풍속센서 교체	09/04 17:20	09/05 14:00	20시간 40분
272	평창	자료 미수신	스위칭파워 교체	09/05 18:14	09/06 01:36	7시간 22분
273	삽당령	자료 미수신	모뎀 교체	09/06 09:40	09/06 16:20	6시간 40분
274	청평	자료 미수신	모뎀 교체	09/06 11:16	09/06 16:41	5시간 25분
275	경산	자료 누락	모뎀 교체	09/06 16:00	09/06 20:23	4시간 23분
276	울기	강우량 오류	리드스위치 교체	09/07 08:00	09/07 13:00	5시간 00분
277	양구	자료 미수신	누전차단기 교체	09/07 16:10	09/07 20:55	4시간 45분
278	영암	강수량계 이상	강수량계 교체	09/08 16:00	09/09 13:10	21시간 10분
279	금남	모뎀 이상	모뎀 교체	09/09 13:30	09/09 16:20	2시간 50분
280	도라산	자료 미수신	모뎀 교체	09/09 21:44	09/10 14:16	16시간 32분
281	화도	자료 미수신	모뎀 교체	09/09 22:50	09/10 19:05	20시간 15분
282	화도	자료 미수신	모뎀 교체	09/10 09:00	09/10 19:05	10시간 05분
283	북한산	자료 미수신	스위칭파워 교체	09/12 07:50	09/12 11:19	3시간 29분
284	성삼재	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/12 11:00	09/12 16:09	5시간 09분
285	부론	자료 미수신	배터리 충전기 교체	09/12 11:30	09/15 12:16	72시간 46분
286	양동	강우감지 불량	강우감지센서 교체	09/13 13:00	09/16 16:30	75시간 30분
287	가거도	자료 미수신	모뎀 교체	09/13 13:00	09/13 14:00	1시간 00분
288	대진	대기온도값 이상	SAM2 보드 교체	09/14 13:40	09/18 11:25	93시간 45분
289	횡성	자료 누락	CPM 보드 교체	09/15 10:35	09/21 20:04	153시간 29분
290	목덕도	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/15 10:35	09/15 11:20	0시간 45분
291	무의도	자료 미수신	모뎀 교체	09/16 07:06	09/16 11:38	4시간 32분
292	부산(레)	강우량 오류	리드스위치 교체	09/18 10:40	09/18 16:10	5시간 30분
293	평화	자료 미수신	누전차단기 교체	09/20 06:10	09/20 13:25	7시간 15분
294	북한산	자료 미수신	스위칭파워 교체	09/21 15:00	09/22 14:22	23시간 22분
295	청평	자료 미수신	CPM 보드 교체	09/22 15:50	09/22 19:16	3시간 26분
296	화순	자료 미수신	누전차단기 교체	09/24 08:45	09/24 11:40	2시간 55분
297	북상	강우량 오류	리드스위치 교체	10/03 17:00	10/04 10:50	17시간 50분
298	영덕	모뎀 이상	모뎀 교체	10/04 11:30	10/26 13:30	530시간 00분
299	장호원	대기온도값 이상	스위칭파워 교체	10/06 08:00	10/06 11:42	3시간 42분
300	지도	대기온도값 이상	FAN 교체	10/07 13:40	10/07 16:35	2시간 55분
301	아라	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/07 15:27	10/07 16:20	0시간 53분
302	서석	자료 미수신	모뎀 교체	10/07 17:20	10/22 00:50	343시간 30분
303	청평	풍속값 이상	풍속센서 교체	10/08 11:50	10/24 11:50	384시간 00분
304	성삼재	강우감지 불량	강우감지센서 교체	10/08 11:50	10/08 13:30	1시간 40분
305	함 안	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/09 11:00	10/09 15:20	4시간 20분
306	선홀	스위칭파워 이상	스위칭파워 교체	10/15 15:10	10/15 17:45	2시간 35분
307	성북	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/16 07:40	10/16 12:30	4시간 50분
308	오산	자료 미수신	스위칭파워 교체	10/16 08:40	10/16 14:42	6시간 02분
309	선유동	DSU 불량	모뎀 교체	10/18 09:50	10/18 11:15	1시간 25분
310	말도	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/19 11:00	10/20 15:00	28시간 00분
311	주문진	대기온도값 이상	온도센서 교체	10/19 11:00	10/19 15:14	4시간 14분
312	횡성	자료 미수신	스위칭파워 교체	10/22 09:50	10/24 12:52	51시간 02분
313	목덕도	풍향풍속센서값 이상	풍향풍속센서 교체	10/22 09:50	10/22 12:00	2시간 10분
314	압해도	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/24 11:00	10/24 15:30	4시간 30분
315	염산	풍속값 이상	풍속센서 교체	10/26 09:00	10/26 11:40	2시간 40분
316	표선	풍속값 이상	베어링 교체	10/26 09:06	10/26 11:38	2시간 32분
317	온정	모뎀 이상	모뎀 교체	11/02 10:00	11/02 18:44	8시간 44분
318	익산	자료 미수신	모뎀 교체	11/02 18:00	11/02 21:40	3시간 40분
319	문막	자료 미수신	모뎀 교체	11/03 10:12	11/03 14:13	4시간 01분
320	진봉	자료 누락	모뎀 교체	11/05 10:00	11/05 15:10	5시간 10분
321	덕유봉	자료 미수신	모뎀 교체	11/05 11:57	11/05 14:40	2시간 43분
322	관악(레)	자료 미수신	CPM 보드 교체	11/09 21:00	11/10 14:21	17시간 21분
323	중산리	모뎀 이상	모뎀 교체	11/11 19:30	11/12 18:00	22시간 30분
324	중산리	모뎀 이상	모뎀 교체	11/13 06:30	11/13 17:00	10시간 30분
325	중산리	CPM 보드 이상	모뎀 교체	11/13 09:00	11/13 17:01	8시간 01분
326	중산리	자료 미수신	데이터로거 교체	11/13 22:00	11/14 14:27	16시간 27분
327	구룡령	자료 미수신	모뎀 교체	11/16 10:12	11/16 15:50	5시간 38분
328	노은	자료 미수신	모뎀 교체	11/17 19:40	11/17 22:45	3시간 05분
329	선유동	자료 미수신	모뎀 교체	11/19 22:24	11/20 10:30	12시간 06분
330	선홀	풍향값 이상	베어링 교체	11/23 12:30	11/23 13:20	0시간 50분
331	고양	풍향값 이상	풍향센서 교체	11/24 08:00	11/24 16:20	8시간 20분
332	관악(레)	자료 미수신	CPM 보드 교체	11/24 15:40	11/25 10:12	18시간 32분
333	관악(레)	자료 미수신	스위칭파워 교체	11/25 18:00	11/26 13:53	19시간 53분
334	문수	풍속값 이상	풍속센서 교체	11/29 14:00	11/29 15:30	1시간 30분
335	강진면	풍속값 이상	풍속센서 교체	12/03 09:00	12/03 12:30	3시간 30분
336	신덕	풍속값 이상	풍속센서 교체	12/03 09:00	12/03 14:27	5시간 27분
337	용인	자료 미수신	모뎀교체	12/04 08:00	12/04 11:17	3시간 17분
338	곡성	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	12/08 18:20	12/09 10:10	15시간 50분
339	근흥	자료 미수신	모뎀 교체	12/09 09:40	12/09 15:10	5시간 30분
340	해안	자료 미수신	모뎀 교체	12/12 10:10	12/12 15:00	4시간 50분
341	해안	자료 미수신	모뎀 교체	12/12 12:40	12/12 14:56	2시간 16분
342	대덕	강수량값 이상	바이메탈 교체	12/13 08:50	12/13 13:20	4시간 30분
343	중산리	대기온도값 이상	온도센서 교체	12/13 21:00	12/14 14:50	17시간 50분
344	설악동	자료 누락	모뎀 교체	12/15 08:00	12/15 16:35	8시간 35분
345	청산	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	12/20 10:10	12/20 13:20	3시간 10분
346	변산	자료 미수신	케이블 교체	12/22 11:00	12/22 16:20	5시간 20분
347	신남	자료 미수신	모뎀 교체	12/24 07:14	12/24 17:20	10시간 06분
348	사북	강수량계 이상	바이메탈 교체	12/27 10:13	12/27 14:36	4시간 23분
349	창녕	풍속값 이상	풍속센서 교체	12/29 08:40	12/29 11:30	2시간 50분
350	나로도	풍속값 이상	풍속센서 교체	12/30 09:20	12/30 16:50	7시간 30분

○ 2011년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	충주(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/02 08:00	01/02 15:30	7시간 30분
2	포항(기)	터미널서버이상	터미널서버 교체	01/15 22:10	01/16 03:31	5시간 21분
3	보령(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	01/19 15:00	01/19 18:30	3시간 30분
4	상주(관)	터미널서버이상	터미널서버 교체	01/19 17:10	01/19 22:05	4시간 55분
5	이천(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	01/20 08:00	01/20 10:00	2시간 00분
6	고산(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/23 00:26	01/23 17:20	16시간 54분
7	여수(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/27 09:20	01/27 16:00	6시간 40분
8	여수(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	01/29 09:00	01/29 16:20	7시간 20분
9	부안(관)	습도 값 불량	습도센서 교체 및 점검	02/08 17:30	02/09 12:30	19시간 00분
10	진도(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/17 03:40	02/17 12:20	8시간 40분
11	인제(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/27 08:40	02/27 15:20	6시간 40분
12	기상청	강수량계 이상	리드스위치 교체	02/27 10:00	02/27 13:50	3시간 50분
13	문산(기)	풍속값 이상	베어링 교체	02/28 02:28	02/28 12:39	10시간 11분
14	문산(기)	풍속값 이상	베어링 교체	02/28 02:28	02/28 12:39	10시간 11분
15	광주(청)	습도값 이상	습도센서 교체	02/28 09:00	02/28 15:10	6시간 10분
16	구미(기)	스위칭파워고장	스위칭파워 교체	03/02 03:40	03/02 05:38	1시간 58분
17	서산(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	03/15 15:20	03/16 12:30	21시간 10분
18	고산(기)	데이터로거이상	데이터로거 교체	03/29 20:00	03/29 23:35	3시간 35분
19	고창(기)	습도값 이상	습도필터 교체	03/31 11:10	03/31 15:00	3시간 50분
20	고산(기)	데이터로거불안정	스위칭파워 교체	04/04 08:50	04/30 19:55	635시간 05분
21	고창(기)	습도값 이상	습도센서 교체	04/05 09:00	04/05 12:10	3시간 10분
22	서귀포(기)	풍향값 이상	베어링 교체	04/12 16:06	04/12 19:10	3시간 04분
23	진도(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/18 18:20	04/18 20:30	2시간 10분
24	봉화(관)	데이터로거이상	메인보드 교체	04/26 06:40	04/26 10:47	4시간 07분
25	기상청	대기온도값이상	모뎀 교체	04/30 04:00	04/30 11:31	7시간 31분
26	백령도(기)	데이터로거이상	데이터로거 교체	04/30 08:00	05/08 19:50	203시간 50분
27	독도	자료 미수신	데이터로거 교체	05/04 14:40	05/04 18:00	3시간 20분
28	서귀포(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/08 09:43	05/08 14:11	4시간 28분
29	완도(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	05/09 08:40	05/09 11:10	2시간 30분
30	부여(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/10 22:40	05/11 01:20	2시간 40분
31	군산(기)	온도값 이상	온도센서 교체	05/11 18:30	05/11 20:30	2시간 00분
32	군산(기)	지면온도센서이상	온도센서 교체	05/11 23:00	05/12 12:10	13시간 10분
33	양평(관)	온도값 이상	모뎀 교체	05/12 14:00	05/12 17:00	3시간 00분
34	군산(기)	초상온도센서이상	초상온도센서 교체	05/12 20:00	05/13 14:00	18시간 00분
35	상주(기)	터미널서버이상	터미널서버 교체	05/20 15:00	05/20 18:50	3시간 50분
36	군산(기)	데이터로거이상	데이터로거 교체	05/20 16:30	05/21 17:01	24시간 31분
37	통영(기)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	05/20 18:00	05/25 14:30	116시간 30분
38	군산(기)	데이터로거이상	데이터로거 교체	05/20 21:00	05/21 15:10	18시간 10분
39	영월(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/21 06:38	05/21 11:24	4시간 46분
40	서귀포(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/23 08:50	05/23 10:40	1시간 50분
41	부안(관)	풍속값 이상	풍속계 교체	05/25 09:00	05/25 15:00	6시간 00분
42	영월(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/27 14:48	05/27 15:38	0시간 50분
43	철원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/07 07:00	06/07 13:30	6시간 30분
44	영월(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/13 09:12	06/13 15:12	6시간 00분
45	거창(기)	습도값 이상	습도센서 교체	06/18 08:00	06/18 12:00	4시간 00분
46	목포(기)	습도값 이상	습도센서 교체	06/22 11:25	06/22 16:10	4시간 45분
47	성산(기)	습도값 이상	습도센서 교체	06/23 10:29	06/23 17:01	6시간 32분
48	춘천(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	06/28 04:40	06/28 21:50	17시간 10분
49	춘천(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	06/28 07:30	06/28 21:40	14시간 10분
50	춘천(기)	데이터로거이상	데이터로거 교체	06/28 09:50	06/28 22:30	12시간 40분
51	대관령(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/29 12:20	06/29 14:50	2시간 30분
52	성산(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/02 00:13	07/02 02:59	2시간 46분
53	거창(기)	터미널서버이상	터미널서버 교체	07/03 15:50	07/03 18:30	2시간 40분
54	인천(기)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	07/04 09:00	07/04 14:20	5시간 20분
55	순천(기)	자료 미수신	모뎀 교체	07/05 16:00	07/05 21:30	5시간 30분
56	흑산도(기)	습도값 이상	습도센서 교체	07/10 10:30	07/10 12:00	1시간 30분
57	고창(기)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	07/12 11:00	07/12 15:00	4시간 00분
58	완도(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/12 15:10	07/12 18:05	2시간 55분
59	합천(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/15 04:50	07/15 08:40	3시간 50분
60	수원(기)	풍향풍속값이상	스위칭파워 교체	07/16 22:00	07/17 00:24	2시간 24분
61	춘천(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	07/27 04:40	07/27 21:30	16시간 50분
62	부산(청)	자료 미수신	터미널서버 교체	07/27 07:20	07/27 14:50	7시간 30분
63	춘천(기)	자료 미수신	로거 메인보드 교체	07/27 17:32	07/28 05:39	12시간 07분
64	춘천(기)	데이터로거이상	로거 메인보드 교체	07/27 19:00	07/28 05:49	10시간 49분
65	장흥(관)	풍속값 이상	베어링 교체	07/29 09:25	07/29 12:15	2시간 50분
66	춘천(기)	온도값 이상	온도센서 교체	07/31 06:30	07/31 13:50	7시간 20분
67	전주(기)	지면온도센서이상	온도센서 교체	08/03 08:40	08/03 09:50	1시간 10분
68	안동(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	08/05 14:00	08/05 17:20	3시간 20분
69	제주(청)	풍향값 이상	풍향센서 교체	08/07 22:13	08/07 22:31	0시간 18분
70	흑산도(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/08 19:10	08/09 13:45	18시간 35분
71	영천(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/10 09:00	08/10 12:00	3시간 00분
72	동두천(기)	습도값 이상	습도필름 교체	08/12 12:24	08/12 16:06	3시간 42분
73	인제(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/13 09:00	08/13 10:40	1시간 40분
74	춘천(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	08/13 12:00	08/13 17:00	5시간 00분
75	이천(기)	자료 미수신	로거 메인보드 교체	08/17 07:00	08/17 23:21	16시간 21분
76	대전(청)	습도값 이상	스위칭파워 교체	08/17 09:10	08/17 14:40	5시간 30분
77	춘천(기)	초상온도센서이상	온도소스보드 교체	08/17 13:10	08/17 20:00	6시간 50분
78	춘천(기)	온도값 이상	온도소스보드 교체	08/17 13:11	08/17 20:25	7시간 14분
79	이천(기)	자료 미수신	데이터로거 보드 교체	08/17 18:05	08/17 23:40	5시간 35분
80	울진(기)	터미널서버이상	터미널서버 교체	08/19 14:00	08/19 21:24	7시간 24분
81	고창(기)	강우감지센서이상	강수유무센서 교체	08/22 09:30	08/22 14:35	5시간 05분
82	동두천(기)	습도값 이상	습도필름 교체	08/25 08:00	08/25 10:10	2시간 10분
83	동두천(기)	습도값 이상	습도필름 교체	08/25 08:14	08/25 14:16	6시간 02분
84	전주(기)	풍속값 이상	베어링 교체	08/27 06:40	08/27 08:30	1시간 50분
85	기상청	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/27 14:34	08/27 17:30	2시간 56분
86	목포(기)	습도값 이상	습도센서 교체	09/05 11:25	09/05 15:30	4시간 05분
87	구미(기)	풍속값 이상	베어링 교체	09/10 09:00	09/10 12:13	3시간 13분
88	성산(기)	자료 미수신	통신IC 교체	09/10 22:20	09/11 11:46	13시간 26분
89	고흥(관)	풍속값 이상	베어링 교체	09/15 20:40	09/16 12:50	16시간 10분
90	남원(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	09/16 08:00	09/16 11:00	3시간 00분
91	서울(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	09/18 10:16	09/18 13:08	2시간 52분
92	진도(기)	습도값 이상	습도필름 교체	09/18 17:45	09/18 22:50	5시간 05분
93	양평(관)	습도값 이상	습도필름 교체	09/19 10:23	09/19 14:54	4시간 31분
94	장흥(관)	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/22 09:25	09/22 14:00	4시간 35분
95	장수(관)	풍속값 이상	베어링 교체	09/24 09:10	09/24 11:50	2시간 40분
96	장흥(관)	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/24 09:30	09/24 13:00	3시간 30분
97	고창(기)	풍속값 이상	베어링 교체	09/25 17:00	09/26 11:00	18시간 00분
98	이천(기)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	09/26 10:24	09/26 14:47	4시간 23분
99	대전(청)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	09/29 10:10	09/29 19:20	9시간 10분
100	부산(청)	풍속값 이상	풍속센서 교체	09/29 18:20	09/30 11:50	17시간 30분
101	군산(기)	온도값 이상	온도소스보드 교체	09/30 11:00	09/30 16:30	5시간 30분
102	대전(청)	자료 미수신	스위칭파워 교체	10/01 01:50	10/01 03:20	1시간 30분
103	임실(관)	풍속값 이상	베어링 교체	10/04 10:00	10/04 11:05	1시간 05분
104	고산(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/13 23:55	10/14 01:37	1시간 42분
105	수원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/14 09:00	10/14 10:50	1시간 50분
106	수원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/14 09:00	10/14 11:25	2시간 25분
107	인천(기)	자료 미수신	로거 메인보드 교체	10/15 21:10	10/16 12:04	14시간 54분
108	인천(기)	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 21:10	10/16 12:04	14시간 54분
109	인천(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	10/16 01:37	10/16 14:32	12시간 55분
110	영주(관)	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/20 02:00	10/20 05:40	3시간 40분
111	인천(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/21 08:00	10/21 13:50	5시간 50분
112	군산(기)	일조값 이상	일조센서 교체	10/26 16:00	10/27 12:00	20시간 00분
113	대구(기)	습도값 이상	습도필터 교체	10/31 09:00	10/31 14:50	5시간 50분
114	태백(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	10/31 10:45	10/31 16:30	5시간 45분
115	성산(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	11/03 04:02	11/04 12:04	32시간 02분
116	영주(관)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	11/04 09:10	11/04 10:40	1시간 30분
117	진도(기)	풍속값 이상	베어링 교체	11/05 07:30	11/05 12:30	5시간 00분
118	여수(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	11/12 15:10	11/14 16:10	49시간 00분
119	인제(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	11/14 08:00	11/14 12:10	4시간 10분
120	춘천(기)	자료 미수신	스위칭파워 교체	11/20 03:30	11/20 06:30	3시간 00분
121	춘천(기)	자료 미수신	스위칭파워 교체	11/20 03:33	11/20 06:05	2시간 32분
122	보성군	강수량계 이상	바이메탈 교체	11/21 11:00	11/21 18:50	7시간 50분
123	고흥(관)	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	11/23 13:30	11/23 16:55	3시간 25분
124	남원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	11/30 11:20	11/30 12:47	1시간 27분
125	백령도(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	12/03 20:34	12/04 15:00	18시간 26분
126	청주(기)	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	12/07 08:50	12/07 10:20	1시간 30분
127	대구(기)	일사일조 자료미수신	데이터로거 교체	12/12 07:00	12/12 16:00	9시간 00분
128	전주(기)	강수량값 이상	바이메탈 교체	12/13 10:00	12/13 17:40	7시간 40분
129	완도(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	12/14 08:20	12/14 14:00	5시간 40분
130	목포(기)	일조값 이상	일조센서 교체	12/15 09:00	12/15 17:50	8시간 50분
131	목포(기)	일조값 이상	일조센서 교체	12/16 12:00	12/16 16:00	4시간 00분
132	포항(기)	일사일조 자료미수신	스위칭파워 교체	12/17 14:45	12/17 17:35	2시간 50분
133	목포(기)	일조값 이상	스위칭파워 교체	12/19 09:00	12/19 17:10	8시간 10분
134	목포(기)	일조값 이상	스위칭파워 교체	12/19 12:00	12/19 17:30	5시간 30분
135	태하	자료 미수신	스위칭파워 교체	01/04 09:00	01/04 16:15	7시간 15분
136	당진	자료 미수신	모뎀 교체	01/07 09:30	01/07 12:40	3시간 10분
137	태하	강우감지 이상	강우감지센서 교체	01/08 08:00	01/08 12:00	4시간 00분
138	금남	자료 미수신	스위칭파워 교체	01/09 16:30	01/09 21:20	4시간 50분
139	영남	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/10 07:30	01/10 11:20	3시간 50분
140	고창	터미널서버이상	터미널 서버 교체	01/10 09:20	01/10 13:40	4시간 20분
141	봉평	자료 미수신	스위칭파워 교체	01/11 09:45	01/11 16:43	6시간 58분
142	석포	모뎀 전원부이상	모뎀 교체	01/12 18:20	01/12 21:36	3시간 16분
143	덕적도	풍향풍속계이상	풍향풍속계 교체	01/12 19:30	01/14 12:00	40시간 30분
144	하태도	자료 미수신	모뎀 교체	01/13 11:00	01/13 12:10	1시간 10분
145	도화	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/14 09:40	01/14 15:20	5시간 40분
146	담양	전원부 이상	누전차단기 교체	01/15 10:15	01/15 11:50	1시간 35분
147	동향	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/16 15:00	01/17 11:35	20시간 35분
148	서천	온도값 이상	데이터로거 교체	01/25 13:40	01/25 17:50	4시간 10분
149	증평	습도값 이상	습도필터 교체	01/27 10:50	01/27 14:00	3시간 10분
150	거문도	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	02/01 10:00	02/01 11:20	1시간 20분
151	시흥	온도값 이상	스위칭파워 교체	02/07 09:00	02/07 14:20	5시간 20분
152	어리목	전원부 이상	누전차단기 교체	02/08 12:52	02/08 14:05	1시간 13분
153	수영만	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/08 18:00	02/09 11:20	17시간 20분
154	수영만	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/09 08:00	02/09 11:30	3시간 30분
155	초도	자료 미수신	모뎀 교체	02/09 15:00	02/10 10:40	19시간 40분
156	대화	풍속값 이상	베어링 교체	02/10 10:23	02/10 15:32	5시간 09분
157	초도	자료 미수신	데이터로거 교체	02/11 09:35	02/11 10:45	1시간 10분
158	시흥	온도값 이상	스위칭파워 교체	02/14 21:38	02/15 13:22	15시간 44분
159	시흥	온도값 이상	스위칭파워 교체	02/14 21:38	02/15 13:22	15시간 44분
160	여천(공)	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/15 09:15	02/15 12:15	3시간 00분
161	과기원	자료 미수신	모뎀 교체	02/15 17:00	02/15 19:20	2시간 20분
162	대산	자료 미수신	모뎀 교체	02/17 09:00	02/17 14:40	5시간 40분
163	화순	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/17 09:20	02/17 10:30	1시간 10분
164	무주	강우감지 이상	강우강지센서 교체	02/17 16:30	02/18 12:20	19시간 50분
165	만리포	자료 미수신	모뎀 교체	02/18 11:30	02/18 19:40	8시간 10분
166	용평	온도값 이상	팬 교체	02/22 09:23	02/22 10:43	1시간 20분
167	원통	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/26 07:30	02/26 10:35	3시간 05분
168	서림	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/26 10:10	02/26 17:50	7시간 40분
169	적성	풍속값 이상	베어링 교체	02/28 02:28	02/28 13:58	11시간 30분
170	화계	자료 미수신	모뎀 교체	03/03 22:00	03/05 00:10	26시간 10분
171	하동	자료 미수신	모뎀 교체	03/03 22:00	03/05 00:10	26시간 10분
172	마포	자료 미수신	누전차단기 교체	03/04 18:58	03/05 11:37	16시간 39분
173	나주	풍속값 이상	베어링 교체	03/04 19:40	03/05 14:20	18시간 40분
174	진도읍	풍속값 이상	베어링 교체	03/05 15:40	03/05 19:25	3시간 45분
175	옹도	자료 미수신	모뎀 교체	03/06 22:10	03/07 11:30	13시간 20분
176	주천	자료 미수신	CPM보드 교체	03/08 13:11	03/09 11:21	22시간 10분
177	주천	자료 미수신	모뎀 교체	03/08 16:00	03/09 11:04	19시간 04분
178	옹도	풍향값 이상	풍향센서 교체	03/10 09:00	03/10 11:40	2시간 40분
179	태인	풍속값 이상	베어링 교체	03/10 14:00	03/10 18:00	4시간 00분
180	외연도	풍향값 이상	풍향센서 교	03/13 15:30	03/17 14:30	95시간 00분
181	중구	풍속값 이상	스위칭파워 교체	03/14 09:05	03/14 12:25	3시간 20분
182	논산	습도값 이상	습도필터 교체	03/14 09:30	03/14 11:30	2시간 00분
183	공주	습도값 이상	습도필터 교체	03/14 09:30	03/14 13:50	4시간 20분
184	양양	온도값 이상	온도센서 교체	03/17 07:50	03/17 12:30	4시간 40분
185	인제	강수량계 이상	리드스위치 교체	03/19 07:30	03/19 10:35	3시간 05분
186	창수	풍속값 이상	베어링 교체	03/23 12:30	03/23 15:44	3시간 14분
187	두촌	자료 미수신	모뎀 교체	03/23 17:40	03/23 19:23	1시간 43분
188	정안	자료 미수신	스위칭파워 교체	03/24 03:25	03/24 13:30	10시간 05분
189	원덕	자료 미수신	모뎀 교체	03/31 10:14	03/31 15:40	5시간 26분
190	금남	풍속값 이상	CPM보드 교체	04/08 08:30	04/08 12:20	3시간 50분
191	광덕산	강수량값 이상	데이터로거 교체	04/11 08:00	04/15 15:35	103시간 35분
192	북일	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/11 10:00	04/11 14:30	4시간 30분
193	두촌	자료 미수신	모뎀 교체	04/14 12:10	04/14 13:30	1시간 20분
194	가덕도	풍향값 이상	풍향센서 교체	04/16 09:30	04/16 13:40	4시간 10분
195	금남	온도값 이상	온도센서 교체	04/16 10:00	04/16 13:30	3시간 30분
196	양양	온도값 이상	온도센서 교체	04/22 17:10	04/22 19:22	2시간 12분
197	금곡	자료 미수신	누전차단기 교체	04/23 10:11	04/23 13:03	2시간 52분
198	논산	강수유무센서이상	강수유무센서 교체	04/24 09:40	04/24 15:20	5시간 40분
199	사내	풍속값 이상	베어링 교체	04/25 08:00	04/25 12:17	4시간 17분
200	부산(레)	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/25 11:00	04/25 14:20	3시간 20분
201	삽당령	전원부 이상	누전차단기 교체	04/29 15:20	04/29 17:00	1시간 40분
202	백운	자료 미수신	모뎀 교체	04/29 23:30	04/30 20:20	20시간 50분
203	사북	자료 미수신	스위칭파워 교체	04/30 05:29	04/30 13:54	8시간 25분
204	횡성	자료 미수신	모뎀 교체	04/30 06:24	05/01 10:41	28시간 17분
205	삽당령	자료 미수신	모뎀 교체	04/30 06:50	04/30 17:00	10시간 10분
206	평창	자료 미수신	스위칭파워 교체	04/30 06:53	04/30 16:05	9시간 12분
207	용인	자료 미수신	모뎀 교체	04/30 08:00	05/01 10:12	26시간 12분
208	수비	자료 미수신	모뎀 교체	04/30 09:40	04/30 12:22	2시간 42분
209	대진	전원부 이상	스위칭파워 교체	04/30 11:50	04/30 13:36	1시간 46분
210	익산	풍향풍속값이상	SAM3보드 교체	04/30 13:30	05/04 09:50	92시간 20분
211	공성	자료 미수신	모뎀 교체	04/30 13:35	04/30 17:28	3시간 53분
212	용문신	자료 미수신	모뎀 교체	05/01 08:00	05/01 11:00	3시간 00분
213	여주	자료 미수신	모뎀 교체	05/01 11:00	05/02 09:03	22시간 03분
214	양도	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	05/01 11:50	05/02 14:01	26시간 11분
215	간성	전원부 이상	누전차단기 교체	05/01 18:20	05/01 20:30	2시간 10분
216	평창	습도값 이상	CPM보드 교체	05/02 18:11	05/04 08:23	38시간 12분
217	안흥	풍속값 이상	베어링 교체	05/03 09:34	05/03 12:27	2시간 53분
218	가곡	자료 미수신	모뎀 교체	05/03 11:00	05/03 12:00	1시간 00분
219	추자도	차광통 이상	차광통 교체	05/04 10:25	05/07 14:04	75시간 39분
220	양촌	자료 미수신	모뎀 교체	05/05 07:40	05/05 11:20	3시간 40분
221	전의	풍속값 이상	풍속센서 교체	05/06 10:00	05/06 13:50	3시간 50분
222	간성	바람막이 고장	바람막이 교체	05/06 15:50	05/06 17:59	2시간 09분
223	봉평	자료 미수신	모뎀 교체	05/07 11:41	05/07 12:53	1시간 12분
224	남양주	자료 미수신	모뎀 교체	05/09 17:40	05/11 13:14	43시간 34분
225	청천	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/10 19:30	05/11 11:00	15시간 30분
226	홍성	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/10 20:40	05/10 23:20	2시간 40분
227	매물도	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/11 12:10	05/16 11:30	119시간 20분
228	장봉도	풍속값 이상	베어링 교체	05/13 11:17	05/13 14:25	3시간 08분
229	금남	온도값 이상	온도센서 교체	05/14 15:00	05/14 17:10	2시간 10분
230	포천	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/15 15:57	1시간 47분
231	창수	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/15 16:05	1시간 55분
232	이동	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/15 16:14	2시간 04분
233	광릉	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/16 12:11	22시간 01분
234	양주	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/16 12:39	22시간 29분
235	의정부	자료 미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/16 12:39	22시간 29분
236	신서	자료미수신	모뎀 교체	05/15 14:10	05/16 12:03	21시간 53분
237	광산	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	05/16 09:10	05/16 13:15	4시간 05분
238	나주	온도값 이상	통풍팬 교체	05/16 09:10	05/16 15:00	5시간 50분
239	양양	온도값 이상	온도센서 교체	05/16 10:55	05/16 14:20	3시간 25분
240	계룡산	자료 미수신	모뎀 교체	05/20 15:10	05/23 12:40	69시간 30분
241	서부	자료 미수신	모뎀 교체	05/23 16:00	05/23 18:30	2시간 30분
242	말도	풍향풍속계이상	풍향풍속계 교체	05/23 18:00	05/24 13:00	19시간 00분
243	광덕산	자료 미수신	블루투스 교체	05/24 09:15	05/24 19:30	10시간 15분
244	계룡산	자료 미수신	모뎀 교체	05/26 14:40	05/26 17:10	2시간 30분
245	진안	자료 미수신	모뎀 교체	05/27 06:10	05/27 09:25	3시간 15분
246	금남	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/27 10:10	05/27 13:10	3시간 00분
247	장동	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/30 12:20	05/30 18:30	6시간 10분
248	금남	자료 미수신	데이터로거 교체	06/01 10:10	06/02 16:30	30시간 20분
249	사북	자료 미수신	누전차단기 교체	06/01 10:27	06/01 15:27	5시간 00분
250	상주	터미널서버이상	터미널서버 교체	06/01 11:30	06/01 13:52	2시간 22분
251	다도	풍속값 이상	베어링 교체	06/02 10:00	06/02 14:45	4시간 45분
252	나주	통풍팬 이상	통풍팬 교체	06/02 10:00	06/02 17:56	7시간 56분
253	진부령	자료 미수신	모뎀 교체	06/03 08:43	06/03 10:40	1시간 57분
254	일동	풍속값 이상	베어링 교체	06/08 09:21	06/08 16:21	7시간 00분
255	여천(공)	풍속값 이상	데이터로거 교체	06/08 11:05	06/08 13:10	2시간 05분
256	정연	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/09 07:42	06/09 12:20	4시간 38분
257	영암	통풍팬 이상	통풍팬 교체	06/13 17:40	06/14 11:50	18시간 10분
258	청일	풍속값 이상	베어링 교체	06/14 05:13	06/14 12:34	7시간 21분
259	진안	자료 미수신	모뎀 교체	06/14 07:40	06/14 09:00	1시간 20분
260	문덕	대기온도값이상	대기온도센서 교체	06/20 10:00	06/20 14:45	4시간 45분
261	어리목	자료 미수신	모뎀 교체	06/21 19:56	06/22 09:43	13시간 47분
262	광릉	자료 미수신	모뎀 교체	06/22 16:20	06/22 19:09	2시간 49분
263	금남	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/24 07:00	06/24 16:10	9시간 10분
264	정연	자료 미수신	모뎀 교체	06/25 04:10	06/25 08:30	4시간 20분
265	남원	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/25 17:25	06/25 18:45	1시간 20분
266	동래	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/25 19:40	06/26 10:40	15시간 00분
267	호미곶	자료 미수신	모뎀 교체	06/26 11:00	06/26 17:15	6시간 15분
268	나로도	풍속값 이상	풍속센서 교체	06/27 07:00	06/27 16:40	9시간 40분
269	안동(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	06/27 20:10	06/27 22:18	2시간 08분
270	진천	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	06/28 10:30	06/28 15:10	4시간 40분
271	고군	풍속값 이상	베어링 교체	07/01 08:54	07/01 13:50	4시간 56분
272	북항	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/01 14:00	07/01 17:00	3시간 00분
273	죽장	모뎀 이상	모뎀 교체	07/02 13:50	07/02 17:46	3시간 56분
274	모악산	자료 미수신	모뎀 교체	07/03 11:10	07/03 12:16	1시간 06분
275	공촌동	모뎀 고장	모뎀 교체	07/03 14:30	07/04 12:08	21시간 38분
276	피아골	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/04 09:40	07/04 14:30	4시간 50분
277	논산	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	07/04 11:10	07/04 15:20	4시간 10분
278	고군	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/05 08:40	07/05 12:25	3시간 45분
279	피아골	자료 미수신	모뎀 교체	07/05 15:20	07/05 22:30	7시간 10분
280	자은도	자료 미수신	모뎀 교체	07/05 18:50	07/05 23:25	4시간 35분
281	내면	자료 미수신	모뎀 교체	07/06 11:30	05/24 16:45	##########
282	추자도	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/06 11:50	07/07 17:28	29시간 38분
283	청천	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/07 15:30	07/07 18:10	2시간 40분
284	진천	자료 미수신	모뎀 교체	07/07 20:00	07/08 11:30	15시간 30분
285	계룡산	자료 미수신	모뎀 교체	07/08 01:50	07/14 15:50	158시간 00분
286	서화	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/09 08:15	07/09 10:10	1시간 55분
287	함 안	습도값 이상	습도필름 교체	07/10 07:30	07/10 11:00	3시간 30분
288	청산	자료 미수신	모뎀 교체	07/11 11:30	07/11 17:20	5시간 50분
289	안좌도	습도값 이상	습도필터 교체	07/11 13:15	07/11 15:20	2시간 05분
290	서천	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/11 20:00	07/12 08:50	12시간 50분
291	삼 가	자료 미수신	컨버터 교체	07/12 13:50	07/12 16:40	2시간 50분
292	온정	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	07/12 16:40	07/12 20:16	3시간 36분
293	근흥	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/13 13:30	07/13 17:20	3시간 50분
294	포천	습도값 이상	습도필터 교체	07/14 11:32	07/14 16:31	4시간 59분
295	상서	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/15 07:47	07/15 11:44	3시간 57분
296	진천	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/15 08:40	07/15 13:00	4시간 20분
297	만리포	자료 미수신	통신IC 교체	07/15 08:50	07/15 13:50	5시간 00분
298	단양	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/16 18:30	07/16 19:10	0시간 40분
299	평창	자료 미수신	CPM보드 교체	07/17 07:30	07/17 09:50	2시간 20분
300	문막	자료 미수신	모뎀 교체	07/17 07:36	07/17 11:47	4시간 11분
301	온정	데이터로거이상	데이터로거 교체	07/18 11:00	07/18 13:20	2시간 20분
302	무주	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/19 10:40	07/19 11:20	0시간 40분
303	금남	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/19 12:40	07/19 13:20	0시간 40분
304	서초	자료 미수신	로거 메인보드 교체	07/20 08:00	07/20 09:47	1시간 47분
305	논산	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	07/22 11:50	07/22 12:30	0시간 40분
306	평창	강수량값 이상	SAM2보드 교체	07/23 18:34	07/23 19:04	0시간 30분
307	사북	전원차단기이상	누전차단기 교체	07/24 20:51	07/25 10:25	13시간 34분
308	원동	자료 미수신	데이터로거 교체	07/26 08:00	07/26 17:40	9시간 40분
309	서림	자료 미수신	모뎀 교체	07/26 10:00	07/26 16:35	6시간 35분
310	원동	자료 미수신	데이터로거 교체	07/26 11:28	07/26 17:37	6시간 09분
311	양도	자료 미수신	모뎀 교체	07/26 14:36	07/27 11:49	21시간 13분
312	금곡	자료 미수신	누전차단기 교체	07/26 15:27	07/27 13:23	21시간 56분
313	문막	자료 미수신	데이터로거 교체	07/26 21:11	07/28 14:45	41시간 34분
314	구로	자료 미수신	모뎀 교체	07/27 09:10	07/28 18:54	33시간 44분
315	신포	자료 미수신	모뎀 교체	07/27 17:00	07/27 20:32	3시간 32분
316	영도	자료 미수신	모뎀 교체	07/28 10:20	07/28 22:00	11시간 40분
317	덕산	모뎀 이상	모뎀 교체	07/28 19:30	07/29 13:30	18시간 00분
318	서림	전원부 이상	누전차단기 교체	08/01 15:15	08/01 18:10	2시간 55분
319	정연	자료 미수신	모뎀 교체	08/02 04:50	08/02 09:56	5시간 06분
320	전주	지면온도센서이상	온도센서 교체	08/03 09:30	08/03 15:00	5시간 30분
321	완주	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/03 11:20	08/03 16:50	5시간 30분
322	완주	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/03 15:00	08/03 16:40	1시간 40분
323	영도	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/04 09:00	08/04 22:30	13시간 30분
324	성주	통풍팬 이상	통풍팬 교체	08/05 10:00	08/05 14:20	4시간 20분
325	완주	온도값 이상	통풍팬 교체	08/05 16:00	08/05 17:30	1시간 30분
326	익산	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	08/09 09:50	08/12 13:40	75시간 50분
327	하면	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/09 10:15	08/09 12:45	2시간 30분
328	송계	자료 미수신	모뎀 교체	08/09 11:50	08/09 16:50	5시간 00분
329	진천	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/09 14:30	08/09 14:50	0시간 20분
330	홍도	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/10 20:00	08/11 14:30	18시간 30분
331	송계	자료 미수신	모뎀 교체	08/12 10:00	08/12 18:30	8시간 30분
332	선유도	자료 미수신	모뎀 교체	08/13 17:00	08/14 11:50	18시간 50분
333	봉화읍	자료 미수신	모뎀 교체	08/16 19:40	08/16 23:10	3시간 30분
334	신기	자료미수신	모뎀 교체	08/17 06:00	08/17 08:40	2시간 40분
335	평창	자료 미수신	CPM보드 교체	08/17 11:00	08/19 17:10	54시간 10분
336	태안	습도값 이상	습도필름 교체	08/18 11:40	08/18 12:25	0시간 45분
337	고성	습도값 이상	습도필름 교체	08/18 14:00	08/18 16:20	2시간 20분
338	광덕산	자료 미수신	데이터로거 교체	08/18 14:12	08/19 15:34	25시간 22분
339	홍도	전원부 이상	스위칭파워 교체	08/18 15:30	08/19 14:00	22시간 30분
340	논산	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	08/19 17:10	08/19 21:30	4시간 20분
341	북구	자료 미수신	모뎀 교체	08/20 08:00	08/20 14:50	6시간 50분
342	무주	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/20 09:00	08/20 12:20	3시간 20분
343	북구	자료 미수신	모뎀 교체	08/20 09:40	08/20 15:39	5시간 59분
344	하태도	자료 미수신	모뎀 교체	08/23 17:05	08/24 13:40	20시간 35분
345	영도	자료 미수신	통신IC 교체	08/28 16:40	08/29 11:45	19시간 05분
346	무주	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/30 19:40	08/31 10:25	14시간 45분
347	진안	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/31 12:00	08/31 12:30	0시간 30분
348	익산	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/31 14:20	08/31 14:50	0시간 30분
349	담양	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	08/31 16:30	08/31 17:10	0시간 40분
350	반곡	대기온도값이상	통풍팬 교체	09/01 14:20	09/01 16:50	2시간 30분
351	청천	통풍팬 이상	통풍팬 교체	09/01 16:00	09/02 15:50	23시간 50분
352	하원	자료 미수신	모뎀 교체	09/02 07:27	09/02 10:15	2시간 48분
353	과천	풍속값 이상	베어링 교체	09/05 09:00	09/05 15:20	6시간 20분
354	태 하	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/05 10:00	09/07 15:00	53시간 00분
355	논산	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	09/05 13:40	09/05 15:10	1시간 30분
356	함안	습도값 이상	습도필름 교체	09/06 14:00	09/06 17:40	3시간 40분
357	천 부	자료 미수신	모뎀 교체	09/07 18:10	09/08 13:00	18시간 50분
358	표선	풍속값 이상	베어링 교체	09/07 20:50	09/07 22:35	1시간 45분
359	두촌	자료 미수신	모뎀 교체	09/09 11:40	09/09 15:10	3시간 30분
360	백령면	자료 미수신	모뎀 교체	09/09 12:59	09/10 13:04	24시간 05분
361	성주	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	09/09 15:30	09/09 17:30	2시간 00분
362	양양	자료 미수신	모뎀 교체	09/11 17:20	09/11 19:15	1시간 55분
363	청천	강수량값 이상	리드스위치 교체	09/14 09:18	09/14 15:20	6시간 02분
364	도화	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/15 09:20	09/15 13:10	3시간 50분
365	청산	자료 미수신	모뎀 교체	09/15 19:50	09/15 22:40	2시간 50분
366	곡성	자료 미수신	모뎀 교체	09/17 20:00	09/18 02:43	6시간 43분
367	서초	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	09/19 10:00	09/19 12:30	2시간 30분
368	증평	자료 미수신	모뎀 교체	09/19 19:20	09/20 16:10	20시간 50분
369	완도읍	풍향값 이상	풍향센서 교체	09/20 08:00	09/20 11:40	3시간 40분
370	예안	자료미수신	모뎀 교체	09/21 20:10	09/21 21:02	0시간 52분
371	소보	자료값 이상	낙뢰보호기 교체	09/22 14:00	09/22 17:30	3시간 30분
372	선산	통풍팬 이상	통풍팬 교체	09/23 09:40	09/23 15:30	5시간 50분
373	이원	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	09/26 10:30	09/26 15:00	4시간 30분
374	용산	온도값 이상	스위칭파워 교체	09/27 10:04	09/27 12:40	2시간 36분
375	대야	자료 미수신	스위칭파워 교체	09/27 14:50	09/27 16:38	1시간 48분
376	영도	자료 미수신	컨버터 교체	09/27 16:00	09/28 12:25	20시간 25분
377	상무대	풍속값 이상	베어링 교체	09/28 09:30	09/28 15:10	5시간 40분
378	광덕산	강수량값 이상	리드스위치 교체	09/29 09:30	09/29 12:50	3시간 20분
379	농암	강수량값 이상	리드스위치 교체	09/29 12:40	09/29 14:45	2시간 05분
380	봉화	강수량값 이상	리드스위치 교체	09/29 17:00	09/29 18:13	1시간 13분
381	양양	온도값 이상	온도센서 교체	10/02 11:50	10/02 18:20	6시간 30분
382	소보	강우감지센서이상	강우감지기센서 교체	10/03 07:00	10/03 13:15	6시간 15분
383	연기	자료 미수신	통신IC 교체	10/09 14:00	10/09 19:30	5시간 30분
384	은평	자료 미수신	모뎀 교체	10/10 09:11	10/10 13:08	3시간 57분
385	적성	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	10/11 14:23	10/11 16:23	2시간 00분
386	청천	풍속값 이상	베어링 교체	10/12 10:10	10/12 13:30	3시간 20분
387	청산	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 13:24	10/15 16:23	2시간 59분
388	덕산	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	10/15 19:40	10/16 12:30	16시간 50분
389	덕적도	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 21:10	10/16 04:40	7시간 30분
390	자월도	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 21:10	10/16 04:50	7시간 40분
391	대부도	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 21:10	10/16 05:30	8시간 20분
392	금곡	자료 미수신	모뎀 교체	10/15 21:10	10/16 06:05	8시간 55분
393	진부	자료 미수신	배터리 충전기 교체	10/16 07:44	10/16 10:44	3시간 00분
394	일동	자료 미수신	컨버터 교체	10/16 12:36	10/16 17:14	4시간 38분
395	청천	자료 미수신	스위칭파워 교체	10/19 09:00	10/19 12:30	3시간 30분
396	김천	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/19 13:00	10/19 18:00	5시간 00분
397	치악산	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/19 15:08	10/19 16:45	1시간 37분
398	평택	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/22 08:30	10/22 13:50	5시간 20분
399	백령면	풍향값 이상	풍향센서 교체	10/22 10:00	10/23 12:50	26시간 50분
400	나주	습도값 이상	습도센서 교체	10/22 10:00	10/22 17:30	7시간 30분
401	줄포	풍속값 이상	풍속센서 교체	10/25 09:00	10/25 12:30	3시간 30분
402	상무대	풍속값 이상	풍속센서 교체	10/27 12:20	10/27 15:30	3시간 10분
403	내장산	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	11/01 12:40	11/01 15:30	2시간 50분
404	뱀사골	풍속값 이상	베어링 교체	11/03 08:00	11/03 10:30	2시간 30분
405	괴산	자료 미수신	모뎀 교체	11/03 12:30	11/03 15:50	3시간 20분
406	진안	자료 미수신	모뎀 교체	11/03 14:20	11/03 17:30	3시간 10분
407	가평	풍속값 이상	베어링 교체	11/04 08:11	11/04 11:05	2시간 54분
408	중문	자료 미수신	데이터로거 교체	11/05 02:06	11/05 11:37	9시간 31분
409	산내	강수량값 이상	리드스위치 교체	11/05 06:30	11/05 08:33	2시간 03분
410	창수	자료 미수신	통신IC 교체	11/08 09:23	11/08 13:12	3시간 49분
411	백야	풍속값 이상	베어링 교체	11/08 09:45	11/08 13:40	3시간 55분
412	순천시	풍속값 이상	베어링 교체	11/08 17:40	11/09 10:40	17시간 00분
413	노은	강수량계 이상	바이메탈 교체	11/17 13:00	11/17 13:30	0시간 30분
414	중문	강수량값 이상	리드스위치 교체	11/18 09:19	11/18 10:17	0시간 58분
415	청양	습도값 이상	습도필름 교체	11/20 09:30	11/20 12:20	2시간 50분
416	청도	강수량계 이상	바이메탈 교체	11/22 09:00	11/22 12:50	3시간 50분
417	강진	자료 미수신	모뎀 교체	11/23 08:00	11/23 11:00	3시간 00분
418	가덕도	자료 미수신	데이터로거 교체	11/23 09:30	11/23 16:30	7시간 00분
419	외동	강수량계 이상	바이메탈 교체	11/23 10:00	11/23 15:30	5시간 30분
420	대화	풍속값 이상	풍속센서 교체	11/23 14:29	11/24 14:32	24시간 03분
421	마포	자료 미수신	누전차단기 교체	11/25 09:32	11/25 15:13	5시간 41분
422	대산	자료 미수신	모뎀 교체	11/25 14:50	11/25 17:00	2시간 10분
423	승봉도	자료 미수신	모뎀 교체	11/25 17:58	11/28 11:15	65시간 17분
424	여산	대기온도값이상	온도센서 교체	12/02 09:20	12/02 11:49	2시간 29분
425	모슬포	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	12/02 15:34	12/02 17:10	1시간 36분
426	나주	풍속값 이상	풍속센서 교체	12/02 20:00	12/03 11:00	15시간 00분
427	과기원	자료 미수신	데이터로거 교체	12/09 09:30	12/09 13:10	3시간 40분
428	용산	자료 미수신	모뎀 교체	12/14 11:35	12/14 15:09	3시간 34분
429	청풍	전원부 이상	스위칭파워 교체	12/19 01:30	12/19 15:15	13시간 45분
430	금일	풍속값 이상	베어링 교체	12/19 13:00	12/19 16:00	3시간 00분
431	용인	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 07:00	12/20 11:21	4시간 21분
432	부평	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:52	2시간 52분
433	영종도	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:51	2시간 51분
434	장봉도	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:51	2시간 51분
435	왕산	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:51	2시간 51분
436	남동공단	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:51	2시간 51분
437	자월도	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:50	2시간 50분
438	용유도	자료 미수신	모뎀 교체	12/20 09:00	12/20 11:50	2시간 50분
439	용산	풍속값 이상	베어링 교체	12/20 09:30	12/20 17:05	7시간 35분
440	곡성	풍속값 이상	베어링 교체	12/21 10:45	12/21 13:00	2시간 15분
441	가곡	온도값 이상	강우감지센서 교체	12/22 15:30	12/23 16:00	24시간 30분
442	용산	풍속값 이상	베어링 교체	12/26 15:49	12/26 17:29	1시간 40분
443	우정	자료 미수신	모뎀 교체	12/26 21:16	12/27 12:41	15시간 25분
444	일동	강우감지센서이상	강우감지센서 교체	12/27 09:13	12/27 12:38	3시간 25분
445	금촌	자료 미수신	모뎀 교체	12/27 12:47	12/27 16:28	3시간 41분
446	영춘	풍향값 이상	풍향센서 교체	12/30 23:09	12/31 13:09	14시간 00분
447	향로봉	풍향풍속값이상	풍향풍속센서 교체	12/31 09:00	12/31 18:30	9시간 30분

○ 2012년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	남원(기)	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	01/03 17:30	01/04 09:00	15시간 30분
2	거창(기)	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	01/10 09:00	01/10 13:40	4시간 40분
3	인제(관)	지중온도값 이상	온도센서 교체	01/12 08:30	01/12 15:12	6시간 42분
4	제천(관)	풍향값 이상	풍향센서 교체	01/20 19:30	01/21 01:00	5시간 30분
5	인제(관)	초상온도값 이상	온도센서 교체	01/25 08:10	01/25 11:40	3시간 30분
6	고산(기)	일조값 이상	일조센서 교체	01/28 11:29	01/30 10:32	47시간 03분
7	제천(관)	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	01/31 19:30	02/01 02:00	6시간 30분
8	문경(관)	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	02/01 09:00	02/01 14:50	5시간 50분
9	울릉도(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/01 13:00	02/13 16:00	291시간 00분
10	속초(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/03 09:10	02/03 12:25	3시간 15분
11	정읍(기)	풍속값 이상	베어링 교체	02/03 10:00	02/03 13:20	3시간 20분
12	속초(기)	습도값 이상	습도필름 교체	02/03 10:10	02/03 10:40	0시간 30분
13	서산(기)	자료 미수신	통신IC 교체	02/10 19:45	02/10 23:40	3시간 55분
14	부산(청)	자료 미수신	모뎀교체	02/11 10:00	02/11 17:15	7시간 15분
15	군산(기)	차광통 팬 고장	팬 교체	02/13 09:00	02/13 17:00	8시간 00분
16	보령(기)	습도값 이상	습도필름 교체	02/16 14:20	02/16 15:15	0시간 55분
17	울릉도(기)	온도값 이상	온도센서 교체	02/20 17:00	03/01 14:00	237시간 00분
18	속초(기)	차광통 이상	차광통 교체	02/24 13:00	02/24 15:15	2시간 15분
19	군산(기)	지면온도 불안정	데이터로거 교체	02/27 10:00	02/28 15:50	29시간 50분
20	천안(기)	풍속값 이상	베어링 교체	02/28 14:50	02/28 18:20	3시간 30분
21	군산(기)	일조 값 불량	데이터로거 교체	02/29 18:00	03/01 13:30	19시간 30분
22	수원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	03/05 13:53	03/05 16:23	2시간 30분
23	수원(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	03/05 13:53	03/05 16:23	2시간 30분
24	동해(기)	자료 미수신	통신IC 교체	03/06 12:00	03/06 19:25	7시간 25분
25	문산(기)	습도값 이상	습토필터 교체	03/09 11:15	03/09 14:28	3시간 13분
26	진주(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	03/13 18:00	03/14 15:30	21시간 30분
27	성산(기)	자료 미수신	모뎀교체	03/22 06:55	03/22 08:35	1시간 40분
28	완도(기)	습도값 이상	습도필름 교체	03/23 07:25	03/23 13:00	5시간 35분
29	완도(기)	습도값 이상	습도필름 교체	03/23 08:20	03/23 13:00	4시간 40분
30	영주(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	03/26 05:40	03/26 07:50	2시간 10분
31	강릉(관)	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	03/29 13:30	03/29 15:30	2시간 00분
32	동해(기)	강우감지센서 이상	강우감시센서 교체	03/30 09:00	03/30 15:15	6시간 15분
33	태백(관)	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	04/04 09:17	04/04 13:10	3시간 53분
34	고산(기)	습도 값 이상	차광통 교체	04/13 05:32	04/13 09:30	3시간 58분
35	의성(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	04/13 15:00	04/13 18:43	3시간 43분
36	전주(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/21 07:30	04/21 08:03	0시간 33분
37	대관련(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	04/23 11:30	04/23 15:30	4시간 00분
38	대구(기)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	04/25 10:00	04/25 17:10	7시간 10분
39	추풍령(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/25 12:02	04/25 14:35	2시간 33분
40	동해(기)	무선블루투스 이상	무선블루투스 교체	04/27 11:30	04/27 16:20	4시간 50분
41	고창(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/01 15:30	05/01 17:30	2시간 00분
42	여수(기)	풍향값 이상	풍향센서 교체	05/03 08:40	05/04 14:00	29시간 20분
43	목포(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	05/11 09:30	05/11 14:00	4시간 30분
44	청주(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/14 10:40	05/14 13:20	2시간 40분
45	제천(관)	습도값 이상	습도필름 교체	05/14 16:30	05/14 20:00	3시간 30분
46	강릉(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/15 09:10	05/15 12:20	3시간 10분
47	포항(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	05/15 09:25	05/15 14:45	5시간 20분
48	동해(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/16 06:30	05/16 12:30	6시간 00분
49	거창(기)	습도값 이상	습도필름 교체	05/17 08:20	05/17 13:20	5시간 00분
50	영광군	일사값 이상	데이터로거 교체	05/17 09:00	05/17 12:00	3시간 00분
51	강진군	통풍팬 고장	통풍팬 교체	05/18 17:30	05/20 14:00	44시간 30분
52	천안(기)	자료 미수신	무선블루투스 교체	05/22 09:30	05/22 17:10	7시간 40분
53	부산(청)	지면온도값 이상	온도센서 교체	05/23 04:00	05/23 10:38	6시간 38분
54	청주(기)	자료 미수신	무선블루투스 교체	05/24 09:30	05/24 14:00	4시간 30분
55	서울(관)	습도값 이상	습도필름 교체	05/25 11:48	05/25 13:21	1시간 33분
56	상주(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	05/28 17:00	05/28 20:45	3시간 45분
57	문경(관)	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/29 08:30	05/29 13:20	4시간 50분
58	동두천(기)	자료 미수신	통신IC 교체	05/29 10:15	05/29 11:57	1시간 42분
59	동해(기)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/29 10:30	05/29 14:40	4시간 10분
60	강릉(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/31 09:00	05/31 14:20	5시간 20분
61	울산(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	06/01 09:00	06/01 17:01	8시간 01분
62	포항(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	06/01 10:30	06/01 12:32	2시간 02분
63	영주(관)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	06/02 13:00	06/02 17:45	4시간 45분
64	남원(기)	자료 미수신	모뎀 교체	06/02 18:00	06/02 20:27	2시간 27분
65	포항(기)	일조값 이상	데이터로거 교체	06/03 15:50	06/03 20:44	4시간 54분
66	홍천(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/08 16:40	06/08 18:40	2시간 00분
67	울산(기)	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	06/09 16:00	06/11 15:30	47시간 30분
68	산청(관)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	06/15 12:00	06/15 15:10	3시간 10분
69	순창군	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/17 14:00	06/18 15:00	25시간 00분
70	보은(관)	지면온도값 이상	온도센서 교체	06/18 09:30	06/18 14:30	5시간 00분
71	강릉(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/19 09:10	06/19 12:40	3시간 30분
72	제천(관)	자료 미수신	모뎀교체	06/28 17:10	06/28 20:25	3시간 15분
73	인제(관)	습도값 이상	습도필름 교체	06/30 21:40	07/01 08:40	11시간 00분
74	보은(관)	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/05 07:13	07/05 12:40	5시간 27분
75	고산(기)	습도값 이상	습도센서 교체	07/05 14:10	07/05 17:00	2시간 50분
76	진도(기)	자료 미수신	무선블루투스 교체	07/06 09:45	07/06 14:00	4시간 15분
77	수원(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	07/06 22:09	07/07 02:15	4시간 06분
78	남원(기)	풍속값 이상	베어링 교체	07/09 13:30	07/09 16:20	2시간 50분
79	상주(기)	습도값 이상	습도필터 교체	07/11 11:30	07/11 16:12	4시간 42분
80	강릉(관)	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	07/12 05:00	07/12 07:00	2시간 00분
81	금산(관)	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/12 20:13	07/12 22:00	1시간 47분
82	금산(관)	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/16 16:20	07/16 17:20	1시간 00분
83	영월(기)	터미널서버 이상	터미널서버 교체	07/17 14:30	07/17 17:30	3시간 00분
84	전주(기)	통풍팬 이상	통풍팬 교체	07/17 19:50	07/17 21:40	1시간 50분
85	북강릉	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	07/18 13:45	07/18 15:40	1시간 55분
86	대구(비)	자료 미수신	로거 메인보드 교체	07/25 09:00	07/25 17:00	8시간 00분
87	영천(관)	관측소 화재	모뎀 교체	07/27 07:50	07/27 13:00	5시간 10분
88	청주(기)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	07/30 09:10	07/30 11:27	2시간 17분
89	강릉(관)	온도값 이상	통풍팬 교체	07/30 11:00	07/30 23:20	12시간 20분
90	청주(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	07/30 11:27	07/31 11:40	24시간 13분
91	금산(관)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/01 09:55	08/01 11:25	1시간 30분
92	창원(기)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/02 08:00	08/02 10:51	2시간 51분
93	이천(기)	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/06 09:00	08/06 13:50	4시간 50분
94	홍천(관)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/06 18:07	08/07 12:26	18시간 19분
95	거제(기)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/07 07:00	08/07 09:51	2시간 51분
96	대구(기)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/07 09:00	08/07 11:30	2시간 30분
97	해남(관)	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/11 07:55	08/11 14:40	6시간 45분
98	통영(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/16 20:20	08/17 08:30	12시간 10분
99	포항(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	08/19 02:00	08/19 17:40	15시간 40분
100	포항(기)	일사일조값 이상	데이터로거 교체	08/19 17:08	08/20 23:42	30시간 34분
101	거창(기)	습도값 이상	습도필름 교체	08/21 09:00	08/21 14:20	5시간 20분
102	문경(관)	전원부 이상	스위칭파워 교체	08/21 14:00	08/21 18:50	4시간 50분
103	광주(청)	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/22 15:00	08/22 16:15	1시간 15분
104	수원(기)	전원부 입상	스위칭파워 교체	08/24 09:00	08/24 11:30	2시간 30분
105	강화(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/25 17:54	08/25 22:19	4시간 25분
106	대전(청)	자료 미수신	통신IC 교체	08/25 18:36	08/25 19:45	1시간 09분
107	강화(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/27 11:20	08/28 02:20	15시간 00분
108	강화(관)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/27 17:42	08/28 02:18	8시간 36분
109	남원(기)	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/28 10:30	08/28 12:00	1시간 30분
110	영덕(관)	습도값 이상	습도필터 교체	08/31 09:00	08/31 10:57	1시간 57분
111	운남	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/02 10:00	01/02 14:30	4시간 30분
112	보길도	자료 미수신	모뎀교체	01/03 09:35	01/03 13:00	3시간 25분
113	봉산	자료빠짐	모뎀 교체	01/09 10:00	01/09 15:10	5시간 10분
114	대천항	풍속값 이상	베어링 교체	01/10 11:30	01/10 13:00	1시간 30분
115	임회	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/11 10:00	01/11 16:30	6시간 30분
116	벌교	자료 미수신	모뎀교체	01/12 09:40	01/12 16:30	6시간 50분
117	이양	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/13 09:00	01/13 11:40	2시간 40분
118	용평	자료 미수신	모뎀교체	01/16 14:40	01/16 19:06	4시간 26분
119	유구	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	01/17 10:00	01/17 13:30	3시간 30분
120	수비	자료 미수신	모뎀교체	01/17 11:00	01/17 13:47	2시간 47분
121	주천	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/18 15:30	01/18 17:20	1시간 50분
122	치악산	풍속값 이상	베어링 교체	01/20 09:30	01/20 15:00	5시간 30분
123	청양	자료 미수신	데이터로거 교체	01/24 12:30	01/24 14:10	1시간 40분
124	이양	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	01/25 10:00	01/25 14:00	4시간 00분
125	지산	자료 미수신	모뎀 교체	01/26 12:15	01/26 16:10	3시간 55분
126	삽당령	전원 공급 이상	누전차단기 교체	01/28 08:20	01/28 14:25	6시간 05분
127	도천	풍속값 이상	풍속센서 교체	01/28 11:10	01/28 12:15	1시간 05분
128	구룡령	배터리 이상	배터리 교체	01/30 08:20	01/30 12:30	4시간 10분
129	덕산	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	02/01 10:30	02/01 12:40	2시간 10분
130	옥과	풍속값 이상	베어링 교체	02/03 10:20	02/03 15:30	5시간 10분
131	창수	풍속값 이상	베어링 교체	02/04 19:24	02/05 15:16	19시간 52분
132	영동	자료 누락	서지보호기 교체	02/06 13:10	02/06 14:40	1시간 30분
133	남면	풍속값 이상	베어링 교체	02/10 08:50	02/10 12:15	3시간 25분
134	안좌	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/11 14:20	02/11 15:00	0시간 40분
135	자은도	기압값 표출 안됨	스위칭파워 교체	02/12 12:50	02/12 14:00	1시간 10분
136	무의도	자료 미수신	모뎀교체	02/13 08:06	02/13 13:08	5시간 02분
137	설악동	풍속값 이상	베어링 교체	02/13 09:20	02/13 13:45	4시간 25분
138	주천	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/13 10:00	02/14 14:30	28시간 30분
139	사북	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/17 14:28	02/17 17:05	2시간 37분
140	줄포	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/20 10:00	02/21 17:00	31시간 00분
141	오색	습도값 이상	습도필름 교체	02/20 16:10	02/20 18:10	2시간 00분
142	중문	강수량값 이상	리드스위치 교체	02/21 07:58	02/21 09:30	1시간 32분
143	지산	자료 미수신	모뎀 교체	02/23 13:00	02/23 18:25	5시간 25분
144	마포	자료 미수신	모뎀교체	02/27 15:20	02/27 16:52	1시간 32분
145	임회	풍속값 이상	풍속센서 교체	02/29 07:45	02/29 14:35	6시간 50분
146	외연도	강수량값 이상	리드스위치 교체	03/05 11:00	03/09 15:15	100시간 15분
147	장동	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	03/05 12:20	03/05 15:50	3시간 30분
148	태안	강수량계 히터 이상	바이메탈 교체	03/05 19:00	03/06 14:40	19시간 40분
149	고령	모뎀 고장	모뎀교체	03/06 09:00	03/06 13:20	4시간 20분
150	송도	자료 미수신	모뎀교체	03/07 07:17	03/07 10:00	2시간 43분
151	원동	전원 불안정	스위칭파워 교체	03/07 12:40	03/07 15:15	2시간 35분
152	주천	자료 미수신	로거 메인보드 교체	03/08 10:35	03/08 18:00	7시간 25분
153	나주	풍속값 이상	풍속센서 교체	03/12 16:00	03/13 16:00	24시간 00분
154	길안	자료 누락	모뎀교체	03/13 14:00	03/13 16:43	2시간 43분
155	중구	풍속값 이상	베어링 교체	03/14 08:30	03/14 11:44	3시간 14분
156	대산	스위핑파워 이상	스위칭 파워 교체	03/14 14:00	03/14 14:20	0시간 20분
157	진천	자료 누락	모뎀교체	03/15 09:50	03/15 16:30	6시간 40분
158	욕지도	자료 미수신	데이터로거 교체	03/16 19:10	03/18 15:00	43시간 50분
159	욕지도	자료 미수신	데이터로거 교체	03/17 14:20	03/18 11:00	20시간 40분
160	논산	습도값 이상	습도필름 교체	03/19 10:30	03/19 13:10	2시간 40분
161	예안	자료 누락	모뎀교체	03/21 12:00	03/21 15:16	3시간 16분
162	예안	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	03/21 12:00	03/21 16:08	4시간 08분
163	주천	온도값 이상	로거 메인보드 교체	03/24 08:30	03/24 16:14	7시간 44분
164	포천	자료 미수신	모뎀 교체	03/30 07:34	03/30 10:06	2시간 32분
165	하개정	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	04/02 16:53	04/03 16:00	23시간 07분
166	해경	풍향풍속값 이상	풍향풍속센서 교체	04/04 11:20	04/04 12:30	1시간 10분
167	화천	풍향값 이상	풍향센서 교체	04/06 07:10	04/06 09:50	2시간 40분
168	외연도	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	04/08 13:50	04/12 13:20	95시간 30분
169	소청도	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/11 15:30	04/12 15:00	23시간 30분
170	오산	자료 미수신	모뎀교체	04/12 16:53	04/13 10:30	17시간 37분
171	궁촌	자료 미수신	데이터로거 교체	04/16 08:00	04/16 14:43	6시간 43분
172	평화	자료 미수신	누전차단기 교체	04/16 16:42	04/16 19:20	2시간 38분
173	청산	강수량값 이상	리드스위치 교체	04/21 13:20	04/21 16:10	2시간 50분
174	선흘	자료 미수신	모뎀교체	04/22 07:50	04/22 10:43	2시간 53분
175	익산	강수량값 이상	SAM2 보드 교체	04/23 09:30	04/23 15:11	5시간 41분
176	고령	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	04/26 09:50	04/26 13:30	3시간 40분
177	노은	자료 미수신	모뎀교체	05/03 12:57	05/03 15:07	2시간 10분
178	강서	자료 미수신	모뎀교체	05/03 13:44	05/03 20:43	6시간 59분
179	강서	자료 미수신	모뎀교체	05/03 13:50	05/03 20:43	6시간 53분
180	볼음도	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/04 13:26	05/05 13:21	23시간 55분
181	평택	자료 미수신	모뎀교체	05/07 02:56	05/07 17:24	14시간 28분
182	평택	자료 미수신	모뎀교체	05/07 11:30	05/07 14:40	3시간 10분
183	목덕도	자료 미수신	모뎀교체	05/08 11:40	05/08 13:45	2시간 05분
184	대화	통풍팬 이상	통풍팬 교체	05/08 14:13	05/09 11:30	21시간 17분
185	조선대	통풍팬 고장	통풍팬 교체	05/09 17:30	05/10 11:00	17시간 30분
186	상하	자료 미수신	모뎀교체	05/10 09:10	05/10 14:41	5시간 31분
187	태풍센터	풍향값 이상	베어링 교체	05/10 15:38	05/10 17:10	1시간 32분
188	과기원	통풍팬 고장	통풍팬 교체	05/10 16:00	05/10 17:10	1시간 10분
189	줄포	강수량값 이상	리드스위치 교체	05/14 10:00	05/14 13:10	3시간 10분
190	백학	자료 미수신	모뎀교체	05/16 13:32	05/16 14:34	1시간 02분
191	온 산	자료 미수신	누전차단기 교체	05/17 09:00	05/17 12:10	3시간 10분
192	음성	자료 미수신	모뎀교체	05/17 16:28	05/17 19:20	2시간 52분
193	간성	서지보호기 고장	서지보소기 교체	05/18 11:40	05/18 14:32	2시간 52분
194	장호원	자료 미수신	데이터로거 교체	05/18 13:43	05/18 13:59	0시간 16분
195	백학	자료 미수신	모뎀 교체	05/18 14:22	05/18 18:16	3시간 54분
196	대산	자료 미수신	누전차단기 교체	05/21 10:30	05/21 16:10	5시간 40분
197	임계	습도값 이상	습도센서 교체	05/22 07:30	05/22 09:50	2시간 20분
198	금촌	자료 미수신	로거 메인보드 교체	05/22 22:00	05/23 11:58	13시간 58분
199	고령	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	05/23 09:30	05/23 13:05	3시간 35분
200	여서도	강우감지 이상	강우감지센서 교체	05/25 13:30	05/29 18:50	101시간 20분
201	신포	자료 미수신	데이터로거 교체	05/26 08:10	05/26 11:40	3시간 30분
202	남면	자료 미수신	모뎀 교체	05/27 12:00	05/27 19:15	7시간 15분
203	울진서	자료 미수신	모뎀교체	05/27 12:30	05/27 15:39	3시간 09분
204	가평	자료 미수신	데이터로거 교체	05/27 13:17	05/28 15:00	25시간 43분
205	청운	자료 미수신	데이터로거 교체	05/27 18:43	05/28 17:39	22시간 56분
206	소보	자료 미수신	통신IC 교체	05/28 11:00	05/28 15:37	4시간 37분
207	현서	자료 미수신	스위칭파워 교체	05/28 17:30	05/28 21:06	3시간 36분
208	가야산	자료 미수신	모뎀 교체	05/28 17:30	05/29 13:00	19시간 30분
209	공성	자료 미수신	모뎀교체	05/29 08:30	05/29 09:30	1시간 00분
210	신림	자료 미수신	모뎀교체	05/29 21:41	05/30 10:13	12시간 32분
211	도천	자료 미수신	모뎀 교체	05/30 11:40	05/30 18:20	6시간 40분
212	도천	자료 미수신	모뎀교체	05/30 11:40	05/30 17:20	5시간 40분
213	울산	자료 미수신	데이터로거 교체	05/31 15:25	06/01 18:00	26시간 35분
214	엑스포	습도값 이상	습도센서 교체	06/04 09:45	06/04 14:40	4시간 55분
215	순천시	자료 미수신	모뎀 교체	06/06 15:52	06/06 18:30	2시간 38분
216	엄정	자료 미수신	모뎀교체	06/07 11:30	06/07 18:20	6시간 50분
217	아산	자료 미수신	모뎀 교체	06/08 10:10	06/08 17:00	6시간 50분
218	도양	자료 미수신	모뎀 교체	06/08 13:55	06/08 17:40	3시간 45분
219	고창풍력	자료 미수신	모뎀 교체	06/08 16:30	06/12 12:30	92시간 00분
220	설악동	자료 미수신	데이터로거 교체	06/11 15:00	06/11 16:30	1시간 30분
221	화서	자료 미수신	모뎀교체	06/12 08:00	06/12 10:39	2시간 39분
222	주천	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	06/12 09:00	06/12 11:50	2시간 50분
223	설악동	자료 미수신	데이터로거 교체	06/12 13:30	06/12 14:45	1시간 15분
224	대덕	자료 미수신	데이터로거 교체	06/14 13:30	06/14 17:37	4시간 07분
225	영도	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/18 08:00	06/18 12:15	4시간 15분
226	유수암	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/24 06:15	06/24 07:00	0시간 45분
227	상하	자료 미수신	터미널서버 교체	06/24 12:40	06/24 19:00	6시간 20분
228	호미곳	풍향값 이상	풍향센서 교체	06/27 08:30	06/27 15:21	6시간 51분
229	경산	풍속값 이상	풍속센서 교체	06/27 15:45	06/27 18:30	2시간 45분
230	선흘	자료 미수신	모뎀 교체	06/29 20:09	06/30 11:35	15시간 26분
231	광주	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/29 23:00	06/30 12:28	13시간 28분
232	광주	강수량값 이상	리드스위치 교체	06/30 09:55	06/30 12:28	2시간 33분
233	호미곶	풍속값 이상	풍속센서 교체	07/01 07:00	07/01 11:10	4시간 10분
234	상하	자료 미수신	모뎀 교체	07/01 15:00	07/01 17:00	2시간 00분
235	북평	자료 미수신	모뎀 교체	07/04 02:45	07/04 12:40	9시간 55분
236	김천	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/05 09:30	07/05 11:50	2시간 20분
237	강서	자료 미수신	모뎀 교체	07/05 13:56	07/05 16:42	2시간 46분
238	곡성	자료미수신	모뎀 교체	07/05 14:10	07/05 17:10	3시간 00분
239	부론	자료미수신	모뎀 교체	07/06 01:31	07/06 17:03	15시간 32분
240	노은	자료 미수신	모뎀교체	07/06 01:40	07/06 10:40	9시간 00분
241	마현	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/06 03:41	07/06 08:30	4시간 49분
242	엄정	자료 누락	낙뢰보호기 교체	07/06 05:00	07/06 12:30	7시간 30분
243	장호원	자료 미수신	모뎀 교체	07/06 09:53	07/06 12:58	3시간 05분
244	지산	자료 미수신	모뎀 교체	07/06 13:10	07/06 20:45	7시간 35분
245	중구	자료 미수신	모뎀 교체	07/06 21:56	07/07 11:13	13시간 17분
246	미암	자료 미수신	모뎀 교체	07/07 08:25	07/07 12:40	4시간 15분
247	온정	자료 미수신	데이터로거 교체	07/08 11:40	07/08 17:37	5시간 57분
248	노은	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	07/13 04:00	07/13 10:40	6시간 40분
249	신포	자료 미수신	모뎀 교체	07/13 04:00	07/13 11:30	7시간 30분
250	신포	자료 미수신	모뎀 교체	07/13 07:43	07/13 11:40	3시간 57분
251	양화	강수량값 이상	스위칭파워 교체	07/13 11:20	07/13 16:00	4시간 40분
252	영도	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/15 11:10	07/15 18:51	7시간 41분
253	부산(레)	자료 미수신	모뎀 교체	07/15 13:15	07/15 15:56	2시간 41분
254	영도	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/15 13:20	07/15 19:30	6시간 10분
255	금곡	풍속값 이상	베어링 교체	07/16 09:00	07/16 13:27	4시간 27분
256	화순	자료 미수신	모뎀 교체	07/18 16:45	07/18 19:50	3시간 05분
257	금남	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/18 20:50	07/18 22:40	1시간 50분
258	안도	강수량값 이상	리드스위치 교체	07/19 09:00	07/21 11:20	50시간 20분
259	부산(레)	자료 미수신	스위칭파워 교체	07/19 10:00	07/21 12:45	50시간 45분
260	광양	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	07/19 19:00	07/20 18:30	23시간 30분
261	고군	풍속값 이상	베어링 교체	07/20 09:10	07/20 13:30	4시간 20분
262	엄정	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	07/20 11:30	07/20 16:30	5시간 00분
263	적성	풍향풍속값 이상	풍향풍속센서 교체	07/20 14:47	07/20 17:31	2시간 44분
264	의령군	온도값 이상	통풍팬 교체	07/20 19:00	07/20 23:10	4시간 10분
265	부석	통풍팬 고장	통풍팬 교체	07/27 09:00	07/27 10:30	1시간 30분
266	이산	통풍팬 고장	통풍팬 교체	07/27 10:00	07/27 11:40	1시간 40분
267	안계	통풍팬 고장	통풍팬 교체	07/27 11:00	07/27 13:30	2시간 30분
268	청송군	통풍팬 고장	통풍팬 교체	07/28 08:00	07/28 12:00	4시간 00분
269	순천시	온도값 이상	통풍팬 교체	07/28 12:30	07/28 15:40	3시간 10분
270	웅상	온도값 이상	통풍팬 교체	07/28 15:00	07/28 19:40	4시간 40분
271	옥계	온도값 이상	통풍팬 교체	07/30 08:00	07/30 14:30	6시간 30분
272	신기	온도값 이상	통풍팬 교체	07/30 08:00	07/30 19:50	11시간 50분
273	홍도	배터리함 지지대 부식	배터리함 지지대 제작	07/30 12:00	08/04 13:30	121시간 30분
274	영광군	습도값 이상	습도센서 교체	07/30 12:00	07/30 16:00	4시간 00분
275	대연	자료 미수신	데이터로거 교체	07/30 13:00	07/30 17:40	4시간 40분
276	나주	통풍팬 이상	통풍팬 교체	07/30 14:40	07/30 17:40	3시간 00분
277	가곡	온도값 이상	통풍팬 교체	07/30 16:07	07/30 17:46	1시간 39분
278	주천	자료 미수신	데이터로거 교체	07/31 09:00	08/01 15:30	30시간 30분
279	주천	데이터로거 고장	데이터로거 교체	07/31 09:00	08/01 15:30	30시간 30분
280	선흘	차광통 고장	차광통 교체	07/31 12:22	07/31 16:57	4시간 35분
281	땅끝	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/01 17:40	08/02 18:10	24시간 30분
282	경주	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/02 09:00	08/02 16:30	7시간 30분
283	청운	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/02 17:47	08/03 10:43	16시간 56분
284	구롱포	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/03 09:00	08/03 13:20	4시간 20분
285	삽당령	대기온도값 이상	통풍팬 교체	08/03 09:00	08/03 16:30	7시간 30분
286	북구	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/03 09:20	08/03 15:39	6시간 19분
287	엄정	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/03 11:30	08/03 14:15	2시간 45분
288	서초	대기온도값 이상	통풍팬 교체	08/03 14:37	08/03 16:00	1시간 23분
289	양화	대기온도값 이상	통풍팬 교체	08/03 14:38	08/03 17:40	3시간 02분
290	성거	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/03 17:26	08/03 20:20	2시간 54분
291	일동	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/03 18:46	08/04 11:23	16시간 37분
292	비금도	대기온도값 이상	배터리충전기 교체	08/04 17:45	08/05 14:00	20시간 15분
293	과천	대기온도값 이상	통풍팬 교체	08/05 13:50	08/05 15:55	2시간 05분
294	시종	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/05 15:35	08/05 18:30	2시간 55분
295	신남	대기온도값 이상	통풍팬 교체	08/06 11:30	08/06 14:40	3시간 10분
296	청산	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/06 14:40	08/06 16:35	1시간 55분
297	서이말	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/06 17:15	08/07 07:55	14시간 40분
298	안좌	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/07 08:25	08/07 12:35	4시간 10분
299	괴산	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/07 20:00	08/08 10:30	14시간 30분
300	구례	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/08 10:30	08/08 15:30	5시간 00분
301	미암	자료 미수신	모뎀 교체	08/08 11:25	08/08 15:25	4시간 00분
302	개천	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/08 17:20	08/09 08:39	15시간 19분
303	고성	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/08 17:20	08/09 10:35	17시간 15분
304	덕유봉	기압값 이상	기압센서 교체	08/09 15:30	08/09 17:10	1시간 40분
305	은평	자료 미수신	모뎀 교체	08/10 09:28	08/10 10:51	1시간 23분
306	말도	자료 미수신	배터리충전기 교체	08/12 06:20	08/12 11:39	5시간 19분
307	송백	자료 미수신	모뎀 교체	08/12 18:30	08/13 15:30	21시간 00분
308	연기	자료 미수신	누전차단기 교체	08/13 00:30	08/13 10:50	10시간 20분
309	공성	전원부 이상	스위칭파워 교체	08/13 06:30	08/13 08:41	2시간 11분
310	태풍센터	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/13 08:05	08/13 10:29	2시간 24분
311	가곡	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/13 16:40	08/14 12:20	19시간 40분
312	가야산	자료 미수신	통풍팬 교체	08/13 19:00	08/13 20:10	1시간 10분
313	지산	자료 미수신	모뎀 교체	08/14 11:45	08/14 17:10	5시간 25분
314	능곡	자료 미수신	통신IC 교체	08/15 07:32	08/15 11:56	4시간 24분
315	옥천	자료 미수신	모뎀 교체	08/15 23:45	08/16 14:00	14시간 15분
316	장호원	자료 미수신	로거 보드 교체	08/16 10:30	08/16 17:15	6시간 45분
317	수원(농)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/16 12:56	08/16 17:01	4시간 05분
318	장호원	자료 미수신	로거 보드 교체	08/16 13:37	08/16 17:20	3시간 43분
319	용인	자료 미수신	로거 보드 교체	08/16 15:00	08/16 17:43	2시간 43분
320	용평	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	08/17 18:30	08/17 23:25	4시간 55분
321	광양	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/18 07:44	08/18 11:00	3시간 16분
322	문덕	자료 미수신	모뎀 교체	08/18 11:15	08/18 13:55	2시간 40분
323	청산	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/20 11:42	08/20 16:11	4시간 29분
324	증평	전원부 이상	스위칭파워 교체	08/21 10:40	08/21 12:22	1시간 42분
325	어청도	자료 미수신	모뎀 교체	08/21 20:30	08/23 12:37	40시간 07분
326	창수	자료 미수신	모뎀 교체	08/22 09:04	08/22 11:51	2시간 47분
327	북평	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	08/23 00:49	08/23 11:26	10시간 37분
328	은평	자료 미수신	모뎀 교체	08/24 09:16	08/24 12:47	3시간 31분
329	태풍센터	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/24 09:53	08/24 16:00	6시간 07분
330	김화	자료 미수신	누전차단기 교체	08/24 22:15	08/25 11:24	13시간 09분
331	북평	자료 미수신	모뎀 교체	08/27 00:00	08/27 12:31	12시간 31분
332	이양	자료 미수신	모뎀 교체	08/27 09:30	08/27 12:30	3시간 00분
333	영도	자료 미수신	통신IC 교체	08/27 11:52	08/27 17:30	5시간 38분
334	남원	강수량값 이상	리드스위치 교체	08/27 16:05	08/27 17:34	1시간 29분
335	표선면	자료 미수신	스위칭파워 교체	08/27 21:38	08/28 10:49	13시간 11분
336	선흘	강우감지센서 이상	강우감지센서 교체	08/28 01:56	08/29 10:56	33시간 00분
337	서광	자료 미수신	모뎀 교체	08/28 04:19	08/28 15:12	10시간 53분
338	가야산	자료 미수신	모뎀 교체	08/28 07:00	08/28 13:45	6시간 45분
339	태풍센터	자료 미 수신	모뎀 교체	08/28 08:28	08/28 23:48	15시간 20분
340	미암	풍속값 이상	풍속센서 교체	08/28 10:30	08/28 15:40	5시간 10분
341	향로봉	풍향풍속값 이상	풍향풍속센서 교체	08/29 08:00	08/29 19:50	11시간 50분
342	선유도	풍향풍속값 이상	풍향풍속센서 교체	08/29 09:00	08/31 18:00	57시간 00분
343	만리포	통풍팬 고장	통풍팬 교체	08/29 09:30	08/29 14:10	4시간 40분
344	완도읍	자료 미수신	모뎀 교체	08/29 15:35	08/29 16:40	1시간 05분
345	욕지도	자료 미수신	누전차단기 교체	08/30 00:00	08/30 16:30	16시간 30분

별첨2		최근 3년간 농업기상관측장비 고장·수리 현황

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	전주(기)	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	08/15 09:40	08/15 10:51	1시간 11분

○ 2010년

○ 2011년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	여수(기)	베어링 교체	풍속값 이상	05/18 18:20	05/18 14:20	20시간 00분
2	청주(기)	습도필름 교체	습도값 이상	07/19 09:30	07/19 16:40	7시간 10분
3	안동(기)	통풍펜 이상	통풍팬 이상	08/05 14:00	08/05 17:30	3시간 30분
4	청주(기)	지중온도센서 교체	지중온도값 이상	08/19 17:10	08/19 17:10	8시간 10분
5	수원(기)	통신IC 교체	자료 미수신	10/20 08:00	10/20 11:50	3시간 50분

○ 2012년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	철원(기)	데이터로거 교체	자료 미수신	04/17 08:00	04/17 18:02	10시간 02분
2	철원(기)	데이터로거 교체	자료 미수신	04/17 10:30	04/17 18:00	7시간 30분
3	서산(기)	온도센서 교체	지중온도값 이상	06/04 14:30	06/05 14:00	23시간 30분
4	안동(기)	통풍펜 교체	통풍팬 이상	06/13 14:00	06/13 16:00	2시간 00분
5	전주(기)	로거 메인보드 교체	온도값 이상	06/13 16:30	06/13 18:30	2시간 00분
6	철원(기)	토양수분센서 교체	토양수분값 이상	07/19 07:21	07/25 21:06	157시간 45분
7	안동(농)	통푼펜 교체	통풍팬 고장	07/28 08:00	07/28 10:00	2시간 00분
8	전주(기)	데이터로거 교체	자료 미수신	07/29 09:00	07/31 20:50	59시간 50분

별첨3		최근 3년간 안개관측장비 고장·수리 현황

○ 2010년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	영월(기)	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	06/21 14:28	06/21 18:15	3시간 47분
2	오창IC	자료 미수신	모뎀 교체	08/11 12:40	08/11 15:50	3시간 10분

○ 2011년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	오창IC	자료 미수신	DSU모뎀 교체	01/01 15:30	01/01 16:50	1시간 20분
2	이천(기)	자료미수신	통신IC 교체	01/13 08:00	01/13 10:10	2시간 10분
3	서귀포(기)	터미널서버 이상	터미널서버 교체	04/22 14:40	04/22 15:00	0시간 20분
4	수원(기)	자료 미수신	로거 메인보드 교체	04/30 08:00	05/02 11:00	51시간 00분
5	강릉(기)	전원부 이상	낙뢰보호기 교체	04/30 17:35	04/30 19:40	2시간 05분
6	영월(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	05/04 13:11	05/06 17:14	52시간 03분
7	봉화(관)	시정값 이상	낙뢰보호기 교체	07/04 09:00	07/04 15:30	6시간 30분
8	수원(기)	자료 미수신	모뎀 교체	07/28 08:30	07/28 10:20	1시간 50분
9	춘천(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	09/07 05:30	09/07 18:10	12시간 40분
10	울진(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	09/16 10:00	09/16 13:30	3시간 30분
11	봉화(관)	자료 미수신	데이터로거 교체	10/04 12:00	10/04 15:00	3시간 00분
12	인천(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	10/15 21:10	10/16 02:30	5시간 20분
13	인천(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	10/16 01:37	10/16 06:14	4시간 37분
14	봉화(관)	터미널서버 이상	터미널서버 교체	10/18 09:00	10/18 11:00	2시간 00분
15	울진(기)	자료 미수신	데이터로거 교체	10/29 09:00	10/29 13:30	4시간 30분
16	포항(기)	자료 미수신	무선블루투스 교체	12/17 14:45	12/17 18:00	3시간 15분

○ 2012년

번호	지점명	고장사유	조치내역	고장일시	복구일시	고장기간
1	인천(기)	자료 미수신	파워 교체	02/24 19:51	02/25 01:40	5시간 49분
2	정읍(기)	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	04/03 09:30	04/03 14:00	4시간 30분
3	춘천(기)	자료 미수신	터미널서버 교체	05/04 08:12	05/04 13:00	4시간 48분
4	문경(관)	시정값 이상	파워 교체	06/12 09:00	06/12 14:30	5시간 30분
5	충주(기)	자료 미수신	낙뢰보호기 교체	07/15 16:40	07/15 20:00	3시간 20분
6	대전(청)	자료 미수신	터미널서버 교체	08/25 18:36	08/25 21:00	2시간 24분

(감사담당관실 감사담당관 이효선, 02-2181-0582)

8. 최근 3년간 부패, 비위직원 현황 및 처분 현황

○ 최근 3년간 기상청에서 발생한 부패, 비위직원 발생 및 처분 현황

소속 (처분당시)	직위 (직급)	성명	비위내용	통보기관	통보일자	처분일자	처분종류
항공기상청 정보지원과	5급	한○○	뇌물수수	서울남부 지검	2009-04-16	2010-01-13	정직 1월
대전지방기상청 인천기상대	5급	박○○	금품수수	인천지검	2012-06-08	2012-07-25	경고
대전지방기상청 인천기상대	6급	이○○	금품수수	인천지검	2012-06-08	2012-07-25	경고
대전지방기상청 인천기상대	기능8급	홍○○	금품수수	인천지검	2012-06-08	2012-07-25	주의

(산업진흥본부 기상기후정보센터 센터장 황명균, 070-8675-9216)

9. 최근 3년간 기상사업자 현황 및 기상정보 제공수수료 현황

○ 최근 3년간 기상사업자 현황

- 기상산업진흥법 시행(2009. 12. 10)으로 기상사업이 기상예보업, 기상감정업, 기상컨설팅업, 기상장비업으로 세분화 됨에 따라 기상사업자 수 증가

※ 기상사업자 누적수 :  57(’10) → 125(’11) → 153(’12. 8)

구분	예보	예보/컨설팅	예보/컨설팅/장비	컨설팅	컨설팅/장비	장비	계
2010년	1	2	3	3	6	42	57
2011년	1	3	4	2	5	110	125
2012년	1	3	4	2	6	137	153

○ 최근 3년간 기상정보제공 수수료 현황

- 기상정보의 제공에 따른 수수료가 자료의 특성에 따라 구분별로 ’97년 최초 가격 산정되어 기상사업자에게 매월 수수료를 징수하고 국고세입 조치함

- 최근 환경변화와 정보트렌트 변화를 반영하여 수수료 체계를 정보별로 세분화하여 메뉴를 자유롭게 선택할 수 있도록 “기상산업진흥법 시행규칙”을 일부 개정(’12. 5. 7)

- 국고납입 현황

구분	기상정보 제공 업체수	기상정보 제공 수수료
2010년	13	127백만원/년
2011년	15	132백만원/년
2012년	15	78백만원/(1～8월)

참고		최근 3년간 기상정보 제공 세부현황 및 개정 수수료

○ 2010년도 기상정보 제공 받는 기상사업자 현황

사업자명	정보제공 구분번호	수수료 (원/년)	비고
(주)비온시스템	1, 2, 3, 5, 7	15,338,400
(주)에스비아이에스	3	1,360,800
(주)웨더뉴스	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	19,454,400
(주)웨더링크	3	1,323,000	1월 10일부터 자료제공
(주)웨더아이	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	19,454,400
(주)이에스엠소프트	1, 2, 3, 7	12,684,000
(주)GBM. Inc	1, 2, 3, 6, 7	13,577,200	4월 1일부터 2, 6, 7번 자료 추가제공
(주)첨성대	1	8,979,600	6월 1일부터 2, 3, 4, 5, 7번자료 제공중단
케이웨더(주)	1, 2, 3, 5, 6, 7	17,992,800
(주)코엠정보통신	7	1,495,200
(주)투씨솔루션	5	176,960	12월 7일부터 31일까지 제공
(주)헤라수	1, 3	4,754,400	7월부터 제공중단
(주)환경과학기술	1, 2, 3, 5, 7	10,857,000	12월 1일부터 1, 7번 자료추가제공
합계		127,448,160

○ 2011년도 기상정보 제공 받는 기상사업자 현황

사업자명	정보제공 구분번호	수수료 (원/년)	비고
(주)더블유엑스72	1, 7	2,444,400	7월 1일부터 자료제공
(주)비온시스템	1, 2, 3, 5, 7	15,338,400
아이비소프트	1	565,600	5월 1일부터 6월 30일까지 자료제공
(주)에스비아이에스	1, 3	3,057,600	7월 1일부터 1번자료 추가제공
(주)에코브레인	2, 3	2,598,400	9월 1일부터 자료제공
(주)웨더뉴스	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	19,454,400
(주)웨더링크	3	1,360,800
(주)웨더아이	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	19,454,400
(주)이에스엠소프트	1, 2, 3, 7	12,684,000
(주)GBM. Inc	1, 2, 3, 6, 7	15,338,400
(주)첨성대	1	3,393,600
케이웨더(주)	1, 2, 3, 5, 6, 7	17,992,800
(주)코엠정보통신	7	1,495,200
(주)헤라수	1, 3	2,654,530	7월 1일부터 제공중단
(주)환경과학기술	2, 3, 5	14,490,000	10월 1일부터 7번자료 제공중단
합계		132,322,530

○ 2012년도 기상정보 제공 받는 기상사업자 현황(1월～8월)

․ 기상산업진흥법 시행규칙 일부개정(2012. 5. 7)으로 기상정보 제공수수료 변경

사업자명	정보제공 구분번호	수수료	비고
(주)더블유엑스72	1, 7	2,469,740
(주)디케이이엔씨	1, 6, 7, 8	840,140	5월 1일부터 자료제공
(주)비온시스템	1, 2, 3, 5, 7	8,857,250
(주)알인포스	1	100,000	8월 1일부터 자료제공
(주)에스비아이에스	1, 3	2,387,440
(주)에코브레인	2, 3	4,270,600
(주)웨더뉴스	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	11,247,250
(주)웨더링크	3	949,890
(주)웨더아이	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	11,247,250
(주)이에스엠소프트	1, 2, 3, 7	7,168,350
(주)GBM. Inc	1, 2, 3, 6, 7	8,259,640
(주)첨성대	1	1,566,570
케이웨더(주)	1, 2, 3, 5, 6, 7	10,355,830
(주)코엠정보통신	7	903,150
(주)환경과학기술	2, 3, 5, 7	7,290,660
합계		77,913,760

○ 기상정보 제공에 따른 수수료 개정(기상산업진흥법 시행규칙 제7조제2항)

개정 전(’97～’12.5.6)

개정 후(’12.5.7～)

[별표 1]

기상정보의 제공에 따른 수수료(제7조제2항 관련)

구분	기상정보의 내용	수수료 (원/월)	비고
1. 기본 자료	가. 초단기ㆍ단기ㆍ중기ㆍ장기 예보 나. 기상 특보 다. 상세 기상정보 라. 대기오염 기상정보 마. 지진 관련 자료	282,800	국내 자료만 해당한다.
2. 기상 관측 자료	가. 지상기상 관측 자료 나. 고층기상 관측 자료 다. 해양기상 관측 자료	536,200
3. 국지기상 관측 자료	자동기상관측(AWS) 자료	113,400	국내 자료만 해당한다.
4. 항공기상 자료	가. 항공기상 관측 자료 나. 항공기상 예보 및 특보	121,800
5. 수치분석 격자점 값 자료	가. 기상분석 일기도 자료 나. 예상 일기도 자료	221,200	국내 자료만 해당한다.
6. 수치분석 그래픽 자료	가. 기상분석 일기도 자료 나. 예상 일기도 자료	221,200	국내 자료만 해당한다.
7. 기상 영상 자료	가. 기상위성 자료 나. 국내 기상레이더 자료 다. 국내 낙뢰 관측 자료	124,600

[별표 1]

기상정보의 제공에 따른 수수료(제7조제2항 관련)

구분	자료제공의 종류	수수료 (원/월)	비고
1. 기본자료	가. 초단기ㆍ단기ㆍ중기ㆍ장기 예보 나. 기상 특보 다. 상세 기상정보 라. 대기오염 기상정보 마. 지진 관련 자료	100,000	국내 자료만 해당한다.
2. 기상관측자료	가. 지상기상 관측자료	107,000
	나. 고층기상 관측자료	107,000
	다. 해양기상 관측자료	107,000
	라. 세계기상통신망(GTS) 전문자료	107,000	GTS를 통해 입전된 국외 자료 포함
3. 국지기상관측자료	자동기상관측(AWS)자료	90,720	국내 자료만 해당한다.
4. 항공기상자료	가. 항공기상 관측자료 나. 항공기상 예보자료	80,000
	다. 항공기상 특보자료	20,000
5. 수치자료	가. 수치모델격자자료	150,000
	나. 수치모델그래픽자료	150,000
	다. 기상자원지도	50,000
6. 위성자료	기상위성자료	45,000
7. 레이더자료	기상레이더자료	45,000	국내 자료만 해당한다.
8. 낙뢰자료	낙뢰관측자료	10,000

(관측기반국 기상기술과 정준석, 02-2181-0712)

10. 최근 3년간 기상관측장비 수입현황 및 장비 국산화율

□ 수입현황(기상산업진흥원 도입분 포함)

○ 2010년

장비명	수량	단위	계약일/계약업체	납품액(원)	수입국/제조사	사용부서
절대복사계	1	식	7.14./ 비엔피인터네셔널㈜	51,568,000	미국/EPPLY	관측정책과
파장별일사관측시스템	1	조	6.17 이엘피	56,197,740	스위스/ELP 일본/KEY-FLEX	기후정책과 (박일환)
응축핵계수시스템	1	조	5.31/ 에이비씨무역	57,087,460	미국/ INCORPORTED	기후정책과 (박일환)
블랙카본측정시스템	1	조	5.20/ 에이피엠엔지니어링	60,230,530	미국/APM Engineering. Co.LTD	기후정책과
음파수신용시스템 및 지진분석소프트웨어	1	조	10.22/ ㈜희송지오텍	303,394,000	미국 /Kinemetrics	지진감시과
풍력라이다	1	조	07.21/ 케이웨더㈜	383,900,000	미국 Leoshere	응용기상연구과
이온분석기	1	조	8.5/ 한국다이오넥스	85,736,450	미국/DIONEX COPORATION	황사연구과
산란일사계	1	조	6.8/ (주)한스시스템	47,764,890	일본/Prede	황사연구과
황사입자계수기	1	조	6.9./ ㈜파코코리아인더스	39,853,020	독일/ GrimmAerosolTechnikGmbH	황사연구과
아고플로트	14	조	6.25/ 오트로닉스	212,830,000	미국/Webb.	지구환경시스템연구과
이동식지진계	1	조	05.14/ ㈜희송지오텍	55,713,000	영국/Guralp,미 국/Kinemetrics	지구환경시스템연구과
마이크로라디오미터	1	조	2010.10.04/ ㈜웨더링크	396,220,000	독일/ radiometerphysicsGmbH	응용기상연구과

○ 2011년

장비명	수량	단위	계약일/계약업체	납품액(원)	수입국/제작사	사용부서
지진계(지표,시추공)	8	소	06.08/ (주)희송지오텍	2,015,200,000	영국/Guralp, 미국/Kinemetrics	지진정책과
공중음파관측장비	1	식	06.13/ (주)새빛기술	723,195,000	미국/Chaparral Physics	“
지진계(지표형)	5	식	09.15/ (주)희송지오텍	284,000,000	영국/Guralp, 미국/Kinemetrics	“
자외선측정기	2	조	6.28/ ㈜한길통상	31,724,000	미국/ SolarLight	기후변화감시센터
황사입자계수기	1	조	10.25/ 파코코리아인더스	39,570,000	독일/ GRIMM	“
자외선측정기	5	조	10.26/ ㈜한길통상	87,600,000	미국/ SolarLight	“
파장별일사계	1	조	1.21/ 이엘피	46,950,000	스위스/ PMOD	“
태양추적장치	1	조	11.24/ ㈜우전성업	39,710,000	일본/ PREDE	“
에어로졸채취시스템	1	조	11.23/ ㈜이앤인스트루먼트	41,930,000	미국/ TISCHEnv.	기후정책과
라이다식 운고계	1	조	03.24/ 웰비안시스템주식회사	54,300,000	핀란드/VAISALA	예보연구과
재해기상 분석용 운고계	1	조	03.08/ 케이웨더㈜	50,800,000	핀란드/VAISALA	예보연구과
GPS 수신기	3	조	04.18 /㈜지오시스템	83,500,000	미국/Trimble	예보연구과
재해기상 조기탐지 연구용 GPS	1	조	03.30/ ㈜지오시스템	41,165,000	미국/Trimble	예보연구과
공항기상라이다(LIDAR)	2	조	12.29/ 케이웨더㈜	4,868,915,000 ($4,211,865.42)	프랑스/ 레오스피어	항공청
공동감쇠분광광도계	1	조	6.16/ KNJ엔지니어링	112,800,000	미국/ PICARRO,INC	기후변화감시센터
가스크로마토그래프 (아산화질소)	1	조	10.13/ 영인과학㈜	45,711,430	미국/ AgilentTech.	기후정책과
가스크로마토그래프 (육불화황)	1	조	10.26/ 영인과학㈜	43,922,400	미국/ AgilentTech.	“
파장별일사관측시스템	2	조	9.28/ 이엘피	159,651,340	스위스,일본/ PMOD,PREDE	“
강수자동측정시스템	1	조	10.13/ ㈜이앤인스트루먼트	71,737,720	독일/ Eigenbrodt	“
ARGO 플로트	15	대	12.19/ 이스턴홀딩	(₩266,047,330) ($)227,099.73	일본/Prede	지구환경시스템연구과
황사입자계수기	1	조	6.30/ 파코코리아인더스㈜	37,650,040	프랑스/NKE	황사연구과

○ 2012년(8.30. 기준)

장비명	수량	단위	계약일/계약업체	납품액(원)	수입국/제작사	사용부서
공중음파관측망구축	1	식	06.04/ 새빛기술	783,075,000	미국/Chaparral Physics	지진정책과
지진조기경보관측망	13	식	06/13 ㈜희송지오텍	4,266,000,000	영국/Guralp, 미국/Kinemetrics	지진정책과
GNSS 수신기	7	조	4.19/ 한국유지관리㈜	164,150,000	벨기에/Septentrio	예보연구과
GPS 수신기	3	조	4.19/ 한국유지관리㈜	70,350,000	벨기에/Septentrio	예보연구과
지진자료저장용 하드디스크 증설	1	조	7.17/ ㈜진두아이에스	37,290,000	미국/Hitachi	지구환경시스템 연구과
시정현천계	1	조	7.26/ 케이웨더㈜	7,265,119,480	영국/ Biral	부산청기후과
S밴드이중편파 기상레이더	2	식	6.05./ STX엔진㈜	3,448,525,100	미국/EEC	레이더운영과
백령도 기상레이더	1	조	6.05/ STX엔진㈜	3,816,594,390	미국/ EEC	“
테스트베드 기상레이더	1	조	6.05/ STX엔진㈜	1,018,938,490	미국/ EEC	“
연구용 구름레이더	1	조	2.16/ 웰비안시스템	194,044,000	중국/Beijing Santel Technology & Trading Corp.	예보연구과
이동식지진계	4	조	6.7/ ㈜희송지오텍	69,982,000	미국/ Kinematrics 영국/Guralp	지구환경시스템 연구과
이동식GPS	2	조	8.29/ 한국유지관리㈜	609,253,450	벨기에/Septentrio	지구환경시스템 연구과
고분해 태양흡수분광간섭계	1	조	7.3/ 브러커옵틱스코리아㈜	66,594,000	독일/ BrukerOptikGmbH	지구환경시스템 연구과
AerodynamicParticleSizer	1	조	8.10 에이비씨무역	44,110,000	미국/TSI Incorporated	황사연구과
마이크로강우레이더	1	조	7.13/ ㈜웨더링크	44,110,000	독일/Met	예보연구과

※ 2012년 8월말 현재 계약체결 도입중인 장비 포함

□ 장비 국산화율

○ 2011년도 기준으로 기상장비 국산화율은 평균 29.1%

∙ 국내 기술수준은 미국, 독일, 핀란드 등 선도기술 보유국 대비 71.7%임

∙ 기술격차는 미국, 독일, 핀란드 등 선도기술 보유국 대비 평균 4.3년 떨어짐

(예보국 예보정책과장 유희동, 02-2181-0492)

11. 최근 5년간 기상서비스 각각의 평균 예보정확도

○ 단기예보 정확도

구분	2008	2009	2010	2011	2012 (1～8월)
강수유무(%)	88.3	91.9	89.0	90.7	91.5
최고기온(℃)	1.8	1.5	1.4	1.3	1.4
최저기온(℃)	1.8	1.6	1.4	1.4	1.3

○ 주간예보 정확도

구분	2008	2009	2010	2011	2012 (1～8월)
강수유무(%)	77.0	80.4	75.6	79.7	80.1
최고기온(℃)	2.8	2.1	2.0	1.9	2.0
최저기온(℃)	2.5	1.8	1.8	1.7	1.6

(국립기상연구소 예보연구과장 정관영, 070-7850-6602)

12. 수도권 특화예측시스템 개발 및 시험운영 결과 및 활용도

○ 수도권 특화예측시스템 개발 및 시험운영

— ‘12년도 신규사업 ‘차세대 도시·농림 융합스마트 기상서비스 개발’의 일환으로 2015년 시험운영을 목표로 연구 수행 중

— 개발 현황

∙ 수도권 중심의 「스톰규모 위험기상 감시 및 예측시스템」 연구개발 수행 중

∙ 레이더 및 수치모델을 이용한 강수확률 예측시스템 개발 및 시험운영

○ 추진 계획

— 수도권에 대한 고밀도 3차원 수증기 및 구름 관측망 확충

— 스톰규모를 위한 수치모델의 물리과정 개선 및 앙상블예측 모델개발

— 이중편파레이더 등 신규 첨단관측자료의 활용기술개발

○ 활용도

— 수도권 국지 위험기상에 대한 감시 및 예측능력 강화

참고		수도권 특화예측시스템 개발 현황

○ 레이더 강수관측자료를 이용한 수도권 강수확률예측시스템

— 예측주기 : 매 10분 마다 2시간 예측자료 생산

— 예측모델 : 규모분석, 시간지역 앙상블 예측

규모분석 강수확률	시간지연 강수확률
강수에코의 수명과 공간규모의 상관관계식을 이용하여 강수확률예측자료 생산	과거 1시간 동안의 10분 간격의 예측모델 결과(7개)를 이용한 강수확률예측자료 생산

○ 수도권 수증기 관측망 확충 현황 및 계획

— 관측요소/측정간격 : 연직 총수증기량(가강수량)/10분 단위

— ‘12년 10개소 추가 설치(9월 현재 7개소 설치완료)

GPS 수신기	GPS 수신기 설치 현황 및 계획
대류권에서 수증기로 인해 발생하는 시간지연현상을 역으로 이용하여 대류권내의 수증기량 산출	‘12년 수도권에 10소 설치완료 예정 ‘13년 5소 추가설치예정.

(관측기반국 관측정책과 허복행, 02-2181-0692)

13. 최근 3년간 관측장비 손망실 현황

○ 최근 3년간 지상기상관측장비 폐기 현황

구 분	2010	2011	2012	합계
ASOS	3	0	3	6
AWS	90	59	58	207
계	93	59	61	213

(관측기반국 기상기술과 정준석, 02-2181-0712)

14. 2011～2012년 8월말까지 연구개발 심의위원회 개최 현황 및 회의록

○ 기상업무 연구개발 심의위원회 개최 실적(2011～2012년 8월 말 현재까지 1회 개최)

연도	회차	일자	안건
2011	제1회	12.23.	[제1호] 기상업무 연구개발사업 2012년도 시행계획(안)

※ [참고] 회의록

참고		회의록

2011년도 기상업무 연구개발사업 심의위원회
일 시	2011. 12. 23(금) 10:00 ~ 11:00	장 소	5층 회의실
심의 위원	위원장 : 조하만 차장 위 원 : 이일수, 진기범, 엄원근, 조주영, 박정규, 이우진, 김영신, 권원태 김은연(기초기술연구회), 전혜영(연세대학교), 임규호(서울대학교), 유승준(한국과학기술기획평가원/불참)
참석자	간 사 : 김세원 배 석 : 정종운, 김연희, 박선주
안 건	1. 기상업무 연구개발사업 2012년도 시행계획(안)
회 의 록
○ 위원장 : 기상업무 연구개발사업 2012년도 시행계획(안)을 심의하고자 함. ○ 간 사 : 안건 요약 발표 ○ 임규호 : 시행계획에 대한 큰 그림이 그려지지 않음. 특정 목적 하에 어떠한 일을 한다는 계획 수립 필요 ○ 엄원근 : 실제 기술적인 연구내용은 각 사업부서에서 계획 수립, 기상기술과는 사업운영, 총괄 조정 기능 ○ 임규호 : 조정의 의미는? ○ 엄원근 : 예산의 조정은 제외. 사업 간, 과제 간 중복성 조정 ○ 전혜영 : 연구자들은 단계 종료에 따른 제도 개선에 관심. 개인연구 중심에서 목적형 그룹화 되는 이유는? ○ 간 사 : 큰 변동은 없으나, 국가R&D 정책에 따라 그룹화, 대형화, 다년도 과제화 됨. 그 추세에 따름 ○ 김은연 : 기상청 R&D 예산 큼. 신기술 발표회, R&D사업 토론회 등의 실적 좋음. 기술료 처리에 대한 매뉴얼 작성․배포 필요. 기상 산업R&D에 대한 구체적 계획은? 어떤 식으로 중소기업 육성에 기여할 것인지. 지진화산 부분은 꾸준한 예산 지원 필요 ○ 간 사 : 산업R&D의 구체적 내용은 별첨의 사업별 시행계획 부분 참고 바람. 지진R&D 예산 증액을 위해 꾸준히 노력. 다만 올해 정부의 관심이 커진 것임. ○ 김영신 : 도시농림기상 관련 R&D예산 심의 중. 이번 심의 후 어떻게 반영이 되는지? 지진조기경보 예산이 현재는 출연사업으로 진행되나, 차후 연구소 현업화 예산으로 조정 필요 시급한 부분에 R&D예산을 우선 집중 투입하는 경향이 있어, 이번에 지진화산 부분 예산 증액됨 ○ 임규호 : 연구분야에 대해 타기관과의 조율을 통해 취사선택 필요 ○ 이일수 : 국과위에서 기상청과 연구소와의 관계, 다른 사업단과의 관계를 볼 때 중복성 제기. 기상청의 R&D 기획․조정․정책․평가 기능 약하다는 평가. 이를 개선하기 위한 세부계획 제시 필요. 외부 기관을 통한 기획․조정․평가 필요 ○ 진기범 : 출연사업 과제비가 적다 보니 중복성 발생, 연구의 질 및 연구자의 책임감 약화됨. 다년도 대형화에 대한 방향성이 제시되어 있는데 어느 정도인지에 대한 % 제시 필요. 대형화과제에 대한 범주 정할 필요 있음 ○ 간 사 : 사업부서 중심으로 대형과제, 다년도 과제 발굴. ‘12년도 지정공모로 40여 과제 ○ 조주영 : 비예산사업과의 큰 그림, 시너지 효과를 내야 함. 투자를 통한 결과의 가시화 제시 필요 ○ 엄원근 : R&D 예산에 대한 투자 분야 계획을 심의하는 것임 ○ 위원장 : R&D 투자를 통해 뭘 얻을지에 대한 큰 그림 제시가 되면 더 좋을 것임 ○ 간 사 : R&D 5개년 계획 수립 시 반영하겠음 ○ 박정규 : 외부에서는 특히 기후분야에 대한 중복성 문제 제기됨. 목적기초분야와 실용화 분야에 대한 구분 필요. 방향성뿐만 아니라 구체적인 내용 제시도 필요. 특히, 평가 관리에 대한 2012년도의 주요 변화사항 제시 필요 ○ 조주영 : 교과부․환경부 등 외부와의 중복성 문제는 조정․합의되었음 ○ 위원장 : 큰 틀에서 심의회 의견을 반영, 조정․보완하길 바람

(기상산업정보화국 정보통신기술과 권오웅, 02-2181-0412)

15. 2008년 이후 기상청 대표 홈페이지, 소속기관 홈페이지의 게시자료 삭제 내역

○ 홈페이지 게시자료 삭제 기준에 의거하여 2008년 이후 현재(‘12.8월 기준)까지  관리자에 의해 수행된 게시 자료 삭제 내역(총 337건)에 대해 붙임과 같이 제출함

※ 홈페이지 게시자료 삭제 기준(기상청훈령 제722호, 기상청 홈페이지 운영지침)

제20조(자유토론방의 자료관리) ①운영책임자는 홈페이지의 효율적인 운영을 위하여 자유토론방에서 2개월이 지난 자료는 자동으로 삭제되도록 할 수 있으며, 홈페이지의 건전한 운영을 위하여 이용자가 게재한 자료 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료는 임의로 삭제할 수 있다. <개정 2010. 6. 7.>

1. 국가안전이나 보안에 위배되는 경우

2. 정치적 목적이나 성향이 있는 경우

3. 특정기관, 단체, 부서를 근거 없이 비난하는 경우

4. 특정인을 비방하거나 명예훼손의 우려가 있는 경우

5. 영리목적의 상업성 광고, 저작권을 침해할 수 있는 내용

6. 욕설, 음란물 등 불건전한 내용

7. 실명제가 원칙인데 실명을 사용하지 않은 경우 <개정 2010. 6. 7.>

8. 동일인이라고 인정되는 자가 동일 또는 유사 내용을 반복하여 게재하는 도배성 글

9. 연습성, 오류, 장난성의 글

10. 그 밖에 해당 게시판의 취지와 부합하지 않는 경우 <개정 2010. 6. 7.>

붙임		기상청 홈페이지 게시자료 삭제내역

게시메뉴	글 제목	글쓴이	삭제이유	등록일
	2008년
자유토론방	지구에 종말이 올정도로 뗄감 날씨가 엉망입니다.	김중선	장난성 글	‘08.01.16
자유토론방	이놈의 썩을놈의 개상청때문에	이상환	욕설,비방	‘08.01.21
자유토론방	기상청 정말로 한심한 생각이 드네요??	강진성	비방	‘08.01.21
자유토론방	내가 상청이보단잘맞추겠다....	손일근	비방	‘08.01.21
자유토론방	기상캐스터들은 멘트를 바꾸라	이중후	욕설	‘08.01.22
자유토론방	혼전순결이 여자의 일생에 어떤영향을 미치는가?	주영진	장난성 글	‘08.01.23
자유토론방	♣최후의 성공자	최권	광고글	‘08.02.15
자유토론방	2008 제4회 웰빙영양 일월산 산나물 한마당	온석원	광고글	‘08.03.06
자유토론방	색맹, 색약에 관한 정보	오연철	광고글	‘08.03.24
자유토론방	야 이 세금 빨아먹는 기상청의 거머리같은 놈들아!	이태우	욕설,비방	‘08.03.25
자유토론방	니네들 머하는애들	홍주명	욕설,비방	‘08.03.27
Q&A	정말 해도해도 너무하네요~~	김상숙	비방	‘08.03.29
Q&A	국민 혈세 낭비하시는 기상청 님들하!	안윤성	비방	‘08.03.29
Q&A	수고하신다. 세금내는 국민으로서 딱 한가지만 부탁.	문진수	비방	‘08.03.29
Q&A	정말 일기예보를 제비뽑기로 하시나요?	서정현	비방	‘08.03.29
Q&A	연일 오보에 수고 많으십니다.	이승철	비방	‘08.03.30
Q&A	욕심이 지나침	이윤용	비방	‘08.03.30
자유토론방	역시나 틀렸군....	이진수	비방	‘08.04.09
자유토론방	공금횡령 벌금처분 협회장은 사퇴하라 !!!	최보경	장난성 글	‘08.05.24
자유토론방	기상청 *닥구리들...	문진수	비방	‘08.07.03
자유토론방	모든 국민이 행복하게 사는 길	최권	광고글	‘08.07.04
자유토론방	역시! 임재우님은 더러운 알바찌꺼기었군요!	이영수	비방	‘08.07.09
자유토론방	아.. 오후 늦게 비가온다며. 십.. 탱 ***아~~	이장주	욕설,비방	‘08.07.16
Q&A	예보엉터리	강용수	개인정보노출	‘08.07.17
자유토론방	기상청장은 무엇 때문에 사퇴하지 않고 있나?	김은태	비방	‘08.07.30
자유토론방	개새끼들이 장난하나	김경호	욕설	‘08.08.03
자유토론방	대단하다... 니들.	김광현	비방	‘08.08.02
자유토론방	해뜬다 **들아.	김용현	비방	‘08.08.02
자유토론방	정확한예보 너무 감사....	김우성	욕설	‘08.08.02
자유토론방	꼴통시끼들 이제는 생중계도 안맞네	김재열	욕설	‘08.08.02
자유토론방	기상청 오보 인정하세요!! 이런 멍청한...	김정근	욕설,비방	‘08.08.02
자유토론방	150mm	김진훈	욕설	‘08.08.02
자유토론방	기상청 해체 되고송 좀 만들어 주세요...	류정우	비방	‘08.08.02
자유토론방	기상청은 얼렁얼렁	문지현	장난성 글	‘08.08.02
자유토론방	아 내눈 ...	문지현	욕설	‘08.08.02
자유토론방	기상청 직원들은 방금도	문지현	비방	‘08.08.02
자유토론방	한국..기상청직원 평균수명 100살...기네스...등재	박세준	비방	‘08.08.02
자유토론방	야이 *******들아	성위제	욕설	‘08.08.02
자유토론방	시부럴.. 너네휴가가려구 비온다했	이동현	욕설,비방	‘08.08.02
자유토론방	기상청 해체시킵시다..	이병민	욕설,비방	‘08.08.02
자유토론방	순갑아~~형 방금 회원 가입했다.. 글쓸려고..	이상민	욕설,비방	‘08.08.02
자유토론방	기상청직원들도 비리있나 조사한번 합시다~	이상옥	욕설,비방	‘08.08.02
자유토론방	9라청 식구들.....ㅋㅋㅋㅋ	장정희	비방	‘08.08.02
자유토론방	일 처리를 그따구로 하나?	장준범	욕설,비방	‘08.08.02
자유토론방	[속보]긴급속보	정성기	장난성 글	‘08.08.02
자유토론방	복골복~~~~	정윤미	장난성 글	‘08.08.02
자유토론방	구라청 너네 휴가가려고 오보내는거지?	주성모	욕설,비방	‘08.08.02
자유토론방	도대체 뭐하는 검니까!	한인상	장난성 글	‘08.08.02
Q&A	진짜... 너무하네...	신재희	비방	‘08.08.02
Q&A	휴가시즌에 대충 예보하시지 마시죠?	이재영	비방	‘08.08.02
Q&A	당신들 때문에 일 몇일째 못하는줄알아??	이종철	욕설,비방	‘08.08.02
Q&A	장난하나	지승호	욕설,비방	‘08.08.02
자유토론방	정신나간 놈들~!!!	김지태	욕설,비방	‘08.08.03
자유토론방	내글이 왜 없어졌어.	김진훈	욕설	‘08.08.03
자유토론방	아,,,회원가입까지 해서 이** 하는 심정	김현우	욕설,비방	‘08.08.03
자유토론방	순갑아~형 또왔다~~~	이상민	비방	‘08.08.03
자유토론방	승질**수그리시고 확인좀^^	이재혁	광고글	‘08.08.03
자유토론방	기상청에 날씨보러오는게 아니라 .....	이헌규	욕설,비방	‘08.08.03
자유토론방	무능력한 기상청장 물러나라!!!	최경화	비방	‘08.08.03
Q&A	ㅋㅋㅋ	방혜진	비방	‘08.08.03
Q&A	기상청 할말있다~	서성민	비방	‘08.08.03
Q&A	기상청에 폭팔물설치 해버릴까부다 ......	이헌규	협박성글	‘08.08.03
자유토론방	***들아 ** *좀쳐먹고와 돼지머리같은놈들아 이 nrdj***같은년아	김인숙	욕설	‘08.08.04
자유토론방	오늘부터 출근이다. (애쓴다. 글지우느라고)	김진훈	욕설	‘08.08.04
자유토론방	잘못했다고 사과는 못할망정 역정을내다니 !!!!!	이헌규	욕설,비방	‘08.08.04
자유토론방	열분들 댓글좀 부탁드립니다 ........	이헌규	욕설,비방	‘08.08.04
자유토론방	두꺼비/쥐/뱀	전응재	비방	‘08.08.04
자유토론방	아놔 기상청.....ㅋㅋㅋㅋ	이형준	욕설,비방	‘08.08.10
자유토론방	무능력한 개상청직원들아!	이상환	욕설,비방	‘08.08.13
자유토론방	이쯤되면....막가자는 거지요???	이형준	욕설,비방	‘08.08.13
자유토론방	너거이**것들	곽주현	욕설,비방	‘08.08.15
자유토론방	비가 왜이렇게 자주오나요~??ㅋ	김성경	욕설,비방	‘08.08.15
자유토론방	기상청장이개쌔끼야	방종욱	욕설,비방	‘08.08.15
Q&A	기상청에대해서....	망절용	욕설,비방	‘08.08.15
자유토론방	날씨정보똑바로안할거면그만둬라!!~~	김성경	욕설,비방	‘08.08.16
자유토론방	기상청 *쌔들아	백재호	욕설,비방	‘08.08.17
자유토론방	손바닥 뒤집기 식으로 예보를 바꾸는 파렴치한놈들 !!!	이헌규	비방	‘08.08.19
자유토론방	기상청 너모 모라고 하지마세요 너무들하시네 정말!	윤현	비방	‘08.08.22
자유토론방	기상청을말로지어내면기쌍쎵	장현익	욕설	‘08.08.22
자유토론방	박규리 이 씨발미친년아 이 창녀같은년아 니애미 창녀	김인숙	욕설	‘08.08.22
자유토론방	기상청 없애버려!	박민철	욕설,비방	‘08.08.22
자유토론방	기상청 때문에 미치겠다	박세준	비방	‘08.08.24
자유토론방	기창청 시키들하는거 뻔하자나요^^너무 열받아마세요 국민여러분 ㅎ	박진용	비방	‘08.08.24
자유토론방	천문학기상을 믿으시나요	백이남	광고글	‘08.08.27
자유토론방	기상청 진짜 욕나오네!	황정수	욕설	‘08.09.11
자유토론방	현재 기상청분위기	김주성	욕설,비방	‘08.09.20
자유토론방	밑에 서영원씨 기상청과 뭔 관계인줄은 모르겠으나...	김호준	비방	‘08.09.20
자유토론방	책 다젖었다 망할 백수같은놈들아	문현성	욕설,비방	‘08.09.20
자유토론방	구라청슈레기들	소병욱	욕설,비방	‘08.09.20
자유토론방	혹시나했는데..역시나군	유기열	욕설,비방	‘08.09.20
자유토론방	장마철은 기상이변이 많아 기상예보를 안하겠다며?	이규한	비방	‘08.09.20
자유토론방	능력없는것들	이원우	비방	‘08.09.20
자유토론방	이젠 진짜 질려버린다.기상청	조차연	비방	‘08.09.20
Q&A	니네기상청이란데는 뭔데?	서한수	비방	‘08.09.20
Q&A	당신들~~~학력위조한거 아니야?	이광운	비방	‘08.09.20
자유토론방	태어나서 처음으로 국가공공기관에 글쓰려고 가입해뜸	심현범	비방	‘08.09.21
자유토론방	내일 날씨도 못마추믄서 어이없게 9월에 12월 예보를 하나?	김재형	비방	‘08.09.23
자유토론방	*** 없는 시키들	강원일	비방	‘08.09.25
자유토론방	☆ E-mail을 정확하게 입력하셔야 기상청에서 제공하는 정보를 받아보실 수 있습니다.	이영진	욕설,비방	‘08.09.26
Q&A	태풍 장미 우리나라 오나요?	서동규	장난성 글	‘08.09.28
자유토론방	오늘의 아님 말고 날씨 예보~~~	신민섭	장난성 글	‘08.10.22
자유토론방	항상 발빠른 날씨중계에 감사드립니다.	손다니엘	비방	‘08.10.22
자유토론방	직장인신용대출(한국시티은행)	류지찬	광고글	‘08.10.23
Q&A	바디 리모델링...	장광호	광고글	‘08.10.24
자유토론방	너희는 나쁜놈들이다.....	이헌규	비방	‘08.10.31
자유토론방	왜 글을 삭제하는가????	이헌규	비방	‘08.10.31
자유토론방	낚시인만들어오세요	강영선	광고글	‘08.11.04
자유토론방	내일이 빼빼로 데이	이우진	장난성 글	‘08.11.10
자유토론방	기상청 직원들 정신교육!	이헌규	비방	‘08.11.11
자유토론방	사람 감보는거냐????	이헌규	비방	‘08.11.13
자유토론방	기상청에 말장난 .....	이헌규	비방	‘08.11.14
자유토론방	니들 말 듣고 준비하느니 차라리..	김선학	비방	‘08.11.18
자유토론방	장기예보 하는 꼴을 봐라!	김선학	비방	‘08.11.18
자유토론방	니들은 정말 하늘보고 예보 하는구나.	김선학	비방	‘08.11.18
자유토론방	기상청 오보보다 더 큰문제는 ....	이헌규	비방	‘08.11.25
자유토론방	똥이나쳐먹어라 기상청 ㄱㅐ새 ㄲl 들	김우성	욕설,광고글	‘08.12.08
자유토론방	기상청 장비, 정비	최민부	비방	‘08.12.09
자유토론방	기상레이더	최민부	장난성 글	‘08.12.09
자유토론방	올 성탄절날 눈이 올까요?	이진호	광고글	‘08.12.18
자유토론방	이 **놈들아 늬들 하는일이 도대체 뭐냐고???????????	나영훈	욕설,비방	‘08.12.23
자유토론방	2009년 한국 기상에 대해 예측해 봅시다!	서상원	장난성 글	‘08.12.25
자유토론방	이번주 일요일 다음주 월요일 폭설	이우진	장난성 글	‘08.12.27
자유토론방	2009년 초	이복형	장난성 글	‘08.12.29
자유토론방	기상청 때문에 미치겠다	박세준	비방	‘08.12.24
	2009년
자유토론방	[투표]2009년 기후에 대해 투표해 봅시다.	서상원	장난성 글	‘09.01.04
자유토론방	빨리 봄이왔으면 좋겟다 투표 합니다	이우진	장난성 글	‘09.01.04
자유토론방	2009년 기후표(2)	한동훈	장난성 글	‘09.01.04
자유토론방	올해 1월 강수량이 이렇게 되면 어떨까요?	서상원	장난성 글	‘09.01.23
자유토론방	2009년 7월 태풍정보	이복형	장난성 글	‘09.01.27
자유토론방	2일 밤늦게부터제일 먼저 비가 시작되는 곳	이복형	장난성 글	‘09.02.01
자유토론방	2009년 7월 태풍	이복형	장난성 글	‘09.02.01
자유토론방	올 여름 장마...	이우진	장난성 글	‘09.02.02
자유토론방	서울에 이렇게 눈이 많이 오면 어떨까요?	서상원	장난성 글	‘09.02.08
자유토론방	2월 14일에 마지막 한파 온다...	서상원	장난성 글	‘09.02.08
자유토론방	성균관대 석사학위 부장발급 해명하라!!!	최보경	광고글	‘09.02.08
자유토론방	전국 곳곳에 비조금 내릴 가능성....	이우진	장난성 글	‘09.02.09
자유토론방	이번 마지막 한파......	이우진	장난성 글	‘09.02.09
자유토론방	이번 한파 예보 전망	이우진	장난성 글	‘09.02.10
자유토론방	성균관대 석사학위 부정의혹 해명하라	최보경	광고글	‘09.02.21
자유토론방	올해는 비가 많이 내린다	윤치호	장난성 글	‘09.03.04
자유토론방	지구-소행성, 충돌할 뻔 했다	이우진	광고글	‘09.03.06
자유토론방	빨리 여름이 왔으면...	서상원	장난성 글	‘09.03.07
자유토론방	모르면 손해보는 의학정보	박용준	장난성 글	‘09.04.21
자유토론방	가라 그리고 다시는 오지마라 스트레스여	장광호	장난성 글	‘09.04.23
자유토론방	시벨놈들 때려 쳐 10 탱이들아	한문식	욕설	‘09.04.26
자유토론방	시뱅이들아 비온다 아나 돌아 버리겠다 니네 때문에 내가 죽겠다 힘들어	한문식	욕설	‘09.04.26
자유토론방	튼튼한 치아와 잇몸을 위한 구강관리	박용준	광고글	‘09.05.10
자유토론방	상원씨~할 얘기가 있어	이우현	장난성 글	‘09.07.26
자유토론방	10탱 서상원이 쉑이 ㅋㅋㅋ	박진용	욕설,비방	‘09.07.28
자유토론방	외국인 전문가 섭외했다는데 이정도냐?	김선학	욕설,비방	‘09.08.28
자유토론방	무병장수의 꿈, 2009 영주 풍기인삼출제!	온석원	광고글	‘09.10.05
자유토론방	꽃보다 지현	신명석	장난성 글	‘09.03.09
자유토론방	예보가아닌 실시간 알림을 믿어야하나??	상민규	비방	‘09.03.30
자유토론방	이런 **청을 봤나.	김병석	비방	‘09.03.30
자유토론방	아 정말 **콘서트를 하는구만 ㅋㅋㅋ	나영훈	장난성 글	‘09.03.30
Q&A	도대체가......	차대익	비방	‘09.04.23
자유토론방	장마예보를 안한다고?ㅋㅋ ****한다ㅋㅋㅋ	박진용	욕설,비방	‘09.06.11
자유토론방	역시나~ㅋ 틀릴줄 알았다 기상청ㅋㅋ	박진용	욕설,비방	‘09.06.30
자유토론방	서상원 보거라~	박진용	욕설,비방	‘09.07.13
자유토론방	아씨..또비오네....	채유석	욕설,비방	‘09.07.24
자유토론방	진짜 짜증나네..	천준성	욕설,비방	‘09.07.24
자유토론방	아*....출근길에 비떨어지네....	채유석	욕설,비방	‘09.07.27
자유토론방	소똥구리 같은 지라구!!!!!	김재열	욕설,비방	‘09.07.27
Q&A	직원능력향상에 대한 문의	이재관	비방	‘09.08.27
자유토론방	성벽 밟고, 성벽 타고, 행복한 가을소풍! 2009 고창모양성제	온석원	광고글	‘09.10.12
자유토론방	“당첨되었습니다.”당첨금으로 ★삼천육백오십만원★ 벌어서 추석날에 고향갈 걱정	손정숙	광고글	‘09.10.12
자유토론방	밟고 또 밟으면 무병장수의 길이 열립니다! 2009 고창모양성제	온석원	광고글	‘09.10.22
자유토론방	이**이~	김범수	장난성 글	‘09.12.30
자유토론방	이 새애끼들은 일을 하는거야 마는거야!!	송현종	비방	‘09.12.30
	2010년
자유게시판	유익한 정보를 국민들이 봐도 좋을 거 같지요 (인생..)	김영희	장난성 글	‘10.01.14
자유게시판	기상청예보 틀렸다고 기상청 욕하는것들은 병신중에 개병신들이다.	임재민	욕설,비방	‘10.01.14
체험후기	이사람들아 월급 받고 뭐하니	송진원	비방	‘10.01.29
자유토론	조현오 경찰청장 후보자 강연 전문	전석만	도배성 글	‘10.08.17
자유토론	문미애님..	전호성	보안위배	‘10.08.18
자유토론	북한방송을 다운받는 방법	문미애	보안위배	‘10.08.18
자유토론	북한 노동당 대표자회 원본영상입니다.	문미애	보안위배	‘10.10.02
자유토론	김선희 한사람때문에	문미애	비방	‘10.10.07
자유토론	김선희님의 글은	문미애	비방	‘10.10.30
자유토론	솔직히 김선희는	문미애	비방	‘10.11.01
자유토론	네이버에서 김선희로 추정되는 사람을 발견	문미애	비방	‘10.11.04
자유토론	김선희님, 이 사이트좀 들아가보십시오!!!	문미애	장난성 글	‘10.11.09
자유토론	김선희님 꼭 읽어보십시오!!!!	문미애	장난성 글	‘10.11.09
자유토론	기상청 인간들은 뭐하는 인간들인지? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ	김혜능	비방	‘10.11.25
자유토론	기상청 인사 관계자분 좀 봐주세용~~~~~	임홍석	장난성 글	‘10.11.26
자유토론	이건 뭐지? 김선희님 다른사이트에서도 유명하시네요ㅋㅋㅋ	전호성	장난성 글	‘10.12.08
자유토론	미국 콜로라도 덴버는 겨울 평균기온이	박정윤	비방	‘10.12.08
	2011년
자유토론	대한민국 최악의 병신조직 기상청아 봐라	김혜능	욕설,비방	‘11.01.14
자유토론	쥐도 새도 모르게 #1	이정근	장난성 글	‘11.01.16
자유토론	쥐도 새도 모르게 #2	이정근	장난성 글	‘11.01.20
자유토론	보려고 하지 않으니 보이지 않네	이정근	장난성 글	‘11.02.14
자유토론	진짜 이 까페는 정신병자들만 모였네요.ㅋㅋㅋㅋ	최현준	장난성 글, 욕설	‘11.02.20
자유토론	어떻게 하면 이보다 더 날씨 예보가 주정확할수 있는지 궁금타	김혜능	욕설,비방	‘11.02.23
자유토론	김혜능님 뭔가요 기상청 최현준님 이규성님을 욕하네요ㅡ_ㅡ	이우진	욕설,비방	‘11.02.23
자유토론댓글	꽃이 빨리 피는 해는	최현준	욕설	‘11.03.18
자유토론	우와ㅋ신난다ㅋ7일날 방사능오네??ㅋㅋ	김민영	욕설	‘11.04.04
자유토론	참다참다 한마디 하오....	하창현	비방	‘11.04.05
자유토론	기상청이 아니라 개상청이다!!!	김경혜	욕설,비방	‘11.04.06
자유토론	이 땅에 살지도 않는 외국기상뉴스보다 못하냐?	박관식	비방	‘11.04.07
자유토론	기상청 들으라~~	이병식	비방	‘11.06.22
자유토론	날씨 “오보”에선 당당한 세계1위 대~한민국 기상청!	김혜능	욕설,비방	‘11.07.11
자유토론	기상청의 실수	박성규	비정상입력	‘11.08.05
자유토론	무슨놈의 금,토일에 비???	김정근	욕설,비방	‘11.08.10
자유토론	이우진=이자헌=최호중=한동훈=신태종	최현준	비방	‘11.09.07
자유토론	앞으론 현재 일어난 날씨만 댓글 남기고 일어나지 않는건 댓글 남기지 않음	최호중	장난성글	'11.09.11
자유토론	이순옥=이우진	최현준	장난성글	'11.09.11
자유토론	무식한 기상청님들아 지금 보름달 안보이세요?ㅋ	이순옥	장난성글	'11.09.12
자유토론	동일인물 분명히 있습니다	도재봉	장난성글	'11.09.14
자유토론	최호중이거 뭐하는놈인가?ㅋㅋ	최현준	장난성글	'11.09.14
자유토론	최호중 다 고, 이거에 대해 해명을 해봐.	박순옥	장난성글	'11.09.14
자유토론	이우진이랑 최호중 원래부터 말투 비슷했음	박순옥	장난성글	'11.09.14
자유토론	이사람들이 가만히 있는 저를 잡네요 최호중 한동훈 이자헌 이순옥 동일인물 ㅡ,,ㅡ 어이없음	이우진	장난성글	'11.09.14
자유토론	한번만 가만히 있는 저를 잡으면 신고들어갑니다 ^3^	이우진	장난성글	'11.09.14
자유토론	이우진=최호중이 동일인지 아닌지 ip주소만 공개하면 알수있다	최현준	장난성글	'11.09.14
자유토론	이우진=최호중인 증거 사진 추가 확보	최현준	장난성글	'11.09.14
자유토론	국민 신문고 경찰청 사이버 수사대 신고 접수 처리중	이우진	장난성글	'11.09.14
자유토론	제가 신고했음 우진님 걱정마셈ㅋㅋ 벌써 신고했다ㅋㅋ 콩밥이나 먹어라^^	최호중	장난성글	'11.09.14
자유토론	거참..... 한마디 푸념입니다만.	윤용준	장난성글	'11.09.14
자유토론	남아일언중천금 이라고 했습니다.	윤용준	장난성글	'11.09.14
자유토론	주간예보 비소식 미루고 중국 북부 기압골 발달	이우진	장난성글	'11.09.15
자유토론	태풍 정보에선 곧 중형 태풍 위성 영상 소멸????	이우진	장난성글	'11.09.15
자유토론	자유토론방은 기상업무 또는 기상지식과 관련해서 자유롭게 토론하는 곳입니다.	관리자	공지글	'11.09.16
자유토론	최호중이 사라졌군.	김형성	장난성글	'11.09.16
자유토론	자폭하는 최호중.jpg	최현준	장난성글	'11.09.16
자유토론	올해의 연기대상 이우진.jpg	박순옥	장난성글	'11.09.16
자유토론	우진아 그럴일은 없겠지만 ㅋㅋㅋㅋ	박순옥	장난성글	'11.09.16
자유토론	자폭하는 최호중 넘버 투.jpg	최현준	장난성글	'11.09.16
자유토론	여기에다 편하게 사진 올리는 방법	박정윤	장난성글	'11.09.16
자유토론	이우진 역으로 신고합시다 ㄱㄱㄱ	박순옥	장난성글	'11.09.16
자유토론	호중아 너가 우진이가 아니라면은	박순옥	장난성글	'11.09.16
자유토론	현재 일본에는 제 15호 태풍 로키에 영향 받는중	이우진	장난성글	'11.09.16
자유토론	예전 전호성님이 올린 내용중에 잘못된 정보	박정윤	장난성글	'11.09.17
자유토론	제가 남긴글은 제가 알아서 지웁니다. 왜 지우냐면 이사람들 곧 잡혀가기 때문입니다.	최호중	장난성글	'11.09.17
자유토론	자유토론방은 이우진최호중만 없으면 됨	최미나	장난성글	'11.09.17
자유토론	정말 여기는 정신병자들 몇명 넣어논데 같네 ..	이건구	장난성글	'11.09.17
자유토론	우진아 니가 니꺼 지키고싶으면	최미나	장난성글	'11.09.17
자유토론	최호중이 이우진이 맞잖아 ㅎㅎ	최미나	장난성글	'11.09.17
자유토론	닐니리야~~ 최호중=전종필=이우진	최미나	장난성글	'11.09.17
자유토론	최호중아.미안하다다캡쳐했어.아까병림픽한댓글마지막에저이우진맞습니다이거도	이건구	장난성글	'11.09.17
자유토론	최미나님 메일 받아보시길...	이건구	장난성글	'11.09.17
자유토론	이우진의 만행정리.jpg	최미나	장난성글	'11.09.17
자유토론	호중아.ㅋㅋㅋㅋㅋ 나 최현준인대	문미애	장난성글	'11.09.17
자유토론	호중아 ㅋㅋㅋ 이건 머냐?	문미애	장난성글	'11.09.17
자유토론	이우진이 질문하고 이우진이 답변.jpg	최미나	장난성글	'11.09.17
자유토론	어라 그럼 이건 뭐지?	박정윤	장난성글	'11.09.17
자유토론	아이고 햇갈리긴 햇갈리나 보다 ㅎㅎㅎㅎ	박정윤	장난성글	'11.09.17
자유토론	엌 전호성 눈팅중? ㅎㅎㅎㅎㅎ 간만에 연락하네	박정윤	장난성글	'11.09.17
자유토론	전 9,10월달에는 이우진=최호중 등등 없애기에 전념을 하고	문미애	장난성글	'11.09.17
자유토론	호중아 ㅋㅋ	문미애	장난성글	'11.09.17
자유토론	김명옥=이우진 등등등	문미애	장난성글	'11.09.17
자유토론	야 이우진 씨발새끼야	문미애	욕설	'11.09.17
자유토론	내가 진짜 이우진이다 콩밥먹고 싶지 않으면 가만히 있어라	이우진	장난성글	'11.09.17
자유토론	이우진 병신아 보거라	문미애	장난성글	'11.09.17
자유토론	최호중이 올리는 엑박의 정체는	문미애	장난성글	'11.09.17
자유토론	야 이우진아 니 악플을 캡쳐했다	문미애	장난성글	'11.09.17
자유토론	이우진 병신아 니가 예전에	문미애	욕설	'11.09.17
자유토론	다음 지식투표에서 악플 비방글 신고 대해서 투표 해주세요	이우진	장난성글	'11.09.17
자유토론	야 이우진 병신아 자폭좀 그만해라 ㅋㅋㅋㅋㅋ	문미애	욕설	'11.09.17
자유토론	이우진의 ㅄ진 사진 모음이 필요하신분	문미애	욕설	'11.09.17
자유토론	이게 혹시 이우진????	문미애	장난성글	'11.09.17
자유토론	최호중아. 그만 사과하고 여기서 나가라. 너 신상 다 털었어 나도 이러기 싫다 언넝	이건구	장난성글	'11.09.17
자유토론	지금까지 이우진 신상 추적 결과	박정윤	장난성글	'11.09.17
자유토론	윤용준=김명옥=이우진	문미애	장난성글	'11.09.17
자유토론	이우진 이 사람은 아이디를 몇개나 갖고있는건지?	조훈현	장난성글	'11.09.17
자유토론	현재까지 이우진 신상털기의 결과	박정윤	장난성글	'11.09.18
자유토론	기상청 자토방 참.. 개탄스럽다..	김성진	장난성글	'11.09.18
자유토론	아래 이우진의 글에 원래 달렸던 댓글	김형성	장난성글	'11.09.19
자유토론	자유토론방 정상화는 이우진이 강퇴당하기 전엔 꿈꾸지도 말아야됩니다	박정윤	장난성글	'11.09.19
자유토론	자유토론 게시판 관련 공지입니다.	관리자	공지글	'11.09.19
자유토론	제가 뭐라고 그랬습니까 동일인물 아니라고 했죠	이우진	장난성글	'11.09.19
자유토론	다음에서 이우진 개새끼 라는분 누구야????	이우진	욕설	'11.09.24
자유토론	이우진 강퇴당하고 제가입한듯	문미애	장난성글	'11.09.24
자유토론	아우진아 보거라	문미애	장난성글	'11.09.24
자유토론	천둥번개대장의 말말말.jpg	문미애	장난성글	'11.09.24
자유토론	이우진의 횡설수설.jpg	문미애	장난성글	'11.09.24
자유토론	천둥번개대장이거 뭐 4중인격인가?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ	문미애	장난성글	'11.09.24
자유토론	이우진아 해명좀 해봐 ㅋㅋ	문미애	장난성글	'11.09.24
자유토론	여기가 어디일까?	박정윤	장난성글	'11.09.24
자유토론	야 이우진 이 미친놈아	최미나	욕설	'11.09.24
자유토론	문미애 박정윤 최미나 앞으로 제 글에 댓글 하지마세요	이우진	장난성글	'11.09.24
자유토론	태풍연구센터 사랑방 보니까	최승배	장난성글	'11.09.25
자유토론	박정윤님 메일좀 확인해주세요 ^^냉무	최승배	장난성글	'11.09.25
자유토론	제가 한번 네이버 모 카폐에서 이우진의 행동을 올렸습니다	문미애	장난성글	'11.09.25
자유토론	이우진의 블로그와 네이버 아이디 발견 ㅋㅋㅋㅋ	문미애	장난성글	'11.09.25
자유토론	이우진의 싸이주소공개	문미애	장난성글	'11.09.25
자유토론	이우진은 정말 문제가 많은듯 ㅋㅋㅋㅋ	문미애	장난성글	'11.09.25
자유토론	그고준규 미니홈피가 이우진께 맞나보네 미니홈피 탈퇴한거 보니.	박정윤	장난성글	'11.09.25
자유토론	이우진의 아이디를 구하게 된 계기입니다 ㅋㅋㅋ	문미애	장난성글	'11.09.25
자유토론	진짜 사람 생긴걸로 까면 안되지만	박정윤	장난성글	'11.09.25
자유토론	인간적으로 29살이란게 안믿겨 지네 ㅎㅎㅎㅎㅎ	박정윤	장난성글	'11.09.25
자유토론	와 진성이 이거 디씨에서 존내 유명한 찌질이였는데..	박정윤	장난성글	'11.09.25
자유토론	우진인지 진성인지 준균지 하는놈의 가장 충격적인게	박정윤	장난성글	'11.09.25
자유토론	우진아 너 여자한테 거기 쳐맞은적 있냐? ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ	박정윤	장난성글	'11.09.25
자유토론	ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이우진 인증샷	최미나	장난성글	'11.09.25
자유토론	아직도 아리까리한게...	최미나	장난성글	'11.09.25
자유토론	[필독] 일단 글을 다 지울테니 자료들을 꼭 보관하시기 바랍니다.	최미나	장난성글	'11.09.25
자유토론	오랜 고민끝에 글을 올립니다.	박정윤	장난성글	'11.09.26
자유토론	박순옥님	박정윤	장난성글	'11.09.26
자유토론	이우진색히가 저의 네이버 아이디를 해킹해서 장난치고 있음	문미애	장난성글	'11.09.26
자유토론	우진아 해킹하면 감방은 기본인거 알지?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ	문미애	장난성글	'11.09.26
자유토론	이우진 자폐증 인듯	문미애	장난성글	'11.09.26
자유토론	예전이 이우진 미니홈피의 사진을 캡쳐하신분.....	문미애	장난성글	'11.09.26
자유토론	이우진색기 경찰에 신고할겁니다	문미애	장난성글	'11.09.26
자유토론	여러분들 그럼 여기 장애인들이랑 잘해보세요~ ^^	최미나	장난성글	'11.09.26
자유토론	날씨 예보 죽여준다.	김혜능	욕설	'11.10.06
자유토론	주간예보 비소식을 이랬다 저랬다???????	이우진	장난성글	'11.10.09
자유토론	얼마전에 이우진고진성이 저의 네이버 아이디를 해킹했는대	문미애	장난성글	'11.10.10
자유토론	만약 여기에 글 올리는 사람이 많다면	김선희	장난성글	'11.10.10
자유토론	ㅇㅇ	윤건희	장난성글	'11.11.03
자유토론	11월 10일 날씨	윤건희	장난성글	'11.11.03
자유토론	월하의 공동묘지 분위기	김형성	장난성글	'11.11.14
자유토론	잘하면 23일 날 서울 경기도에 첫눈 가능성 있음	이우진	장난성글	'11.11.17
자유토론	비소식이 들어있으면 기온이 높아지는 이유가 뭘까요?	이우진	장난성글	'11.11.17
자유토론	북쪽 보다 남쪽 지역이 구름이 더 많네요?	이우진	장난성글	'11.11.19
자유토론	서울 경기도에 첫눈은 언제쯤 내릴까요?	이우진	장난성글	'11.11.21
자유토론	기상전문가 이우진님!	최미나	장난성글	'11.11.28
자유토론	이번주 목요일날 전국에 흐리고 비 중부 비눈 예보 되있네요?	이우진	장난성글	'11.12.04
자유토론	이번주 목요일날 서울 경기도 및 강원 영서 지역에 많은눈 예상	이우진	장난성글	'11.12.04
자유토론	아마도 8일날 많은눈 물건너 간거 같습니다	이우진	장난성글	'11.12.06
자유토론	과연 7일 밤 ~ 8일 사이에 두고 봐야 되겠네요	이우진	장난성글	'11.12.06
자유토론	갑자기 기온이 크게 떨어졌네요 원인이 뭘까요?	이우진	장난성글	'11.12.13
자유토론	삼한사온 이라더니 22일 부터 길게 한파 예상 되네요?	이우진	장난성글	'11.12.19
자유토론	이건뭐성탄한파도아니네요ㅋ	이순옥	장난성글	'11.12.24
	2012년
자유토론	눈많이오는지역에대해	최현숙	장난성글	'12.01.03
자유토론	또 졸구있나보군요?	윤용준	장난성글	'12.01.04
자유토론	고진Q ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ	문미애	장난성글	'12.01.30
자유토론	[펌] 어느 한분의 이우진 목격담입니다.ㅋㅋㅋㅋ	문미애	장난성글	'12.01.31
자유토론	다음주 초에 또다시 강한 한파 예상...;;;;;; 정말 질리네요	이우진	장난성글	'12.01.31
자유토론	기체조로도 다이어트하는방법^^	이엄지	광고	'12.02.02
자유토론	좌골신경통 있으신분, 저는 단월드 기체조로 좋아졌답니다~ [단월드 건강]	이엄지	광고	'12.02.06
자유토론	단월드 요요 없는 다이어트~~^^	이엄지	광고	'12.02.07
자유토론	김선희=고진Q	문미애	장난성글	'12.03.03
자유토론	필리핀 쪽에 제 9호 태풍 발생 현재 북진중 10호는 아직	이우진	장난성글	'12.07.28
자유토론	최정백님 서울에도 대전에도 북한에도 영향 받을까요?? 사올라요	이우진	장난성글	'12.07.29
자유토론	최호중 이 개베이비야	최경순	장난성글	'12.08.21
자유토론	ㅇㅇㅇ가 현재 게시판을 더럽히고 있습니다.	최경순	장난성글	'12.08.21
자유토론	사망 실종자 수가 생겨날거라고 말하는거 자체가 죽길 바라는거지	이준영	장난성글	'12.08.21

(예보국 슈퍼컴퓨터운영과장 이경헌, 043-711-0220)

16. 슈퍼컴 1, 2, 3호기 운영성과 분석자료 및 연도별 투입 예산, 향후 활용 계획

○ 슈퍼컴퓨터 1, 2, 3호기 제원

내용		슈퍼컴 1호기	슈퍼컴 2호기	슈퍼컴 3호기
계약/도입시기		1999/2000년	2004/2005년	2009/2010년
제조사 / 도입기종		일본 NEC SX-5/28	미국 CRAY X1E	미국 CRAY XE6
사양	메모리	0.224TB TB(Tera Bytes, 1TB = 1012 Bytes), Byte는 정보 저장 단위로 영문(숫자) 한 글자는 1Byte 임	4TB	119.8TB
	CPU수	28	512	90,240
	최대 성능	0.224 TF TF(Tera FLOPS(Floating-point operations per second), 1TF = 1012 Flops), 1초당 부동 소수점 연산 횟수로써 컴퓨터의 성능 단위로 쓰임	9.2TF * 2조	379.5TF * 2조
설치장소		기상청내 전산실	서초동 KIDC (2010.12 오창 이전)	국가기상슈퍼컴센터 (충북 오창)
도입가		200억원	550억원	550억원

○ 연도별 투입예산현황                                      (단위 : 백만원)

연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
예산액	16,256	15,532	16,495	16,806	18,437	22,981	21,111	21,567

○ 슈퍼컴퓨터 1, 2, 3호기 도입 효과

모델별	항목별	1호기 도입 효과	2호기 도입 효과		3호기 도입 효과
GDAPS 전지구예보모델 (전지구영역)	모델명	GSM(일본)	GSM(일본)		UM(영국)
	예보기간, 수행횟수	240시간, 1회/일	252시간, 2회/일		252시간, 2회/일 72시간, 2회/일
	수평해상도/연직층	55km/30층	30km/40층		25km/70층
	자료동화기법	2차원 내삽	3차원 변분		4차원 변분
	기상선진국 대비 관측자료 활용률	30% 이하	46.3%		87%
	수치모델성능 순위	9위	9위		6위
GEPS 앙상블예보모델 (전지구영역)	모델명	-	GSM(일본)		UM(영국)
	멤버수 증가	-	17멤버		24멤버
	예보기간, 수행횟수	미실시	240시간, 2회/일		240시간, 2회/일
	수평해상도/연직층	-	55km/40층		40km/70층
RDAPS 지역예보모델 (아시아영역)	모델명	MM5(미국)	MM5(미국)	KWRF(미국)	UM(영국)	KWRF(미국)
	수평해상도/연직층	30km/33층	30km/33층	10km/40층	12km/70층	10km/40층
	예보기간, 수행횟수	66시간, 2회/일	66시간, 2회/일	66시간, 2회/일	72시간, 4회	72시간, 4회/일
	자료동화기법	미실시	미실시	3차원 변분	4차원 변분	3차원 변분
LDAPS 국지예보모델 (한반도영역)	모델명	-	-		UM(영국)
	수평해상도/연직층	-	-		1.5km/70층
	예보기간, 수행횟수	미실시	미실시		24시간, 4회/일
	자료동화기법	미실시	미실시		3차원 변분
일기도	일기도 생산량	약 10,000장/일	약 25,000장/일		85,000장 이상/일

○ 기타 슈퍼컴퓨터 도입에 따른 사회 경제적 파급 효과

— 슈퍼컴퓨터 기반의 기상․기후 예측용 소프트웨어를 활용하여 상세한 예보 생산 근거를 통한 범국가적 아젠다에 선제적 대응

∙ 기후변화 및 국방, 화생방, 보건 등 국민의 생명과 관련된 각종 국가 정책결정 시 과학적 정보 제공

※ 슈퍼컴 생산 기류예측자료로 2011년 3월 일본 원전 사고 시 방사능 오염물질 추적에 활용

— 필리핀, 태국, 몽고, 우즈베키스탄, 홍콩, 바레인 등 아시아 개발도상국에 재해기상 분석과 대응에 필요한 다양한 수치예측자료를 무상으로 제공하여 대한민국의 국격 향상(18개국의 238개 도시)

※ 기상청 현업 업무에 지장이 없는 일부 슈퍼컴 자원을 국가 대기과학분야 연구활성화를 위한 공동활용 시스템으로 지원(한국형 수치모델 개발, 기후변화 예측 등 슈퍼컴 자원의 집중 활용이 예상되는 전략적 분야에 대해서는, 특히 산학연과 기술 협력을 강화하여 슈퍼컴 및 수치예보 분야의 인재 양성과 연구진흥을 유도하는 정책 추진)

○ 슈퍼컴퓨터 3호기 향후 활용 계획

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
3호기	현업	현업	현업	기후연구 및 공동 활용	기후연구 및 공동 활용
4호기	-	계약 및 설치	설치 완료 (3, 4호기 병행운영 )	현업	현업

— 2015년까지 슈퍼컴 3호기 현업 운영 및 4호기 설치 및 검수 완료

— 2016년～2017년까지 약 2년간 기후시나리오 생산 및 국가 대기과학 분야 연구 활성화를 위한 공동활용 시스템으로 슈퍼컴 3호기 자원 활용

— 2017년 말 국내 대학 및 수요기관 등에 소요 조사 실시 후 3호기 관리전환 또는 불용

참고		슈퍼컴퓨터 3호기 도입 효과

슈퍼컴 3호기 기반 수치예보 현업 실시(2010년 5월 이후)

슈퍼컴 2호기 대비 수치예보 예측오차 10~20% 감소

심상정 위원