규  격  서

정부물품 분류번호	품명/규격	단위	수량
6660-070	압력식 파고계	식	1

1. 일반사항

1.1 개 요

본 규격서는 현재 추진하고 있는 지귀도 등표용 해양기상관측장비 중 파랑측정장비(압력식 파고계:WTR-9)의 예비품을 확보하여 지속적인 관측 자료의 확보와 효율적인 장비 운영을 위한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 호환성

납품하는 장비는 기존에 구입된 □지귀도 등표용 해양기상관측장비□와 완벽한 호환되어야 한다.

2. 구성내역

2.1 파고계	1조

2.2 자료저장장치	1조

3. 기술규격

3.1 파고계(WTR-9)

3.1.1 관측요소 : 최대파고, 유의파고, 파주기, 조위, 수온

3.1.2 파고 및 조위 수감부

3.1.2.1 형식 : 압력식 파고계(WTR9 동등 성능 이상)

3.1.2.2 최대 설치 수심 : 60m

3.1.2.3 수온 : 관측범위 -2.5 ∼ +35□, 정확도 □0.1□, 해상도 0.04□

3.1.2.4 압력(조위) : 관측범위 0 ∼ 60m 수심, 해상도 7Pa(약 0.07cm)

3.1.2.5 유의파고 : 관측범위 0 ∼ 20m, 해상도 2cm

3.1.2.6 주기(Zero Crossing Period) : 관측범위 0 ∼ 20초, 해상도 0.02초

3.1.2.7 최대파고 : 관측범위 0 ∼ 25m, 해상도 2.5cm

3.1.2.8 자료저장간격 : 0.5, 1시간

3.1.2.9 공급전원 : 7 ∼ 14 V DC, 배터리 백업 9V/15Ah

3.1.2.10 소모전력 : 정지모드 100□, 동작모드 10□

3.1.2.11 자료저장(DSU2990, over flow type) : 65000 10bit word(사이클방식)

3.1.3 파고계의 내부 자료저장장치는 1시간자료가 10개월 이상 저장될 수 있어야 하며, 최근의 자료를 계속 저장할 수 있는 사이클 방식의 시스템이어야 한다.

3.1.4 최대파고는 관측된 자료(1,024개 sample)중 최고값을 산출할 수 있어야 한다.

4. 기타사항

4.1 납품조건

4.1.1 계약상대자는 계약체결 한 날로부터 30일이내에 제주지방기상청 서귀포기상대로 납품하여야 한다.

4.2 시험성적

4.2.1 계약상대자는 납품하고자 하는 장비의 제작사 시험 성적서 또는 제작국 공인기관의 시험성적서를 납품시 제출하여야 한다.

4.3 매뉴얼

4.3.1 계약상대자는 본 물품의 운용, 유지보수에 필요한 매뉴얼(운영매뉴얼, 사용자매뉴얼, reference, 국문 매뉴얼 등)을 3부를 제출하여야 한다.

4.4 검사

4.4.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서를 제출하  여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하  검사라 한다)를 완료한다.

4.4.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 계약상대자가          입회하여야 하고 이에 소요되는 비용(규격서 내용의 준수를 검사하기 위해 소         요되는 비용)을 부담하여야 한다.

4.5 하자보증

4.5.1 하자보증은 최초 설치 후 1년으로 한다.

4.6 대금지불

4.6.1 검사완료 후에 일괄하여 지불한다.

4.7 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 검사공       무원의 의견이 우선한다.

5. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2004. 11. 11 - 2004. 11. 16

나. 견적서 제출기한 : 2004.  11. 16. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 관측담당관실 김태희(전화 02-831-0495)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)