과 업 지 시 서

지진자료저장시스템 유지보수용역

2005. 12.

기상청

관측국 지진감시과

과 업 지 시 서

기상청에서 운영중인 □붙임자료1□ 『2006년도 지진자료저장시스템 유지보수용역 물품내역서』의 장비(이하 □장비□라 한다)에 관한 수시 정비점검보수 유지관리 및 고장 시 수리 등(이하 □보수□라 한다.)에 관한 업무에 대하여 기상청 계약담당공무원(이하 □갑□이라 한다.)과 계약자(이하 □을□이라 한다.)간에 계약을 체결함에 있어 아래 사항을 계약조건으로 한다.

제1조(총칙) □을□은 장비를 보수함에 있어 이에 필요한 기술과 인력, 기구, 기기, 재료 등을 □을□의 부담으로 하여 본 계약서에서 정하는 바에 따라 장비가 상시 정상가동 될 수 있도록 보수를 실시하여 국가지진방재 업무수행에 지장이 없도록 필요한 모든 조치를 강구해야 한다.

제2조(금액 및 대금지급방법) ① 본 장비의 유지보수용역계약 체결과 동시에 별도의 공문시행 없이도 □갑□은 □을□의 장비유지보수사항을 효율적으로 감독하기 위하여 기상청장에게 소속직원을 감독공무원(이하 □검사공무원□이라 한다)으로 지정토록 위임한 것으로 간주한다.

② □을□은 장비보수에 대하여 □갑□ 또는 검사공무원의 지시와 감독에 따라 장비를 보수하여야 하며, 검사공무원의 지시를 어겨서 장비의 정상가동이 이루어지지 아니하거나 사고가 발생하였을 경우에는 모두 □을□의 책임으로 한다.

③ 기상청장은 매월 장비보수에 대한 대가(이하 □월유지보수대가□라 한다)를 연간 계약금액 내에서 균등하게 분할 지급하되, 최종월분은 매월 지급한 누계액을 계약금액에서 차감한 금액으로 한다.

④ 계약기간은 계약일로부터 당해연도 12월 31일까지이며 최초 월유지보수대가는 계약일이 속하는 달로부터 한다(단, 계약 후 장비의 월 정기유지보수를 이상 없이 수행한 경우에 해당)

⑤ 제3항의 규정에 의한 매월지급액은 익월 초에 지급하되 최종 월이 12월분인 경우에는 그 달의 말일 전에 지급한다.

⑥ □을□은 보수에 대한 대가청구 시 검사공무원의 검사조서를 첨부하여 기상청장에게 제출 청구한다.

제 3조(계약기간의 변경)

① □갑□은 필요하다고 인정할 경우 □을□과 협의하여 본 계약의 계약 조건을 변경하지 아니한 상태에서 계약기간을 연장하거나 계약기간 중이라도 계약기간을 단축 또는 조정할 수 있으며 □을□은 □갑□의 결정에 이의를 제기 할 수 없다.

제4조(유지보수의무) ① □을□은 □장비□의 운용을 안정한 상태로 유지하기 위하여 하드웨어, 소프트웨어(Application S/W포함) 등의 정기점검(보수)와 긴급보수로 구분하여 수행하여야 한다.

가. 정기점검(보수)는 월 2회 실시한다. 이 경우는 사전에 검사공무원과 협의하여 정기보수에 필요한 작업시간을 사전승인 받은 후 실시하여야 한다. 또한 □을□은 그 결과를 첨부2『지진자료저장시시스템 유지보수점검표』에 기록 검사공무원에게 제출하여야 한다.

나. 장비가 정상적이지 못하거나 예견되어 검사공무원의 요구가 있을 경우 긴급히 보수를 실시하여야 한다.

다. □을□은 검사공무원의 요구가 있을 경우, 정기보수 시기를 변경하여 수행할 수 있다.

② 기상청장은 □을□이 정비보수를 원활히 수행할 수 있도록 기상청 내 출입 및 제반 시설이용의 편의를 제공하여야 한다.

③ □을□의 요원이 기상청에 방문하거나 작업을 하고자 할 경우에는 출입증을 반드시 교부 받아 패용 하여야 한다.

④ □을□은 정비보수를 위하여 기상청에 출입시키고자 하는 □을□의 요원 인적사항을 검사공무원에게 사전에 서면이나 E-Mail로 통지하여야 하며 인적사항이 통지되지 아니한 자가 □을□에 의하여 정비보수에 참여하여 사고가 발생된 경우에 그 일체의 문제는 □을□의 책임으로 한다.

⑤ □을□ 또는 그의 요원이 정비보수를 실시하고자 하는 경우에는 검사공무원에게 정비보수내역을 구체적으로 설명하고 소정양식에 의거 그 내역과 이유를 구체적으로 소명할 수 있는 근거를 제시하여 확인 받아야 한다.

⑥ □을□의 요원은 첨부1 목록에 명시된 시스템에 대하여 적절한 기술을 갖춘 자로 하여야 하며 시스템운영 및 유지상 필요한 보수서비스를 제공해야 한다.

가. 장비의 장애보수를 위해 교체되는 부품은 개개의 품질, 성능, 재질면에 있어 교환 대상품과 비교하여 기능적, 성능적으로 동등 이상이어야 하며, □을□은 검사공무원에게 동의를 얻어 부품을 교체한다.

나. 교체 장착된 부품은 기상청 소유물이 되며, 교체 또는 복원된 장비는 작동이 정상이고, 시스템을 구성하는 다른 장치에 대해서도 호환이 유지되어야 한다.

다. □을□은 정비보수 기간동안 시스템 정비보수를 효과적으로 달성하기 위해서 성능상 동등이상의 부품에 대하여 충분한 물량을 확보해야 한다.

라. 시스템이나 직원의 안전에 위험한 구성 요소가 발견되었을 때 □을□은 신속히 검사공무원에게 알리고 위험요소를 수정하고 제거하기 위한 방법을 제시하여야 한다.

마. 기상청장이 장비에 대한 부가장치를 구입하고자 할 때 □을□은 기상청장의 요구에 기초하여 알 수 있는 범위에서 사전에 현재 운영 장비와의 호환성과 기술적 지원을 제공하여야 한다.

바. □을□이 정밀검사나 수리를 위해서 장비의 일부 부품을 다른 곳으로 보내고자 한다면 검사공무원의 동의를 얻어야 하며 발송에 따른 위험에 대한 모든 것은 □을□의 책임으로 한다.

사. 하드웨어에 논리 불합리가 있고, 이것을 개정하는 FCO(Field- Change - Order)가 있는 경우에 □을□은 검사공무원에 대해서, 사전에 개정내용과 그 개정공사에 필요한 시간을 통지하고, 검사공무원으로부터 동의를 얻은 후에 작업을 행한다.

⑦ □을□은 □첨부1□ 목록에 명시된 소프트웨어에 대하여 적절한 자격을 갖춘 기술자로 하여금 □갑□이 해당 소프트웨어의 사용 허가 조건대로 사용할 수 있도록 하여야 하며 소프트웨어 운영상 필요한 서비스를 제공해야 한다.

가. □을□은 검사공무원의 동의 없이 S/W의 업그레이드를 할 수 없다.

나. 기상청장의 요구로 업데이트와 새로운 버전을 설치하였을 경우 업데이트 또는 새로운 버전은 하나의 제품으로 간주하며 □첨부1□ 목록의 규격이 수정된 것으로 한다.

다. □을□은 무상으로 Upgrade되는 소프트웨어는 새로운 수정판 및 이에 대한 설명서를 검사공무원에게 제공하여야 하며, 유상으로 Upgrade되는 소프트웨어의 새로운 수정판 및 설명서를 검사공무원에 제공하여야 한다.

라. □을□은 소프트웨어 장애 보고서를 작성하고 장애발생시 관련된 정보를 제공하여야 한다.

⑧ 기상청장이 장비의 업그레이드 차원에서 추진하는 부품 구입 시 □을□은 행정절차, 구입방법, 구입추진 등 모든 과정에서 최대한 협조하여야 한다.

⑨ □을□은 유지보수 대상시스템의 고장발생을 사전에 방지하고 최적의 상태를 유지시키기 위하여 다음과 같은 업무를 수행한다

가. 월 점검내용은 각 기기에 대한 MASSAGE조사, 현장점검, 각 기기의 외부동작 상태(LED조사 등), 피해 DATA의 DUMP작업을 실시하며 조사된 내용은 반드시 검사공무원에게 보고하여한다.

나. □을□은 장애이력, 점검 DATA등을 항시 관리하고 시스템의 작동 상황을 정리하여 검사공무원에게 서면으로 보고한다.

다. □을□은 장애 발생시마다 즉시 대응을 하여 장애발생 출력 MASSAGE, ERROR STATUS 및 ERROR LOG등의 정보를 수집, 조사하고 TEST PROGRAM 기타 TOOL을 사용하여 장애 UNIT의 검출분석, 교환작업을 수행하여 시스템을 정상인 상태로 복구한다.

제5조(유지보수이행) ① □을□은 주·야간을 불문, 공휴일이라도 검사공무원의 장비유지보수 요구를 접수할 수 있도록 필요한 조치를 강구하여야 하며, 유지보수 요구를 접수치 못하게 된 상황은 □을□의 책임으로 한다.

② 장비고장시 □을□은 장비가 위치한 현장에 지체 없이 출동하여 보수 완료하여야 하며, 제조회사에 수리를 의뢰하여야 할 경우에는 해당장비 수리완료시까지 □을□의 장비로 대체할 수 있다. 또한 정비보수 요구시각으로부터 근무시간의 경우는 24시간 이내, 근무시간 이외의 경우는 48시간내에 장비를 정상운용 시키지 못하였을 경우에는 그 시각으로부터 매시간당 월유지보수대가의 1/720의 금액을 그 달의 월유지보수 대가에서 차감 지급한다.

③ 정비보수 완료 후 24시간 이내에 동일한 고장이 발생하였을 때에는 최초 고장수리 요청시각으로부터 계속된 고장으로 간주하여 제2항의 규정을 적용한다.

④ 장비정비보수와 관련된 새로운 기술 및 사용법, 환경 등이 변경되었을 경우 □을□은 즉시 그 사실을 검사공무원에게 인지시켜야 하며, 장비를 효과적으로 관리 운영할 수 있도록 최대한의 인적, 물적 지원을 제공하여야 한다.

⑤ □을□은 기존에 구축·개발된 장비와 연계된 타 시스템의 프로그램 수정 시 기술력을 지원하여 자료 및 장비가 정상적으로 운영되도록 한다.

제6조(면책사항) 다음 각 호1의 사유로 인한 정비보수 등의 비용에 대하여는 □을□이 부담하지 않는다.

가. 객관적이고 명백한 천재지변(입증책임은 □을□에게 있다) 또는 □을□ 책임이 아닌 화재, 기타 이에 준하는 사고발생의 경우(□을□에 의하여 장비가 정비보수중 이거나 운송 또는 보관중인 경우는 제외)

나. 기상청이 가입한 □장비 보험계약서□에서의 손실보상에 해당되는 경우.

다. 단일부품교체 또는 단일부품수리비 50만원이상은 기상청이 부담한다.

제 7조(장비의 이전)

계약기간 중 □갑□의 사정으로 인하여 장비를 이전 할 필요성이 발생되었을 경우 □갑□은 이를 서면으로 □을□에게 통보하여야 하며 □을□은 동 장비의 이전에 적극 협조하되 장비 이전에 필요한 비용은 □갑□의 부담으로 한다.

제8조(장비의 증감) □갑□은 계약기간 중 장비의 수량을 증감시킬 필요성이 있을 경우 본 계약과 동일한 조건으로 장비내역에 추가 또는 삭감할 수 있으며, 유지보수료는 변경시행일로부터 일할계산 방식에 의하여 가감 지급한다.

② 장비의 증가로 인하여 계약금액이 상향조정될 경우 □을□은 제 14조의 규정에 의한 계약보증금을 추가로 납부하여야 한다.

제9조(정리의무) □을□은 유지보수 후 주변현장을 깨끗이 정돈하여 오염물질 등이 방치되지 않게 한다. 유지보수과정에서 발생된 잔재나 부산물은 □갑□ 또는 검사공무원의 지시에 따라 □을□의 책임 하에 처리한다. 다만, □갑□또는 검사공무원에게 필요한 부품과 재활용 발생품은 검사공무원에게 인계하여야 한다.

제10조(종업원에 대한 책임) ① □을□은 그가 고용하는 직원의 신원에 대하여 책임을 지며 유지보수 중 도박, 풍기문란 등 공서양속에 반하는 행동을 하지 않도록 필요한 조치를 취할 책임이 있다.

② □을□은 그가 고용하는 사람이 안전사고 및 정비대상 장비 등에 위해한 행동을 함으로써 발생되는 일체의 사고에 대하여 민·형사상 책임을 진다.

제11조(업무감독 및 금지사항) □을□은 그의 직원이 업무를 수행함에 있어 □갑□ 또는 검사공무원의 지시 감독사항이 있을 경우에는 이에 따르도록 정비보수 인력을 관리 감독하여야 하며, 다음의 행위를 하지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.

가. 기상청업무수행에 지장이나 불편을 초래하는 행위

나. 본 정비보수와 관련된 재화나 물품, 문서, 정보 등의 절취 또는 이를 습득하였을 경우 □갑□에게 신고하지 않는 행위

사. 청사 내에서 도박, 풍기 문란 등 공서 양속에 위반되는 행위나 화재 등 안전사고를 방치 유발하는 행위

다. 기타 □갑□또는 검사공무원이 구두 또는 문서로서 금지하거나 지시하는 사항을 위반하는 행위

제12조(채권양도 및 하도급의 금지) □을□은 이 계약으로 인하여 □갑□으로부터 존재하는 확정 또는 미 확정 채권을 타인에게 양도하거나 □갑□의 승낙 없이 유지보수업무를 타에 하도급 또는 위탁하여 시행 할 수 없다.

제 14조(계약보증금)

① □을□은 계약체결 전에 계약금액의 100분의 10이상에 해당하는 금액을 계약보증금으로 □갑□에게 납부하여야 한다.

② □을□이 계약보증금을 보증보험증권 등으로 납부하고자 할 경우에는 다음 각호의 요건이 충족된 것으로 제출하여야 한다.

가. 피보증인의 명의가 기상청일 것

나. 보증보험기간이 계약기간의 개시일 이전부터 계약종료 후 60일 이상일 것

다. 보증보험증권 등에 기재된 내용이 □을□의 의무이행과 동일한 내용을 보증하는 것일 것

라. 보증보험보통약관에 규정된 면책 사유에도 불구하고 계약보증금을 국고에 귀속시켜야 할 특약조항이 있을 것

제 15조(계약 해지 및 해제)

① □갑□, □을□ 쌍방 중 어느 일방이 계약을 해제 또는 해지하고자 할 때에는 30일 이전에 상대방에게 그 사유를 통지하여야 하며, 이때 제 11조의 규정에 해당하는 경우를 제외하고는 귀책사유를 가지는 자가 배상책임을 진다.

② □을□ 또는 그의 직원이 다음 각 호의 1에 해당한다고 □갑□이 판단할 때에는 □갑□은 계약의 전부 또는 일부를 즉시 해제 또는 해지할 수 있으며 이 경우 □갑□은 □을□에 대하여 일체의 배상 책임을 지지 아니한다.

가. 국가기밀을 누설하였거나 공무처리를 방해 또는 지연케 하는 행위나 청사내의 문서 또는  물품을  □갑□의 승인 없이 반출 또는 훼손하였을 때

나. 이적행위를 행하였거나 행할 상당한 우려가 있을 때

다. 고의 또는 과실로 선량한 관리자로서의 주의를 태만히 하여 기상청의 시설장비를 손괴하였거나 중대한 사고를 야기하였을 때

라. 제 11조의 금지규정을 위반하여 □갑□으로부터 시정요구를 받았음에도 불구하고 이를 시정하지 않았을 때

마. □을□ 또는 그의 직원이 태업, 파업 등 단체행동으로 정비보수업무를 더 이상

수행시킬 수 없다고 판단되었을 때

바. □을□이 본 계약조항이나 계약조건 등의 계약내용을 위반 또는 불이행하거나 정비보수용역 도급업체로서 부적당하다고 □갑□이 인정할 만한 상당한 사유가 발생하였을 때

사. □을□이 계약사항을 이행할 기술, 자본 등의 능력이 없어 계약의 효력을 계속

유지시킬 수 없다고 □갑□이 판단하였을 때

③ 제 2항의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지되었을 때에는 □을□은 그 후에 □갑□ 또는 검사공무원이 정비보수업무를 원만히 수행할 수 있도록 당시의 상황을 명확히 인계하거나 설명을 하는 등 필요한 조치를 취할 의무가 있다.

④ □갑□은 이 계약의 해지 또는 해제유무에 불구하고 정당한 사유가 있다고 인정 될 경우에는 □을□이 기상청 내에 반입할 물품에 대하여 외부에 반출을 제한하거나 강제적으로 반출을 명할 수 있으며 □갑□의 반출요구가 있는 날로부터 10일 이내에 필요한 조치를 취하지 아니할 경우 □갑□은 일방적으로 동 물품을 폐기처리 하거나 □갑□의 소유 하에 □갑□이 임의 처분 등 필요한 조치하여도 □을□은 이에 대한 이의를 제기 할 수 없다.

⑤ □을□이 장비보수를 위하여 이미 투입된 재료 등 재화를 계약의 해제 또는 해지에 불구하고 □갑□의 소유로 함은 물론 □을□의 불이익처분을 이유로 장비의 정상 가동에 지장을 주는 행위를 하였을 경우 □을□은 손해 배상 책임이 있다.

제 16조(손해배상 책임)

다음 각 호의 1에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 □을□은 □갑□의 요구하는 바에 따라 원상복구 또는 손해배상의 책임을 진다.

① □을□ 또는 그의 직원의 귀책사유로 인하여 □갑□의 건물 또는 시설, 재산, 문서 등에 손상을 입혔을 때

② □을□ 또는 그의 직원의 귀책사유로 인하여 청사 내에 있는 사람들에게 상해 등의 피해를 입혔을 때

③ □을□ 또는 그의 직원이 □갑□의 소유 및 관리하에 있는 물품 또는 □갑□으로부터 대여 받은물품 등을 망실 또는 훼손하였거나 편취하였을 때

제 17조(민형사 책임)

□을□ 또는 그의 직원은 기상청으로부터 습득된 유무형의 물질을 외부에 반출, 누설하여서는 안 되며, 이를 어길 경우에는 민형사상 책임을 진다.

제 18조(감액 환수)

① □갑□은 계약체결 후 □을□ 귀책사유로 각종 계약조건을 위반하였을 경우 □갑□의 감액 또는 환불요구에 □을□은 이의 없이 승낙하여야 한다..

② 이 계약의 제반 계약조건이나 또는 금액의 산출 및 대금지급의 잘못이 발견되어 이를 정정하거나 환수할 필요가 있다고 □갑□이 인정하는 경우 □을□은 이 계약의 계약기간 내에는 물론 계약기간 만료 후에라도 착오대금의 환불 등 □갑□의 정정 요구사항에 대하여 지체 없이 응하여야 한다.

제 19조(업무지시)

□갑□ 또는 검사공무원은 정비보수업무에 대하여 □을□ 또는 그의 직원에 대하여 통상적이거나 긴급한 사항에 대하여 구두로 업무범위나 내용을 명할 수 있으며 □을□ 또는 그의 직원은 이를 소정양식에 기록 유지하고 성실히 수행하여야 한다.

제 20조(입찰제안서 작성)

① 입찰제안서 본문은 간단하고 명료한 표현으로 제안내용을 작성하며, 세부적인 사항은 별첨이나 첨부자료를 이용하여 자세히 기술하여야 한다.

② □을□은 본 과업지시서의 각 항목마다 반드시 □예(Yes)","아니오(No)"로 명확하게 표기하고, 기술요구에 관련된 항목은 이를 확인할 수 있도록 지시 부호를 명시하여야 한다.

③ 입찰제안서는 표지에 원본이라고 표시된 원본 1부와 사본 2부를  입찰시 제출하여야 하며, 원본으로 평가함을 원칙으로 한다.

④ 입찰제안서 작성시 □을□은 다음 각 호에 해당하는 내용이 들어가도록 작성한다.

가. 회사소개, 조직 및 인원현황, 최근 3년간 주요사업내용이 포함된 제안사 소개

나. 최근 3년간 유지보수 내역과 이에 대한 증빙자료

다. 유지보수기간동안의 장비유지보수 지원 방안에 대한 내용

라. 장비유지보수를 위해 투입 인원 및 유지보수요원의 기술자격과 이력

제 21조(입찰제안서 평가)

① 입찰제안서의 평가는 기상청이 제시한 □붙임자료 3□과 같은 평가기준으로 실시한다.

② 입찰제안서 평가결과 평가점수가 100점 만점에 85점 이상인 업체 중에서 기술적격업체를 선정하며, 평가 결과와 점수는 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

제 22조(계약조항의 해석)

① 이 계약 각 조항의 해석에 의문이 있을 때에는 □갑□과 □을□은 상호 협의에 의하여 정하되 협의가 성립되지 않았을 때에는 □갑□의 해석하는 바에 의한다.

② 이 계약 해석의 우선 순위는 계약서, 과업지시서, 계약 일반조건 순으로 한다.

제 23조(일반규정)

본 계약에 관한 소송의 관할은 □갑□의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

붙임자료1

□ 2006년도 지진자료저장시스템 유지보수용역 물품내역서

가. 하드웨어부분

(1) 지진자료저장시스템

구 분	내 역	수 량	금 액
IBM LTO	Ultrascalable Tape Library	1	42,000
	LTO Ultrium FC-AL Drive Sled	2	20,000
	Fibre Channel Patch Panel -StorWatch Specialist -Remote Support Facility	1	290
	Interposer SC-LC Fibre	2	150
	100 meter SC-LC Fibre Channel Cable (제작)	2	550
	Ultrium Cleaning Cartridge -10/100 Ethernet Support -Ultrium Tape Cartr. W/Label	2	210
	100GB Ultrium Tape W/L 20 -Jewel Case -1st Char of Volser =A -2nd Char of Volser =0 -3rd Char of Volser =0 -4th Char of Volser =0	3	10,100
합 계①		13	73,300

(2) 지진자료저장시스템(Disk Storage)

구 분	내 역	수 량	금 액
Disk Storage	9570V Base Unit(RK)with 1 Controller - 1TB(Physical 용량기준, Spare Drive포함) - 2GB - 4-Port Fivre - Hi-Track, Resource Manager	1	13,700
	9570V Storage Expansion Unit(RKA)	1	3,465
	9570V Add'I controller Unit	1	4,675
	9500V 2GB Cache Memory Module 2*1024	1	8,250
	9500V 72GB 10K RPM HDD	16	42,240
	9500V Hi-track	1	330
	9570V Rack 19"(Rittal)	1	1,287
	Resource Manager 9570V	1	3,608
	Plenum LC to LC Cable, 25M	4	3,445
합 계②		27	81,000

나. 소프트웨어부분

구 분	내 역	수 량	금 액
IBM TSM	IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition - with DRM Feature	4	27,000
	IBM Tivoli Storage Manager for Databases - for Informax, Oracle, MS SQL	4
	Absolute IO Storage Manager - Implement Wizard Program	2
	소 계	10	27,000
지진자료저장소프트웨어	지진자료저장소프트웨어	1	45,000
	소 계	1	45,000
지진분석 및 N/W체계보강소프트웨어	지진분석 및 네트워크체계보강소프트웨어	1	46,500
	소 계	1	46,500
합 계③		1	118,500

총 계 ( ①+②+③ )	52	272,800

붙임자료2

지진자료저장시스템 유지보수 점검표

①점검(요청)내용 (수시, 정기, 고장)
②점검 시간		접수시간 및 방법
		점검 및 수리 시간		일 시 ∼ 월 일 시
③ 유지정비보수점검 장비내역
장비명	점검 수행 내역 및 상태				비 고
④점검종합 및 의견 및 향후 계획
⑤ 확인자 의견 소속 : 직책 : 성명: (인)
상기와 같이 용역업수를 수행 하였습니다. 2006년 월 일 ⑥점검자 소속 : 직책: 성명: (인)

붙임자료3

제 안 서  평 가 표

□ 사업명 : 지진자료저장시스템 유지보수 용역

구 분	세부평가항목	배점	비 고
o입찰(제안)서 내용의 충실도 (10점)	o 입찰서 작성형식의 준수(遵守)정도 o 입찰서 내용의 명확도	10
o 공고과업지시서와 입찰(제안)서의 일치성 (10점)	o 업무이해의 정확도 o 공고과업지시서와 일치(一致)성	10	일반사항, 구성요소, 기술사항, 부(속)품, 기타요구사항 등
o기술사항(규격) 의 적합성 (55점)	o 계약특수조건의 만족도	15	객관성을 입증할 수 있는 관련증빙자료 및 설명자료 등을 근거로 평가함.
	o 정비보수 능력의 충족도 (정비보수 실적증명원 제시)	10
	o 운용요구의 충족도 - 지진관련 기술 및 인원 보유 여부 - 예비 물품 보유량 - 지진분석 및 지진장비 사업관련 참여도	20
	o 정비보수 이행방법 및 절차의 타당성	10
o 제안서 및 과업지시서 만족도 (10점)	o 본 과업지시서에서 입찰(제안)사항을 증빙 또는 설명할 수 있는 각종 자료의 만족도	10
o 기술지원능력 (15점)	o 자격요건 및 자체기술인력 보유실태(수행조직, 업무분장, 인력투입계획, 인력별 이력사항 등)	15	기술을 증명할 수 있는 자료 및 A/S지원 계획 등
합 계		100점

◑ 행정사항

가. 과업지시서 인터넷 게재기간 : 2005. 12. 15 - 2005. 12. 21

나. 견적서 및 제안서 제출기한 : 2005. 12. 21.  18:00

다. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-2181-0244)

라. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

마. 규격(제안서)에 관한 문의 : 지진감시과 정상부(전화 02-2181-0792)

바. 제안서 제출 : 지진감시과 정상부(팩스 02-831-8746)

사. 계약자 결정 : 과업지시서 내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)