기상청 고시 제       호

「기상관측표준화법」 제10조제1항의 규정에 따라 기상관측자료의 품질관리를 위한 기술기준을 다음과 같이 고시합니다.

2006.   .   .

기상청장

기상관측자료의 품질관리를 위한 기술기준 고시

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법」 제10조제1항의 규정에 따른 기상관측자료의 품질관리를 위한 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 「기상관측표준화법」(이하 “법”이라 한다)이 정하는 바에 따른다.

제3조(품질관리를 위한 기술기준) ① 「기상관측표준화법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제7조제1항제1호에 대한 품질관리를 위한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 기상측기는 규칙 제10조의 규정에 따른 검정유효기간을 준수하여야 한다.

2. 기상측기는 내구연수 경과 시 교체한다.

3. 기상측기를 교체하거나 설치하는 경우에는 기상측기와 관측기관 사이의 통신 송․수신방식 표준규격에 따른다.

② 규칙 제7조제1항제2호에 대한 기술기준은 규칙 제3조제1호 내지 제3호의 규정을 따른다.

③ 규칙 제7조제1항제3호에 대한 기술기준은 「기상관측표준화법 시행령」 제7조제2항의 규정을 따른다.

④ 기상측기의 유지․보수는 기상측기의 제작․수입․설치 또는 수리 등을 업으로 하는 전문 업체로 하여금 수행하도록 한다.

⑤ 기상측기의 점검은 연단위로 수행하는 것을 원칙으로 하며, 정기 및 수시점검은 관측기관이 정하여 실시한다.

⑥ 기상청장은 법 제12조제2항의 규정에 따라 관측기관이 전송한 기상관측자료의 품질관리를 위하여 필요한 세부적인 사항을 마련하고 이를 시행하여야 한다.

부      칙

이 고시는 2006년 7월 1일부터 시행한다.