(입찰 참가요령)

1. 과업지시서 인터넷 게재기간 : 2006. 3.31(금) ~ 2006. 4. 6(목)

2. 견적서 제출기한 : 2006. 4. 6. 18:00 (fax:02-835-3942)

3. 입찰서에 관한 문의 및 제출 : 고층해양기상팀 김태희(전화 02-2181-0805)

4. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 강광현(전화 02-2181-0245)

5. 견적서 제출 : 총무과 강광현(전화 02-2181-0245)

6. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

규  격  서

정부물품 분류번호	품명/규격	단위	수량
	서해종합해양기상관측기지 발전기용 유류 구입	식	1

1. 일반사항

1.1 개 요

본 규격서는 현재 추진하고 있는 서해종합해양기상관측기지 발전기용 유류 구매를 위한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

2. 구성내역

2.1 발전기용 경유	20,000ℓ

2.2 발전기용 경유 선박 운송	2회

3. 기타사항

3.1 납품조건

3.1.1 납품장소 : 군산 → 서해종합해양기상관측기지(북격렬비도)   【첨부 1 참조】

3.1.2 계약자는 해상오염방지를 위한 최선의 대책을 강구하여야 하며, 만일 유류 운반시 발생하는 모든 해양 오염과 관련된 사항은 계약자의 책임으로 한다.

3.1.3 계약자는 해양오염방지법 및 기타 관련 법규를 준수하여야 하며, 해양 오염 발생시 유류오염손해배상보장법등에 의거하여 배상 책임이 있다.

3.1.4 계약자는 해상 유류 운반에 있어 제반 안전 대책을 강구하여야 하며, 이에 따라 발생 하는 모든 민․형사상의 책임은 계약자에게 있다.

3.1.5 납품 기한 및 공급 물량

3.1.5.1 1차 납품 기한: 계약 후 30일 이내 또는 기상청의 요구시, 10,000ℓ

3.1.5.2 2차 납품 : 계약 후 150일 이내 또는 기상청의 요구시, 10,000ℓ

3.1.5.4 계약자는 최초 납품 후 나머지 물량에 대해서는 기상청의 요구 시 48시간 이내에 추가분의 물량을 공급할 수 있어야 한다.

3.1.5.5 납품시 재고 확인서를 제출하고 잔고량을 확인하여 담당공무원의 확인을 받아야 한다【첨부 2 참조】.

3.2 대금지불

3.2.1 대금지급은 계약 후에 일괄하여 지불한다.

3.2.2 단, 2차 납품 요구에 응하지 않을 경우 기 지급된 대급 전액을 환수하며, 서해종합해양기상관측기지의 장비 장애 및 사고 발생에 대한 책임을 져야 한다.

3.3 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 검사공       무원의 의견이 우선한다.

【 첨부 1】

<서해종합해양기상관측기지 위치도>

지점명	주소	위․경도	해발고도
북격렬비도	충남 태안군 근흥면 가의도리 산27번지	위도 36°37′N 경도 125°33′E	100m

약70 km

그림1. 북격렬비도 위치

서해종합해양기상관측기지

그림2. 북격렬비도 전경

【 첨부 2】

<재고확인서>

납품일시	납품물량(ℓ)	재고물량(ℓ)	납품자 확인	담당공무원확인