기상청 공고 제2006-57호

『기상측기검정대행기관』공모 공고

기상청에서는 기상관측표준화법 제14조(검정대행기관의 지정 등)의 관련 법률에 따라 기상측기 검정업무를 효율적으로 수행하기 위하여 기상측기 검정대행기관을 지정하여 기상측기검정업무의 민원부문 전부를 대행하고자 합니다.

(관련법률 : 기상관측표준화법 제14조, 동법시행령 제7조, 동법시행규칙 제11조)

이에 따라 온도계, 풍속계 등 9종의 검정업무 전부를 대행할 수 있는 기관으로서 「기상측기검정대행기관」으로 지정을 받고자 하는 기관은 지정신청서와 제출서류를 첨부하여 아래와 같이 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 제출서류

가. 기상측기검정대행기관 지정신청서(붙임1 참조)

나. 정관(법인인 경우에 한한다)

다. 사업계획서

라. 검정요원 확보 증명서류(붙임2 참조)

마. 보유한 검정설비의 명세서(붙임3 참조)

바. 임대차계약서 사본 그 밖에 사무실의 소유․임차 등 증명서류

2. 접수기간 : 2006년 12월 7일 ~ 12월 15일

3. 기상측기 검정업무 대행 범위 및 업무개시일

가. 대행범위 : 민간부문 및 타 부처(기관) 보유 기상측기 검정

나. 검정요소 : 온도계, 풍속계, 풍향계, 강수량계, 기압계, 습도계,

일사계, 일조계, 증발계 등 9종 모두

다. 대행업무 개시일 : 2007. 7. 1.

4. 접수  및 문의처

기상청 측기관리과

문의처 : 서울시 동작구 기상청길45(신대방2동 460-18) (우: 156-720)

Tel) 02-2181-0721, 02-2181-0712

5. 접수방법 : 방문, 우편(마감일까지 도착분에 한함)

붙임 1. 기상측기검정대행기관 지정신청서 1부.

2. 기상측기검정대행기관 지정요건 1부.

3. 기상측기 검정설비 요건 1부.  끝.

2006. 12. 7.

기 상 청 장

[붙임 1]

기상관측표준화법 시행규칙〔별지 제3호서식〕

기상측기검정대행기관 지정신청서						처리기간
						40일
신청인	①단 체 명		②사업자등록번호 (주민등록번호)
	③성명(대표자)		④전 화 번 호
	⑤주 소
	⑥검 정 분 야
	⑦업무 개시일
｢기상관측표준화법｣ 제14조제2항, 동법 시행령 제7조 및 동법 시행규칙 제 11조제1항에 따라 위와 같이 기상측기검정대행기관의 지정을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 날인) 기 상 청 장 귀하
구비서류	신청인 제출서류			담당공무원 확인사항
	1. 정관(법인인 경우에 한한다) 2. ｢기상관측표준화법 시행령｣ 제7조제1호에 따른 검정요원의 확보에 관한 사항을 증명하는 서류 3. 보유한 검정설비의 명세서 4. 임대차계약서 사본 그 밖에 사무실의 소유․임차 등을 증명할 수 있는 서류			신청인이 법인인 경우에는 법인등기부 등본의 내용을, 신청인이 개인인 경우에는 주민등록표 등본의 내용을 담당공무원이 확인합니다. 다만, 신청인이 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 신청인이 직접 법인등기부 등본 또는 주민등록표 등본을 제출하여야 합니다.
	본인은 이 건 업무처리와 관련하여 ｢전자정부구현을 위한 행정업무 등의 전자화촉진에 관한 법률｣ 제21조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당공무원이 위의 담당공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신청인 (서명 또는 날인)
210mm × 297mm 신문용지 54g/m2 (재활용품)

[붙임 2]

기상측기검정대행기관 지정요건

(기상관측표준법 시행령 제7조)

제7조(기상측기 검정대행기관의 지정요건) 동법 제14조제2항에 따라 검정대행기관으로 지정을 받고자 하는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

□ 검정요원 기준

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경력을 합산한 경력이 5년 이상인 검정요원을 2인 이상 확보할 것

가. 기상측기 검정관련 업무경력

나. ｢국가표준기본법｣ 제14조에 따른 국가교정업무전담기관에서의 교정업무경력

다. ｢국가표준기본법｣ 제23조에 따라 시험․검사기관 인정제도의 확립을 위한 인정기구 및 운영기관으로 지정된 기구 또는 기관에서의 시험․검사업무경력

□ 검정설비 기준

2. 다음 각 목의 검정설비를 갖출 것

가. 기상측기 검정에 필요한 기본장비, 이동식 기상측기 검정장비 및 기준기(基準器)에 대하여 기상관측표준화법 시행규칙〔별표 6〕이 정하는 요건을 갖출 것

나. 기상측기 검정업무 수행에 필요한 사무실을 소유·임차 등의 방법으로 확보할 것

[붙임 3]

기상관측표준화법 시행규칙 제12조 관련〔별표 6〕

기상측기 검정설비 요건

관측요소	검 정 설 비		요 건
온도	검정 기본장비	챔버식 검정기 수조식 검정기	측정환경 및 범위가 -40℃~100℃ 이상일 것
	이동식 검정장비	챔버식 검정기
	기준기	디지털 정밀온도계
기압	검정 기본장비	챔버식 검정기	측정환경 및 범위가 800hPa~1040hPa 이상 일 것
	이동식 검정장비	챔버식 검정기
	기준기	디지털 정밀기압계
습도	검정 기본장비	챔버식 검정기	측정환경 및 범위가 0%~100% 일 것
	이동식 검정장비	챔버식 검정기
	기준기	디지털 정밀습도계
풍향	검정 기본장비	풍향판	측정범위가 0°~360° 이고, 최소 눈금의 간격 이 1° 이내일 것
	이동식 검정장비	풍향판
풍속	검정 기본장비	풍동장치	측정환경 및 범위가 0m/s~70m/s 이상일 것
	이동식 검정장비	풍속 표출기
	기준기	초음파 풍속계 마이크로 마노미터 차압계
일사	검정 기본장비	일사량 표출기	실시간 일사량(W/㎡) 을 판독할 수 있을 것
	이동식 검정장비	일사량 표출기
	기준기	전천일사계 직달일사계
강수량	검정 기본장비	부피 또는 질량장치	20㎜/h의 강수량을 자동 또는 수동으로 측정할 수 있을 것
	이동식 검정장비	부피 또는 질량장치
	기준기	우량승(雨量升)

※ 일조계 : 바이메탈․회전식일조계는 직달일사계로 검정

증발계 : 구조검사