(계약자 결정과정)

1. 제안서 인터넷 게재기간 : 2007. 5. 4(금) - 2006. 5. 10.(목)

2. 제안서 제출기한 : 2007. 5. 10.(목) 18:00

※제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록 하여야 함.

3. 제안에 관한 문의 : 기술기반정책과 최두수(전화 02-2181-0695)

4. 제안서 제출 : 기술기반정책과 최두수(전화 02-2181-0695)

5. 계약에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

6. 계약자 결정 : 제안서 평가는 기상경영전략팀에서 수행하여 제안서 내용을 만족시킬 수 있는 업체를 선정하며, 제안서 합격업체는 조달청 G2B(나라장터시스템)를 통하여 견적서를 제출하여 예정가격 88%이상 최저가를 제출한 자를 계약상대자로 결정함.(제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록하여야 함)

단, 1개업체만 제안서 통과시에는 자체 수의계약으로 진행함.

2007년도 연구용역사업

과 업 지 시 서

사 업 명	최적 일사관측망 구축․운영에 관한 연구

2007. 4.

기       상       청

기 술 기 반 정 책 과

과 업 지 시 서

정부물품분류번호	품목번호	품목/규격	단위	수량
	1	최적 일사관측망 구축․운영에 관한 연구	식	1

1. 개 요

1.1  과업명

1.1.1  이 과업명은“ 최적 일사관측망 구축․운영에 관한 연구"로 한다.

1.1.2  일사관측은 태양에서 오는 직사광을 측정하는 직달일사관측과 태양의 직사광과 산란광을 측정하는 전천일사관측을 의미한다.

1.2  과업의 추진 배경 및 필요성

1.2.1  태양의 복사 에너지는 지구 생명체의 활동에 필수적일 뿐 아니라, 대기와 해양의 운동을 일으키는 주요한 원인이 된다. 따라서 정확하고 지속적인 일사량 관측은 지구의 에너지 분포와 변화의 이해, 태양 복사에너지의 입사/방출/순복사의 분포와 변화 연구, 에어러솔/수증기/오존 등과 같이 대기 구성 요소의 특성과 분포 분석, 위성을 활용한 복사량 측정과 알고리즘 검증 뿐 아니라, 생물ㆍ의료ㆍ농업ㆍ에너지ㆍ건축분야의 학문 연구 및 산업 활동 등에 필수적이다.

1.2.2  기상청의 일사관측은 전국적으로 열전퇴직달일사계를 이용한 직달일사관측 5소와 수평면전천일사계를 이용한 일사관측을 22소에서 수행 중에 있으나, 직달일사 관측지점과 전천일사 관측지점이 동일한 지점은 5소이며, 타 지점은 전천일사 관측만 이루어지고 있다.

1.2.3  기상요소 중 일사는 공간적인 상관성이 높은 요소로서 한 지점의 관측 값이 넓은 면적을 대표하는 특성으로 인해 적은 수의 관측장비로도 효율적인 관측망을 구축할 수 있다.

1.2.4  이에 경제적이고 효과적인 최적의 일사관측 지점을 선정하고 유지하기 위한 전국 일사 관측망 구축․운영의 최적화 방안을 도출하여 양질의 자료 생산 및 기후변화 관측에 적극적으로 대응하고, 국제적 신뢰를 확보하고자 한다.

1.3  과업의 기간 및 범위

1.3.1  용역 과제 기간 : 계약일로부터 120일

1.3.2  과업 범위

1.3.3.1  현행 일사 관측망에 대한 검토

1.3.3.2  국내외 일사 관측에 대한 운영 및 기술현황 분석

1.3.3.3  최적 관측망 구성 방안

1.3.3.4  최적 관측망 운영 방안

2. 세부 과업내용

2.1  현행 일사 관측망에 대한 검토

2.1.1  국내 일사관측망 현황 분석

2.1.3.1  국내 일사관측망의 위치, 관측장비, 관측내력, 관측요소, 관측주기 등에 대한 조사 분석

2.1.3.2  일사관측장비의 운영방법, 자료활용, 자료의 품질관리, 검ㆍ교정 등에 대한 현황 조사 분석

2.1.2  국내 일사관측망에 대한 문제점 분석

2.1.3.1  관측망 구성, 관측장비, 장비운영, 자료활용, 자료의 품질관리, 검ㆍ교정 등의 관점에서 현행 일사관측망의 문제점 분석

2.2  국내외 일사관측에 대한 기술현황 분석

2.2.1  국외 일사관측에 대한 기술현황 분석

2.2.1.1  미국, 일본, 호주, 유럽 등의 일사관측망 현황 분석

2.2.1.2  국외 관련기관이 활용하는 일사관측장비, 운영방법 및 품질관리 방법 분석

2.2.1.3  전천일사계와 직달일사계의 종류 및 원리와 각 장비별 특성 및 장단점 분석

2.2.1.4  일사관측자료의 활용분야 및 향후 발전방향

2.2.2  국내 일사관측에 대한 기술현황 분석

2.2.2.1  한국에너지기술연구원에서 운영하고 있는 일사관측망 현황 분석 및 일사관측자료의 품질관리 방법 분석

2.2.2.2  국내 일사관측장비 개발 동향 및 자료품질검사 기술 수준

2.3  최적 일사관측망 구성에 대한 제안

2.3.1  일사관측장비 선정에 관한 검토

2.3.1.1  일사관측 장비별 특성 분석을 통한 적절한 장비 제안

2.3.2  최적의 일사관측망 구축 방안

2.3.2.1  효율적이고 경제적인 일사관측망 구축을 위한 관측지점 총수, 관측지점 위치, 관측지점별 설치될 관측장비 등에 대한 방안 제시

2.4  최적 관측망 운영 방안 검토

2.4.1  관측자료의 품질관리 방안

2.4.1.1  일사관측자료의 효율적인 전달, 수집, 공유체계 제안

2.4.1.1  일사관측자료의 품질 관리와 품질 향상방안 제시

2.4.2  일사관측장비 검정을 포함한 효율적인 운영 방안

2.4.2.1  일사관측장비의 안정적인 운영과 정확도 유지를 위한 효율적인 관리방안 및 검정방안 제시

3. 기술사항

3.1  본 기술사항은 최적 일사관측망 구축․운영에 관한 연구 수행시 필요한 세부 사항에 대한 작성 기준의 기술사항으로 다음의 적용법규 및 기술기준을 참고하여 작성하여야 한다.

3.1.1  세계기상기구의 제반 규정 및 기술기준

3.1.2  자동기상관측장비의 표준규격

3.1.3  기상측기의 검정기준에 대한 검사방법 및 공차

3.1.4  기상청 관측업무규정

3.1.5  기상청 기상측기검정규정

3.1.6  지상기상관측지침 등

3.2 세계기상기구의 기술기준을 따르기 위하여 “Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation”(WMO-No. 8, 2006)과 이 문헌의 제7장에 포함된 참고문헌을 조사․분석하여 본 연구 수행에 활용하여야 한다.

3.3  산출물의 제출

3.3.1 본 연구와 관련하여 생산되는 모든 사항에 대해 적절한 서식으로 문서화 또는 도면화하고, 이를 기상청에 제출하여야 한다.

3.3.2 조사․분석에 활용된 관련 문헌(3.2 반드시 포함)의 요약분을 작성하여 기상청에 제출하여야 한다.

3.4  기술현황조사 및 기술이전

3.4.1 일사관측 관련 기술현황 조사를 위하여 선진 기상기술을 보유한 미국, 일본, 호주, 유럽 등의 관련자료를 수집하고 분석하여야 한다.

3.4.2  본 연구와 관련하여 수집된 연구․개발현황 및 기술을 이전하여야 한다.

3.4.3 기상청 담당공무원이 연구 결과물을 효과적으로 이전 받을 수 있도록 개발된 연구ㆍ조사자료에 대해 충분히 교육하고, 개발자는 최소한 매월 1회씩 기상청 실무자와 정기적인 회의를 가져야하며, 본 용역이 완료된 후에는 총괄적으로 기상청 실무자에게 교육을 실시하여야 한다.

3.5  품질보증활동 및 변경관리 수행

3.5.1 목표한 품질을 확보하기 위해 모든 업무활동에 대해 품질관리 활동 계획을 수립하고 일정에 따라 품질보증활동을 수행하여야 한다.

3.5.2 본 사업 수행과정에서 발생하는 문제점 발견시 즉시 대처하여야 하며 사업의 일정 및 품질에 미치는 영향을 최소화하여야 한다.

3.5.3 사업수행계획서 내용에 변경사항이 발생했을 때 기상청과의 사전협의를 통해 변경여부를 결정하여야 한다.

3.6  검토 및 의사소통

3.6.1 산출물 제출계획을 수립․시행하여야 하며, 산출물에 대해 발주자 요구사항에 적합한지의 여부 등을 평가할 수 있는 적절한 방법과 절차를 제공하여야 한다.

3.6.2 일정에 따라 사업을 진행함에 있어 해당 주(월)간의 업무실적, 다음 주(월)간의 업무계획, 미결업무 및 문제사항, 산출물 등에 대한 보고계획 및 양식을 마련하여 작성 제출하여야 한다.

4. 입찰제안서 작성

4.1  입찰서 제출 유의사항

4.1.1 입찰제안서에는 본 과업지시에서 요구하는 모든 사항이 간단명료한 표현으로 기술되어야 하며, 내용 중  '할 수도 있다' , '고려하고 있다' 등의 애매모호한 표현은 평가시 감점 처리한다. 세부적인 사항은 별첨이나 첨부자료를 이용하여 자세히 기술하여야 한다.

4.1.2 제안사는 입찰서 작성 시 특별한 경우를 제외하고는 별첨1에 기술된 목차대로 작성하여야 한다. 다만, 입찰서 목차대로 제안사의 특성을 적절히 표현하기에 미흡할 경우, 기본적인 목차나 순서를 유지하면서 필요한 목차나 내용을 추가하여 입찰서를 작성할 수 있다.

4.1.3 입찰제안서는 원본 1부(원본은 ‘원본’이라고 표지에 표시)와 사본 5부를 입찰 시 제출하여야 하며, 원본과 사본의 내용이 일치하지 않을 시에는 원본으로 평가한다. 또한, 입찰제안서 내용을 담은 CD 3매를 제출하여야 한다.

4.1.4 제안된 내용의 검토를 위하여 기상청의 요구 시에 제안사는 추가자료를 제출하여야 하며, 필요시에는 기상청이 지정한 장소에서 제안 설명을 하여야 한다.

4.1.5 본 제안과 관련하여 제출한 입찰제안서는 반환하지 않는다.

4.1.6 본 제안을 위해 소요되는 일체의 비용은 제안사의 부담으로 한다.

4.1.7 제안내용의 평가에 대한 세부기준은 공개하지 않는다.

4.1.8 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 간단명료하게 작성되어야 하며, 작성 제출되는 내용의 모든 참고자료는 증빙자료가 제시되어야 한다.

4.1.9 본 과업지시서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 의견이 우선한다.

4.2  입찰제안서 구성 및 세부 작성요령 : 별첨 1, 2 참조

5. 입찰제안서의 평가 및 개발자 선정

5.1 입찰제안서 평가 방침

5.1.1 기상청은 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조(일반경쟁/협상에 의한 계약체결)”에 근거하여 사업자를 선정한다.

5.1.2 기술평가는 본 연구용역사업 관리 소위원회에서 별첨3의 평가기준에 의하여 실시한다.

5.2 입찰자격

5.2.1 최근 5년 이내에 기상관련 연구 개발 실적이 있는 법인, 대학, 정부 출연연구기관으로서 제안대상 과제의 연구 개발이 가능한 자

5.2.2 위의 자격을 갖춘 두 개 이상의 기관으로 구성된 컨소시엄 형태의 입찰도 가능하다.

5.3 증빙자료

5.3.1 입찰자는 제안서의 내용을 입증할 수 있는 각종 증빙자료와 기술능력을 확인할 수 있는 자격증, 면허증, 인증서 등을 입찰서에 첨부하여 제출하여야 한다.

5.3.2 기술능력을 확인할 수 있는 자료 제출시 입찰자가 아닌 제작사 또는 공급사의 기술능력을 제출할 경우에는 입찰사와의 기술협력 관계를 명확하게 명시하여 제출하여야 한다.

5.4 낙찰자 선정기준

5.4.1 과업지시서 제안서 작성양식에 따라 제출한 제안서를 별첨3의 평가기준에 의하여 기술평가를 수행하고, 기술평가 점수가 100점 만점에 85점 이상인 업체 중에서 기술적격 업체를 선정한다.

5.4.2. 선정된 사업자는 사업추진, 품질보증, 모든 협력사업자 관리 등의 전체적 사업관리에 대한 권한 및 책임을 가진다.

5.4.2.1 시스템 전체의 통합 책임 및 사업의 성공적 완결

5.4.2.2 프로젝트의  진행 및 기술지원에 대한 책임

5.4.2.3 모든 협력사업자 관리

5.4.2.4 필요시 기상청이 지정하는 업체와 협력 관계를 유지할 책임 등

5.5 입찰제안서의 효력

5.5.1 입찰제안서의 내용은 제안사가 사업자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 계약서에 명시한 경우는 계약서 사항이 우선한다.

5.5.2 정부의 조치로 본 입찰제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우에도 제안사는 이의를 제기하지 못한다.

5.5.3 기상청이 필요시 제안사에 대하여 추가제안 또는 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 입찰제안서와 동일한 효력을 갖는다.

6. 업무 수행

6.1 일반 사항

6.1.1 “계약상대자(이하 “계약자”로 한다)”는 해당 과업의 추진 목적과 방향을 충분히 이해하여 “발주처”(이하 기상청)가 의도하는 방향에 맞게 연구용역을 수행하여야 한다.

6.1.2 본 과업은 “기상청”이 지명하는 담당자의 지시 감독하에 수행한다.

6.1.3 본 과업지시서의 내용 외 추가로 발생하는 업무에 대한 비용은 “계약자”의 부담으로 한다.

6.1.4 과업내용의 변경 또는 보완 등을 포함하여 과업지시서에 명기되지 아니  한 사항에 대해서는 상호 협의하여 결정하며, 협의가 이루어지지 않은 사항은 “기상청”의 의견에 따라야 한다.

6.2 과업 진행사항

6.2.1 “계약자”는 계약일로부터 7일 이내에 착수계를 제출하여야 한다.

6.2.2 “계약자”는 본 사업수행에 필요한 예정공정표, 추진조직표, 참여자 명단 및 세부과업 수행계획서 등 과업에 필요한 제반서류를 계약 체결 후 10일 이내에 제출하여야 한다.

6.2.3  본 과업은 본 과업지시서에 의거 수행하여야 하며, 과업의 예정계획에 의거 1주 단위로 과업진행 실적과 계획을 매주 금요일에, 월 단위로 당월까지의 추진상황 및 익월 추진계획을 서면으로 매월 마지막 주 금요일에 제출하여야 하고, 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업 목적의 성실한 달성을 위하여 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 보완하여야 한다.

6.2.4 과업 수행 과정에서 “기상청”과 “계약자” 쌍방간의 계약서 적용에 대한 이견이 있을 경우에는 과업 지시서를 토대로 “기상청”의 의견이 우선한다.

6.2.5 다음과 같은 사항에 대하여 “계약자”는 “기상청”과 협의하고 담당자의 지시에 따른다.

6.2.5.1 과업지시서에 명시된 과업내용 및 범위를 변경하여야 할 사항

6.2.5.2 과업지시서에 명시되지 않은 사항 중에서 추가로 지시하는 사항

6.2.5.3 계약자의 단독 결정이 곤란한 사항

6.2.6 “계약자”는 일괄 하도급을 시행 할 수 없다. 다만, 용역의 원활한 수행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 사전에 “기상청”의 승인을 득하여야 한다.

6.2.7 “계약자”는 이 과업을 수행함에 있어, 기상청 사전 승인을 득한 기준 소요인력으로 사업을 시행하여야 하며, 사업수행에 소요되는 장비․용품 일체를 확보하여 사용하여야 한다.

6.2.8 과업에 참여시킨 개발인력요원의 자격에 관한 증빙서류를 제출하여야 한다. 단, 자격미달, 교체 등 변동이 있을 경우에는 사전에 “기상청”의 승인을 얻은 후 참여시켜야 한다.

6.2.9 “계약자”는 과업이 완료되기 2주전에 완료보고서의 초안을 “기상청”에 제출하여 심의를 받아야 한다.

6.2.10 과업목적을 달성하기 위하여 필요한 사항이나 본 과업지시서에 누락된 경미한 사항은 “계약자” 부담으로 시행하여야 한다.

6.3  공정보고 및 성과보고 방법

6.3.1 공정은 정기보고시 지정양식(“기상청”과 협의)에 의거 담당자에게 제출하여야 한다.

6.3.2 보고는 착수, 중간, 완료를 기준으로 실시하며, 실시시기 및 횟수는 담당자의 요구에 따라야 하고, 필요시는 별도의 보고회를 개최할 수 있다.

6.3.3 착수보고 - 계약일로부터 7일 이내 다음의 서류를 제출하여야 한다.

6.3.3.1 과업수행계획서

6.3.3.2 용역책임자 및 이력서

6.3.3.3 참여 기술자 이력서

6.3.3.4 서약서

6.3.4 중간보고

6.3.4.1 계약 기간 중 1회 이상 중간보고회를 실시한다.

6.3.4.2 중간보고회에서 제기된 기상청의 요구사항을 반영하여 과업내용을 보완하여야 한다.

6.3.5 완료보고

6.3.5.1 사업 최종완료일 7일 내에 기상청이 지정하는 장소에서 완료보고를 시행하여야 한다.

6.3.6 기상청은 계약자의 보고 시 필요사항을 시정 지시할 수 있다.

6.3.7 모든 보고회의 경비는 “계약자”가 부담한다.

6.4  품질보증에 관한 사항

6.4.1 “계약자”는 기상청의 요구에 따라 과업 진행 공정별 성과물을 기상청에 제공하여야 하며, 성과물의 질 및 성능을 높이기 위한 기상청의 지시를 성실히 이행하여야 한다.

6.4.2 “계약자”는 과업 수행 과정상 수반되는 전문기술 및 유관사항을 기상청에 이전하는데 최선을 다하여야 한다.

6.4.3 과업수행 과정에 있어 국내외의 관련기술 발전에 따라 비용의 현저한 절감 또는 성과물의 품질 향상을 위해 개선의 필요성이 있다고 인정되는 사항에 대해 기 추진된 연구 개발에 중대한 영향을 끼치거나 계약금액을 초과하는 현저한 비용이 발생하지 않는 범위 안에서 “계약자”는 기상청의 지시에 따라 개선보완 하여야 한다.

6.4.4  “계약자”는 과업 완료 후 1년간 성과에 대한 품질을 보증하고, 관련 기술발전 내용을 향후 사업추진에 반영할 수 있도록 하기 위한 기상청의 기술적인 자문 및 지원요구에 성실히 응하여야 하고, 하자로 인하여 국고 손실 등 시스템운영에 지장을 초래할 경우 이에 대한 책임을 져야 하며 손해를 배상하여야 한다.

6.5  보안통제에 관한 사항

6.5.1 “계약자”는 보안과 관련한 각종 국가 및 기상청의 관련법률 등을 준수하여야 하며, 과업수행에 필요한 제반 보안 대책을 강구하여야 한다.

6.5.2 과업수행자는 과업에 따른 연구 내용 및 조사자료는 물론 과업 진행과정에서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 대출하지 못하며, 과업 시행중 과실로 인한 일체의 사고에 대하여는 “계약자”가 책임져야 한다.

6.5.3 “계약자”는 본 과업을 위하여 수집된 모든 기록 및 자료보관 책임자를 지정하여 “기상청”의 사전 승인을 받도록 한다.

6.5.4 국가 보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 시건 장치가 되어 있는 함에 보관하고 열쇠는 지정된 보안담당자가 관리하여야 하며, 제반 작업관계에 있어 “기상청”이외의 다른 국가기관 등의 보안에 관한 심사 및 검증을 필요로 하는 경우 “계약자”는 사전 “기상청”과 협의하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

6.5.5 “기상청”은 과업수행자의 보안관리 상태를 점검할 수 있으며, 또한 보안상 필요하다고 생각되는 모든 지시를 할 수 있다.

6.5.6 “계약자”는 본 과업에 참여하는 관리인원 및 고용인원에 대하여 신원보증 및 보안 교육을 실시하여야 한다.

6.5.7 “계약자”는 용역 성과 및 관련된 모든 자료와 과업 진행과정에서 생성된 일체의 자료를 과업완료 즉시 “기상청”에 제출하여야 한다.

6.5.8 과업수행자는 연구용역을 수행함에 있어 얻은 정보 또는 국가의 기밀 사항을 계약이행의 전후를 막론하고 외부에 누설할 수 없다.

6.6  사업완료 및 결과물 제출

6.6.1 “계약자”는 본 사업을 계약 후 120일 이내에 완료하여야 한다.

6.6.2  “계약자”는 사업완료시, 다음과 같은 최종산출물을 작성하여 기상청에 제출하여야 한다.

6.6.2.1 최종산출물 목록

6.6.2.2 연구 결과보고서 150부와 CD 10매

6.7  기술이전 및 교육지원

6.7.1 사업의 원활한 수행과 이해를 위하여 다양한 방법으로 사업진행 과정과 내용에 대하여 기상청 담당자를 교육하여야 한다.

6.7.2  교육 및 자문은 무상으로 제공하여야 한다.

6.8 검사 및 인수

6.8.1 “계약자”는 본 사업에서 산출된 결과물에 대하여 수량, 규격, 내용 등이 계약사항과 일치하는지 여부를 감독공무원의 사전 확인을 받아야 하며, 검사를 위한 제반 비용은 “계약자”의 부담으로 한다.

6.8.2 “계약자”는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 인수 요청서를 제출하여야 한다.

6.8.3 기상청은 “계약자”로부터 검사 요청을 받은 날로부터 14일 이내에 검사 및 인수를 완료하여야 한다.

6.8.4 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 “계약자”가 입회하여야 하고, 이에 소요되는 일체의 비용을 “계약자”가 부담하여야 한다.

6.8.5 검사는 기상청이 임명한 검사공무원에 의하여 행하며, “계약자”는 검사공무원의 정당한 요구에 응하여야 하고 검사공무원이 그 책무를 이행할 수 있도록 업무관련 기록일지 등을 포함한 모든 필요사항과 지원을 검사공무원에게 제공하여야 한다.

6.8.6 검사결과 불합격한 경우에는 “계약자”는 이를 조속히 보완하여 재검사를 받아야 하며, 이 경우 지체상금을 면제받을 수 없다.

6.9  성과품의 소유

6.9.1 용역수행 시 발생한 모든 산출물과 기술자료 및 직접경비로 취득한 장비의 소유권, 사용권, 지적소유권 등은 “기상청”에 귀속하며, 제출한 보고서 등의 내용을 “기상청”의 동의 없이 제3자에게 양도하거나 사용하게 할 수 없으며 개발완료시 “기상청”에 정리 제출하여야 한다.

6.9.2 “계약자”는 본 용역과 관련하여 대외적인 발표를 할 수 없다. 다만, 사전에 “기상청”으로부터 허락을 얻은 경우에는 발표할 수 있다.

6.10  유지보수

6.10.1 검사일로부터 1년 이내 발생하는 하자에 대해서는 무상으로 유지 보수하여야 한다.

6.10.2 유지보수기간 중 계약 이행부분에 대하여 하자발생 시에는 기상청의 요청 즉시 관련 조치를 취하여야 한다.

6.11  대가의 지급 등

6.11.1 계약 시 30%를 지급하고, 검사완료 후에 70%를 지급한다.

6.11.2 “기상청”은 계약자의 명백한 하자로 인하여 부당이득을 취한 사실이 발견될 경우, 그 차액을 계약금액에서 감액하거나 환수 조치할 수 있다.

6.11.3 계약 종결 후 전항의 규정에 의한 환수 사유가 발생하였을 때에는 “계약자”에게 지급할 다른 지급금에서 이를 공제할 수 있으며, 타 지급금이 없을 때에는 “계약자”가 “기상청”에게 납부하여야 한다.

6.12  계약의 해지 및 변경 등

6.12.1 “기상청”은 “계약자”의 용역 수행내용 및 품질에 중대한 하자가 있거나, “계약자”가 본 계약을 위반하였을 경우에는 지정된 기일까지 보완 요청을 하고, 이행하지 않았을 경우 보상 없이 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

6.12.2 전항의 경우 계약 보증금은 국고에 귀속되고 “계약자”가 제공한 모든 정보와 소프트웨어 등은 “기상청”의 소유로 하며, 계약 해지로 인하여 “기상청”의 손해 발생 시 “계약자”는 손해 배상의 책임을 진다.

6.12.3 본 계약의 내용은 원칙적으로 변경할 수 없으며, 환경의 변화 등 불가피한 경우에 한하여 “기상청”과 “계약자”의 합의 하에 계약 내용을 변경할 수 있다. 다만, 합의가 불가능할 경우에는 “기상청”의 의견을 따른다.

6.12.4 “계약자”는 계약 기간 내에 용역 수행을 완료하지 못하였을 경우에는 그 계약 만료일로부터 지체일수 매 1일에 대하여 계약금액의 1000분의 2.5에 상당하는 지체상금을 “기상청”에게 현금으로 납부해야 한다.

6.12.5 본 용역과 관련하여 소송이 발생할 경우 관할 법원은 “기상청”의 소재지 관할법원으로 한다.

6.13  기타

6.13.1 기상청에서는 작업의 효율성 증대 및 “기상청”과 “계약자”의 원활한 업무추진을 위하여 작업장소를 사업 착수시점에 협의에 의하여 정한다.

6.13.2 연구 개발 세부추진일정은 “기상청”과 협의하여 조정할 수 있다.

6.13.3 기상청에서 요구하는 시급한 사항은 우선 처리되어야 한다.

6.13.4 입찰제안서 작성을 위해 현장 답사 및 기타 관련 자료가 필요한 경우 제안사가 요청하면 기상청은 적극 협조할 수 있다.

[별첨1] 입찰제안서 구성

Ⅰ. 제안사 소개

1. 회사 소개

2. 회사 연혁

3. 회사 현황

4. 조직도 및 인원 현황

5. 주요 사업 영역

6. 관련분야 경험

Ⅱ. 연구개발 실적

1. 기상관련 연구 개발 실적

2. 관련 연구 결과의 발표실적

Ⅲ. 과제 구현방안

1. 사업의 개요

2. 사업 추진체계

3. 사업내용별 연구․개발 방안

4. 연구․개발방법론 및 활용방안

5. 산출물 내역

Ⅳ. 사업관리방안

1. 품질보증계획

2. 추진일정계획

3. 공정/성과보고 및 검토계획

4. 수행조직 및 업무분장

5. 협력사업자 활용계획

6. 투입인력 및 이력사항

Ⅴ. 지원방안

1. 유지보수조건

2. 자문 및 교육지원요건

3. 기술 이전 및 지원 요건

4. 기타지원요건

Ⅵ. 기타

1. 기타 본 사업 수행과 관련된 중요한 사항

[별첨2] 입찰제안서 세부 작성요령

Ⅰ. 제안사 소개

1. 회사소개

o 제안사 소개를 기술

o 사업자등록증 사본 1부

o 법인 등기부 등본 1부

o 기타 본 제안내용과 관련된 기술을 확보하고 있음을 입증할 수 있는 증빙서류

2. 회사 연혁

o 제안사의 주요연혁을 기술

o 최근 5년간 주요 프로젝트 수행실적(사업내용과 사업실적)

3. 회사 현황

o 현재의 사업 현황 기술

4. 조직도 및 인원 현황

o 제안사의 조직도 및 관련 전문인력 보유현황

5. 주요 사업 영역

o 제안사의 주요사업내용, 중점 사업부문을 설명

o 각 사업부문의 사업실적, 연구실적 등을 주로 정부 및 공공기관을 중심으로 기술

6. 관련분야 경험

o 관련분야 보유기술 및 사업실적

Ⅱ. 연구개발 실적

1. 기상관련 연구 개발 실적

2. 관련 연구 결과의 발표실적

o 연구결과의 학회, 전문 학술지 등에 발표한 실적

Ⅲ. 과제 구현방안

1. 사업의 개요

o 제안사는 제안요청내용을 명확히 파악하고 본 사업에 대한 이해도와 임하는 자세, 본 제안의 목적, 범위, 전제 조건, 제안의 특징 등을 명확하게 요약․기술하여야 한다.

2. 사업 추진체계

o 본 사업 수행을 위한 추진체계

3. 사업내용별 연구․개발 방안

4. 연구․개발방법론 및 활용방안

o 업무개발에 적용할 방법론 및 기법의 활용방안을 제시하여야 한다.

5. 산출물 내역

o 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술한다.

(향후 기상청이 요구하는 추가의 산출물을 포함하여야 함)

Ⅳ. 사업관리방안

1. 품질보증계획

o 품질보증을 위한 보증절차, 보증내용, 보증방법, 보증시기, 보증조직 등을 상세하게 제시하여야 한다.

- 위의 내용에는 제안사 자체 품질보증계획과 기상청 검사 및 승인 계획이 구체적으로 포함되어야 한다.

- 품질보증시기는 일정계획을 고려해야 한다.

2. 추진일정계획

o 작업절차 및 내용에 기초하여 작업계획을 제시하여야 한다.

o 일정계획

- 작업계획 및 산정결과에 기초하여 사업단계별로 태스크(task) 수준의 일정 계획제시(작업단위별, 투입 인력별 일정계획)

3. 공정/성과보고 및 검토계획

o 아래의 사항을 감안하여 업무 진척 현황보고를 위한 방안을 제시하여야 한다.

- 정기, 비정기

- 구축 단계별, 위험 요소 발견시 등

o 아래의 사항을 감안하여 변경관리방안을 제시하여야 한다.

- 변경요청 문서화, 기록 및 통보, 우선순위 설정, 협의 및 승인 획득

o 발주자와의 업무 협의에 대한 사항을 포함하여 제시하여야 한다.

4. 수행조직 및 업무분장

o 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다.

5. 협력사업자 활용계획

o 제안사는 본 사업의 효과적인 추진을 위해 협력 사업자의 활용이 필요하다고 생각되는 경우에는 이에 대한 활용계획을 제시하여야 한다.

o 위의 활용계획에는 협력사업자 활용목적, 사유, 분야, 인력, 기간을 구체적으로 명시하여야 한다.

6. 투입인력 및 이력사항

o 본 사업을 수행할 인력을 작업 단위별로 제시하고, 투입인력에 대한 이력사항을 작성하여 제출하여야 한다.

o 본 사업에 참여할 사업자 및 협력사업자의 투입 인력별 재직증명서 및 경력 증명서를 제출하여야 한다.

Ⅴ. 지원방안

1. 유지보수조건

o 운영지원, 유지보수, 하자보증, 비용조건을 제시하여야 한다.

o 유지보수 작업절차에 대해 구체적으로 제안해야 한다.

2. 자문 및 교육지원요건

o 교육계획서 제출

o 교육내용, 교육장소, 교육시기 및 일정 등을 구체적으로 기술한다.

3. 기술 이전 및 지원 요건

o 상세한 기술 이전 및 지원 계획서 제출

o 환경변화에 따른 기술 제공 및 자문 계획을 구체적으로 기술한다.

4. 기타지원요건

o 기타 가능한 지원요건을 제시하여야 한다.

Ⅵ. 기타

1. 기타 본 사업 수행과 관련된 중요한 사항

[별첨3] 입찰제안서의 기술평가 기준

평가요소	제안서 해당 항목	평가기준	배점
과제 이해	과제의 개요	① 과제 이해의 정확성(2) ② 과제의 요구사항 분석 정도(3) ③ 관련분야의 연구/개발 실적(5)	10
과제 구현방안	업무 수행	① 업무 수행 방법 - 과제 관련 최신 연구/개발 상황에 대한 기술(5) - 과제수행 방법론, 적용툴의 합리성, 현실성, 구체성(5) - 과제와 관련된 전문지식의 활용도, 신기술의 적용성(5) - 기능, 성능, 운용요구조건의 충족도(5)	20
		② 업무추진일정 - 업무 추진일정의 합리성, 현실성, 구체성	10
		③ 관련분야 경험 - 전문가 인력 확보 현황 - 과제 관련 사업 수주 경험	15
		④ 기술개발 환경 및 성과물의 우수성 - 개발에 필요한 장비의 보유 현황 및 확보 방안 - 성과물 체계의 우수성	10
관리	관리방안	① 투입인력의 자질 - 경력과 전문성, 유사연구/개발실적 - 건수, 인력투입(투입시간, 참여율)의 적정 확보	20
		② 수행조직(인적구성), 업무분장의 합리성, 현실성	5
지원	지원방안	① 교육훈련, 기술이전계획, 기타 지원사항의 정도 ② 교육훈련, 기술이전계획, 기타 지원사항의 내용과 일정의 구체성과 실효성	5
기타	제안업체 소개자료	① 제안업체의 사업 분야와 과제 내용과의 관련성 ② 제안업체의 전문인력 보유현황 ③ 제안업체의 과제수행과 관련된 강점	5
총계			100