(계약자 결정과정)

1. 규격서 인터넷 게재기간 : 2007. 5. 22(화) - 2007. 5. 28.(월)

2. 견적서 제출기한 : 2007. 5. 28(월) 18:00(전화 02-835-3942)

3. 규격에 관한 문의 : 기후정책과  이정미(전화 02-2181-0460)

4. 견적(계약)에 관한 문의 : 운영지원과 황정철(전화 02-2181-0243)

5. 견적서 제출 : 운영지원과 황정철(전화 02-835-3942)

6. 계약자 결정 : 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(운영지원과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

단, 1개업체만 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목번호	구매물품명	단위	수량
24112701	1	산성비측정용 컨테이너	조	1

1. 일반사항

1.1 개요

○ 본 규격서는 기후변화감시사업의 일환으로 산성비를 관측하고 있는 울릉도기상대에 산성비 시료의 전용 관측 공간 확보를 위하여 산성비 컨테이너를 구매․설치하는데 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 산성비측정용 컨테이너 설비 일체는 울릉도기상대에 설치되어야 한다.

1.2.2 산성비컨테이너의 규격은 3500×6000×2400으로 울릉도의 지형적 영향을 고려하여 해염에 강한 재질을 사용하여야 한다.

1.2.3 산성비 측정용 컨테이너는 산성비 시료의 전용 관측이 이루어질 수 있도록 전기시설, 수도 및 배수시설, 내부 관측시설이 갖추어져야 한다.

2. 구성내용

2.1 컨테이너 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1 조

2.2 시료보관용 냉장고․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1 대

2.3 시료분석용 사무집기류(씽크대, 책상, 의자 등) ․․․․․․․․․․․․	1 조

2.4 시료보관용 냉난방시설 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1 조

3. 기술사항

3.1 컨테이너

3.1.1 컨테이너․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1 조

3.1.1.1 컨테이너 재질 :  바닥 철재 및 콘크리트, 벽체 판넬

3.1.1.2 전기시설 :  100V/220V 겸용 콘센트 설치 및 형광등

3.1.1.3 수도 및 배수시설 : 동파 고려 설치

3.1.1.4 창문 : 하이샤시 이중창 및 버티칼 설치

3.1.1.4 출입문 : 철재방자문

3.1.1.5 내부 : 천정 텍스 및 바닥 데코타일 설치

3.1.2 시료보관용 냉장고․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1 대

3.1.2.1 용량 : 635Liter 이상

3.1.3 시료분석용 사무집기류․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1 조

3.1.3.1 씽크대 규격 : 1500×550 이상

3.1.3.2 책상 규격(서랍장포함) : 1400×750이상

3.1.3.3 의자 : 듀오백 기능

3.1.4 시료보관용 냉난방시설 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1 조

3.1.4.1 룸에어콘형 최소 6평형 및 벽걸이용 전기히터(소비전력 28kw)

4. 기타사항

4.1 납품조건

4.1.1 계약자는 계약을 체결한 날로부터 90일 이내로 기상청에서 지정한 장소에 본          물품을 완전한 형태로 설치 또는 납품하여야 한다.

4.2 설치(납품)조건

4.2.1 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

4.2.2 계약상대자는 본 물품의 현장설치, 시험운영 등 모든 작업을 계약상대자의 전문기술진에 의해 전적으로 이루어져야 한다.

4.2.3 계약상대자는 본 시스템 설치 시 기상업무에 지정이 없도록 작업에 임하고 기상대 기물 파손 시에는 즉시 원상복구 하여야 한다.

4.2.4 계약상대자의 직원은 본 계약 업무 수행 중 지득한 사실에 대하여 보안을 유지하여야 한다.

4.3 하자이행보증

4.3.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 한다.

4.3.2 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5% 이상)을 검사요청일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

4.4 대금지불

4.4.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지불한다.

4.5 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의견이 우선한다.