2008년도 기상기자재 내․외자 구매 계획 총괄

1. 내자 구매

번호	기 자 재 명	용 도	주요규격	수량	단위	예 산 액 (천원)	구매요청 시기	납품예상 시기	납품(설치) 장소	수 요 부 서
1	개인용PC	기상정보시스템운영보강	개인용PC	356	대	405,840	3월	5월	본청 및 전국	정보화기획과 (손숙경)
2	상용S/W	기상정보시스템운영보강	MS-오피스, 한글2007 등	1,200	개	85,536	3월	5월	본청 및 전국	정보화기획과 (손숙경)
3	종합기상정보시스템 (3차년도)	기상정보시스템운영보강	서버 및 스토리지	1	식	3,500,000	3월	11월	본청	정보화기술운영 (연혁진)
4	인터넷기상 방송시스템	인터넷기상방송시스템운영	서버 및 콘텐츠	1	식	250,000	3월	11월	본청	정책홍보담당관 (이재용)
5	영상회의시스템	기상정보시스템운영보강	서버 및 영상장비	5	조	436,000	3월	10월	레이더 관측소	정보화기술운영 (이옥기)
6	방재기상정보시스템	방재기상지원	서버 및 WAS	1	식	84,687	3월	10월	본청	정보화기술운영 (이봉수)
7	일사교정 시스템	일사계교정	5×1.5m	1	조	200,000	4월	10월	본청교정실	기상관측표준화과 (류수호)
8	종관용자동기상관측장비	지상기상관측용	종관용 ASOS	3	조	95,700	2월	10월	부산(청),울릉도, 서울(관)	관측기술운영과 (심원보)
9	방재용자동기상관측장비	지상기상관측용	방재용 AWS	97	조	1,164,000	2월	10월	전국	관측기술운영과 (심원보)
10	자동적설관측장비	자동적설 관측용	초음파식	67	조	1,474,000	3월	11월	전국	관측기술운영과 (심원보)
11	농업기상관측장비	농업기상관측용	농관용 AAOS	2	조	96,000	3월	9월	안동, 순천	관측기술운영과 (심원보)
12	라디오미터 임차료	라디오미터 도입	라디오미터	9	조	4,050,000	1월	12월	문산외 8개소	관측기술운영과 (한성의)
13	기상위성수신장비 (리스장비)	위성데이터수신 및 처리	메쉬형 안테나 (3.7m)	2	조	990,000	1월	6월	국가기상 위성센터	지구환경위성과 (허성회)
14	통신해양기상위성 통합운영시스템	기상위성 수신.처리	-	1	조	4,350,836	2월	11월	국가기상 위성센터	지구환경위성과 (정성철)
15	해양기상관측 부이	해양기상 관측용	NOMAD(6M)	2	조	2,000,000	2월	10월	동해남부, 제주도	해양기상과 (장태규)
소 계				1,748		19,182,599

번호	기 자 재 명	용 도	주요규격	수량	단위	예 산 액 (천원)	구매요청 시기	납품예상 시기	납품(설치) 장소	수 요 부 서
16	시추공지진계 (borehole seismometer)	지진관측	기록계(Q4120),센서 (CMT-3TB),센서(ES-DH)	3	조	322,920	3월	10월	문산, 연천,	지진정책담당 (유명선)
17	GPS 관측계	위성위치관측	GPS 관측계	2	조	80,000	3월	10월	문산, 연천	지진정책담당 (최기선)
18	지자기 관측계	지자기 관측	지자기관측계	2	조	180,000	3월	10월	추후결정	지진정책담당 (최기선)
19	디스크어레이	지진자료저장	DiskDrve Canister -146GB/10K	1	조	400,000	4월	11월	서울 본청	지진정책담당 (유명선)
20	제습기(1,2,3차)	미량가스농축용	가스농축	1	조	123,000	3월	11월	제주 고산지구대기센터	연구기획운영팀 (이용자)
21	무정전전원공급장치	전원장비	UPS 시설공사	1	조	35,000	3월	5월	해남악기상 집중관측센터	예보연구팀 (김기훈)
22	클러스터 (소형컴퓨터)	단시간앙상블 예측용	cluster (Quad core)	1	조	184,000	2월	6월	제2정부통합전산센터	예보연구팀 (이용희)
23	초단시간 예측 통합 시스템	초단시간 예측통합시스템개발용	cluster (Quad core)	1	조	90,000	2월	6월	제2정부통합전산센터	예보연구팀 (정성훈)
24	DB storage	모델 Testbed 구축용	FAS3020_C	1	조	150,000	2월	6월	기상청	기후연구팀 (변영화)
25	고분해 적외 분광 관측장비	복사관측	FT-IR 지상복사관측기	1	조	60,000	1월	2월	제2통합전산센터	지구환경시스템연구팀(손은하)
26	초단시간 감시 통합시스템	초단시간감시통합시스템 개발용	client 2 server 1	1	식	40,000	2월	3월	제2통합전산센터	지구환경시스템연구팀(손은하)
27	연구용 레이더	연구용	X밴드, 이중편파	1	식	1,360,000	1월	9월	무안	지구환경시스템연구팀(남경엽)
28	지진감시및분석시스템	지진감시 및 분석	server	1	식	40,000	5월	8월	기상청 국가기상센터	지구환경시스템연구팀(전영수)
29	디스크 어레이	지진 자료 보관용	디스크서브시스템 관리s/w	1	식	50,000	5월	8월	기상청 국가기상센터	지구환경시스템연구팀(전영수)
30	소형컴퓨터 /Opteron Cluster	황사농도 단기예측모델 개발용	-4wayCPU, 2node, 32Mb메모리,4Tb저장장치	1	조	50,000	2월	2월	기상청 7층	태풍황사연구팀 (조창범)
소 계				19		3,164,920

번호	기 자 재 명	용 도	주요규격	수량	단위	예 산 액 (천원)	구매요청 시기	납품예상 시기	납품(설치) 장소	수 요 부 서
31	해무감시시스템	항공기상관측용	CCTV	4	조	160,000	4월	8월	울산,무안 포항,여수	정보지원과 (최정석)
32	예비용공항기상관측장비	항공기상관측용	AWS	1	조	35,000	4월	9월	무안공항	정보지원과 (최정석)
33	선박용AWS	해양관측	AWS	1	조	70,000	4월	11월	기상2000호	기후정보과 (이태성)
34	무정전전원장치(UPS)	전원공급용	10KVA	4	조	34,000	3월	5월	인천,추풍령, 동두천,보은	기후정보과 (박관휴)
35	무정전전원장치 (UPS)	기상장비 전원공급	100KVA	1	조	37,000	2월	3월	신청사	기후정보과 (정상부)
36	온도검정장비	측기검정용	챔버식	1	대	60,000	4월	9월	기후정보과	제주기후정보과 (김종성)
37	기압검정장비	측기검정용	챔버식	1	대	50,000	4월	9월	기후정보과	제주기후정보과 (김종성)
소 계				13		446,000
내자구매 총계				1,780		22,793,519

2. 외자 구매

번호	기 자 재 명	용 도	주요규격	수량	단위	예 산 액 (천원)	구매요청 시기	납품예상 시기	납품(설치) 장소	수 요 부 서
1	미립자계수기	에어러솔 관측	TSI	1	조	80,000	2월	8월	지구대기감시	기후정책과 (류상범)
2	오존분광광도계	성층 오존관측	MARK-IV	1	조	289,000	2월	9월	지구대기감시 /포항기상대	기후정책과 (류상범)
3	안개관측장비	안개관측	시정/현천계	25	조	950,000	4월	10월	전국	기술기반정책과 (최두수)
4	기상레이더	강수 관측	S-band	1	조	3,000,000	08‘ 1월	09‘ 6월	강릉레이더관측소	관측기술운영과 (김원기)
5	부유분진(PM10) 측정기	황사 관측	β선 흡수법	7	대	267,974	1월	5월	서울, 수원, 전주, 진도, 울산, 백령도, 서울	관측기술운영과 (이혁제)
6	레이더식 파랑계	연안 파랑 관측	파고계	2	조	700,000	2월	10월	제주, 강원북부	해양기상과 (장태규)
7	라디오존데(특별)	상층 관측	GPS	140	개	49,000	3월	11월	포항기상대	부산기후정보과 (장복수)
8	라디오존데(일반)	상층 관측	GPS	760	개	272,688	3월	11월	포항기상대	〃
9	오존존데	상층 오존관측	센서, 존데 기구	57	개	70,110	3월	10월	포항기상대	〃
10	기상 레이더예비품	레이더예비품	A2A7A1	1	식	40,000	4월	10월	구덕산레이더	〃
11	기상 레이더예비품	레이더예비품	A2A7A1	10	식	40,000	4월	10월	면봉산레이더	〃
12	라디오존데(일반)	고층기상관측	GPS 존데	700	개	255,500	4월	10월	흑산도기상대	광주 기후정보과 (박지영)
13	라디오존데(특별)	고층기상관측	GPS 존데	200	개	49,000	4월	10월	흑산도	〃
14	라디오존데(일반)	고층기상관측	GPS 존데	760	개	244,720	6월	11월	백령도	대전기후정보과 (박관휴)
15	라디오존데(특별)	고층기상관측	GPS 존데	140	개	49,000	6월	11월	백령도	〃
16	레이더예비품	레이더유지보수	TDR4384-C	1	식	40,000	5월	11월	백령도	〃
17	레이더예비품	레이더유지보수	DWSR-8501/SK	1	식	40,000	5월	11월	관악산	〃
소 계				2,807		6,436,992

번호	기 자 재 명	용 도	주요규격	수량	단위	예 산 액 (천원)	구매요청 시기	납품예상 시기	납품(설치) 장소	수 요 부 서
18	레이더예비품	레이더유지보수	VKS8287	1	개	60,000	3월	8월	광덕산	강원기후정보과 (정상부)
19	라디오존데	고층기상관측죵	GPS	760	개	244,720	5월	11월	속초	〃
20	레이더예비품	레이더유지보수	Meteor 1500 SLP10	1	식	40,000	5월	10월	성산기상대	제주 기후정보과 (김종성)
21	레이더예비품	레이더유지보수	Meteor 1500 SLP10	1	식	40,000	5월	10월	고산기상대	〃
22	라디오존데	정기 고층관측	GPS	760	개	244,720	6월	11월	고산기상대	〃
23	비분산적외선분석기	온실가스 분석(CO2)	NDIR	1	식	100,000	3월	11월	제주고산 지구대기센터	연구기획운영팀 (이용자)
24	가스크로마토그래피 (CH4, N2O)	온실가스분석용 (CH4, N2O)	GC-6890	1	식	140,000	3월	11월	제주고산 지구대기센터	〃
25	라디오존데	집중관측	라디오존데 풍선/낙하산	370	개	184,000	1월	5월	해남 악기상 집중관측센터	예보연구팀 (김기훈)
26	아르고 플로트	해양자료 실시간관측	float sensor deployment package data format	15	개	260,000	3월	8월	동해, 태평양	지구환경연구시스템연구팀 (서장원)
27	층별도플러유속계	해양유속관측	float sensor deployment package	1	조	32,000	3월	7월	한반도 인근해	〃
28	이동식지진계 셋트	지진 자료 획득	1.Q330-6 and Baler PB14 2. CMG-40T-1	1	조	33,000	3월	7월	연구소	지구환경연구시스템연구팀 (전영수)
29	황사모니터링 PM10및 PM2.5자동측정시스템	황사관측	- 수농도 측정 - PM10, PM2.5 농도 환산	2	조	86,800	1월	5월	서울황사감시센터	태풍황사연구팀 (조창범)
30	클라이스트론	항공기상장비유지관리용	C-band (RC-53D)	1	조	80,000	2월	11월	항공기상관리본부	정보지원과 (최정석)
소 계				1,915		1,545,240
외자구매 총계			30건	4,722		7,982,232
내자구매 총계			37건	1,780		22,793,519
2008년도 기상기자재 구매 총계			67건	6,502		30,775,751