2021년 국가안전대진단 점검결과(기상청)

분류대상	대상명칭	위치	점검일	주요 지적사항	조치사항
급경사지 (옹벽포함)	영월지역 기상서비스센터 사면	강원도 영월군 영월읍 하송리 322	11.4.(목)	일부 구조물 파손 *’13년 3월 낙석 발생	주기적인 점검
	동두천 기상관측소 사면	경기도 동두천시 생연동 428-5	10.26.(화)	지적사항 없음 * ’11년 7월 사면붕락 발생	-
	백령도 기상레이더 사면	인천광역시 옹진군 백령면 연화리 산242-1	10.21.(목)	지적사항 없음	-
	양평 자동기상관측소 옹벽	경기도 양평군 양평읍 양근리 192-25	10.15.(금)	일부 균열, 단차 발견, 배수로 청소 요망	배수로 청소 완료 주기적인 점검
기상관측시설	안면도 기후변화감시소 온실가스관측 철탑	충청남도 태안군 안면읍 승언리 1764-6	11.2.(화)	지적사항 없음	-
	보성 표준기상관측탑	전라남도 보성군 득량면 예당리 3047-1	11.10.(수)	안전시설물 추가설치 필요	안전시설물 추가 설치공사 진행 중
국가기반시설	기상청 청사	서울특별시 동작구 신대방동 460-18	10.28.(목)	지적사항 없음	-
	국가태풍센터 청사	제주시 서귀포시 남원읍 한남리 1622-1	11.9.(화)	옥상 방수 손상 확인	옥상 방수 보수공사 진행 중
	국가 기상 슈퍼컴퓨터센터 청사	충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청리 802	10.15.(금)	지적사항 없음	-
	국가 기상 위성센터 청사	충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 636-10	10.15.(금)	지적사항 없음	-