2010. 11. 30.(화) 11:00 (총 3매)		즉시

강원지방기상청 기 후 과		과 장 이 정 석		033-650-0422, 0428

겨울철 난방도일 변화

◇  강원의 난방도일은 1970년대 연 1870.4도일에서 2000년대 연 1756.0도일로 줄었으며, -42.8도일/10년의 변화율로 감소하였음.

◇  강원의 평균기온은 1970년대 -2.7℃에서 2000년대 -1.5℃로 상승하였으며, 0.5℃/10년의 변화율로 상승하였음.

□ 난방도일(暖房度日, Heating Degree Day)

○ 일반적으로 일평균기온이 18℃ 이하가 되면 사람들이 난방을 시작한다는 개념으로 ‘난방도일’ 값이 크다는 것은 ‘기후가 춥다’는 것으로 난방을 위해 연료비가 많이 드는 것을 의미함.

○ 겨울철 난방기간 중 난방설계 및 에너지 수급정책 결정시 사용하게 되는 ‘산업기상지수’임.

□ 난방도일 변화

○ 강원의 난방도일은 1970년대 연 1870.4도일에서 2000년대 연 1756.0도일로 줄었으며, -42.8도일/10년의 변화율로 감소하였음.

영동은 1970년대 연 1524.1도일에서 2000년대 연 1447.3도일로 줄었으며, -31.3도일/10년의 변화율로 감소하였음.

영서는 1970년대 연 2009.0도일에서 2000년대 연 1879.4도일로 줄었으며, -47.4도일/10년의 변화율로 감소하였음.

○ 월별 평균 난방도일은 1월이 가장 큰 696.6도일이며, 다음으로 12월이 588.8도일임.

영동의 월별 평균 난방도일은 1월이 가장 큰 569.4도일이며, 다음은 2월로 476.7도일임.

영서의 월별 평균 난방도일은 1월이 가장 큰 747.4도일이며, 다음은 12월이 638.1도일임.

○ 난방도일이 가장 컸던 해는 1980년으로 강원평균 난방도일이 연 2118.2도일 이였음.

난방도일이 가장 큰 지점은 대관령으로 연평균 2154도일이며, 가장 작은 지점은 동해로 연평균 1410도일임.

□ 겨울 평균기온 변화

○ 강원의 평균기온은 1970년대 -2.7℃에서 2000년대 -1.5℃로 상승하였으며, 0.5℃/10년의 변화율로 상승하였음.

영동은 1970년대 연 1.1℃에서 2000년대 2.0℃로 상승하였으며, 3.4℃/10년의 변화율로 상승하였음.

영서는 1970년대 연 -4.3℃에서 2000년대 -2.8℃로 상승하였으며, 0.5℃/10년의 변화율로 상승하였음.

※ 분석방법

○ 분석기간 : 1971년 12월부터 2010년 2월

- 1971년 겨울 : 1971년 12월부터 1972년 2월

○ 분석지점 : 영동(속초, 강릉), 영서(대관령, 춘천, 원주, 인제, 홍천)

□ 겨울 난방도일

○ 지점의 월별 난방도일                              단위(도일)

지점	12월	1월	2월	지점	12월	1월	2월
속초	474.6	578.9	485.3	철원	643.6	763.9	599.6
강릉	456.6	559.9	468.2	대관령	698.8	825.4	681.0
동해	453.9	563.6	457.7	춘천	613.8	715.2	565.4
태백	619.2	737.8	612.7	원주	611.8	712.5	563.8
홍천	643.0	747.6	591.9	영월	616.5	726.6	578.8
				인제	623.0	736.5	589.3

○ 연도별 난방도일 및 평균기온                     단위(도일, ℃)