기상청 공고 제2019-18호

「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」를 일부개정함에 있어, 그 개정이유와 주요내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣기 위하여 「행정절차법」 제46조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2019년 1월 30일

기상청장

「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」일부개정(안) 행정예고

1. 개정 이유

관측기관에서 생산된 기상관측자료의 신뢰성과 활용도를 높이기 위하여 품질검사 조건에 기후범위검사와 내적일치성검사 기준을 추가하는 등 현행 제도 운영상 나타난 일부 미비점을 개선・보완하려는 것임.

2. 주요 내용

가. [별표 1] 허용범위검사의 명칭을 물리한계검사로 변경하고, 허용범위검사의 기상요소 중 1시간 누적강수량을 삭제하며, 일사를 일누적일사로, 일조를 일누적일조로 명칭 변경

나. [별표 1]의 단계검사기준 관측주기를 1분, 5분, 10분, 30분, 60분으로 변경하고 기상요소에 일누적강수량과 최대순간풍속을 추가

다. [별표 1]의 품질검사 조건에 기후범위검사와 내적일치성검사 기준을 추가

3. 의견 제출

「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 일부개정(안)에 대하여 의견이 있는 기관․단체 또는 개인은 2019년 2월 19일까지 통합입법예고시스템(http://opinion.lawmaking.go.kr)을 통하여 온라인으로 의견을 제출하시거나, 다음 사항을 기재한 의견서를 기상청장(참조: 관측정책과장)에게 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 행정예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견(반대 시 이유 명시)

개 정(안)	수 정(안)	수 정 사 유

나. 성명(단체인 경우 단체명과 그 대표자 성명), 주소 및 전화번호

다. 의견제출 방법 : 전자우편, 우편 또는 팩스

1) 전자우편(이메일) : jsyoon01@korea.kr

2) 주소 : (우편번호 07062)

서울시 동작구 여의대방로16길 61, 기상청 관측정책과

3) 팩스 : 02-841-7045

라. 개정(안)에 대한 자세한 사항은 기상청 홈페이지(http://www.kma.go.kr)를 참조하시거나, 기상청 관측정책과(전화 : 02-2181-0731, 팩스 : 02-841-7045)로 문의하여 주시기 바랍니다.